	      Procurement Unit

[image: image8.emf]   

   PNUD 


	INVITATION A SOUMISSIONNER POUR LES TRAVAUX DE REHABILITTATION DES LOCAUX  DES BUREAUX DE LA CELLULE TECHNIQUE D’APPUI A LA DECENTRALISATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, VILLE DE KINSHASA
ITB-PADDL/002/13


INTRODUCTION A L’INVITATION A SOUMISSIONNER

Date: 05 Février 2013
Monsieur/Madame,
Objet : Invitation à soumissionner pour la réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments des Bureaux de CTAD
1. Vous êtes invités à soumettre une offre pour la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment principal des bureaux de la cellule technique d’appui a la décentralisation  dans le cadre des activités du Programme des Nations Unies en République Démocratique du Congo conformément au cahier de charge ci-joint.
2. Les documents qui suivent vous permettront de préparer votre proposition :

Annexe I. 
Instructions aux Soumissionnaires et conditions générales

Annexe II. 
Instructions sur l’appel d’offres

Annexe III.
Conditions générales du Contrat

Annexe IV. 
Conditions Spéciales

Annexe V. 
Date butoir et planning d’évaluation des offres

Annexe VI. 
Mémoire des travaux et Cahier de Charge

Annexe VII.   Grille de conformité protocolaire
Annexe VIII. 
Tableau des couts

Annexe IX. 
Liste des matériels et outillages 

Annex
e X. 
Liste du personnel clé (avec CVs)

Annexe XI. 
Modèle des documents à fournir

3. Votre offre devra nous parvenir aux adresses suivantes :

A Kinshasa :
                     Au SERVICES DES ACHATS

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT





BOULEVARD DU 30 JUIN





IMMEUBLE LOSONIA





2ième NIVEAU





KINSHASA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

4. Les offres devront parvenir à l’adresse susmentionnée au plus tard le 22 Février 2013 à 14h00, heure de Kinshasa.

Toute offre nous parvenant après cette date sera rejetée.

5. Les offres seront dépouillées au Services des Achats du PNUD à Kinshasa, le     25 Février 2013 à 15h30, heures de Kinshasa. Cette session sera ouverte aux représentants des entités soumissionnaires désireux d’assister à cette session.

6. Les visites de lieux sont encouragées et sont obligatoires. Le soumissionnaire pourra visiter les lieux des travaux sur le site du CTAD le 12 Février 2013  de 09h à 11h00 à l’adresse suivante : Cellule technique d’appui à la décentralisation du Ministère de l’intérieur, Avenue Roi Baudouin n° 44 non loin de la poste dans la commune de Gombe. 
Toutes les questions liées à l’appel d’offres et ses conditions doivent être adressées au service des achats du PNUD à l’adresse email suivante : soumission.info@undp.org. 
7. Cette lettre ne constitue en aucun cas une demande de contracter avec votre entité.

Vous êtes prié(e) d’accuser réception de cette lettre et de nous confirmer votre intention de soumettre ou non une offre.

Sincères salutations
Services des Achats

PNUD

RDC
Annexe I. Instructions aux Soumissionnaires et conditions générales

A.  Introduction

1. Généralités

L’entité du PNUD invite les soumissionnaires à faire leurs offres sous la forme d’offres scellées pour la réhabilitation du bâtiment principal des bureaux de la cellule technique d’appui a la décentralisation(CTAD).sur l’avenue Roi Baudouin, dans la commune de la Gombe, ville de Kinshasa   

L’appel d’offres a pour objet :

L’exécution, selon le Mémoire des Travaux et les Prescriptions Techniques annexés au présent cahier spécial des charges : 

· les travaux de réhabilitation du bâtiment principal des Bureaux de la cellule technique d’appui à la décentralisation(CTAD), dans la commune de la Gombe, ville de Kinshasa., 
· les travaux de réhabilitation des Bureaux annexes de la cellule technique d’appui à la décentralisation(CTAD), dans la commune de la Gombe, ville de Kinshasa., 

Le présent Appel d’offres  est composé d’un lot unique:

· Lot Unique : 
· Réhabilitation du Bâtiment Principal des Bureaux de la Cellule Technique d’Appui à la Décentralisation(CTAD).
· Réhabilitation de Bureaux annexe de la Cellule Technique d’Appui à la Décentralisation(CTAD).

2. Eligibilité

Les soumissionnaires ne doivent pas avoir été associé ou avoir été en contact dans le passé, de manière directe ou indirecte, avec une société ou les filiales d’une société qui aurait été engagée par l’entité du PNUD pour offrir des services de consultance dans le cadre de la préparation des documents inhérents à cet appel d’offre (spécifications, ou tout document utilisé pour l’achat de matériel dans le cadre de cet appel d ‘offres).

3. Coût de L’offre

Le Soumissionnaire prendra à sa charge tous les coûts liés à la préparation et la soumission de l’offre. Le PNUD ne peut en aucun cas être tenu responsable ou redevable de ces dépenses, quel que soit le déroulement ou le résultat obtenu par l’offre.

B. Documents d’invitation à soumissionner

4. Contenu des documents d’invitation à soumissionner

Le Soumissionnaire est tenu d’examiner toutes les instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans les documents d’invitation à soumissionner. Tout non-respect de ces documents se fera au détriment du Soumissionnaire et sera susceptible d’avoir un effet négatif sur l’évaluation de l’offre.

5. Clarification des Documents d’invitation à soumissionner

Tout Soumissionnaire qui aurait besoin de clarifications à propos des Documents d’invitation à soumissionner peut en informer par écrit le Service des Achats à l’adresse : soumission.info@undp.org. Le PNUD répondra par écrit à toute demande de clarification qui lui parviendra jusqu’au 16 Février 2013 avant 15 h 30mn (heure de Kinshasa). Des exemplaires écrits de la réponse de l’Organisation (incluant une explication de la demande de clarification mais sans identification de la source de la demande) seront envoyés à tous les Soumissionnaires éventuels qui auront reçu les Documents d’invitation à soumissionner.
6. Modification des Documents d’invitation à soumissionner

Jusqu’à une semaine avant la date limite de dépôt des offres, l’entité du PNUD chargée des achats peut, pour quelque raison que ce soit, sur sa propre initiative ou en réponse à une demande de clarification faite par un Soumissionnaire éventuel, modifier les Documents d’invitation à soumissionner en procédant à un amendement. Tous les Soumissionnaires éventuels qui auront reçu les Documents d’invitation à soumissionner seront informés par écrit de tous les amendements apportés à ceux-ci. Afin de ménager aux Soumissionnaires suffisamment de temps pour prendre en compte les amendements dans la préparation de leurs offres, l’entité du PNUD chargée des achats pourra, à sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des offres.
C. Préparation des offres

7. Langue de l’Offre

Les offres préparées par le Soumissionnaire de même que toutes les correspondances et documents relatifs à l’offre échangée entre le Soumissionnaire et l’entité du PNUD chargée des achats devront être rédigées en français. 
8. Documents constitutifs de l’offre

L’offre comprendra les documents suivants :

a) Le formulaire de soumission de l’offre,

b) Le tableau des coûts, rempli conformément aux annexes VI, IX et VII et à la clause 11 des Instructions aux soumissionnaires (annexe I), 

c) La documentation démontrant, conformément à la clause 9 des Instructions aux Soumissionnaires, que le Soumissionnaire est éligible et est en mesure de remplir le contrat, dans le cas où son offre était retenue,

d) La documentation démontrant, conformément à la clause 10 des Instructions aux Soumissionnaires, que les biens et les services auxiliaires délivrés par le soumissionnaire sont des biens et des services éligibles, répondant aux critères spécifiés dans les documents de l’appel d’offre.
e) Le certificat de visite des lieux établi lors de la visite de site organisée par le PNUD

f) Chronogramme de réalisation des travaux, la durée des travaux est de 30 jours.

9. Documents établissant l’éligibilité du soumissionnaire et ses qualifications

Le soumissionnaire devra fournir la documentation confirmant son statut d’offrant qualifié, capable de remplir le contrat en cas d’attribution. Le soumissionnaire nous fournira tous les documents établissant ses qualifications à se conformer au contrat, dans la perspective où sa soumission est acceptée ; ces documents sont :
a) Copie des statuts de l’entreprise dûment notariés, avec les coordonnées exactes du siège social de l’entreprise; 

b) la copie de l’identification nationale;

c) Certificat d’agrément du ministère de tutelle;

d) Une copie de l’Inscription au Nouveau Registre de Commerce;
e) Certificat de visite des lieux établi lors de la visite du site organisée par PNUD

Ces documents seront adressés pour acceptation à l’acquéreur.
10. Documents établissant la conformité des biens ou services aux Documents d’invitation à soumissionner

Le soumissionnaire devra également fournir, comme partie de son offre, des documents établissant la conformité de l’ensemble des biens et des services relatifs à son offre aux spécifications mentionnées dans les Documents d’invitation à soumissionner.

Cette documentation de conformité aux documents d’invitation à soumissionner peut être présentée sous forme littéraire, de schémas ou de tableaux.

11. Devises de l’offre / Formulation des prix

Tous les prix seront indiqués en dollars américains ou en toute autre devise convertible. Le soumissionnaire devra indiquer sur le tableau des coûts les prix unitaires et le montant total de l’offre de biens/services proposés sous le contrat.

12. Période de validité de l’offre

Les offres resteront valides pendant les cent vingt jours (120) jours suivant la date de soumission des offres arrêtée par l’entité du PNUD chargée des achats, conformément à la clause 16 de l’annexe I (Instructions aux Soumissionnaires). Une offre dont la durée de validité est inférieure à ces 120 jours sera susceptible d’être rejetée pour cause de non-conformité aux spécifications, conformément à la clause 20 de l’annexe I. En cas de circonstances exceptionnelles, l’entité du PNUD chargée des achats pourra demander au soumissionnaire d’accepter une prolongation de la période de validité de son offre. Cette requête et les réponses relatives doivent être formulées par écrit. Il ne sera pas demandé ni permis au Soumissionnaire acceptant cette requête de modifier son offre.

13. Garantie de l’offre (non exigée si le montant de l’offre est inférieur à US$300,000)

a) Le soumissionnaire devra fournir comme partie intégrante de son offre, une garantie de 5% du montant total de son offre.

b) Cette garantie devra être établie dans la devise de l’appel d’offre ou en toute autre monnaie librement convertible et doit prendre la forme suivante :

i. une garantie bancaire ou une lettre de crédit irrévocable, émise par une banque reconnue dans le pays de résidence de l’entité du PNUD ou à l’étranger, et dans la forme spécifiée dans les documents d’invitation à soumissionner, ou

ii. un chèque de banque ou un chèque certifié.

c) Toute offre non garantie – conformément aux clauses 13 a) et 13 c) mentionnées ci-dessus –sera rejetée par l’entité du PNUD pour non-conformité, selon la clause 20 spécifiée dans les Instructions aux soumissionnaires.

d) La garantie versée par les soumissionnaires non retenus sera restituée le plus rapidement possible et ce dans un délai inférieur à trente (30) jours à compter de la date d’expiration de la période de validité de l’offre prescrite par l’entité du PNUD, conformément à la clause 12 des Instructions aux Soumissionnaires.

e) La garantie versée par le soumissionnaire retenu sera restituée au soumissionnaire  signataire de la commande – conformément à la clause 26 des Instructions aux Soumissionnaires – et fournissant la garantie de réalisation, conformément à la clause 27 des Instructions aux Soumissionnaires.

f) La garantie de l’offre peut être confisquée dans le cas où :

1) le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité de l’offre spécifiée par le soumissionnaire sur le Formulaire de Soumission de l’offre.

2) s’il s’agit du soumissionnaire retenu, dans le cas où ce dernier :

i. ne signe pas la commande, conformément à la clause 26 des Instructions aux Soumissionnaires

ii. ne fournit pas la garantie de réalisation, conformément à la clause 27 des Instructions aux Soumissionnaires.
D. Soumission des Offres

14. Format et signatures des Offres

Le Soumissionnaire doit préparer deux exemplaires de l’offre, portant respectivement et distinctement la mention « Original » et « Copie de la Proposition ». En cas de divergences entre les deux documents, l’original fera autorité.

Les deux exemplaires de l’Offre doivent être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile, et doivent être signés par le Soumissionnaire ou par la ou les personnes dûment autorisées à représenter le Soumissionnaire pour ce qui touche au présent Contrat. 

Une Offre ne doit comporter ni interligne, ni suppression, ni rature, à l’exception de celles jugées nécessaires pour corriger des erreurs faites par le Soumissionnaire, auquel cas ces corrections doivent être paraphées par la ou les personnes signataires de l’offre.

15. Scellage et marquage des Offres

15.1. Le Soumissionnaire devra sceller l’original et chaque copie de l’offre dans des enveloppes séparées, portant l’inscription « ORIGINAL » et « COPIE ». Les enveloppes doivent être ensuite scellées dans une enveloppe extérieure.

15.2. Les enveloppes doivent être adressées aux adresses suivantes :

A Kinshasa : SERVICES DES ACHATS
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)
BOULEVARD DU 30 JUIN 
IMMEUBLE LOSONIA

2ieme. NIVEAU

KINSHASA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Chaque enveloppe portera la mention:

« ITB – PADDL 02/2013: TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX ANNEXES DE LA CELLULE TECHNIQUE D’APPUI A LA DECENTRALISATION(CTAD), VILLE DE KINSHASA»

Conformément au sujet spécifié dans la section I des Documents d’Invitation à Soumissionner.
Elles devront également comporter la mention « NE PAS OUVRIR AVANT LE       25 Février 2013 à 15h30, heure de Kinshasa ».
15.3. Les deux enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire afin qu’elles puissent être retournées scellées dans le cas où l’offre ne nous serait pas parvenue dans les délais.

15.4. Il faut noter que si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme exigé dans la clause 15.2. Les Instructions aux Soumissionnaires, l’entité du PNUD ne pourra être tenue pour responsable au cas où ces enveloppes seraient égarées ou ouvertes prématurément.

16. Délai de soumission des offres/ Offres déposées hors délai

16.1. L’entité du PNUD chargée des achats doit recevoir les offres aux adresses indiquées dans les Documents d’Invitation à Soumissionner, au plus tard au jour et à heure stipulés dans la section I des documents d’Invitation à Soumissionner.
16.2. L’entité du PNUD chargée des achats pourra, à sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des offres en modifiant les Documents d’invitation à soumissionner conformément à la clause relative à la Modification des Documents d’invitation à soumissionner (clause 6 des Instructions aux Soumissionnaires), auquel cas tous les droits et obligations de l’entité du PNUD chargée des achats et des Soumissionnaires précédemment soumis à l’ancien délai seront alors soumis au nouveau délai tel que prorogé.

16.3. Toute proposition reçue par l’entité du PNUD chargée des achats après la date limite tel que spécifiée dans la clause relative au Délai de soumission des Offres  sera rejetée et retournée scellée au soumissionnaire.
16.4. Le délai d’exécution est de un mois calendaire à partir de la date de notification de l’entrepreneur.
17. Modification et retrait des Offres

Le Soumissionnaire peut retirer son offre après dépôt, à la condition qu’une notification écrite soit reçue par l’entité du PNUD chargée des achats avant la date butoir de soumission des offres.

Aucune offre ne peut être modifiée après le délai de soumission des offres.

Aucune offre ne peut être retirée dans la période se situant entre la date butoir de soumission des offres et la date d’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le Soumissionnaire dans le Formulaire de soumission de l’offre.

E. Ouverture et évaluation des Offres

18. Ouverture des Offres

18.1. L’entité du PNUD chargée des achats procèdera à l’ouverture des offres en présence des représentants des soumissionnaires désireux de participer à la séance, à la date, l’heure et le lieu spécifiés dans la section I des Documents d’Invitation à Soumissionner. Les représentants des soumissionnaires qui seront présents seront invités à signer un registre, signifiant leur présence lors de la séance d’ouverture.

18.2. Les noms des Soumissionnaires, les modifications apportées aux offres, les prix des offres, les remises, ainsi que la présence ou l’absence de garantie de l’offre et tout autre détail que l’acheteur considèrera approprié, pourront, à la discrétion de l’acheteur, être annoncés à l’ouverture. Aucune offre ne sera rejetée durant la session d’ouverture, excepté les offres déposées hors délai, qui seront retournées scellées au soumissionnaire, conformément à la clause 20 des Instructions aux Soumissionnaires.

18.3. L’Acquéreur se chargera de la tenue des notes durant la session d’ouverture.

19. Clarification des Offres

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des Offres, l’Acquéreur peut, à sa discrétion, demander au Soumissionnaire de clarifier son offre. La demande de clarification et la réponse doivent être formulées par écrit, et aucun changement des coûts ou du contenu de l’offre ne sera demandé, proposé, ni permis.

20. Examen préliminaire

20.1 Avant l’examen détaillé, l’Acquéreur évaluera le degré de réponse substantielle de chaque offre par rapport à l’invitation à soumissionner (ITB). Aux fins de ces clauses, une offre apportant une réponse substantielle est une offre qui se conforme à toutes les spécifications et conditions de l’invitation à soumissionner sans déviation majeure. 

20.2. L’Acquéreur examinera les offres pour s’assurer qu’elles sont complètes, qu’elles ne comportent aucune erreur de calcul, que les documents ont été dûment signés et que ces offres répondent globalement aux conditions stipulées.

20.3. Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base suivante : s’il existe une divergence entre le prix unitaire et le prix total obtenu par multiplication du prix unitaire et de la quantité, le prix unitaire prévaudra, et le prix total sera corrigé en prenant celui-ci comme base. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera rejetée. S’il existe une divergence entre les montants en chiffres et en lettres, c’est le montant en lettres qui prévaudra.

20.4. Une offre dont le degré de réponse substantielle est jugé insuffisant par l’Acquéreur sera rejetée sans que le Soumissionnaire puisse la rendre a posteriori plus conforme en la corrigeant.
21. Conversion en une monnaie commune

Dans l’objectif de faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, l’Acquéreur convertira l’ensemble des prix des offres exprimés en différentes devises en un montant en dollars américains, suivant le taux de change officiel des Nations Unies fixé au jour de la date butoir.

22. Evaluation des offres

L’évaluation ne portera que sur les offres conformes et recevables en trois étapes à savoir : 
· Analyse administrative : qui consiste aux contrôles des documents obligatoires cités ci-dessus au point 8 (le non production des documents exigés est éliminatoire) ;
· Analyse technique suivant les critères du DAO ;

· Analyse financière.
L’attribution du marché prendra en compte les résultats de l’évaluation des offres techniques ainsi que ceux de l’évaluation des offres financières et surtout la disponibilité du soumissionnaire à démarrer les travaux. Quant à la conformité avec les Documents d’Invitation à Soumissionner est basée sur le contenu de l’offre elle-même, sans considération de quelque raison extrinsèque que ce soit.
	Critères d’évaluation 

	1.1
	Conformité aux conditions de tarification établies dans l’ITB.

	1.2
	Conformité aux exigences relatives aux caractéristiques techniques de la configuration, ou aux capacités des travaux réalisées à répondre aux exigences fonctionnelles requises.

	1.3
	Conformité aux conditions générales ou spécifiques spécifiées dans les Documents d’Invitation à Soumissionner.

	1.4
	Conformité aux délais d’exécution des travaux requis dans le document d’appel d’offres et aux conditions de garantie et de paiement

	1.5
	Liste des équipements à la disposition du soumissionnaire pour l’exécution des travaux (à vérifier).

	1.6
	Liste des marchés des deux dernières années (exercices 2010, 2011) avec leurs montants respectifs et noms des clients.

	1.7
	Présentation d’un planning d’exécution des travaux conformes aux délais d’exécution des travaux requis

	


F. Attribution du Contrat

23. Critères d’attribution du Contrat

L’entité du PNUD chargée des achats attribuera le bon de commande au soumissionnaire techniquement conforme dont l’offre commerciale présente le prix le plus bas.

L’acquéreur se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, ainsi que d’annuler le processus d’invitation à soumissionner et de rejeter toutes les offres à quelque moment que ce soit préalablement à l’attribution du contrat, sans encourir de ce fait aucune pénalité vis-à-vis du Soumissionnaire concerné et sans avoir aucune obligation d’informer le ou les soumissionnaires des raisons qui ont motivé l’action de l’acquéreur.
24. Droit de l’acquéreur à modifier ses exigences au moment de l’attribution

L’acquéreur se réserve le droit, au moment de l’attribution du contrat, d’augmenter ou de réduire la quantité de biens spécifiée dans le Détail de la Demande (Annexe VI) d’un taux pouvant aller jusqu’à 15%, sans modification des prix unitaires ou des autres spécifications et conditions.

25. Avis

Avant l’expiration de la période validité de l’offre, l’acquéreur enverra au soumissionnaire retenu le bon de commande. Le bon de commande ne peut être accepté que par le biais de la signature par le fournisseur du bon de commande ainsi que son renvoi  

Le contrat entre en effet entre les deux parties par l’acceptation du Bon de Commande. Les droits et obligations de chacune des parties seront gouvernés par les seuls termes et conditions de ce bon de commande.
26. Signature du Contrat

Le soumissionnaire retenu doit signer, dater et renvoyer le contrat à l’acquéreur dans un délai de 30 jours à compter de la réception du bon de commande.

27. Garantie de réalisation (Non exigée si le montant du marché est inferieur à US$500,000) 

Dans un délai de 30 jours après réception du Contrat, le soumissionnaire retenu fournira la garantie de réalisation sur le Formulaire de garantie de réalisation figurant au nombre des Documents d’invitation à soumissionner, et ce, conformément aux Conditions particulières du Contrat.

Le non-respect de la Clause 26 ou de la Clause 27 par le soumissionnaire retenu constitue une cause suffisante d’annulation du contrat, et la perte de la garantie de l’offre, le cas échéant, auquel cas l’acquéreur pourra attribuer le contrat au second meilleur soumissionnaire ou recommencer le processus d’invitation à soumissionner.

ANNEXE II. INSTRUCTIONS SPECIFIQUES DE L’APPEL D’OFFRES

Les données spécifiques suivantes pour les biens à fournir visent à compléter, ou amender les conditions générales exprimées dans les Instructions aux soumissionnaires. En cas de données contradictoires, les conditions spécifiées dans cette annexe prévaudront sur celles spécifiées dans les Instructions aux soumissionnaires. 
	Clauses pertinentes des Instructions aux Soumissionnaires


	Informations spécifiques venant compléter ou amender les instructions aux soumissionnaires

	Langue de l’offre


	     Français        

	Prix de l’offre
	Les prix spécifiés dans l’offre doivent suivre les INCOTERMS 2010 et être suivis du lieu :

EXW : BATIMENT BUREAUX CTAD, VILLE DE KINSHASA


	Documents établissant l’éligibilité et les qualifications du soumissionnaire


	Exigés.                               

	Validité de l’offre


	60 jours         Si différent, spécifiez………………………

	Garantie de l’offre


	                      Non exigée si le montant de l’offre est inferieure à US$300,000.

	Examen préliminaire – 

Caractère complet de l’offre


	Offres partielles non autorisées

	Droit de l’acquéreur 

de modifier les exigences au moment de l’attribution


	20% d’augmentation ou de réduction. Pas de variation.
	Clause annulée
	Clause applicable mais modification limitée à ….%

	Conformité avec toute autre clause exigée ?


	oui.                         


ANNEXE III. CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

1.  Statut juridique

Le Prestataire sera considéré comme ayant le statut juridique d’un prestataire indépendant vis-à-vis du PNUD. Le personnel du Prestataire ou ses sous-traitants ne seront en aucunes façons considérées comme des employés ou des agents du PNUD ou des Nations Unies.

2. Source des instructions

Le Prestataire ne doit ni chercher ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité externe au PNUD pour ce qui concerne l’exécution des services fournis en vertu de ce Contrat. Le Prestataire se gardera de toute action susceptible de porter préjudice au PNUD ou aux Nations Unies, et remplira ses engagements en s’attachant au plus haut point à préserver les intérêts du PNUD.


3. Responsabilité du Prestataire vis-à-vis de ses EmpLoyes

Le Prestataire sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses employés et doit être sélectionné, pour l’exécution du travail en vertu du présent Contrat, des personnes fiables qui œuvreront effectivement à l’exécution de ce Contrat, respecteront les us et coutumes locales et se conformeront aux normes de conduite morales et éthiques les plus élevées.

4. Affectation

Le prestataire ne doit pas affecter, transférer, prendre d’engagements ni entreprendre d’autres dispositions de tout ou d’une partie de ce Contrat, ni de quelque droit, demandes ou obligation du Prestataire en vertu de ce Contrat sans autorisation préalable écrite du PNUD.

5. Sous-traitance

Au cas où le Prestataire aurait recours au service de sous-traitants, le Prestataire devra obtenir l’accord et l’autorisation préalable écrits du PNUD pour tous les sous-traitants. L’approbation d’un sous-traitant par le PNUD ne soustrait nullement le Prestataire des obligations qu’il a prises en vertu de ce Contrat, quelles qu’elles soient. Les termes de tous les contrats de sous-traitance seront assujettis et conformes aux dispositions de ce Contrat.

6. ABSENCE D’AVANTAGES POUR LES FONCTIONNAIRES
Le Prestataire garantit qu’aucun fonctionnaire du PNUD ou des Nations Unies n’a reçu ni ne se verra offrir par le Prestataire quelque avantage direct ou indirect découlant de ce Contrat ou de son attribution. Le Prestataire reconnaît que tout non-respect de cette disposition constitue une entorse à une clause essentielle de ce Contrat.

7. dedommagement

Le Prestataire dédommagera, protégera et défendra, à ses propres frais, le PNUD, ses fonctionnaires, agents et employés de et contre toutes poursuites judiciaires, réclamations et responsabilités de quelque nature que ce soit, y compris leurs coûts et dépenses, découlant d’actes ou d’omissions de la part du Prestataire, de ses employés, responsables, agents ou sous-traitants, dans le cadre de l’exécution de ce Contrat. Cette disposition s’applique, entre autres, aux demandes et responsabilités relatives à l’indemnité d’invalidité des travailleurs, à la responsabilité liée aux produits et à la nature des inventions ou appareils brevetés, au matériel de droit réservé ou à toute autre propriété intellectuelle du Prestataire, de ses employés, officiels, agents ou sous-traitants. Les obligations prises en vertu de cet Article ne deviennent pas caduques à la fin de ce Contrat.

8. assurance et responsabilité CIVILE

8.1 Le Prestataire souscrira et maintiendra ensuite une assurance couvrant tous les risques relativement à ses biens et à tout équipement utilisé dans le cadre de l’exécution de ce Contrat.

8.2 Le Prestataire souscrira et maintiendra ensuite une assurance relative à l’indemnité d’invalidité des travailleurs ou équivalent, pour couvrir les demandes en cas de blessure ou de décès dans l’exécution de ce Contrat.

8.3 Le Prestataire souscrira et maintiendra ensuite une assurance une assurance de responsabilité civile d’un montant adéquat pour couvrir les réclamations de tiers pour décès ou blessure ou pour perte ou endommagement de biens découlant de ou en rapport avec la fourniture de services en vertu du présent Contrat ou avec tous véhicules, bateaux, avions ou tout autre équipement appartenant à ou loués par le Prestataire, ses employés, responsables, agents ou sous-traitants qui travaillent ou fournissent des services en rapport avec ce Contrat.

8.4 A l’exception de l’assurance relative à l’indemnité d’invalidité, toutes les autres polices d’assurance devront :

(i). mentionner le PNUD comme assuré additionnel ;

(ii). inclure dans l’assurance une renonciation des droits du Prestataire à  poursuivre le PNUD ;

(iii). inclure une disposition permettant au PNUD de recevoir un préavis écrit de trente (30) jours de la part de l’assureur avant toute annulation ou changement de la couverture d’assurance.

8.5 Le Prestataire fournira au PNUD, sur demande, une preuve satisfaisante de l’assurance requise en vertu de cet Article.

9. CHARGES ET RECOURS

Le Prestataire ne mettra pas ni ne permettra que soit joint quelque recours, saisie-arrêt ou autre charge aux dossiers de toute administration ou détenus par le PNUD et relatifs à des sommes dues ou à devoir pour un travail fait ou du matériel fourni en vertu de ce Contrat, ou pour cause de toute autre demande faite à l’encontre du Prestataire.

10. Propriete des Equipements

Les équipements et fournitures pouvant être fournis par le PNUD resteront la propriété du PNUD, et devront lui être restitués au terme de ce Contrat ou quand le Prestataire n’en aura plus besoin. Ce matériel, au moment de sa restitution au PNUD, devra être rendu dans les mêmes conditions de fonctionnement qu’au moment de sa remise par le PNUD, mis à part l’usure et les accrocs inhérents à son utilisation normale. Le Prestataire sera tenu de dédommager le PNUD si ces articles sont détruits ou endommagés pour des raisons qui ne découlent pas d’une utilisation normale.

11. Droits d’Auteur, Brevets et Autres Droits de Propriete

Le PNUD conserve les droits de toute propriété intellectuelle et autres droits de propriété, y compris, mais non limité, aux brevets, droits d’auteur et marques déposées, en ce qui concerne les produits ou documents et autre matériel qui ont une relation directe avec le présent Contrat ou qui sont préparés, produits ou recueillis pour, ou dans le cadre de, l’exécution du présent Contrat. A la demande du PNUD, le Prestataire prendra les dispositions  nécessaires, fournira tous les documents requis et de manière plus générale contribuera à garantir de tels droits de propriété ainsi qu’à assurer leur transfert au PNUD, conformément aux exigences des lois en vigueur.

12. Utilisation du Nom, de l’Embleme et du Sceau Officiel du PNUD OU des Nations Unies

Le Prestataire ne doit pas faire état ou rendre public le fait qu’il travaille comme Prestataire pour le PNUD. De la même manière, le Prestataire ne saurait utiliser de quelque manière que ce soit le nom, l’emblème ou le sceau officiel du PNUD ou des Nations Unies, non plus que toute abréviation du nom du PNUD ou des Nations Unies, dans le cadre de ses affaires ou autres.

13.  Nature Confidentielle des Documents et des    

        Informations
13.1 Toutes les cartes, dessins, photos, mosaïques, plans, rapports, recommandations, évaluations, documents et toutes autres données recueillies ou reçues par le Prestataire en vertu du présent Contrat seront la propriété du PNUD, devront être considérés comme confidentiels, et ne devront être remis qu’aux fonctionnaires autorisés du PNUD à l’achèvement des tâches menées à bien en vertu de ce Contrat.
13.2 Le Prestataire ne devra à aucun moment communiquer à quelque personne, Gouvernement ou autorité extérieures au PNUD que ce soit quelque information que ce soit à laquelle il a accès du fait de son association avec le PNUD, et qui n’est pas du domaine public, sauf s’il en a obtenu l’autorisation du PNUD; par ailleurs, le Prestataire ne devra pas non plus utiliser ces informations pour son avantage personnel. Ces obligations demeurent en vigueur à l’expiration du présent Contrat.

14.  CAS DE FORCE MAJEURE;  AUTRES  CHANGEMENTS DE CONDITIONS

14.1 Le terme de Force majeure, telle qu’entendu dans cet Article, englobe les actes de Dieu, les guerres (déclarées ou pas), les invasions, les révolutions, les insurrections ou tout autre acte de même nature ou toute autre force sur laquelle les Parties n’ont aucun contrôle.

14.2 En cas de force majeure, et aussi rapidement que possible après la survenue de toute cause constituant une telle situation, le Prestataire devra en informer le PNUD par écrit, en donnant tous les détails, si le Prestataire se trouve, à cause de ces évènements, dans l’incapacité d’honorer ses engagements et de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de ce Contrat. Le Prestataire devra également notifier le PNUD de tout changement dans les conditions ou de tout événement qui pourrait influer ou serait susceptible d’influer sur sa capacité à s’acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Contrat. Cette notification devra inclure les mesures que le Prestataire se propose de prendre, y compris toute alternative raisonnable destinée à assurer la réalisation des activités qui ne seraient pas affectées par la Force majeure. A réception de la notification requise en vertu de cet Article, le PNUD prendra, à sa discrétion, les mesures qu’il juge nécessaires ou appropriées en la circonstance, y compris la prolongation de la durée du Contrat afin de permettre au Prestataire de s’acquitter de ses obligations en vertu de ce Contrat.

14.3 Si, pour raison de Force majeure, le Prestataire se trouve en position d’incapacité totale ou partielle d’honorer ses engagements ou de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de ce Contrat, le PNUD aura le droit de suspendre ou de résilier ce Contrat sur la base des mêmes termes et conditions que ceux stipulés dans l’Article 15, « Résiliation », à la différence près que le préavis sera de sept (7) jours au lieu de trente (30) jours.

15. RESILIATION

15.1 Chacune des parties peut résilier tout ou partie de ce Contrat pour un motif, sur préavis écrit de trente (30) jours adressé à l’autre partie. L’initiation de procédures d’arbitrage, conformément à l’Article 16 « Règlement des Différends » ci-dessous, ne devra pas être considérée comme une résiliation de ce Contrat.

15.2 Le PNUD se réserve le droit de résilier sans motif ce Contrat à tout moment, sur préavis écrit de quinze (15) jours, adressé au Prestataire, auquel cas le PNUD devra rembourser au Prestataire tous les coûts raisonnables encourus par le Prestataire avant réception du préavis de résiliation.

15.3 En cas de résiliation du Contrat par le PNUD en vertu de cet Article, aucun paiement ne sera dû au Prestataire par le PNUD, sauf pour ce qui concerne les tâches et services dûment exécutés de manière satisfaisante conformément aux termes exprès de ce Contrat. Le Prestataire doit alors prendre des mesures immédiates pour achever les tâches et services d’une manière prompte et ordonnée et de manière à minimiser les coûts et les dépenses supplémentaires.

15.4 Dans l’éventualité où le Prestataire serait déclaré en faillite, serait en liquidation ou deviendrait insolvable, ou en cas de subrogation de ses droits à des créanciers, ou encore au cas où un Administrateur serait nommé pour cause d’insolvabilité du Prestataire, le PNUD pourra résilier ce Contrat sur le champ, sans préjudice de ses droits ou d’un quelconque recours qu’il pourrait avoir. Le Prestataire a l’obligation d’informer immédiatement le PNUD de la survenue d’un des événements décrits ci-dessus.

16. REGLEMENT DES DIFFERENDS

16.1
Règlement à l’amiable
Les Parties devront déployer les plus grands efforts pour régler à l’amiable tous différends, controverses ou réclamations découlant de, ou relatifs à, ce Contrat, ou à toute entorse, résiliation ou non validité du présent Contrat. Quand les Parties désirent rechercher un tel règlement à l’amiable grâce à une conciliation, celle-ci doit prendre place conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI, ou conformément à toute autre procédure pouvant être convenue entre les parties.
16.2
Arbitrage

Si un différend, une controverse ou une réclamation découlant de, ou relatives à, ce présent Contrat, ou si une entorse, une résiliation ou une invalidité relative à ce Contrat ne sont pas réglées à l’amiable, conformément au paragraphe précédent de cet Article dans les soixante (60) jours suivant la réception par l’une des Parties de la requête de l’autre Partie quant à un tel règlement à l’amiable, un tel différend, controverse ou réclamation sera soumis par l’une ou l’autre des Parties au règlement d’arbitrage du CNUDCI, y compris à ses dispositions relatives à la loi applicable. Le tribunal d’arbitrage n’aura pas autorité pour accorder des dommages et intérêts. Les Parties seront liées par toute décision d’arbitrage rendue suite à un tel arbitrage, et la considéreront comme un jugement final de toute controverse, réclamation ou différend.      


17.  PRIVILEGES ET IMMUNITES

Aucun élément de ce Contrat, ou relatif à ce dernier, ne sera considéré comme étant une renonciation, expresse ou implicite, des privilèges et des immunités des Nations Unies ou de ses organes subsidiaires.
18.  EXONERATION D’IMPOTS
18.1
La Section 7 de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies stipule, entre autres, que les Nations Unies et ses organes subsidiaires sont exonérés de tous impôts, à l’exception de ceux relatifs aux services d’utilité publique, et sont exonérés des droits de douane et des charges assimilées en ce qui concerne les articles importés ou exportés pour leur utilisation officielle. Au cas où une autorité gouvernementale refuserait de reconnaître aux Nations Unies l’exonération de tels impôts, droits de douane ou charges, le Prestataire devra immédiatement contacter le PNUD pour déterminer une procédure alternative mutuellement acceptable.
18.2
De même, le Prestataire autorise le PNUD à déduire de la facture du Prestataire tout montant correspondant aux impôts, droits de douane et autres charges, à moins que le Prestataire n’ait consulté le PNUD préalablement au paiement de ceux-ci et ait obtenu, à chaque fois, l’autorisation expresse du PNUD pour payer ces impôts, droits de douane ou autres charges. Dans ce cas, le Prestataire devra fournir au PNUD la preuve écrite que le paiement de ces impôts, droits de douane ou autres charges a été effectué effectivement et préalablement autorisé.
19.  LE TRAVAIL DES ENFANTS

19.1
Le Prestataire atteste et garantit que ni lui ni aucun de ses fournisseurs n’est engagé dans des pratiques non conformes aux droits stipulés dans la Convention sur les Droits de l’Enfant, y compris l’Article 32 de celle-ci, qui, entre autres, stipule qu’un enfant doit être protégé contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’interférer avec son éducation, ou qui est préjudiciable à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

19.2
Toute entorse à cet engagement donnera le droit au PNUD de résilier ce Contrat immédiatement après notification au Prestataire, sans frais pour le PNUD.

20.  LES MINES

20.1
Le Prestataire atteste et garantit que ni lui ni aucun de ses fournisseurs n’est engagé activement et directement dans des activités patentes de brevetage, de développement, de montage, de production, de commercialisation, de fabrication des mines ou d’autres activités touchant à des éléments principalement utilisés dans la fabrication des Mines.  Le terme « Mines » englobe les dispositifs définis aux paragraphes 1, 4 et 5 du Protocole II de l’Article 2 annexé à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

20.2
Toute entorse à cet engagement donnera le droit au PNUD de résilier ce Contrat immédiatement après notification au Prestataire, sans être tenu par des frais de résiliation ou toute autre responsabilité de toute sorte de la part du PNUD.

21.  RESPECT DE LA LOI

Le Prestataire respectera les lois, ordonnances, règles et règlements relatifs à la mise en œuvre de ses obligations en vertu du présent Contrat.

22.  AUTORITE DE MODIFICATION

Aucune modification ou changement de ce Contrat, aucune renonciation à quelque disposition que ce soit ni aucune relation contractuelle additionnelle de quelque sorte que ce soit avec le Prestataire ne sera valide et applicable pour ce qui est du PNUD, à moins de faire l’objet d’un amendement à ce Contrat signé par un fonctionnaire du PNUD dûment autorisé.

ANNEXE IV. CONDITIONS SPECIALES

Les conditions spéciales visent à compléter, ou amender les Conditions générales. Dans le cas de données contradictoires, les conditions spécifiées dans cette annexe prévaudront sur celles spécifiées dans les Conditions Générales. 

	Garantie

	  □ S’applique   
	Dans le cas où, dans les 6 mois suivant la mise en service des lieux, un défaut est découvert ou apparaît dans le cours normal de l’utilisation, le fournisseur devra y remédier soit par le biais d’un remplacement soit par le biais d’une réparation sans aucun cout additionnel pour le PNUD.



	Dommages et intérêts

	  □ S’applique   □   Ne s’applique pas
	Dans le cas où le fournisseur ne délivrait pas les biens ou services spécifiés dans le délai stipulé dans le contrat, l’acquéreur sera en droit, outre les autres dommages éventuels, de déduire du prix du contrat, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalent à 2.5% du prix du contrat et ce, chaque semaine, jusqu’à ce que les travaux soient réalisés, avec une déduction maximum de 10% du montant du contrat.

Une fois ce montant maximum atteint, l’acquéreur pourra considérer la résiliation du marché.



	Garantie de réalisation (si nécessaire)

	  □ S’applique   □   Ne s’applique pas si le montant du contrat est inferieur a US$500,000
	1. Dans un délai de 30 jours après réception du bon de commande, le soumissionnaire retenu fournira à l’acquéreur une garantie de réalisation s’élevant à 10% de la valeur du bon de commande.

2. La garantie restera en vigueur jusqu’à trente (30) jours après la délivrance d’un certificat d’inspection et de vérification satisfaisant par l’entité du PNUD chargée des achats.

3. Les montants de la garantie de réalisation doivent être payables à l’acquéreur comme une compensation pour toute perte qui pourrait résulter d’un manquement du soumissionnaire aux obligations stipulées dans le contrat.

4. La garantie de réalisation devra être formulée dans la devise utilisée dans le Bon de commande. Elle devra prendre la forme d’une garantie bancaire ou d’une lettre de crédit irrévocable, émise par une banque reconnue  dans le pays de l’acquéreur ou à l’étranger dans la forme stipulée dans les Documents d’invitation à soumissionner.

5. La garantie sera restituée à l’offreur dans un délai de 30 jours d’exécution de la commande, ainsi que toute garantie d’obligation.



	Conformité avec toute autre clause exigée ?

	                                               □   Ne s’applique pas


ANNEXE V. DATE BUTOIR ET PLANNING D’EVALUATION DES OFFRES

	ADVANCE \U 9.70PRIVATE 
Date de publication:
	05/02/2013

	Date et heure d’ouverture
	25 Février 2013 à 15h30 (heure de KINSHASA)

	Délai de soumission des offres:
	14 jours ouvrables
	Lieu
	Kinshasa, Immeuble Losonia 2ième Etage

	Date évaluation formelle et technique 
	NA
	Date évaluation commerciale et recommandation
	NA


Annexe V.

MÉMOIRES DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
5.1. MÉMOIRE DES TRAVAUX

IDENTIFICATION

PROVINCE : VILLE DE KINSHASA
INTERVENTIONS: REHABILITATION DES BUREAUX ANNEXES DE LA CELLULE TECHNIQUE D’APPUI A LA DECENTRALISATION (CTAD) DANS LA  VILLE DE KINSHASA
DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Travaux de Réhabilitation :                                                                                                                                     La réhabilitation  des bureaux annexe, les travaux consistent en :

· L’installation et le repli de chantier ;
· La démolition des murs défectueux de fondation en moellon 

· La démolition des murs défectueux en brique ou en bloc de ciment
· La dépose et évacuation de débris de la toiture (bâtiments);
· La dépose et évacuation de débris de faux plafond
· La dépose et évacuation de débris des protes et fenêtres;

· Nettoyage de la dalle en béton armé de couverture;
· Traitement, réparation et colmatage des fissures
· L’exécution des éléments en béton et béton armé (béton de sous pavement et béton armé de colonne et chainage) ;

· L’exécution de la maçonnerie en bloc en ciment ;

· L’exécution des enduits et des crépis en ciment des surfaces des murs réfectionnés;

· L’exécution de la charpente en bois (fermes et pannes) ;

· L’exécution de la couverture en tôles galvanisées BG 28 y compris la faîtière ;

· L’exécution des faux plafonds en multiplex sur gîtage en bois avec lattes couvre-joints ;

· La fourniture et pose des menuiseries métalliques portes et fenêtres ;

· La fourniture et pose des menuiseries en bois portes et cloisonnement des bureaux;
· La réalisation des travaux d’électricité

· La réalisation des travaux de plomberie et installation sanitaire
· L’exécution de la peinture latex sur murs et plafonds, de la peinture email sur murs et sur huisserie métalliques, en bois et grilles de la clôture.
· Les carreaux  en grés céramiques dans le bâtiment et la faïence dans les salles d’eau;             

· L’aménagement de la cour extérieure, jardin, parking et voie d’accès.
· Réhabilitation de certains éléments de la grille de la clôture
· Construction de la fosse sceptique et connexion a l’égout public
5.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

[image: image9.jpg]



Chapitre I: GENERALITES

Article 1 : OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux faisant l’objet de la présente description technique consistent en des travaux  de Réhabilitation du  Bâtiment annexe des bureaux de la cellule technique d’appui à la décentralisation, dans la ville de Kinshasa.   

Ces travaux constituent globalement un lot unique(01) lot.

Article 2 : INFORMATIONS PARTICULIERES

Avant la signature du marché, l’entrepreneur devra s’assurer, à ses frais par la visite des lieux, de la nature et du volume des travaux décrits dans le mémoire des travaux et ce cahier des prescriptions techniques. La nature des actions ainsi que les quantités estimées correspondantes à chaque prix unitaire. Aucune contestation sur les spécifications figurant sur son offre n’aura lieu lors de l’exécution des travaux.

L’entreprise ne pourra pas arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession ou fasse l’objet d’une demande de supplément sur ses prix.

Les dates de début et de la fin de chaque action élémentaire.

La réception provisoire sera prononcée à la fin de la période contractuelle, dans la mesure où les travaux seront, effectivement, terminés et la réception définitive interviendra à la fin de tous les travaux faisant l’objet de contrat.

Article 3 : PROGRAMME DES TRAVAUX
Dans le délai de 7 jours à partir de la réception de la notification de l’approbation du marché, l’Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur du PNUD son programme définitif de travaux en vue de son approbation.

Ce programme devra comprendre les pièces suivantes:

Une note sur l’installation générale du chantier ;

Un planning détaillé des travaux  et du personnel ;

Un état détaillé des matériels devant être utilisé sur le chantier comportant pour chaque engin, ses caractéristiques, son état et les périodes d’utilisation (bétonnière, remorque ou camion benne pour l’approvisionnement des chantiers, etc.…) 

Article 4 : CAHIER DE CHANTIER

L’attributaire devra tenir à la disposition de l’Ingénieur du PNUD, outre les fiches techniques et les plans d’exécution, un cahier de chantier destiné à recevoir toutes les observations et remarques du PNUD.

Dans ce cahier de chantier (Fiche des attachements), l’entrepreneur devra inscrire, au jour le jour, tous les renseignements permettant de suivre l’avancement des travaux; les rubriques à remplir seront déterminées par l’Ingénieur du PNUD. Un cahier triplicata est nécessaire. L’original sera retiré par l’Ingénieur du PNUD (après visa), le double laissé à l’Entreprise et la souche restant en permanence sur le chantier.

Article 5 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

Les prestations et charges relatives à l’installation et repli du chantier incombent à l’entrepreneur. L’installation et le repli du chantier seront faits dans le respect de normes environnementales.

Article 6 : SUSPENSION DES TRAVAUX

L’Ingénieur du PNUD pourra prescrire par ordre de service la suspension des travaux du fait d’intempéries exceptionnelles ou pour toute autre raison s’il estime que la pérennité des bâtiments est remise en cause ou que les travaux réalisés par l’entrepreneur ne répondent plus à l’objet du contrat.

En cas de suspension de travaux pour cause incombant à l’entrepreneur, ce dernier sera seul responsable des conséquences de cette suspension.

Article 7 : PRESCRIPTION RELATIVES A  LA SIGNALISATION 

En plus des dispositions rappelées dans les conditions générales du PNUD, l’entrepreneur devra se conformer entièrement aux ordres de l’Ingénieur du PNUD en matière de signalisation de chantier.
Article 8 : FOURNITURE DE MATERIAUX

La fourniture de tous les matériaux destinés directement à l’exécution des travaux incombe entièrement à l’entrepreneur qui devra effectuer tous les approvisionnements et stockages nécessaires à la bonne marche des travaux. Il ne pourra ni dégager sa responsabilité du fait d’un défaut d’approvisionnement ou de rupture de stock, ni invoquer une défaillance des fournisseurs dont il a le libre choix.

Dans le cas où l’Ingénieur du PNUD refuserait l’utilisation de tout ou partie de la fourniture en cours de livraison ou déjà emmagasinée, les lots correspondants devront être immédiatement retirés à la charge de l’Entrepreneur.

Article 9 : RECEPTION DES MATERIAUX

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en atelier à la vérification ou à l’acceptation provisoire de l’Ingénieur du PNUD.

Les matériaux soumis à approbation ne pourront être utilisés qu’autant que les résultats des essais ou des certificats d’origine auront permis de les accepter. Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront être transportés hors du chantier par l’entrepreneur et à ses frais, dans un délai fixé par l’Ingénieur du PNUD. Faute de quoi, l’évacuation sera effectuée parle PNUD et aux frais de l’Entrepreneur.

Chapitre II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES
Tous les matériaux employés doivent être de meilleure qualité et exempts de tous les défauts capables de compromettre la solidité, l’apparence, la durabilité, la performance ou la fonctionnalité des ouvrages.

Avant de les mettre en œuvre, l’Entrepreneur fournira à l’agrément de l’Ingénieur PNUD, un échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en œuvre. Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent être de même qualité et composition que les échantillons retenus.

1.1 Installation de chantier
L’entrepreneur prend à sa charge toute démarche et frais pour l’aménagement avant les travaux d’une baraque constituant le bureau de chantier. L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation des installations des chantiers et leur entretien en cours d’exécution (accès, aires de stockage des matériaux et matériels, magasins, réserves d’eau etc….).

Seront également supportés par l’entreprise, les travaux de remise en état des plates formes et terrains dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier et l’évacuation des débris vers la décharge publique.

1.2 Panneau de chantier

A front de voirie, l’Adjudicataire fait placer à ses frais, un panneau où figurent les indications relatives à l’ouvrage suivant les instructions qu’il obtiendra auprès du projet ou de l’Ingénieur PNUD.                                                                                

Les dimensions du panneau en tôles ou en bois seront de 1,20m x 2,40m et les supports seront en tubes métalliques 60x40 ou en bois avec contreforts, ancrés dans le sol sur un socle en béton simple. Le fond du panneau sera peint en blanc avec la peinture à huile. Le texte et la grandeur des lettres doivent être soumis à l’approbation du maitre de l’ouvrage avant que le panneau soit posé à l’entrée du chantier.

1.3 Protection du chantier

L’entrepreneur, en collaboration avec le CTAD, doit prévoir et rendre effective toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la protection du travail et cela durant toute la durée des travaux.
1.4. Travaux préparatoires (déposes et démolitions)
Les fermes défectueuses et le faux plafond seront démontées soigneusement et les débris évacuées.
Les fissures seront traitées et colmatées soigneusement ainsi que les préparations des surfaces pour l’application de la peinture.
L’attributaire prend toutes les dispositions utiles pour des casses ou la déformation de la structure ne se produisent pas en cours des travaux. 

1.5. Tracés des ouvrages
L’entrepreneur procédera à la réhabilitation et modification de l’ouvrage à réhabiliter, suivant les plans d’architecture en présence de l’ingénieur du PNUD. Toutes les modifications incombent à l’entrepreneur
L’ingénieur PNUD approuvera ces opérations. Les modifications de certains éléments de la structure feront l’objet d’un procès verbal établi au fur et à mesure de leur contrôle par l’ingénieur du PNUD.
1.6. Fin des travaux

Les travaux ne sont considérés comme achevés complètement qu’après le nettoyage du chantier et après que les ouvrages aient été mis en état d’être utilisés par leur destinataire.

Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en parfait état de propreté.

2. TRAVAUX DE DEPOSE ET REFECTIONS DE CERTAINS ELEMENTS DE LA STRUCTURE
2.1Dépose 
Avant le démarrage  des travaux proprement dit, les activités vont démarrer avec la dépose et évacuation des débris de la toiture, du faux plafond, de portes et de fenêtres
2.2 Réparation des fissures
Les fissures seront traitées, réparées et colmatées.

Il est strictement interdit à l’entrepreneur d’exécuter des fondations ou de fermer les fouilles avant de les avoir fait réceptionner par l’ingénieur PNUD. Il est strictement interdit de remblayer les fouilles descendues trop basses, même en damant soigneusement, à l’insu de l’ingénieur PNUD.

2.3 Déblais

Les terres provenant de déblais peuvent être conservés pour réemploi éventuel en remblais, pour autant que ces terres répondent aux caractéristiques des terres des remblais.

2.4 Remblais des fouilles

Après exécution des ouvrages en fondation, il sera procédé aux remblais à l’aide des produits des déblais de bonne qualité, au besoin expurgés de tout élément végétal.

Le remblayage s’effectuera par couches successives horizontales d’une épaisseur de 20 cm maximum.

Chaque couche sera soigneusement arrosée et compactée à l’aide de dames d’un poids minimum de 25kg.

L’emploi de dames en bois est formellement interdit et le tassement à l’eau n’est pas permis.

2.5 Mur de Fondation

Les murs de soubassement des fondations seront exécutés soit en moellons de bonne qualité exempte des matières terrestres ou en blocs pleins.

L’ingénieur du PNUD peut autoriser la démolition de tout ouvrage construit contrairement à la prescription ci-dessus, les frais de la réparation y découlant sont entièrement à la charge de l’entrepreneur.

3.  BETON

3.1.Généralités

Les matériaux à utiliser dans le béton armé doivent être exemptes de matières terreuses ou autres susceptibles de nuire à l’adhérence. Dans cette catégorie nous citons le gravier et le sable.

L’ingénieur PNUD est habilité à détruire tout ouvrage en béton ou béton armé exécuté contrairement à la prescription ci-dessus au frais de l’entrepreneur.

3.2.Béton non armé

3.2.1.Béton de propreté
Le béton de propreté sera coulé sur une épaisseur indiquée sur les plans. Un minimum de 5cm et un maximum de 10 cm sont pressentis pour cette épaisseur.

Le dosage du béton de propreté répondant à celui pour le béton de type prévu pour ouvrage non armés, s’établit comme suit pour chaque mètre cube :

· 150 kg/m3 suffisant de ciment

· 400 litres de sable et

· 800 litres de pierrailles de granulométrie

Le béton de propreté sera réalisé sous toutes les sous-faces des murs de fondation, radiers, avaloirs, regards des eaux usées et vannes ainsi que de manière générale, sous tous les ouvrages dont la base est en contact avec le sol.

4. BETON ARME

4.1.Dosage du béton armé

Le dosage du béton armé, pour tous les ouvrages en béton armé s’établit comme suit pour chaque mètre cube de béton :

· 350 kg de ciment
· 400 litres de sable et
· 800 litres des pierrailles de granulométrie
· Les ferraillages seront donnés par les plans d’exécution de l’entreprise
4.2.Malaxage

Le béton est malaxé le plus près possible du lieu d’emploi, sur des surfaces propres, humides, exemptes d’eau, et jamais sur la boue ou de la terre sèche.

4.3.Disposition relatives aux coffrages

Les coffrages sont contreventés et raidis par étançons, en vue de résister sans déformations appréciables et sans l’aide du béton en exécution, aux tensions sur la construction, y compris la pression du vent, le poids propre et le poids propre du béton.

Ils doivent présenter une étanchéité suffisante. Si le béton armé présente des déformations importantes après coulage, il doit être démoli et reconstruit aux frais de l’entrepreneur. Un soin important particulier doit être apporté à l’exécution des coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune déformation par suite de la vibration du béton.

D’autre part les coffrages doivent être jointifs pour ne pas laisser couler la laitance du ciment, phénomène qui risque de s’aggraver à la suite de l’utilisation des vibreurs mécaniques.

Toutes les précautions seront prises au cours du coffrage et pendant le coulage du béton, pour que les parements présentent au décoffrage une surface dressée et un aplomb rigoureux.                                                                                                             

Il est entendu que si cette prescription n’est pas respectée, l’entrepreneur devra sans supplément corriger cette malfaçon et le faire approuver par l’ingénieur PNUD.

Toutes les surfaces reprises doivent être nettoyées et humidifiés auparavant. Le béton est mis en œuvre après mélange et avec toutes les précautions nécessaires, pour éviter toute détérioration due aux pertes de temps ou pertes d’eau, au facteureau-ciment et à la main d’œuvre employée à la confection des ouvrages en béton armé. Le Béton ne peut tomber dans le coffrage d’une hauteur libre de plus de 1m. Si une telle chute ou une plus grande est nécessaire, il sera fait usage d’un gouttelette ou d’un tuyau placé avec pente de 1/2.

Les coffrages sont légèrement frappés à coups de marteau en vue de libérer les bulles d’air vers la surface. Le béton coulé sera arrosé fréquemment jusqu’à l’âge de 15 jours.

4.4. Décoffrage
Les ouvrages en béton ne peuvent être décoffrés avant que le béton n’ait atteint le durcissement suffisant. Il faut attendre au moins 15 jours avant de décoffrer les éléments coulés.

Après décoffrage, les parois en béton ne doivent présenter aucun défaut compromettant la résistance et/ou la solidité (c'est-à-dire nids de gravier, armatures apparentes ou insuffisamment enrobées).Dans pareils cas, les reprises sont indispensables avec ragréage au grain de riz.

4.5. Eau de gâchage
Les eaux destinées au gâchage de béton et mortiers ne doivent pas contenir de matières en suspension, des sels dissous et de déchets industriels au-delà des normes usuelles en RDC. En cas de doute, l’ingénieur du PNUD pourra prescrire des analyses nécessaires au frais de l’entrepreneur par un laboratoire agrée.

5. Maçonnerie
5.1. Tolérances
Les plans sont côtés pour les maçonneries.

Le non respect des tolérances, en ce qui concerne les baies des fenêtres et des portes, entraîne le refus du travail.

Ces tolérances sont, par rapport aux dimensions nominales : 10 mm en plus ou en moins.

5.2. Mise en œuvre
Les murs sont d’aplomb, de niveau et droits. L’avancement de la maçonnerie se fait uniformément d’aplomb et de niveau.  L’épaisseur des joints est de 1 cm  Les joints sont verticaux et alternés.

Les maçonneries à enduire sont exécutées à joints ouverts d’une profondeur de 1 cm. Le mortier utilisé a la composition ci-après : 250 kg de ciment par mètre cube de sable. Les reprises, après arrêt, se font sur maçonnerie nette, nettoyée et humidifiée. Les faces extérieures sont selon les cas à rejointoyer pour la maçonnerie des briques cuites ou à enduire pour celle en bloc de ciment.

5.3. Mur extérieur et intérieur
Les murs sont réalisés en brique cuite de 21x11x07 ou toute autre dimension existant dans la zone des travaux; les tolérances pour l’implantation et les dimensions des baies de fenêtres et de portes sont de 1cm.

6. ENDUIT ET CHAPE
6.1. Préparation du support
La préparation comprend obligatoirement  les travaux suivants :

· l’enlèvement des impuretés,

· l’enlèvement des clous, des éléments de construction mal fixés et tout corps étranger,

· le décapage des matériaux dépassant le plan du parement,

· le bouchage des trous existants dans les parements,

· l’humidification du support par aspersion d’eau, sauf s’il est suffisamment humide,

· le bouchardage des surfaces trop lisses,

· le grattage des joints souillés ou peu résistants,

· le remplissage et le recouvrement par des bandes adhésives des joints entre différents matériaux.

Les échafaudages doivent être placés sans enlever les matériaux du support. Aucun trou ne peut être pratiqué à cet effet dans les murs et parois sans l’autorisation l’Ingénieur PNUD; de tels trous ne sont admis que dans des cas exceptionnels.

Les réparations doivent être strictement invisibles.

6.2. Composition des mortiers


Les compositions des mortiers à employer sont les suivantes :

· Mortier n°1, de ciment pour maçonnerie : 250 kgs de ciment par m3 de sable,

· Mortier n°2, de ciment pour enduits intérieurs : 300 kgs de ciment par m3 de sable,

· Mortier n°3, de ciment pour enduits extérieurs : 350 kgs par m3 de sable

· Mortier n°4, de ciment pour enduits de pavements et plinthes : 400 kgs de ciment par m3 de gravier passant au tamis à mailles de 5 mm de côté et refusant au tamis d’un millimètre de côté.

6.3. Mise en œuvre
L’enduit est projeté à la truelle sur le support humide, puis dressé à la latte. L’enduit a une épaisseur totale de ± 15 mm. Il est appliqué en deux  couches de même composition.

6.4. Réparation
L’entrepreneur doit effectuer avec le plus grand soin les réparations nécessaires après le passage des corps de métier qui le suivent et des fissures éventuelles constatées pendant la période de garantie fixée à un an à dater de la réception provisoire ou de l’occupation de l’immeuble.

6.5. Mortier pour enduit
Les maçonneries extérieures reçoivent un enduit au mortier de ciment. Le sable utilisé pour la fabrication du mortier doit être exempt de matière terreuse.

6.6. Enduit projeté écrasé ou taloché
L’enduit constitué de mortier n°4 est projeté par appareil à une distance plus ou moins grande suivant la grosseur du grain souhaité. L’appareil à moteur ou « canon » est à préférer à l’appareil manuel.

6.7. Chape
Le pavement est constitue par un béton de sous pavement dose à 250 kg/m3 d’épaisseur minimum de  7 cm et lisse en finition.

Le béton de pavement en ciment lissé est coulé sur l’épaisseur égale de remblai. Il est tiré à la règle de manière à obtenir une surface plane.   

 Le sable et gravier à utiliser dans la fabrication du béton doivent satisfaire aux conditions exigées pour le béton armé.
7. TOITURE ET FAUX-PLAFOND
7.1 Ouvrages en bois
Les éléments de la toiture qui sont réalisés en bois doivent être conformes aux normes, recommandations et prescriptions prévues pour les travaux de menuiserie en RDC.

7.2 Défauts

Avant le lattage ou le voligeage, l’entrepreneur s’assure que le dessus du chevronnage est exempt de creux ou de renflement. S’il en existe ou s’il se présente d’autres défauts nuisant à la planéité des versants, il est tenu de les faire disparaître.

7.3 Accessoires

La pose des éléments de couverture de la toiture comporte tous les accessoires et sujétions de fixation et d’étanchéité suivant le type de couverture.

7.4 Pose des éléments
La pose des éléments est faite en partant du bas vers le faîtage, lorsque la toiture est à recouvrement. Pour les toitures à deux versants avec faîtières, les lignes de travées doivent coïncider exactement pour permettre un bon placement des faîtières. Le sens de la pose se fait dans le sens de la direction du vent.

7.5 Charpentes
La section des éléments est conforme au plan (madrier 5/15, 5/10 et chevrons 7/7). 

La charpente est solidement fixée à l’armature de la poutraison au moyen des fers plat de 25 x 2 ou des fers ronds de 8 mm de diamètre, suivant les dispositions des détails ci-joint à la présente soumission  (voir copie de détails).

L’emploi au feuillard est strictement défendu.

7.6 Gîtage
Les gîtages de rives se placent à 3 cm au minimum et 5 cm au maximum des murs et sont calées contre ceux-ci. Les gîtages sont solidement étrésillonnées pour assurer une rigidité parfaite et de façon à permettre le clouage facile des plaques de plafonnage.

7.7 Couverture et Faîtière

La pente minimale est de 20%. Les couvertures devront être réalisées en tôles ondulées galvanisées de la qualité de BG 28  fixées sur des pannes en bois. Commencer la pose à l’opposé des vents de pluie dominants, et du pied de versant en remontant vers le faîtage.

Les assemblages de 7x15 cm seront à effectuer par clivage par clous de 10cm au minimum.

La faîtière à employer sera de la même qualité que la couverture

7.8 Faux-plafond
L’entrepreneur devra exécuter le faux-plafond en stricte conformité avec les plans.

Les faux-plafonds sont en feuilles des timberites épaisseur 4 mm ou en contreplaqués de 5mm d’épaisseur. L’amiante de ciment est strictement interdit pour les constructions nouvelles. 

8  MENUISERIE

8.1 Exécution et mise en œuvre

Toutes les menuiseries sont exécutées suivant les règles de l’art. Pour les menuiseries en bois à vernir, une couche de protection est appliquée sur toutes les surfaces des menuiseries extérieures avant la pose.

8.2Traitement du bois
Les contreplaqués employés à la fabrication des portes intérieures doivent avoir été collé au  moyen de produits contenant des agents de protection contre l’attaque des insectes.

Les bois massifs sont protégés avant montage par immersion totale dans un bain de produit approprié de première qualité. La durée du trempage doit permettre une imprégnation de 200 grs minimum de produit par m² de face vue.

8.3Prescriptions communes à tous les ouvrages en bois
Tous les bois utilisés doivent être du bois tropical de charpente ou de menuiserie avivé sur quatre faces, bien secs et ayant au moins une vieillesse d’abattage de six (6) mois. Ils devront être droits de fil, exempts de piqûres, de brûlures, de gerces dus au retrait, de pourritures, de dégâts etc… Ils seront sciés de vives arêtes. L’entreprise tiendra compte dans la mise en œuvre, des distances réglementaires pour le feu.

Les essences de bois à utiliser pour les charpentes et menuiseries sont le LUSANGA et le KAMBALA. On ne peut utiliser qu’une seule essence pour une même catégorie d’ouvrage. L’emploi de bois divers est strictement défendu.

Stockage : les bois approvisionnés sur chantier sont stockés dans des endroits à l’abri de l’humidité et du soleil.

8.4 Portes en panneaux
Les portes en bois seront en panneaux. Elles doivent être fabriquées d’une manière rigide, le constructeur veillera spécialement à éviter tout voilement.

Chaque porte reçoit trois solides charnières qui sont fixées par des vis appropriées.

8.5Quincaillerie et serrureries
Les objets de quincailleries et de serrureries seront d’un label de bonne qualité et doivent répondre aux exigences des normes en la matière. Un échantillon de chaque modèle à poser sera soumis à l’appréciation et à l’approbation préalable l’Ingénieur PNUD.

Les quincailleries et serrureries sont comprises dans le prix proposé par l’entrepreneur. 

Les serrures et poignées de portes, consistent en des serrures à larder  ou à mortaiser. Elles sont entièrement noyées dans le support des portes iso planes ou métallique selon le cas. Des serrures en applique ou entaillées peuvent être utilisées pour les toilettes extérieures.

Les ferrures de rotation consistent principalement en paumelles métalliques à bois, dont les lames de grande longueur sont percées chacune de quatre (4) trous pour vis, pour assurer une bonne liaison avec le bois.

Il est prescrit l’utilisation de paumelles en acier laminé, plus robustes que les paumelles en acier roulé, ou bien de paumelles électriques.

Toute la quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue, pour ne pas altérer la force du bois. Elles présenteront les dimensions précises de la ferrure e largeur et en longueur et seront exécutées de façon à ce que la quincaillerie affleure exactement les bois, cela est ainsi valable pour la quincaillerie dans la menuiserie métallique ou après pose. Toutes les égratignures dues à la soudure devront être  nettoyées et poncées afin de rendre la surface plane lisse.

Chaque serrure comportera trois (3) clefs à fournir par l’entreprise. De toutes les clefs livrées, aucune ne doit pouvoir ouvrir une  autre porte que celle pour laquelle elle est destinée.

La pose se fait à double mastic, après fixation par pointe à goupille ou à baguette.

Dans les châssis mobiles, les verres sont collés du côté du pivot. Tout verre fendu par une pointe doit être remplacé.

Le vitrier ne dépose jamais son mastic sur l’acier et sur les planches, pavements ou sur tout objet susceptible d’être tâché. Son travail achevé, il prend soin d’évacuer les décombres hors des lieux de mise en œuvre. Epaisseur requise pour les verres : 4 mm.

9. PEINTURE
9.1Généralités

Les vernis et couleurs à employer seront d’une bonne marque et de toute première qualité.

Les claustras, les faux-plafonds, les murs extérieurs et la partie haute des murs intérieurs recevront deux couches de peinture latex, de teinte blanche. 

9.2Qualités des peintures
L’attributaire doit joindre à sa disposition une notice indiquant la marque, la qualité et le mode d’emploi des produits proposés pour chaque genre d’ouvrage.

Si les produits sont acceptés, il ne sera plus question d’employer d’autres produits sur le chantier. Les produits employés sont livrés sur chantier dans leurs emballages d’origine et fermés. Aucun produit d’une autre marque, diluant ou autre, ne peut être stocké sur le chantier.

Des prélèvements et analyses peuvent être prescrits, à la charge de l’entrepreneur, vérifier la qualité des matériaux employés. 

9.3Mise en œuvre des produits
L’attributaire doit fournir l’ensemble de la mise en œuvre de la peinture à exécuter conformément aux règles en vigueur et aux prescriptions des fabricants des produits, sans pouvoir à ces points de vue considérer comme limitatives pour ces fournitures et leur mise en œuvre, les indications contenues dans le présent document et notamment sur la superposition des matériaux d’origine et/ou de qualités différentes.

9.4Travaux préparatoires
Fourniture et livraison à pied d’œuvre des matériaux et produits nécessaires à l’exécution de cette prestation :

· préparation des supports enduits : grattage, rebouchage, égrenage, bossage, repassage nécessaire

· protection des sols, plafonds, parois, menuiseries, meubles, agencements, divers,…

· nettoyage des tâches au fur et à mesure des travaux.

9.5Teinture et ton
Pour le choix de la nuance, l’entrepreneur présentera la carte de ses teintes courantes. Il échantillonne les teintes cassées jusqu’à la complète satisfaction de l’Ingénieur ou du DPO et du Maître de l’Ouvrage.

La mise au point de la nuance se fait exclusivement par le mélange des peintures préparées de même marque et déclarées mixibles par le fabricant ou par l’addition de pigments broyés en pâte portant la marque du fabricant de la peinture et déclarés par lui mixibles à cette peinture. L’addition de tout autre pigment ou colorant est interdite.

9.6 Garantie
L’entrepreneur est tenu de décaper et de refaire à ses frais tout ouvrage ou partie  de l’ouvrage qui présenterait dans un délai de deux (2) mois prenant cours à l’achèvement effectif des travaux de peinture l’un des défauts suivant : cloque, écaillage ou Pélage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la teinte.

Il en est de même pour les peintures qui présentent avant la fin du troisième mois de leur mise en œuvre, un degré appréciable de farinage.

9.7Peinture sur maçonneries intérieures et extérieures et les faux-plafonds
Après les travaux préparatoires, les enduits sur maçonnerie et faux-plafonds recevront :

· 1 couche de brûlage de fond au mastic
· 1 première couche de peinture latex ou similaire

· 1 deuxième couche de finition de latex ou similaire

* Peinture au latex

Le travail comporte la réparation des trous et défauts au moyen d’enduit à l’eau, le ponçage à sec du support, l’application d’une couche de fond et d’une couche de finition sur les murs et plafonds (intérieurs et extérieurs).

* Vernis sur bois
Outre la couche d’imprégnation qui peut  être appliquée à l’Atelier, le ponçage à sec,  deux couches de vernis de finition sont appliquées après la pose.

9.8Peinture sur menuiserie métallique
· Tous les anciens supports métalliques seront débarrassés des anciennes peintures et enduits, par grattage et ponçage.

· Le métal ainsi laissé à nu, dépoussiérer, recevra deux couches de minium de fer protecteur, avant toute application de peinture de finition.    

      -     Les parties en mouvements sont graissées.

10. Nettoyage du chantier

A la fin des travaux, l’entreprise est tenue de faire disparaître toutes les tâches de peinture ou de vernis et d’évacuer après nettoyage complet des vitres, sols, et l’ensemble du chantier, tout matériel qu’il a utilisé.

11. Captage d’eau de pluie.

La prise d’eau se fera par gouttière en plastique ou métallique le long des versants des pavillons et déversée dans les canalisations moyennant des descentes en tuyau PVC90m
Chapitre III : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
A. Protection de l’environnement
L’entrepreneur est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires environnementales en vigueur et les dispositions contractuelles du présent marché des travaux.

Il assure pleinement et entièrement ses responsabilités quant au choix des actions à entreprendre.

Les sites d’emprise provisoire du chantier (installations de chantier, zone de dépôt, ct) feront l’objet  de constat avant et après les travaux.

Ces sites seront nettoyés ou aménagés avant la réception des travaux.

L’entrepreneur assure le contrôle des pollutions et nuisances engendrées par les travaux. Il contrôle les risques sanitaires dus aux travaux  pour son personnel, le personnel administratif, la population scolaire et riveraine.

B. Identification  et protection des zones sensibles

L’entrepreneur doit  identifier  et faire respecter par son personnel dès l’ouverture du chantier, les zones environnementales sensibles, à savoir :

· zones habitées, champs, plantation, vergers, etc.….;

· lieux de culte, cimetières et tombes ;

· points d’eau et cours d’eau ;

· espaces naturels classés ;

· équipements collectifs et zones habitées ;

C. Protection de la qualité des eaux

L’entrepreneur doit veiller à la protection des nappes souterraines d’eaux en contrôlant le stockage et la manipulation des hydrocarbures ou des produits toxiques sur le chantier.

Il prendra toutes les dispositions pour la protection du personnel et de l’environnement.

Les dommages résultant de l’usage de ces produits seront  réparés par l’entrepreneur à ses frais.

D. Protection des ressources humaines

L’entrepreneur doit maximiser l’emploi sur chantier de la main d’œuvre locale.

Les mesures de sécurité et de santé seront prises par l’entrepreneur pour la protection de la main d’œuvre non qualifiée recrutée temporairement.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour le règlement des conflits sociaux sur  le chantier ou avec les populations riveraines de l’ouvrage.

L’entrepreneur doit assurer le paiement régulier de la main d’œuvre.

L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer l’impact environnemental des travaux exécutés.

E. Sensibilisation contre le VIH/IST

L’entrepreneur doit sensibiliser tous les employés du chantier, permanents ou temporaires sur les mesures sanitaires contre la transmission du VIH-SIDA, les MST, la prévention du paludisme, du péril fécal et autres maladies d’origine hydrique.
Annexe VI.

BORDEREAU DESCRIPTIF ET QUANTITATIF

4.1 BORDEREAU DESCRIPTIF

TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX ANNEXES DE LA CELLULE TECHNIQUE D’APPUI A LA DECENTRALISATION EN VILLE DE KINSHASA
Le présent descriptif des prix s’applique aux travaux en fonction des bordereaux quantitatifs d’un lot unique.

	 
	 
	 
	 

	N°
	Désignation
	Unité
	Prix unitaires

	 
	 
	 
	 

	I.
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	 

	1.1 


	Installation/Repli chantier

Ce prix rémunère :

L’installation d’un panneau de chantier à front de rue

L’aménagement de baraques de chantier (entrepôts, bureau d’entrepreneur et du maître de l’œuvre) ;

L’amenée et le repli du matériel ;

Le gardiennage ;

Le matériel d’échafaudage pour les travaux en hauteur

(Montage et démontage).


	FFT 


	 

	1.2


	Travaux préparatoires de démolition et déposes
Ce prix rémunère :

La démolition des murs, la dépose des portes et fenêtres, la dépose du plafond
Evacuation des débris a la décharge publique
Les frais d’entretien et le nettoyage général du site ;

L’évacuation des déchets à la décharge publique.
	m³ 


	 

	 1.3


	Implantation

Ce prix rémunère :

L’implantation de la fosse sceptique, du puits perdu à  construire par l’exécution des tracés


	m²

	

	 II.

2.1


	FONDATION

Fouille de fondation

Ce prix rémunère :

L’exécution de la fouille de terrassement selon les plans de la fosse sceptique et l’évacuation des déblais excédentaires vers les lieux de dépôts


	m³ 


	

	2.2 


	Béton de propreté

Ce prix rémunère :

L’exécution d’une couche de béton dosé à 150 kg/m3 au fond des fouilles d’épaisseur 10 cm


	m³ 


	 

	 2.6


	Remblais en terre jaune compacté

Ce prix rémunère :

L’exécution des remblais autour des maçonneries de fondation et en sous pavement, ce remblais devant être effectué en matériaux sélectionnés


	m³ 

 


	

	III.


	ÉLÉVATION


	
	

	 3.1


	Maçonnerie en briques 

Ce prix rémunère :

La fourniture des briques en blocs ciment creux vibrés et l’exécution des maçonneries avec joints de 1,5 cm faits à base d’un mortier de ciment dosé à 250 Kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en œuvre des échafaudages en bois ou en métal.


	m³ 

 


	

	3.2

	Béton armé des poutres dosé 350 Kg

Ce prix rémunère :

L’exécution des linteaux en béton armé de 15x20 à hauteur de 2,10 m sur toutes les maçonneries Il prend en compte la fourniture et l’exécution des coffrages, la mise en œuvre des armatures de haute adhérence.


	m³ 


	

	 IV
	TOITURE 
	
	

	4.1 


	Ferme triangulée

Ce poste rémunère :

La fourniture, la préparation et le montage d’un M3 de ferme en bois de 5/15. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la fourniture et la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation


	m³ 


	

	4.2 


	Bois de panne

Ce poste rémunère

La fourniture, la préparation et le montage d’un M3 de panne en chevrons de bois de 7/7. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la fourniture et la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation


	m³ 


	

	4.3


	Planche de rive

Ce poste rémunère :

La fourniture, la préparation et le montage d’un ml de planche de rive en pièce de bois de 20x3 cm. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche

notamment la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation
	ML


	

	4.4


	Couverture en TG 28 BG

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’une couverture en tôle galvanisée 28

BG. Ce prix comprend outre la couverture en tôle, la pose de la faîtière, la fixation des tôles avec clous de tôle et roofing.


	m²

	

	4.5


	Plafond en Triplex

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose du plafond en triplex d’épaisseur 5mm et

de 2,44 m de longueur. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation


	m²

	

	4.6


	.Gouttière en PVC

Ce prix rémunère :

La fourniture, pose et / ou fixation des tuyauteries en PVC 90 pour la récupération des eaux. Il prend en compte le coût des accessoires nécessaires pour la fixation.


	ML


	

	4.7


	Descente d’eau pluviale en PVC

Ce prix rémunère :

La fourniture, pose et / ou fixation des tuyauteries en PVC 110 pour la descente des eaux. Il prend en compte le coût des accessoires nécessaires pour la fixation.


	ML


	

	V

5.1 et 5.2    


	MENUISERIES

Porte métallique de (0,90 x 2,10) m² et (1,40x220)m²
Ce prix rémunère :

La fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation d’un portail métallique. Il prend en compte : la fourniture et la pose de la serrure et des verrous ; et l’application d’une couche de finition

en peinture email y compris toute sujétion.


	PCE 


	

	5.3


	Fenêtre  métallique de (1,50 x 1,10),(125x110),(250x110) et (50x80) m²
La fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation

d’une grille métallique. Il prend en compte : la fourniture et la pose

de la serrure et des verrous ; et l’application d’une couche de finition en peinture email y compris toute sujétion.


	PCE


	

	5.4


	Porte en bois de (0,90 x 2,20) et (0,80 x 2,20) m²

Ce prix rémunère :

La fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation

des portes en bois. Il prend en compte : la préparation des pièces,

leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation

et l’application d’une couche de finition en peinture email y compris

fourniture et pose de la serrure et des verrous ; et toute sujétion d’exécution.


	PCE


	

	VI

6.1


	ENDUITS ET REVÊTEMENT MURAUX

Revêtement en carreaux grés cérame

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement sol en carreaux grés cérame de dimension usuelle (30 x 30) cm². Il prend en compte le bain de mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour  rejointoyer.


	m²

	

	6.2


	Enduit tyrolien sur murs extérieurs 

Ce prix rémunère :

L’exécution du crépi tyrolien écrasé à la taloche sur faces extérieures des maçonneries, il sera exécuté avec

un mortier dosé à 300 kg/m3. Il prend en compte la mise en place des échafaudages.


	m²

	

	6.3

6.4


	Enduit simple sur murs intérieurs

Ce prix rémunère :

L’application de l’enduit au ciment d’épaisseur 1,5 cm sur les surfaces intérieures des maçonneries, il sera exécuté avec un mortier dosé à 300 kg/m3. Il prend en compte la mise en place des échafaudages.

Masticage sur murs intérieurs reconstruits
Ce poste rémunère :

la préparation des surfaces et l’application de mastic en deux couches sur les maçonneries. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche  notamment l’application des enduits murs en mastic, la préparation des surfaces (application en deux couches des enduits, le ponçage)


	m²
m²

	

	6.5

6.6
6.7

	Faïence sur murs des salles d’eau

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement mural en faïences de dimension usuelle (20 x 30) cm. Il prend en compte le bain de

mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour rejointoyer.

Plinthes en grés cérame

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement mural en plinthes de 10 cm de largeur. Il prend en compte le bain de mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour rejointoyer

Carrelage céramique sur sol 
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement sol en carreaux céramique de dimension usuelle (33 x 33) cm. Il prend en compte le bain de

mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour rejointoyer.


	m²
m²

	

	VII

7.1


	PEINTURE

Peinture latex sur murs et plafonds

Ce poste rémunère :

la préparation des surfaces et l’application de la peinture latex en deux couches sur les maçonneries et les plafonds.. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment l’application des enduits murs en mastic, la préparation des surfaces (application en deux couches des enduits, le ponçage)

Peinture email sur huisserie métalliques et planche de rive
Ce poste rémunère :

la préparation des surfaces et l’application de la peinture email en deux couches sur les maçonneries intérieures des salles précisées ci-après dans le bordereau quantitatif. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment l’application des enduits murs en mastic, la préparation des surfaces (application en deux couches des enduits, le ponçage)


	m²

	

	VIII

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8


	ÉLECTRICTÉ

FP coffret divisionnaire 12cc

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’un coffret divisionnaire 24cc, la fourniture

des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion.

Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur.

FP réglette simple 40 W

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose des réglettes et tubes duo de 2x40w et simple de 40W, la fourniture des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur

F et P interrupteur

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’interrupteur double, la fourniture des fils électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation et d’encastrement y compris toute sujétion. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de

sécurité en vigueur.

F et P prises avec terre

Ce prix rémunère :

La pose des prises, la pose des fils électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation et

d’encastrement. Il comprend également la pose des fils de mise à terre de protection dans des endroits sensibles.

F et P ampoules

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose des ampoules de 75 watts, la fourniture des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur

FP câblerie

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’un câble électrique de 4x4 50 mm2 y compris, la fourniture des tuyauteries PVC de protections des fils,

des boîtes de dérivation et toute sujétion d’exécution. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur.

Raccordement

Ce prix rémunère :

La pose d’un câble de raccordement de 4x6 mm2 de section.

Ce poste prend en compte tous les travaux nécessaires à la pose de ce câble notamment le terrassement, le raccordement au réseau SNEL et le branchement aux installations

F+P fusibles de 32 A, 20 A et 16 A

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’un fusible auto G4- 32A, 20A et 16A, la fourniture des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de

protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion.

Le matériel et les installations seront conformes aux normes

d’installations et de sécurité en vigueur.
	PCE

PCE

PCE

PCE 

PCE 

    FFT

FFT

FFT
	

	IX

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

	PLOMBERIE

Tuyauterie et accessoires

Ce prix rémunère :

La pose des tuyauteries d’aération en PVC 110, et de toute

autre tuyauterie et accessoires d’assemblage et/ou de fixation

nécessaires au fonctionnement de la fosse

FP WC monobloc complet

Ce prix rémunère

La fourniture et la pose d’un WC turc complet avec tous les

accessoires nécessaires pour l’installation et y compris toute

sujétion. Il sera conforme aux normes en vigueur, relatives à la

qualité, à l’esthétique et à la résistance.

FP Lave main
Ce prix rémunère

La fourniture et la pose d’un lavabo complet avec tous les

accessoires nécessaires pour l’installation et y compris toute

sujétion. Il sera conforme aux normes en vigueur, relatives à la

qualité, à l’esthétique et à la résistance.

Chambres de visite

Ce prix rémunère :

La construction des chambres des visites de (40 x 40) cm² pour

intervention dans la plomberie. L’exécution des travaux doit être

conforme aux règles de l’art en vigueur.

Fosse septique

Ce prix rémunère :

La construction de la fosse septique type 25 usagers

conformément au plan établi pour la réalisation de ce projet.

Elle est exécutée en maçonnerie de blocs pleins de ciment,

enduits sur les deux faces au mortier hydrofuge de 300 kg de

ciment /m³ de sable. La fosse septique ne peut être située à

moins de 3 m de bâtiments.

Puits perdu

La construction du puits perdu est exécutée en maçonnerie,

ajoutée de blocs pleins. Le puits perdu est circulaire ou trou conique et d’une profondeur de 3 m au moins sous l’arrivée de l’eau usée de la FS
	FFT

PCE

PCE

PCE

PCE

PCE


	


BORDEREAUX QUAANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITAATION DU BATIMENT PRINCIPAL DES BUREAUX DE CTAD, COMMUNE DE LA GOMBE, VILLE DE KINSHASA
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	P.U/€
	P.T/€

	
	
	
	
	
	

	0
	TRAVAUX PRELIMINAIRES
	
	
	
	

	1
	Installation et repli chantier
	ff
	1
	
	

	2
	Démolition des murs  en moellon
	m³
	8,64
	
	

	3
	Démolition des murs d’élévation en maçonnerie
	m³
	23,13
	
	

	4
	Dépose toiture existante et évacuation des débris vers les décharges publiques 
	m²
	335
	
	

	5
	Dépose de faux plafond existant et évacuation de débris
	m²
	462
	
	

	6
	Dépose des portes en bois
	pce
	14
	
	

	7
	Dépose des portes métalliques existantes
	pce
	2
	
	

	8
	Dépose des fenêtres métalliques existantes
	pce
	7
	
	

	9
	Décapage des carreaux céramiques existants
	m²
	362
	
	

	10
	Nettoyage de la dalle de couverture 
	m²
	56
	
	

	
	Sous/Total 0
	
	
	
	

	I
	Travaux de réparations et réfections
	
	
	
	 

	1
	Traitement et Colmatage des fissures des murs
	ff
	9
	
	

	2
	Reconstruction des murs en maçonnerie de moellon de la fondation
	m³
	8,64
	
	

	3
	Reconstruction des murs d’élévation de maçonnerie en blocs
	m3
	13,8
	
	

	4
	BA de socle de colonnes dosé a 350kg/m³
	m³
	2,64
	
	

	5
	BA de colonnes d’élévation dosé a 350kg/m³
	m³
	3,097
	
	

	6
	BA de chainage dosé a 300kg/m³ 
	m³
	8,96
	
	

	7
	BB de sous pavement dosé a 250kg/m³
	m³
	3,38
	
	

	8
	Cloison en triplex sur gitage pour séparation des bureaux, hauteur 2,30m
	m²
	56
	
	

	Sous/Total I 
	
	

	II
	Couverture
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po des fermes triangulaires madriers 5/15
	m³
	4,275
	
	

	2
	Fo et Po des pannes chevrons 7/7
	m³
	2,63
	
	

	2
	Pose des tôles ondulées galvanisées BG 28 de 3,00 m sur charpente pré peints
	m²
	335
	
	

	3
	Fo et Po des gouttières avec accessoires de fixation en PVC Ø160, demi lune
	ml
	41
	
	

	4
	Fo  et Po des descentes en eau en PVC  Ø90
	ml
	28
	
	

	5
	Fo et Po de planche de rive de 25cm de largeur
	ml
	112
	
	

	6
	Fo et Po de faux plafond en triplex de 5mm sur gitage en bois de chevron 5x5
	m²
	324,4
	
	

	7
	Latte de couvre joints de faux plafonds
	m³
	0,86
	
	

	Sous Total II 
	S/T
	

	III
	Huisserie métalliques et en bois
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po portes métalliques vitrées de 140x220 avec antivols
	pce
	2
	
	

	2
	Fo et Po portes métalliques vitrées de 90x220 avec antivols
	pce
	1
	
	

	3
	Fo et Po portes double en bois massif de 120x220
	pce
	1
	
	

	4
	Fo et Po portes simple en bois massif de 90x220
	pce
	7
	
	

	5
	Fo et Po portes en buco de 90x200
	pce
	4
	
	

	6
	Fo et Po portes en bois massif de 80x220
	pce
	6
	
	

	7
	Fo et Po des fenêtres métalliques+ vitres de 5mm d’ép. de 125x110 avec antivols
	pce
	3
	
	

	8
	Fo et Po des fenêtres métalliques+ vitres de 5mm d’ép. de 200x110 avec antivols
	pce
	1
	
	

	9
	Fo et Po des fenêtres métalliques+ vitres de 5mm d’ép. de 150x110 avec antivols
	pce
	3
	
	

	10
	Fo et Po des fenêtres métalliques+ vitres de 5mm d’ép. de 250x110 avec antivols
	pce
	2
	
	

	4
	Fo et Po des fenêtres métalliques + vitres de 5mm d’ép. de 80x50 avec antivols
	pce
	7
	
	

	5
	Fo et Po des serrures aux portes métalliques et en bois
	pce
	21
	
	

	Sous/Total III
	
	

	IV
	Electricité (Fo et pose avec toute  filerie)
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po Tableau divisionnaire de 24 circuits + fusibles
	pce
	1
	
	

	2
	Fo et Po prise
	pce
	28
	
	

	3
	Fo et Po interrupteurs
	pce
	22
	
	

	4
	Fo et Po point lumineux avec réglettes de 1LT 40 watt  
	pce
	35
	
	

	5
	 Fo et Po point lumineux avec réglettes hermétiques de 1LT 40 watt  
	pce
	5
	
	

	6
	Fo et Po point lumineux avec réglettes de 1LT 20 watt  
	pce
	7
	
	

	6
	Fo et po des contacteurs pour split
	pce
	10
	
	

	7
	Fo et Po câblerie 16mm² connexion a la logette arrivée SNEL
	ml
	24
	
	

	Sous/Total IV 
	
	

	V
	Plomberie et Installation sanitaire 
	
	
	
	 

	1
	Adduction d’eau pour toilettes et évacuation des eaux vannes
	ff
	1
	
	

	2
	Fo et Po de WC monoblocs complet
	pce
	7
	
	

	3
	Fo et Po de lave main complet
	pce
	7
	
	

	4
	Fo et Po de porte papier
	pce
	7
	
	

	6
	Réfection de la fosse sceptique existante et connexion a l’égout public
	pce
	1
	
	

	7
	Raccordement au réseau d’eau de la Regideso
	ff
	1
	
	

	Sous/Total V 
	
	

	VI
	Revêtement de sol et murs
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po de carreaux céramiques sur lit de sable
	m²
	324,4
	
	

	2
	Fo et Po de faïence sur mur de salle d’eau
	m²
	78,6
	
	

	3
	Fo et Po de plinthe de 10 cm
	ml
	198,95
	
	

	4
	Enduit sur murs de retouches
	m²
	124
	
	

	Sous/Total 
	
	

	VII
	Peinture
	
	
	
	 

	1
	Préparation des surfaces et  masticage sur murs intérieurs reconstruits et de retouche
	m²
	567
	
	

	2
	Fo et Application de latex sur murs internes et externes
	m²
	817,30
	
	

	3
	Fo et application de latex sur faux plafond
	m²
	354
	
	

	4
	Fo et Application de vernis sur huisserie en bois
	m²
	23
	
	

	5
	Fo et application d’email sur huisserie métalliques et planche de rive
	m²
	32
	
	

	Sous/Total VII 
	
	

	VIII
	Para fouille
	
	
	
	 

	1
	Maçonnerie de bloc de 15x20x40
	ml
	77
	
	

	3
	Béton B lissé de para fouille de 60cm de large
	ml
	77
	
	

	Sous/Total VIII 
	
	

	IX
	Aménagement voies d’accès, jardin et parking
	ff
	1
	
	

	Sous/Total IX 
	
	

	X
	Grille de clôture
	
	
	
	

	1
	Réfection de portail grille de la clôture 
	m²
	4
	
	

	3
	Fo et application de la peinture latex sur mur de la clôture
	m²
	89,2
	
	

	Sous/Total X 
	
	

	                            TOTAL GENERAL
	


TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX ANNEXES DE LA CELLULE TECHNIQUE D’APPUI A LA DECENTRALISATION EN VILLE DE KINSHASA
Le présent descriptif des prix s’applique aux travaux en fonction des bordereaux quantitatifs d’un lot unique.

	 
	 
	 
	 

	N°
	Désignation
	Unité
	Prix unitaires

	 
	 
	 
	 

	I.
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	 

	1.1 


	Installation/Repli chantier

Ce prix rémunère :

L’installation d’un panneau de chantier à front de rue

L’aménagement de baraques de chantier (entrepôts, bureau d’entrepreneur et du maître de l’œuvre) ;

L’amenée et le repli du matériel ;

Le gardiennage ;

Le matériel d’échafaudage pour les travaux en hauteur

(Montage et démontage).


	FFT 


	 

	1.2


	Travaux préparatoires de démolition et déposes
Ce prix rémunère :

La démolition des murs, la dépose des portes et fenêtres, la dépose du plafond

Evacuation des débris a la décharge publique
Les frais d’entretien et le nettoyage général du site ;

L’évacuation des déchets à la décharge publique.
	m³ 


	 

	 1.3


	Implantation

Ce prix rémunère :

L’implantation de la fosse sceptique, du puits perdu a  construire par l’exécution des tracés


	m²

	

	 II.

2.1


	FONDATION

Fouille de fondation

Ce prix rémunère :

L’exécution de la fouille de terrassement selon les plans de la fosse sceptique et l’évacuation des déblais excédentaires vers les lieux de dépôts


	m³ 


	

	2.2 


	Béton de propreté

Ce prix rémunère :

L’exécution d’une couche de béton dosé à 150 kg/m3 au fond des fouilles d’épaisseur 10 cm


	m³ 


	 

	 2.6


	Remblais en terre jaune compacté

Ce prix rémunère :

L’exécution des remblais autour des maçonneries de fondation et en sous pavement, ce remblais devant être effectué en matériaux sélectionnés


	m³ 

 


	

	III.


	ÉLÉVATION


	
	

	 3.1


	Maçonnerie en briques 

Ce prix rémunère :

La fourniture des briques en blocs ciment creux vibrés et l’exécution des maçonneries avec joints de 1,5 cm faits à base d’un mortier de ciment dosé à 250 Kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en œuvre des échafaudages en bois ou en métal.


	m³ 

 


	

	3.2 


	Maçonnerie des claustras

Ce prix rémunère :

La fourniture des claustras de 10x20x25 et l’exécution des maçonneries avec joints de 1,5 cm faits à base d’un mortier de ciment dosé à 250 Kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en œuvre des échafaudages en bois ou en métal.
	m³ 


	

	3.4


	Béton armé des poutres dosé 350 Kg

Ce prix rémunère :

L’exécution des linteaux en béton armé de 15x20 à hauteur de 2,10 m sur toutes les maçonneries Il prend en compte la fourniture et l’exécution des coffrages, la mise en œuvre des armatures de haute adhérence.


	m³ 


	

	 IV
	TOITURE 
	
	

	4.1 


	Ferme triangulée

Ce poste rémunère :

La fourniture, la préparation et le montage d’un M3 de ferme en bois de 5/15. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la fourniture et la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation


	m³ 


	

	4.2 


	Bois de panne

Ce poste rémunère

La fourniture, la préparation et le montage d’un M3 de panne en chevrons de bois de 7/7. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la fourniture et la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation


	m³ 


	

	4.3


	Planche de rive

Ce poste rémunère :

La fourniture, la préparation et le montage d’un ml de planche de rive en pièce de bois de 20x3 cm. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche

notamment la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation
	ML


	

	4.4


	Couverture en TG 28 BG

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’une couverture en tôle galvanisée 28

BG. Ce prix comprend outre la couverture en tôle, la pose de la faîtière, la fixation des tôles avec clous de tôle et roofing.


	m²

	

	4.5


	Plafond en Triplex

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose du plafond en triplex d’épaisseur 5mm et

de 2,44 m de longueur. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des pièces, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation


	m²

	

	4.6


	.Gouttière en PVC

Ce prix rémunère :

La fourniture, pose et / ou fixation des tuyauteries en PVC 90 pour la récupération des eaux. Il prend en compte le coût des accessoires nécessaires pour la fixation.


	ML


	

	4.7


	Descente d’eau pluviale en PVC

Ce prix rémunère :

La fourniture, pose et / ou fixation des tuyauteries en PVC 110 pour la descente des eaux. Il prend en compte le coût des accessoires nécessaires pour la fixation.


	ML


	

	V

5.1 et 5.2    


	MENUISERIES

Porte métallique de (0,90 x 2,10) m²

Ce prix rémunère :

La fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation d’un portail métallique. Il prend en compte : la fourniture et la pose de la serrure et des verrous ; et l’application d’une couche de finition

en peinture email y compris toute sujétion.


	PCE 


	

	5.3


	Fenêtre  métallique de (1,50 x 1,20) et (50x80) m²

La fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation

d’une grille métallique. Il prend en compte : la fourniture et la pose

de la serrure et des verrous ; et l’application d’une couche de finition en peinture email y compris toute sujétion.


	PCE


	

	5.4


	Porte en bois de (0,90 x 2,10) et (0,70 x 2,10) m²

Ce prix rémunère :

La fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation

des portes en bois. Il prend en compte : la préparation des pièces,

leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation

et l’application d’une couche de finition en peinture email y compris

fourniture et pose de la serrure et des verrous ; et toute sujétion d’exécution.


	PCE


	

	VI

6.1


	ENDUITS ET REVÊTEMENT MURAUX

Revêtement en carreaux grés cérame

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement sol en carreaux grés cérame de dimension usuelle (30 x 30) cm². Il prend en compte le bain de mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour  rejointoyer.


	m²

	

	6.2


	Enduit tyrolien sur murs extérieurs 

Ce prix rémunère :

L’exécution du crépi tyrolien écrasé à la taloche sur faces extérieures des maçonneries, il sera exécuté avec

un mortier dosé à 300 kg/m3. Il prend en compte la mise en place des échafaudages.


	m²

	

	6.3

6.4


	Enduit simple sur murs intérieurs

Ce prix rémunère :

L’application de l’enduit au ciment d’épaisseur 1,5 cm sur les surfaces intérieures des maçonneries, il sera exécuté avec un mortier dosé à 300 kg/m3. Il prend en compte la mise en place des échafaudages.

Masticage sur murs intérieurs reconstruits
Ce poste rémunère :

la préparation des surfaces et l’application de la chaux en deux couches sur les maçonneries. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche  notamment l’application des enduits murs en mastic, la préparation des surfaces (application en deux couches des enduits, le ponçage)


	m²
m²

	

	6.5

6.6
6.7

	Faïence sur murs des salles d’eau

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement mural en faïences de dimension usuelle (15 x 15) cm. Il prend en compte le bain de

mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour rejointoyer.

Plinthes en grés cérame

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement mural en plinthes de 10 cm de largeur. Il prend en compte le bain de mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour rejointoyer

Carrelage céramique sur sol 

Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d’un revêtement sol en carreaux céramique de dimension usuelle (33 x 33) cm. Il prend en compte le bain de

mortier 250 Kg/m3 pour la pose et le ciment blanc pour rejointoyer.


	m²
m²

	

	VII

7.1


	PEINTURE

Peinture latex sur murs et plafonds

Ce poste rémunère :

la préparation des surfaces et l’application de la peinture latex en deux couches sur les maçonneries et les plafonds.. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment l’application des enduits murs en mastic, la préparation des surfaces (application en deux couches des enduits, le ponçage)

Peinture email sur huisserie métalliques et planche de rive
Ce poste rémunère :

la préparation des surfaces et l’application de la peinture email en deux couches sur les maçonneries intérieures des salles précisées ci-après dans le bordereau quantitatif. Ce poste prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment l’application des enduits murs en mastic, la préparation des surfaces (application en deux couches des enduits, le ponçage)


	m²

	

	VIII

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8


	ÉLECTRICTÉ

FP coffret divisionnaire 12cc

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’un coffret divisionnaire 12cc, la fourniture

des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion.

Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur.

FP réglette simple 40 W

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose des réglettes et tubes duo de 2x40w et simple de 40W, la fourniture des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur

F et P interrupteur

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’interrupteur double, la fourniture des fils électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation et d’encastrement y compris toute sujétion. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de

sécurité en vigueur.

F et P prises avec terre

Ce prix rémunère :

La pose des prises, la pose des fils électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation et

d’encastrement. Il comprend également la pose des fils de mise à terre de protection dans des endroits sensibles.

F et P ampoules

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose des ampoules de 75 watts, la fourniture des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur

FP câblerie

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’un câble électrique de 4x4 50 mm2 y compris, la fourniture des tuyauteries PVC de protections des fils,

des boîtes de dérivation et toute sujétion d’exécution. Le matériel et les installations seront conformes aux normes d’installations et de sécurité en vigueur.

Raccordement

Ce prix rémunère :

La pose d’un câble de raccordement de 4x6 mm2 de section.

Ce poste prend en compte tous les travaux nécessaires à la pose de ce câble notamment le terrassement, le raccordement au réseau SNEL et le branchement aux installations

F+P fusibles de 32 A, 20 A et 16 A

Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d’un fusible auto G4- 32A, 20A et 16A, la fourniture des fils électriques, câbles électriques, tuyauteries PVC de

protections des fils, des boîtes de dérivation y compris toute sujétion.

Le matériel et les installations seront conformes aux normes

d’installations et de sécurité en vigueur.
	PCE

PCE

PCE

PCE 

PCE 

    FFT

FFT

FFT
	

	IX

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

	PLOMBERIE

Tuyauterie et accessoires

Ce prix rémunère :

La pose des tuyauteries d’aération en PVC 110, et de toute

autre tuyauterie et accessoires d’assemblage et/ou de fixation

nécessaires au fonctionnement de la fosse

FP WC monobloc complet

Ce prix rémunère

La fourniture et la pose d’un WC turc complet avec tous les

accessoires nécessaires pour l’installation et y compris toute

sujétion. Il sera conforme aux normes en vigueur, relatives à la

qualité, à l’esthétique et à la résistance.

FP Lave main
Ce prix rémunère

La fourniture et la pose d’un lavabo complet avec tous les

accessoires nécessaires pour l’installation et y compris toute

sujétion. Il sera conforme aux normes en vigueur, relatives à la

qualité, à l’esthétique et à la résistance.

Chambres de visite

Ce prix rémunère :

La construction des chambres des visites de (40 x 40) cm² pour

intervention dans la plomberie. L’exécution des travaux doit être

conforme aux règles de l’art en vigueur.

Fosse septique

Ce prix rémunère :

La construction de la fosse septique type 25 usagers

conformément au plan établi pour la réalisation de ce projet.

Elle est exécutée en maçonnerie de blocs pleins de ciment,

enduits sur les deux faces au mortier hydrofuge de 300 kg de

ciment /m³ de sable. La fosse septique ne peut être située à

moins de 3 m de bâtiments.

Puits perdu

La construction du puits perdu est exécutée en maçonnerie,

ajoutée de blocs pleins. Le puits perdu est circulaire ou trou conique et d’une profondeur de 3 m au moins sous l’arrivée de l’eau usée de la FS
	FFT

PCE

PCE

PCE

PCE

PCE


	


BORDEREAUX QUAANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITAATION DES BUREAUX ANNEXES DE CTAD, COMMUNE DE LA GOMBE, VILLE DE KINSHASA

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	P.U/€
	P.T/€

	
	
	
	
	
	


	0
	TRAVAUX PRELIMINAIRES
	
	
	
	

	1
	Installation et repli chantier
	ff
	1
	
	

	2
	Dépose toiture existante en ETERNIT 
	ff
	162
	
	

	3
	Dépose des portes  existantes
	pce
	16
	
	

	4
	Dépose des fenêtres existantes
	pce
	5
	
	

	5
	Démolition de murs en claustras 5 en ciment
	m²
	4
	
	

	6
	Démolition de closions de murs bloc de 15 en ciment
	m²
	1,2
	
	

	7
	Casse des murs de 15 pour agrandissement des fenêtres
	m²
	7
	
	

	
	Sous/Total 0
	
	
	
	

	I
	Réparations
	
	
	
	 

	1
	Traitement et Colmatage des fissures des murs
	ff
	1
	
	

	2
	Maçonnerie des closions en blocs de 10x20x40 des toilettes
	m3
	2
	
	

	3
	Maçonnerie des claustras de véranda
	m²
	39
	
	

	4
	BA dosé a 300kg/m³ pour linteau 
	m³
	0,5
	
	

	Sous/Total I 
	
	

	II
	Couverture
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po des fermes triangulaires madriers 5/15
	m³
	2,48
	
	

	2
	Fo et Po des pannes chevrons 7/7
	m³
	0,5
	
	

	2
	Pose des tôles ondulées galvanisées BG 28 de 3,00 m sur charpente pré peints
	m²
	178
	
	

	3
	Fo et Po des gouttières avec accessoires de fixation en PVC Ø160, demi lune
	m²
	28
	
	

	4
	Fo  et Po des descentes en eau en PVC  Ø90
	ml
	6
	
	

	5
	Fo et Po de planche de rive de 25cm de largeur
	ml
	72
	
	

	6
	Fo et Po de faux plafond en triplex de 5mm sur gitage en bois de chevron 5x5
	m²
	178
	
	

	7
	Latte de couvre joints de faux plafonds
	m³
	0,2
	
	

	Sous Total II 
	S/T
	

	III
	Huisserie métalliques et en bois
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po portes métalliques vitrées de 90x220 avec antivols
	pce
	8
	
	

	2
	Fo et Po des portes en bois en bois massif de 70x220
	pce
	4
	
	

	3
	Fo et Po des fenêtres métalliques+ vitres de 5mm d’ép. de 150x110 avec antivols
	pce
	13
	
	

	4
	Fo et Po des fenêtres métalliques + vitres de 5mm d’ép. de 80x50 avec antivols
	pce
	4
	
	

	5
	Fo et Po des serrures aux portes métalliques et en bois
	pce
	12
	
	

	Sous/Total 
	
	

	IV
	Electricité (Fo et pose toute filerie)
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po Tableau divisionnaire de 12 circuits + fusibles
	pce
	1
	
	

	2
	Fo et Po prise
	pce
	16
	
	

	3
	Fo et Po interrupteurs
	pce
	9
	
	

	4
	Fo et Po réglettes de 40 watt + tubes 
	pce
	22
	
	

	5
	 Fo et Po réglettes de 20 watts + tubes 
	pce
	5
	
	

	6
	Fo et po des contacteurs pour split
	pce
	7
	
	

	7
	Fo et Po câblerie connexion a la logette arrivée SNEL
	ml
	24
	
	

	Sous/Total IV 
	
	

	V
	Plomberie et Installation sanitaire 
	
	
	
	 

	1
	Adduction d’eau pour toilettes et évacuation des eaux vannes
	ff
	1
	
	

	2
	Fo et Po de WC monoblocs complet
	pce
	4
	
	

	3
	Fo et Po de lave main complet
	pce
	2
	
	

	4
	Fo et Po urinoir
	pce
	1
	
	

	5
	Fo et Po de porte papier
	
	4
	
	

	6
	Construction de la fosse sceptique pour 25 usagers
	pce
	1
	
	

	7
	Construction du puits perdu de diamètre 1metre
	pce
	1
	
	

	Sous/Total V 
	
	

	VI
	Revêtement de sol et murs
	
	
	
	 

	1
	Fo et Po de carreaux céramiques sur lit de sable
	m²
	156
	
	

	2
	Fo et Po de faïence sur mur de salle d’eau
	m²
	16
	
	

	3
	Fo et Po de plinthe de 10 cm
	ml
	176
	
	

	4
	Enduit sur murs de retouches
	m²
	18
	
	

	Sous/Total 
	
	

	VII
	Peinture
	
	
	
	 

	1
	Préparation des surfaces et  masticage sur murs intérieurs de retouches
	m²
	162
	
	

	2
	Fo et Application de latex sur murs internes et externes
	m²
	220
	
	

	3
	Fo et application de latex sur faux plafond
	m²
	146
	
	

	4
	Fo et Application de vernis sur huisserie en bois
	m²
	22
	
	

	5
	Fo et application d’email sur huisserie métalliques et planche de rive
	m²
	24
	
	

	Sous/Total VII 
	
	

	VIII
	Para fouille
	
	
	
	 

	1
	Maçonnerie de bloc de 15x20x40
	ml
	40
	
	

	3
	Béton B lissé de para fouille de 60cm de large
	ml
	40
	
	

	Sous/Total VIII 
	
	

	IX
	Aménagement voies d’accès, jardin et parking
	ff
	1
	
	

	Sous/Total IX 
	
	

	X
	Grille de clôture
	
	
	
	

	1
	Fo et Po de petite porte en grille de modèle existant (2metre de largeur et 2,5m de hauteur)
	m²
	2
	
	

	2
	Reconstruction d’une colonne de modèle existant en BA dosé en 300kg/m³ et finition
	m³
	0,34
	
	

	3
	Fo et application de la peinture email sur grille de la clôture
	litre
	14
	
	

	4
	Fo et Po de la grille de 4,5m de largeur de la clôture de modèle existant
	m²
	11,25
	
	

	Sous/Total X 
	
	

	                            TOTAL GENERAL
	


Annexe VII.


MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION
          (A compléter et joindre au dossier)

A Monsieur le Directeur des Operations

Monsieur,

Après avoir pris connaissance de toutes les Pièces du dossier d’appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation du bâtiment des bureaux de la cellule technique d’appui a la décentralisation (CTAD)  de…………………………… dans la ville de Kinshasa, je (nous) soussigné(e)(s)…………………………… propose                                                                                                               (ons) d’exécuter et d’achever les travaux de construction et/ou réhabilitation, conformément aux dites conditions du marché,  prescriptions techniques, mémoire des travaux et additifs pour un montant total de……………………………………………………………………………………………..(en lettres).

Dans le cas où la présente offre serait retenue, Je (nous) m’ (nous) engage (ons) envers le PNUD  à livrer les travaux selon les modalités spécifiées  dans les conditions particulières du présent appel d’offres.

Je (nous) déclare (ons) que cette offre reste valable pour un délai de soixante  (60) jours à partir de la date fixée pour l’ouverture des offres.

Je (nous) comprends (comprenons) que vous n’êtes pas tenu de donner une suite aux offres que vous recevez.


Fait à …, le ……………….. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature 





[en qualité de]

Autorisé à signer l’offre pour le compte de ……………………………………
Annexe VIII.

FICHE DE PRIX 

DOIT ETRE DUMENT COMPLETE, SIGNE ET RETOURNE AVEC VOTRE OFFRE. 
1. Le formulaire de prix doit fournir un détail des coûts des différents items.

2. Les descriptions des travaux doivent être suffisamment détaillées pour permettre au PNUD de juger de l’adéquation entre l’offre et les spécifications techniques requises dans les documents d’appel d’offres.

3. Tous les prix doivent être mentionnés HORS TAXES dans la mesure où les Nations Unies, y compris ses filiales, sont exonérées de taxes.

4. Le format ci-dessous doit être utilisé pour préparer l’offre de prix. Les soumissionnaires sont invités à respecter strictement ce modèle afin de faciliter la comparaison et l’analyse des offres par le Comité d’évaluation qui sera constitué à cet effet. 

Nom de la société soumissionnaire : ________________

Nom du contact : _______________________________

Fonction : _____________________________________

Date : _______________________
Signature : _______________

  Annexe IX.

9.1 LISTE DES MATERIELS ET OUTILLAGES

[Les matériels et équipements devant figurer sur le tableau ci-dessous sont indispensables à la réalisation des Travaux. Il appartient au Soumissionnaire de les indiquer et fournir tous les renseignements demandés dans ce tableau]

	Matériel et Equipement
	Marque et âge

(nombre d’années)
	Etat                              (neuf, bon, médiocre) et nombre disponible
	Acheté, loué             (à qui ?), à acheter (à qui ?)

	(Liste à indiquer 
	
	
	

	Maître d’œuvre)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                       Fait à ……………,le…/…./2012
                                                       Noms et signature
9.2   LISTE DU PERSONNEL CLE

[Qualifications et expérience du personnel clé chargé de l’administration et de l’exécution du Marché. joindre les curriculum vitae]

	Poste
	Nom
	Années

d’expérience

(en général)
	Années d’expérience dans le poste envisagé  et expérience des travaux de bâtiment

	Directeur de Projet
	
	
	

	Ingénieur en chef
	
	
	

	Ingénieur conducteur
	
	
	

	Chef d’équipe
	
	
	

	Intendant
	
	
	

	Tâcheron
	
	
	


MODELE CV

1. Noms

2. Qualifications

3. Autres formations

4. Expérience professionnelle (références)

5. Expérience travaux de bâtiment
                                                       Fait à ……, le  … /…. /2013
                                                       Noms et signature

9.3 MODELE DE CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné………………………………….. (Noms et titre), représentant l’entreprise …………………….. , après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres N° CDS/BT/0  /12 relatif aux travaux de Réhabilitation du batiment principal et/ ou construction des bureaux de CTAD de ………………………………….. visité, inspecté les lieux et recueilli les informations nécessaires sur le site et, déclare avoir apprécié et sous ma responsabilité, la configuration du terrain, et m’être rendu compte des difficultés particulières de l’exécution des travaux.

Je me soumets et m’engage à exécuter les dits travaux sur le site concerné sans aucune réclamation relative aux obstacles que présente le site conformément aux dispositions contractuelles et instructions techniques du PNUD qui me seront données pour la bonne réalisation des travaux pour les quels je présente mon offre.

En foi de quoi, le présent certificat de visite de lieux est établi pour valoir et servir ce que de droit.

Fait à ……………., le…/…./2012
Pour l’Entreprise

          (Noms, signature et cachet)
Pour PNUD

signature
9.4 MODELE DU PANNEAU DE VISIBILITE

[image: image10.png]&





[image: image11.png]@

clo|
o|z|




[image: image12.png]D|P













ANNEXE 5

PLANS TYPES ET CROQUIS BATIMENTS ADMINISTRATIFS
[image: image1.png]1m0

1

1w

)

m

m

m

I

m

m

= —_—m
i
o 0
K o T S
P Mo, 2w 8
A [| oo
{ 3 ]
ooz
=

VUE EN PLAN BUREAUX CTAD

w0 m, =0 w0 w3

m





                                                                                                                        [image: image2.png]s

VUE EN PLAN BUREAUX CTAD

a =0

mwm

m





                                                              PLANS TYPES ET CROQUIS BATIMENTS ADMINISTRATIFS
[image: image3.png]70,8070 80,70, 80, 90 ,

15,

£l

m s 0 0, s . w0 w0 . 20
us 20 2 0 0 = |
8 Locant Loaaz Loca3 Loca4 Locals Goo || e | 8l
i T i i i T E i E E N
I i Zo6s
- i 1T DEGAGEMENTL [ i i i
2 25 150
2m0
VUE EN PLAN ANNEXE CTAD
=T P surEAL< CTAD [amm





                                                                                                                     [image: image4.png]FACADE D'ENTREE




      

[image: image5.png]FACADE LATERALE





[image: image6.png][s=a=aza [ to=o=at FE =o=a%a: i =a=o o)

FACADE LATERALE





                                                                                                             [image: image7.png]08l
08l

0802 0FF © OFF

008 '

COUPEA-A








CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES








REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


��� HYPERLINK "http://www.uncdf.org/english/index.php" ����











TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX DE LA CTAD                                                                                                                                                               VILLE DE KINSHASA





FINANCEMENT:     DFID


AGENCE D’EXECUTION:    PNUD/PADDL





MAITRE D’OUVRAGE: CTAD/MINISTERE DE L’INTERIEUR





REALISATION:             










