DEMANDE DE PRIX (RFQ)

(Biens)

| Nom & adresse de l’entreprise | Date: 04 octobre 2020 |
| --- | --- |
|  | Reference: 195/RFQ/KGA/2020 (B) (Modifié) |

Chère Madame/Cher Monsieur,

# Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix  HORS TAXES au titre des TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PRISON CENTRALE DE KANANGA, tels que décrits en détails à l’annexe 4 de la présente RFQ. Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 2 jointe aux présentes.

# Les offres de prix peuvent être soumises jusqu’au  20 octobre 2020 à 16h00, heure locale de Kinshasa  à l’adresse suivante :

Par e-mail : 	soumissions.cd@undp.org

Veuillez noter qu´il est obligatoire lors de votre soumission d´indiquer intégralement la référence de l’appel d’offres dans l´objet du message.

Les propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier pourraient ne pas être prises en compte.

Description

SELECTION D’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PRISON CENTRALE DE KANANGA AU KASAI CENTRAL, EN LOT UNIQUE. UNE VISITE DU SITE PEUT ËTRE EFFECTUEE PAR LES SOUMISSIONNAIRES QUI LE SOUHAITENT LE 09 OCTOBRE 2020 A 11H00, HEURE DE KANANGA. Remarque importante Il est rappelé qu’à un seul soumissionnaire sera attribué le lot unique suivant les limites de l’enveloppe financière en accord avec les conditions du PNUD pour l’octroi des marchés.

| Calendrier d’exécution des travaux | Six mois, soit 180 jours calendaires après réception du contrat |
| --- | --- |
| Lieu d’exécution des travaux | PRISON CENTRALE DE KANANGA DANS LA PROVINCE DU KASAI CENTRAL |
| Cahier des Prescriptions techniques/Cahier des charges | Voir Annexes 4 |
| Devise privilégiée pour l’établissement de l’offre de prix | Dollar des Etats-Unis |
| Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert | Les prix doivent être hors taxes |
| Date-limite de soumission de l’offre de prix | 20 octobre 2020 à 16h00, heure locale de Kinshasa Prière envoyer vos offres à l’adresse ci-après : Par e-mail : soumissions.cd@undp.org |
| Documents à fournir établissant l’admissibilité du soumissionnaire | La copie de l’identification nationale ou document équivalent; Une copie de l’Inscription au Nouveau Registre de Commerce; Un Certificat d’agrément en cours de validité du Ministère de tutelle (Ministère des Infrastructures et Travaux Publics) ; Etre en règle avec le fisc ( attestation fiscale en cours de validité) Etre en règle avec la caisse de sécurité sociale ( attestion valide de trois derniers mois). Le Formulaire fourni dans l’annexe 2, dûment rempli et signé, conformément à la liste des exigences indiquées dans l’annexe 1; Eligibilité du soumissionnaire : Disposer de l’expertise similaire – fournir au moins 3 attestations de performances de marchés supérieurs à 150.000 USD effectués ces trois dernières années. Disposer des ressources humaines requises : Chef de projet ; Un ingénieur avec expérience de 5 ans minimum dans les travaux similaires. Chef de Chantier, un ingénieur ou un technicien BTP avec expérience de 5 ans minimum dans les travaux similaires. Disposer des ressources techniques minimales suivantes : CAMION BENNE 20T Minimum BETONNIERE ELECTRIQUE OU MANUELLE 60 LITRES VIBREUR A BETON GROUPE ELECTROGENE 5 KVA MINIMUM FOREUSE MARTEAU PIQUEUR MEULEUSE D’ANGLE MEULEUSE FILAIRE VISSEUSE BROUETTE 100L SCIE CIRCULAIRE DIAM 235MM SCIE BOIS SUR TABLE ECHELLE ALUMINIUM H=2.4M PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE ET PLIANTE EN ALUMINIUM H=3.5M NIVEAU DE MACON NIVEAU A FICELLE BARRE A MINE EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS NB : Il est à noter que ces documents sont obligatoires et éliminatoires ; l’absence d’un quelconque de ces documents entrainera automatiquement l’élimination du soumissionnaire à l’étape préliminaire donc du reste du processus d’évaluation |
| Autres Documents constitutifs de l’offre | La lettre de soumission (voir modèle en Annexe 5) ; Le Bordereau de prix rempli conformément à l’Annexe 1 ; Liste des matériels et outillages (voir modèle Annexe 7) ; Liste du personnel clé et Curriculum Vitae (voir modèle Annexe 8); Chronogramme de réalisation des travaux, la durée des travaux est de 120 jours calendaires (04 mois maximum).- Une liste avec résumés succincts et preuves des travaux significatives similaires réalisées dans le passé (2 dernières années) en lien avec l’objet du présent appel d’offre. Reprendre les noms des clients et les montants des marchés obtenus pendant les 2 dernières années ; Preuves à fournir : bon de commande, contrat, PV de réception provisoire et/ou définitives, etc. Minimum trois (3) références des entreprises auprès de qui vous avez rendu le même service (Nom de la Personne de contact, adresse email, numéro de téléphone et adresse physique) ; Toute autre documentation démontrant que le Soumissionnaire est éligible et est en mesure de remplir le contrat, dans le cas où son offre était retenue (voir point suivant) ; |
| Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission | 120 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà du délai qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l’offre de prix. |
| Offres de prix partielles | Non Autorisées. Lot unique. |
| Conditions de paiement | PAR JALONS D’AVANCEMENT. |
| Indemnité forfaitaire | Tout retard dans l’exécution entrainera l’application de pénalités de retard équivalent à 0,5% du cout total du marché pour chaque semaine de retard avec un retard maximal de 4 semaines avant résiliation unilatérale du contrat |
| Critères d’évaluation | Conformité aux spécifications techniques (cahier de charge) /plein respect des exigences ; Eligibilité du prestataire conformément au profil requis Prix le plus bas ; Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat ; Conformité au délai d’exécution des travaux |
| Le PNUD attribuera un contrat à : | Un seul soumissionnaire. |
| Type de contrat devant être signé | Contrat des travaux |
| Conditions particulières du contrat | Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison/d’achèvement de 4 semaines |
| Conditions de versement du paiement ; | Acceptation écrite des biens sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ CERTIFICATION DE LA CONFORMITE TECHNIQUE DES TRAVAUX ETABLIES PAR UN INGENIEUR DU PNUD ou SON MANDATAIRE |
| Annexes de la présente RFQ | Cahier des charges (annexe 1) Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 2) Conditions des travaux (annexe 3). NB : La non-acceptation des conditions générales (CGTRAVAUX) constituera un motif d’élimination de la présente procédure d’achat |
| Les demandes de renseignements peuvent être envoyées avant la date limite de dépôt des offres à l’adresse suivante : (Demandes de renseignements écrites uniquement) | soumission.info@undp.org Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu’une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants. |

Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l’offre de prix la plus basse, d’attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s’avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes.

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veuillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l’adresse suivante : http://www.undp.org/procurement/protest.shtml .

Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Cordialement,

Procurement Unit

Annexe 1

Spécifications techniques

Voir les Annexes :

CAHIER DES PRESCRITPTIONS TECHNQUES (Annexe 1A)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (Annexe 1B)

BORDERAU QUANTITATIF (Annexe 1C)

PLANS (Annexe 1D – 4 fichiers au total)

Annexe 2

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD (Voir annexe 1), telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : 195/RFQ/KGA/2020 :

Tableau 1 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes

| Autres informations concernant notre offre de prix : | Vos réponses |
| --- | --- |
|  | Oui, nous nous y conformerons | Non, nous ne pouvons-nous y conformer | Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition |
| Délai d’exécution des travaux |  |  |  |
| Conformité au Cahier de charge et critères d’éligibilité |  |  |  |
| Validité de l’offre de prix |  |  |  |
| Acception de la totalité des conditions générales TRAVAUX du PNUD reprises en Annexe 3 |  |  |  |

Tableau 2 : Offre de fourniture de travaux conformes aux spécifications techniques et exigences (Voir annexe 1 pour le détail)

| # | Nom de l’Article | Unité | Spécification de l’Article | P.U. HTVA | P.T. HTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PRISON CENTRALE DE KANANGA | fft | Voir devis détaillé |  |  |

Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur], [fonctions]&[date]

Programme des

Nations Unies pour le

Développement

Annexe 3 :

Conditions Générales du Contrat applicables aux travaux

1.	DÉFINITIONS

Aux fins des présentes et sous réserve des exigences du contexte, les termes et expressions suivants signifieront:

# (1)	"Maître d’ouvrage "

# le ----------------------------------------------------------------------------- représenté par ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.(2)	"Maître d'ouvrage délégué"  désignera le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Sénégal.

(3) 	"Entrepreneur" désignera la Partie contractante dont le Maître d’ouvrage délégué aura accepté la soumission  et avec laquelle il aura conclu le contrat.

(4)	"Ingénieur" ou le "Maître d’œuvre" désignera la personne ou société nommée par le PNUD à la direction et au contrôle des travaux et dont le nom sera notifié par écrit à l'Entrepreneur;

(5)	"Contrat" désignera le marché conclu par les parties pour l'exécution des travaux, y compris les présentes conditions générales et particulières.

(6)	"Travaux" désignera les ouvrages devant être exécutés et complétés en conformité avec le Contrat.

(7)	"Travaux provisoires" désignera les ouvrages sans caractère permanent qui ne seront pas incorporés aux Travaux.

(8)	"Plans" et "Devis" désignera les dessins, spécifications, calculs et informations visés par le contrat ainsi que toute modification pouvant y être apportée par l'Ingénieur ou soumise par l'Entrepreneur sous réserve d'un accord écrit de l'Ingénieur.

(9)	"Devis estimatif" désignera, dans le cadre d'un contrat à prix unitaires, le volume de travail et la ventilation par postes des travaux à exécuter, précisant pour chaque poste la quantité et le prix unitaire correspondant.

(10)	"Montant du Contrat" indiquera la valeur indiquée par le  Contrat représentant les coûts des travaux payables à l'Entrepreneur après exécution à bonne fin de ces travaux et correction de tous les vices de construction.

(11)	"Chantier" désignera le terrain et autres emplacements où s'effectueront les Travaux ou Travaux provisoires.

2.	EMPLOI DU SINGULIER ET DU PLURIEL

Les mots désignant des personnes ou parties incluent les sociétés ou entreprises et les mots au singulier seront réputés inclure le pluriel et réciproquement lorsque le contexte l'exigera.

3.	TITRES OU NOTES

Les titres ou notes figurant dans les documents contractuels ne seront pas considérés comme en faisant partie et ne devront pas être pris en considération pour leur interprétation.

4.	LIENS JURIDIQUES

L'Entrepreneur et l'Ingénieur agiront en qualité d'entreprises indépendantes à l’égard du PNUD.  Le Contrat ne devra pas être interprété comme créant entre l'Ingénieur et l'Entrepreneur un lien contractuel de quelque nature que ce soit, étant entendu toutefois que l'Ingénieur pourra exiger dans le cadre de ses fonctions, telles que définies au Contrat, l'exécution par l'Entrepreneur de ses obligations prévues par le Contrat.  Aucune disposition des Documents contractuels ne créera de lien contractuel entre le PNUD ou son Ingénieur et tout sous-traitant engagé par l'Entrepreneur.

5.	OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'INGÉNIEUR

(1)	L'Ingénieur assurera la direction et le contrôle des travaux en conformité avec les dispositions des documents contractuels. Il assumera plus particulièrement les fonctions suivantes.

(2)	L'Ingénieur sera le représentant du PNUD auprès de l'Entrepreneur pendant toute la durée des travaux de construction, jusqu'au paiement final.  Il donnera conseil et se maintiendra en consultation auprès du PNUD.  Les instructions données par le PNUD à l'Entrepreneur seront transmises par l'intermédiaire de l'Ingénieur qui aura le pouvoir d'agir au nom du PNUD dans les limites prévues par le Contrat et par ses avenants.  Les attributions de l'Ingénieur en tant que représentant du Maître d’ouvrage délégué ne pourront pas être modifiées au cours de l'exécution du Contrat sans l'accord écrit de toutes les parties concernées.

(3)	L'Ingénieur se rendra périodiquement sur le chantier pour évaluer la progression et la qualité des travaux et, d'une façon générale, pour s'assurer qu'ils avancent conformément aux documents contractuels.  Sur la foi de ses observations, il tiendra le Maître d’ouvrage délégué informé de l'état et de la progression des travaux.

(4)	L'Ingénieur ne sera pas réputé responsable des moyens, méthodes ou techniques de construction, de la séquence des opérations et des programmes de sécurité au travail, ni des actes, omissions ou inexécution de l'Entrepreneur, de ses sous-traitants ou de leurs préposés ou employés, ni de toute autre personne fournissant des services dans le cadre des Travaux ou des travaux provisoires, sauf si de tels actes, omissions ou inexécutions résultent du défaut de l'Ingénieur à accomplir ses obligations en conformité avec le Contrat le liant au Maître d’ouvrage délégué.

(5)	L'Ingénieur pourra à tout moment avoir accès aux Travaux en préparation ou en cours d'exécution.  L'Entrepreneur lui assurera toutes les facilités lui permettant de s'acquitter de ses fonctions.

(6)	L'Ingénieur déterminera les montants dus à l'Entrepreneur et établira les Certificats de Paiement correspondants, sur la foi de ses propres observations et de son évaluation des demandes de paiement de l'Entrepreneur.

(7)	L'Ingénieur examinera et approuvera les ébauches de dessins, les normes applicables aux matériaux, échantillons et autres composantes présentés par l'Entrepreneur en vue de s'assurer de leur conformité avec la conception générale des travaux et avec les prescriptions et les normes énoncées dans les Documents contractuels.  Il statuera sur ces questions avec diligence et dans les délais convenus, afin de ne pas retarder les Travaux.  L'accord de l'Ingénieur sur une composante spécifique n'impliquera pas automatiquement l'approbation de tout l'ensemble dans lequel elle est incorporée.

(8)	L'Ingénieur interprètera les exigences contractuelles par lesquelles la performance de l'Entrepreneur sera jugée.  Toutes les interprétations et les instructions de l'Ingénieur devront être conformes à la lettre et à l'esprit des Documents contractuels et devront être données par écrit ou sous forme de dessins.  Chacune des Parties pourra demander par écrit à l'Ingénieur de lui communiquer son interprétation. Celui-ci fournira ses interprétations avec diligence et dans les délais convenus. Tout différend relatif à une interprétation par l'Ingénieur des documents contractuels ou relatif à l'exécution des travaux sera soumis aux modalités de l'article 71 des Conditions générales.

(9)	A moins que le Contrat n'en dispose autrement, l'Ingénieur ne sera pas habilité à relever l'Entrepreneur de l'une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat, ni à autoriser des paiements additionnels, des changements ou des délais d'exécution aux Travaux, sans l'accord écrit du Maître d’ouvrage délégué.

(10)	S'il est mis fin aux fonctions de l'Ingénieur, le PNUD nommera pour le remplacer un autre professionnel ou société qualifié.

(11)	L'Ingénieur pourra refuser tous travaux ou fournitures non conformes aux documents contractuels.  S'il le juge nécessaire ou opportun et dans le cadre des objectifs du Contrat, il pourra exiger une inspection, des tests, des contrôles ou des essais spéciaux à quelque stade que ce soit des Travaux.  Toutefois, ni les pouvoirs de l'Ingénieur ni sa décision prise de bonne foi de les exercer ou non ne donneront lieu à une obligation ou à une responsabilité quelconque de sa part à l'égard de l'Entrepreneur, d'un sous-traitant ou de leurs préposés ou employés ou de toute autre personne accomplissant des services dans le cadre des Travaux.

(12)	L'Ingénieur procèdera par inspections pour déterminer les dates d'achèvement partiel, provisoire et final des Travaux.  Il recevra et soumettra à l'examen du PNUD les garanties écrites et la documentation connexe prévue par le Contrat, colligées par l'Entrepreneur, et établira le Certificat de Paiement Final après s'être assuré que les conditions visées à l'article 47 sont bien remplies.

(13)	Si le PNUD et l'Ingénieur en conviennent ainsi, ce dernier pourra fournir les services d'un ou plusieurs représentants pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités sur le chantier.  Il notifiera alors par écrit le Maître d’ouvrage délégué et l'Entrepreneur des obligations, responsabilités et pouvoirs de ce ou de ces représentants.

6.	OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR

(1)   Obligation de se conformer aux stipulations du Contrat

Dans le cadre de ses obligations expresses ou tacites stipulées par le Contrat, l'Entrepreneur devra à la satisfaction de l'Ingénieur, exécuter et veiller à l'état des Travaux, remédier à tout défaut possible et fournir toute la  main-d’œuvre, y compris la supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel de construction et tous autres éléments à caractère temporaire ou permanent nécessaires à cette fin, avec un soin et une diligence appropriés. L'Entrepreneur se conformera étroitement aux instructions et aux directives de l'Ingénieur pour tout ce qui touche à l'exécution des Travaux.

(2)   Responsabilité des opérations sur le chantier

L'Entrepreneur sera entièrement responsable de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations et installations sur le chantier à l'exception de cas visés par des stipulations particulières du Contrat concernant la conception ou les prescriptions techniques des Travaux ou des Travaux provisoires établies par l'Ingénieur.

(3)   Responsabilité concernant la main-d’œuvre

L'Entrepreneur sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses employés et devra choisir pour la réalisation des ouvrages prévus par le Contrat des personnes qui respecteront consciencieusement, les règles de l'art, les coutumes locales, et maintiendront au cours des Travaux un comportement irréprochable.

(4)   Autorité compétente

L'Entreprise ne sollicitera ni n'acceptera aucune instruction d'aucune autorité, à l'exception de l'Ingénieur et/ou du Maître d’ouvrage délégué, et elle agira constamment dans l'intérêt du PNUD en s'abstenant de toute action pouvant lui porter préjudice.

(5)   Intégrité des fonctionnaires

L'Entrepreneur garantit qu'il n'a accordé ou n'accordera aucun avantage, direct ou indirect à aucun fonctionnaire du PNUD en considération de l'attribution du Contrat. Toute infraction à cette clause constituera une cause de résiliation du Contrat.

(6)   Utilisation du nom, de l'emblème ou du sceau officiel  du PNUD et des Nations Unies

L'Entreprise ne rendra public d'aucune façon, qu'elle exécute ou a exécuté des travaux ou qu'elle fournit ou a fourni des services pour le compte du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies.  L'Entreprise s'abstiendra d'utiliser le nom, l'emblème ou le sceau officiel du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies ou toute abréviation du nom du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de ses activités, à des fins publicitaires ou à toutes autres fins.

(7)   Confidentialité des documents

Tous documents, dessins, cartes, photographies, mosaïques, plans, manuscrits, dossiers, rapports, recommandations, évaluations et autres données élaborés ou utilisés par l'Entreprise dans le cadre du Contrat seront la propriété du PNUD et devront lui être remis au terme du Contrat.  Ils devront être traités sous le sceau de la confidence et ne pourront être communiqués à des tiers qu'avec l'accord écrit préalable du Maître d’ouvrage délégué.

7.	CESSION ET SOUS-TRAITANCE

(1)   Cession du Contrat

L'Entrepreneur ne pourra céder, transférer, donner en gage ni aliéner d'aucune autre manière tout ou partie du Contrat, non plus que les droits, créances ou obligations en découlant, sans l'autorisation préalable écrite du PNUD.

(2)   Sous-traitance

Lorsque l'Entrepreneur aura besoin des services de sous-traitants il devra préalablement obtenir, pour chacun d'entre eux, l'approbation écrite de l'Ingénieur.  Une telle approbation ne dispensera l'Entrepreneur d'aucune de ses obligations visées par le Contrat, les dispositions des contrats de sous-traitance devant être subordonnées et conformes à celles du Contrat.

(3)   Transfert des obligations du sous-traitant

Si un sous-traitant a contracté à l'égard de l'Entrepreneur, pour les travaux qu'il a exécutés ou pour les biens, matériaux, équipements et services qu'il aura fournis, des obligations dont la durée s'étendra au-delà de la période de garantie prévue par le contrat, l'Entrepreneur devra à l'expiration de cette période, transférer immédiatement au Maître de l'ouvrage, à la demande et aux frais de ce dernier, le bénéfice de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernières.

8.	PLANS ET DEVIS

(1)	Garde des plans et devis

Les plans et devis resteront sous la seule garde de l'Ingénieur, à l'exception de deux (2) exemplaires fournis gratuitement à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur fera à ses propres frais toutes les autres copies dont il pourrait avoir besoin.  A l'achèvement final des Travaux, l'Entrepreneur restituera au PNUD tous les plans et devis fournis dans le cadre du Contrat.

(2)	Disponibilité des plans et devis sur le chantier

Un exemplaire des plans et devis fournis à l'Entrepreneur selon l'article 8.1 ci-dessus devra être conservé par ce dernier sur le chantier et être disponible à tout moment raisonnable pour consultation et utilisation par l'Ingénieur et toute autre personne autorisée par écrit par ce dernier.

(3)	Délais et entraves aux Travaux

L'Entrepreneur devra informer l'Ingénieur par écrit chaque fois que le calendrier ou la progression des Travaux risquera d'être retardée ou entravée lorsque ce dernier ne délivrera pas dans un délai raisonnable un plan ou dessin ou un ordre supplémentaire, y compris une directive, une instruction ou une approbation.  L'avis devra préciser quel plan, devis ou autre sera requis, pourquoi et quand il sera requis, ainsi que le retard ou l'entrave risquant d'intervenir si ce plan ou dessin ou cet ordre tardait à venir.

9		JOURNAL DE CHANTIER

L'Entrepreneur tiendra un Journal de chantier avec pages numérotées sur le chantier, en trois exemplaires, un original et deux copies. L'Ingénieur sera habilité de temps à autre à passer de nouveaux ordres, fournir de nouveaux dessins et donner de nouvelles directives à l'Entrepreneur en vue d'une exécution satisfaisante des Travaux. Ce dernier sera tenu de les respecter.

Tout ordre devra être daté et signé par l'Ingénieur et l'Entrepreneur.

Si l'Entrepreneur désire refuser un ordre dans le Journal de chantier il devra en informer le Maître d’ouvrage délégué par l'intermédiaire de l'Ingénieur au moyen d'une annotation portée dans le Journal de chantier dans les trois (3) jours suivant la date de l'ordre qu'il aura l'intention de refuser. Dans le cas de non-respect de cette règle, l'Entrepreneur sera réputé l'avoir accepté et n'aura plus la possibilité de le refuser par la suite.

L'original du Journal de chantier devra être remis au Maître d’ouvrage délégué à l'acceptation finale des Travaux. Les deux copies resteront en possession de l'Ingénieur et de l'Entrepreneur, respectivement.

10.	GARANTIE D'EXÉCUTION

(1)   Afin d'assurer au Maître d’ouvrage délégué la réparation de tout préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, l'Entrepreneur fera émettre une garantie de bonne fin au profit du Maître d’ouvrage délégué à la signature du Contrat. Le montant et la nature de cette garantie (garantie ou caution de bonne fin) seront indiqués dans le Contrat.

(2)   La garantie de bonne fin ou la caution bancaire devra être délivrée par une compagnie d'assurance ou une banque accréditée et sous la forme indiquée à l'Annexe I de ces Conditions Générales et devra rester en vigueur pendant les Travaux et jusqu'à 28 jours après délivrance du Certificat de Réception Définitive. Elle devra être restituée à l'Entrepreneur dans un délai de 28 jours à compter de la délivrance par l'Ingénieur du Certificat de Réception Définitive, pourvu que l'Entrepreneur ait alors acquitté, s'il y a lieu, toutes les sommes dues au Maître d'ouvrage délégué en vertu du Contrat.

(3)  Si l'endosseur de la garantie d'exécution ou de la caution bancaire devient insolvable ou n'est plus en mesure d'exercer ses engagements dans le pays où s'exécute le Contrat, l'Entrepreneur devra dans les cinq jours suivants constituer une nouvelle garantie de bonne fin.

11.	INSPECTION DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera réputé avoir reconnu et examiné les lieux et leurs parages avant d'avoir fait sa soumission et s'être fait une opinion sur toutes les questions liées aux caractéristiques du terrain et de son sous-sol, à la topographie et à la nature du chantier, au tracé et à la nature des pipelines, conduites, égouts, drains, câbles ou autres services sur place, à la quantité et à la nature des activités et des matériaux nécessaires à la réalisation des Travaux, aux moyens d'accès au chantier et aux locaux dont il pourra avoir besoin et, d'une façon générale, avoir obtenu toutes les informations nécessaires quant aux risques, conditions climatiques, hydrauliques et naturelles et autres circonstances susceptibles d'influencer ou d'affecter sa soumission, et il ne sera donné suite à aucune réclamation à cet égard contre le Maître d’ouvrage délégué.

12.	ADÉQUATION DE LA SOUMISSION

L'Entrepreneur s'est assuré de la rectitude et de l'adéquation des prix proposés lors de sa soumission et confirmera que le Montant du Contrat couvrira toutes ses obligations en vertu du Contrat et tout ce qui sera nécessaire à la parfaite exécution des Travaux, à moins qu'il n'en soit stipulé différemment par le Contrat.

13.	PROGRAMME D'EXÉCUTION

Dans le délai prévu dans le Contrat, l'Entrepreneur devra soumettre un programme d'exécution détaillé indiquant l'ordre dans lequel et comment il se propose de réaliser les Travaux.  Lors de l'établissement de son programme, l'Entrepreneur devra tenir dûment compte de la priorité que revêtent certains travaux.  L'Entrepreneur reverra ledit programme si l'Ingénieur considère qu'il doit être modifié pendant l'exécution des Travaux.  Sur demande de l'Ingénieur, l'Entrepreneur devra indiquer par écrit les dispositions qu'il a prises pour réaliser les Travaux et l'informer du matériel de construction et des Travaux provisoires qu'il a  l'intention de fournir, d'utiliser ou de construire, selon le cas.  La présentation de ce programme ou des modifications à ce dernier ainsi que la production des informations exigées par l'Ingénieur ne déchargeront aucunement l'Entrepreneur des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, ni de l'incorporation au programme de travail d'une modification quelconque à quelque stade que ce soit de la réalisation des Travaux, et ne donnera droit à l'Entrepreneur à aucun paiement supplémentaire de ce fait.

14.	RÉUNION DE CHANTIER HEBDOMADAIRE

Une réunion de chantier hebdomadaire sera tenue entre les représentants de l'Entrepreneur, de l'Ingénieur et du Maître d’ouvrage délégué afin de vérifier que les Travaux progressent normalement et sont exécutés conformément au Contrat.

15.	PLANS, DEVIS OU INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

(1)   L'Ingénieur pourra avec l'approbation du Maître d’ouvrage délégué et au moyen de Changement d'ordres, donner des instructions à l'Entrepreneur concernant toute modification d'ensemble ou de détail dans la quantité ou la qualité des Travaux qui lui semblera nécessaire.

(2)   L'exécution de ces changements d'ordres sera soumise à l’article 48 des présentes.

16.	SURINTENDANCE DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur assurera ou fera assurer la surintendance nécessaire, pendant la réalisation des Travaux et, par la suite, aussi longtemps que l'Ingénieur le jugera nécessaire pour la parfaite exécution des obligations assumées par l'Entrepreneur en vertu du Contrat.  L'Entrepreneur ou son agent ou un représentant qualifié, dûment approuvé par écrit par l'Ingénieur (ladite approbation pouvant à tout moment être retirée), devra se trouver constamment sur le chantier et consacrer tout son temps à la surintendance des Travaux.  Si cette approbation est retirée selon l'article 17.2 ou le retrait d’un agent de l’Entrepreneur est demandé par le Maître d’ouvrage délégué en vertu de l'article 17.3 ci-dessous, l'Entrepreneur devra après avoir reçu la notification écrite de ce retrait, et aussitôt qu'il sera raisonnablement possible de ce faire, retirer son agent ou son représentant sur le chantier et le remplacer par un autre agent ou représentant agréé par l'Ingénieur.  L'Entrepreneur ne pourra pas se réclamer de l'article 17(2) ci-dessous pour employer par la suite sur le chantier l'agent ou le représentant dont le retrait lui aura été demandé, quelles que puissent être ses attributions.

17.	PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

(1)	l'Entrepreneur devra fournir et employer sur le chantier, jusqu'à la parfaite exécution des Travaux y compris la correction de défauts de construction:

a)	des membres d'un personnel technique qualifiés et expérimentés dans leurs métiers respectifs, ainsi que des agents, contremaîtres et chefs d'équipe capables de superviser efficacement les Travaux qui leur seront confiés;

b)	toute autre  main-d’œuvre qualifiée, ouvriers qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés, nécessaire à la parfaite et ponctuelle réalisation des Travaux.

(2)	L'Ingénieur pourra exiger de l'Entrepreneur qu'il retire immédiatement du chantier toute personne employée par ce dernier aux fins de l'exécution ou de l'entretien des Travaux s'il estime que son comportement ou l'incompétence ou la négligence avec lesquelles elle s'acquitte de ses fonctions le justifie ou s'il considère, pour toute autre raison, qu'elle ne devrait pas être engagée sur le chantier. Dans ce cas l'intéressé ne devra plus être employé sur le chantier sans autorisation écrite de l'Ingénieur.  Toute personne ainsi exclue du chantier devra être remplacée dès que possible par une personne compétente approuvée par l'Ingénieur.

(3)	L'Entrepreneur devra, sur demande écrite du Maître d’ouvrage délégué, retirer du chantier tout membre de son personnel qui, de l'avis de ce dernier, ne se conforme pas aux critères de l'article 17.1. Cette demande de retrait ou de remplacement ne pourra pas constituer une cause de résiliation ou de terminaison partielle ou totale du Contrat. Tous les frais résultant du retrait ou du remplacement d'un ou de membres du personnel de l'Entrepreneur seront à la charge de ce dernier.

18.	IMPLANTATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra veiller à ce que les Travaux soient mis en place avec exactitude en ce qui concerne les points de repère, lignes et niveaux de référence notifiés par écrit par l'Ingénieur, à ce que le positionnement, les nivellements, le dimensionnement et l'alignement de tous les éléments soient conformes aux règles de l'art et à ce que tous les instruments, appareils et main-d’œuvre nécessaires à cette fin soient disponibles.  Si une erreur apparaissait ou survenait dans le positionnement, le nivellement, le dimensionnement ou l'alignement d'un élément quelconque des Travaux pendant leur réalisation, l'Entrepreneur, rectifiera cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de l'Ingénieur.

19.	SURVEILLANCE ET ÉCLAIRAGE

L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en parfait état et à ses propres frais tout dispositif d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage nécessaires aux Travaux ou exigés par l'Ingénieur ou par toute autorité dûment constituée afin d'assurer la protection des Travaux ou la sécurité et la commodité du public ou pour tout autre fin utile.

20.	MAINTIEN EN ÉTAT DES TRAVAUX

(1)	Du début jusqu'à la fin des Travaux, dont il sera fait foi par le Certificat de réception définitive des Travaux, l'Entrepreneur sera pleinement responsable du maintien en bon état des Travaux et des ouvrages provisoires.  En cas de perte ou de dommages causés à tout ou partie des ouvrages et pour quelque cause que ce soit (sous réserve des cas de force majeure définis à l’article 66 des présentes), il devra les réparer et les remettre en état à ses propres frais,  de sorte qu'à leur achèvement, ils soient en ordre et en bonne condition et conformes à tous égards aux dispositions du Contrat et aux instructions de l'Ingénieur.  L'Entrepreneur sera également responsable de tout dommage qui serait causé aux ouvrages à l'occasion de toute opération réalisée par lui dans le cadre des obligations lui incombant en vertu de l'article 47 des présentes.

(2)	Il incombera entièrement à l'Entrepreneur de vérifier la conception, l'ingénierie et les aspects techniques des Travaux et d'informer le Maître d’ouvrage délégué des erreurs ou des vices de conception de nature à affecter les Travaux.

21.	ASSURANCE DES TRAVAUX

Sous réserve des restrictions aux obligations et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 20 des présentes Conditions générales, l'Entrepreneur devra à la signature du Contrat souscrire une assurance au bénéfice conjoint du PNUD et de l'Entrepreneur (a) les couvrant pendant la période stipulée à l'article 20 (1) ci-dessus contre toute perte ou tout dommage, sauf cas de force majeure définis par l’article 66 de ces Conditions générales, et (b) les couvrant contre toute perte ou tout dommage occasionné par l'Entrepreneur de sorte que le Maître d'ouvrage délégué et l'Entrepreneur soient couverts pendant la période stipulée à l'article 20 (1) ci-dessus ainsi que pendant la période de garantie, contre toute perte ou tout dommage résultant d'une cause antérieure à cette période de garantie et contre toute perte ou tout dommage occasionné par l'Entrepreneur au cours des opérations réalisées par lui dans le but de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu de l'article 47.  Cette assurance devra couvrir :

(1)  Les ouvrages, y compris les matériaux, fournitures et équipements qui devront y être incorporés, au coût de leur remplacement intégral plus un montant supplémentaire de dix pour cent (10%) de tous ces coûts de remplacement couvrant les frais directs ou accessoires, y compris la réparation d'un préjudice ou d'un dommage, les honoraires et les frais de démolition et d'enlèvement de toute partie des ouvrages et de l'enlèvement des débris de toute nature;

(2)   Le matériel de construction et autres équipements livrés par l'Entrepreneur sur le chantier ou leur valeur de remplacement.

(3)   Une assurance couvrant les responsabilités et les garanties stipulées à l’article 52(4).

Cette police d'assurance devra être souscrite auprès d'un assureur, dans des conditions agréées par le PNUD étant entendu que ce dernier ne pourra la refuser sans motif raisonnable.  Chaque fois que lui en sera fait la demande, l'Entrepreneur devra présenter à Ingénieur la ou les polices d'assurance et les quittances des primes échues.

22.	DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS

Sauf disposition à l'effet contraire, l'Entrepreneur devra tenir le PNUD, ses représentants, agents, employés et préposés, quittes et indemnes et prendre leur fait et cause à raison de toute action judiciaire, réclamation, mise en demeure, procédures, recours en dommages-intérêts, honoraires et frais de Cour ou dépenses de quelque nature que ce soit résultant des actes, erreurs ou omissions de l'Entrepreneur ou de ses représentants, agents, employés, préposés ou sous-traitants dans le cadre de l'exécution du Contrat. Les dispositions de cet article s'appliqueront aux actions judiciaires, réclamations, mises en demeurer, procédures et recours en dommages-intérêts pour accidents de travail résultant de l'application de brevets ou de procédés déposés. Aucune disposition des présentes ne sera réputée engager la responsabilité de l'Entrepreneur:

(1)  en ce qui concerne l'utilisation ou l'occupation permanente de tout ou partie du terrain servant au Chantier;

(2)  à l'égard du droit du Maître d’ouvrage délégué d'exécuter tout ou partie des Travaux sur, au-dessus, en-dessous ou de part et d'autre de ce terrain;

(3)   à l'égard de tous les empiètements, qu'ils soient temporaires ou permanents, affectant une servitude de vue, de passage aérien ou maritime ou autre résultant inévitablement de la réalisation des Travaux conformément au Contrat;

(4)   pour le décès, les dommages corporels ou matériels causés par tout acte, faute ou négligence commis par le PNUD ou ses agents ou préposés ou par quelqu'autre Entrepreneur pendant la durée du Contrat.

23.	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

(1)   Caractère obligatoire de l'assurance responsabilité civile

Sous réserve des obligations lui incombant selon l'article 20, l'Entrepreneur devra, avant le démarrage des Travaux, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pour tout décès, dommage corporel ou matériel et pour toute perte ou tout dommage pouvant être causé à des biens, y compris ceux du Maître d’ouvrage délégué ou à toute personne, y compris tout agent du PNUD dans le cadre de la réalisation des ouvrages ou de l'exécution du Contrat à la suite d'un événement autre que ceux visés dans les conditions stipulées dans l'article 22 ci-dessus.

(2)   Étendue de la couverture d'assurance

Cette assurance devra être souscrite pour un montant au moins égal à celui stipulé dans le Contrat auprès d'un assureur et dans des termes acceptables par le Maître d’ouvrage délégué, étant entendu que l'approbation de ce dernier ne pourra être refusée sans motif raisonnable.  Chaque fois qu'il lui en sera fait la demande, l'Entrepreneur devra présenter au Maître d’ouvrage délégué ou à l'Ingénieur la ou les polices d'assurance et les quittances des primes échues.

(3)   Indemnisation du Maître d’ouvrage délégué

La police d'assurance souscrite inclura une clause prévoyant que l'assureur prendra le fait et cause et tiendra quitte et indemne le Maître d’ouvrage délégué à l'égard de recours ou d'indemnités dévolus à l'Entrepreneur en vertu des présentes.

24.	ACCIDENTS DE TRAVAIL

(1)   Le Maître d’ouvrage délégué ne sera pas tenu responsable des dommages-intérêts ou des indemnisations dus en vertu de législations en vigueur à la suite de tout accident de travail subi par un ouvrier ou par toute autre personne employée par l'Entrepreneur ou par un sous-traitant,  sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou d'une faute du PNUD ou de ses agents ou préposés.  Sous réserve des dispositions susmentionnées, l'Entrepreneur tiendra quitte et indemne le PNUD et prendra son fait et cause à raison de toute réclamation en dommages-intérêts et/ou indemnisation, ainsi qu'à l'égard de toutes réclamations, procédures, coûts, frais et dépenses de quelque nature qui en résulteraient.

(2)   Assurance accidents de travail

L'Entrepreneur devra souscrire une police d'assurance couvrant les accidents de travail auprès d'un assureur agréé par le Maître d’ouvrage délégué, étant entendu que cette approbation ne sera pas refusée sans motif raisonnable et il devra la maintenir en vigueur aussi longtemps qu'il emploiera du personnel sur le chantier.  Sur demande de l'Ingénieur, il devra présenter cette police d'assurance et les quittances de primes échues.  Dans le cas des personnes employées par un sous-traitant, l'Entrepreneur sera réputé s'être acquitté de l'obligation qui lui incombe de souscrire l'assurance susmentionnée si le sous-traitant a souscrit, pour couvrir sa propre responsabilité à l'égard de ses ouvriers, une police d'assurance tenant le PNUD quitte et indemne.  Dans ce cas, l'Entrepreneur devra exiger dudit sous-traitant, lorsque  demande lui en sera faite, de produire à l'Ingénieur ladite police d'assurance et les quittances de primes échues ainsi que l'insertion d'une clause à cet effet dans son contrat avec le sous-traitant.

25.	RECOURS EN CAS DE DÉFAUT D'ASSURANCE

Si l'Entrepreneur ne souscrit pas et ne maintient pas en vigueur l'une ou l'autre des assurances visées par les articles 21, 23 et 24 des présentes ou toute autre assurance qu'il devra souscrire en vertu du Contrat, le Maître d’ouvrage délégué pourra lui-même souscrire  l'assurance requise et payer les primes nécessaires à cette fin, lesquelles seront déduites périodiquement des sommes dues ou pouvant devenir dues à l'Entrepreneur, ou il pourra recouvrer lesdits montants en tant que dette de ce dernier.

26.	RESPECT DES TEXTES LÉGILATIFS ET REGLEMENTAIRES

(1)   L'Entrepreneur devra fournir toutes les déclarations et payer tous les droits exigés en vertu de la législation ou des réglementations nationales en vigueur ou en vertu des lois ou réglementations adoptées par toute autorité locale ou dûment constituée, applicables à la réalisation des Travaux ou des Travaux temporaires ou exigées par toutes les institutions et entreprises publiques dont les biens ou les droits seront ou pourront être affectés de quelque manière que ce soit par les Travaux ou les travaux temporaires en cours.

(2) L'Entrepreneur se conformera aux dispositions des lois et des réglementations adoptées par les autorités locales ou autres autorités dûment constituées applicables aux Travaux  et tiendra le Maître d’ouvrage délégué quitte et indemne de toute pénalité et responsabilité de quelque nature que ce soit découlant d'une violation desdites dispositions.

27.	DÉCOUVERTES

Toute découverte sur le chantier, de minéraux, fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur et autres vestiges ou objets d'un intérêt géologique ou archéologique sera réputée, dans les relations entre l'Entrepreneur et le Maître d’ouvrage délégué, être l'absolue propriété de ce dernier.  L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne de subtiliser ou d'endommager lesdits articles et devra, dès leur découverte et avant leur enlèvement, informer l'Ingénieur de cette découverte et exécuter, aux frais du Maître d’ouvrage délégué, les ordres de l'Ingénieur concernant les dispositions à prendre.

28.	BREVETS, LICENCES ET REDEVANCES

(1)   L'Entrepreneur tiendra quitte et indemnisera le Maître d’ouvrage délégué et prendra son fait et cause à raison de toutes réclamations et procédures relatives à l'utilisation ou à la contrefaçon de brevets, dessins, marques de commerce ou de fabrique ou autres droits protégés portant sur le matériel de construction, les machines ou les matériaux utilisés aux fins de la réalisation des ouvrages ou des ouvrages provisoires ainsi qu'à raison de toute réclamation, mise en demeure, procédures, dommages et intérêts, coûts, frais et dépenses de quelque nature que ce soit s'y rattachant, à moins que l'infraction ne résulte de son respect du plan et des spécifications de l'Ingénieur

(2)   A moins de stipulation à l'effet contraire, l'Entrepreneur devra payer à qui de droit toute redevance, loyer ou autre paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il prélèvera des pierres, du sable, du gravier, de l'argile ou d'autres matériaux nécessaires à l'exécution de tout ou partie des Travaux ou des ouvrages provisoires.

29.	ENTRAVES À LA CIRCULATION ET AUX RIVERAINS

Toutes les opérations nécessaires à la réalisation des Travaux et ouvrages provisoires devront s'effectuer dans le cadre du Contrat et de manière à ne pas gêner inutilement ou indûment le public, entraver l'accès aux routes publiques ou privées et aux chemins piétonniers desservant les propriétés appartenant au Maître d’ouvrage délégué ou à des tiers.  L'Entrepreneur tiendra quitte et indemne le Maître d’ouvrage délégué et prendra son fait et cause à raison des réclamations, mises en demeure, procédures, dommages, coûts, frais judiciaires et toute autre dépense résultant  d'une infraction aux présentes dispositions dans la mesure où l'Entrepreneur en sera responsable.

30.	DOMMAGES À LA VOIE PUBLIQUE

(1)   L'Entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour éviter que les moyens de transport utilisés par lui ou par l'un quelconque de ses sous-traitants n'endommagent les ponts et les chaussées desservant le Chantier ou se trouvant sur les itinéraires menant au Chantier.  Cet article concerne principalement le choix des itinéraires, celui des véhicules, la limitation et la répartition des charges afin de limiter dans la mesure du possible tout dommage aux ponts et aux chaussées mentionnés ci-dessus résultant inévitablement de la circulation exceptionnelle provoquée par les déplacements de l'équipement et du matériel à destination et en provenance du chantier.

(2)   S'il s'avérait nécessaire pour l'Entrepreneur de faire passer sur un tronçon de route ou sur un pont, du matériel de construction, des engins ou des éléments préfabriqués d'un poids tel que le tronçon de route ou le pont devront être spécialement protégés, renforcés ou modifiés, il devra procéder à ses propres frais à cette protection, à ces renforcements ou à ces modifications avant d'effectuer le transport à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le Contrat.  L'Entrepreneur tiendra le Maître d’ouvrage délégué quitte et indemne contre toute action ou réclamation résultant desdites opérations et activités routières y compris celles qui seraient adressées directement au Maître d’ouvrage délégué et négociera et compensera lui-même toutes les réclamations en dommage-intérêt résultant de ces activités de transport.

31.	RELATIONS AVEC D’AUTRES ENTREPRENEURS

L'Entrepreneur devra, conformément aux demandes de l'Ingénieur accorder toutes les facilités raisonnables pour que tous les autres entrepreneurs engagés par le Maître d’ouvrage délégué puissent s'acquitter de leur travail ainsi que leurs ouvriers, les ouvriers du Maître d’ouvrage délégué et ceux de toute autre autorité dûment constituée pouvant être affectés à la réalisation, sur le chantier ou à proximité de ce dernier, de travaux non compris dans le Contrat ou de tout autre contrat conclu par le PNUD en liaison avec les Travaux ou accessoirement.  Si les activités des autres entrepreneurs susmentionnés devaient entraîner des frais pour l'Entrepreneur à la suite de leur utilisation de ses installations ou de ses propres équipements sur le chantier, le PNUD pourra alors envisager de lui payer le ou les montants recommandés par l'Ingénieur.

32.	ENCOMBREMENT DU CHANTIER

Pendant la réalisation des Travaux, l'Entrepreneur devra veiller à ce que le chantier ne soit pas encombré inutilement et devra entreposer ou évacuer le matériel de construction et les matériaux excédentaires, déblayer et enlever du chantier tous débris, détritus ou Travaux provisoires qui ne seront plus nécessaires.

33.	ÉVACUATION DU CHANTIER

Sur délivrance du Certificat de Réception provisoire, l'Entrepreneur devra débarrasser et retirer du chantier le matériel de construction, les matériaux excédentaires, les détritus et ouvrages provisoires de toute sorte et laisser l'ensemble du chantier dans un état convenable et à la satisfaction de l'Ingénieur.

34.	MAIN-D'OEUVRE

(1)   Recrutement de la main-d’œuvre

L'Entrepreneur assumera lui-même la responsabilité du recrutement de toute la main-d’œuvre, locale ou non.

(2)   Approvisionnement en eau

L'Entrepreneur devra fournir sur le chantier, à la satisfaction de l'Ingénieur, des quantités adéquates d'eau, y compris d'eau potable, pour l'usage de son personnel et de ses ouvriers.

(3)   Boissons alcoolisées ou drogues

L'Entrepreneur devra se conformer aux lois, règlements et ordonnances en vigueur concernant l'importation, la vente, le troc ou le transfert de boissons alcoolisées ou de stupéfiants et ni ne permettra ni ne facilitera de telles activités de la part de ses sous-traitants, représentants ou employés.

(4)   Armes et munitions

Les restrictions spécifiées à l'article 34.3 ci-dessus s'appliqueront également à tous types d'armes et de munitions.

(5)   Fêtes et coutumes locales

Dans tous les rapports qu'il maintiendra avec la main-d’œuvre à son service, l'Entrepreneur tiendra dûment compte de tous les jours fériés et chômés, fêtes officielles et usages religieux ou autres.

(6)   Épidémies

En cas de déclaration d'une maladie à caractère épidémique, l'Entrepreneur devra observer et appliquer toutes les réglementations, ordonnances et stipulations édictées par le gouvernement ou par les autorités médicales ou sanitaires locales en vue de faire face et de remédier à la situation.

(7)  Maintien de l'ordre

L'Entrepreneur devra à tout moment prendre toutes les précautions utiles pour prévenir tout comportement illégal, séditieux ou contraire à la paix et à l'ordre public de la part de ses employés, de façon à préserver la tranquillité et assurer la protection des personnes et des biens dans le voisinage des Travaux contre ces agissements.

(8)  Observation par les sous-entrepreneurs

L'Entrepreneur s'assurera du respect par ses sous-entrepreneurs des stipulations qui précèdent.

(9)  Législation en matière de relations de travail

L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les lois et tous les règlements applicables aux relations de travail.

35.	RAPPORTS PÉRIODIQUES D'ACTIVITÉS

L'Entrepreneur produira à la demande de l'Ingénieur et lui fera parvenir dans son bureau un état détaillé, dans la forme et périodicité fixées par ce dernier indiquant la main-d’œuvre, par catégories, affectée aux Travaux sur le Chantier, ainsi que toute autre information sur les équipements, fournitures et matériaux en cours d'utilisation.

36.	QUALITÉ DES MATÉRIAUX, MATÉRIELS ET MAIN-D'OEUVRE

(1)   Contrôle de qualité

(a)   Le matériel, les matériaux, les fournitures et la main-d’œuvre devront correspondre aux stipulations du Contrat et aux instructions de l'Ingénieur et seront soumis périodiquement aux contrôles et aux tests que ce dernier pourra ordonner sur les lieux de fabrication, sur le chantier ou à tout autre endroit.  L'Entrepreneur devra fournir l'assistance, les instruments, les appareils, la main-d’œuvre et les matériaux normalement requis pour contrôler, examiner, mesurer, calibrer et tester tout travail ainsi que la qualité, le poids ou la quantité des matériaux utilisés et fournir, aux fins de contrôle avant leur incorporation aux Travaux, les échantillons sélectionnés par l'Ingénieur.  Le matériel et les instruments pour ces tests et contrôles ne pourront être utilisés que par l'Ingénieur ou par l'Entrepreneur, conformément aux instructions de l'Ingénieur.

b)   Aucun matériel, aucune fourniture ou composante non conforme aux prescriptions techniques du Contrat ne sera incorporé aux Travaux sans l'accord écrit préalable de l'Ingénieur et du Maître d’ouvrage délégué et, s'il en résulte une augmentation dans le Montant du Contrat, l'article 48 sera appliqué

(2)   Coût des échantillons

Tous les échantillons devront être fournis par l'Entrepreneur à ses frais, à moins d'une disposition dans le Devis estimatif stipulant qu'ils sont aux frais de le PNUD. Les échantillons non conformes aux spécifications ne donneront lieu à aucun paiement.

(3)    Coût des tests et contrôles

L'Entrepreneur devra prendre à sa charge les coûts des tests et contrôles suivants :

a)           tous ceux clairement spécifiés au Contrat;

b)	les tests de charge ou les contrôles visant à garantir que la conception de tout ou partie des Travaux sera appropriée aux fins auxquelles ils sont destinés.

37.	ACCÈS AU CHANTIER

Le Maître d’ouvrage délégué et l'Ingénieur ainsi que toute personne autorisée par l'un ou l'autre d'entre eux, auront à tout moment accès sur le chantier ainsi que dans tous les ateliers et sur tous les lieux où des Travaux sont préparés, ainsi que sur les lieux de provenance des matériaux, produits manufacturés ou appareils destinés aux Travaux. L'Entrepreneur accordera à cet égard toutes les facilités et toute l'assistance voulue pour assurer ce droit d'accès.

38.	EXAMEN DES TRAVAUX AVANT LEUR RECOUVREMENT

L'Entrepreneur ne pourra pas recouvrir les Travaux sans l'accord de l'Ingénieur et lui donnera toutes les facilités d'inspecter et de mesurer tout travail sur le point d'être couvert ou masqué et d'examiner les fondations avant l'érection d'un ouvrage définitif. L'Entrepreneur devra donner le préavis voulu à Ingénieur chaque fois qu'un tel travail ou des fondations sont prêts ou sur le point d'être prêts à être examinés et ce dernier fera diligence pour venir inspecter et mesurer le travail ou examiner les fondations, à moins qu'il ne notifie l'Entrepreneur qu'un tel examen ne sera pas nécessaire et qu'il ne lui délègue la responsabilité de le faire lui-même.

39.	ENLÈVEMENT D'OUVRAGES DÉFECTUEUX ET DE MATÉRIAUX

NON CONFORMES

(1)   Autorité de l'Ingénieur concernant l'enlèvement de matériaux.

Pendant la réalisation des Travaux, l'Ingénieur pourra quand bon le lui semblera ordonner par écrit et aux frais de l'Entrepreneur:

a)   l'enlèvement du chantier, dans les délais spécifiés, de tout matériau, matériel ou fourniture qui, à son avis, n'est pas conformes aux stipulations du Contrat;

b)   leur remplacement par des matériaux, matériels ou fournitures convenables et appropriés; et

c)   la démolition et la reconstruction convenable (nonobstant tout test antérieur ou tout paiement intérimaire à ce titre) de tout ouvrage dont les matériels, matériaux, fournitures ou la qualité d'exécution ne seront pas, à son avis, conformes au Contrat.

(2)   Inobservation par l'Entrepreneur des instructions de l'Ingénieur

Si l'Entrepreneur n'exécute pas les instructions de l'Ingénieur de le PNUD pourra engager et payer toute autre personne pour l'exécuter, et tous les frais en résultant seront à la charge de l'Entrepreneur et pourront être recouvrés par le PNUD ou déduits par ce dernier des montants dûs ou pouvant devenir dûs à l'Entrepreneur.

40.	SUSPENSION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra, sur ordre écrit de l'Ingénieur, suspendre l'exécution de tout ou partie des Travaux pendant la période et selon les modalités jugées nécessaires par l'Ingénieur et devra, pendant cette suspension, assurer convenablement la protection et la sécurité des Travaux dans la mesure jugée nécessaire par l'Ingénieur.  Toute suspension des travaux d'une durée supérieure à trois (3) jours devra être notifiée au Maître d’ouvrage délégué et approuvée par écrit par ce dernier.

41.	MISE À DISPOSITION DU CHANTIER

(1)   Accès au chantier

Lorsque l'Ingénieur donnera par écrit l'ordre de commencer les Travaux, le PNUD devra mettre à la disposition de l'Entrepreneur les emplacements nécessaires pour lui permettre d'entreprendre la construction des travaux conformément au Programme visé à l'article 13 des présentes Conditions générales et aux propositions que l'Entrepreneur aura raisonnablement pu faire par écrit à l'Ingénieur.  Au fur et à mesure que les travaux progresseront, le PNUD devra mettre à la disposition de l'Entrepreneur tous les emplacements nécessaires pour lui permettre de poursuivre la réalisation des travaux avec la diligence voulue conformément audit Programme ou auxdites propositions, selon le cas.

(2)   Droits de passage, etc.

L'Entrepreneur devra prendre à sa charge les dépenses et les frais afférents à l'obtention des droits de passage temporaires dont il aura besoin pour avoir accès au chantier.  L'Entrepreneur devra également fournir à ses propres frais toutes les installations supplémentaires extérieures au chantier qui lui seront nécessaires aux fins des Travaux.

(3)   Périmètre du Chantier

Sous réserve des cas mentionnés ci-dessous le périmètre du Chantier sera celui défini par le Contrat. Si l'Entrepreneur a besoin de terrains situés en dehors du Chantier, il se les procurera entièrement à ses propres frais et, avant d'en prendre possession, communiquera à l'Ingénieur une copie des permis nécessaires.  L'accès au Chantier sera assuré lorsqu'il sera à proximité immédiate d'une voie publique et que celle-ci sera indiquée comme telle sur les plans.  Lorsqu'il y aura lieu d'assurer la sécurité et la commodité des ouvriers, du public ou du bétail ou la protection des Travaux, l'Entrepreneur devra, à ses propres frais, clôturer temporairement tout ou partie du chantier.  L'Entrepreneur ne devra pas déplacer, endommager ou retirer les haies, les arbres ou les bâtiments se trouvant sur le chantier sans l'autorisation écrite de l'Ingénieur.

42.	DÉLAI  D'EXÉCUTION

(1)   Sous réserve des stipulations du Contrat concernant l'achèvement d'une portion des Travaux avant que ne soit complété l'ensemble, tous les Travaux devront être achevés conformément aux dispositions des articles 46 et 47 des présentes Conditions générales, dans le délai d'exécution prévu par le Contrat.

(2)   Le délai d'exécution comprend les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les jours d'intempérie.

43.	PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION

Sous réserve des dispositions du Contrat, si l'Entrepreneur se voit confier des travaux supplémentaires selon l'article 48 ou en cas de force majeure, l'Entrepreneur aura le droit de solliciter une prolongation du délai imparti pour l'exécution des Travaux.  La durée de cette prolongation sera déterminée par le PNUD et lorsqu'il s'agira de Travaux supplémentaires ou de modifications, l'Entrepreneur devra formuler sa demande de prolongation du délai d'exécution avant de commencer ces Travaux supplémentaires ou ces modifications.

44.	RYTHME D'EXÉCUTION

Les matériaux, le matériel, les fournitures et la main-d’œuvre que devra fournir l'Entrepreneur ainsi que les modalités et le rythme d'exécution et de complétion des Travaux devront satisfaire les exigences de l'Ingénieur.  Lorsque de l'avis de l'Ingénieur le rythme d'exécution de tout ou partie des Travaux sera trop lent pour assurer la fin des Travaux dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire qui aura pu, le cas échéant, être accordé, l'Ingénieur en informera l'Entrepreneur par écrit et ce dernier devra immédiatement prendre les mesures qu'il juge nécessaires, sous réserve de leur approbation par l'Ingénieur, pour accélérer les Travaux et les achever dans le délai prévu.  Si les Travaux ne sont pas réalisés de jour et de nuit et que l'Ingénieur autorise, sur la demande de l'Entrepreneur, un travail de nuit, l'Entrepreneur n'aura droit à aucun paiement supplémentaire.  Tout travail de nuit devra être réalisé de manière à éviter tout bruit et toute gêne inutile.  L'Entrepreneur devra tenir le PNUD quitte et indemne à raison de quelque réclamation suscitée par le bruit ou autre gêne suscité pendant la réalisation des Travaux et prendre son fait et cause dans toutes actions, réclamations, mises en demeure, procédures, honoraires et frais de Cour ou dépenses, de quelque nature que ce soit, en résultant.  L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur à la fin de chaque mois, en triple exemplaire, des copies signées des dessins explicatifs ou de tout autre document faisant apparaître la progression des Travaux.

45.	INDEMNITÉ POUR RETARDS

(1)  Si l'Entrepreneur ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés par Contrat, ou avant l'expiration de toute prolongation de délai pour l'exécution des travaux conformément au Contrat, l'Entrepreneur paiera au Maître d’ouvrage délégué l'indemnité forfaitaire stipulée par le Contrat pour chaque jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé et la date réelle d'achèvement des travaux définie dans le Certificat de réception définitive, au taux et à concurrence du plafond fixé.  Cette somme sera due et payable au PNUD pour l'unique raison de non-respect du délai sans besoin de notification préalable, recours légal ni de preuves de préjudice qui seront dans tous les cas tenues pour acquises. Le Maître d’ouvrage délégué pourra aussi sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le montant de cette indemnité forfaitaire des sommes dues ou à devoir à l'Entrepreneur.  Le paiement ou la déduction de telles indemnités ne dispensera pas l'Entrepreneur de son obligation de terminer les Travaux, ni de ses autres obligations et responsabilités en vertu du Contrat.

(2) Si, avant la fin du délai d'exécution d'une partie ou de l'ensemble des Travaux un Certificat de réception a été émis pour toute ou partie des Travaux, les indemnités forfaitaires pour retard dans l'achèvement du reste des Travaux devront, pour la période de retard ultérieure à la date indiquée dans le Certificat de réception, et en l'absence de dispositions différentes du contrat, être calculées en tenant compte de la proportion représentée par la valeur de la partie ainsi certifiée par rapport à la valeur de l'ensemble des Travaux.  La présente disposition s'appliquera seulement au taux de l'indemnité forfaitaire et n'en affectera pas le plafond.

46.	CERTIFICAT  DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

(1)   Achèvement substantiel des travaux

Lorsque l'ensemble des travaux sera substantiellement achevé et aura subi avec succès tous les contrôles prévus par le Contrat, l'Entrepreneur pourra en notifier l'Ingénieur et s'engager en même temps à terminer rapidement tout travail restant à accomplir pendant la période de garantie.  Cette notification et cet engagement devront être rédigés par écrit et sont réputés avoir valeur d'une requête de la part de l'Entrepreneur auprès de l'Ingénieur en vue d'obtenir de ce dernier un Certificat de Réception provisoire des Travaux.   L'Ingénieur délivrera à l'Entrepreneur dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de cette demande un Certificat de Réception provisoire, dont copie au PNUD, indiquant la date à laquelle, à son avis, les Travaux ont été substantiellement achevés conformément au Contrat ou bien si ce n'est pas le cas, donnera par écrit à l'Entrepreneur des instructions spécifiant tous les travaux qui, à son avis, devront encore être accomplis par lui avant qu'un tel Certificat puisse lui être délivré.  L'Ingénieur notifiera également l'Entrepreneur de tout vice ou malfaçon des Travaux affectant son achèvement substantiel et susceptibles de se présenter au cours de la période se situant entre la remise de ces instructions et l'achèvement des travaux qui y sont décrits.  L'Entrepreneur pourra exiger ce Certificat de Réception provisoire dans les vingt et un (21) jours suivant la date à laquelle il aura accompli les travaux spécifiés de manière jugée satisfaisante par l'Ingénieur et rectifié les défauts et malfaçons qui lui auront été signalés. L'Entrepreneur sera réputé s'être engagé à compléter rapidement le reste des travaux pendant la période du délai de garantie aussitôt que le Certificat de Réception provisoire des Travaux  lui aura été délivré.

(2)   Conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de cet article et dans les mêmes conditions, l'Entrepreneur pourra solliciter de l'Ingénieur la délivrance d'un Certificat de Réception provisoire des travaux pour toute partie ou toute portion des Travaux substantiellement achevée et ayant subi les tests et les contrôles finals prévus par le Contrat, dans la mesure où:

a)   un calendrier distinct aura été prévu par le Contrat en ce qui concerne cette partie ou cette portion des Travaux;

b)   cette partie ou cette portion des Travaux aura été achevée à la satisfaction de l'Ingénieur et fera l'objet  d'une demande de prise de possession de la part du Maître d’ouvrage délégué pour ses besoins.

L'Entrepreneur sera réputé s'être engagé à terminer tous les travaux en souffrance pendant la période du délai de garantie aussitôt que ce Certificat aura été délivré.

47.	DÉLAI DE GARANTIE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

(1)  Définition du délai de garantie

L'expression "délai de garantie" désignera la période de douze (12) mois suivant la date du Certificat de Réception provisoire des Travaux délivré par l'Ingénieur ou dans le cas d'une section ou d'une partie quelconque des travaux pour lesquels il aura été délivré un Certificat distinct de Réception provisoire, à la date d'achèvement de cette section ou de cette partie des travaux indiquée dans le Certificat en question. L'expression "les Travaux" devra donc en ce qui concerne le délai de garantie s'appliquer selon le cas à l'ensemble ou à une partie des Travaux.

(2)   Exécution des réparations, etc.

Afin de livrer les Travaux au Maître d’ouvrage délégué conformément aux clauses du  Contrat et dans les limites du délai de garantie, l'Entrepreneur devra exécuter tout travail résiduaire de réparation, de modification, de reconstruction, de rectification et de remise en état de tous vices, malfaçons, imperfections, insuffisances ou autres défauts ou déficiences que l'Ingénieur lui aura notifiés par écrit pendant le délai de garantie ou dans les quatorze (14) jours suivant son expiration après une inspection réalisée par l'Ingénieur ou en son nom, avant l'expiration du délai de garantie.

(3)   Coût des réparations, etc.

Tous les coûts des travaux mentionnés ci-dessus devront être assumés par l'Entrepreneur lorsque l'Ingénieur considèrera que la qualité des matériaux, des fournitures ou de la main-d’œuvre ne sont pas conformes au Contrat ou parce que l'Entrepreneur ne s'est pas acquitté  de l'une quelconque des obligations, expresses ou tacites, qui lui incombaient en vertu du Contrat.

(4)   Non-exécution des réparations

Si l'Entrepreneur néglige d'exécuter ses travaux de réparation, le PNUD pourra engager et payer toute autre personne pour les exécuter et pourra recouvrer toutes les dépenses s'y rattachant en les déduisant des sommes dues ou pouvant devenir dues à l'Entrepreneur.

(5)   Certificat de Réception Définitive

Dès que l'Entrepreneur aura achevé tous les Travaux conformément aux paragraphes ci-dessus, l'Ingénieur lui délivrera dans les vingt-huit (28) jours suivant l'achèvement des travaux un Certificat de réception définitive.  Sous réserve de questions soumises au Règlement des différends et de dispositions contractuelles demeurant inexécutées, le Contrat sera réputé être terminé entre les parties dès la délivrance du Certificat de réception définitive.

48.	MODIFICATIONS APPORTÉES AUX TRAVAUX

(1)   Modifications

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, l'Ingénieur pourra apporter des modifications dans la forme, la qualité ou les quantités de tout ou partie des Travaux qu'il pourra juger utiles et à cette fin, donner des instructions à l'Entrepreneur en vue:

a)   d'augmenter ou de diminuer le volume et les quantités de tout travail requis par le Contrat;

b)   d'omettre un travail spécifique;

c)   de modifier le caractère, la qualité ou la nature d'un tel travail;

d)   de modifier les niveaux, lignes, positions et dimensions de tout ou partie des Travaux;

e) d'exécuter des travaux supplémentaires de toute nature nécessaires à l'achèvement des Travaux.

(2)   Modifications entraînant un dépassement du montant du Contrat

Toute modification entraînant une augmentation du montant du Contrat ne pourra être ordonnée par l'Ingénieur ou entreprise par l'Entrepreneur qu'avec l'approbation préalable écrite du Maître d’ouvrage délégué.

(3)   Preuve écrite

Aucune modification ne devra être entreprise par l'Entrepreneur sans l'ordre écrit de l'Ingénieur. Les modifications exigeant l'approbation préalable du PNUD, conformément au paragraphe 2 de cet article, ne devront être exécutées par l'Entrepreneur qu'après réception d'un ordre écrit de l'Ingénieur accompagné d'une copie de cette approbation.  Sous réserve des clauses du Contrat, aucun ordre de changement par écrit ne sera requis lorsqu'une augmentation ou une baisse dans le volume des travaux résultera non pas d'un ordre donné conformément à cette clause mais d'une correction des calculs du Devis estimatif.

(4)   Évaluation des modifications

L'Ingénieur fera une évaluation du montant à ajouter ou à déduire du prix des Travaux prévu par le Contrat du fait de toute modification proposée et en informera le Maître d’ouvrage délégué.  Dans le cas de toute modification, addition ou omission qui pourrait entraîner une augmentation du montant du Contrat, l'Ingénieur devra communiquer l'estimation correspondante au Maître d’ouvrage délégué avec une demande  d'approbation écrite de la part de ce dernier. Le coût de toute modification sera calculé sur la base des prix unitaires indiqués dans le Détail estimatif.

49.    ÉQUIPEMENTS DE L'ENTREPRENEUR ET OUVRAGES  PROVISOIRES

(1)   Affectation exclusive aux Travaux

Le matériel et les équipements de construction, les ouvrages provisoires, les matériaux et fournitures fournis par l'Entrepreneur seront réputés, lorsqu'ils seront livrés sur le Chantier, être exclusivement destinés à la réalisation et à l'achèvement des travaux, et l'Entrepreneur ne devra pas les en retirer en tout ou en partie (à l'exception des cas où il sera nécessaire de les déplacer sur le chantier) sans le consentement écrit de l'Ingénieur, lequel ne devra pas le refuser sans motif raisonnable.

(2)   Retrait des équipements

Au terme des Travaux, l'Entrepreneur devra retirer du Chantier l'équipement, le matériel de construction et les ouvrages provisoires ainsi que tous les matériaux inutilisés.

(3)   Exonération de responsabilité du PNUD

Le Maître d’ouvrage délégué ne pourra être tenu responsable des pertes ou dommages causés aux équipements et matériel de construction, aux ouvrages temporaires et aux matériaux à l'exception des cas résultant d'une action ou d'une négligence du Maître d’ouvrage délégué, de ses employés ou de ses représentants.

(4)    Propriété des biens

Tout équipement, matériel, matériaux, fournitures et main-d’œuvre ayant fait l'objet d'un paiement à l'Entrepreneur par le Maître d’ouvrage délégué deviendra la propriété exclusive de ce dernier sans que cela dégage l'Entrepreneur de sa responsabilité et de ses obligations à l'égard de ces biens et de ces services, ou à l'égard du droit du Maître d’ouvrage délégué d'exiger diverses réparations et l'exécution de toute autre disposition prévue par le Contrat.

(5)    Équipement et fournitures procurés par le Maître d’ouvrage délégué

La propriété de tout équipement ou fournitures procurés par le Maître d’ouvrage délégué lui restera acquise et cet équipement ou ces fournitures lui seront restitués au terme du Contrat ou dès que l'Entrepreneur n'en fera plus usage.  Ils devront lui être remis dans le même état qu'ils auront été reçus par l'Entrepreneur, compte tenu de l'usure normale.

50.	APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS, DES MATÉRIAUX, ETC.

Les dispositions de l'article 49 ne constituent pas une approbation expresse ou tacite des équipements, pièces, main-d’œuvre, matériaux ou autres éléments visés dans ledit article et l'Ingénieur se réserve de les refuser quand bon le lui semblera.

51.	MESURAGE DES TRAVAUX

L'Ingénieur, lorsqu'il devra faire évaluer et mesurer tout ou partie des Travaux, devra en informer l'Entrepreneur ou le préposé ou représentant autorisé de ce dernier, lequel devra immédiatement assister à ladite opération afin d'aider l'Ingénieur à procéder aux mesures et à fournir tous les renseignements demandés.  Si l'Entrepreneur fait défaut d'assister ou omet d'envoyer un représentant, les résultats observés par l'Ingénieur ou approuvé par ce dernier seront considérés comme la mesure exacte des travaux réalisés.  Le mesurage aura pour objet d'évaluer le pourcentage des travaux accomplis par l'Entrepreneur et par conséquent déterminera le montant des paiements mensuels.

52.	OBLIGATIONS DES PARTIES

(1)   Le Contrat ne sera réputé terminé que lorsque l'Ingénieur aura établi et remis au PNUD un Certificat de réception définitive attestant que les Travaux ont été complétés de façon satisfaisante et que l’Entrepreneur a rempli toutes ses obligations conformément à l’article 47.

(2)  Le Maître d’ouvrage délégué n'encourra aucune obligation à l'égard de l'Entrepreneur pour toute réclamation résultant du Contrat ou s'y rapportant ou résultant de l'exécution des Travaux à moins que l'Entrepreneur n'ait pas formulé une réclamation par écrit avant l'établissement du Certificat de réception définitive.

(3)   Obligations non exécutées

Nonobstant la délivrance du Certificat de réception définitive, l'Entrepreneur et le Maître d’ouvrage délégué demeureront tenus d'accomplir leurs obligations respectives découlant du Contrat et qui n'auraient pas encore été exécutées à la date dudit Certificat.  Aux fins de la détermination de la nature et de la portée de ces obligations inexécutées, le Contrat sera réputé demeurer en vigueur entre les parties.

(4)   Responsabilité décennale de l'Entrepreneur

Pendant une durée de dix ans à compter de l'établissement du Certificat de réception définitive et nonobstant toute autre disposition des présentes, l'Entrepreneur sera exclusivement responsable et supportera tous les risques, pertes ou dommages provenant d'un acte, d'une omission, de malfaçons, de vices cachés ou d'une faute de sa part ou de la part de ses préposés, employés, ouvriers ou sous-traitants commis dans ou à l'occasion de l'exécution des Travaux.

53.	RECOURS ET POUVOIRS

(1)   Le Maître d’ouvrage délégué sera autorisé à pénétrer sur le chantier et à en expulser l'Entrepreneur sans pour autant annuler le Contrat, ni dégager l'Entrepreneur de l'une quelconque de ses obligations ni affecter les droits et les pouvoirs que le Contrat confère au PNUD et à l'Ingénieur, dans les cas suivants:

(a)   l'Entrepreneur sera déclaré failli, déposera son bilan, invoque une protection légale contre ses créanciers ou sera sous le contrôle ou relève d'une personne morale ou physique faisant l'objet de pareilles procédures;

(b)   l'Entrepreneur aura accepté un concordat avec ses créanciers ou aura accepté d'exécuter le Contrat sous la surveillance d'un comité de ses créanciers;

(c)   l'Entrepreneur se retirera des Travaux ou aura fait cession du Contrat à une tierce partie sans l'approbation écrite préalable du PNUD;

(d)   l'Entrepreneur ne commencera pas les Travaux ou progressera avec une lenteur telle qu'il ne lui sera pas possible, de l'avis de l'Ingénieur, de respecter la date fixée pour l'achèvement des Travaux;

(e)   l'Entrepreneur suspendra l'exécution des Travaux sans justification raisonnable pendant une durée de quinze (15) jours après avoir reçu de l'Ingénieur un ordre écrit de les poursuivre;

(f)   l'Entrepreneur manquera de se conformer à l'une quelconque des dispositions du Contrat ou de s'acquitter de ses obligations et ne remédiera pas à la situation dans les quinze (15) jours suivant une notification écrite à cet effet;

(g)   l'Entrepreneur n'exécutera pas les Travaux conformément aux règles de l'art et aux normes spécifiées dans le Contrat;

(h)   l'Entrepreneur fera ou promettra un cadeau, un prêt ou une récompense à un agent du PNUD ou de l'Ingénieur.

Dans les cas susmentionnés, le Maître d’ouvrage délégué pourra reprendre possession du chantier et achever les Travaux lui-même ou avoir recours à cette fin à tout autre entrepreneur. Dans ce cas, le PNUD ou le nouvel entrepreneur pourra utiliser, pour mener les Travaux à bien, le matériel, les équipements de construction, les ouvrages provisoires et les matériaux considérés comme destinés exclusivement à la réalisation des Travaux conformément au Contrat dans la mesure où ils le jugeront approprié.  En outre, le PNUD pourra à tout moment vendre tout ou partie des équipements, du matériel de construction, des ouvrages provisoires et des matériaux inutilisés appartenant à l'Entrepreneur et déduire le produit de la vente des sommes dues ou pouvant devenir dues au Maître d’ouvrage délégué par l'Entrepreneur en vertu de ce Contrat.

(2)  Évaluation après la reprise de possession

Dès que possible après cette reprise de possession par le Maître d’ouvrage délégué, l'Ingénieur devra mettre l'Entrepreneur en demeure d'assister à l'évaluation des Travaux.  Si, pour quelque raison que ce soit, l'Entrepreneur n'assiste pas à cette évaluation, l'Ingénieur y procèdera en son absence et établira un certificat indiquant, le cas échéant, le montant dû à l'Entrepreneur au titre des Travaux réalisés jusqu'à son expulsion et que ce dernier aura pu raisonnablement accumuler au titre des Travaux réalisés conformément au Contrat.  L'Ingénieur indiquera la valeur des matériaux utilisés ou partiellement utilisés ainsi que celle du matériel de construction et des Travaux provisoires.

(3)   Paiement après reprise de possession

Si le Maître d’ouvrage délégué reprend possession du Chantier en vertu du présent article, il ne sera tenu de payer à l'Entrepreneur aucun montant en vertu du Contrat avant l'expiration de la période de garantie ou jusqu'à ce que les dépenses afférentes à l'achèvement et à l'entretien des Travaux, les indemnités de retard (s'il y a lieu) et toutes autres dépenses encourues par le PNUD aient été évaluées et leur montant certifié par l'Ingénieur.  En pareil cas, l'Entrepreneur n'aura droit au paiement que des sommes (s'il y a lieu) dont l'Ingénieur certifiera qu'elles lui auraient été dues lors de l'achèvement des Travaux, déductions faites des indemnités et des frais dûs au Maître d’ouvrage délégué.  Cependant, si les déductions sont supérieures aux sommes qui auraient été dues à l'Entrepreneur s'il avait achevé les Travaux dans les conditions convenues, l'Entrepreneur devra, sur la demande du PNUD, rembourser l'excédent à ce dernier.  Dans ce cas, le PNUD pourra déduire d'autorité ledit montant de toutes sommes dues à l'Entrepreneur sans autre formalité, mise en demeure ou recours en justice.

54.	RÉPARATIONS URGENTES

Lorsqu'en raison d'un accident, déficience ou défaillance ou de tout autre événement survenant dans les Travaux ou en relation avec ceux-ci ou quelque partie de ceux-ci, soit pendant l'exécution des Travaux, soit pendant la période de garantie, ou si des travaux de remise en état ou de réparation s'imposent d'urgence, de l'avis de l'Ingénieur, pour assurer la sécurité des Travaux, et si l'Entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas effectuer immédiatement ce travail ou cette réparation, le Maître d’ouvrage délégué pourra avoir recours à ses propres ouvriers ou à d'autres ouvriers pour procéder aux travaux jugés nécessaires par l'Ingénieur.  Si le travail ou la réparation ainsi réalisé constitue un travail jugé par l'Ingénieur être à la charge de l'Entrepreneur en vertu de ce Contrat, les frais et dépenses dûment encourus à cette fin devront être remboursés au Maître d’ouvrage délégué par l'Entrepreneur ou pourront être déduits des sommes dues ou pouvant devenir dues à l'Entrepreneur, étant entendu que, dans tous les cas, l'Ingénieur devra, dès que possible après l'apparition d'une telle situation d'urgence, en aviser l'Entrepreneur par écrit.

55.	AJUSTEMENTS

Sous réserve d'une disposition particulière du Contrat, aucun ajustement ne pourra être effectué par le Maître d’ouvrage délégué dans le montant du Contrat à la suite de fluctuations dans les coûts de la main-d’œuvre, des matériels, des matériaux, des équipements ou des fournitures, ni en raison de variations dans les taux d'intérêts, taux de change ou toute autre raison pouvant affecter les Travaux.

56.	IMPÔTS

L'Entrepreneur sera responsable du paiement de toutes taxes, impôts sur le revenu, ainsi que de toute taxe sur la valeur ajoutée, applicables conformément aux dispositions des lois et règlements fiscaux en vigueur.  L'Entrepreneur devra prendre tous les dispositions nécessaires à ce sujet et sera réputé avoir pris connaissance de l'application de toutes les lois fiscales pertinentes.

57.	UTILISATION D'EXPLOSIFS

L'Entrepreneur ne devra pas utiliser d'explosifs sans l'autorisation écrite de l'Ingénieur, lequel devra s'assurer que l'Entrepreneur s'est pleinement conformé à tous les règlements en vigueur à cet égard.  Avant de se procurer de tels explosifs, l'Entrepreneur devra pouvoir s'assurer de la sécurité de leur entreposage. Le refus ou l'accord de l'Ingénieur de l'utilisation d'explosifs ne donnera lieu à aucune réclamation de la part de l'Entrepreneur.

58.	APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

L'Entrepreneur devra coordonner la fabrication, la livraison, l'installation et la mise en service des machines, des appareils et de l'équipement qui seront incorporés aux Travaux.  Il devra conclure toutes les commandes nécessaires à cette fin dès que possible après la signature du Contrat.  Ces commandes et leur acceptation devront être présentées à  l'Ingénieur sur demande.  L'Entrepreneur devra également veiller à ce que les sous-traitants engagés à cette fin respectent le Programme convenu afin que les Travaux puissent être menés à bien à la date d'achèvement prévue.  Au cas où des travaux ainsi sous-traités seraient retardés, l'Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour accélérer la livraison de ces biens dans les délais convenus.  Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice au droit du Maître d’ouvrage délégué d'invoquer les dispositions du Contrat applicables en cas de retards.

59.	TRAVAUX PROVISOIRES ET REMISE EN ÉTAT

L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en bon état toutes les routes et voies d'accès nécessaires au déplacement des équipements, du matériel et des matériaux, les déblayer lors de l'achèvement des Travaux et remettre en état tous les ouvrages endommagés ou dégradés.  L'Entrepreneur devra soumettre à l'Ingénieur des dessins détaillés de tous les Travaux provisoires avant de les entreprendre.  L'Ingénieur pourra exiger que des modifications y soient apportées s'il considère que ces travaux sont insuffisants, et l'Entrepreneur devra appliquer les modifications requises, sans que cela le dégage de l'une quelconque de ses responsabilités.  L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en bon état les installations nécessaires pour mettre les matériaux destinés aux Travaux à l'abri des intempéries, que ces installations soient affectées à son propre usage ou à celui de le PNUD, et les retirer à l'achèvement des Travaux.  L'Entrepreneur devra, à ses propres frais et selon les modalités approuvées par l'Ingénieur, détourner tous les équipements collectifs trouvés pendant l'exécution des Travaux, à l'exception de ceux spécifiquement indiqués sur les dessins comme étant inclus dans le Contrat.  Lorsqu'un tel détournement ne sera pas requis pour l'exécution des Travaux, l'Entrepreneur devra maintenir ces équipements collectifs en bon état à l'endroit où ils se trouvent.  L'Entrepreneur devra réparer à ses propres frais tous les dommages causés aux lignes ou câbles téléphoniques, télégraphiques et électriques, aux égouts, aux conduites d'eau ou aux autres canalisations, sauf si l'organisme public ou privé qui en est le propriétaire ou le responsable décide de les réparer lui-même.  Les dépenses encourues à cette fin seront à la charge de l'Entrepreneur et payables à l'organisme public ou privé concerné sur demande de ce dernier.

60.	PHOTOGRAPHIES ET PUBLICITÉ

L'Entrepreneur ne devra pas publier de photographies des travaux ni permettre que sa participation aux Travaux ne serve à des fins publicitaires sans l'approbation écrite préalable de le PNUD.

61.	CORRUPTION

Si l'Entrepreneur offre, a promis ou fait à qui que ce soit un cadeau ou un don quelconque, à titre d'incitation ou de récompense, pour l'amener à faciliter l'attribution ou l'exécution du Contrat ou de tout autre Contrat conclu avec le PNUD ou à favoriser ou défavoriser qui que ce soit dans l'exécution du Contrat ou de tout autre contrat conclu avec le PNUD, ce dernier pourra résilier le Contrat et obtenir de l'Entrepreneur le remboursement de toute perte subie du fait de cette résiliation.  Ces dispositions s'appliqueront également lorsque les actes en question auront été commis par des personnes employées par l'Entrepreneur ou agissant en son nom, au su ou à l'insu de ce dernier.

62.	JOURS FÉRIÉS

Lorsque, conformément aux termes du Contrat, un acte devra être accompli ou un délai devra expirer à une certaine date et que celle-ci tombe un jour férié, l'obligation deviendra exécutoire le jour ouvrable suivant.

63.	NOTIFICATIONS

(1)   Sous réserve de dispositions expresses, toute notification, toute demande, tout avis ou approbation requis ou autorisé en vertu du Contrat devra être formulé par écrit.  Tout avis, notification ou Certificat d'approbation devra être remis ou délivré promptement par les intéressés.

(2)   Toute notification, demande, avis ou approbation du Maître d’ouvrage délégué ou de l'Ingénieur  seront réputés avoir été dûment signifiés ou effectués à l'Entrepreneur lorsque ils lui auront été remis en mains propres ou par courrier, câble, télex ou télécopieur à l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat ou à toute autre adresse qu'il aura pu notifier par écrit à cet effet, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

(3)   Toute notification au Maître d’ouvrage délégué devra, conformément aux termes de ce Contrat, être transmise par courrier, câble, télex ou télécopieur à l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

(4)   Toute notification à l'Ingénieur devra, conformément aux termes de ce Contrat, être transmise par courrier, câble, télex ou télécopieur à l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat, ou encore par la remise de ces documents à ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

64.	LANGUES, POIDS ET MESURES

A moins de dispositions particulières du Contrat, l'Entrepreneur utilisera le français dans toutes ses communications écrites à l'Ingénieur et au Maître d’ouvrage délégué en ce qui concerne  l'exécution du Contrat et tous les documents délivrés ou préparés par ses soins.  Le système métrique de poids et mesures sera utilisé dans tous les cas.

65	BILANS, COMPTABILITÉ, DOCUMENTATION ET VÉRIFICATION DES COMPTES

L'Entrepreneur maintiendra systématiquement le registre et la comptabilité des travaux exécutés en vertu de ce Contrat.

L'Entrepreneur fournira, compilera et mettra à la disposition du PNUD, chaque fois que ce dernier lui en fera la demande raisonnable, tous les registres et renseignements oraux ou écrits concernant les Travaux ou leur exécution.

L'Entrepreneur autorisera le PNUD ou ses représentants autorisés à examiner et à vérifier ce registre ou ces renseignements sur préavis raisonnable.

66.	CAS DE FORCE MAJEURE

Le terme de Force majeure désignera un désastre naturel, la guerre (qu'elle ait été déclarée ou non), une invasion, une révolution, une insurrection ou autre action ou événement d'une nature ou d'une importance similaires.

Dans le cas de tout événement constituant un cas de force majeure et le plus rapidement possible après sa manifestation, l'Entrepreneur devra notifier le PNUD et l'Ingénieur et leur donner par écrit tous les détails concernant ce cas de force majeure dans la mesure où il l'empêche entièrement ou partiellement d'accomplir des obligations et de faire face à ses responsabilités conformément aux clauses du Contrat. Sous réserve que le PNUD reconnaisse l'existence d'un tel cas de force majeure, décision qu'il ne pourra refuser sans bonnes raisons, les dispositions suivantes s'appliqueront:

(a)	Les obligations et les responsabilités de l'Entrepreneur lié par ce Contrat seront suspendues pour la durée pendant laquelle il ne pourra pas les remplir et aussi longtemps qu'il en sera incapable. Pendant cette suspension et en ce qui concerne les travaux suspendus, le PNUD remboursera à l'Entrepreneur les frais effectifs nécessaires à l'entretien de son matériel et une indemnité journalière de subsistance pour son personnel immobilisé par cette suspension;

(b)	L'Entrepreneur devra dans les quatorze (14) jours suivant sa notification au PNUD de ce cas de force majeure lui soumettre une estimation des frais visés dans le paragraphe (a) ci-dessus pendant la période de suspension, suivie par un état complet des dépenses réelles encourues, dans les trente (30) jours suivant la fin de cette suspension;

(c)	La durée du Contrat sera prolongée d'une période égale à la période de suspension tout en tenant compte cependant de toute condition particulière qui pourrait amener la durée supplémentaire accordée pour l'achèvement des Travaux à ne pas coïncider avec celle de la suspension;

(d)	Dans le cas où l'Entrepreneur, pour des raisons de force majeure ne pourrait plus assumer de façon permanente l'ensemble ou une partie de ses obligations et de ses responsabilités conformément aux termes du Contrat, le PNUD aura le droit de résilier le Contrat selon les termes et les conditions stipulées dans l’article 68 des présentes sous réserve que la période de notification sera de sept (7) jours au lieu de quatorze (14) jours, et

(e)	Aux fins du paragraphe précédent, le PNUD pourra considérer l'Entrepreneur définitivement incapable d'assumer ses responsabilités dans le cas d'une période de suspension supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours.

67.	SUSPENSION DE LA PART DU PNUD

Le PNUD pourra par notification écrite à l'Entrepreneur suspendre pendant une période indiquée, dans leur ensemble ou en partie, les paiements versés à l'Entrepreneur et/ou ses obligations de continuer à exécuter les Travaux conformément à ce Contrat, si de son propre gré:

(a)	il se présente des conditions qui entravent ou menacent d'entraver l'exécution satisfaisante des Travaux ou la réalisation des fins de ce Contrat, ou

(b)	l'Entrepreneur a manqué à ses obligations d'exécuter dans leur ensemble ou en partie, l'un des termes ou des conditions de ce Contrat.

Après la suspension conformément à l'alinéa (a) ci-dessus,  l'Entrepreneur aura le droit de se faire rembourser par le PNUD pour les frais qu'il aura dûment encourus conformément aux termes de ce Contrat avant le début de cette période de suspension.

La durée de ce Contrat pourra être prolongée par le PNUD pour une période égale à toute période de suspension, tout en tenant compte des conditions particulières qui pourraient amener la durée supplémentaire accordée pour l'achèvement des Travaux à ne pas coïncider avec celle de la suspension.

68.	RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE PNUD

Le PNUD pourra en dépit de toute suspension conformément à l’article 67 ci-dessus, résilier ce Contrat pour des raisons ou des intérêts lui étant favorables après un délai d'au moins quatorze (14) jours après notification écrite à l'Entrepreneur.

À la résiliation de ce Contrat:

(a)	L'Entrepreneur prendra immédiatement les mesures nécessaires pour discontinuer rapidement et de façon disciplinée son exécution du Contrat, réduire les pertes et maintenir les frais supplémentaires à un minimum, et

(b)	L'Entrepreneur aura droit (à moins que cette résiliation n'ait été causée par une contravention de sa part à ce Contrat) au paiement des sommes qui lui seront dues pour la partie des Travaux achevés de façon satisfaisante et pour les matériaux et les équipements effectivement livrés sur le Chantier à la date de résiliation en vue de leur incorporation aux Travaux, plus les frais, appuyés par des documents, résultant des engagements contractés préalablement à la date de résiliation ainsi que tous les frais directs d'un montant raisonnable, appuyés par des documents, encourus par lui et résultant de cette résiliation. L'Entrepreneur n'aura droit à aucun paiement ni dommages-intérêts supplémentaires.

69.	RÉSILIATION DU CONTRAT PAR L'ENTREPRENEUR

Dans le cas de toute prétendue contravention au Contrat de la part du PNUD, ou de toute autre situation que l'Entrepreneur pourrait considérer raisonnablement lui donner le droit de discontinuer son exécution du Contrat, il devra rapidement en donner une notification écrite à le PNUD exposant en détail la nature et les circonstances de cette contravention ou autre situation. À la réception de la réponse écrite de le PNUD reconnaissant l'existence de ce manquement et son incapacité d'y remédier, ou dans le cas d'un manquement de la part de le PNUD de répondre à la notification dans les vingt (20) jours de sa réception, l'Entrepreneur aura le droit de résilier le Contrat moyennant un préavis de 30 jours notifié par écrit. Dans le cas d'un désaccord entre les parties concernant l'existence de cette contravention ou autre situation citées ci-dessus, la question sera résolue conformément à l’article 71 des présentes.

À la résiliation de ce Contrat conformément à cette Clause, ce sont les provisions de l’alinéa  (b) de l’article 68 qui seront appliquées.

70.	DROITS ET RECOURS DU PNUD

Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que l'on puisse y rattacher ne pourra être réputé porter atteinte ni constituer une renonciation à tout autre droit ou remède du PNUD.

Le PNUD ne pourra être tenu responsable d'aucune conséquence, ni d'aucune réclamation résultant de tout acte ou omission de la part du Gouvernement.

71.	RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Dans le cas de réclamation, de controverse ou de différend résultant de ou relié au Contrat ou dans celui de toute contravention à ce dernier, le règlement de cette réclamation, controverse ou différend devra respecter la procédure suivante:

(1)   Notification

La partie qui s'estime lésée devra immédiatement notifier par écrit à l'autre partie la nature de la réclamation, de la controverse ou du différend allégué, dans les sept (7) jours suivant sa prise de connaissance de son existence.

(2)   Consultation

À la réception de la notification prévue ci-dessus, les représentants des deux parties  se consulteront immédiatement en vue d'un règlement à l'amiable de la réclamation, de la controverse ou du différend sans causer d'interruption des Travaux.

(3)   Conciliation

Lorsque les représentants des parties adverses ne pourront pas arriver à un règlement à l'amiable, l'une ou l'autre partie pourra demander la soumission de l'affaire en conciliation conformément aux Règlements en conciliation de la CNUDCI.

(4)   Arbitrage

Les réclamations, controverses ou différends qui n'auront pas été réglés conformément aux alinéas 1 à 3 ci-dessus seront renvoyés devant une commission d'arbitrage conformément aux Règlements en conciliation de la CNUDCI. Les parties seront liées par la décision d'arbitrage rendue conformément à cet arbitrage qui constituera la décision finale de cette controverse ou réclamation.

72.	PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que l'on puisse y rattacher ne pourra être réputé porter atteinte à aucun des privilèges ni aucune des immunités des Nations Unies dont le PNUD fait intégralement partie.

Termes de Références

CAHIER DES PRESCRITPTIONS TECHNQUES (Annexe 1A)

LOT UNIQUE.

Introduction

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fait partie des programmes et fonds de l'ONU. Son rôle est d'aider les pays en développement en leur fournissant des conseils mais également en plaidant leurs causes pour l'octroi de dons. C'est ainsi que ce programme travaille en collaboration avec de nombreux autres programmes et organisations internationales. Son siège est situé à New York, aux États-Unis.

PNUD est l’Organisme d’exécution et la mise en œuvre est assurée par le Gouvernement Provincial du Kasaï central, via le Ministère Provincial de la Justice.

Présentation du Projet

Le présent cahier spécial des charges a pour objet les travaux de réhabilitation des infrastructures de la Prison Centrale de Kananga, située au Quartier Kamayi, Commune de Kananga, Province du Kasaï Central, République Démocratique du Congo.

Il est soumis aux clauses et prescriptions techniques du Cahier Général des Charges des marchés publics des travaux, adapté aux conditions de la province du Kasaï Central dans la République Démocratique du Congo.

- Maitre d’Ouvrage : Gouvernement provincial du Kasaï central,

- Maitre d’Ouvrage Délégué : Le Ministère du Plan, Infrastructures, Travaux Publics & Reconstruction,

- Maitre d’œuvre : Consultant engagé par PNUD,

- Contrôle et Suivi : Expert du STAREC et Consultant PNUD,

- Bénéficiaire direct : Prison centrale de Kananga,

- L’adjudicataire, ici dénommé « l’entreprise » qui, d’une manière générale est tenu d’exécuter tous les travaux selon les règles de l’art et les normes techniques les plus récentes en la matière. Il devra assurer la garantie des matériaux à utiliser tant au niveau de la fourniture que de la mise en œuvre pour les ouvrages de meilleure qualité.

I. Présentation des ouvrages (états des lieux)

Les ouvrages à réaliser sont ceux décrits ci-dessous, nommés & numérotés selon leur positionnement sur le plan masse produit, et selon les recommandations en rapport avec la nouvelle configuration de cette institution pénitentiaire.

A part le bâtiment qui abrite le  poste de fouille à l’entrée de la prison, construit en 2018 par la MONUSCO, les douches & les latrines extérieures à fosses sèches en 2010, ainsi que les installations de forage ; l’ensemble des ouvrages de cette prison sont très vétustes et remonte de l’époque coloniale vers les année 1954, et qui sont décrits de la manière suivante :

- Les Murs en briques cuites de (20cmx10cmx8 cm) pour les bâtiments, d’une épaisseur de 33 cm pour les uns et 24 cm pour les autres selon qu’ils sont murs porteurs ou murs de cloison. Ces derniers sont sur des fondations en moellons sans chape d’égalisation en béton armé, et n’ont pas de chape de couvre-murs en béton armé pouvant servir de support à la charpente en bois.

- La charpente de l’ancien hangar des ateliers est métallique.

- Les fondations ne sont pas protégées contre l’affouillement, il convient de réaliser des trottoirs en béton de para-fouille pour leur protection.

- Les linteaux constituent les seuls ouvrages en béton armé sur les baies des portes, fenêtres, impostes et autres.

- Les sols sont en pavements lissés au lait de ciment gris.

- Les charpentes sont en bois avec couvertures en plaques de fibrociment sans plafond (sauf sur le bâtiment administratif, il existe un faux plafond délabré). La hauteur moyenne des entraits et pavement étant de 3,60 m.

- Les latrines sont intérieures en WC turcs, dont les conduites d’évacuations les relient aux fosses septiques via les regards de visite, vers les puits perdus. Ces ouvrages sont en fibrociment.

I.1.  Les 6 Pavillons d’internement des détenus

Ces 6 pavillons sont des bâtiments de  mêmes dimensions (8,40 x 30,55 m hors œuvre), même type, même fonctionnement intérieur (sauf le Pavillon n° 4), et les murs des largeurs (façades latérales) sont en pignons.

Quatre boxes latrines intérieures en état de dégradation très avancée (d’autres avec des tuyauteries d’évacuation totalement bouchées), partagent l’espace intérieur de chacun de ces pavillons avec le dortoir des détenus.

Certains Pavillons ont bénéficié des travaux de réhabilitation générale ou partielle sous différents financement dans le passé, mais le besoin de leur réfection s’impose.

- Pavillon n° 1

- Ce bâtiment qui sert d’internement des détenus hommes, dont 125 y sont locataires au moment de l’évaluation, a été d’abord réhabilité par la MONUSCO en 2010. Ces travaux avaient consisté à la dépose de l’ancienne couverture en fibrociment, au renforcement des fermes de la charpente existante en bois, à la pose de la nouvelle couverture en tôles ondulées galvanisées BG 34 et à la fixation d’une porte métallique d’entrée.

- Les murs présentent quelques fissures à colmater. 56 trous d’aération et 2 lucarnes sur les murs pignons, qui laissent passer les eaux de pluie pendant les orages, et le pavement est endommagé.

- Suite à l’état de dégradation de cette couverture & charpente, ces dernières venaient d’être réhabilitées en décembre 2019 par le Gouvernement Provincial du Kasaï Central sous financement du PNUD, pour protéger les détenus exposés aux intempéries. Il s’agit de la fabrication de la nouvelle charpente en bois, couverture en tôles ondulées galvanisées BG28 et planches de rive.

- Pavillon n° 2

- 129 détenus hommes y sont internés.

- L’Aumônerie Catholique avait posé 20 tôles ondulées galvanisées BG 28/3m pour couvrir des trous sur la couverture en fibrociment.

- En décembre 2019, ce pavillon n° 1 a aussi bénéficié de la réhabilitation de la toiture, sous le même financement du PNUD.

- Pavillon n° 3

- Ce bâtiment sans couverture ni charpente, abandonné pour n’avoir jamais été réhabilité depuis sa construction à l’époque coloniale.

- Des fentes et fissures sur les murs.

- Le sol en pavement lissé au mortier de ciment défoncé.

- Les latrines bouchées.

- Pas de porte métallique d’entrée.

- Pavillon n° 4 (actuelle cuisine)

- Ce bâtiment présentement utilisé, a un circuit différent que les 5 autres pavillons ; il est composé de 4 boxes latrines en état de dégradation, de 2 locaux d’internement des détenus mineurs garçons, d’un local servant de cuisine actuelle, du local stock et d’un autre local non occupé.

- 1 fente à traiter sur le mur pignon d’entrée des locaux pour mineurs et quelques fissures à colmater.

- La charpente en bois sans planches de rive et couverture de ce Pavillon ainsi que les huisseries ont été remises en état par le Comité International de Croix et Croissant Rouge (CICR) en 2017 et sont encore en bon état.

- Pavillon n° 5

- En 2001, l’ONG BICE (Bureau International Catholique pour l’Enfant) réhabilita la moitié de ce Pavillon ; dépose de la couverture en fibrociment et la charpente en bois, fabrication de la nouvelle charpente en bois & pose de la nouvelle couverture en tôles ondulées galvanisées BG 34, la construction d’un mur séparateur au milieu de ce Pavillon et la création des fenêtres.

- En 2004, sous financement de la MONUSCO, l’autre moitié de ce Pavillon est réhabilité en charpente et couverture de même qualité que la première moitié.

- 3 fentes dont une sur un mur pignon, deux autres sur le mur séparateur, et quelques fissures à colmater.

- Pavement endommagé, latrines en état de dégradation et une porte métallique d’entrée à placer dans chaque partie.

- Au moment de l’évaluation, il y avait 92 détenus militaires hommes dans l’un des locaux et 101 détenus civils hommes dans l’autre.

- Pavillon n° 6

- Bâtiment sans couverture ni charpente, abandonné pour n’avoir jamais été réhabilité depuis sa construction à l’époque coloniale.

- 25 ml de mur penché, fentes et fissures.

- Le sol en pavement lissé au lait de ciment en dégradation.

- Pas de porte métallique d’entrée.

I.2. L’ancien réfectoire

- Ce bâtiment de 33,50 x 10,10 m est actuellement utilisé en partie par l’Aumônerie Catholique qui l’avait réhabilité pour exploitation.    Il servait de l’ancien réfectoire des détenus. Dans la nouvelle configuration de la prison après réhabilitation, il servira de Hangar de différents ateliers des métiers.

- Pavement endommagé et quelques fissures sont remarquables dans la partie abandonnée sans couverture ni charpente pour n’avoir jamais été réhabilité depuis sa construction.

I.3. L’ancienne cuisine.

- Long de 24,10 m et 8,40 m avec une annexe de 5,20 x 4,70 m adossée sur un des murs pignons à l’Est, ce bâtiment servait de cuisine et stocks pour les détenus.

- Actuellement sans couverture ni charpente, abandonné, fissuré et fendu.

- Dans la nouvelle configuration après la réhabilitation, il servira de Hangar pour élevage des bétails.

I.4. L’ancien hangar des ateliers

- Anciennement un bâtiment (18,15 x 12,30 m) qui servait des ateliers, et présentement abrite les détenus vivant avec certaines maladies chroniques et contagieuses.

- Il est composé de trois murs dont un mur très fendu et légèrement penché.

- Ce Hangar sera transformé en Salle des audiences après la réhabilitation.

I.5. Le Bâtiment Administratif

Ce grand bâtiment à usage complexe a été réhabilité en partie et abrite les services suivants  :

- L’Infirmerie, réhabilité par la MONUSCO, dont le toit suinte par endroit,

- Le Pavillon d’internement des détenues femmes, réhabilité par la MONUSCO, avec leurs latrines & douches extérieures dans la cour non couvertes. La latrine du Directeur de la Prison est incorporée à l’intérieur de ce Pavillon.

- L’Administration de la Prison (bureau du Directeur, Directeur adjoint, bureau de la  Greffe et le bureau du quartier militaire). Cette partie de ce bâtiment n’a jamais été réhabilité. Juste un rafraîchissement léger de la peinture en fonds propre de la prison.

- Le Quartier des détenus VIP & leurs sanitaires réhabilité par la MONUSCO avec la couverture sans plafond.

Actuellement, deux fentes et fissures apparaissent sur la partie des bureaux de l’Administration, bureau du quartier militaire et des cellules disciplinaires, qui sont sous un toit défectueux en charpentes en bois et couverture en plaques fibrociment.  Ce bâtiment n’est pas protégé contre les affouillements par un quelconque béton trottoir en para fouille.

Des portes à remplacer et fenêtres en bois vitrées non sécurisées par des grilles antivol. Le sol en pavement lissé en bon état dans les parties réhabilitées et dans le bureau Administratif. Un circuit électrique avec batteries et panneaux solaires fourni par la MONUSCO est installé.

I.6. Les Latrines à fosses sèches et Douches extérieures

Ces latrines et douches extérieures ont été construites par la MONUSCO en 2010. Leurs entrées donnent sur la cour intérieure du Pavillon n° 1.

Les Latrines extérieures

- Un bloc sanitaire de 5 portes latrines (5,60 x 2,20 m) sur fosses sèches,

- Ces fosses sont remplies, sans dalles amovibles de couverture,

- Aucune huisserie.

- Ces latrines sont devenues non hygiéniques (mauvaises odeurs, mouches et matières fécales éparpillées sur la dalle).

Les Douches extérieures

- Deux blocs sanitaires séparés de 4 portes des douches, chacun (5,60 x 2,20 m),

- Chacun de ces blocs est en état de dégradation avancée au pavement, avec 2 regards à partir desquels les conduits d’évacuation déjà bouchées, alimentent un puits perdu sans couvercle et rempli.

- Ces deux blocs douches ne sont plus hygiéniques (les mauvaises odeurs, les eaux stagnent, les conduits d’évacuation bouchés, les regards sans couvercle bouchés et la présence des mouches).

I.7. Les Fosses septiques, Regards ou chambres de visite, Puits perdus et Conduites.

- Les Fosses septiques

Au total, 6 fosses septiques qui sont opérationnelles au sein de la Prison centrale de Kananga. Les parois de ces fosses sont en maçonnerie des briques cuites.

1ère Fosse septique (Bâtiment Administratif)

- Cette fosse septique accueille les eaux vannes des latrines & douches du poste de l’infirmerie & pavillon des détenues femmes et du bureau du Directeur de la Prison. Elle est alimentée par d’anciens conduits en fibrociment & PVC (remplacement), via 10 regards de différentes dimensions, se trouvant devant le bâtiment administratif dans sa partie Ouest.

- Cette fosse septique et son puits perdu se trouvent sous la pelouse du terrain de football.

- Hors mis le fut métallique placé à côté du regard principal pour eaux vannes de la latrine du bureau de Directeur créée en 2019, lequel se remplit vite, le reste du circuit de ce réseau fonctionne assez normalement malgré sa vétusté.

- Quelques cas de bouchage sont toujours signalés suite à la mauvaise utilisation des détenues qui plongent parfois de morceaux d’étoffe, linges hygiéniques, papiers etc….

2ème Fosse septique (Bâtiment Administratif)

- C’est la fosse septiques des eaux vannes des latrines & douches du quartier spécial des détenus VIP et celles des cellules disciplinaires du Bâtiment Administratif à l’Est.

- Après la chambre de filtre, les eaux sont acheminées vers un puits perdu via un regard et conduits en fibrociment.

- Même si cette fosse est opérationnelle, son fonctionnement pose certains problèmes, elle se remplit vite et les eaux s’éparpillent ; ce qui montre que son circuit devrait être réhabilité.

3ème Fosse septique (devant l’entrée des Pavillons n° 1 et  n° 2)

- Ce sont les eaux vannes des latrines intérieures des Pavillons n° 1 et n° 2 qui sont évacuées vers cette fosse septique dont la canalisation en fibrociment est bouchée et remplacée par un fossé ouvert jusqu’à la grande fosse collectrice.

4ème Fosse septique (devant l’entrée des Pavillons n° 4 e n° 5)

- Ce sont les eaux vannes des latrines intérieures des Pavillons n° 4 et n° 5 qui sont évacuées vers cette fosse septique.

5ème Fosse septique (la première grande fosse collectrice)

- Cette première fosse collectrice reçoit entre autres les eaux vannes du Pavillon n° 3 et eaux vannes filtrées des pavillons n° 1, n° 2 et de la fosse des latrines du quartier spécial du bâtiment administratif.

- Les eaux de pluie tombant des toits des pavillons n° 1, n° 2 & n° 3 y sont conduites par un canal ouvert.

- Les dalles amovibles défaites, quelques mètres linéaires de parois fendus nécessitent une remise en état après vidange, curage et évacuation.

6ème Fosse septique (la deuxième grande fosse collectrice)

- Cette deuxième fosse collectrice reçoit entre autres les eaux vannes du Pavillon n° 6 et eaux vannes filtrées des pavillons n° 4, n° 5 et de la fosse des latrines du quartier spécial du bâtiment administratif.

- Les eaux de pluie tombant des toits de ces trois cités ci-haut, y sont conduites par un canal ouvert.

- Elle est en même état que la première.

- Les regards ou Chambres de visite

Certaines chambres de visite construites en briques cuites sont bouchées.

- Les Puits perdus

- Les 5 puits perdus sont construits en briques cuites non enduites et en forme de bouteille avec une profondeur de plus de 6 m, nécessitent  le vidange, le curage & l’évacuation, et le coulage de nouveau béton des dalles de couverture y compris la ventilation.

- Les Conduits

Tous les anciens conduits d’évacuation à partir des latrines, vers les fosses et les puits perdus via les regards, sont en fibrociment, dont certaines bouchées.

I.8. Murs de sécurité des détenus.

Ces murs de sécurité de 3,70 m d’hauteur, ne doivent pas être à moins de 6 mètres d’un quelconque ouvrage ou arbre pouvant faciliter l’escalade.

- Murs de sécurité des détenus dans les 6 cours pavillons

- Présentement, ce sont les murs de sécurité qui encadrent la cour de chacun de 3 Pavillons pour les isolant chacun de l’autre.

- Le pavillon n° 1 est déjà clôturé même s’il faudrait y installer une porte métallique d’entrée et colmater les fissures.

- Pour les pavillons n° 2 et 3, les murs de sécurité inachevés, seront achevés jusqu’ au niveau fini avant de placer du fil barbelé sur supports en cornières de 50mm.

- Les murs des Pavillons n° 4, 5 et 6 sont à construire.

- Murs de sécurité des détenus dans la cour de football

Ce sont les nouveaux murs de sécurité à construire pour garder les détenus dans la cour du terrain de football u cours commune avec SAS à l’entrée.

- Une portion partira du mur de sécurité du Pavillon n° 3, reliant l’ancienne cuisine, jusqu’au mur de sécurité du Pavillon n° 6.

- L’autre commencera à partir du coin du mur pignon de la façade latérale droite du Pavillon n° 4 derrière le poteau de football, continuera tout le long du terrain de football, devant le batiment administratif pour rejoindre l’ancien hangar des ateliers. Pour boucler, une dernière portion de ces murs fermera l’espace entre ce hangar et le mur de sécurité du Pavillon n°1, par derrière à côté du deuxième bloc des douches.

I.9. Le Mirador et les 4 tours de surveillance

Le mirador est un mur en briques cuites rejointoyées, non enduites et d’épaisseur 33 cm. Il a une longueur moyenne de 3,50 m à partir de la fondation en moellons sans chape d’égalisation en béton armé, couvert par une chape en forme de chapiteau en béton B au-dessus de laquelle se trouvent être implantés de morceaux des cornières de 50 mm repliées vers l’intérieur et reliée entre eux par des rangées de fil barbelé. Ce mirador est renforcé par des colonnes en briques de 44 cm chacune et espacées de 450 m entre elles.

Un portail de 4,00x4,00 m coulissant vers la droite à l’entrée principale avec une porte piéton et deux portes d’entrée de secours dont l’une au nord, juste derrière le bâtiment Administratif (porte métallique de 80x200 m à rénover) et l’autre donne aux deux bâtiments servant de la maison d’arrêt à l’Est (ouverture de 100x200 m mal bouchée). Présentement cette maison d’arrêt est  habitée par le personnel de la prison.

Sur les quatre coins, se trouvent quatre tours de surveillance en hauteur des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) ; deux tours construits en briques cuites (2,30 m2)  en 1954, sont en diagonal, collés au mirador avec des ouvertures d’entrée à l’extérieur menant à un escalier pour accéder au niveau élevé. Les deux autres métalliques

(1,00 m2) construits par MONUSCO en 2018 sont aussi en diagonal, dont l’un à l’entrée et intérieur et l’autre à l’extérieur du mirador.

A ce jour, on peut remarquer ce qui suit ;

- Les herbes envahissent l’extérieur de ce mirador du côté Ouest et à l’entrée, tandis que au sud et à l’intérieur ce sont des plates-bandes des potagers,

- La hauteur des parties de ce mirador est réduite par des mottes de terre en provenance de ces plates-bandes des potagers et des eaux d’alluvion. Ces mottes de terre ayant enterré la fondation, le soubassement de ce mirador reste humide et fragile,

- Une longueur de plus ou moins 27 m de ce mirador est penchée. Signalons que ce mirador est menacé par les eaux d’alluvion, qui ont tendance à le bouger par endroit.  A ce endroit, le personnel raconte que le passage de la tête de l’érosion, car les eaux se filtrent du côté Nord, baillant l’entrée principale pour ressortir à coté où le mirador est penché,

- Quelques fissures et 2 grosses fentes sont apparues sur ce mirador,

- Ces 2 portes constituent des issues d’insécurité,

- Quelques morceaux de cornières de fixation de fil barbelé sont déformés entrainant avec eux le fil barbelé.

I.10. Le Bâtiment de la fouille et la permanence des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) pour le contrôle

Ce bâtiment de 10,37 x 6,27 m hors œuvre, a été construit par la MONUSCO en 2018 et présente des irrégularités ; faible pente du toit avec comme conséquence la fuite et une installation d’énergie solaire souvent non fonctionnelle.

I.11. Hangar du poste de surveillance des éléments des Forces Armées de République Démocratique du

Congo (FARDC)

Il s’agit d’un hangar de fortune (à raser) où s’abritent les éléments des FARDC affectés à la surveillance de la prison.

Dans ce projet de réhabilitation, un ouvrage sous forme de grand hangar sera construit pour le poste de surveillance des éléments des FARDC, la Salle de visiteurs et les latrines de ces visiteurs y compris celles du personnel (cfr les plans).

I.12. Paillotes de repos pour les détenus

Il est prévu la construction de 6 paillottes avec bancs en béton, dont une dans chacune de cours intérieures des Pavillons, pour servir des lieux de repos des détenus (crf les plans).

I.13. Le trottoir en béton

Pour éviter la boue entre l’entrée principale la Salle des audiences, il est prévu dans ce projet la construction d’un trottoir n béton B entre l’entrée principale et la Salle des audiences via le bâtiment Administratif et le nouveau hangar des visiteurs.

I.14. Le bureau du chef de la surveillance

Ce bâtiment était le stock des matériels d’entretien d’un ancien forage non fonctionnel. C’est le chef des ateliers qui l’occupe et sera réhabilité.

A côté de ce bureau, se trouve un ouvrage ayant servi à l’ossature du château d’eau de cet ancien forage, à raser.

I.15. Les forages

Les trois forages sont opérationnels.

I.16. Aménagement général

Il s’agit d’aménager le différentes cours de cette prison.

II.  Qualité des ouvrages

Le Maitre d’ouvrage, entend remettre au bénéficiaire direct, des ouvrages de qualité supérieure, qui soient dignes de servir des Pavillons d’internement des détenus, des ateliers, bureaux, latrines etc…

L’entreprise ‘’ adjudicataire ‘’ est tenue  de réaliser ces travaux selon les règles de l’art de construction et les normes techniques les plus récentes

en la matière pour la réalisation des ouvrages très viables et dont l’esthétique attirera l’attention des passants et utilisateurs.

III. Préparation des offres

Le Soumissionnaire doit prévoir dans son offre tous les travaux indispensables et nécessaires pour un parfait achèvement des ouvrages à réhabiliter ou construire.

Il doit, lors de l’étude de son devis estimatif, solliciter toutes les demandes de renseignements complémentaires pour parfaire son offre ; aucune demande de majoration des prix unitaires ne sera prise en considération lors de l’exécution des travaux après signature du contrat.

III.  Matériaux

Tous les matériaux à employer doivent être de meilleure qualité et exempts de tous défauts pouvant compromettre la solidité, l’aspect ou la durée des ouvrages.

Avant de les mettre en œuvre, l’Entreprise soumettra à l’approbation du Maître d’œuvre un échantillon des matériaux qu’il se propose d’employer. Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent être de la même qualité, composition et dimension que les échantillons retenus.

L’Entrepreneur reconnaît, par le fait même de la remise de son offre, s’être rendu sur place et connaître parfaitement l’emplacement, l’état et les abords du chantier, la possibilité d’approvisionnement en matériaux, eau et courant nécessaires à tous les besoins de l’entreprise.

L’Entrepreneur est appelé à garantir tous les matériaux pour une durée de  6 mois à dater de la réception provisoire des travaux.

Il est tenu de prévoir et de prendre les mesures nécessaires pour que les matériaux et matériels soient conduits à pied d’œuvre en temps utile, quels que soient l’état des voies de communications et mode de transport à employer. L’Entrepreneur étant censé s’être rendu compte des difficultés qu’il pourrait rencontrer à cet égard, n’est admis à alléguer aucun motif de retard.

IV.  Sujétions

L’attention de l’Entrepreneur est attirée ci – après, sur un certain nombre de sujétions habituelles pour des travaux de réhabilitation ou rénovation et neufs, dont il doit tenir compte pour le calcul de ses prix et pour lesquels l’organisation et l’équipement du chantier doivent être adaptés.

V. Plans d’exécution

Il est expressément rappelé, bien que le Maitre d’œuvre ait fourni les plans et descriptifs dans ce cahier spécial des charges pour permettre la bonne compréhension des ouvrages proposés à la concurrence, et que la responsabilité de l’Entrepreneur est entière sur les dispositions techniques définitives mises en œuvre, notamment les dimensionnements pour la résistance et le bon vieillissement de l’ouvrage.

Pour les ouvrages de difficulté technique significative ou conduisant à responsabilité particulière de qualité, l’Entrepreneur devra établir avant tout démarrage des travaux, les plans descriptifs complets, nécessaires pour son personnel et en permettre le contrôle.

Autres plans d’exécution devront être présentés au contrôleur des travaux avec l’anticipation appropriée par rapport au calendrier des mises en œuvre, afin de permettre leur examen et les observations pour leur adaptation éventuelle efficace.

Suite à la production de ces plans descriptifs pour son personnel, le Maitre d’ouvrage ne paiera aucun frais à l’entrepreneur ou, le cout maintenu dans le contrat restera le même, car ces plans ne serviront qu’à la bonne compréhension dans l’exécution pour éviter d’éventuelles erreurs.

VI.  Sensibilité de l’environnement et de la sécurité

L’Entrepreneur devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement les terrains environnants. Il devra veiller en permanence à éviter que les activités de chantier ou les ouvrages en eux – mêmes soient à l’origine de pollution ou dégradation de l’environnement, et à ce

titre notamment les phénomènes d’érosion. Rappelons qu’une des têtes d’érosion voisine est signalée au sein, à l’entrée de cette prison.

De même, il devra aussi désinfecter et assainir les milieux des travaux pour ne pas exposer ses ouvriers et les détenus de la Prison centrale de Kananga, au risque de contamination.

Avant l’installation du chantier, et lors de visite des lieux, l’entrepreneur sera sensibilisé sur l’exigence de la protection de l’environnement, pour ne pas détruire l’écosystème trouvé localement. Le Maitre d’œuvre recommandera des dispositions à prendre sur le chantier et terrains avoisinants telles que ; la construction d’une installation sanitaire de fortune à l’endroit qui sera indiqué, l’installation des ateliers de fabrication et de façonnage aux endroits indiqués, l’installation des poubelles séparées, l’abattage d’arbres et extraction des racines seulement autorisés, s’il le faut, pas de coupe de bois de chauffe pour la cuisine, la circulation très réduite des engins roulant aux espaces réservés etc…,

Il faudrait aussi noter les exigences des Institutions d’incarcération sur le respect de l’environnement et des normes de conduite dans la prison centrale de Kananga où seront réhabilités les ouvrages.

ll devra aussi payer les frais d’assurance chantier pour son staff et le Maitre d’ouvrage ceux de la responsabilité civile durant toute la durée des travaux. Connaissant la température sécuritaire du milieu du projet, l’Entrepreneur doit prendre des dispositions pour la sécurité de son staff afin d’éviter un quelconque incident. Aucun ouvrier ne sera autorisé à travailler sans chaussure de sécurité, ni casque chantier, ni chasuble et ni badge pour être reconnu et autorisé à accéder au chantier.

L’Entrepreneur devra en outre établir des contrats d’embauches avec ses ouvriers selon la législation du code de travail congolais.

VII.  Intempéries

Le délai d’exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux pluies. L’Entrepreneur devra tenir compte de ce facteur pour établir son planning des travaux.

Il n’y aura pas de prolongation du délai admissible au titre de ces contraintes.

Les travaux de couverture devront être organisés de telle façon qu’ils puissent être facilement interrompus le temps des averses, avec une protection appropriée.

Pour l’ouverture de fouilles, l’Entrepreneur devra organiser les travaux pour qu’en cas de pluie les eaux n’entraînent pas l’inondation du site du chantier ou la dégradation des ouvrages.

# VIII. Travaux préliminaires

VIII.1. Installation de chantier

L’Entreprise aménagera, avant le début des travaux et à ses frais, un bloc décent et hygiénique constituant bureau de chantier et comprenant un local sanitaire. Un local sanitaire séparé doit être prévu pour le personnel ouvrier.

Des surfaces de dépôt et stockage, couvertes ou non en fonction des matériaux, devront être prévues et mentionnées sur un plan général d’aménagement du chantier, à remettre au Maitre d’œuvre en trois exemplaires avant le démarrage des travaux. Seront également supportés par l’Entreprise, les travaux de remise en état des plates-formes de voirie publique ou privées dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier.

Etant donné que le site des travaux est le milieu habité par les détenus, l’Entreprise devra isoler chaque ouvrage à réhabiliter ou construire par la construction d’une palissade pour ne pas préjudicier la circulation de ces derniers et préserver les ouvrages non encore remis.

VIII.2.  Préparation terrain de travaux

Etant donné que le site des travaux est la Prison Centrale de Kananga, lieu d’incarcération des détenus, l’Entrepreneur entamera tous les travaux nécessaires conduisant à la mise en état pour la préparation du site des travaux.

Ces travaux concerneront entre autres ; le désherbage, l’abattage d’arbres  & extractions des racines autorisés et indiqués, la désinfection des latrines intérieures & extérieures, douches, l’assainissement des

ouvrages à réhabiliter y compris les alentours, le  terrassement (déblai ou remblai) etc. … selon les recommandations à recevoir du Maitre d’œuvre lors de la visite guidée des lieux.

Ici, l’assainissement liquide est une action qui concernera l’évacuation des eaux usées et des excréta humains tout autour des ouvrages à réhabiliter, de manière à éviter les dangers qui peuvent en résulter en tant que source de contamination fécale et de pollution de l’Environnement. Ceci permettra aussi l’élimination de reproduction des mouches et autres insectes et la prévention des odeurs y compris des aspects malpropres.

VIII.3. Panneau de chantier

Devant l’entrée principale de la Prison centrale de Kananga, l’entreprise placera à ses frais, un panneau où figurent les indications relatives aux ouvrages à réhabiliter suivant les instructions qu’il obtiendra auprès du Maitre d’œuvre.

D’autres panneaux d’interdiction d’entrée et de passage dans les chantiers des travaux, en dimensions réduites, seront implantés en dehors des palissades devant chaque ouvrage à réhabiliter ou à construire.

VIII.4. Protection du chantier

L’entreprise doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la protection du travail et celles de conduite des institutions d’incarcération et, cela durant toute la durée des travaux.

VIII.5. Fin des travaux

Les travaux ne sont considérés comme achevés complètement qu’après le nettoyage du chantier et après que les ouvrages aient été mis en état d’être utilisés. Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en état de propreté. Le Maître d’œuvre certifiera au Maitre d’ouvrage avant la visite technique préalable à la réception provisoire.

VIII.6. Démolition des installations

La démolition des constructions existantes est effectuée avec toute précaution surtout lorsque les parties à démolir sont au voisinage immédiat des constructions et dans l’espace même réservé aux nouvelles constructions.

Lors de la démolition des murs penchés, l’Entrepreneur mettra en place des dispositions de sécurité pour que les murs non concernés ne soient ni écroulés, ni fendus et qu’aucun accident fâcheux ne soit produit.

L’entreprise vérifiera toutes les installations électriques ou de plomberies existantes et démontera les parties nécessaires.

VIII.7. Evacuation des décombres

Tous les matériaux provenant des démolitions et qui ne sont pas destinés à être réemployés seront évacués à la décharge publique. Ceux récupérables seront mis à la disposition du Maitre d’ouvrage pour une éventuelle utilisation future.

VIII.8. Assainissement et évacuation

L’entreprise devra assainir tout le site des travaux et évacuer tous les gravats et les décombres avant le démarrage effectif des travaux.

Toutes les eaux qui coulent seront bien drainées. Il  rendra constructible le terrain choisi, y compris l’égalisation et d’éventuels remblayage et/ou  déblayage.

# IX. Provenance des matériaux

VIII.1. Ciment : Les ciments entrant dans la composition des mortiers et bétons seront de la classe de ciment produit en provenance de l’Angola ou Kinshasa. Ils devront en tout état de cause satisfaire aux dernières normes connues au moment de l’exécution des travaux. Ils seront livrés sur le chantier en pochette de sacs en raphia sur film plastique ou en quarte ou six plis de papier.

Tout ciment humide ou étant altéré par l’humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

L’Entrepreneur informera le Maitre d’œuvre de la constitution de ses approvisionnements. Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis aux frais de l’Entrepreneur, aux essais prévus à cet effet par le Laboratoire National des Travaux Publics.

Les lots qui ne posséderaient pas les caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués du chantier. Les sacs devront être en bon état au moment de leur stockage sur le chantier et conservés dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une base de planches isolées du sol de 10 cm au minimum. L’empilage ne dépassera pas 10 sacs.

VIII.2.Sables : Les sables doivent être fins, graveleux, crissant sous la main et ne s’y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets, débris et bois. Ils seront au besoin passés à la claie ou au crible et lavés.

VIII.3.Terre jaune : La terre jaune pour remblai sera d’origine latéritique ou similaire à grains fins, particulièrement sélectionnée. Elle proviendra des carrières agrées et sera exempte de déchets, débris, bois ou autres matières organiques.

L’Entrepreneur pourra utiliser aussi les débris des démolitions pour compacter le sol.

VIII.4. Gravillons – graviers : La qualité et la granulométrie des agrégats doivent être agrées par le Maitre d’œuvre. Ils proviendront des rivières, carrières ou du concassage de roches stables. Ils ne devront pas contenir d’éléments plus fins que les gros éléments du sable. Ils seront lavés à l’eau douce au besoin, avant emploi pour les débarrasser de leur pellicule de farine. Ils seront exempts d’impuretés de toute nature. Leur granulométrie sera telle que leur mélange avec le sable et le ciment réalise un béton aussi compact que possible. Les gravillons auront un calibre compris entre 2 et 40mm.

VIII.5. Eau de gâchage : Les eaux employées pour le gâchage des mortiers et bétons devront être exemptes d’impuretés préjudiciables à la qualité des mortiers et bétons. Pas de matières en suspension, de sels dissous et de déchets industriels au – delà des normes usuelles en

RDC. En cas de doute, le Dirigeant à Pied d’Œuvre pourra prescrire des analyses nécessaires au frais de l’entrepreneur par un laboratoire agréé.

VIII.6. Aciers pour armatures : Les aciers employés pour les armatures seront :

- soit des ronds lisses laminés du type FeE 215 FeE 225 dits aciers doux ;

- soit des ronds laminés à haute adhérence du type FeE 400 dit acier TER ou similaire.

Ils devront être exempts de failles, criques, fentes, fissures, souillures terreuses ou huileuses ou de peinture.

VIII.7. Briques cuites : elles seront lisses, bien cuites, d’une résistance élevée à l’intempérie, à la pression et sont incombustibles. Elles sont fabriquées localement à partir d’argile trouvée dans différentes carrières de la périphérie de la ville de Kananga et subiront le test de pression. Avant l’achat, chaque carrière devra être visitée et sanctionnée par un PV par le maitre d’œuvre.

En plus de la maçonnerie de murs, ces briques seront aussi utilisées pour la construction des parois des regards, fosses septiques et puits perdus endommagés.

VIII.8. Blocs en ciment : En cas d’utilisation, seront en ciment et doivent résister à une pression minimum de 45 Kg au cm² après 21 jours d’âge, date avant laquelle ils ne peuvent être mis en œuvre.

VIII.9. Bois : Tous les bois employés devront être de qualité irréprochable, bien secs (éventuellement étuvés), sans nœuds, sans trace de pourriture ni d’insectes, et ayant subi le traitement fongicide et insecticide le plus complet en scierie de leur production ou par les négociants.

Les conditions d’approvisionnement seront soumises au maître d’œuvre pour son approbation préalable aux fabrications, tant dans l’hypothèse de la fabrication industrielle des menuiseries que pour des fabrications artisanales possibles proches des lieux des travaux.

Tous les bois de menuiserie et de la charpente seront approvisionnés 1 mois avant leur utilisation et cette activité sera sanctionnée par un PV.

Les défauts du bois pourront entraîner le refus par le maître d’œuvre de réceptionner les matériaux ou les produits finis.

L’ensemble des matériaux approvisionnés sur chantier, bois bruts ou ouvrages finis, seront stockés dans un local fermé à l’abri rigoureux de l’humidité. Les bois d’œuvre éventuellement approvisionnés pour leur ouvraison finale sur chantier seront entreposés horizontalement avec des cales d’aération (d’épaisseur régulière), par rapport au sol et entre eux.

Les feuilles de triplex seront également stockées horizontalement sur des palettes les isolants du sol.

Il est expressément prescrit que les livraisons de type « artisanales » ou semi – industrielles, qui seraient proposées par l’Entrepreneur pour favoriser les possibilités de production voisines des lieux des travaux, devront être impérativement mécaniques, avec dégauchisseuse, raboteuse, toupie, scie à ruban, et les outils de qualité devront être disponibles. Le maître d’œuvre se réserve le droit d’évaluer pour leur agrément préalable les ateliers de menuiserie de l’Entrepreneur ou des fournisseurs qui devraient assurer les productions. Des échantillons pourront être demandés.

# X. Mise en œuvre (dispositions générales)

X.1. Béton :

Les différents types de béton ci-après seront utilisés aux travaux :

Béton A : Béton armé pour poutres, poteaux, dalle et dont le dosage : 350 Kg de ciment, 400 l de sable et 800 l de gravier 8/15

Béton B : Béton non armé pour sous pavement ou tout autre béton coulé en masse : 250 Kg de ciment, 400 l de sable et 800 l de graviers de 8/15 (400l 8/15 et 400l 15/25)

Béton C : Béton de propreté : 150 Kg de ciment, 400 l de sable, 800 l de graviers de 8/15 (400l 8/15 et                           400l 15/25).

- Les agrégats à mettre en œuvre pour la confection du béton doivent provenir du concassage des pierres dures, saines et compactes ou des rivières. Ils doivent être exempts de terre, de boue, de schiste et de tout autre matériau fragile.

- Le sable a un grain sec, pierreux, crissant sous la main ; il ne doit contenir ni partie terreuse, ni corps étrangers.

- L’eau est agitée dans une mesure susceptible  de provoquer un écoulement du cône d’Abraham compris entre 2 et 6 cm.

- En cas d’emploi de ciment portland artificiel normal, ce dernier doit être de toute première qualité et avoir obtenu à titre préalable l’approbation du Maître d’œuvre.

Le béton est malaxé dans la bétonnière ou à la main sur une surface propre sans boue, de préférence sur une tôle plane ou sur une surface de béton coulé pour le cas, et le plus près possible du lieu d’emploi. Les engins de transport sont montés sur pneus au compartiment à tambours rotatifs de malaxage de manière à éviter toute ségrégation si nécessaire, il est éventuellement déposé de façon provisoire sur des surfaces propres, humides et exempt d’eau, et jamais sur de la boue ou de la terre sèche.

L’entreprise doit assurer la fourniture et la pose aux emplacements nécessaires, des fourreaux en PVC ou similaires pour permettre le passage des canalisations.

Les réservations nécessaires au passage des câbles, tubes et autres sont positionnées avec précision. Les éléments de réservations doivent permettre un démontage facile, net et sans bavures. Toutefois, les soumissionnaires ont la faculté de présenter des solutions variantes plus économiques, à la condition cependant que les caractéristiques architecturales de l’ouvrage soient respectées.

Toutes les surfaces de reprises doivent être nettoyées et humidifiées. L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour que le béton ne subisse pas de ségrégation des matériaux pendant son transport éventuel de la centrale à béton au lieu  du bétonnage. Le béton coulé sera arrosé fréquemment jusqu’à l’âge de 10 jours. Le béton est mis en œuvre immédiatement après mélange et avec toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes détériorations dues aux pertes de temps.

L’entreprise est responsable de la résistance, de la connivence, du facteur eau, ciment et de la main d’œuvre employée aux ouvrages en béton armé. Le béton armé ne peut tomber dans le coffrage d’une hauteur libre de plus de 1 m. Si une telle chute, ou une chute plus grande est nécessaire, il sera fait usage d’une goulotte, ou d’un tuyau placé avec une pente de ½. Les coffrages sont frappés à coup de maillot en vue de libérer les bulles d’air vers la surface ou l’utilisation de l’aiguille vibrante.

Les colonnes, poutres, linteaux, chainage, chapes et/ou planchers,  sont réalisés en béton armé. Les linteaux sont  préfabriqués ou coulés sur place selon les facilités apportées dans l’exécution par l’entrepreneur. Leur béton est dosé à 350 Kg/m³ de ciment.

L’épaisseur du béton sous pavement sera de 8 cm. Il est coulé sur du remblai compacté par couches successives ne dépassant 20 cm et recouvert par un film en polyéthylène pour limiter l’humidité ascensionnelle sur un terrain naturel non végétal ; il est damé après mise en place. La face supérieure du béton est parfaitement nivelée ou dressée.

X.2. Mortier de ciment

Les dosages de mortiers seront les suivants :

- 250 kg/m3 pour la maçonnerie de briques cuites, blocs de ciment et moellons,

- 300 kg/m3 pour la décoration et le re-jointage de moellons,

- 300 kg/m3 pour les enduits au mortier de ciment,

- 400 kg/m3 pour la pose du carrelage et scellage des huisseries.

X.3. Maçonnerie

Les murs des fondations seront exécutés en moellons de dimensions 40/70, avec mortier de points dosé à 250kg/m3.

La maçonnerie des élévations sera exécutée en briques cuites et les premières assises seront posées sur un mortier de 3 cm d’épaisseur, dosé à 250kg/m3

X.4. Coffrages et décoffrages

Un soin particulier est apporté à l’exécution de coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune déformation par suite de la vibration du béton. Elles seront jointives pour ne pas laisser couler la laitance du ciment.

Les ouvrages en béton ne peuvent être décoffrés avant que le béton n’ait atteint le durcissement suffisant et avant le délai de :

- Après 2 jours pour parois latérales des poutres et des colonnes après bétonnage, si la température s’est maintenue constamment au-dessus de 27°C.

- Après 28 jours pour les fonds de poutres, fonds de chainage dans les ouvertures et planchers.

Après décoffrage, les parois en béton ne doivent présenter aucun défaut compromettant la résistance, la solidité, c’est-à-dire (nids de gravier, armatures apparentes ou insuffisamment enrobées).

Ragréages de nids de gravier : Au cas où les nids de gravier seraient perceptibles après décoffrages et que les dimensions de ceux-ci seraient néfastes, il sera interdit à l’entreprise de leur appliquer un cimentage en surface immédiatement après décoffrage, il prendra toutes mesures utiles : changement de granulométrie, vibration plus adéquate ou complémentaire etc.

- Décapage et enlèvement en surface et en profondeur de la partie concernée.

- Démolition

X.5.  Disposition relative aux armatures

Tous les fers à béton  sont terminés par des crochets, à moins qu’on n’utilise de l’acier crénelé et que le calcul ne garantisse une adhérence suffisante. Lorsque les armatures doivent être interrompues à cause de leur longueur limitée, le raccord doit être fait moyennant superposition linéaire d’une longueur égale à 40 fois le diamètre de ronds raccordés, à l’exclusion des crochets.

X.6. Revêtements sol et murs

X.6.1.  Sol pour les nouvelles surfaces

Le sol de nouvelles surfaces construites sera réalisé avec :

- La mise à niveau préalable du terrain naturel avec la « terre jaune » ou débris des démolitions compactée à la dame ;

- Une couche de forme en béton B de 8 cm , à défaut de graviers le cas échéant, un mélange de sable fin sans argile (de carrière) avec ciment dosé à 10 % et de teneur en eau bien appropriée, (après essai), pour permettre le réglage et le damage avec une dame de poids convenable de 15 x 15 cm ou une petite machine à main de type « Bomag » pour des grandes surfaces ;

- Pendant que ce dernier est encore frais, il sera posé directement une couche de mortier à lisser au lait de ciment.

- Une attention particulière sera tenue aux angles (sol et murs) où le revêtement sera arrondi jusqu’à former une plinthe de 15 cm d’hauteur. Ceci évitera les remontées capillaires qui traversent les angles et crée les humidités.

- Dans les salles d’eau (latrines et douches), sur ce béton, sera réalisé un revêtement avec le collage de carreaux au sol, avec des faïences aux murs jusqu’à une hauteur de 1,50 m pour les latrines et 1,80 m pour les douches.

X.6.2. Réfection des pavements existants

Les pavements des locaux existants seront complètement renouvelés.

- Avec une chape de remise à niveau de l’ensemble des sols existants, en accord avec des parties de sol nouveau le cas échéant, les anciens sols restants en sous – chape, (équivalente à la couche de forme en béton B. Le niveau pour le nouveau sol sera adopté de la façon la plus économique en fonction des niveaux des sols existants afin qu’ils soient recouverts d’une chape d’épaisseur suffisante pour être bien stable ;

- Cette remise à neuf et à niveau pourra exiger la destruction de partie (s) de chape (s) existante (s) pour permettre l’épaisseur convenable de la nouvelle chape ou dans le cas de fissuration importante ou autre dégradation profonde. Il en sera convenu avec le maître d’œuvre au moment du calage général du sol de l’ensemble de l’ouvrage. (Dans la mesure où toutes les menuiseries doivent être refaites, aucune contrainte n’existe par rapport au (x) calage (s) singulier (s) d’ouverture (s) qui devraient être impérativement conservés) ;

- S’il doit être décidé de la démolition complète du sol jusqu’à découvrir le terrain naturel, la reconstruction sera faite dans les conditions de sols neufs.

- Sauf les salles d’eau, la finition du sol sera une couche de mortier de 3 cm à lisser avec le lait de ciment. Cette couche sera mise en œuvre quand le béton est encore frais.

- Une attention particulière sera tenue aux angles (sol et murs) où le revêtement sera arrondi jusqu’à former une plinthe de 15 cm d’hauteur. Ceci évitera les remontées capillaires qui traversent les angles et crée les humidités.

X.6.3. Revêtement mural des salles d’eau

Dans les locaux sanitaires, les murs seront revêtus de carrelage en faïence blanche jusqu’à 1,80 m de hauteur pour les douches et 1,50 m pour les latrines. Il sera posé de façon conforme aux règles de l’Art.

Les maçonneries devant recevoir ce revêtement seront d’abord enduites avec un enduit au mortier de type M400 laissé au stade d’un talochage feutré pour qu’il présente les aspérités nécessaires à l’accrochage de la colle. Il aura une épaisseur de deux centimètres et contiendra un adjuvant hydrofuge de type « Sikalite ».

Le reste de l’enduit des maçonneries sera traité comme pour un enduit ordinaire conforme aux règles de l’art. La surépaisseur de 5 mm entre l’enduit ordinaire de 15 mm et l’enduit hydrofuge sous carrelage (de 20 mm ; supra) sera assimilée, pour le paiement, au prix de l’ouvrage « carrelage » s’ajoutant au prix de l’enduit ordinaire.

Un congé concave, sur le bord supérieur ou avec tout enduit général des parois voisines, sera fait avec un outil de diamètre correspondant au

total de la surépaisseur de l’enduit de base + épaisseur du carrelage + colle.

Le sol sera revêtu de carrelage antidérapant de couleur blanche selon les normes de l’art.

Le carrelage sera collé avec un ciment – colle polyester disponible sur le marché.

La largeur des joints devra être parfaitement régulière, de deux millimètres. Des moulages du commerce pourront être exigés par le contrôleur des travaux pour assurer la régularité des joints. Ils seront remplis avec du ciment blanc (et non avec la colle – polyester).

X.7. Enduits

X.7.1.  Enduits sur construction neuve

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces devra veiller aux dispositions suivantes quel que soit l’ouvrage principal :

- L’élimination de tous les détritus collés ou incrustés ;

- L’enlèvement des éléments résiduels de la construction (clous, cales d’épaisseur, etc.)

- Le décapage des matériaux dépassant le plan du support  (débordement des joints, etc.)

- Le bouchage des trous ;

- Le piquage ou le bouchardage des surfaces trop lisses notamment pour les bétons ;

- Le grattage / approfondissement des joints insuffisamment résistants sur anciennes maçonneries ;

- Le recouvrement par un raccord armé d’un grillage – poulailler des joints de discontinuité entre les différents matériaux par nature et par l’âge ;

- L’humidification du support par aspersion d’eau

Les échafaudages éventuellement nécessaires pour les travaux d’enduits devront être stabilisés sans ancrage dans les murs pour éviter les raccords après enduit si, exceptionnellement, de telles dispositions devaient être prises, après l’accord préalable du contrôleur des travaux, les réparations devront être strictement invisibles.

Application

Les enduits extérieurs des murs de façades seront appliqués en deux couches :

- Une première couche d’accrochage (dite « gobetis »), irrégulière et rigoureuse, avec un mortier pauvre en sable fin, projetée mécaniquement ou à la truelle et dressée à la règle pour épaisseur comprise entre 5 et 10 mm.

- Une seconde couche de mortier de 10 à 15 mm appliquée après un délai de 1 jour au moins après le gobetis, assurera l’imperméabilisation. Elle sera projetée et serrée à la truelle, dressée à la règle et un talochage puissant donnera la planéité. La finition sera faite, entre la fin de l’essorage et le début de la prise, avec un talochage feutré.

Les enduits seront appliqués sur les deux surfaces des murs de sécurité avant l’application de la peintre latex en vue de les rendre lisses, voire sur ceux existants du Pavillon n° 1.

Pour toutes les autres nouvelles surfaces de maçonneries, parois intérieures des façades et cloisons, il sera appliqué une couche de mortier de 15 mm d’épaisseur. Le mortier sera jeté à la truelle par bandes de 20 cm environ, dressé à la règle, puis soigneusement raccordées et lissées par talochage.

Enduit sur les bétons

Les défauts de planéité des bétons, (flaches, décalages de raccords de banches et de joints, nids de gravillons préalablement purgés, bulles, etc.), seront corrigés par l’application d’un enduit ensuite de ragréage à base d’un mortier fin appliqué en une couche de 5 à 10 mm d’épaisseur (au maximum ; des défauts profonds exigeront d’être repiqués).

Les surfaces résultantes directement du décoffrage doivent être piquées ou bouchardées préalablement pour un bon accrochage.

X.7.2.  Enduits de réparation

Toutes les parties dégradées ou de mauvaise adhérence des enduits existants seront enlevées jusqu’à la limite des enduits sains adhérant

parfaitement aux maçonneries. Un sondage sonore doit être effectué systématiquement sur les bords des surfaces décapées pour bien s’assurer des limites des parties à réparer, (l’enduit sain émet un son clair sous le choc d’un objet métallique et ne se détache qu’au burin).

La recherche sera très soignée pour les parois extérieures des façades dans l’objectif d’une réfection (y compris préventive), comme décrit ci – dessus pour le traitement de maçonnerie neuve.

La surface du support sera convenablement nettoyée à la brosse et lavée à l’eau claire préalablement à l’application des enduits.

Aux jonctions de matériaux différents, tels que maçonnerie et béton ou pour deux maçonneries d’âges différents, un treillis métallique, type treillis de poule (maille 20*20), recouvrira la jonction en dépassant de 10 cm sur chacun des matériaux. Un piquage aura été fait sur les parties restant en place afin de contenir l’épaisseur du treillis et de ses fixations et éviter la saillie de l’enduit de recouvrement du treillis par rapport au plan général.

X.7.3. Réparation des fissures et fentes de rupture sur maçonnerie ancienne

Préalablement aux enduits, l’Entrepreneur devra effectuer avec les plus grands soins les réparations nécessaires de toutes les fissures de rupture caractérisée. Aucune trace de la réparation ne sera visible.

- Pour les fissures et les fentes légères, les mêmes dispositions que pour les jonctions entre matériaux différents seront adoptées comme décrites ci – dessus, avec l’armature du raccord de mortier par un treillis du type grillage pour poulailler posé dans un décaissement de l’ordre de 2 à 4 cm de profondeur et de 20 à 30 cm de largeur, (pour recouvrement de 10 à 15 cm de chacun des côtés de la fissure ou fente).

- Pour des fentes larges, le traitement devra être préalablement convenu avec le contrôleur des travaux, pour mettre en œuvre un renforcement avec, en principe, une ou plusieurs liaisons (espacées de 60 à 80 cm environ si la fente s’étend sur une grande hauteur). Ces liaisons seront constituées par le bourrage d’un  béton « A » (fin avec un gravillon de 5/15) dans une saignée de 60 cm de longueur et 10/15 cm x 10/15 cm de section pour enrober deux ou quatre armatures de ( 10 mm comportant des crochets aux extrémités. Ces éléments pourront être préfabriqués.

Après ce renforcement, la fente sera recouverte avec le raccord d’enduit armé comme ci – dessus.

- Pour des fentes très importantes au – dessus d’ouvertures et révélant une insuffisance de la structure, le principe de la réalisation d’un linteau sera examiné avec le contrôleur de travaux.

- Pour des fentes importantes dans les angles des maçonneries, les dispositions seront convenues avec le contrôleur : ou la construction d’un poteau convenablement lié au reste de la construction ; ou un chaînage en angle positionné en haut des murs concernés ou à mi – hauteur et la maçonnerie sera refaite partiellement en croisant rigoureusement les blocs.

- Plus pratique, le traitement des fentes se fera par l’ouverture de cette dernière pour le coulage d’un béton armé à partir de niveau – 10 cm de la base de la fondation concernée et jusqu’à la jonction avec le béton chape coulé sur la portion du mur concerné.

X.8. Tolérance

Il est prescrit de respecter rigoureusement tous les alignements horizontaux et verticaux et de considérer l’épaisseur des enduits ou de revêtements éventuels. Les tolérances dans l’exécution de béton armé par élément, poutre ou colonne sont :

- pour l’alignement	: 15 mm maximum

- pour l’aplomb	: 5 mm maximum

Au cas où ces tolérances seraient dépassées, l’entreprise devrait immédiatement veiller à l’exécution de toutes modifications nécessaires.

X.9. Menuiserie – vitrage et serrurerie métallique

X.9.1. Menuiseries en bois

Généralités

Les portes, fenêtres ou cadres devront être de bonne qualité marchande, fabriqués avec des matériaux conformes aux prescriptions ci-dessus. Tout gauchissement ou affaissement des ouvrants au cours du délai de garantie obligera le remplacement complet.

Les assemblages seront faits par tenons et mortaises, et les onglets seront soignés et ne devront pas présenter des dis-jointoiements, (la réfection de défauts éventuels sera exigée par le maître d’œuvre).

Les scellements sont faits au mortier de ciment M400 ou au béton.

X.9.2. Menuiseries métalliques

Généralités

Toutes les portes, fenêtres, grilles, impostes et cadres devront avoir la qualité supérieure pour répondre aux exigences des normes de sécurité des institutions incarcérâmes.

Les profils employés tels que cornières, fers en T, tubes cylindriques et « tubes carrés », fer plats et ronds – bouteille, tôle noire, etc., utilisés pour la fabrication des ouvrages métalliques seront de première qualité, et les géomètres, sections et épaisseurs seront rigoureusement conformes aux normes.

Il est renouvelé que l’utilisation d’éléments redressés après des torsions accidentelles ou de tubes déformés à l’enfoncement seront interdits. Ils seront propres, sans trace de graisse ou bitume notamment, sans attaques de corrosion et de rouille détachable. Ils seront stockés à l’abri de l’humidité. Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser les produits ne présentant pas les qualités requises.

L’exécution des travaux de menuiserie métallique ne sera autorisée qu’après approbation des plans d’exécution de détails, soit à l’initiative de l’Entrepreneur soit d’une prescription directe avec un schéma par le contrôleur des travaux.

Le maître d’œuvre se réserve le droit d’évaluer pour leur agrément préalable les ateliers de l’Entrepreneur ou des fournisseurs qui devraient assurer les productions. Les travaux de soudure seront rigoureusement décapés de leur gangue, par piquage au marteau pointu, brossage et/ou meulage.

Tous les ouvrages métalliques recevront une protection antirouille soignée avant leur acheminement sur chantier. Après le nettoyage de toute saleté et ponçage si nécessaire, l’application d’une couche primaire d’accrochage (le produit antirouille dilué), et de deux couches d’antirouille à sa composition d’origine de fabrication. Des retouches seront exigées sur des éliminations accidentelles de la protection qui surviendraient en cours de manutention et de pose.

Pour la fixation  des châssis métalliques, les dispositions de scellements seront en règle générale les suivantes :

- L’écartement des pattes verticales tel que : 2 pattes pour hauteur de 0,65 à 1,45 m ; 3 pattes pour hauteur de 1,45 à 2,45 m ; et pour hauteur supérieure à 2,45, l’écartement maximal sera de 1 m, avec la patte inférieure et la patte supérieure à 20 cm de l’appui et du linteau respectivement.

- L’écartement des pattes horizontales tel que : 1 patte divisant les traverses de 0,80 à 2 m en deux parties égales ; 2 pattes divisant en 3 parties égales les traverses de 2 à 3 mètres de longueur totale ; 3 pattes divisant en 4 parties égales les traverses de 3 à 4 m de longueur totale.

Trois paumelles de 120 à 150 mm pour les battants de largeur jusque 1,00 m et quatre paumelles pour largeur supérieure (avec la paumelle supérieure à 15 cm du sommet et la deuxième espacée de 20 à 25 cm de la supérieure ; une à niveau de la traverse de mi – hauteur et la paumelle inférieure à 20 cm du sol).

Les scellements sont faits au mortier de ciment M400. Pour les portes des murs de sécurité, le coté du sens d’ouverture sera ancré dans l’une de colonnes, le dessus au linteau et les pieds dans le béton chape de fondations.

X.9.3. Toile moustiquaire et fixation vitre

Généralités

La toile moustiquaire sera en polypropylène de dernière génération, (le matériau métallique et le PVC sont exclus ; le matériau métallique est corrodable et hypothèque au bon vieillissement). Elle sera de première qualité. Cette toile sera fixée sur cadres en bois préfabriqués selon les dispositions ci-dessus.

Ils seront fixés par vis appropriées sur les menuiseries principales à travers un avant – trou adapté sur la face antérieure du bois.

La fixation du vitrage sera faite avec des parcloses en lattes de bois dur vissées sur les menuiseries en bois, pour lesquelles les feuillures dans les traverses destinées au découpage des grandes surfaces de vitrage (afin de réduire les coûts de remplacement de casse au cours de

l’exploitation des locaux) seront adaptées. Les parcloses auront pour dimensions 1,5 x 1,5 cm. Elles seront fixées par vis d’acier galvanisé ou en laiton. La protection des feuillures avec l’application de deux couches d’alkyde aura obligatoirement précédé la pose des parcloses, (bien distinctement de la mise en peinture générale ; l’attention particulière y sera apportée si les vitrages sont disposés en atelier de l’Entrepreneur ou de ses sous – traitants).

Pour les vitres sur menuiserie métallique : avant le placement des verres, tout fer à vitre reçoit une couche d’huile de lin ; le mastic est de première qualité. La pose se fait à double mastic, après fixation par pointe ou goupille. Dans les châssis mobiles, les verres sont calés du côté du pivot. Dans les menuiseries à petits bois, les vitres sont de même épaisseur. Tout verre ou glace fendu par une pointe doit être remplacé. Le vitrier ne dépose jamais son mastic sur les planches, les pavements ou sur un objet susceptibles d’être taché. Son travail achevé, il enlève soigneusement tous les débris et déchets provenant de sa fourniture et les transporte hors des lieux.

# XI. Travaux proprement dits (dispositions techniques particulières)

Ces travaux seront réalisés en seul lot, il s’agit de (selon l’ordre de priorité):

- Les travaux de construction du mur de sécurité de la cour commune avec SAS,

- Les travaux de rénovation de l’ancien hangar  des ateliers en salle des audiences,

- Les travaux de la réhabilitation des fosses septiques & collectrices, puits perdus, regards de visite et conduits des Pavillons n° 2, n° 3, n° 4 & 5 et pavillon des mineurs,

- Les travaux de la réhabilitation des fosses septiques, puits perdus, regards de visite et conduits du Bâtiment Administratif,

- Les travaux de construction de 4 regards de la salle des audiences,

- Les travaux de la réhabilitation du bloc sanitaire de 5 latrines à fosses sèches,

- Les travaux de la réhabilitation de 2 blocs sanitaires de 4 douches chacun et 1 puits perdu,

- Les travaux des finitions du Pavillon n° 2,

- Les travaux des finitions du Pavillon n° 3,

- Les travaux des finitions du Pavillon n° 4 & 5 et,

- Les travaux d’aménagement.

En règle générale chaque étape des travaux devra être approuvée par le Maitre d’œuvre avant la mise en œuvre de l’autre.

XI.1. Implantation et tracé des ouvrages

L’implantation générale des ouvrages à construire sur un terrain bien aménagé, tel que décrit ci-dessus.

Après l’installation chantier et avant de procéder à l’implantation, l’Entreprise est tenue de réaliser les travaux primaires suivants :

- La désinfection des latrines et douches par des produits appropriés,

- L’assainissement des ouvrages à réhabiliter y compris les alentours et la désinfection.

Selon les plans conçus, consiste à l’exécution des chaises et tracés qui s’effectueront suivant les plans d’architecture en présence de l’Ingénieur du Maitre d’œuvre. Ce travail incombe à l’entrepreneur, et le Maitre d’œuvre vérifiera et approuvera ces opérations.

Elle sera du type ‘’ encadrement’’ qui déborde de l’emprise du bâtiment de 2 m sur chaque côté de la longueur et de la largeur, avec des chevrons 7/7 servant de piquets, et les chevrons 5/5 pour la matérialisation du plan horizontale qui sera le soubassement de l’édifice. La matérialisation des angles droits  se fera par la règle du triangle rectangle 3/4/5 et la vérification se fera par la mesure des diagonales. Les axes des murs seront matérialisés  par des clous de 5.

L’implantation fera l’objet d’un procès-verbal établi au fur et à mesure de son contrôle par le Maitre d’œuvre, et aucune erreur ne sera tolérée.

Au cas où ces tolérances seraient dépassées, l’entreprise devrait immédiatement veiller à l’exécution de toutes modifications nécessaires.

Les 6 Pavillons des détenus, le bâtiment Administratif, l’ancien hangar des ateliers, l’ancien bâtiment du réfectoire, l’ancien bâtiment de la cuisine, les blocs sanitaires (latrines et douches extérieures), les fosses septiques, les puits perdus, les regards, le mirador & 4 tours de surveillance à hauteur, le bureau du chef des ateliers, le bâtiment du poste de fouilles et les installations de forage, sont soit remis en état, soit rénovés ou transformés selon les besoins du Maitre d’ouvrage et les normes de l’art en vigueur.

Par contre, pour ce projet de réhabilitation de l’ensemble des ouvrages de la Prison centrale de Kananga, les nouveaux ouvrages à construire seront ;

- Les murs de sécurité (cours de 6 Pavillons et cour du football),

- Les 6 paillottes pour le repos des détenus,

- Le complexe hangar des visiteurs, poste de surveillance des FARDC, latrines & douches,

- La fosse septique, regards et puits perdu du complexe hangar des visiteurs,

- Les regards, le bac à graisse et le puits perdu du réseau d’assainissement des eaux ménagères de l’actuelle cuisine,

- Les regards de la nouvelle salle des audiences,

- Les canaux d’évacuation des eaux de pluie,

- Le béton trottoir (de l’entrée de la prison jusqu’à l’entrée de la nouvelle salle des audiences, via les entrées du complexe hangar des visiteurs, l’entrée du bureau de chef des ateliers et les entrées du bâtiment administratif,

- Tous les conduits d’évacuation des eaux vannes et ménagères en fibrociment,

- Les radiers, parois et dalles défectueux des fosses, regards et puits perdus concernés.

XI.2. Fondations

XI.2.1. Fouille de fondations

Ces travaux de fouille concerneront les nouveaux ouvrages à construire cités ci-haut.

Les fouilles en tranchées ou rigoles pour la maçonnerie des moellons des fondations seront en tout état de cause descendues jusqu’au bon sol

et à une profondeur d’au moins 60 cm sous terrain après terrassement général (à titre indicatif car, en réalité cela dépendra de la profondeur du bon sol dans chaque site). Les dimensions des fouilles sont définies sur les plans de fondation à fournir par le Maitre d’œuvre des travaux ; 50 cm de largeur (voir les plans fondations et les coupes).

Les fonds de fouilles sont dressés horizontalement arrosés, damés soigneusement et doivent toujours faire l’objet d’une réception par le Maitre d’œuvre avec procès-verbal ou inscription sur cahier de chantier. Il est strictement interdit à l’Entrepreneur d’exécuter des fondations ou de fermer les fouilles avant de les avoir faites réceptionner par ce dernier et Il est aussi strictement interdit de remblayer les fouilles descendues trop basses, mêmes en damant soigneusement, à son insu.

En cas d’éventuel emploi d’engins mécaniques, les mesures seraient prises pour qu’en dessous du niveau définitif des fonds de fouilles, les sols ne soient pas défoncés et que leur cohésion reste parfaite, une finition manuelle s’imposera dans tous les cas.

Les terres provenant de déblais et fouilles peuvent être conservées pour un éventuel réemploi en remblais, pour autant que celles-ci répondent aux caractéristiques des terres de remblais.

XI.2.2. Béton de propreté

L’exécution d’une semelle non armée de 05 cm d’épaisseur et 50 cm de largeur sur tout le périmètre de fouilles, sera constituée d’un béton dosé à 150 kg/m3.

Les matériaux à utiliser dans ce béton doivent être exempts de matières terreuses ou autres susceptibles de nuire à l’adhérence,

Dans cette catégorie, le Maitre d’œuvre est toujours présent à chaque moment de la fabrication de tout ouvrage en béton,

Dans tous les cas, la granulométrie du gravier pour béton ne pourra dépasser 08 x15 mm,

Aucun béton ne sera réalisé avec une granulométrie supérieure telle que « ballast ».

XI.2.3. Maçonnerie en moellons

L’exécution d’une maçonnerie de 40 cm de largeur et d’au moins 75 cm de hauteur en moellons de bonne qualité et bonne dimensions, exempts de matières terrestres, rejointoyées sur sa face extérieure, sur tout le périmètre de fouilles et reposant sur le béton de propreté, tel que défini ci-dessus. Elles seront jointes au mortier de ciment dosé à 250 kg/m³. On va prévoir des vides aux endroits des colonnes qui prendront leur assise dans le béton de propreté à 10 cm plus bas (cfr les plans de coupe).

Les joints verticaux continus ou inclinés sont à éviter ainsi que les joints trop épais et pour le soubassement extérieur de la partie visible, il sera rejointoyé pour obtenir un meilleur aspect architectural. Cette partie visible de la fondation sera faite de moellons  présentant de belles facettes.

Le Maitre d’œuvre peut autoriser la démolition de tout ouvrage construit contrairement à la prescription ci-dessus, et les frais de la réparation y découlant sont entièrement à la charge de l’entrepreneur. Cette maçonnerie de fondations fera objet d’un procès-verbal.

Seules les fondations des Paillottes seront en briques cuites liées au mortier dosé à 250 kg/m3.

Pour les murs penchés, leurs nouvelles fondations auront les mêmes caractéristiques que celles du reste de l’ouvrage.

XI.2.4. Béton armé colonnes fondations

Pour tout béton

Les planches utilisées, afin de ne pas se déformer, seront d’une épaisseur de 03 cm

minimum, ils doivent présenter une étanchéité suffisante,

Le béton armé ne doit pas présenter des déformations importantes après coulage,

ni des irrégularités, ni des « nids d’abeilles », ni des aciers apparents ou autres défauts,

Un soin particulier doit être apporté à l’exécution des coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune déformation par suite

de la vibration du béton.

D’autre part, les coffrages doivent être jointifs pour ne pas laisser couler la

laitance du ciment, phénomène qui risque de s’aggraver à la suite de l’utilisation des vibreurs mécaniques ou si le béton est trop liquide.

L’utilisation d’un vibreur est impérative, dans le cas contraire, les coffrages sont légèrement frappés à coups de marteau en vue de libérer les bulles d’air vers la surface,

Le béton coulé sera arrosé fréquemment pendant les 10 premiers jours,

Dans le cas exceptionnel où le béton devrait être malaxé manuellement, il le sera le

plus près possible du lieu d’emploi, sur des surfaces propres préparées par les fournisseurs, humides, exemptes d’eau, et jamais sur la boue ou de la terre sèche.

L’utilisation d’un bac à gâcher ou d’une tôle métallique est recommandée,

Toutes les surfaces reprises doivent être nettoyées et humidifiées auparavant, le béton est mis en œuvre immédiatement après mélange et avec toutes les précautions

nécessaires, pour éviter toute détérioration due aux pertes de temps ou pertes d’eau, au

facteur eau-ciment et à la main d’œuvre employée à la confection des ouvrages en béton armé, le béton armé ne peut tomber dans le coffrage d’une hauteur libre de plus de 1 m.

Si une telle chute ou une plus grande est nécessaire, il sera fait usage d’une

goulotte ou d’un tuyau placé avec pente de 45 à 60 %,

Au décoffrage, la surface du béton étant parfaitement lisse, elle sera légèrement

piquetée avant durcissement total, afin de permettre une bonne adhérence des enduits au mortier,

Les ouvrages en béton ne peuvent être décoffrés avant que le béton n’ait

atteint le durcissement suffisant, il faut attendre au moins 10 jours avant de décoffrer les éléments coulés, 28 jours pour les planchers.

Le Maitre d’œuvre devra vérifier et accepter le coffrage + ferraillage de l’ouvrage.

L’exécution de béton armé à 350 kg/m3 de socles des colonnes des fondations de 40 x 40 cm aux endroits de maçonneries de fondations tels qu’indiqués sur les plans avec la mise en œuvre de 4 fers longitudinalement  (filants) en acier  de haute adhérence de 10 mm liés avec de cadres de même acier de 6 mm espacés de 20 cm.

Ces colonnes descendront 10 cm en dessous de béton de propreté.

XI.2.5. Béton armé chape de couronnement fondations

L’exécution d’un béton armé à 350 kg/m3 d’épaisseur  de 5 cm, avec 3 fers ronds crénelés de 6mm longitudinalement + des épingles en fers crénelés 6 mm sur du film polyane ou plastique placé sur tout le contour de fondations pour éviter des remontées capillaires. Ce béton sert entre autre, à corriger l’horizontalité du niveau fini de fondations.

Pour les murs de sécurité et Paillottes, ce film polyane ne sera pas utilisé.

XI.2.6. Remblai

L’exécution des remblais à l’intérieur des maçonneries des fondations à plus ou moins 50 cm, en sous pavement, devant être effectuée en matériaux sélectionnés (terre jaune d’origine latérite ou gravats à granulométrie décroissante), suivi du compactage.

Le remblayage s’effectuera par couches successives horizontales d’une épaisseur de 20 cm maximum, chaque couche sera soigneusement arrosée et compactée à l’aide de dames d’un poids minimum de 25 Kg (l’utilisation d’un compacteur mécanique manuel est un avantage).

Tout tassement éventuel du terrain sera pris en compte pour être remédié, soit par remblais.

Pas d’utilisation des dames en bois et le tassement à l’eau n’est pas permise,

Tout tassement éventuel du terrain sera pris en compte pour être remédié, soit par remblais.

XI.2.7. Béton de sous-pavement

L’épaisseur du béton sera de 8 cm, coulé en un coup sur toute la surface bâtie, sur du remblai recouvert par un film en polyéthylène pour limiter

l’humidité ascensionnelle sur un terrain naturel non végétal ; il est damé après mis en place.

La face supérieure du béton est parfaitement nivelée ou dressée. Ceci permettra d’avoir une surface bien propre pour la suite ; des vides seront laissés aux endroits de pose des appareils sanitaires

Le dosage du béton de sous-pavement sera dosé à 250 kg/m3.

XI.3. Elévation

XI.3.1. Maçonnerie en Briques cuites

La mise en œuvre de maçonneries des briques cuites de 24x10x08 cm à 250 kg/m3 laissant des joints de 2 cm pour la construction de tous les murs.

Les premières assises seront posées sur n mortier de 3 cm d’épaisseur.

Les maçonneries à enduire sont exécutées à joints ouvert d’une profondeur de 1 cm pour permettre l’accrochage des enduits. Les épaisseurs des joints pour une brique cuite est entre 1 à 2 cm. Les joints sont verticaux et alternés. Le mortier à utiliser est le mortier en ciment dosé à 250 kg/m3.

Il prend en compte la mise en œuvre des échafaudages en bois,

Ces maçonneries de nouveaux murs seront protégées à la base par un film polyane pour éviter des remontées capillaires,

Pour les maçonneries qui recevront les enduits, les joints doivent rester creux pour permettre au mortier de s’accrocher

Ces maçonneries seront protégées à la base par un film polyane pour éviter des remontées capillaires,

Dimensions des murs, joints de dilatation et reprise de maçonnerie en briques cuites :

- Les murs de reconstruction respecteront leurs dimensions respectives avant d’être démolis et reconstruits,

- Les murs de sécurité à parachever et à construire auront l’épaisseur sans enduits de 26 cm et de hauteur à partir de niveau sol (niveau zéro) de 3,70 m dont 3,35 m de maçonnerie en briques cuites, 15 cm de chape couvre mur en chapiteau et 20 cm de fondation.

- Compte tenu de la longueur de certaines portions des murs de sécurité, dans sa longueur de 116,60 m, il est prévu des joints de dilatation aux endroits indiqués. Cette disposition pourrait être négligée, pour éviter de la fragiliser.

- Une attention particulière sera tenue aux endroits de battée des fondations de nouveaux murs de sécurité et celles des murs de sécurité à parachever. Ces angles doivent être cassés de façon à ne pas permettre à un détenu de faire une escalade.

- La reprise de maçonnerie sur les murs de sécurité existants en briques cuites et moellons, se faite de manière à laisser des battées en dehors et cassées pour éviter une éventuelle escalade.

Sur chaque mur pignon des Pavillons d’internement des détenus, seule la grande imposte sera couverte d’un ouvrant fixe en bois avec des peirciennes, d’une grille métallique et d’un cadre en bois de la toile moustiquaire. Les 2 autres petites impostes seront bouchées.

Les ouvertures des fenêtres du Pavillon n° 5 doivent être bouchées.

Sur les ouvertures des portes fenêtres à créer dans la Sale des audiences, seront maçonnés les blocs de claustras dont la mise en œuvre sera la même que celle des briques cuites.

Sur ces murs de sécurité seront fixées de morceaux de cornières de 50mm d’1,20 m de longueur pliées à 0,70 m vers l’intérieur et perforées de 6 trous pour attacher le fil barbelé. 40 cm de ces cornières sont ancrées dans les murs dont, 25 cm dans la maçonnerie des briques cuites avec une patte d’ancrage, 15 cm dans le béton dans la chape avec une autre patte d’ancrage, 20cm sur chape et 70 cm de plis vers l’intérieur.

XI.3.2. Béton armé colonnes murs.

L’exécution de béton armé à 350 kg/m3 de colonnes selon l’épaisseur de murs concernés des ouvrages à réhabiliter et dont la mise a mise en œuvre des armatures (4 aciers Ø 10 mm longitudinalement) de haute adhérence + étriers en fers 6 mm espacés de 20 cm. Ce béton sera coulé dans le coffrage réalisé avec du bois et clous. Aux endroits précis,

les fers ces colonnes seront en attente pour la ligature de fermes en bois de la charpente, si nécessaire.

Pour les murs de sécurité, les dimensions seront (hauteur de ces derniers et, largeur & épaisseur de 26 cm).

Les colonnes en béton armé des murs de sécurité de la cour, dans sa longueur de 116,60 m auront ces caractéristiques ;

- Les Socles des colonnes descendront jusqu’à 10 cm en dessous du béton de propreté, et auront une base de 50 x 50 cm en béton armé pour la stabilisation de ce mur,

- 14 colonnes au total sur cette longueur, dont 12 trames de 9,00 m et 1 de 5,16 m dans laquelle sera fixé un côté de la porte métallique d’entrée sur une des colonnes.

XI.3.3. Béton armé linteaux

L’exécution de béton armé de 350 kg/m3 pour linteaux sur toutes les ouvertures des murs indiquées telles que les portes d’entrées sur murs de sécurité et les portes & fenêtres de la Salle des audiences. La mise en œuvre sera de même que celle de béton de chainage. Le dépassement de 50 cm sera prévu de chaque côté de l’ouverture.

XI.3.4. Béton armé chainage

L’exécution de béton armé de 350 kg/m3 pour chainage horizontal (si cela s’avérait nécessaire après les travaux de démolition). Sa largeur dépendra du mur concerné et aura comme épaisseur 22 cm, avec la mise en œuvre des armatures longitudinales de 10 mm (4 pièces) + cadres en fers 6 mm espacés de 15 cm y compris le coffrage.

Pour les Paillottes et le Hangar des visiteurs, ce chainage servira de poutre de pose charpente en bois et aura comme dimensions ; largeur 15 cm et épaisseur ou hauteur 20 cm.

XI.3.5. Béton armé chape murs

L’exécution de béton armé de 350 kg/m3 pour chape, horizontale, unique sur les  murs.

Sur les murs d’anciennes bâtisses fendues, ce béton de chape sera coulé soit sur une partie des murs, soit sur le périmètre des murs

concernés et son épaisseur sera de 15 cm pour solidifier le(s) mur(s) concerné(s). Ceci ne concernera que les ouvrages présentant des fentes larges.

La mise en œuvre des armatures longitudinales de 8 mm (3 pièces) + cadres en fers 6 mm espacés de 20 cm y compris le coffrage.

Sur les murs de sécurité, cette chape en béton armé  sera coulée en forme de chapiteau d’épaisseur ou hauteur 15 cm sur la largeur du mur, en 2 pièces de fers 6mm avec cadres ou épingles en fer 6mm espacés de 20 cm.

Une attention particulière devra être tenue pour le coulage de béton chape sur une portion de mur à l’endroit de la jonction avec un autre mur ou angle ; ce béton doit percer et être ancré dans le mur en face dans toute sa largeur pour éviter une fissuration au niveau de l’angle.

XI.3.6. Béton armé appui allèges fenêtres et impostes

L’exécution de béton armé de 350 kg/m3 pour appui allèges des fenêtres et impostes sur de longueurs correspondantes à chaque endroit, horizontale, d’épaisseur  allant de 10 à 8 cm, avec la mise en œuvre des armatures longitudinales de 8 mm (2 pièces) + cadres en fers 6 mm espacés de 15 cm y compris le coffrage. De casse-gouttes seront prévues dans leur mise en œuvre. A part son aspect esthétique, ce béton sert à limiter les fissures qui passent par les allèges de fenêtres et impostes.

Pour ce projet, ce béton sera coulé sur les murets des Paillottes et du Hangar des visiteurs ou une exigence causée par la démolition.

XI.4. Toiture

Généralité

L’Entrepreneur devra fournir obligatoirement un certificat de garantie supplémentaire, de 6 mois, pour les travaux de toiture, (charpente et couverture), pour sa responsabilité et les coûts pouvant être engendrés par des reprises nécessaires pour parfaire l’étanchéité et s’assurer de l’absence de toutes déformations des ouvrages. Il devra en justifier au plus tard pour la réception définitive des travaux ; la libération de la retenue de garantie et de la caution de bonne exécution étant conditionnée à cette assurance.

Les bois seront coupés dans des essences de première qualité disponible dans la région, non sensibles aux termites (ici, LUSANGA), convenablement équarris, bien secs, droits, exempts de toutes traces d’attaque de pourriture ou de parasites, propres et globalement conformes aux prescriptions pour les travaux de menuiserie et de charpente.

Le stockage sur chantier sera fait obligatoirement à l’abri de la pluie, sur des aires bien aplanies, avec des cales isolant du sol la première rangée des éléments, ainsi que les rangées entre – elles.

Tous les bois devant être utilisés devront être soumis à l’agrément du contrôleur des travaux. Ceux ne présentant pas les qualités requises seront refusés.

Un second traitement fongicide et insecticide devra être appliqué sur chantier, avec les produits professionnels aux dosages convenables (à l’exclusion d’un badigeon d’huile de vidange), avec un délai de trois à quatre jours qui sera exigé avant la mise en œuvre.

Mise en œuvre

L’exécution des travaux de charpente devra respecter les plans fournis par le maître d’œuvre et ne pourra avoir lieu qu’après son approbation des plans d’exécution proposés par l’Entrepreneur.

Les assemblages seront soignés pour éviter des joints ouverts, avec clouage, boulons ou autres accessoires appropriés approuvés par le maître d’œuvre.

Les prix sont réputés inclure les chutes des coupes et le traitement des faces de coupes avec le produit fongicide et insecticide au fur et à mesure de l’assemblage, les percements et tous accessoires d’assemblage et de fixation sur les maçonneries et bétons.

Les éléments des bois utilisés pour la charpente seront conformes aux normes requises. Les dimensions seront celle généralement adoptée pour ces ouvrages : madriers pour fermes 5x15, chevrons pour pannes et chevron pour gitage de 5x5.

La ligature des pannes sur les fermes en bois et de ces dernières sur les murs sont indispensables.

XI.4.1. Fermes triangulaires en bois

La préparation des pièces, leur assemblage, le montage, la manutention, la pose et la fixation des fermes en bois de 5/15 ainsi que le contreventement. Le recouvrement de ces bois ne devant pas être de moins de 80 cm. Le poinceau de la partie du grand bâtiment  ne sera pas moins de 2,60 m, celui des Paillottes ainsi que de Hangar des visiteurs ne seront pas moins de 1,52 m. Elles sont solidifiées par des fiches et contre fiches telles que présentées dans les plans (cfr les plans charpentes).

XI.4.2. Pannes en bois

La préparation des pièces, leur assemblage, le montage, la manutention, la pose et la fixation des pannes en bois de 5/5 avec le recouvrement d’au moins de 80 cm.

XI.4.3. Planche de rive

La préparation, leur assemblage, le montage, la manutention, la pose et la fixation de la planche de rive avec moulures en pièce de bois de 25x2,5 cm et 15x2,5 cm d’essence de charpente. Elle devra être parfaitement rectiligne et la jonction des pièces se fera par assemblage à onglet.

La planche de rive, sera fixée de façon à ce qu’elle bouche les vides laissés par les ondulations de la couverture afin d’éviter à des extrémités des fermes, l’entrée d’animaux dans le faux plafond.

XI.4.4. Toit ou couverture

Toute la couverture dont La pente minimale est de 45 %, sera en tôle ondulée galvanisée BG 28 de premier choix. La pose doit être soignée suivant les règles de l’Art et les alignements rigoureusement respectés : A titre indicatif, il est rappelé :

- De commencer la pose à l’opposé des vents de pluies dominantes, depuis le bas en remontant vers le faîtage ;

- Longitudinalement de la toiture, la pose se fait en sens contraire des vents dominants, pour favoriser la pression sur les ondes en recouvrement ;

- Le recouvrement sera de 15 à 20 cm dans le sens de la longueur (du bas vers le haut), selon la pente, et de deux ondes dans le sens de la largeur (longitudinalement de la toiture) ;

- La superposition latérale se fait en correspondance exacte des nervures ;

- Les lignes de travée de chaque pan de couverture doivent coïncider exactement pour permettre un bon positionnement des faîtières ;

- La fixation sera faite avec les accessoires appropriés du marché, étanches et garantis contre la corrosion, comme les approvisionnements sont détaillés ci – dessus par clous striés avec chapeau serti et rondelles bitumineuses pour les cas de fixation sur charpente en bois ; par crochets ou vis auto – taraudeuses et rondelles bitumineuses pour les cas de charpente métallique.

Les rondelles de matériaux bitumineux sont impératives, préférentiellement au caoutchouc en raison de la destruction rapide de ce matériau avec la chaleur excessive du métal. Pour consolider l’étanchéité du dispositif rondelle à écrou sur tige filetée dans le cas de l’application de crochets, l’ensemble du dispositif sera recouvert par un mastic bitumineux ou un film thermo – formable, comme pratiqué pour les bacs autoportants.

Lorsque l’étanchéité du toit ne pourra pas être prouvée par des pluies immédiates à la fin de la pose, l’Entrepreneur devra procéder à des essais appropriés convenus avec le contrôleur des travaux.

XI.4.5. Faux plafond

Les plafonds seront réalisés en feuille de triplex de 122x244cm et 4 mm d’épaisseur en mailles de 61 X 61 cm pour l’intérieur du bâtiment, fixés sur un gîtage en bois de qualité irréprochable en chevrons porteurs de 5x5 cm et madrier de 4x11cm solidement étrésillonnés pour assurer une parfaite rigidité et permettre le clouage des contreplaqués.

Contre tous les murs intérieurs, une pièce de bois machinée avec moulures, en corniche sera fixée au faux plafond pour couvrir les interstices entre murs et faux plafond.

Ce faux plafond ne concernera que le bâtiment Administratif, la Salle des audiences et le Hangar des visiteurs.

Les chevrons de rive des gîtages seront distants de 3 à 5 cm des murs et calés par des entretoises entre murs et chevrons pour éviter la déformation.

Pour des plafonds de grande portée, les chevrons axiaux du gîtage seront consolidés contre la flexion en les liant aux éléments de la charpente, de préférence avec des fers pour armature de béton de ( 5 ou 6 mm torsadés, plus légers que des éléments de bois et présentant la possibilité de calage en fin d’ouvrage avec un complément de torsion.

La fixation des éléments sera faite par clous et/ou autres accessoires appropriés. Les joints entre les éléments seront dissimulés avec des lattes de recouvrement en bois de 5 x 1 cm. Elles seront parfaitement droites et sèches pour éviter toutes déformations ultérieures, (dont la responsabilité de l’Entrepreneur sera entière et l’échange sera exigé pour la réception définitive).

La ventilation dans le faux plafond se fera à travers les impostes sur pignons, par contre il faudrait prévoir des trous d’hommes aux endroits à déterminer par le maitre d’œuvre.

XI.4.6. Planchers en bois des latrines des Pavillons

Dans les latrines intérieures des Pavillons des détenus, des planchers en bois d’épaisseur 3 cm seront fixés avec cadres & traverses en bois chevron de 5x5 bien ancré dans le béton pour éviter une éventuelle escalade.

XI.5. Menuiserie, vitrage et serrurerie métallique

XI.5.1. Menuiseries en bois

Portes en bois

Les portes et fenêtres en bois ne seront fixées ou remplacées que dans le bâtiment Administratif, la Salle des audiences, les latrines intérieures & extérieures et celles du Hangar des visiteurs ; selon leurs dimensions respectives.

Les dimensions standards des portes des latrines seront des dimensions moyennes de 2,00 x 0,75m ouvrant à l’extérieur. Celles de la salle des audiences et du Hangar des visiteurs s’ouvriront vers l’intérieur.

Ces portes seront munies des fermetures à l’intérieur et extérieur avec poignet.

Les nouvelles portes et fenêtres du bâtiment Administratif à remplacer ou réparer, respecteront leurs dimensions respectives.

Les battants seront montés sur les châssis avec 3 paumelles de 15 cm de hauteur minimum, dont celle supérieure sera à 15 cm du bord, celle inférieure sera à 20 cm du bord et la troisième à mi – hauteur.

Les deux faces des portes seront : une couche d’impression et deux couches de finition. Soit avec un vernis alkyde incolore ou légèrement coloré rouge ou brun, soit avec une laque glycérophtalique de couleur claire, suivant les instructions du contrôleur des travaux. Les serrures seront d’un modèle particulièrement  robuste étant donné leur emploi dans les locaux publics.

XI.5.2. Menuiseries métalliques

Portes

Toutes les portes d’entrées des Pavillons des détenus et d’entrées des murs de sécurité des Pavillons seront métalliques et des dimensions (largeur 90 cm & hauteur 210 cm), ouvrant à l’extérieur à gauche.

Celle d’entrée du mur de sécurité sera de 210x160 cm dont les deux battants s’ouvriront à l’extérieur.

Toutes ces dernières seront en double tôles noires pleines de 1,5 mm fixées de part et d’autre de tube carré solide de 50 mm, avec ‘’ judas ‘’ coulissant de 15x15 cm + porte cadenas. Cette fabrication permettra d’avoir une surface lisse sur les deux facettes de l’ouvrant. 3 paumelles, 2 portes cadenas sous boitiers et une serrure sur l’ouvrant et cette porte sera fixée, un coté au béton d’1 colonne des murs de sécurité, en bas dans le béton de chape et en haut dans le linteau.

Ces mêmes types de portes seront aussi fixés sur les ouvertures des cellules selon leurs dimensions.

Les portes des Pavillons des détenus et celles des murs de sécurité, seront fixées au milieu de chaque mur concerné.

Grilles métalliques

Les grilles métalliques en barreaux de 12 mm seront fixées sur cornières de 50 mm seront fixées à l’extérieur des portes et fenêtres du bâtiment Administratif, Salle des audiences et les 3 portes du Pavillon n° 4 (local cuisine, stock et l’autre salle).

Dans les Hangars des ateliers et celui des élevages, seront aussi fixées les grilles de mêmes caractéristiques selon les dimensions des ouvertures.

D’autres grilles en fers 8 mm sur cadres de cornière 30mm seront fixées sur les différentes impostes des Pavillons d’internement des détenus selon leurs dimensions respectives.

XI.5.3. Cadres en bois pour toile moustiquaire et peirciennes

Les cadres amovibles appropriés, en bois seront fabriqués pour la fixation de la toile moustiquaire sur les impostes des Pavillons et les blocs claustras du bâtiment Administratif.

XI.6. Électricité

XI.6.1. Généralités

Les qualités d’une bonne installation électrique sont : fonctionnement correct, satisfaction de l’usager, absence de risque d’électrocution, d’incendie ou d’explosion, protection contre les agents extérieurs (humidité, acides, poussières, chaleur), exploitation, entretien, dépannage, remaniement et extension facile, économie d’exploitation.

Tous les équipements électriques seront ceux utilisés dans les pays de l’Union Européenne, les marques Mazda, Levant, Philips, LG ou similaire est souhaitable. L’entrepreneur devra mettre à la disposition de maître de l’œuvre l’attestation de la provenance de ces matériaux.

XI.6.2. Qualités des équipements

Ils sont soumis à des conditions d’alimentation, d’installation et d’isolation ; les constructeurs ont de plus en plus le souci de la planification des matériels qui ont d’autre part un encombrement de plus en plus réduit.

XI.6.3. Condition d’isolation

Elles concernent  la protection des personnes. L’exposition internationale de l’équipement électrique a mis en évidence l’augmentation de la sécurité :

- Pour les installations (matériels permettant d’effectuer des travaux sous tension) ;

- Pour les travailleurs des chantiers (interrupteurs de sécurité conformes aux normes européennes, moteur à enveloppe antidéflagrante) ;

- Pour les usages domestiques (disjoncteur différentiel modulaire fonctionnant par courant de défaut de 10 mA).

XI.6.4. Dispositions générales concernant les installations

XI.6.4.1. Origine des installations

Chaque installation a pour origine les bornes de sortie de l’appareil général de commande et de protection du branchement ; ou celle à l’appareil de coupure en aval du transformateur ou de la source d’énergie.

XI.6.4.2. Circuits divisionnaires ou terminaux

Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits afin de limiter les conséquences résultant d’un défaut survenant sur un circuit ; cela facilite la recherche du défaut. A l’origine de chaque circuit, il y a un appareil de protection contre les surintensités et un appareil de sectionnement, ces deux appareils pouvant être confondus si l’appareil de protection est à coupure omnipolaire.

XI.6.4.3. Circuits spéciaux

Circuit de prises de courant tripolaires :Il sera posé dans chaque pièce une prise de courant tripolaire de 15 A. Ces prises de courant seront dérivées sur un ou plusieurs circuits ne desservant pas d’autres points d’utilisation.

XI.6.4.4. Vérification des installations

Les installations doivent être vérifiées lors de leur mise en service, à l’occasion d’une modification importante et périodiquement à intervalles convenables de manière à contrôler qu’elles sont établies et maintenues en conformité avec les règles NFC 150 – 100. L’isolement est mesuré par rapport à la terre et entre conducteurs à l’aide de courant continu sous tension de 500 V au maximum, le pole positif de la source était relié à la terre dans le cas où l’isolement est mesuré par rapport à celle-ci.

XI.6.5. Réception des installations

XI.6.5.1.  Réception provisoire

Le maître de l’ouvrage procédera à la réception provisoire dès l’achèvement des travaux dans un délai de 8 jours par le distributeur de courant. Un procès-verbal de réception sera dressé. On consignera toutes les observations et réclamations au point de vue esthétique et technique.

XI.6.5.2.  Garantie

L’entreprise garantit le bon fonctionnement des installations contre tout vice de montage ou défaut de matériel pendant 6 mois à dater de la réception provisoire. Ne sont pas couverts par la garantie, les dommages par les tiers et par le branchement d’appareils incompatibles en puissance.

XI.6.5.3.  Responsabilité

L’entreprise effectuera immédiatement  les remplacements gratuits de tout le matériel ou partie des installations défectueuses, pendant le délai de garantie. A défaut, après mise en demeure de propriétaire resté sans effet, après 8 jours, il supportera ainsi les frais du dommage occasionné.

XI.6.5.4.  Réception définitive

La réception définitive se fera six mois après la réception provisoire. Il sera dressé un procès-verbal de réception définitive ; toutes fois, il sera accordé à l’entreprise un délai d’un mois, pour mettre les installations en conformité avec le présent cahier spécial des charges.

Les quelques détails mentionnés ci-dessus donnent un aperçu général du fonctionnement d’une installation électrique normale.

Il est signalé dans ce projet que, la source d’énergie actuelle du bâtiment Administratif, des Pavillons, poste de fouille et bien sûr de la Salle des audiences à réhabiliter, est le système existant des panneaux solaires,  installé par la MONUSCO. Notre évaluation ne prévoira que le remplacement des points lumineux, interrupteurs et quelques mètres linéaires de câble.

XI.7. Assainissement et sanitaire

XI.7.1. Généralités

Pour rappel, les travaux de réhabilitation des fosses septiques, regards (chambres de visite), puits perdus, canalisation, latrines et douches consisteront ;

- Aux vidanges & curages pour la vérification des états des lieux permettant de décider sur les travaux à réaliser, tout en sachant que les ouvrages cités ci-haut, fonctionnent (cfr les détails du point VI.4.7.3).

- Fouilles à partir de premiers regards, canalisations, fosses septiques jusqu’aux puits perdus, via les derniers regards.

- Toutes les canalisations en fibrociment seront remplacées par celles en PVC pour permettre un bon écoulement dans les évacuations.

- La fourniture en équipements sanitaires respectera les recommandations ci-dessous.

NB : Ainsi, les travaux de réhabilitation des circuits des ouvrages d’assainissement et évacuations existants (fosses septiques, fosses collectrices, fosses sèches des latrines, regards et puits perdus), consisteront d’abord à leur vérification par la fouille, (enterrés/semi enterrés), aux vidanges et curages avant de réaliser toute intervention.

Lors de cette étude, nous avons découvert que presque tous ces ouvrages d’assainissement & évacuation existants, fonctionnent quand même,  malgré leur vétusté. Les travaux à y réaliser étant globalement de retouche (réparation ou correction) qui sont :

- La réparation ou correction des parois ; ceci peut amener à la construction de nouvelles portions de ces dernières.

- La réparation ou correction des radiers ; soit colmater les fissure avec application du goudron pour éviter les fuites, soit couler le nouveau béton radier dans des endroits défectueux détectés & précis avec application du goudron.

- La réparation ou correction des enduits ; soit l’application du goudron sur les anciens enduits, soit la reprise de nouveaux enduits avec application du goudron.

- Fabrication de nouvelles dalles de couverture pour celles défectueuses.

- Le remplacement de tout conduit en fibrociment quel que soit son état et de ceux en PVC en mauvais état de fonctionnement.

Ce qui suit nous a poussés à prévoir des quantités des travaux à réaliser dans ces ouvrages pour avoir du budget et prévoir dans là où ces derniers s’avèreraient impératifs (surtout les regards).

Le l’Entrepreneur doit fournir les installations complètes, en ordre de marche et construites conformément aux règles de l’Art et à la réglementation en vigueur, sans pouvoir considérer comme limitatives les indications contenues dans le présent CPT. Les travaux notamment en :

- La fourniture de tous les appareils y compris les accessoires pour leur fonctionnalité complète et pour leur pose ;

- Les scellements et les fixations convenablement dimensionnés, pour un usage public, de tous les appareils ;

- La fourniture et la pose des fourreaux de protection des tuyauteries dans les traversées des maçonneries ou de béton ;

- La peinture antirouille de toutes les parties métalliques non galvanisées ;

- Assurer les liaisons équipotentielles des canalisations ;

- Les dimensionnements appropriés pour les volumes, la ventilation et la filtration terminale pour le réseau d’eaux usées et la fosse septique.

XI.7.2.  Chambres de visite du réseau d’eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères)

A leurs sorties du bâtiment Administratif et Pavillons, les tuyaux d’évacuation des WC et douches déboucheront dans des regards de visite de 40 x 40 cm intérieur minimum et de profondeur adaptée au calage du réseau, construits en briques cuites légèrement armés. Leurs angles seront arrondis à l’intérieur par les enduits et, le radier sur lequel ils devront être plantés à force avant la prise du béton B constituera leur ancrage étanche.

Les regards seront recouverts de dallettes amovibles de 8 cm environ d’épaisseur en béton A, armé en fers 8mm. Celles qui seront exposées à une circulation lourde auront une épaisseur de 10 cm (il en sera convenu avec le contrôleur des travaux le cas échéant).

Un/des regard (s) secondaires de visite de 70 x 70 cm (minimum) et de profondeur adaptée au calage du réseau, construit (s) dans les mêmes conditions (pas moins de 50 cm de profondeur), centralisera/ont tous les tuyaux de décharge des regards de sortie des eaux de toilettes ou douches pour leur évacuation directe vers la fosse septique ou puits perdu selon le cas.

Les épaisseurs des parois de ces regards seront en briques cuites et pas moins de 15 cm d’épaisseur.

(L’alternative entre maçonnerie de parpaings pleins non enduits, parpaings creux enduits ou briques cuites enduites, est ouverte au jeu de concurrence et l’une ou l’autre sont acceptées, réputées de coût équivalent. Le contrat ne différenciera pas).

Les anciens regards dont les parois et radier tiennent bien que bouchés, seront rénovés.

XI.7.3.  Fosses septiques et collecteurs

Une seule fosse septique sera construite pour les latrines du Hangar des visiteurs avec ses annexes, tandis que les 4 anciennes seront rénovées avec les 2 collecteurs (cfr les plans). Malgré leur vétusté, ces anciennes fosses septiques sont opérationnelles en dépit de certaines anomalies dues à l’utilisation. Certaines chambres de visites, conduites bouchées et certaines d’entre elles nécessitent juste une vidange.

Pour ces anciennes fosses septiques et anciens collecteurs, les travaux à réaliser sont les suivants :

- Vidange et curage,

- Vérification systématique des parois, radier et dalle de couverture,

- Rénovation ou correction des enduits des parois, radier et fabrication de la nouvelle dalle de couverture et la cheminée de ventilation,

- Remplissage de la masse filtrante,

- Remplissage de l’eau pour le fonctionnement,

- Pose de la dalle de couverture et mise en œuvre.

La nouvelle fosse septique à construire sera du type B pour 30 usagers (cfr les plans).

Le radier général sera en béton armé de 10 cm d’épaisseur disposé sur un béton de propreté de 5 cm et débordant de 10 à 15 cm des aplombs extérieurs des parois. Les armatures seront de ( 8 en mailles de 20 x 20 cm mises en œuvre en conformité avec les dispositions ci – dessus.

La cuve sera en maçonnerie des briques cuites de 32 cm d’épaisseur, avec les mêmes soins que prescrits aux points ci – dessus. La première rangée de blocs sera obligatoirement disposée à force dans le béton du radier avant le début de sa prise dans l’objectif d’une étanchéité efficace. Le radier et les parois intérieures seront recouverts d’un enduit avec mortier M400 contenant un hydrofuge de type « Sikalite ». Un congé régulier de rayon de l’ordre de 10 cm, sera fait avec ce matériau dans les angles inférieurs entre radier et parois.

La fosse septique sera recouverte d’une dalle en béton armé de 10 cm d’épaisseur, coulé en entièreté collé sur les parois de la fosse, laissant juste des trous d’hommes aux endroits indiqués sur les plans pour les dalles amovibles.

La répartition de l’écoulement de l’effluent final dans le cas d’une sortie supérieure de la cuve de stabilisation, (pour une évacuation terminale inférieure), sera traitée avec des gouttières faites à partir de tuyaux en PVC de 50 ou 60 mm coupés dans le sens longitudinal et perforés.

Le tuyau d’aération sera en PVC ( 90 à 110 mm chapeauté d’une toile moustiquaire jusqu’à une hauteur de 2,00 m minimale.

Toutes autres tuyauteries de ventilation de la cuve de fermentation et d’équilibre de pressions seront en PVC, pour les différents ( requis.

XI.7.4.  Puits perdu

Au total 2 puits perdus (1 pour la fosse septique du Hangar des visiteurs et l’autre pour les eaux ménagères de la cuisine au Pavillon n° 4). Ils seront construits et auront 4 m de profondeur minimale et 1,50 m de diamètre intérieur fini. Il sera recouvert avec une dalle en béton armé de 10 cm d’épaisseur, comportant un regard de visite de 70 x 70 cm avec un couvercle de fermeture en applique simple sans feuillures, (d’épaisseur 8 cm en béton armé).

La paroi sera construite en briques cuites en épaisseur de 32 cm avec des larges espaces entre leurs extrémités. Les alvéoles seront tournées vers la paroi brute du terrassement. Des ceintures de chaînage en béton  légèrement armé seront disposées l’une à mi – hauteur et l’autre en couronne supérieure pour recevoir la dalle de fermeture.

XI.7.5. Bacs à graisse

Pour décharger les eaux ménagères de la cuisine, de la graisse et de la mousse de savon, un bac à graisse sera construit entre cette cuisine et le puits perdu au milieu de deux regards (cfr les plans).

XI.7.6. Réservoirs d’eau

Deux citernes d’eau dont celle derrière la Salle des audiences en métal et l’autre devant le local de la cuisine en plastic seront remises en état et mises sur socles en moellons à construire pour la collecte des eaux de pluie par des gouttières en plastique. Une aire de puisage sera aménagée en béton pour chaque citerne.

Chaque pavillon ou bâtiment aura au moins une nouvelle citerne métallique d’au moins 8 m3, avec au moins une aire de puisage déversant les eaux vers le filet d’eau.

XI.7.7.  Canalisations d’évacuations

Les conditions d’évacuation séparative des eaux des WC sont décrites ci – dessus. La réalisation des canalisations entre regards, positionnés au plus économique pour être collecteurs de plusieurs canalisations ou pour des changements de direction d’écoulement, doit être conforme aux règles de l’Art avec le calage approprié pour assurer l’écoulement efficace, (les pentes ne seront pas inférieures à 2 % ; deux pour cent).

Le plan définitif devra être approuvé par le contrôleur des travaux préalablement à la mise œuvre.

Toutes les évacuations seront réalisées en tuyaux de PVC dit « assainissement » (« pn16 »). Des sections de ( 75 minimums pour les eaux des douches et 110 mm pour les eaux vannes, pour un entretien plus facile.

Sauf si le fond des tranchées découvre du sable ou autre matériau fin, après l’élimination de tous les éléments pierreux ou de gravats accidentels, les canalisations seront posées sur un lit de sable d’épaisseur de 10 cm, spécialement constitué si nécessaire. Après leur pose, les tuyaux seront recouverts d’un matériau sableux convenablement compacté jusqu’à 10 cm de recouvrement des tuyaux. (En règle générale, ce matériau résultera de l’exécution de la fouille dont tous les éléments pierreux ou gravats accidentels devront être exclus).

Un test d’étanchéité et d’écoulement sera effectué avant le remblai général de la tranchée, seulement possible en l’absence de toute fuite. Le remblai sera fait en tout – venant provenant de la fouille ou avec de la terre jaune d’apport extérieur.

Normalement, toutes les anciennes canalisations en fibrociment seront démontées et remplacées par celles en PVC tel que décrit ci-dessus.

XI.7.8.  Assainissement pluvial

Un filet d’eau sera collé au béton trottoir de para fouille tout autour de chaque ouvrage à réhabiliter ou à construire pour recevoir la chute de l’eau des toitures recueillie par les gouttières qui seront adoptées.

Ces gouttières seront en PVC de 160 ml, fixées par des crochets, rallongées par des jonctions, avec des bouts et des descentes en tuyau PVC, le tout de même nature. Ces descentes achemineront les eaux de pluie dans les citernes métalliques de 8 m3 chacune, sur socles en moellons, installées deux dans chaque bâtiment ou pavillon avec le dispositif de puisage.

Leur trop plein déversera ces eaux dans les filets d’eau.

XI.7.9.  Distribution d’eau

Le réseau d’alimentation et de distribution des robinets et appareils sanitaires sera réalisé en tuyaux d’acier galvanisé pour toutes sections de ( ½ » (si disponible sur le marché) ou ¾ » et supérieurs, encastrés jusqu’au plus proche des appareils sanitaires et points de puisage final. Les raccordements en tuyau d’acier galvanisé ou de cuivre de ¼ » ou ½ » seront apparents pour permettre de surveiller les fuites et la corrosion. Les colliers de fixation des canalisations apparentes seront distants de 1,50 m à l’horizontale et de 2 m en verticale.

Les raccords seront avec des emmanchements filetés pour l’acier galvanisé étanches par téflon et/ou chanvre et produit auto polymérisant.

Pour les appareils sanitaires en matière cassante, les raccordements seront faits avec flexibles de caoutchouc ou de polyéthylène gainé d’une tresse d’acier inox. Globalement il devra être tenu compte pour la pose des variations de longueur par dilatation pouvant atteindre 0,5 mm par mètre de canalisation métallique (pour l’eau froide).

Ces travaux ne sont pas concernés dans ce projet.

XI.7.10.  Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires et dispositifs accessoires seront conformes aux normes. Le l’Entrepreneur restera responsable pour tout préjudice pouvant être causé dans l’exploitation ultérieure et résultant de mauvais critères de qualité, (produits déclassés ou mal dimensionnés), ou d’une mauvaise installation. Les appareils sanitaires doivent être des produits de provenance UE/ACP.

XI.10.1.  Lave – mains complet

Cet ouvrage comprend la fourniture et la pose de l’appareil sanitaire de dimensions standards du marché (de l’ordre 35/40 cm de longueur et 25/30 cm de largeur), en porcelaine vitrifiée de couleur bleu, de premier choix avec trop plein, pour être pose sur consoles en fonte fortement scellés, (la forme intérieure de la cuvette devra réserver impérativement ce type de fixation).

Un robinet unique sera posé sur le trou de passage unique réservé à travers le matériau (et non en applique murale). Il sera en laiton chromé, très solide et parfaitement étanche. L’appareil comportera une

savonnerie moulée sur son bord (à l’exclusion d’un porte – savon distinct).

L’évacuation en fond de cuvette répondra aux standards de 45 mm de diamètre intérieur et d’axe distant de 15 cm du mur. Elle recevra la crépine en laiton chromé ou en acier inoxydable se fixant avec joint sur le siphon en PVC rigide du commerce, qui comprendra le dispositif de raccordement du trop-plein de la cuvette mais sans mécanisme de commande d’un clapet de crépine. La crépine pourra être bouchée avec un tampon en caoutchouc retenu avec une chaînette chromée accrochée au robinet.

La fixation du lave – mains ne pourra laisser aucun jeu entre l’appareil et le mur. Au contraire le revêtement de carreaux de faïence comme décrit ci –dessus constituera l’engravement de l’appareil à concurrence de l’épaisseur du carrelage en applique sur le mur. Le joint étanche sera parachevé avec un cordon de mastic de silicone auto – polymérisant.

Les dimensions minimum du carrelage, (sauf revêtement exceptionnel de la totalité du mur), seront adoptées pour largeur du lave – mains + un à deux carreaux, et pour hauteur de l’ordre de 50 à 60 cm. La surface de carrelage mise en œuvre sera décomptée distinctement au prix unitaire du bordereau et ne doit pas être inclus dans le prix de pose du lave – mains.

Pour ce projet, six lave-mains seront fixés, dont deux dans le Hangar des visiteurs, deux dans le bâtiment Administratif (latrine du Directeur et latrine de la Greffe) et deux dans la salle des audiences.

XI.10.2.  WC à siège monobloc

Le WC monobloc est en porcelaine vitrifiée, bleu, de bonne qualité marchande, comprenant la sortie en siphon de ( 80 mm minimum intérieur. Il sera doté d’une cuve de chasse en plastique de préférence ou céramique, directement posée sur la cuvette le dispositif d’étanchéité adapté. Le mécanisme de chasse d’eau sera le plus simple possible. L’alimentation de la cuve sera faite en flexible de polyéthylène gainé de ( ¼ ", doté d’un robinet d’arrêt de première qualité. Un robinet à flotteur simple et robuste contrôlera le remplissage de la cuve, (l’échange sera obligé si des désordres fréquents sont constatés au cours du délai de garantie).

L’évacuation sera traitée comme décrite ci – dessus.

La fourniture et la pose du siège et du couvercle, en PVC dur du commerce, ne seront pas systématiques mais convenues avec le contrôleur des travaux en concertation avec les utilisateurs. Une plus – value distincte du prix de l’appareil nu est demandée par le bordereau des prix.

Huit WC monoblocs seront fixés, dont quatre dans le Hangar des visiteurs, deux dans le bâtiment Administratif (latrine du Directeur et latrine de la Greffe) et deux dans la salle des audiences.

XI.7.10.3.  WC turc

Les WC turque seront en porcelaine émaillé de couleur blanche ou en ciment. Les appareils installés à l’intérieur des bâtiments comporteront un siphon. Les appareils des latrines publiques, à l’extérieur des bâtiments, n’en comporteront pas.

La cuvette sera décalée de 1 à 2 cm inférieur par rapport au sol principal, et le joint sera réalisé avec un mastic de silicone auto – polymérisant. Le scellement principal au mortier sera fortement dimensionné.

Ces WC turcs seront installés dans les latrines intérieures des Pavillons, cellules disciplinaires et quartier spécial et/ou en remplacement des latrines du pavillon des femmes & infirmerie.

XI.7.10.4.  Urinoir

Les urinoirs muraux seront en porcelaine émaillée de couleur bleue à résistance renforcée et de dimension moyenne de l’ordre de 35 x 35 cm. Ils seront fournis et posés avec tous les éléments de raccordement d’alimentation, avec un robinet – vanne à quart de tour à l’exclusion de robinet – poussoir, et d’évacuation avec siphon en plastique fixé sur la cuve par l’intermédiaire de la crépine, à l’exclusion de siphon incorporé dans la cuvette.

Dans ce projet, les urinoirs ne sont pas prévus.

XI.7.11. Gouttières

La pose et / ou fixation des tuyauteries Gouttières et PVC 110 pour la récupération des eaux de pluie et les descentes.

XI.8.  Enduits

Enduits lissés à la taloche sur murs extérieurs et intérieurs

La préparation comprend obligatoirement les travaux suivants :

- L’enlèvement des impuretés, l’enlèvement des clous, des éléments de

construction mal fixés et tout corps étranger, le décapage des matériaux dépassant le plan du parement, le bouchage des trous existants dans les parements,

- L’humidification du support par aspersion d’eau, sauf s’il est suffisamment humide, le

bouchardage des surfaces trop lisses, le grattage des joints souillés ou peu résistants,

- Le remplissage et le recouvrement par des bandes adhésives des joints entre

différents matériaux,

- Les échafaudages doivent être placés sans enlever les matériaux du support,

aucun trou ne peut être pratiqué à cet effet dans les murs et parois sans l’autorisation de Maitre d’œuvre ; de tels trous ne sont admis que dans des cas exceptionnels et

les réparations doivent être strictement invisibles,

- Les enduits devront être exécutés avec du sable tamisé et la surface finie

devra être absolument lisse et exempte de tout trou ou surépaisseur pouvant apparaitre,

- L’épaisseur des enduits étant de 1,5 à 2 cm et le dosage est de 300 kg/m 3,

- Ces enduits seront appliqués sur toutes les surfaces de tous les murs intérieurs et

extérieurs.

Enduits tyroliens

- L’exécution du crépi tyrolien à pointe écrasée à la taloche sur faces extérieures des

maçonneries de 2 murs pignons, les murs du bâtiment administratif, les murets & colonnes des paillottes (teintés) et les murets & colonnes du hangar des visiteurs (teintés),

ou le ponçage des enduits tyroliens existants, s’ils sont encore bons (cela dépend de l’appréciation de Maitre d’œuvre),

- Il sera exécuté avec un mortier dosé à 300 kg/m3,

- Il prend en compte la mise en place des échafaudages,

- Aucun enduit tyrolien ne sera projeté sans l’accord de Maitre d’œuvre sur la qualité de l’enduit devant recevoir l’enduit tyrolien, celui-ci ne devant être exécuté qu’une fois l’intégralité des travaux de maçonnerie terminés,

- Un échantillon d’enduit tyrolien devra être accepté par le Maitre d’œuvre avant toute exécution définitive des enduits,

- Il en est de même pour l’enduit tyrolien extérieur, aucune reprise d’enduit

visible sous l’enduit tyrolien ne sera tolérée. (En particulier, prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun trou d’échafaudages dans les façades ou à l’intérieur ne soit visible).

XI.9.  Peintures

Généralités

L’entreprise doit joindre à sa proposition une notice indiquant la marque, la qualité et le mode d’emploi des produits proposés pour chaque genre d’ouvrage.

Si les produits sont acceptés, il ne pourra être fait emploi d’autres produits sur le chantier. Les produits employés sont livrés sur chantier dans leurs emballages d’origine et fermés. Aucun produit d’une autre marque, diluant ou autre, ne peut être stocké sur le chantier. Des prélèvements et analyses sont exécutés pour vérifier la qualité des matériaux employés.

- Travaux compris

Fourniture et livraison à pied d’œuvre des matériaux et produits nécessaires à l’exécution de cette prestation. Prestation des supports : grattage, rebouchage, ponçage, enduits, protection des sols, plafonds, parois, menuiseries, meubles, agencements, divers, etc. Nettoyage des taches au fur et à mesure des travaux.

- Teintes et ton

Pour le choix de la nuance, l’entreprise présente la carte de ses teintes courantes. Il échantillonne les teintes cassées jusqu’à la complète

satisfaction du Maître de l’ouvrage représenté par le Maître d’œuvre. La mise au point de la nuance se fait exclusivement par le mélange des peintures préparées de même marque et portant la marque.

- Parti métallique des ouvrages

Sauf instruction du Maître d’œuvre, les pièces en cuivre, zinc, aluminium métal blanc, ne reçoivent aucune peinture. Les pièces en métaux ferreux susceptibles de rouille, faisant corps avec des ouvrages en autre matière (charnières, colliers de fixation, etc.) sont soigneusement débarrassées de toute trace de rouille ou de peinture antérieure. Les parties en mouvement sont graissées.

- Garantie

L’entreprise est tenue de décaper et de refaire à ses frais tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui présenterait dans un délai de deux mois prenant cours à l’achèvement effectif des travaux de peinture l’un des défauts suivants : cloques, écaillage ou pelage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la teinte. Il en est de même pour les peintures qui présentent avant la fin du troisième mois de leur mise en œuvre, un degré appréciable de farinage. Les peintures fournies doivent être accompagnées d’une attestation délivrée par les fabricants de préférence des fabricants agréés par la législation congolaise néanmoins, l’Entrepreneur est appelé à corriger tout défaut survenu durant toute la période de garantie de 6 mois à dater de la réception provisoire.

- Peinture au latex et à l’émail

Généralité : Le travail comporte la récupération des trous et défauts au moyen d’enduit strict à l’eau, le ponçage à sec du support, l’application d’une couche de fond et d’une couche de finition, sur les murs et, particulièrement sur le faux plafond. La penture sera appliquée sur la couche de chaux imprégnée et poncée.

La peinture au latex sera appliquée sur les murs intérieurs & extérieurs à 1,50 m du pavement et sur le faux plafond du bâtiment Administratif, celui de la Salles des audiences, du Hangar des visiteurs.

Du pavement à 1,50 m, sera appliquée la peinture à l’émail, sur les portes & fenêtres, sur les planches de rive et autres matériaux métalliques.

- Peinture sur métal

Il est prévu une couche de fond au minium de plomb appliquée en atelier. Lorsque le fer est métallisé ou galvanisé, on emploie le chromate de zinc. Le support débarrassé de toute trace de rouille, de graisse ou de calamine. Application de deux couches intermédiaires à l’huile et d’une couche de finition.

XI.10.  Présentation des ouvrages réhabilités / construits

Les ouvrages (chacun en son état tel que présenté), sont réhabilités, rénovés ou construits selon les prescriptions techniques particulières ci-haut.

- Le mur de sécurité de la cour commune avec SAS

Ce mur est construit selon les normes de l’art de façon à ce la cour commune soit clôturé pout y retenir et isoler les détenus de tous les Pavillons.    Un passage rétrécit (SAS) est prévu pour régulariser les sorties & les entrées et permettre aux détenus de porter une autre tenue avant de le traverser.

- La rénovation du hangar des ateliers en Salle des audiences

Ce hangar qui abritait les ateliers des métiers, est transformé en salle des audiences sans faux-plafond, où il y a ; dans la grande salle, des estrades des magistrats, juges & avocats, l’espace de l’auditoire, un bureau des magistrats, juges & avocats et des toilettes (hommes et femmes).

- Les fosses septiques & collectrices, puits perdus, regards de visite et conduits des Pavillons n° 2, n° 3, n° 4 & 5 et pavillon des mineurs réhabilités

Ces ouvrages fonctionnent correctement et l’environnement est assaini.

- Les fosses septiques, puits perdus, regards de visite et conduits du Bâtiment Administratif sont réhabilités

Ces ouvrages fonctionnent correctement et l’environnement est assaini.

- Les 4 regards de la salle des audiences sont construits

Ces 4 regards sont construits, permettent aux latrines de la salle des audiences de fonctionner correctement et l’environnement est assaini.

- Le bloc sanitaire de 5 latrines à fosses sèches est réhabilité

Ces latrines sont devenues hygiéniques ; les odeurs, les mouches et les écoulements des eaux vannes sont terminés.

- Les 2 blocs sanitaires de 4 douches chacun et 1 puits perdu sont réhabilités

Ces douches sont devenues hygiéniques ; les odeurs, les mouches et les écoulements des eaux vannes sont terminés.

- Les finitions des Pavillons n° 2, n° 3 et n° 4 & 5 sont réalisés sans systèmes de collecte et de stockage d’eau des pluies

Les corrections sont faites sur les murs, les enduits et les marches des entrées, les latrines intérieures sont remises en état de bon fonctionnement, les douches sont ajoutées, les pavements sont refaits, ces Pavillons sont contre les affouillements de leurs fondations et les murs sont rafraîchis en peinture.

- L’aménagement des cours des Pavillons n° 2, n° 3 et n° 4 & 5

Les sols sont bien réglés, la pelouse est plantée et  les allées sont créées.

XI.11. Nettoyage du chantier

A la fin des travaux, L’entreprise est tenue de faire disparaître toutes tâches de peinture ou de vernis et d’évacuer après nettoyage complet des vitres, sols, W. C. et l’ensemble du chantier en détritus.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (Annexe 1B)

# ( Annexe 1B )

Bordereau des Prix Unitaires pour la réhabilitation de la Prison  Centrale de Kananga

(2ème PHASE DES TRAVAUX)

# Projet      : AO n° 002/MPP/GPKAC/CO-TRAV/MARS/2020 Location : Kananga, province du Kasai Central, République Démocratique du Congo

| N° | Désignation | U | P.U. | Description des travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | INSTALLATION ET REPLIS CHANTIER |  |  |  |
| 1 | Installation et repli chantier | ff |  | Ce prix rémunère forfaitairement: (i) la préparation des surfaces et la clôture du chantier ; (ii) l’aménagement de baraques de chantier (entrepôts, bureau de l’entrepreneur et salle des réunions chantier), selon un plan général d'aménagement de site à remettre au maitre d'oeuvre en trois exemplaires ; (iii) les frais d’entretien et le nettoyage général du site ; (iv) l’évacuation des déchets à la décharge publique ; (v) l’amenée et le repli du matériel. Seront également supportés par l’Entreprise, les travaux de remise en état des plates-formes de voirie publique ou privées dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier ; (vi) le gardiennage et la souscription de la police d’assurance ; (vii) l’élaboration des plans d’exécution et de recollement et des manuels d’entretien ; (viii) l’affichage du panneau de chantier ; (ix) l'isolement chaque ouvrage à réhabiliter ou construire par la construction d’une palissade pour ne pas préjudicier la circulation de ces derniers et préserver les ouvrages non encore remis. |
| I | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |

| 1 | Désinfection et assainissement du site | Fft |  | Ce prix rémunère forfaitairement : (i) la désinfection et de l'assainissement du site (Désinfection des latrines intérieures et latrines & douches extérieures, Assainissement des ouvrages à réhabiliter, y compris leurs alentours) ; (ii) les travaux légers de déblais pour préparer des espaces de travail ; (iii) l’évacuation des eaux usées et des excréta humains tout autour des ouvrages à réhabiliter, de manière à éviter les dangers qui peuvent en résulter en tant que source de contamination fécale et de pollution de l’Environnement pendant les travaux ; (iv) l'élimination de la reproduction des mouches et autres insectes, et la prévention des odeurs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Abattage d'arbre et extration des racines | Fft |  | Ce prix rémunère forfaitairement : l'abattage de 2 arbres, l'extration de leurs racines et, l'extration de 4 troncs d'arbre jusqu'au racines. |
| 3 | Rasage | Fft |  | Démolition et évacuation d'un ouvrage pour les travaux de construction/réhabilitation. |
| II | DEPOSE ET DEMOLITION |  |
| 1 | Dépose de la couverture | m2 |  | C'est le prix de l'enlèvement de l'ancienne couverture défectueuse en toles ondulées galvanisées ou en fibrociment, des Pavillons / batiments, pour leur remplacement. |
| 2 | Démolition de la charpente | m3 |  | C'est le prix de l'enlèvement de l'ancienne charpente en bois défetueuse (fermes et pannes) des Pavillons / batiments, pour leur remplacement. |
| 3 | Démolition de la fondation et murs | m3 |  | (i) C'est le prix au m3 de la démolition des portions d'anciennes fondations en moellons, d'anciens murs en briques cuites et d'anciennes parois des fosses septiques, fosses collectrices, regards ou puits perdus défectueux, afin d'en reconstruire les nouveaux. (ii) Il s'agit aussi du prix des travaux d'ouverture des baies sur les murs pour les portes et fenetres. |
| III | FONDATION |  |
| 1 | Implanlantation du complexe Hangar des visiteurs, Poste de surveillance des éléments des FARDC et Latrines + douches personnel et visiteurs | Fft |  | Ce prix rémunère : la fourniture des matériaux pour l'implantation de ce hangar et l'exécution des tracés y compris toute sujétion. |
| 2 | Fouille et déblais | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution de la fouille et le terrassement pour les Pavillons ou batiments et pour les fosses; les déblais excédentaires vers les lieux de dépôts et y compris toute sujétion. |

| 3 | Béton de propreté |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’un béton de propreté en béton B épaisseur variant de 5 cm en fond de fouille selon les plans y compris toute sujétion. Ce béton sera dosé à 150 kg/m3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Maçonnerie de fondation en moellons |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’une maçonnerie en moellons épaisseur moyenne de 40 et 50 cm, rejointoyée sur sa face extérieure suivant les plans et les prescriptions techniques. Le mortier sera dosé à 250 kg/m3 y compris toute sujétion. |
| 5 | Socles de fondation |  |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution des socles en Béton armé dosé à 350 Kg/m3. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures de 4 barres de fer 10mm reliées par des cadres en barre de fer 6mm de haute adhérence y compris toute sujétion. |
| 6 | Chape d’égalisation |  |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’une chape d’égalisation en béton armé à 350 kg/m3 d'épaisseur 5 cm sur maçonnerie de fondation en moellons ou en briques cuites selon les plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures de 3 barres de fer 6mm longitudinalement reliées par des épingles en barre de fer de meme dimension de haute adhérence y compris toute sujétion. |
| 7 | Remblais de terre |  |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution des remblais à l'intérieur des maçonneries de fondation et en sous pavement, ce remblais devant être effectué en matériaux sélectionnés y compris toute sujétion. |
| 8 | Béton de sous pavement |  |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’une couche de béton non armé d’épaisseur de 8 cm en sous pavement avec une chape lisse incorporée y compris toute sujétion de fourniture et d’exécution des travaux. |
| IV | ELEVATION |  |  |  |
| 1 | Maçonnerie en briques cuites |  |  | m3 |  | Ce prix rémunère : la fourniture des briques cuites et l’exécution des maçonneries avec joints de 2 cm faits à base d’un mortier de ciment dosé à 250 Kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en œuvre des échafaudages en bois ou en métal y compris toute sujétion. |
| 2 | Réparation murs en briques cuites marches d'entrée | et | Fft |  | Ce prix rémunère : la fourniture des briques cuites, sable, ciment, eau et échaffaudage, pour le colmatage des fissures et marches d'entrée y compris toute sujétion. Ceci peut entrainer aussi la démolition et la reconstruction d'une portion de mur. |

| 3 | Plancher en bois | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture des bois peints en planches machinées & chevron 5/5, ciment et sable pour la fabrication de plancher sur les murs des latrines et à ancer dans le mortier à 400 kg/m3 dans les murs avec toute sujétion comprise. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Colonnes ou poteaux en éton armé | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’éléments en Béton armé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans pour la solification des murs et le traitement des fentes. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures de haute adhérence (4 fers 10mm avec cadre en fer 6mm) y compris toute sujétion. |
| 5 | Linteau en béton armé | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’éléments en Béton armé suivant les indications des plans. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures de haute adhérence, sur les ouvertures des portes ou fenetres y compris toute sujétion. |
| 6 | Traitement d'1 fente | m3 |  | Ce prix rémunère : la fourniture et l'exécution des coffrages, le coulage d'un béton armé à 350 kg/m3, à couler depuis le niveau -10 cm du béton de propreté de la fondation selon l'épaisseur des murs concernés, avec des armatures de 4 barres de fer 10mm reliées par des cadres en barre de fer 6mm de haute adhérence y compris toute sujétion. |
| 7 | Chape en béton sur murs en briques cuites | m3 |  | Ce prix rémunère : (i) l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton armé à 350 kg/m3 avec 2 barres de fer 6mm & épingles des armatures de haute haute adhérance de meme qualité sur murs de cloture de sécurité en chapiteau, y compris toute sujétion. (ii) Pour le mur des Pavillons, ce meme béton coulé avec 3 fers de 8mm longitudinalement pour les murs de plus de 30 cm et avec 2 fers de 8mm pour les murs de mois de 30 cm avec des épingles en fer 6mm, en épaisseur de 15 cm, serviront au traitement des fentes légères. |
| 8 | Chape en béton sur murets bancs | m3 |  | Ce prix rémunère : (i) (cfr les memes détails que le chape en béton armé sur murs). Il sera coulé avec 3 fers 6mm & épingles, sur 5 cm d'épaisseur et laissant un rebord (voir les plans). (ii) Il servira la tablette des bancs de 6 paillotes et du hangar des visiteurs. |
| V | TOITURE |  |

| 1 | Ferme en bois madriers 5/15 | m3 |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation et le montage d’un m3 de ferme en bois 5 x 15cm. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de ces tâches notamment : la préparation des pièces, traitement du bois, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation y compris toute sujétion d’exécution. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Panne en bois chevron 5/5 | m3 |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation et le montage d’un m3 de panne en bois 5 x 5cm. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de ces tâches notamment : la préparation des pièces, traitement du bois, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation y compris toute sujétion d’exécution. |
| 3 | Planches de rives | ml |  | Ces prix rémunèrent : la fourniture, la préparation et le montage de mètre linéaire de bois peint en planche 0,025X0,25m. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de ces tâches notamment : la préparation à la machine, le traitement du bois, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation et la peinture y compris toute sujétion d’exécution. |
| 4 | Couverture en tôle ondulées galvanisées BG 28 | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d’un m2 de la couverture en tôle ondulée galvanisée BG 28 de 3,05m. Ce prix comprend outre la couverture en tôle, la fixation des tôles avec clous de tôle et roofing y compris toute sujétion d’exécution. |
| 5 | Faitière entole galvanisée BG 28 | ml |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d’une faitière en tôle galvanisée 28 BG de 3,05m. Ce prix comprend la fixation de faitière avec clous de tôle et roofing y compris toute sujétion d’exécution. |
| 6 | Plafond en ressources locales sur gitage en bois | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation et le montage d’un mètre carré de faux plafond en triplex de 3 ou 4mm sur gîtage en bois de 5 x 5cm renforcé par des fiches en bois 4 x 11cm et les lattes couvre-joits (baguettes décoratives). Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation y compris toute sujétion d’exécution. |

| 7 | Corniche en bois machiné | ml |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation et le montage d’un mètre linéaire de la corniche en bois machinée et vernis. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de ces tâches notamment : la préparation des pièces, traitement du bois, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation et l'application du verni y compris toute sujétion d’exécution. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | MENUISERIE |  |
|  | Métalliques |  |
| 1 | Porte métallique métallique peinte (2,10 x 1,60m), (2,10 x 0,90m), ( 2,20x1,00 m) et (2,20 x 0,70m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la fixation d'une porte métallique peinte, en double toles noires et deux ouvrants ou un selon les dimensions (pour entrée principale de la cloture de séécurité et enrées cellules. la fourniture de la tôle noire d'1,5 mm, de tube carré de 50mm, la fabrication, la fixation et toute sujétion. |
| 2 | Porte métallique peinte de 2,00x1,00 m ordinaire en tole noire pleine d'1,5 mm ouvrant à l'intérieur | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la fixation d'une porte métallique ordinaire, peinte et en seul ouvrant. la fourniture de la tôle noire d'1,5 mm, de tube carré de 50mm, la fabrication, la fixation et toute sujétion. |
| 3 | Fenetre métallique vitrée peinte, avec anti vol (1,20 x 1,20m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la fixation d'une fenetre métallique vitée peinte, avec antivol (1,20 x 1,20m). la fourniture de la cornière 5Omm, vitre 4mm, fers 12mm, la fabrication, la fixation et toute sujétion. |
| 4 | Imposte métallique vitrée peinte, avec anti vol (0,70 x 0,70m) et (0,50 x 0,50m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la fixation d'une imposte métallique vitrée, peinte, basculant vers l'intérieur avec anti-vol. la fourniture de la cornière 3Omm, vitre 4mm, barreaux en fer 10mm, la fabrication, la fixation et toute sujétion. |
| 5 | Grille métallique porte (1,58 x 2,22 m) et (1,58 x 2,73 m), | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture d'une grille métallique porte peinte de 1,58 x 2,22 m avec cadre en cornière de 50mm et barreaux de 12 mm, de 2 battants ouvrant à l'extérieur et toute sujétion comprise. |
| 6 | Grille métallique porte (2,22 x 0,93 m), ( 2,10 x 0,90 m), | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture d'une grille métallique porte peinte avec cadre en cornière de 50mm et barreaux de 12 mm et en seul ouvrant. |
| 7 | Grille métallique fixe (3,80 x 1,50m), ( 1,30 x 1,25m), (1,57 x 1,30m), (1,40x1,20 m) et (1,25 x 0,98m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture d'une grille métallique fixe peinte avec cadre en cornière de 50mm et barreaux de 12 mm |
| 8 | Réparation porte et fenetre métalliques80m pour le bon fonctionnement et peinture |  |  | Ce prix rénumère ; toute réparation d'une porte ou fenetre métallique pour le bon fonctionnement et peinture. La fourniture de tout ce qu'il faut ceette remise en état. |

| 9 | Grille métallique fixe pour Imposte peinte (0,85 x 0,62m) et (0,40 x 0,38m) |  |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la fixation d'une grille métallique fixe et peinte. la fourniture de la cornière 3Omm, treillis anti-moineau, barreaux en fer 10mm, la fabrication, la fixation et toute sujétion. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En bois |  |
| 1 | Porte en panneaux de 2,10 x 0,90m | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation des portes en bois massif. Il prend en compte : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation de la serrure en cylindre et l’application de deux couches de la peinture émail. Toute sujétion d’exécution. |
| 2 | Porte latrine de 2,20 x 0,70 m, |  |  | Ce prix rémunère : la fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation des portes en bois avec perciennes et toile moustiquaire. Il prend en compte : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation de la toile moustiquaire & targettes sur les deux facettes et l’application de deux couches de la peinture émail. Toute sujétion d’exécution comprise. |
| 3 | Porte latrine et douches en bois peinte (2,10x0,75m) et (2,00x0,70m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation d'une porte en bois. Il prend en compte : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation et pose des targettes sur les deux facettes, l'application de deux couches de peinture émail et toute sujétion d’exécution. |
| 4 | Imposte fixe en bois en perciennes (1,06 x 0,60 m) et (0,85 x 0,62 m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation d'une imposte fixe avec des erciennes et toile moustiquaire. Il prend en compte : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation et l'application de deux couches de peinture émail et y compris toute sujétion d’exécution. |
| 5 | Imposte vitrée de 0,70 x 0,50m | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation d'une imposte vitrée avec accessoires, basculant vers l'intérieur. Il prend en compte : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation et l'application de deux couches de peinture émail et y compris toute sujétion d’exécution. |

| 6 | Cadre démontable (0,85 x 0,62m) et (0,40 x 0,38m) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fabrication en atelier, le transport sur le site, la pose et la fixation d'un cadre démontable en bois. Il prend en compte : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose, la fixation avec la toile moustiquaire, l'application de deux couches de peinture émail et toute sujétion d’exécution. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Réparation des huisseries |  |  | Ce prix rémunère : la remise en état d'une porte, fenetre, imposte ou cadre en bois avec les accessoires et l'application de la peintre émai y compristoute sujétion. |
| VII | REVETEMENT SOLS ET MURS |  |
| 1 | Pavement en béton lissé avec plinthe de 15 cm | m2 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’une couche de béton non armé à 300 kg/m3 d’épaisseur de 8 cm en sous pavement avec une chape lissée incorporée. Il comprend le plinthe de 15 cm en mortier de ciment lissé y compris toute sujétion de fourniture et d’exécution des travaux. |
| 2 | Pavement ordinaire lissé avec plinthe de 15 cm | m2 |  | Ce prix rémunère : l’exécution d’une couche de mortier à 400 kg/m3 d’épaisseur de 3 cm en sous pavement dont la surface lissée. Il comprend le plinthe de 15 cm en mortier de ciment lissé y compris toute sujétion de fourniture et d’exécution des travaux. |
| 3 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs | m2 |  | Ce prix rémunère : l’exécution des enduits au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 sur parois des murs intérieurs et extérieurs. Il prend en compte la fourniture et la mise en place des échafaudages y compris toute sujétion. |
| 4 | Enduit tyrolien sur mince couche de mortier (mur extérieur) | m2 |  | Ce prix rémunère : l’exécution des enduits tyroliens au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs pignons extérieurs en deux couches de façon à ne pas laisser apparaître la forme des blocs. Les anciens enduits tyroliens seront retouchés si c'est necessaire. Il prend en compte la fourniture et la mise en place des échafaudages y compris toute sujétion. |
| 5 | Correction enduits | m2 |  | Ce prix rémunère : l’exécution de nouveax enduits au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 sur murs intérieurs et extérieurs des Pavillons & batiments et, parois des fosses & regards. Il prend en compte la fourniture, le nettotage d'anciens enduits défectuex, la mise en place des échafaudages et l'application de nouveaux enduits aux endroits spécifiques, y compris toute sujétion. |

| VIII | INSTALLATION ELECTRIQUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation électrique (Pavilons & Batiments) | Fft |  | Ce prix rénumère : la fourniture et installation cable cote à cote en apparent & accessoires, pour seulement les points lumineux et interrrupteurs. |
| IX | BETON PARAFOUILLE |  |  |  |
| 1 | Béton para fouille avec filets d'eau et bec anti-affouillement et joints de dilatation |  | m3 |  | Ce prix rémunère : l'exécution du coulage de béton parafouille à 300 kg/m3 de 8 cm d'épaisseur tout au tour de chaque Pavillon et batiment, avec filet d'eau, bec anti-affouillement et joints de dilatation. |
| IX | PEINTURES |  |  |  |  |
| 1 | Chaux sur murs intérieurs & extérieurs |  | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation des surfaces et l’application de la couche de base de chaux à poncer avant l'application de la peinture latex sur les murs intérieurs & extérieurs. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces y compris toute sujétion d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. |
| 2 | Peinture latex sur murs intérieurs extérieurs | & | m2 |  | Ce prix rémunère : (i) la fourniture, la préparation des surfaces et l’application de la peinture latex en deux couches sur les murs intérieurs & extérieurs. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces y compris toute sujétion d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. (ii) Il comprend aussi l'application de la peinture latex en couche de base sur une surface d'une planche ou pièce de bois avant l'application de la peintre émail. |
| 3 | Peinture Email sur murs intérieurs & extérieurs | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation des surfaces et l’application de la peinture Email en deux couches sur les murs intérieurs & extérieurs sur une hauteur de 1,50 m (murs de la cloture, murs des Pavillons des détenus, murs des cours du Pavillon femmes & quartier spécial), et à 15 cm dans les bureaux. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces y compris toute sujétion d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en vigueur. |
| X | LES SANITAIRES |  |  |  |

| 1 | Fouille | m3 |  | Ce prix rémunère : les travaux d'ouverture par fouille d'anciens regards et conduits d'évacuation à partir des latrines intérieures des Pavillons, jusqu'aux puits perdus passant par de différentes fosses septiques et collectrice pour vérifier leurs états, les réparer ou les remplacer selon le cas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vidange & curage | m3 |  | Ce prix rémunère : les travaux de vidange & curage y compris l'évacuation d'anciens regards, fosses septiques , fosses collectrices, fosses à latrines sèches et puit perdus pour la réhabilitation. |
| 3 | Réparation ou corrections des parois | m3 |  | Ce prix rémunère : la construction de nouvelles parois des parois défectueuses en maçonneries des briques cuites à 300 kg/m3 (6 chéminées & 2 fosses septiques des Pavillons n° 2, n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 et de 2 fosses collectrices) et puits perdus y compris toute sujétion. |
| 4 | Correction des radiers | m2 |  | Ce prix rémunère : la correction des radiers défectueux de 2 fosses septiques des Pavillons n° 2, n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5, de 2 fosses collectrices et des regards à 300 Kg/m3 avec application goudron y compris toute sujétion. |
| 5 | Correction enduits | m2 |  | Ce prix rémunère : l’exécution de nouveax enduits au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 sur parois fosses et reards avec application du goudron. Il prend en compte la fourniture, le nettotage d'anciens enduits défectueux, la mise en place des échafaudages et l'application de nouveaux enduits aux endroits spécifiques & goudron, y compris toute sujétion. |
| 6 | Chape de béton armé des canivaux d'entrée fosses collectrices | m3 |  | Ce prix rénumère : (Cfr les détails de béton chape de la fondation). Chape de de béton armé pour la pose des dallettes des canivaux d'entrée 2 fosses collectrices à 350 kg/m3 avec des armartures en fres 6mm et les épingles y compris toute sujétion. |
| 7 | Béton armé pour dalle (dalle amovible comprise) | m3 |  | Ce prix rémunère : l’exécution de béton armé des dalles (amovibles & fixes) à 350 kg/m3 d'épaisseur 10 cm. Il comprend l’exécution des coffrages, la fourniture et la mise en œuvre du béton et des armatures de haute adhérence de 10mm en mailles de 10 cm y compris toute sujétion. |

| 8 | Nouveaux conduits d'évacuation en PVC | ml |  | Ce prix rémunère : la pose de nouveaux conduits en PVC PN16 (110 mm ou 75 mm selon le cas). Il comprend la fourniture de ces tuyaux, coudes, Té, colle TANGIT et autres acessoires pour les évacuations et le remblai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Aération en des fosses et puits perdu | Fft |  | la fourniture des briques cuites et l’exécution des maçonneries avec joints de 2 cm faits à base d’un mortier de ciment dosé à 250 Kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en œuvre de tuyau PVC 110mm PN16 avec Té y compris toute sujétion. |
| 10 | WC mono bloc (chaise anglaise) | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et pose du WC mono bloc (chaise anglaise) complet avec tous les accessoire y compris toute sujétion d'exécution. |
| 11 | WC Turc | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et pose du WC Turc complet avec tous les accessoire y compris toute sujétion d'exécution. |
| 12 | Bac douche | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et pose du bac douche complet avec tous les accessoire y compris toute sujétion d'exécution. |
| 13 | Lavabo complet avec tous les accessoires | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture, pose du lavabo complet avec miroir et tous les accessoire y compris toute sujétion d'exécution. |
| 14 | Carrellage | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de carreau blanc (anti dérapant) au sol des salles d'eau conformément aux normes en vigueur. Il prend en compte la fourniture du mortier de pose, la vérification du niveau des poses, l’exécution des joints remplis avec un coulis de mortier et le nettoyage de l’ensemble avec un produit adéquat y compris toute sujétion d’exécution. |
| 15 | Faïences sur urinoirs des sanitaires | m2 |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de carreau de faïence sur murs sur une hauteur d'1,50m (latrines), 1,80m (douches) et à 0,60m sur lavabo conformément aux normes en vigueur. Il prend en compte la fourniture du mortier de pose, la vérification du niveau des poses, l’exécution des joints remplis avec un coulis de mortier et le nettoyage de l’ensemble avec un produit adéquat y compris toute sujétion d’exécution. |
| 16 | Remplissage | m3 |  | Ce prix rémunère : le remplissage des fosses septiques, fosses collectrices et puits perdus des matériaux constitutifs des filtres et de l'eau avant usage pour le bon fonctionnement y compris toute sujétion. |
| XI | SYSTÈME DE COLLECTE D'EAU DES PLUIES |  |

| 1 | Citerne métallique | Pièce |  | Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d'une Citerne métallique de 4m3 (1,60x1,60x1,60m) avec trou d'homme et filtre à l'entrée des eaux, en tole noire de 4mm, avec 1 robinet & 1 vanne de 3/4, tuyau métallique 2'' de vidange avec vanne & bouchon reliant l'autre tuyau de meme dimension de trop plein qui descent jusqu'au filet d'eau. Un trou d'entré de l'eau et trou d'homme avec toile. Il comprend ausi l'application de la peinture alimentaire à l'intérieur. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gouttière | ml |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation et le montage d’un ml de gouttière en pièce de PVC 160mml avec accessoires. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation y compris toute sujétion d’exécution. |
| 3 | Descente | ml |  | Ce prix rémunère : la fourniture, la préparation et le montage d’un ml de descente d’eau en PVC 110mm avec accessoires. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment : la préparation des pièces, leur traitement, leur assemblage, la manutention, la pose et la fixation y compris toute sujétion d’exécution. |
| 4 | Remise en état de fonctionnement | Fft |  | Ce prix rémunère : la réparation d'une citerne existente, le remplacement des accessoires, al peinture et le coulage de béton B à 300 kg/m3 de l'aire de puisasage. |
| XII | MUR DE SECURITE |  |
| 1 | Fil barbelé | ml |  | Ce prix rémunère : la fourniture et fixation des morceaux des cornières 50 mm d'1,20m avec 2 dockets (perforée de 6 trous, pliée à 70cm dans le mur & chape et la fixation du fil barbelé lié par le fil galvanisé de 4 mm. |
| XIII | MIRADOR ET 4 TOURS DE SURVEILLANCE |  |
| 1 | Bouchage quelques trous | Fft |  | Ce prix rémunère : le bouchage des trous sur la façade extérieure du mirador au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3. Il prend en compte la fourniture et la mise en place des échafaudages y compris toute sujétion. |
| 2 | Désherbage et déblayage des mottes de terre | Fft |  | Ce prix rénumère : la préparation dubterrain par le désherbage et le déblayage des mottes de terre stockées à l’intérieur comme extérieur du mirador jusqu’au niveau fondation moins 10 cm, |

| 3 | Plantation de la pelouse |  |  | Ce prix rénmère : la protection du mirador à l'intérieur & extérieur pa la plantation de la pelouse sur une bande d’1 m tout autour (intérieur & extérieur) laissant un intervalle de 10 cm avec la fondation. Ceci permettra la stabilisation du sol pour garder la hauteur normale de ce mirador, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV | BETON TROTTOIR |  |  |  |
| 1 | Béton trottoir |  |  | Ce prix rémunère : (i) l'exécution du coulage de béton trottoir à 300 kg/m3 de 8 cm à léntrée de la prison devont l'entrée avec bec anti affoouillement y copris toute sujétion d'exécution. (ii) Ce meme béton est à partir de l'entrée à l'intérieur jusqu'à la nouvelle salle des audiences. |
| XV | ECLAIRAGE |  |  |  |
| 1 | Eclairage | Fft |  | Ce prix rémunère : la fourniture et installation de 12 projecteurs sur poteaux métalliques avec le système de fourniture d'energie solaire compris sur chacun de ces poteaux. |
| XVI | AMENAGEMENT |  |  |  |
| 1 | Aménagement | Fft |  | Ce prix rémunère : le deblayage & remblayage légers des terres pour espace, la fourniture & plantation de la pelouse dans la cour intérieure. |

BORDERAU QUANTITATIF (Annexe 1C)

A REMPLIR ET SIGNER PDF + FORMAT EXCELL

( Annexe 1C)

| TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PRISON CENTRALE DE KANANGA. |
| --- |
| LOT UNIQUE. |
| BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMATIF. |
| Projet : AO n° 001/MPP/GPKAC/CO-TRAV/MARS/2020 Location : Kananga, province du Kasai Central, République Démocratique du Congo |
| N° | Description des travaux | Unité | Quantité | Prix un htva | Prix tot htva |
| 0 | INSTALLATION ET REPLIS CHANTIER |  |  |  |
| 0 | Installation et repli chantier | Fft | 1 |  |  |
|  | Total (0) Installation et repli chantier |  |  | 0,00 |
| I | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 1 | Désinfection et assainissement du site | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Abattage d'arbre, extration des troncs et racines | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Total (I) TRAVAUX PREPARATOIRES. |  |  | 0,00 |
| II | CONSTRUCTION DU MUR DE SECURITE INTERIEURE |  |  |  |
| II.1 | Fondation |  |  |  |  |
| 1 | Fouille fondation | m3 | 78,00 |  | 0,00 |
| 2 | Béton propreté à 150 kg/m3 | m3 | 6,00 |  | 0,00 |
| 3 | Maçonnerie moellons à 250 kg/m3 | m3 | 73,00 |  | 0,00 |
| 4 | Béton armé de 17 colonnes fondation à 350 kg/m3 de 0,90 m | m3 | 2,45 |  | 0,00 |
| 5 | Béton armé chape de courronnement fondation à 350 kg/m3 | m3 | 5,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (II.1) Fondation |  |  |  | 0,00 |
| II.2 | Elévation en briques cuites |  |  |  |  |
| 1 | Maçonnerie en briques cuites à 250 kg/m3 | m3 | 224,33 |  | 0,00 |
| 2 | Béton armé chainage SAS d'entrée à 350 kg/m3 | m3 | 0,52 |  | 0,00 |
| 3 | Béton armé de 17 colonnes murs élévation à 350 kg/m3 (3,35m x 14) | m3 | 3,85 |  | 0,00 |
| 4 | Béton armé chape de couronnement murs en chapiteau à 350 kg/m3 | m3 | 3,98 |  | 0,00 |
| 5 | Béton armé plancher SAS à 350 kg/m3 (0,08m) | m3 | 0,32 |  | 0,00 |
|  | S/Total (II.2) Elévation en briques |  |  |  | 0,00 |

| II.3 | Huisseries |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porte métallique métallique peinte dé 2,10 x 1,60m | Pièce | 2 |  | 0,00 |
|  | S/Total (II.3) Huisseries |  |  |  | 0,00 |
| II.4 | Fet P concetinats sur murs (longueur murs 257 m) |  |  |  |
| 1 | Fourniture et fixation des concertinats sur murs. | ml | 257 |  | 0,00 |
|  | S/Total (II.4) |  |  |  | 0,00 |
| II.5 | Revetement murs |  |  |  |  |
| 1 | Enduits Intérieurs & extérieurs à 300 kg | m2 | 1708,00 |  | 0,00 |
| 1 | Chaux | m2 | 1708,00 |  | 0,00 |
| 2 | Peinture latex | m2 | 966,38 |  | 0,00 |
| 3 | Peinture émail | m2 | 789,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (II.5) |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (II) MUR DE SECURITE INTERIEURE. | 0,00 |
| III | RENOVATION DE L'ANCIEN HANGAR DES ATELIERS POUR SALLE D'AUDIENCES |  |
| III.1 | Démolition et ouvertures de la maçonnerie en briques cuites |  |  |  |  |
| 1 | Démolition 1 mur pignon en briques cuites et évacuation (longueur 12,30m, épaisseur 0,33m, hauteur s/p pignon 5,50m) et évacuation | m3 | 19,30 |  | 0,00 |
| 2 | Démolition 1 mur cloison (longuer 11,64m, hauteur 2,70m, épaisseur 0,26m) et évacuation | m3 | 8,20 |  | 0,00 |
| 3 | Ouvertures portes et fenetres sur murs (1 porte hauteur 2,10x1,00x0,33m) et 4 fenetres 1,20x1,20x0,33m) | m3 | 2,60 |  | 0,00 |
|  | S/Total (III.1) Démolition et ouvertures |  |  |  | 0,00 |
| III.2 | Nouveaux murs |  |  |  |  |
| 1 | Béton de propreté à 150 kg/m3 (nouveau mur cloison de séparation grande salle, espace Magistrats et SAS latrines, mur séparation latrines et muret estrade | m3 | 0,53 |  | 0,00 |
| 2 | Maçonnerie nouveaux murs en briques cuites (reconstruction nouveau mur pignon, mur cloison, mur séparation latrines, muret estrade et complément maçonnerie en briques cuites à 250 kg/m3 | m3 | 24,00 |  | 0,00 |
| 3 | Linteau en béton armé à 350 kg/m3 sur les ouvertures des anciens murs | m3 | 0,99 |  | 0,00 |
| 4 | Chainage sur nouveaux murs d'épaisseur 26 cm en béton armé à 350 kg/m3 | m3 | 1,40 |  | 0,00 |
| 5 | Chape sur nouveaux murs d'épaisseur 26 cm en béton armé à 350 kg/m3 | m3 | 0,35 |  | 0,00 |
| 6 | Chainage sur nouveaux murs d'épaisseur 15 cm en béton armé à 350 kg/m3 | m3 | 0,11 |  | 0,00 |

| 7 | Chape sur nouveaux murs d'épaisseur 15 cm en béton armé à 350 kg/m3 | m3 | 0,03 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S/Total (III.2) Nouveaux murs |  |  |  | 0,00 |
| III.3 | Huisseries (fourniture et fixation) |  |  |  |  |
|  | Métalliques |  |  |  |  |
| 1 | Porte métallique ordinaire peinte (2,10x1,00 m) | Pièce | 1 |  | 0,00 |
| 2 | Fenetre métallique vitrée peinte avec anti vol (1,20x1,20 m) | Pièce | 5 |  | 0,00 |
| 3 | Imposte métallique vitrée avec anti vol de 0,70x0,70 m et se basculant à l'intérieur, peinte avec anti vol | Pièce | 3 |  | 0,00 |
| 4 | Imposte métallique vitrée avec anti vol de 0,50x0,50 m et se basculant à l'intérieur, peinte avec anti vol | Pièce | 2 |  | 0,00 |
|  | En bois | Pièce |  |  |  |
| 5 | Porte odinaire en bois peinte de 2,10x0,90 m | Pièce | 1 |  | 0,00 |
| 6 | Portes latrines en lattes peintes de 2,10x0,75 m | Pièce | 3 |  | 0,00 |
| 7 | Cadre en bois démontable & peint de 0,85x0,62 avec toile moustiquaire. | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 8 | Cadre en bois démontable & peint de 0,40x0,38 m avec toile moustiquaire | Pièce | 52 |  | 0,00 |
|  | S/Total (III.3) Huisseries |  |  |  | 0,00 |
| III.4 | Appareils sanitaires et tuyautérie (fourniture & fixation) |  |  |  |
| 1 | WC mono bloc (chaise anglaise) complet avec tous les accessoires | Pièce | 2 |  | 0 |
| 2 | Lavabo complet avec tous les accessoires | Pièce | 1 |  | 0 |
|  | S/Total (III.4) Appareils sanitaires et tuyautérie |  |  | 0,00 |
| III.5 | Revetement murs et sols |  |  |  |  |
| 1 | Carreau blanc (Grès cérame anti dérapant) pour salles d'eau | m2 | 6,06 |  | 0,00 |
| 2 | Faience (Grès cérame) pour salles d'eau | m2 | 20,00 |  | 0,00 |
| 3 | Enduits sur tous les murs à 300 kg/m3 | m2 | 619,00 |  | 0,00 |
| 4 | Pavement de l'estrade en béton lissé à 300 kg/m3 avec plinthe de 15 cm | m2 | 2,17 |  | 0,00 |
| 5 | Pavement ordinaire lissé à 300 kg/m3 avec plinthe de 15 cm | m2 | 194,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (III.5) Revetements murs et sols |  |  |  | 0,00 |
| III.6 | Colatage fissures et marches d'entrée |  |  |  |  |
| 1 | Colmatage fissures | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Marches d'entrée et construction marches de l'estrade | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (III.6) Colmatage fissures et marches |  |  | 0,00 |
| III.7 | Béton para fouille |  |  |  |  |
| 1 | Béton para fouille avec filets d'eau et bec anti- affouillement et joints de dilatation | m3 | 6,31 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (III.7) Para fouille |  |  |  | 0,00 |

| III.8 | Peintures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chaux sur murs intérieurs et extérieurs |  | 534,00 |  | 0,00 |
| 2 | Peinture latex sur murs intérieurs et extérieurs |  | 340,00 |  | 0,00 |
| 3 | Peinture Email sur murs intérieurs et extérieurs |  | 194,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (III.8) Peintures |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (III) RENOVATION DE L'ANCIEN HANGAR DES ATELIERS EN SALLES D'AUDIENCES. | 0,00 |
| IV | REHABILITATION DES FOSSES SEPTIQUES & COLLECTRICES, PUITS PERDUS, REGARDS ET CONDUITS Pavillons n° 2, n° 3, Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 |  |
| IV.1 | Travaux de fouille, vidange, curage et évacuation |  |
| 1 | Travaux d'ouverture par fouille d'anciens regards et conduits d'évacuation à partir des latrines intérieures des Pavillons n° 2, n°3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5), jusqu'aux deux fosses collectrices via deux fosses septiques et puits perdus | m3 | 65,00 |  | 0,00 |
| 2 | Travaux de vidange & curage d'anciens regards, 2 fosses septiques des Pavillons n°2, n° 3 et Pavillon mineurs & Pavilon n° 4 & 5), de 2 fosses collectrices et puit perdus | m3 | 60,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IV.1) Travaux de fouille, vidange, curage et évacuation |  | 0,00 |
| IV.2 | Travaux de réparation ou correction |  |  |  |  |
| 1 | Réparation ou corrections des parois en maçonneries des briques cuites à 300 kg/m3 (6 chéminées & 2 fosses septiques des Pavillons n° 2, n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 et de 2 fosses collectrices) et puits perdus | m3 | 5,50 |  | 0,00 |

| 2 | Réparation ou correction des parois des regards en maçonnerie des briques cuites à 300 kg/m3 | m3 | 1,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Réparation ou correction enduits intérieurs de 2 fosses septiques des Pavillons n° 1, n° 2 & n° 3 et Pavillons n° 4 & 5 et de 2 fosses collectrices à 300 Kg/m3 et application goudron | m2 | 40,00 |  | 0,00 |
| 4 | Réparation ou correction Enduits des regards à 300 kg/m3 avec application goudron | m2 | 14,00 |  | 0,00 |
| 5 | Correction des radiers de 2 fosses septiques des Pavillons n° 2, n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 et de 2 fosses collectrices à 300 Kg/m3 avec application goudron | m2 | 20,00 |  | 0,00 |
| 6 | Correction des radiers de regards à 300 Kg/m3 avec application goudron | m2 | 12,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IV.2) Travaux de correction |  |  |  | 0,00 |
| IV.3 | Chape de pose dalle des canivaux d'entrée 2 fosses collectrice |  |  |  |
| 1 | Chape de de béton armé pour la pose des dallettes des canivaux d'entrée 2 fosses collectrices à 350 kg/m3 | m3 | 0,8 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IV.3) chappe |  |  |  | 0,00 |
| IV.4 | Nouvelles dalles |  |  |  |  |
| 1 | Nouvelles dalles de couverture, amovibles à 350 kg/m3 et ventilation de 2 fosses septiques des Pavillons n° 2, n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 et de 2 fosses collectrices en béton armé armé à 350 kg/m3 et puits perdus | m3 | 6,40 |  | 0,00 |
| 2 | Nouvelles dalles de couverture des regards en béton armé à 350 kg/m3 | m3 | 2,30 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IV.4) nouvelles dalles de couverture |  |  | 0,00 |
| IV.5 | Nouvelle tuyauterie d'évacuation à partir des latrines des Pavillons n° 2 & n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 jusqu'aux 2 fosses collectrices |  |  |  |  |
| 1 | Nouvelle tuyauterie d'évacuation en PVC 110 PN16 avec accessoires | ml | 160,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IV.5) Nouveaux conduits d'évacuation |  |  | 0,00 |
| IV.6 | Remplissage des fosses septiques des Pavillons n° 2, n° 3 et Pavillon mineurs et Pavillon n° 4 & 5 et 2 fosses collectrices |  |  |  |  |
| 1 | Moellon | m3 | 15,00 |  | 0,00 |
| 2 | Gravier (roulé concassé) | m3 | 10,00 |  | 0,00 |
| 3 | Sable grossier | m3 | 4,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (IV.6) Remplissage fosses septiques |  |  | 0,00 |
|  | Total (IV) FOSSES SEPTIQUES, PUITS PERDUS, REGARDS et CONDUITS PAVILLONS 2,3, PAVILLON MINEURS ET PAVILLON 4 et 5 | 0,00 |

| V | V. REHABILITATION DES FOSSES SEPTIQUES, PUITS PERDUS, REGARDS et CONDUITS DU BATIMENT ADMINISTRATIF |  |
| --- | --- | --- |
| V.1 | Travaux d'ouverture par fouille, vidange, curage et évacuation |  |  |  |  |
| 1 | Travaux d'ouverture par fouille d'anciens regards et conduites d'évacuation des latrines du Pavillon des femmes & infirmerie et du quartier spécial, jusqu'aux deux fosses fosses septiques (pavillon des femmes & quartier spécial) et puits perdus | m3 | 34,50 |  | 0,00 |
| 2 | Travaux de vidange & curage d'anciens regards, 2 fosses septiques et puits perdus (pavillon femmes & infirmerie et quartier spécial) | m3 | 28,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (V.1) Fouille et vidange |  |  |  | 0,00 |
| V.2 | Travaux de réparation ou correction |  |  |  |  |
| 1 | Réparation ou correction maçonneries parois en briques cuites et chéminées (fosses septiques du pavillon des femmes et du quartier spécial) à 300 Kg/m3 | m3 | 3,50 |  | 0,00 |
| 2 | Réparation ou correction des parois des regards en maçonnerie des briques cuites à 300 kg/m3 | m3 | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Réparation ou correction d'anciens enduits intérieurs de 2 fosses septiques (pavillon femmes & infirmerie et quartier spécial) à 300 Kg/m3 (avec application goudron) | m2 | 20,00 |  | 0,00 |
| 4 | Réparation ou correction Enduits des regards à 300 kg/m3 avec application goudron | m2 | 14,00 |  | 0,00 |
| 5 | Réparation ou correction des radiers de 2 fosses septiques à 300 Kg/m3 avec application goudron | m2 | 10,00 |  | 0,00 |
| 6 | Réparation ou correction des radiers de regards à 300 Kg/m3 avec application goudron | m2 | 12,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (V.2) Réparation & correction |  |  |  | 0,00 |
| V.3 | Nouvelle dalle de couverture, amovibles à 350 kg/m3 de 2 fosses septiques, regards et la ventilation |  |  |  |  |
| 1 | Nouvelle dalle de couverture des fosses septiques et puits perdus à 350 kg/m3 | m3 | 2,94 |  | 0,00 |
| 1 | Nouvelle dalle de couverture, amovibles des regards à 350 kg/m3 | m3 | 2,20 |  | 0,00 |
|  | S/Total (V.3) nouvelles dalles de couverture et ventillation |  |  | 0,00 |

| V.4 | Nouveaux conduits d'évacuation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nouvelle tuyauterie d'évacuation en PVC 110 PN16 avec accessoires, à partir des latrines du Pavillon des femmes, latrines bureaux administration , cellules disciplinaires et quartier spécial | ml | 130,00 |  | 0,00 |
| 2 | Nouvelle tuyauterie d'évacuation en PVC 75 PN16 avec accessoires, à partir des lavabos et douches jusqu'au puits perdu | ml | 125,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (V.4) Nouveaux conduits d'évacuation |  |  | 0,00 |
| V.5 | Remplissage des fosses septiques |  |  |  |  |
| 1 | Moellon | m3 | 10,00 |  | 0,00 |
| 2 | Gravier (roulé concassé) | m3 | 6,00 |  | 0,00 |
| 3 | Sable grossier | m3 | 2,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (V.5) Remplissage des fosses septiques |  |  | 0,00 |
|  | Total (V) REHABILITATION DES REGARDS, FOSSES SEPTIQUES ET PUITS PERDUS DU BATIMENT ADMINISTRATIF. | 0,00 |
| VI | VI. CONSTRUCTION DE 4 NOUVEAUX REGARDS DE LA SALLE DES AUDIENCES |  |
| 1 | Excavation fouille | m3 | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Béton radier de 4 regards à 300 kg/m3 avec goudron | m3 | 0,10 |  | 0,00 |
| 3 | Maçonnerie parois de 4 regards en briques cuites à 300 kg/m3 | m3 | 0,84 |  | 0,00 |
| 4 | Chape de pose dallette de 4 regards en béton armé à 350 kg/m3 | m3 | 0,08 |  | 0,00 |
| 5 | Enduits de 4 regards à 300 kg/m3 avec goudron | m2 | 5,60 |  | 0,00 |
| 6 | Dalles amovibles de 4 regards à 350 kg/m3 | m3 | 0,16 |  | 0,00 |
| 7 | Tuyauterie d'évacuation en PVC 110 PN16 avec accessoires, à partir de 2 WC | ml | 21,00 |  | 0,00 |
| 8 | tuyauterie d'évacuation en PVC 75 PN16 avec accessoires, à partir du lavabo jusqu'au puits perdu | ml | 21,00 |  | 0,00 |
|  | Total (VI.) CONSTRUCTION 4 REGARDS DE LA SALLE D'AUDIENCES. |  |  |  | 0,00 |

| VII | VII. REHABILITATION D'1 BLOC SANITAIRE DE 5 LATRINES A FOSSES SECHES (Curage et réparation) |  |
| --- | --- | --- |
| VII.1 | Vidange, curage et évacuation |  |  |  |  |
| 1 | Vidange, curage des fosses sèches et évacuation | m3 | 29,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (VII.1) Vidange, curage et évacuation |  |  | 0,00 |
| VII.2 | Réparation marches d'entrées et correction enduits |  |  |  |  |
| 1 | Réparation marches d'entrées | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Correction enduits intérieurs de la fosse sèche à 300 Kg/m3 | m2 | 30,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (VII.2) Réparation et correction |  |  |  | 0,00 |
| VII.3 | Nouvelles dalles, nouveau dallage et ventilation |  |  |  |  |
| 1 | Nouvelles dalles amovibles à 350 kg/m3 | m3 | 0,78 |  | 0,00 |
| 2 | Nouveau dallage lissé et pose pose-pieds à 300 kg/m3 | m3 | 0,68 |  | 0,00 |
| 3 | Ventilation en tuyau + T en PVC 110mm avec toile moustiquaire (complément) | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (VII.3) nouvelles dallettes et ventilation |  |  | 0,00 |
| VII.4 | Huisserie en bois |  |  |  |  |
| 1 | Porte latrine en lattes peinte de 2,10x0,75 m | Pièce | 5 |  | 0,00 |
|  | S/Total (VII.4) Portes latrines |  |  |  | 0,00 |
| VII.5 | Revetement sol et murs |  |  |  |  |
| 1 | Carreau blanc (Gré cérame avec anti dérapant) pour salles d'eau | m2 | 8,13 |  | 0 |
| 2 | Faience (Gré cérame) pour salles d'eau | m2 | 38,25 |  | 0 |
| 3 | Peinture latex sur murs intérieurs (au dessus d'1,50m) | m2 | 33,63 |  | 0 |
|  | S/ Total (VII.5) Revetement sol et murs |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (VII) LATRINES EXTERIEURES | 0,00 |
| VIII | REHABILITATION DE 2 BLOCS SANITAIRES EXTERIEURS DE 4 DOUCHES CHACUN ET |  |
| VIII.1 | D'1 PUITS PERDUVidange 4 regards & 1 puits perdu |  |  |  |  |
| 1 | Vidange & curage et évacuation 4 regards | m3 | 1,40 |  | 0,00 |
| 2 | Vidange & curage d'1 puits perdu | m3 | 11,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (VIII.1) Vidange, curage & évacuation |  |  | 0,00 |
| VIII.2 | Nouveaux conduits d'évacuation à partir de 4 regards douches vers le puits perdu |  |  |  |  |
| 1 | Tuyauterie d'évacuation en PVC 75 PN16 avec coude, à partir du lavabo jusqu'au puits perdu | ml | 28,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (VIII.2) Nouveaux conduits d'évacuation |  |  | 0,00 |

| VIII.3 | Nouvelles dalles amovibles de 4 regards & 1 puits perdu à 350 kg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nouvelles dalles amovibles de 4 regards douches à 350 kg/m3 | m3 | 0,18 |  | 0,00 |
| 2 | Nouvelle dalle de couverture d'1 puits perdu à 350 kg/m3 et tuyau de ventilation | m3 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (VIII.3) nouvelles dalles |  |  |  | 0,00 |
| VIII.4 | Réparation marches d'entrées et correction enduits |  |  |  |  |
| 1 | Réparation marches d'entrées | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Correction enduits intérieurs de 4 regards douches à 300 Kg/m3 avec application goudron | m2 | 7,84 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (VIII.4) Réparation et correction |  |  |  | 0,00 |
| VIII.5 | Revetement sol et murs |  |  |  |  |
| 1 | Carreau blanc (Gré cérame avec anti dérapant) pour salles d'eau | m2 | 21,42 |  | 0,00 |
| 2 | Faience (Gré cérame) pour salles d'eau | m2 | 70,00 |  | 0,00 |
| 3 | Peinture latex sur murs intérieurs (au dessus d'1,80m) | m2 | 33,63 |  | 0,00 |
|  | S/Total (VIII.5) Revetement sol et murs |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (VIII) DOUCHES EXTERIEURES. |  |
| IX | TRAVAUX FINITIONS PAVILLON N° 2 |  |
| IX.1 | Réparation murs en briques cuites |  |  |  |  |
| 1 | Réparation murs en briques cuites; fissures, enduits et marches d'entrée (Colmatage fissures, Correction enduits intérieurs & extérieurs et Réparation marches d'entrée) | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Plancher en bois peint sur murs latrines | m2 | 6,96 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IX.1) Réparation murs |  |  |  | 0,00 |
| IX.2 | Huisseries (fourniture et fixation) |  |  |  |  |
|  | Métalliques |  |  |  |  |
| 1 | Porte métallique peinte de 2,10x0,90 en tole noire pleine d'1 mm | Pièce | 1 |  | 0,00 |
| 2 | Grille métallique fixe pour Imposte & peinte de 0,85x0,62 m | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 3 | Grille métallique fixe pour imposte & peinte de 0,40x0,38 m avec treilli grille métallique dur antimoineau | Pièce | 52 |  | 0,00 |

|  | En bois | Pièce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Porte latrine en bois peinte de 2,10x0,75 m | Pièce | 4 |  | 0,00 |
| 5 | Cadre en bois démontable & peint de 0,85x0,62 avec toile moustiquaire. | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 6 | Cadre en bois démontable & peint de 0,40x0,38 m avec toile moustiquaire | Pièce | 52 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IX.2) Huisseries |  |  |  | 0,00 |
| IX.3 | Appareils sanitaires et conduits (fourniture & fixation) |  |  |  |  |
| 1 | Bac WC turc complet avec tous les accessoires. | Pièce | 2 |  | 0 |
| 2 | Bac douche complet avec tous les accessoires. | Pièce | 2 |  | 0 |
| 3 | Tuyauterie d'évacuation en PVC 110mm avec accessoires à partir des bacs WC jusqu'aux premiers regards | ml | 6 |  | 0 |
| 4 | Conduits d'évacuation en tuyau PVC 75mm avec accessoires à partir des bacs douches jusqu'aux premiers regards | ml | 6 |  | 0 |
|  | S/Total (IX.3) Appareils sanitaires et conduits |  |  |  | 0,00 |
| IX.4 | Revetement sols et murs |  |  |  |  |
| 1 | Carrelage (fourniture & pose) | m2 | 5,20 |  | 0,00 |
| 2 | Faience (fourniture & pose) | m2 | 28,36 |  | 0,00 |
| 3 | Lissage et plinthe arrondi en mortier de ciment dosé à 300 kg/m2 | m2 | 226,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IX.4) Revetement sols et murs |  |  |  | 0,00 |
| IX.5 | Béton para fouille |  |  |  |  |
| 1 | Béton para fouille avec filets d'eau et bec anti- affouillement et joints de dilatation | m3 | 7,94 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IX.4) Para fouille |  |  |  | 0,00 |
| IX.6 | Peintures |  |  |  |  |
| 1 | Chaux sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 661,44 |  | 0,00 |
| 2 | Peinture Latex sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 427,44 |  | 0,00 |
| 3 | Peinture Email sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 222,30 |  | 0,00 |
|  | S/Total (IX.6) Peintures |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (IX) TRAVAUX FINISSION PAVION 2 | 0,00 |
| X | TRAVAUX FINITIONS PAVILLON N° 3 |  |
| X.1 | Réparation murs en briques cuites |  |  |  |  |

| 1 | Réparation murs en briques cuites; fissures, enduits et marches d'entrée (Colmatage fissures, Correction enduits intérieurs & extérieurs et Réparation marches d'entrée) | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Plancher en bois peint sur murs latrines |  | m2 | 6,96 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (X.1) Réparation murs |  |  |  |  | 0,00 |
| X.2 | Huisseries (fourniture et fixation) |  |  |  |  |  |
|  | Métalliques |  |  |  |  |  |
| 1 | Porte métallique peinte de 2,10x0,90 m |  | Pièce | 1 |  | 0,00 |
| 2 | Grille métallique fixe pour Imposte & 0,85x0,62 m | peinte de | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 3 | Grille métallique fixe pour imposte & 0,40x0,38 m avec treilli métallique moineau | peinte de dur anti- | Pièce | 52 |  | 0,00 |
|  | En bois |  | Pièce |  |  |  |
| 4 | Porte latrine en bois peinte de 2,10x0,75 m | Pièce | 4 |  | 0,00 |
| 5 | Cadre en bois démontable & peint de 0,85x0,62 avec toile moustiquaire. | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 6 | Cadre en bois démontable & peint de 0,40x0,38 m avec toile moustiquaire | Pièce | 52 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (X.2) Huisseries |  |  |  | 0,00 |
| X.3 | Appareils sanitaires et conduits (fourniture & fixation) |  |  |  |  |
| 1 | Bac WC turc complet avec tous les accessoires. | Pièce | 2 |  | 0 |
| 2 | Bac douche complet avec tous les accessoires. | Pièce | 2 |  | 0 |
| 3 | Tuyau d'évacuation en PVC 110mm avec accessoires à partir des bacs WC jusqu'aux premiers regards | ml | 6 |  | 0 |
| 4 | Conduits d'évacuation en tuyau PVC 75mm avec accessoires à partir des bacs douches jusqu'aux premiers regards | ml | 6 |  | 0 |
|  | S/Total (X.3) Appareils sanitaires et conduits |  |  |  | 0,00 |
| X.4 | Revetement sols et murs |  |  |  |  |
| 1 | Carrelage (fourniture & pose) | m2 | 5,20 |  | 0,00 |
| 2 | Faience (fourniture & pose) | m2 | 28,36 |  | 0,00 |
| 3 | Lissage et plinthe arrondi en mortier de ciment dosé à 300 kg/m2 | m2 | 226,00 |  | 0,00 |
|  | S/Total (X.4) Revetement sols et murs |  |  |  | 0,00 |
| X.5 | Béton para fouille |  |  |  |  |
| 1 | Béton para fouille avec filets d'eau et bec anti- affouillement et joints de dilatation | m3 | 7,94 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (X.5) Para fouille |  |  |  | 0,00 |

| X.6 | Peintures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chaux sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 661,44 |  | 0,00 |
| 2 | Peinture Latex sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 427,44 |  | 0,00 |
| 3 | Peinture Email sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 222,30 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (X.6) Peintures |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (X) TRAVAUX FINITION PAVILLON 3 | 0,00 |
| XI | TRAVAUX FINITIONS PAVILLON N° 4 & 5 |  |
| XI.1 | Réparation murs en briques cuites; coulage béton chape et bouchage pour traitement 1 fentes, correction enduits et marches d'entrée |  |  |  |  |
| 1 | Dépose une partie de l'ancienne couverture en toles ondulée BG 34 sur 1 pignon et mur séparateur | m2 | 46,48 |  | 0,00 |
| 2 | Repose de la meme couverture | m2 | 46,48 |  | 0,00 |
| 3 | Béton chape à 350 kg/m3 sur mur de 33 cm d'1 pignon pour traitement 1 fente | m3 | 0,48 |  | 0,00 |
| 4 | Traitement 3 fentes par coulage béton armé à 350 kg/m3 (murs de 33 cm) à partir de niveau -10cm de la base fondation | m3 | 1,32 |  | 0 |
| 5 | Bouchage 7 ouvertures fenetres sur murs par maçonnerie des briques cuites à 250 kg/m3 | m2 | 4,27 |  | 0 |
| 6 | Enduits 7 ouvertures fenetres sur murs en maçonnerie des briques cuites à 250 kg/m3 | m2 | 12,95 |  | 0 |
| 7 | Réparation murs en briques cuites; fissures, enduits et marches d'entrée (Colmatage fissures, Correction enduits intérieurs & extérieurs et Réparation marches d'entrée) | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
| 8 | Plancher en bois peint sur murs latrines |  | m2 | 6,96 |  | 0,00 |
|  | S/Total (XI.1) Réparation murs |  |  |  |  | 0,00 |
| XI.2 | Huisseries (fourniture et fixation) |  |  |  |  |  |
|  | Métalliques |  |  |  |  |  |
| 1 | Porte métallique peinte de 2,10x0,90 m |  | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 2 | Grille métallique fixe pour Imposte & 0,85x0,62 m | peinte de | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 3 | Grille métallique fixe pour imposte & 0,40x0,38 m avec treilli métallique moineau | peinte de dur anti- | Pièce | 52 |  | 0,00 |
|  | En bois |  | Pièce |  |  |  |
| 4 | Porte latrine en bois peinte de 2,10x0,75 m | Pièce | 4 |  | 0,00 |
| 5 | Cadre en bois démontable & peint de 0,85x0,62 avec toile moustiquaire. | Pièce | 2 |  | 0,00 |
| 6 | Cadre en bois démontable & peint de 0,40x0,38 m avec toile moustiquaire | Pièce | 52 |  | 0,00 |
|  | S/Total (XI.2) Huisseries |  |  |  | 0,00 |

| XI.3 | Appareils sanitaires et conduits (fourniture & fixation) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bac WC turc complet avec tous les accessoires. | Pièce | 2 |  | 0 |
| 2 | Bac douche complet avec tous les accessoires. | Pièce | 2 |  | 0 |
| 3 | Tuyauterie d'évacuation en PVC 110mm avec accessoires à partir des bacs WC jusqu'aux premiers regards | ml | 6 |  | 0 |
| 4 | Conduits d'évacuation en tuyau PVC 75mm avec accessoires à partir des bacs douches jusqu'aux premiers regards | ml | 6 |  | 0 |
|  | S/ Total (XI.3) Appareils sanitaires et conduits |  |  |  | 0,00 |
| XI.4 | Revetement sols et murs |  |  |  |  |
| 1 | Carrelage (fourniture & pose) | m2 | 5,20 |  | 0,00 |
| 2 | Faience (fourniture & pose) | m2 | 28,36 |  | 0,00 |
| 3 | Lissage et plinthe arrondi en mortier de ciment dosé à 300 kg/m2 | m2 | 226,00 |  | 0,00 |
|  | S/ Total (XI.4) Revetement sols et murs |  |  |  | 0,00 |
| XI.5 | Béton para fouille |  |  |  |  |
| 1 | Béton para fouille avec filets d'eau et bec anti- affouillement et joints de dilatation | m3 | 7,94 |  | 0,00 |
|  | S/Total (XI.5) Para fouille |  |  |  | 0,00 |
| XI.6 | Peintures |  |  |  |  |
| 1 | Chaux sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 662,44 |  | 0,00 |
| 2 | Peinture latex sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 427,44 |  | 0,00 |
| 3 | Peinture Email sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 222,30 |  | 0 |
|  | S/Total (XI.6) Peintures |  |  |  | 0,00 |
|  | Total (XI) TRAVAUX FINITION PAVILLONS 4 ET 5. |  |  | 0,00 |
| XII | AMENAGEMENT |  |  |  |
| 1 | Deblayage & remblayage légers des terres pour espace pelouse dans les 5 cours (Pavillon n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5), plantation pélouse et création des allées | Fft | 1,00 |  | 0,00 |
|  | Total (XII) AMENAGEMENT. |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL GENERAL htva |  |  | 0,00 |

PLANS (Annexe 1D – 4 fichiers au total)

## ANNEXE 4 : LISTE DES MATERIELS ET OUTILLAGES

[Les matériels et équipements devant figurer sur le tableau ci-dessous sont indispensables à la réalisation des Travaux. et fournir tous les renseignements demandés dans ce tableau]

| Matériel et Equipement | Marque et âge (nombre d’années) | Etat (neuf, bon, médiocre) et nombre disponible | Acheté, loué (à qui ?), à acheter (à qui ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Liste à indiquer |  |  |  |
| Maître d’œuvre) |  |  |  |

Fait à ……………,le…/…./2020

Noms et signature

## ANNEXE 5 : LISTE DU PERSONNEL CLE

[Qualifications et expérience du personnel clé chargé de l’administration et de l’exécution du Marché. joindre les curriculum vitae]

| Poste | Nom | Années d’expérience (en général) | Années d’expérience dans le poste envisagé et expérience des travaux de bâtiment |
| --- | --- | --- | --- |
| Directeur Chef de Projet |  |  |  |
| Chef de Chantier |  |  |  |
| Et les autres membres de l’équipe à completer |  |  |  |

MODELE CV

- Noms

- Qualifications

- Autres formations

- Expérience professionnelle (références)

- Expérience travaux de bâtiment

Fait à ……, le  … /…./2020

Noms et signature

ANNEXE : (sous forme d’icone)

CAHIER DES PRESCRITPTIONS TECHNQUES (Annexe 1A)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (Annexe 1B)

BORDERAU QUANTITATIF (Annexe 1C)

PLANS (Annexe 1D – 4 fichiers au total)

# Footnotes

Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d’autres devises. La conversion d’une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l’offre n’est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l’aide du taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date d’émission du bon de commande par le PNUD.

Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ.

Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.

Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d’un pourcentage plus élevé ou d’une avance de $30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du PNUD du même montant que l’avance versée par le PNUD au fournisseur.

Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu’un simple URL permettant d’y accéder.

La personne à contacter et l’adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d’autres personnes ou adresses, même s’il s’agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d’y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.

Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.

Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.

# Text boxes

PRESCRITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA REHABILITATION DE LA PRISON CENTRALE DE KANANGA / PROVINCE DU KASAI-CENTRAL.