## LOT1 Clotures+Mirador+Cheek p
TRAVAUX DE CONSTRUCTION CLOTURES + 2 MIRADORS + 1 CHECK POINT POUR LA FERME PENITENTIAIRE DE MWAMBA MBUYI (LOT 01)
Devis quantitatif et estimatif LOT 1
N° Poste | Désignation | Unités | Quantités | P.U. (en USD) | P.TOTAL (en USD)
100 | A - TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | Installation et répli de chantier | fft | 1
103 | Sécurisation du site par implantattion de bornes métalliques sur socle en b-a et géoreferencement à équidistance indicatif in situ de 200,13 m. | fft | 1
Sous total 100
200 | TRAVAUX FONDATION SOCLES
220 | Fondation socles cloture 2 (Longueur 449,22 m)
221 | Fouille socles | m³ | 75.5
222 | Beton de propreté de dim 50x50x10 cm | m³ | 7.55
223 | Socle en beton armé de 30x30x150 cm dosé à 350 Kg/m3 | m³ | 30.77
Sous-total fondation
300 | CLOTURE EN MAILLE DE CHAINE
303 | Cloture en maille de chaine (Longueur 449,22 m) y compris poteaux et accessoires de fixation | ml | 449.22
304 | Fil barbelés Ø 60 pour délimitation du périmetre de la ferme, y compris poteaux métallique en tube rond de Ø 63 avec accesoires de fixation | ml | 2804.28
Sous-Total 300
400 | ELECTRICITE MURS DE CLOTURE
Electricité
410 | Liaiason principale
411 | Fourniture et installation de lampadaire solaire 75 W avec poteau conformement aux prescriptions techniques et accessoires de pose | pce | 12
SOUS TOTAL ELECTRICITE CLOTURE
TOTAL 2 CLOTURES
400 | Construction mirador et Check Point
401 | Mirador de hauteur env. 6m | Pce | 2
402 | Cheeck Point (Guerite de 3 X4) en bloc ciment et toiture dalle en BA | fft | 1
Sous total 400
TOTAL LOT 01

## LOT 2 FORAGE
REALISATION D'UN FORAGE PRODUCTIF A LA FERME PENITENTIARE DE MWAMBA-MBUYI AU KASAI CENTRAL
N | Designation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire (USD) | Prix Total(USD)
I | FORAGE
1 | Installation générale du chantier
1.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1
2 | Implantation géophysique des sites
2.1 | Trainée électrique sondage électrique pluridimensionnel et production des études géophysique | site | 1
3 | Foration
3.1 | Foration au rotary au diamètre 14’’1/2 avec ou sans injection de boue, fourniture et retrait du tubage provisoire. Profondeur de 30m | Forage | 1
3.2 | Foration au marteau fond de trou au diamètre 6’’1/2. Profondeur de 90m | Forage | 1
4 | Equipement
4.1 | Mise en place de tube plein 5’’ | Forage | 1
4.2 | Mise en place de tubes crépines 5’’ | Forage | 1
4.3 | Décanteur et bouchon de 2.50 ml | Forage | 1
4.4 | Fourniture et pose du massif filtrant | Forage | 1
4.5 | Fourniture et pose du packer benthonique sur 3 m | Forage | 1
4.6 | Remblayage au tout venant | Forage | 1
4.7 | Cimentation sur 5 m | Forage | 1
4 | Développement essai de débit de pompage
4.1 | Développement a air lift pendant 1 heure jusqu'à obtention de l’eau claire | Forage | 1
4.2 | Pompage d’essai de débit pendant 6 heures a quatres paliers. | Forage | 1
4.3 | Suivi de remontée pendant 1h | Forage | 1
5 | Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agrée
5.1 | Prélèvement des échantillons d’eau, transport, analyse et rapportage | forage | 1
6 | Construction tête de forage et installation de pompe solaire immergée | Forage
6.1 | Construction et protection tête de forage | Forage | 1
6.2 | Electropompe GROUNDOF hydride de Q= 3 m3/h ; Hmt=120 m et accessoires (panneaux solaire avec ses supports et boite de commande | lot | 1
Sous total 1
II. DISTRIBUTION (ADDUCTION+CONNEXION AU RESEAU, CONSTRUCTION CHÂTEAU D'EAU METALLIQUE ET POSE D'UN RESERVOIR
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U en USD | P.T en USD
1 | Fourniture et pose des conduites d’adduction en PEHD 3’’ | ml | 150
2 | Fourniture et pose des conduites de refoulement en acier de 3’’ | ml | 120
3 | Fourniture et pose des conduites de distribution en PEHD DN 90 | ml | 100
4 | Fourniture et pose des conduites de distribution en PVC PEHD 63 | ml | 100
5 | Fourniture et pose des conduites de distribution en PVC de ¾’’ | ml | 100
6 | Fourniture et pose accessoires des réseaux de distribution | ff | 1
7 | Borne fontaine à quatre prises d’eau | u | 2
8 | Construction d'un support métallique de 9m de hauteur pour porter le reservoir de 5m3 | u | 1
9 | Fourniture et installation d’un réservoir modulaire ou en Plastique de 5m3 et accessoires de connexion | u | 1
Sous total 2
TOTAL GENERAL FORAGE+RESEAU D'ADDUCTION
£
£
£
£
£
£
£
£

## LOT 3 Hangar Agricole
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DANS LE FERME PENITENTIAIRE DE MWAMBA MBUYIA (LOT 03)
MAITRE D'OUVRAGE: PNUD/RDC
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | U | Qté | PU | PT
A | TRAVAUX PREPARATOIRES
A100 | Installation de chantier et replis chantier | fft | 1
Sous-Total Travaux Préparatoires
B | GROS ŒUVRE
B.1 | TRAVAUX DE FONDATION
B.1.1 | Travaux de terrassements
B.1.1.1 | Deblais | m³ | 32.2
B.1.1.2 | Rembais avec apport des terres jaunes | m³ | 339.6
SOUS -TOTAL TERRASSEMENT
B.1.2 | Travaux de betonnage et maçonnerie de fondation
B.1.2.1 | Béton de propreté | m³ | 1.99
B.1.2.2 | Semelle en béton armé de classe C25/30 | m³ | 2
B.1.2.3 | Fut des colonnes en béton armé de classé C25/30 | m³ | 2.35
B.1.2.4 | Longrines sous plancher en béton armé RDC (20X40) | m³ | 9.6
B.1.2.5 | Plancher en béton sur sol stabilisé y compris pose papier visqueen ép=10cm | m³ | 30
| SOUS-TOTAL BETONNAGE ET MACONNERIE | m³ | 45.94
TOTAL FONDATION B.1
B.2 | Travaux d'élévation
B.2.1 | Maconnerie d'élevation
B.2.1.1 | Fourniture et pose membrame d'étancheité au pied de maçonnerie d'élevation (type derbigum SP4) ou autres membranes appropriées, | m² | 60
B.2.1.2 | Maçonnerie en blocs ciment vibré de 15X20X40Cm sur joints en mortiers de ciment rejoientoyé et adjuvents hydrofuges pour murs extérieurs bâtiments | m² | 405
B.2.1.3 | Maçonnerie en blocs de ciment vibré de 15X20X40Cm sur joints en mortiers de ciment rejoientoyé et adjuvents hydrofuges pour murs intérieurs bâtiments | m² | 144
B.2.1.4 | Maçonnerie de claustras | m² | 122.5
B.2.2 | Béton Armé dosé à 350kg/m³ pour colonnes et poutres
B.2.2.1 | Colonnes en béton armé dosées à 350kg/m³ | m³ | 3.64
B.2.2.2 | Poutre chainage en béton armé dosé à 350Kg/m³ | m³ | 6.4
B.2.2.3 | Poutre linteau sur portes et fenêtres en béton armé dosée à 350kg/m³ | m³ | 1.6
| Sous total élévation B.2 |  | 11.64
B.3 | Travaux de toiture
B.3.1 | Charpente metallique
B.3.1.1 | Entrait de ferme en tube de 80x40x1.5 | Kg | 398
B.3.1.2 | Albaletriers en tube de 80x40x1.5 | Kg | 376.15
B.3.1.3 | Montant et diagonal en tube de 60x40x1.5 | Kg | 270
B.3.1.4 | Panne en tube de 60x40x1.5 | Kg | 625
B.3.1.5 | Poteaux metalique IPE 160 | ml | 97.5
B.3.2 | Couverture
B.3.2.1 | Toiture en tole bac BG 28 prepeintes assortie de tôles de rive y compris tous accessoires de fixationaccesoire de pose | m² | 602
Sous total toiture B.3
C | SECOND ŒUVRE
C.1 | Revêtement
C.1.1 | Revêtements Intérieurs
C.1.1.1 | Fet P Revêtement sol en carreau type Grès cerame 40x40 antidérapant y compris mortier de pose en ciment, fermeture de joint en ciment gris et toutes sujétions suivant plan de calepinage | m² | 30
C.1.1.3 | Plinthes pour carreleges | ml | 26
C.1.2 | POSE FAUX PLAFOND
C.1.2.1 | F et P faux plafond en feuille multiplex sur ossature en bois 5x5 y compris accessoires et toutes sujétions | m² | 30
| Sous total C.1 Revetement | m³
C.2 | Menuiserie - huisserie
C.2.1 | Fourniture et pose porte metallique intérieure y compris chambrale et serrure de 240X90 | pce | 4
C.2.2 | Fourniture et pose porte metallique pour acces fournil à double vantaux 192x240cm avec antivol y compris serrurerie des bonnes qualité et fermeture pour antivol | pce | 2
C.2.3 | Fourniture et pose fenetre vitré (vitre clair 6mm) de 130X120 sur chassis metallique avec anti-vol | pce | 3
| Sous total C.2 |  | 11.64
D | Aménagement Extérieur
D001 | Tracé des voies d'accès | fft | 1
D002 | Beton parafouille légèrement armé avec joints (ep=10cm) au de Hangar | m3 | 12.9
Sous total D. Aménagement extérieur
TOTAL HANGAR
E | Construction d'une latrine (3WC+1 douche)
E001 | Construction d'une latrine en brique cuite avec toiture en tôles prepeint BG28 sur charpente en bois dur, comprennant 06 portes dont 04 WC et 02 douches sur fosse sèche avec des laves mains maçonnées y compris robinets et accessoires des raccordement | Pce | 1
Sous total 400
TOTAL TRAVAUX LoT 3
0

## RECAP
OBJET: BORNAGE DE SITE POUR L'EXPLOITATION D'UNE FERME PENITENTIAIRE ET LE SECURISER PAR LA CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE, D'UN FORAGE et D'UN HANGAR AGRICOLE
………. TABLEAU RECAPITULATIF DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF PAR LOT……….
N°+17:2717:2617:27B4417:25 | DESIGNATIONS | MONTANT HT
N° | DESIGNATIONS | MONTANT HT
LOT 01
3-1 | CONSTRUCTION DE CLOTURES (L= 449,22 m) | 0
3-2 | CONSTRUCTION 2 MIRADORS ET 1 CHEEK POINT(Guerite) | 0
| MONTANT TOTAL LOT 01 | 0
N° | DESIGNATIONS | MONTANT HT
LOT 02
2-1 | TRAVAUX DE FORAGE | 0
| MONTANT TOTAL LOT 02 | 0
N° | DESIGNATIONS | MONTANT HT
LOT 03
3-1 | TRAVAUX DE CONTRUCTION D'UN HANGAR AGRICOL | 0
| MONTANT TOTAL LOT 03 | 0