## Lot 1_Devis forage 100 m
Lot 1: Devis d'un forage de 100 mètres de profondeur avec mini réseau
Nombre de forages du lot |  |  | 3
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU HTT | PT HTT
A | Installation et repli chantier et étude géophysique
1 | Déplacement et installation
1.1 | Mobilisation totale et déplacement de l'atelier de forage et les ressources humaines toute la logistique de la base au premier site et repli du chantier une fois tous le programme terminé y compris toutes sujétions | unité | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site à un autre y compris toutes sujétions | unité | 2 | 0 | 0
2 | Étude géophysique
2.1 | Sondage géophysique | unité | 3 | 0 | 0
Sous Total A |  |  |  |  | 0
B | Exécution forage et aménagement réseau de distribution
1 | Foration et équipement
1.1 | Foration à un diamètre égal à 200 mm en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 100 | 0 | 0
1.2 | Fourniture et mise en place de tubage plein PVC Ø 125 sur une hauteur de 81 m, vissé avec une pression d'écrasement de 10 bars et de qualité alimentaire | ml | 81 | 0 | 0
1.3 | Fourniture et mise en place de tubage crépiné PVC Ø 125 sur une hauteur de 18 m et vissé pression d'écrasement de 10 bars et de qualité alimentaire | ml | 18 | 0 | 0
1.4 | Fourniture et mise en place de décanteur en PVC Ø 125, PN 10 avec bouchon de fond en ciment vissé sur 2 m | unité | 1 | 0 | 0
1.5 | Fourniture et mise en place d’un massif de gravier filtrant siliceux calibré (2 – 3 mm) | m3 | 1.5 | 0 | 0
1.6 | Cimentation de l’espace annulaire de chaque forage avec du laitier de ciment CPA à densité 1,7 - 1,8 sur les 6 derniers mètres jusqu’à la surface du sol | m3 | 0.3 | 0 | 0
2 | Développement et essai de débit
2.1 | Fourniture et mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 5 | 0 | 0
2.2 | Essai de débit à la pompe en 3 paliers | heure | 5 | 0 | 0
2.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | échantillon | 1 | 0 | 0
3 | Génie Civil
3.1 | Aménagement de la margelle et du dispositif anti bourbier avec pose de la sortie de refoulement au niveau de la tête de forage | unité | 1 | 0 | 0
3.2 | Fourniture et installation des panneaux de visibilité | unité | 1 | 0 | 0
4 | Équipement solaire
4.1 | Fourniture et pompe solaire immergée avec équipement, accessoires, support panneaux solaires en acier inoxydable et réglable | unité | 1 | 0 | 0
5 | Réseau de distribution
5.1 | Fourniture et pose tour métallique de 5 m de hauteur recevant un réservoir poly tank en fibre de 5 m³ | unité | 1 | 0 | 0
5.2 | Fourniture et pose d’un réservoir en poly tank de 5 m3 | unité | 1 | 0 | 0
5.3 | Fourniture et pose des canalisations avec branchement (mini réseau d'adduction) | unité | 1 | 0 | 0
5.4 | Construction borne fontaine à 2 prises avec chambre à vanne et puits perdu | unité | 2 | 0 | 0
Sous Total pour un forage |  |  |  |  | 0
Nombre de forages du lot |  | 3
Sous Total B |  |  |  |  | 0
C | Raccordement des points de prestations de l'établissement de soins
6.1 | Fourniture et raccordement à l'eau courante des points de prestations y compris toutes les sujétions | unité | 1 | 0 | 0
Sous total C |  |  |  |  | 0
Total général pour l'exécution du lot |  |  |  |  | 0

## Lot 1_Bordereau des prix
Lot 1: Bordereau des prix
Nombre de forages du lot |  | 2
N° | Désignation | Description | Unité | PU HTT
A | Installation et repli chantier et étude géophysique
1 | Déplacement et installation
1.1 | Mobilisation totale et déplacement de l'atelier de forage et les ressources humaines toute la logistique de la base au premier site et repli du chantier une fois tous le programme terminé y compris toutes sujétions | Ce prix rémunère au forfait les frais d’installation de chantier ainsi que l’amenée et le repli du matériel. Il comprend : • Déplacement de l’atelier de forage, déplacement des fournitures, matériels et matériaux vers le site ; • Mobilisation sur le forage et replis de l'ensemble de l’équipement et du matériel nécessaire à la réalisation du forage, leur développement, essais de pompage et autres essais. | unité | 0
1.2 | Déplacement d'un site à un autre y compris toutes sujétions | Ce prix rémunère au forfait les frais de déplacement d'un site a un autre. Il comprend : • déplacement de l’atelier de forage d'un site vers les autres sites des travaux selon le lot. | unité | 0
2 | Étude géophysique
2.1 | Sondage géophysique | Ce prix réénumère : • le coût des etudes géophysiques et hydrogéologiques sur les sites en tenant compte des différents lots, conformément aux prescriptions techniques ; | unité | 0
Sous Total A
B | Exécution forage et aménagement réseau de distribution
1 | Foration et équipement
1.1 | Foration à un diamètre égal à 200 mm en tout type de terrains y compris toutes sujétions | Ce prix rémunère : • L’exécution de forage pour eau potable en diamètre interne 8" en circulation directe à la boue et/ou au marteau fond de trou, selon les formations rencontrées et les directives de l'ingénieur-conseil, y compris toutes sujétions. | ml | 0
1.2 | Fourniture et mise en place de tubage plein PVC Ø 125 sur une hauteur de 81 m, vissé avec une pression d'écrasement de 10 bars et de qualité alimentaire | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC plein), selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml | 0
1.3 | Fourniture et mise en place de tubage crépiné PVC Ø 125 sur une hauteur de 18 m et vissé pression d'écrasement de 10 bars et de qualité alimentaire | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC crépiné), selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml | 0
1.4 | Fourniture et mise en place de décanteur en PVC Ø 125, PN 10 avec bouchon de fond en ciment vissé sur 2 m | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVCdécanteur), selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | unité | 0
1.5 | Fourniture et mise en place d’un massif de gravier filtrant siliceux calibré (2 – 3 mm) | Ce prix rémunère : • La mise en place du massif filtrant gravier des quartz calibré (2 – 3 mm) et lavé. Remarque : le gravier doit d’abord être lavé plusieurs fois à l’eau propre, tamisé avant d'être mise en place. | m3 | 0
1.6 | Cimentation de l’espace annulaire de chaque forage avec du laitier de ciment CPA à densité 1,7 - 1,8 sur les 6 derniers mètres jusqu’à la surface du sol | Ce prix rémunère : • La fourniture du ciment et la mise en œuvre du joint d’étanchéité sanitaire sur espace annulaire y compris toutes sujétions. | m3 | 0
2 | Développement et essai de débit
2.1 | Fourniture et mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | Ce prix comprend : • La mise en œuvre du l’opération du développement du puits a l’air lifting y compris toutes sujétions | heure | 0
2.2 | Essai de débit à la pompe en 3 paliers | Ce prix rémunère : • Les essais de pompage par palier ou à longue durée selon les directives de l’ingénieur-conseil et conformément aux prescriptions techniques, y compris toute sujétion. | heure | 0
2.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | Ce prix rémunère : • Le coût des analyses physico-chimiques et bactériologues complètes à réaliser sur site avec un laboratoire agréé par le gouvernement conformément à la spécification technique sur la qualité de l'eau. | échantillon | 0
3 | Génie Civil
3.1 | Aménagement de la margelle et du dispositif anti bourbier avec pose de la sortie de refoulement au niveau de la tête de forage | Ce prix rémunère : • Construction de la margelle en béton armé ; • Fourniture et mise en place d’un tube acier de diamètre intérieur 250 mm minimum protégé intérieurement et extérieurement contre la corrosion ; • Mise en place d’un massif de béton armé dosé à 350 kg/m3 ; • Mise en place d’un capot de fermeture et du système de fixation de la colonne montante ; • Mise en place d’un système permettant la mesure du niveau d’eau dans le forage ; • Fourniture et pose de coude, raccord et tuyau ; • Fourniture et pose d’un clapet anti-retour (galvanise et en inox) y compris accessoires de montage adapté au diamètre ; • Fourniture et pose d’un compteur d’exploitation ; • Mise en place d’un support avec collier ; • Une plaque signalétique des éléments caractéristiques du forage. | unité | 0
3.2 | Fourniture et installation des panneaux de visibilité | Ce prix énumère : • la fourniture, la mise en place et l'entretien de deux (2) panneaux d’information (dimension 3,00 x 4,00 m environ) disposés à trois mètres du sol environ. Leur implantation et leur composition seront fixées en accord avec l’Ingénieur. | unité | 0
4 | Équipement solaire
4.1 | Fourniture et pompe solaire immergée avec équipement, accessoires, support panneaux solaires en acier inoxydable et réglable | Ce prix rémunère : • La fourniture et la pose de la pompe solaire et tuyaux d'exhaure et tous accessoires ; • La fourniture et la pose du dispositif solaire comprenant le panneau photovoltaïque, une armoire, un onduleur, un coffret électrique de commande les dispositifs de protection ; • La fourniture et la pose d'un châssis rigide au-dessus de la tour métallique portant ainsi les panneaux solaires ; • La fourniture et la pose d des câbles et accessoires pour les panneaux. | unité | 0
5 | Réseau de distribution
5.1 | Fourniture et pose tour métallique de 5 m de hauteur recevant un réservoir poly tank en fibre de 5 m³ | Ce prix rémunère : • La fourniture et la pose sur une structure métallique devant recevoir un réservoir de 5 m3 conformément au contenu des prescriptions techniques. | unité | 0
5.2 | Fourniture et pose d’un réservoir en poly tank de 5 m3 | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose d’un réservoir en plastique de 5 m3 dans les y compris les accessoires conformément aux prescriptions techniques y compris toutes sujétions. | unité | 0
5.3 | Fourniture et pose des canalisations avec branchement (mini réseau d'adduction) | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose tuyaux PVC Ø 63 mm, destinés à résister à une pression minimale de 6 bars pour raccordement du réservoir aux bornes fontaines de chacune des institutions et des communautés avoisinantes. | unité | 0
5.4 | Construction borne fontaine à 2 prises avec chambre à vanne et puits perdu | Ce prix rémunère : • La construction de la borne fontaine, son système de drainage des eaux et la chambre de vanne comprenant une vanne de régulation et une vanne de sectionnement (en blocs de ciment avec couverture métallique), le revêtement en faïence pour sa finition et le sol sera en béton lavé ou anti-dérapant tout en se conformant aux prescriptions techniques, y compris toutes sujétions. | unité | 0
Sous Total pour un forage
Nombre de forages du lot |  |  | 2
Sous Total B
C | Raccordement des points de prestations de l'établissement de soins
6.1 | Fourniture et raccordement à l'eau courante des points de prestations y compris toutes les sujétions | Ce prix rémunère : • Le raccordement en eau courante des points de prestations de soins (salle de soins, laboratoire, salle d’accouchement et salle de chirurgie) avec aménagement des lavabos en céramique de longueur minimale de 50 cm et parois du mur abritant les lavabos carrelés au-dessus du lavabo sur quatre assises sur toute la longueur du lavabo ainsi que l’aménagement d’un puits perdu recueillant toutes les eaux usées issues de ces points de prestations. Se conformer aux prescriptions techniques. | unité | 0
Sous total C
Total général pour l'exécution du lot

## Lot 1_Localisation&sondages
Liste de structures du lot 1 et disponibilité de sondages géophysiques
N° | Localité | Disponibilité | Coordonnées GPS
1 | CS Mikondo/ N'sele, Kinshasa | 0
2 | EP Loma – Vindu/ Mbanza Ngungu, Kongo Central | 0
3 | EP Makanda | 0
Total sondages disponibles |  | 0

## Lot 2_Devis latrines
Lot 2: Devis d'un bloc latrine de 4 portes pour cinq écoles
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU HTT | PT HTT
1 | Terrassement
1.1 | Excavation de terre pour fosse sèche (profondeur de 2,15 m) | m3 | 45.76 | 0 | 0
Sous Total Terrassement |  |  |  |  | 0
2 | Infrastructures
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 0.56 | 0 | 0
2.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | m3 | 0.83981 | 0 | 0
2.3 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | m3 | 1.2613 | 0 | 0
2.4 | Maçonnerie en brique cuite pour élévation dans la fosse / ép. 20 cm | m² | 73.7242 | 0 | 0
2.5 | Dalle sur fosse en béton armé dosé 350Kg/m³ (y compris 4 dalles amovibles) L:6.10m / l:2.35 /ép. 12cm, avec barres de 10 (TN+30cm) | m3 | 2.715 | 0 | 0
2.6 | Dalle sur sol (trottoir et rampe) en béton arme dosé à 350 Kg/m³ ép. 12 cm | m3 | 2.1059 | 0 | 0
2.7 | Enduit intérieur fosse latrine en mortier de ciment lisse | m² | 68.4947 | 0 | 0
Sous Total Infrastructures |  |  |  |  | 0
3 | Superstructures – maçonnerie – enduits
3.1 | Maçonnerie pour élévation / ép. 20 cm | m² | 63.7487 | 0 | 0
3.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | m3 | 0.33528 | 0 | 0
3.3 | Béton armé pour linteaux dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | m3 | 1.2613 | 0 | 0
3.4 | Enduits ciment sur murs intérieurs : Enduit mur intérieur dosé à 300Kg/m³ lissés, d'épaisseur 1,5 cm d'ép. minimum. | m² | 66.7627 | 0 | 0
3.5 | Enduits ciment sur murs extérieurs : Enduit ciment en trois couches sur épaisseur cumulée de 2 cm au minimum | m² | 66.704 | 0 | 0
Sous Total Superstructures – maçonnerie – enduits |  |  |  |  | 0
4 | Charpente Bois – Couverture
4.1 | Panne en chevron de 5x5 y compris toute sujétion de fixation et de traitement avant montage | m3 | 0.07464 | 0 | 0
4.2 | Arbalétriers en madrier 7/15 y compris toute sujétion de fixation et de traitement avant montage | m3 | 0.14291 | 0 | 0
4.3 | Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 28 de couleur bleu UNICEF | m2 | 21.8944 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose planche de rive 20 cm, ép. 2,5 cm y compris toute sujétion de fixation, de traitement avant montage et de mise en peinture | ml | 25.2853 | 0 | 0
4.5 | Fourniture et pose des gouttières PVC Ø 160 et accessoires y compris toute sujétion | ml | 8 | 0 | 0
4.6 | Fourniture et pose des descentes d'eau PVC Ø 110 m, PN6 et accessoires y compris toute sujétion et raccordement à la citerne de 500 litres | ml | 4 | 0 | 0
Sous Total Charpente Bois – Couverture |  |  |  |  | 0
5 | Plomberie
5.1 | Fourniture et pose tuyaux PVC Ø 110, PN6 pour ventilation de la fosse y compris accessoires de fixation et treillis anti insectes | ml | 14 | 0 | 0
5.2 | Fourniture et pose citerne plastique de 500 litres (sur côté latrines) raccordée au captage d\eau de pluie avec aménagement d'un dispositif de lavage de mains collectif des 6 robinets ¾ ’’, vannes d'arrêt et autres accessoires de raccordements) y compris toute sujétion | kit | 1 | 0 | 0
5.3 | Fourniture et pose dalle sanplat avec couvercle en béton armé et bouchage avec un couvercle de l'orifice donnant sur la fosse non exploitée conformément a l'alternance des fosses | pièce | 8 | 0 | 0
5.4 | Construction du socle de la citerne moellons de 80 cm de hauteur, fondée au minimum à 20 cm par rapport au sol y compris le rejointoyage des murs | unité | 1 | 0 | 0
Sous Total Plomberie |  |  |  |  | 0
6 | Menuiserie en bois
6.1 | Porte bois pleine de 80x200 | pièce | 4 | 0 | 0
Sous Total Menuiserie en bois |  |  |  |  | 0
7 | Peinture
7.1 | Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs à partir de 1.50 m de hauteur pour les murs extérieurs, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | m² | 22.56 | 0 | 0
7.2 | Latex blanc sur murs intérieurs à partir de 0,90 m de hauteur, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | m² | 22.56 | 0 | 0
7.3 | Email bleu UNICEF sur murs intérieurs jusqu'à 1,10 m de hauteur, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | m² | 27.5733 | 0 | 0
7.4 | Email bleu UNICEF sur planche de rive en bois, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | m² | 6.896 | 0 | 0
7.5 | Email bleu UNICEF sur porte en bois, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | m² | 6.4 | 0 | 0
Sous Total Peinture |  |  |  |  | 0
Sous Total pour un bloc avec quatre portes sans aménagement de la cabine destinées à la GHM |  |  |  |  | 0
Sous Total pour une école (deux blocs/huit portes sans la cabine destinée à la GHM) |  |  |  |  | 0
8 | Aménagement de la cabine destinée à la gestion de l'hygiène menstruelle
8.1 | Extension des dimensions en plan (façades avant et arrière) et aménagement de la cabine destinée à la gestion de l'hygiène menstruelle y compris toutes les sujétions | unité | 1 | 0 | 0
Sous Total cabine GHM |  |  |  |  | 0
Total général pour une école y compris la GHM |  |  |  |  | 0
Total pour le lot (cinq écoles) |  |  |  |  | 0

## Lot 2_Bordereau des prix
Lot 2: Bordereau des prix
N° | Désignation | Description | Unité | PU HTT
1 | Terrassement
1.1 | Excavation de terre pour fosse sèche (profondeur de 2,15 m) | Ce prix rémunère : • L’excavation de terre devant recevoir les fondations conformément au plan et l’évacuation des terres excédentaires ainsi que l’enlèvement de tout matériaux, y compris prestation annexe, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour les travaux des fouilles dans les règles de l’art. | m3 | 0
Sous Total Terrassement
2 | Infrastructures
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | Ce prix rémunère : • Fourniture des composantes et mise en œuvre du béton B dosé à 150 Kg de ciment par m3, avec épaisseur de 7 cm et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par le bureau de contrôle. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m3 | 0
2.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose des composantes et mise en œuvre du béton A dosé à 350 Kg de ciment (armatures incluses) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par l’UNICEF. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 | 0
2.3 | Béton armé pour chaînage haut dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose des composantes et mise en œuvre du béton A dosé à 350 Kg de ciment (armatures incluses) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par l’UNICEF. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 | 0
2.4 | Maçonnerie en brique cuite pour élévation dans la fosse / ép. 20 cm | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose de la maçonnerie des briques ou en maçonnerie de blocs pleins vibrés de 15x20x40 avec fermeture des joints en mortier de ciment au dosage approprié y compris toutes sujétions. | m² | 0
2.5 | Dalle sur fosse en béton armé dosé 350Kg/m³ (y compris 4 dalles amovibles) L:6.10m / l:2.35 /ép. 12cm, avec barres de 10 (TN+30cm) | Ce prix rémunère : • Fourniture des composantes et mise en œuvre de la dalle de sol y compris rampe d’accès avec finition en béton B lavé ou anti-dérapant dosé à 350 Kg de ciment y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par l’UNICEF .Les constituants du béton et de la chape doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 | 0
2.6 | Dalle sur sol (trottoir et rampe) en béton arme dosé à 350 Kg/m³ ép. 12 cm | Ce prix rémunère : • Fourniture des composantes et mise en œuvre de la dalle de sol y compris rampe d’accès avec finition en béton B lavé ou anti-dérapant dosé à 350 Kg de ciment y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par l’UNICEF .Les constituants du béton et de la chape doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 | 0
2.7 | Enduit intérieur fosse latrine en mortier de ciment lisse | Ce prix rémunère : • La fourniture et la pose de l’enduit au mortier de ciment à l’intérieur de la fosse avant la pose de la dalle en béton armé y compris toutes sujétions. | m² | 0
Sous Total Infrastructures
3 | Superstructures – maçonnerie – enduits
3.1 | Maçonnerie pour élévation / ép. 20 cm | Ce prix rémunère : • La fourniture et la pose de la maçonnerie des murs en briques cuite avec fermeture des joints en mortier de ciment au dosage approprié y compris toutes sujétions. | m² | 0
3.2 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose des composantes et mise en œuvre du béton A dosé à 350 Kg de ciment (armatures incluses) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par l’UNICEF. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 | 0
3.3 | Béton armé pour linteaux dosé à 350 Kg/m3 de 20x20cm en HA 10mm | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose des composantes et mise en œuvre du béton A dosé à 350 Kg de ciment (armatures incluses) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et approuvé par l’UNICEF. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 | 0
3.4 | Enduits ciment sur murs intérieurs : Enduit mur intérieur dosé à 300Kg/m³ lissés, d'épaisseur 1,5 cm d'ép. minimum. | Ce prix rémunère : • La fourniture des composantes et réalisation des enduits intérieurs en mortier de ciment dosé à 200 kg /m³ de 15 mm d’épaisseur sur toute la largeur et toute la longueur de l’élément. Il faut tenir compte des échafaudages éventuels. Les constituants de l’enduit doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
3.5 | Enduits ciment sur murs extérieurs : Enduit ciment en trois couches sur épaisseur cumulée de 2 cm au minimum | Ce prix rémunère : • La fourniture des composantes et réalisation des enduits intérieurs en mortier de ciment dosé à 200 kg /m³ de 20 mm d’épaisseur sur toute la largeur et toute la longueur de l’élément. Il faut tenir compte des échafaudages éventuels. Les constituants de l’enduit doivent être conformes aux prescriptions techniques, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
Sous Total Superstructures – maçonnerie – enduits
4 | Charpente Bois – Couverture
4.1 | Panne en chevron de 5x5 y compris toute sujétion de fixation et de traitement avant montage | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose des pannes en chevron de dimension 7/7. A la pose, l’entrepreneur devra vérifier au cordeau que la surface du chevronnage est sans creux ni ronflement. A la pose, tous les défauts nuisant à la planéité des versants devront être parfaitement corrigés, le tout couvert et traité contre les termites à huile de vidange y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes. | m3 | 0
4.2 | Arbalétriers en madrier 7/15 y compris toute sujétion de fixation et de traitement avant montage | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose arbalétrier de dimension 7/15 qui seront utilisés pour l’exécution des travaux de charpente, à travers le plan fournit par l’UNICEF. A la pose, tous les défauts nuisant à la planéité des versants devront être parfaitement corrigés, le tout couvert le tout couvert et traité contre les termites à huile de vidange y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. | m3 | 0
4.3 | Couverture en tôles ondulées galvanisées BG 28 de couleur bleu UNICEF | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose des tôles ondulées BG 28 y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art | m2 | 0
4.4 | Fourniture et pose planche de rive 20 cm, ép. 2,5 cm y compris toute sujétion de fixation, de traitement avant montage et de mise en peinture | Ce prix rémunère : • Fourniture et pose des planches de rive moulurées. A la pose l’entrepreneur devrait vérifier que les planches à poser ont été rabotées à la machine, rainurée, poncée avant d’appliquer les bouches pores la peinture émail bleu UNICEF. L’entrepreneur devra également vérifier au cordeau que la surface de planche est sans creux ni ronflement. Tous les défauts nuisant à la planéité des surfaces devront être parfaitement corrigés, y compris prestations annexes, transports, indemnités, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles. | ml | 0
4.5 | Fourniture et pose des gouttières PVC Ø 160 et accessoires y compris toute sujétion | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose des gouttières en PVC de récupération des eaux de pluies, annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | ml | 0
4.6 | Fourniture et pose des descentes d'eau PVC Ø 110 m, PN6 et accessoires y compris toute sujétion et raccordement à la citerne de 500 litres | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose des tuyaux de descente en PVC de récupération des eaux de pluies avec l'option de nettoyage du toit (avec un couvercle amovible et un petit trou dans la partie inférieure), annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art conformément aux prescriptions techniques. | ml | 0
Sous Total Charpente Bois – Couverture
5 | Plomberie
5.1 | Fourniture et pose tuyaux PVC Ø 110, PN6 pour ventilation de la fosse y compris accessoires de fixation et treillis anti insectes | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose de 4 conduites en tuyaux PVC Ø 110, PN 6 pour ventilation de la fosse et contrôle des odeurs dépassant de 50 cm l’arrête supérieure de la tôle de rive de la façade principale y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux conformément aux prescriptions techniques | ml | 0
5.2 | Fourniture et pose citerne plastique de 500 litres (sur côté latrines) raccordée au captage d\eau de pluie avec aménagement d'un dispositif de lavage de mains collectif des 6 robinets ¾ ’’, vannes d'arrêt et autres accessoires de raccordements) y compris toute sujétion | Ce prix rémunère suivant le contexte : Institution sans eau courante • La fourniture et l'aménagement d’un système de captage de pluie pour chaque bloc des latrines avec un dispositif de prélavage, le captage de pluie comportant un réservoir de 500 litres, d’un dispositif de lavage de mains de 6 points. Le réservoir alimentant le dispositif de lavage de mains et la cabine destinée a la gestion de l’hygiène menstruelle. Institution avec eau courante • La fourniture et l'aménagement d’un dispositif de lavage de mains de 6 points et raccordement en eau courante de ce dispositif ainsi que de la cabine destinée à la gestion de l’hygiène menstruelle. | kit | 0
5.3 | Fourniture et pose dalle sanplat avec couvercle en béton armé et bouchage avec un couvercle de l'orifice donnant sur la fosse non exploitée conformément a l'alternance des fosses | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose des dalles sanplat dans les latrines y compris toutes sujétions. | pièce | 0
5.4 | Construction du socle de la citerne moellons de 80 cm de hauteur, fondée au minimum à 20 cm par rapport au sol y compris le rejointoyage des murs | Ce prix rémunère : • La fourniture et la pose d’un socle en moellons de 40 cm d’épaisseur de 80 cm de hauteur par rapport au sol avec remblayage en terre stérile et mise en œuvre du béton B dosé à 150 Kg de ciment par m3 de 7 cm d’épaisseur comme couverture y compris toutes les sujétions et réalisée dans les règles de l’art. | unité | 0
Sous Total Plomberie
6 | Menuiserie en bois
6.1 | Porte bois pleine de 80x200 | Ce prix rémunère : • La fourniture et pose portes en bois de qualité supérieure avec dispositifs des fermetures intérieurs (verrous) de qualité supérieure à une hauteur facilitant la manipulation par les enfants, cadenas extérieur et peinte en émail bleu UNICEF en 2 couches sur les 2 faces. L’attention de l’entrepreneur sera attirée sur le choix du bois, des charnières, le modèle du choix d’assemblage proposé par l’entrepreneur et approuvé par UNICEF. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution. | pièce | 0
Sous Total Menuiserie en bois
7 | Peinture
7.1 | Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs à partir de 1,50 m de hauteur pour les murs extérieurs sur 15 cm, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | Ce prix rémunère : • Fourniture et l’application au rouleau de la peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs en 2 couches y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
7.2 | Latex blanc sur murs intérieurs à partir de 0,90 m de hauteur, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | Ce prix rémunère : • Fourniture et application au rouleau du latex blanc sur murs intérieurs en 2 couches y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
7.3 | Email bleu UNICEF sur murs intérieures jusqu'à 1,10 m de hauteur, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | Ce prix rémunère : • Fourniture et application au rouleau de la peinture bleu UNICEF sur murs intérieurs et extérieurs en 2 couches jusqu'a 1,10 m y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
7.4 | Email bleu UNICEF sur planche de rive en bois, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | Ce prix rémunère : • Fourniture et application au rouleau de la peinture bleu UNICEF sur murs intérieurs et extérieurs en 2 couches y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
7.5 | Email bleu UNICEF sur porte en bois, y compris préparation des surfaces (masticage, grattage, ponçage) | Ce prix rémunère : • Fourniture et application au rouleau de la peinture bleu UNICEF sur murs intérieurs et extérieurs en 2 couches y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² | 0
Sous Total Peinture
Sous Total pour un bloc avec quatre portes sans aménagement de la cabine destinées à la GHM
Sous Total pour une école (deux blocs/huit portes sans la cabine destinée à la GHM)
8 | Aménagement de la cabine destinée à la gestion de l'hygiène menstruelle
8.1 | Extension des dimensions en plan (façades avant et arrière) et aménagement de la cabine destinée à la gestion de l'hygiène menstruelle y compris toutes les sujétions | Ce prix rémunère : • La fourniture et aménagement de la cabine destinée à la gestion de l’hygiène menstruelle avec la mise en place des dispositions requises notamment un lavabo connecte à l’eau courante ou au système de captage d’eau de pluie, une poubelle à pédale lavable, crochets/pendoirs et des rebords pour suspendre des vêtements et un miroir ainsi qu’un puits perdu recueillant les eaux usées venant du lavabo y compris toutes les sujétions. | unité | 0
Sous Total cabine GHM
Total général pour une école y compris la GHM
Total pour le lot (2 écoles)

## Lot 2_Localisation_écoles
Liste des écoles du lot 2:Aménagement des blocs latrines
N° | Localité | Coordonnées GPS
1 | EP Buma
2 | EP Hebrone
3 | EP Josaphat
4 | EP Mama Nzumba
5 | EP Mkanda
Total