RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

ET DE L’ÉLECTRICITÉ

UNITÉ DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DU MINISTÈRE

UCM

PROJET DE DÉVELOPPEMENT MULTISECTORIEL ET DE RÉSILIENCE URBAINE DE KINSHASA (KIN ELENDA)

PROJET N° P171141

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE RELATIF AUX TRAVAUX D’ELECTRIFICATION AU MOYEN DE SYSTEMES SOLAIRES AUTONOMES DES INFRASTRUCTURES DE PROXIMITE DANS

LA VILLE DE KINSHASA

VERSION FINALE

FEVRIER 2025

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	i

LISTE DES TABLEAUX	iv

LISTE DES FIGURES, PHOTOS ET ANNEXES	v

SIGLES ET ABREVIATIONS	vi

1.	INTRODUCTION	7

1.1	Contexte du projet	7

1.2	Objectifs du PGES	8

1.3	Méthodologie	8

1ère Phase : Revue documentaire	8

2ème Phase : Visites de terrain	9

3ème Phase : Élaboration du PGES	9

1.4	Structure du PGES	10

2.	DESCRIPTION DES ACTIVITES CONCERNEES PAR LE PGES	11

2.1.	Brève description du volet Energie de KIN ELENDA	11

2.2.	Description des travaux	12

2.3.	Brève présentation du principe de fonctionnement de la technologie PV	12

2.3.1.	Modules solaires monocristallins	13

2.3.2.	Régulateur MPPT 250/100	14

2.3.3.	Onduleurs	14

2.3.4.	Batterie Lithium 51,2V/15,4kWh	14

2.4.	Caractéristiques techniques des équipements	14

2.4.1.	Installation solaire photovoltaïque sur bâtiment	14

2.4.2.	Installation solaire photovoltaïque pour éclairage public	15

2.5.	Brève description de la superstructure des bâtiments cibles avec focus sur le toit	16

2.6.	Occupations de la population riveraine du site	16

2.7.	Système sécurité-incendie existant	16

2.8.	Analyse de la capacité des établissements d’enseignement, médical et structures sociales à contrôler et maintenir les panneaux	17

2.9.	Approche générale des installations	17

2.9.1.	Électrification des infrastructures bâtis	17

2.9.2.	Éclairage public des voiries	18

2.10.	Calendrier des travaux	19

2.11.	Emploi	20

2.12.	Bénéficiaires	20

2.13.	Supervision des contrats	20

2.14.	Principales composantes du sous-projet	21

2.15.	Procédure en matière de qualité, hygiène, santé, sécurité au travail et environnement	21

3.	DESCRIPTION ET ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES	22

3.1	Caractéristiques géographiques et climatiques.	22

3.2	Conditions environnementales actuelles	22

3.3	Aspects sociaux, économiques et communautaires	23

4.	RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX	24

4.1	Identification, analyse et évaluation des risques et impacts environnementaux	24

4.1.1	Phase de pré-construction et construction	24

Mesures d’atténuation	25

Mesures d’atténuation	26

Mesures d’atténuation/bonification	31

4.1.2	Phase d’exploitation	34

Mesures d’atténuation / bonification	35

4.2	Identification, analyse et évaluation des risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires	41

4.2.1	Risques liés à la phase des travaux	41

4.2.2	Risques liés à la phase d’exploitation	56

5.	GESTION DE DECHETS	63

5.1	Types de déchets susceptibles d’être générés pendant la phase de construction	63

5.2	Mise en place d’un système de gestion des déchets	64

6.	MESURES DE CONTROLE DES RISQUES ET IMPACTS	65

6.1	Mesures d’atténuation et de bonification des impacts	65

6.2	Mesures de gestion et de suivi environnemental	73

7.	PLAN DE SUIVI ET SURVEILLANCE	74

7.1	Cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES	74

7.1.1	Rôles et responsabilités des parties dans la mise en œuvre du PGES	74

7.2	Plan de surveillance environnementale et sociale	75

7.2.1	Organisation	75

7.2.2	Types de surveillance	78

7.3	Plan d’urgence	97

7.3.1	Identification des activités déclencheurs d’urgence	97

7.3.2	Risques déclencheurs d’urgence	97

7.3.3	Organisation et Responsabilités	97

7.3.4	Équipements de Sécurité	100

7.3.5	Communication d'Urgence	100

7.3.6	Mise à jour	100

7.3.7	Procédures d’urgence	101

7.3.8	Lignes directrices de déclaration d'accident et suivi	106

7.3.9	Conduites à tenir en cas de sinistres	107

7.4	Ressources humaines	108

8.	PROGRAMME DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	110

9.	CALENDRIER ET ESTIMATION DE COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES	112

10.	MECANISME DE GES TION DES PLAINTES	121

10.1	Principales étapes du MGP/KIN ELENDA	121

10.2	Sous-commission VBG du MGP	129

11.	MECANISME DE GESTION DES PLAINTES DES TRAVAILLEURS (MGPT)	131

11.1	Principes directeurs du MGPT	131

11.2	Approche du MGPT	132

11.3	Procédure, recours et traitement des plaintes	133

11.4	Étape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte	133

11.5	Étape 2 : Traitement de la plainte	134

11.6	Étape 3 : Recours au mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) global du Projet Kin Elenda.	134

11.7	Étape 4 : Recours à la justice	134

11.8	Mécanisme de gestion des plaintes de l’UGP	135

ANNEXE	137

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Types d'infrastructures concernées par commune	12

Tableau 2. Catégorisation des sites selon leurs puissances	12

Tableau 3. Caractéristiques techniques du système photovoltaïque pour l’éclairage public	15

Tableau 4. Maintenance d’éclairage public	18

Tableau 5. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts pour l’environnement biophysique/ Phase de pré-construction et d’installation du chantier	27

Tableau 6. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts sociaux/ Phase de pré-construction et construction	31

Tableau 7. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts pour l’environnement biophysique/ Phase de pré-construction et d’installation du chantier	35

Tableau 8. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts sociaux / Phase de construction	37

Tableau 9 : Gestion environnementale durant la phase d’installation du chantier	65

Tableau 10 : Mesures de Gestion sociale durant la phase de pré-construction et de construction	69

Tableau 11 : Indicateurs de surveillance durant la phase des travaux/construction	78

Tableau 12 : Programme de suivi environnemental durant la phase de pré-construction et construction	79

Tableau 13 : Programme de suivi environnemental durant la phase d’exploitation	81

Tableau 14 : Plan détaillé de suivi environnemental et social	82

Tableau 15 : Comment prévenir les sapeurs-pompiers en cas d’accident ?	103

Tableau 16 : Numéros d’urgences	103

Tableau 17 : Principaux thèmes de formation et de sensibilisation	109

Tableau 18 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des coûts du projet	111

Tableau 19 : Calendrier d’exécution et estimation des coûts	113

Tableau 20. Demande en énergie estimée par bureau de quartiers par communes	145

Tableau 21. Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune	159

Tableau 22. Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune	159

# LISTE DES FIGURES, PHOTOS ET ANNEXES

Figure 1. Principales étapes du processus de gestion des plaintes par le comité :	120

Figure 2. Etapes d’enregistrement des plaintes	121

Figure 3. Schéma de collaboration des points focaux des Communes concernées par le Projet KIN ELENDA	123

Figure 4.  Étapes du processus de clôture d’une plainte EAS/HS	129

Figure 5. Localisation des postes et sous-stations SNEL concernés	161

Photo 1. Ecole à électrifier/Commune de Lemba	176

Photo 2. Hôpital de l’Amitié Sino Congolaise	176

Photo 3. Centre de Santé/Matete	176

Photo 4. Bureau du quartier/Matete	176

Annexe 1. Composition du système photovoltaïque de chaque catégorie	137

# SIGLES ET ABREVIATIONS

- ACE 		: Agence Congolaise de l’Environnement

- BM 		: Banque Mondiale

- CCNUCC 	: Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

- CLGP 		: Cellule Locale de Gestion des Plaintes

- CPE 		: Coordination Provinciale de l’Environnement

- CS 		: Centre de Santé

- CSMOD 	: Cadre Stratégique de Réduction de la Pauvreté

- EAS 		: Exploitation et ABUS sexuel

- EES 		: Evaluation Environnementale et Sociale

- EIES 		: Etude d’Impact Environnemental et Social

- EPI 		: Equipement de Protection Individuelle

- ETD 		: Entités Territoriales Décentralisées

- HS 		: Harcèlement Sexuel

- HT 		: Haute Tension

- ICCN 		: Institut Congolais de Conservation de la Nature

- AID/IDA 	: Association Internationale pour le développement/International Développent 		  Association

- IEC 		: Information, Education et Communication

- IRA 		: Infections Respiratoires Aigues

- IST ou MST 	: Infections ou Maladies sexuellement transmissibles

- KVA 		: Kilovoltampère

- MdC 		: Mission de Contrôle

- MEDD 		: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

- MGP 		: Mécanisme de Gestion des Plaintes

- MITPR 	: Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction

- MT 		: Moyenne Tension

- NBP-EAS/HS 	: Note de Bonnes Pratique pour lutter contre l’EAS/HS

- ONG 		: Organisation Non Gouvernementale

- PAASE 	: Projet d’Accès et Amélioration des Services Electriques

- PANA 		: Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements climatiques

- PFNL 		: Produit Forestier Non Ligneux

- PME 		: Petites et Moyennes Entreprises

- PEMEDE 	: Projet de Développement des Marchés de l’Electricité Domestique et 			  d’Exportation

- PO 		: Politique Opérationnelle

- PTF 		: Partenaires Techniques et Financiers

- SIDA 		: Syndrome d’Immunodéficience Acquise

- UCM 		: Unité de Coordination et de Management des Projets du Ministère

- UGES 		: Unité de Gestion Environnementale et Sociale

- VBG 		: Violences Basées sur le Genre

- VIH 		: Virus d’Immunodéficience Humaine.

# INTRODUCTION

## Contexte du projet

Le Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa (PDMURK) autrement dénommé KIN-ELENDA, est un projet du Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) financé par l’Association International pour le Développement (IDA) du Groupe de la Banque Mondiale. Il a pour objectif dans sa première phase d’améliorer les conditions de vie et les opportunités socio-économiques des quartiers pauvres et vulnérables ciblés par des investissements sélectionnés, et renforcer les capacités de planification et de gestion urbaine de la ville de Kinshasa.

Il comprend quatre (4) composantes ci-après :

- Composante 1 : Gestion Urbaine et service ;

- Composante 2 : Infrastructures résilientes ;

- Composante 3 : Gestion du projet ;

- Composante 4 : Contingence d’intervention d’urgence.

Le sous projet « Travaux d’électrification des infrastructures de proximité », objet du présent rapport de PGES fait partie de la composante 1 relative aux infrastructures et services résilients qui comprennent 4 sous composantes. Le volet (d) relatif à la résilience des infrastructures et services énergétiques, autrement dénommé « Volet Energie » est rattaché à la sous composante 1 relatif aux services de base à l’échelle de la ville et des quartiers.

L’unité de Coordination et le Management des projets du Ministère des Ressources Hydrauliques et de l’Electricité « UCM », a été instituée comme agence d’exécution du Volet Energie.

La gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux du sous projet est soumis aux normes environnementales et sociales (NES) du Cadre Environnemental et Social de la Banque Mondiale.

La Banque classe tous les projets /sous-projets (y compris ceux faisant intervenir des intermédiaires financiers) selon le niveau de risque environnemental et social comme suit : risque élevé, risque substantiel, risque modéré ou risque faible.

L’évaluation préliminaire faite par la Banque Mondiale classe le sous projet Volet Energie comme projet à risque modéré du point de vue environnemental et Social et à risque substantiel en ce qui concerne les risques d’Exploitation et les Abus Sexuels et le Harcèlement Sexuel (EAS/HS).

Le rapport de screening environnemental et social réalisé par le projet a classé les travaux de pose de panneaux solaires dans la catégorie des projets à risque environnemental et social modéré pour les raisons suivantes :

- Le nombre total des bâtiments ciblés,

- Le fait que la pose des panneaux solaires sur les toits n’est pas encore réglementée en RDC,

- L’absence des lignes directrice sur l’installation légale et en toute sécurité des panneaux solaires sur les toits,

- Faible capacité d’entretien et de maintenance.

Au regard de ce classement établi par le rapport de screening, la Banque a recommandé l’élaboration d’un plan de Gestion Environnementale et Sociale prenant en compte les risques liés aux aspects d’Hygiène, Sécurité et Santé au Travail (HSST).

## Objectifs du PGES

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale vise à ce que le projet soit en conformité avec la législation environnementale et sociale de la RDC, spécifiquement, la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, et aux normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale.

De manière spécifique, ce PGES vise à :

- Evaluer et décrire les risques et impacts environnementaux et sociaux identifiés ;

- Elaborer les mesures de contrôle en se basant sur la hiérarchie d’atténuation décrite dans le CES de la BM ;

- Elaborer les plans techniques nécessaires pour la gestion des risques et impacts E&S ;

- Elaborer les actions, calendrier, budget, entités responsables, etc. ;

- Evaluer, si nécessaire, les besoins en renforcement des capacités des parties prenantes au projet afin d’améliorer leurs capacités en matière de gestion environnementale et sociale.

## Méthodologie

L’élaboration du présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale a suivi une démarche basée sur une approche analytique. Cette approche permet l’intégration des considérations environnementales et sociales dans la planification du sous projet et tout au long de sa réalisation. L’approche participative des différentes autorités politico-administratives et des groupes de populations éclaire les choix et les prises de décisions et permet l’appropriation du projet par la population locale. L’élaboration de ce PGES a été séquencée en trois phases à savoir :

### 1ère Phase : Revue documentaire

Cette phase a consisté à l’examen des documents suivants :

- Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet KIN ELENDA ;

- Procédure de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) ;

- Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et Mécanisme de Gestion des Plaintes ;

- Plan d’Action pour la prévention et l’atténuation des risques d’Exploitation et Abus Sexuel et Harcèlement Sexuel (EAS/HS)

- Note des Bonnes Pratiques (NBP) EAS/HS de la Banque Mondiale ;

- Cadre de Politique de Réinstallation du Projet ;

- Plan d’Engagement Environnemental et Social du projet (PEES) ;

- Etude technique d’installation des panneaux solaires pour électrification des infrastructures publiques ;

- Textes légaux en vigueur en République Démocratique du Congo en matière des sauvegardes environnementale et sociale ;

- Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale ainsi que leurs notes d’orientation.

### 2ème Phase : Visites de terrain

Cette phase a consisté à :

- Examiner en détail les sites des travaux, c’est-à-dire infrastructures de proximité (Ecoles, Centre de Santé, Bureaux des quartiers ainsi que les avenues à électrifier

- et l’option technique proposé pour l’installation des panneaux sur les toits des écoles, centre de santé, bureaux des quartiers ainsi que l’électrification des différentes avenues choisies dans les 4 communes ;

- Identifier les défis liés à la réalisation des travaux en rapport avec les exigences du métier ;

- Consulter les différentes parties prenantes (bénéficiaires directes et indirectes, les autorités politico-administratives et la population riveraine des sites du sous projet) ;

- Collecter les données spécifiques sur le projet.

### 3ème Phase : Élaboration du PGES

Partant des résultats de la première et deuxième phase, le PGES comprend conformément à la Note d’orientation de la NES 1, les éléments suivants :

- Un recensement et un résumé de l’évaluation de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux envisagés y compris ceux liés à l’EAS/HS;

- Une description des travaux, les mesures pour réduire les risques identifiés, les caractéristiques des risques, les équipements utilisés et, si nécessaire, les procédures d'exploitation associées ;

- Un mécanisme de suivi de mise en œuvre  des mesures correctives ;

- Une description des rôles et capacités des entités responsables de la mise en œuvre du PGES (Entreprise, Mission de Contrôle, UCM, CI et CDUK) ;

- Les initiatives complémentaires pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;

- Les échéances de mise en œuvre des mesures et de production des rapports ;

Le calendrier d’exécution du PGES, l’estimation des coûts d’investissement pour la mise en œuvre des mesures et les sources de financement de sa mise en œuvre.

## Structure du PGES

Conformément aux termes de référence de la mission, le rapport est structuré de la manière suivante :

- Une introduction

- Une description des activités concernées par le PGES

- Une description et analyse des conditions physiques, biologiques et humaines existantes

- Une section sur les risques et impacts environnementaux et sociaux

- Atténuation

- Suivi

- Engagement des parties prenantes

- Cadre institutionnel pour la mise en œuvre du PGES

- Budget

- Annexe

# DESCRIPTION DES ACTIVITES CONCERNEES PAR LE PGES

## Brève description du volet Energie de KIN ELENDA

Le projet KIN-ELENDA est basé sur le concept de « villes inclusives et résilientes » sous un angle spatial, économique et social et de résilience aux aléas. Il financera des infrastructures structurantes au niveau de la ville et des investissements de proximité au niveau des quartiers ciblés, en abordant également le défi de sous-emploi et de cohésion sociale, ainsi que les renforcements de capacité en matière de gestion urbaine.

L'objectif de développement du projet est d'améliorer la capacité institutionnelle de gestion urbaine et l'accès à certaines infrastructures et services, ainsi qu'aux opportunités socio-économiques à Kinshasa. Le volet « Energie » servira de plateforme pour piloter et tester des activités innovatrices et complémentaires aux activités des projets sous gestion d’UCM, en ce compris le Projet d’Accès et d’Amélioration des Services Electriques (PAASE), en mettant l’accent sur la promotion de la technologie solaire hors réseau dans la zone du projet (communes de Ndjili, Matete, Lemba et Kisenso).

Le volet Energie de KIN ELENDA fait partie des quatre grandes activités de la sous-composante 1.1 d) dénommée Résilience des infrastructures et des services énergétiques (ou Volet Energie du projet) dont les principales activités (sous-projets) sont reprises ci-dessous :

- Travaux d’installation de kits solaires autonomes dans les bâtiments publics et leur maintenance ultérieure, qui comprend :

- 29 centres de santé

- 04 zones de santé

- 02 centres de promotion sociale

- 28 écoles

- 51 bâtiments publics

- Travaux d’installation des LED solaires d’éclairage public sur les voies ciblées par le projet et leur maintenance ultérieure

- Environ 26 km de voiries secondaires et tertiaires dans les communes de Lemba, Matete, Kisenso et N’djili.

- Travaux d’électrification par système solaire photovoltaïque du site de l’Université de Kinshasa (facultés, administration, locaux techniques, homes des étudiants) et éclairages publics de la voirie intérieure

- Travaux de protection de postes et sous-stations électriques contre les inondations et les érosions

- Postes de : Badiadingi, Funa, Kimwenza, Lingwala, Makala, Mitendi, Kimbanseke

- Sous-stations de : Devinière, Kinsuka, Makala, Makala, Masina et Sendwe

## Description des travaux

Dans le cadre du projet KIN ELENDA visant l'amélioration de l'accès aux infrastructures et services dans les quartiers ciblés de Kinshasa, les travaux d'électrification comprennent l'installation d'équipements solaires sur des structures clés pour l'expansion de l'accès à l'énergie.

## Brève présentation du principe de fonctionnement de la technologie PV

La cellule PV, aussi appelée cellule solaire, constitue l’élément de base de la conversion photovoltaïque. Il s’agit d’un dispositif semi-conducteur qui transforme en énergie électrique l’énergie lumineuse fournie par une source d’énergie inépuisable, le soleil. Elle exploite les propriétés des matériaux semi-conducteurs utilisés dans l’industrie de l’électronique : diodes, transistors et circuits intégrés.

Une explication de la fonctionnalité de la technologie photovoltaïque (PV) est la suivante. Le PV est une méthode de production d'électricité par le biais de panneaux solaires composés de plusieurs cellules solaires.

L'effet photovoltaïque se manifeste quand un photon est absorbé dans un matériau composé de semi-conducteurs dopés p (positif) et n (négatif), dénommé comme jonction p-n (ou n-p). Sous l'effet de ce dopage, un champ électrique est présent dans le matériau de manière permanente (comme un aimant possède un champ magnétique permanent). Quand un photon incident (grain de lumière) interagit avec les électrons du matériau, il cède son énergie hν à l'électron qui se retrouve libéré de sa bande de valence et subit donc le champ électrique intrinsèque. Sous l'effet de ce champ, l'électron migre vers la face supérieure laissant place à un trou qui migre en direction inverse. Des électrodes placées sur les faces supérieure et inférieure permettent de récolter les électrons et de leur faire réaliser un travail électrique pour rejoindre le trou de la face antérieure.

La cellule photovoltaïque, composant électronique de base du système, utilise l'effet photoélectrique pour convertir en électricité les ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Plusieurs cellules reliées entre elles forment un module et ces modules regroupés entre eux forment une installation solaire. L'électricité est consommée, stockée sur place dans un système d'alimentation autonome ou injectée sur le réseau de distribution et de transport électrique.

Les cellules solaires produisent de l'électricité en courant continu (CC) qui est ensuite converti par des onduleurs en courant alternatif, comme celui distribué par le réseau national d’électricité.

Les infrastructures concernées par la présente étude sont présentées ci-dessous :

Tableau 1. Types d'infrastructures concernées par commune

| Types d’infrastructures concernées | Lemba | Kisenso | Matete | N’djili | Total bâtiment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecoles | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 |
| Bureaux de zone de santé, Centres de santé, Hôpitaux | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 |
| Bureaux de quartier | 8 | 14 | 5 | 8 | 35 |
| Bâtiment municipal |  |  |  | 1 | 1 |
| Voiries (mètre linéaire) | 5 652 | 5 764 | 4 035 | 7 220 | 22 671 |
| Total bâtiment | 22 | 29 | 22 | 20 | 93 |
| Total voirie | 15 | 3 | 5 | 5 | 28 |

La demande et le bilan de puissance de chaque infrastructure concernée sont repris en annexe.

Tableau 2. Catégorisation des sites selon leurs puissances

| N° | Puissance des sites | Numéro et Puissance de la Catégorie | Nombre de sites |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pc ≤ 2,7 kWc | Catégorie 1 : 2,7 kWc | 24 |
| 2 | 2,7 kWc Pc ≤ 3,6 kWc | Catégorie 2 : 3,6 kWc | 12 |
| 3 | 3,6 kWc Pc ≤ 9,0 kWc | Catégorie 3 : 9,0 kWc | 3 |
| 4 | 9,0 kWc Pc ≤ 14,4 kWc | Catégorie 4 : 14,4 kWc | 8 |
| 5 | 14,4 kWc Pc ≤ 18,0 kWc | Catégorie 5 : 18,0 kWc | 10 |
| 6 | 18,0 kWc Pc ≤ 22,5 kWc | Catégorie 6 : 22,5 kWc | 6 |
| 7 | 22,5 kWc Pc ≤ 27,0 kWc | Catégorie 7 : 27,0 kWc | 10 |
| 8 | 27,0 kWc Pc ≤ 36,0 kWc | Catégorie 8 : 36,0 kWc | 10 |
| 9 | 36,0 kWc Pc ≤ 43,2 kWc | Catégorie 9 : 43,0 kWc | 6 |
| 10 | 43,2 kWc Pc ≤ 63,0 kWc | Catégorie 10 : 63,0 kWc | 2 |
| 11 | 63,0 kWc Pc ≤ 130,0 kWc | Catégorie 12 : 130,0 kWc | 1 |

Chaque gamme de puissance comprend un kit solaire composé de :

- Des modules solaires monocristallins

- Régulateur MPPT 250/100

- 3 onduleurs chargeurs 48V/10kVA

- 1 onduleur PV 25kW-30kWc

- Batterie Lithium 51,2V/15,4kWh

## Modules solaires monocristallins

Les modules monocristallins se composent de cellules issues d’un seul cristal de silicium parfaitement homogène. Il s’agit du dispositif qui affiche le meilleur rendement pour les installations dans les régions à faible ensoleillement contrairement aux modules polycristallins qui disposent de cellules formées de différents cristaux de silicium de tailles diverses et indiqué dans les zones très ensoleillées.

En effet, les cellules ne développent qu’une puissance relativement faible (de l’ordre de 3 W) et sont extrêmement fragiles et sensibles aux éléments extérieurs (corrosion). Pour utiliser l’énergie PV à grande échelle, les cellules sont connectées entre elles en série pour augmenter la tension et en parallèle pour augmenter le courant. Elles sont ensuite encapsulées entre une feuille de verre et une feuille de Tedlar (Polyvinyl fluoride (PVF) ou -(CH2CHF)n-) à l’aide d’un polymère (ethylene vinyl acetate EVA).

## Régulateur MPPT 250/100

Le contrôleur de charge SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE, utilise l'énergie produite par les modules solaires photovoltaïque pour charger automatiquement les batteries à la tension souhaitée de 48V. Il est également possible d'y lui connecter un écran d'affichage en option.

## Onduleurs

Le courant produit par les modules solaires photovoltaïque est un courant électrique continu issu du rayonnement solaire. Pour pouvoir l’utiliser ou le réinjecter dans l’installation domestique, il est nécessaire de produire un courant alternatif de 230V, c’est la fonction de l’onduleur.

En effet, sa puissance devra correspondre au nombre de panneaux installés et ainsi à l’électricité qui sera produite.

La fonction principale d'un onduleur/ chargeur est de charger un groupe de batteries et de convertir le courant des batteries (12,24,48VDC) en courant alternatif utilisable

Le choix d’un onduleur est fonction de trois critères principaux à savoir : la puissance nominale, le rendement et la forme du signal. Un onduleur photovoltaïque a une espérance de vie généralement comprise entre 8 et 10 ans et est garanti entre 5 et 10ans.

## Batterie Lithium 51,2V/15,4kWh

Le principe de la batterie lithium consiste à faire circuler des électrons en créant une différence de potentiel entre deux électrodes, une négative et l'autre positive, plongées dans un liquide conducteur ionique qu'on appelle l'électrolyte.

Le fonctionnement des batteries lithium-ion est particulier. C’est grâce à sa composition de différentes cellules individuelles que l’accumulateur produit de l’énergie. En raison de leur structure spéciale et des matériaux utilisés, ils garantissent une performance élevée et leur capacité reste constante, même en cas d’utilisation prolongée. Ces batteries innovantes peuvent également être rechargées à tout moment, ce qui permet de les utiliser sans problème pour plusieurs équipes.

## Caractéristiques techniques des équipements

## Installation solaire photovoltaïque sur bâtiment

Les travaux d’électrification des infrastructures de proximité consisteront à les équiper avec des kits solaires autonomes afin d’assurer les services suivants :

- La lumière ;

- La charge des téléphones portables ;

- L’utilisation des appareils informatiques ;

- La documentation des supports numériques en projetant les films et les vidéos en caractère didactique pour les centres de formation professionnelle et écoles ;

- La conservation des produits pharmaceutiques dans les centres de santé

- Le laboratoire et la conservation des échantillons d’analyse biomédicale dans les centres de santé

## Installation solaire photovoltaïque pour éclairage public

L’installation solaire photovoltaïque pour EP est constitué d’un point lumineux composé essentiellement d’un luminaire, d’une crosse, d’un mât, d’un module PV, d’une batterie et d’un régulateur avec détecteur crépusculaire.

- Lanterne :

Les lanternes seront du type optique asymétrique ou routière favorisant ainsi un éclairage devant et sur les côtés. Ils seront couverts d’une vasque en verre permettant de diffuser la lumière émise par la source.

- Lampe ou source lumineux

Elle sera du type semi-conducteur (module LED). Le choix porté au LED est justifié grâce à sa puissance, sa faible consommation d’électricité, son efficacité et sa longévité. La durée de vie du LED est de plus de 50 000 heures et son efficacité lumineuse va jusqu’à 130 lumen/watt (efficacité de luminaire). La LED est compatible avec le courant continu (alimentation directe par source solaire) et a une économie d’énergie comprise entre 50-80 %. Il améliore l’uniformité de l’éclairage et est moins onéreuse.

- Crosse

Élément le plus souvent métallique permettant de déporter la lanterne. La crosse sera fixée au mât à travers des colliers ajustables en hauteur.

- Mât ou support

Élément supportant le luminaire accompagné d'une crosse. Il sera incliné de 30° et sera fixé sur un poteau en acier avec embase.

- Détecteurs crépusculaires avec une cellule photoélectrique.

Ils seront intégrés dans le régulateur pour former une unité autonome. Un éclairage commandé par interrupteur crépusculaire permet de façon automatique de déclencher l'extinction et l'allumage de l'éclairage public en fonction de la lumière du jour. Pour assurer la fiabilité et la précision de l'interrupteur, le capteur sera positionné et d'orienté correctement de sorte à ne pas subir l'effet des sources lumineuses aléatoires ou ne pas être perturbé par des ombres.

Il sera régulièrement contrôlé et nettoyer afin d'empêcher l'accumulation de poussière. Le tableau ci-dessous décris les caractéristiques techniques du lampadaire.

Tableau 3. Caractéristiques techniques du système photovoltaïque pour l’éclairage public

| N° | Paramètres* | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puissance lampe LED | 80 W |
| 2 | Energie à produire | 728 Wh |
| 3 | Puissance Panneau | 160 Wc |
| 4 | Tension de service | 12 V |
| 5 | Capacité batterie | 910 Wh |
| 6 | Hauteur du poteau | 8 m |
| 7 | Distance entre deux poteaux | 25 m |
| 8 | Nombre de poteaux avec système avec borne de recharge USB solaire extérieure | 2 (à chaque 200 m) |
| 9 | Caractéristiques du Poteau | Galvanisé à chaud / Acier Q235 |

*  Chaque linéaire de la voirie sera équipé d’un système de borne de recharge USB solaire extérieure sur un intervalle de 200 mètres.

## Brève description de la superstructure des bâtiments cibles avec focus sur le toit

Les infrastructures concernées par la mise en place de systèmes solaires incluant l’installation et l’exploitation des panneaux solaires sont constitués principalement de deux formes de toiture à savoir : la toiture en pente (la plus courante) et la toiture plate. Les deux formes de toiture ont des couvertures en tuiles, en béton et en tôle.). La majorité des charpentes des toitures rencontrées sur les sites est constituée de différentes pièces en bois ou en acier : la ferme constitue l'élément essentiel d'un comble d'une toiture. C'est elle qui transmet le poids général de la couverture aux porteurs verticaux (murs, poteaux…).

L’Entrepreneur en charge des travaux, examinera en détails l’état des toitures de chaque infrastructure devant bénéficier du système solaire photovoltaïque et s’assurera que les charpentes sont encore solides et en état de recevoir des panneaux solaires. Il devra repérer s'il y a des infiltrations d’eau en cherchant les traces d'humidité au sol et des tas de sciures au sol. Ces sciures doivent l’alerter, car cela indique la présence de parasites qui détruisent la charpente de manière à changer l’endroit d’installation des panneaux et trouver un autre en bon état.

## Occupations de la population riveraine du site

Les différents sites du projet sont situés dans les enclos autour desquels s’exercent des activités commerciales, à savoir : les petits commerces, restauration, débits de boissons, bureautiques et cyber café tenus par la population riveraine. Il est important de signaler qu’au regard de l’emprise définit pour réaliser les travaux d’installation des panneaux solaires sur les toits des bâtiments, il n’y aura pas de réinstallation physique et/ou perte économique pouvant nécessiter l’élaboration d’un Plan d’action de Réinstallation (PAR).

## Système sécurité-incendie existant

Les bâtiments des différentes écoles, centres de santé et bâtiments municipaux ne sont pas équipés des dispositifs anti-incendie, et ne disposent pas non plus de personnel formé à l’utilisation de ces dispositifs. Ces écoles, centre de santé ou bâtiments municipaux ne disposent pas d’un plan d’urgence en cas d’incendie.

Il sied de noter que dans le cadre de la mise en œuvre du présent sous-projet, les différents bâtiments d’école, maison communale, centre de santé, etc. bénéficieront chacun d’un dispositif extincteur pouvant permettre de lutter contre l'incendie du bâtiment. En outre, une formation des enseignants, personnel soignant (infirmiers, médecins, etc.) et agents commis à la sécurité des bâtiments sur la manipulation d’extincteur sera organisée par le prestataire de services.

## Analyse de la capacité des établissements d’enseignement, médical et structures sociales à contrôler et maintenir les panneaux

La maintenance et le contrôle des panneaux seront assurés par les divisions provinciales de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel pour le secteur d’éducation et par les gestionnaires des centres de santé concernés.

Ainsi, pour permettre un bon entretien des panneaux solaires, le prestataire de services doit préparer un manuel simplifié pour l'entretien et la réparation des panneaux solaires et de gestion des déchets électriques et électroniques en phase d’exploitation.

Pour les bâtiments municipaux, foyers sociaux et l’éclairage public des voiries concernées par la présente étude, la maintenance et le contrôle des panneaux seront assurés par l’Hôtel de ville de Kinshasa. Tandis que pour les écoles et centres de santé conventionnés catholiques, l’entretien des installations solaires se fera par l’Archidiocèse de Kinshasa. Une étude institutionnelle est en cours pour déterminer les modalités de maintenance et de contrôle de ces systèmes solaires.

## Approche générale des installations

## Électrification des infrastructures bâtis

De manière générale, toute les infrastructures bâtis, à savoir : les écoles, centres de santé et hôpitaux, ainsi que les bureaux de quartiers suivront la même démarche de phasage des travaux visant leur électrification.

- Installation de chantier

La phase d’installation de chantier comprendra les activités suivantes :

- La mobilisation de l’entreprise et l’installation de son bureau de chantier,

- L’installation de l’atelier de montage et d’ajustage

- L’installation des entrepôts de stockage des équipements.

- La mobilisation des matériels et des engins roulants au chantier.

- Phase des travaux

Les travaux portant sur l’installation des microcentrale (kits) solaires autonome comprendra les opérations suivantes :

- Installation des panneaux solaires sur toiture :

- Fixation de la structure de support en aluminium ;

- Vérification de l’étanchéité et des charges ;

- Mise en place et fixation des panneaux solaires ;

- Installation et fixation du câble de mise à la terre des panneaux solaires.

- Installations intérieures :

- Tableaux DC avec protections champs photovoltaïque ;

- Installation des Régulateurs de charge solaire MPPT ;

- Installation des Onduleurs ;

- Installation des batteries Lithium ;

- Câblage des systèmes batteries et couplage DC avec protections ;

- Connexions et câblages entre équipements (électrique et communication) ;

- Connexion des Champs PV aux Tableaux DC ;

- Câblage sortie de l’onduleur au TGBT (injections sur circuits) avec réorganisation du tableau si nécessaire ;

- Mise à la terre des équipements ;

- Paramétrage des équipements.

- Démarrage et test :

- Vérification des câblages et connexions ;

- Vérification des paramètres des équipements

- Démarrage des batteries ;

- Démarrage des onduleurs ;

- Démarrage du champ photovoltaïque (PV) ;

- Vérification opération à vide et tests de protections et communication ;

- Tests de démarrage et mise en charge.

- Phase d’exploitation et entretien

- Formation des personnels techniques des établissements sur la maintenance des kits solaires et la mise en œuvre des mesures hygiènes, sécurité et santé en phase d’exploitation ;

- Mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets électriques et électroniques, à travers un manuel de gestion des déchets et qui sera mise en place par l’entreprise au travers d’un circuit de récupération par les fournisseurs des matériels mis en rebus.

## Éclairage public des voiries

Hormis, la phase d’installation de chantier, les travaux d’éclairage public se fera selon les phasages suivants :

- Phase des travaux :

- Préparation des sites

- Levées topographiques ;

- Piquetage des sites ;

- Élagage d’arbres situés à proximité de champs solaire ;

- Fouille et coulage de base des poteaux

- Pose des poteaux métalliques servant des supports des lampes

- Installation de mât et des crosses

- Pose des luminaires sur leur crosse

- Pose des boîtes métalliques ventilées contenant : batterie, régulateur de charge, panneau solaire.

- Phase d’exploitation et entretien

Chaque réseau d’éclairage nécessite des travaux d’entretien pour garantir sa fonctionnalité à tout moment. Sinon, la performance des installations d’éclairage public diminue, et il en résulte un affaiblissement de la qualité d’éclairage ainsi que des inconvénients et risques potentiels liés (réduction de la fréquentation des espaces publics, accidents, sécurité réduite, etc.). Généralement la maintenance est exécutée en amont ou en aval d’une défaillance. Trois types de maintenance existent :

Tableau 4. Maintenance d’éclairage public

| Type de maintenance | Description |
| --- | --- |
| Maintenance préventive | Maintenance systématique (selon un planning de maintenance prédéterminer) |
|  | Maintenance conditionnelle selon l’état d’équipement concernant : - Le niveau de dégradation - le niveau de performance |
| Maintenance corrective et d’urgence | Maintenance palliative : réparation provisoire |
|  | Maintenance curative : réparation définitive |
| Maintenance améliorative qui vise à : | Augmenter la performance de l’équipement |
|  | Réduire la consommation énergétique |

Les travaux de maintenance et entretien porteront sur :

- Le nettoyage régulier des appareils

- Le changement des lampes et des équipements obsolètes ou endommagés

- Le contrôle de conformité des installations

- Un manuel d’entretien et de maintenance sera produit à la fin de chantier pour permettre aux utilisateurs d’assurance une bonne maintenance des équipements ;

- La vérification régulière des installations à travers des fiches de vérification (check-lists);

- La mise à jour des plans des réseaux et de l’inventaire des équipements.

Il est important de signaler qu’une étude institutionnelle est en cours de réalisation pour déterminer la structure qui sera chargée de gérer les installations solaires autonomes pendant la phase d’exploitation.

## Calendrier des travaux

Les travaux seront réalisés en trois étapes principales qui devraient couvrir un total de 180 jours et présenté selon le chronogramme suivant :

- Etape I : Préparation des sites des travaux (installation de chantier, inspection des toitures, évaluation du bilan énergétique et état des lieux des installations existantes) et fabrication des supports des panneaux pour fixation sur les toits (45 jours)

- Etape II : Travaux d’installation des systèmes solaires photovoltaïques autonomes (120 jours)

- Etape III : Mise en service et réception définitive des systèmes solaires (15 jours)

Le calendrier de mise en œuvre a été élaboré sur base de l’état des lieux réalisé par le projet.

## Emploi

De manière générale, l’enquête sur l’emploi réalisée à Kinshasa entre 2012 et 2014 (enquête 123) par l’Institut National de Statistique sur la situation de l’emploi dans la ville province de Kinshasa, fait état de 88,5% des emplois informels contre 11,5% d’emplois formels. Le taux de chômage dans la ville est de 28,5% et la population pauvre représente 36,8% de l’ensemble des Kinois. Le secteur primaire ne représente que 2% des emplois dans l’ensemble, tandis que le secteur tertiaire (commerce et services) représente 83% des emplois. Le secteur agricole et non agricole représente 62,7% des emplois.

Les principales défaillances du système révélées par cette enquête se résument en ces termes :

- Défaillance du marché de l’emploi et de la volonté de la personne ;

- Les désajustements entre attentes des jeunes et les perspectives réelles d’embauche ;

- Les discriminations à l’encontre des femmes ;

- L’inefficacité des services de placement des chômeurs ;

- La généralisation du sous-emploi ;

- La place du secteur informel ;

- Etc.

La main-d’œuvre totale devant être employée dans le cadre du sous-projet est estimée entre 50 et 100 personnes. L’emploi non qualifié représente 60% de l’effectif, à la cause du volume des matériels à déployés et les nombres des sites éparpillés dans les 4 communes du bassin versant de la rivière N’djili. La priorité sera accordée à la main-d’œuvre locale lors du recrutement du personnel. L’Entrepreneur appliquera le quota minimum de 30% des femmes parmi son personnel à recruter pour les travaux conformément à la réglementation nationale.

## Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs des installations électriques qui seront aménagées par le projet sont :

- Les élèves, les patients et les vieillards ;

- Les corps des enseignants, le personnel médical et paramédical, les médecins des différentes structures médicales concernées ;

- Les employés des foyers de promotion sociale ;

- Le personnel administratif des services municipaux et la population des entités concernées.

- Les riverains et usagers des voiries bénéficiaires de l’éclairage publics du système solaires autonomes

## Supervision des contrats

Le contrôle et la surveillance technique, environnementale et sociale des travaux seront assurés par l’Ingénieur-Conseil. La gestion des contrats des travaux et de surveillance sera assurée par UCM en charge de la mise en œuvre du volet Energie de KIN ELENDA.

UCM en collaboration avec la Cellule Infrastructures et l’Agence Congolaise de l’Environnement assureront le suivi de la mise en œuvre de ce PGES.

## Principales composantes du sous-projet

Le tableau ci-dessous présente un résumé des principales composantes du Projet et une description détaillée de chacune de ses composantes. Il est important de noter que les informations suivantes sont basées sur des données préliminaires et des détails de conception fournis par l’Entrepreneur en charge de ces travaux.

## Procédure en matière de qualité, hygiène, santé, sécurité au travail et environnement

L’entrepreneur va garantir la certification de tous les équipements, matériels et matériaux qui seront utilisés sur le chantier, à travers un organisme agréé. Aucun équipement ne sera réceptionné sur le chantier s’il ne dispose d’un certificat conforme à la norme ISO 9000, délivrée soit par le fournisseur ou soit par un organisme agréé.

Les matériels fournis devront être livrés avec un manuel de base simplifié en français pour l’utilisation et la réparation. L’Entrepreneur disponibilisera ce manuel sur les sites des travaux et le mettra à la disposition des institutions bénéficiaires.

De ce fait, l’entreprise va développer son manuel du Plan d’Assurance Qualité, définissant les différentes procédures de gestion de la qualité durant la mise en œuvre du projet ainsi que sa politique en matière de qualité. Pour ce, il va engager un responsable de la qualité et un contrôleur de la qualité pour le contrôle interne. Le contrôle externe sera assuré par la mission de contrôle.

Quant à l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et l’environnement, l’entreprise va définir avant le début de travaux sa politique en la matière. Par ailleurs, il devra développer son manuel et plans d’action HSE, définissant toutes les procédures en la matière en rapport avec les activités du sous-projet, conformément aux clauses environnementales et sociales, y compris celles relatives à l’EAS/HS inclus dans son contrat.

L’entrepreneur recrutera un spécialiste HSE, disposant d’une bonne expérience en gestion des risques liés à l’hygiène, santé et sécurité au travail et qui va piloter, animer et faire le suivi environnemental du chantier et des aspects d’hygiène santé et sécurité au travail , y compris le MGP et la santé et la sécurité des communautés.

Son système de Management HSE, doit prendre en compte la conformité de ces équipements, matériels et matériaux, la sécurité du personnel et la maitrise de la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux.

L’entrepreneur assurera	la conformité du chantier aux directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales du groupe de la Banque mondiale, celles du PGMO relatifs à la santé et sécurité des travailleurs, aux standards nationaux et internationaux applicables dans un chantier de construction ainsi qu’aux lois et règlements nationaux en matière de protection de l’environnement et du sociale en RDC.

# DESCRIPTION ET ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES

Ce chapitre décrit le milieu d’insertion, à savoir les caractéristiques géographiques, les conditions environnementales, les aspects sociaux et communautaires, le système de sécurité, les capacités des infrastructures sociales à contrôler et maintenir les panneaux ainsi que les sources d’approvisionnement des matériaux.

## Caractéristiques géographiques et climatiques.

Les travaux seront réalisés dans quatre communes de Kinshasa, à savoir : Matete, N’djili, Kisenso et Lemba. Les sites du projet sont drainés par les rivières N’djili, Matete, Yolo, Kwambila et Bimunka.

Les sites de sous-projets sont localisés dans la zone du climat du type AW4 selon la classification de Koppen caractérisé par un climat tropical chaud et humide, qui s’alterne par deux saisons (pluie et sèche). Ils sont assis sur un substrat présentant une texture sableuse, une structure grumeleuse très fine, une coloration brun foncé, ocre-jaune et une consistance meuble à l'état sec.

L'ensoleillement moyen varie entre 3,22 et 4,89 kWh/m2/j. Environ 1 159,2 heures d'ensoleillement sont comptées à Kinshasa tout au long de l'année. Il y a en moyenne 96,6 heures d'ensoleillement par mois. Le mois de mars est le plus ensoleillé avec une moyenne quotidienne de 6.92 heures d'ensoleillement par jour, soit au total 207,6 heures d’ensoleillement.

Les sites d’intervention du projet sont caractérisés par de vents faibles au sol de direction Sud-Ouest. Leur vitesse avoisine rarement 10 km/h en saison sèche.

Le profil topographique du bassin versant de la rivière N'djili présente deux ensembles morphologiques : la zone de la plaine et celle des collines. La couverture végétale des sites et leurs environs est constituée principalement des arbres fruitiers qui constituent également un biotope pour certaines espèces oiseaux. La microfaune sauvage, comprend des petits mammifères, reptiles et des amphibiens qui de surcroit sont rares dans les environs de l’ensemble des infrastructures de proximité.

## Conditions environnementales actuelles

Les sites de projet sont caractérisés par des conditions environnementales variées, qui comprennent des zones urbaines densément peuplées avec une couverture végétale limitée et des zones périurbaines avec une biodiversité plus riche. Le climat est typiquement équatorial avec des variations saisonnières, ce qui influence le rendement des panneaux solaires.

Les différents sites du projet comme écoles, centres de santé et bureaux des quartiers à électrifier sont situés dans les enclos autour desquels s’exercent des activités commerciales, à savoir : les petits commerces, restauration, débits de boissons, bureautiques et cyber café tenus par la population riveraine. Les bureaux des quartiers sont tous non clôturés.

Les défis environnementaux comprennent la gestion des déchets, la coupe d’arbres situés dans les concessions des sites pour éviter l’ombrage sur les panneaux. Pas d’arbres identifiés le long des avenues à électrifier par le projet.

## Aspects sociaux, économiques et communautaires

Les communautés autour des sites du projet sont diverses, avec des différences marquées en termes de statut socio-économique, d'accès aux services publics, d'éducation et de santé. Le manque d'accès fiable à l'électricité est une préoccupation majeure, impactant l'éducation, la santé et les opportunités économiques. Les aspects sociaux incluent également la dynamique locale de l'emploi, les normes culturelles et les pratiques de gouvernance. Les parties prenantes clés comprennent les autorités locales, les chefs communautaires, les organisations non gouvernementales et les résidents. Un engagement significatif avec ces parties prenantes sera crucial pour assurer le succès du projet.

Le long des avenues à électrifier s’exercent également les activités commerciales de tout genre. Il est important de signaler qu’au regard de l’emprise définit pour réaliser les travaux d’installation des panneaux solaires sur les toits des bâtiments, il n’y aura pas de réinstallation physique et/ou perte économique pouvant nécessiter l’élaboration d’un Plan d’action de Réinstallation (PAR).

La situation socioéconomique des sites du projet est caractérisée par le secteur informel et un taux de chômage élevé pour les jeunes. Les activités principales de la population sont notamment : le petit commerce, l’agriculture, le maraîchage et l’élevage (aviculture, oviculture, etc.), etc.

# RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

## Identification, analyse et évaluation des risques et impacts environnementaux

### Phase de pré-construction et construction

#### Risques et impacts environnementaux attendus

##### Risques et Impacts liés au milieu physique

- Impact et risque potentiel sur la qualité de l’air

Les impacts potentiels à la suite de la circulation des engins roulants pour le transport des équipements, matériaux, matériels et personnels de chantier. Le montage des structures métalliques pour la fixation des panneaux solaires sur les toits va nécessiter l’usage de groupe moto soudeur et de poste à souder électrique au niveau de l’atelier. Le groupe moto soudeur et le poste à souder à arc électrique seraient à l’origine des émissions des polluants tels que : CO, CO2, NOx, etc. les fumées de soudures à elle seule, contient : Chrome VI, Ni, Aldéhyde formique, le Cb, Be, Baryum, Cu, fluorures, Mg, Mn, Molybdène, Pb, titane vanadium, Zn, Zirconium, Fe, Sn, cyanure d’hydrogène, phosgène, etc., qui ont un effet direct sur la santé des employés commis à cette tâche.

En outre, les travaux de pose des lampadaires solaires vont nécessiter l’utilisation du ciment pour le coulage du béton de fondation des bases des poteaux métalliques. Pendant les travaux, l’envol des particules du ciment va affecter la santé des ouvriers le manipulant, ainsi que la population riveraine.

##### Impact sur le milieu biologique

- Impact sur la flore et végétation

Les impacts des travaux sur la flore et végétation des sites porteraient sur la destruction de la végétation, l’élagage et la coupe d’arbre. Les impacts négatifs sur le milieu biologique envisageable sont :

- Disparition du couvert végétal existant ;

- Destruction de l’habitat de l’avifaune urbaine ;

- Migration des espèces aviaires à la suite des travaux intenses générant ainsi les émissions de poussières et des bruits ;

Au total, 37 arbres sont concernés par l’abattage aussi bien pour les travaux d’installation des panneaux solaires sur les toits que pour l’installation des lampadaires solaires afin de  dégager l’emprise et le champ de rayonnement solaire en vue de permettre aux rayons solaires de bien brasser la surface des panneaux.

- Impact sur l’avifaune

Le sous-projet se déroulant dans une zone périurbaine où il y a absence de la faune sauvage, l’impact sur l’avifaune sera focalisé sur les oiseaux diurnes et nocturnes.

Le principal impact sur l’avifaune serait la perte d’habitat, des zones de nidification et la migration des espèces de l’avifaune suite à la coupe d’arbres.

Le degré de perturbation des habitats des espèces dans la zone du projet est considéré faible puisque leur perte ne modifierait pas de façon perceptible la diversité et la faible abondance de la faune qu’ils abritent.

- Impact sur le paysage

Les travaux vont générer une quantité moyenne des déchets solides constitués en grande partie des déchets végétaux provenant de l’élagage et abattage d’arbres, des emballages en carton, des caisses en bois et métallique, des débris des métaux et des plastiques provenant du désemballage des matériels et des équipements devant être installés sur le site du sous-projet.

L’impact visuel sur le site sera dû à la présence des dépôts des matériaux excavés, la présence des déblais en vue de leur réutilisation et à l’évacuation des différents déchets. Notons que l’intensité de cette nuisance est en fonction de la visibilité du site et de la densité de la circulation. Ainsi, un site proche d’une route principale ou à hauteur de vue des passants générera plus de nuisances qu’un site dans un endroit plat loin de toute habitation et occupation. Par contre, la durée de cette nuisance sera temporaire (durant la phase d’aménagement et d’installation des PV) et très localisée dans l’espace.

## Mesures d’atténuation

| Activité source d'impact | Risque | Impact | Mesures d'atténuation/bonification |
| --- | --- | --- | --- |
| - Circulation des engins roulants - Soudure pour fixation des structures métalliques | Bioaccumulation des sur les plantes et végétaux des émanations poussières et des gaz toxiques | Pollution de l’air par les gaz d’échappement et poussières | - Assurer un suivi régulier du bon fonctionnement des échappements de tous types d’engins opérant dans les enceintes des chantiers ; - Bâchage des camions transportant des matériaux friables ; - Assurer le contrôle technique biannuel des engins roulants ; - Installation de filtres à particules et des silencieux au niveau des engins, pour éviter les dégagements polluants des gaz d’échappement. |
| - Elagage et abattage d'arbres - Entreposage des déchets | - Alteration de l'apparence visuelle - Odeurs désagréables dues aux déchets | Enlaidissement du paysage visuel par les déchets solides | - Procéder à l’intégration paysagère de l’ensemble des équipements de la zone du projet ; - Procéder à la remise en état des sites perturber par les travaux et l’intégration paysagère de l’ensemble des équipements de la zone de projet, après les travaux de démantèlement. |
| Elagage et abattage d'arbres | Réduction de l’habitat des espèces locales | - Perte de la flore urbaine - Perte d'habitat faunique - Eloignement et migration des espèces | - Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement ; - Éviter le déboisement et la destruction de la végétation en dehors de la limite de l’emprise de projet ; - Assurer un effarouchement actif de l'avifaune avec des torches lasers et des picots répulsifs permettant d'éviter tout contact des oiseaux avec les panneaux solaires |

- Impact lié à la génération des déchets

Durant la phase de pré-construction et d’exécution des travaux, les déchets non gérés peuvent dégrader l'apparence du site et des alentours, causant des nuisances visuelles. Durant les deux phases des travaux, le sous-projet va générer les déchets dangereux et non-dangereux.

Déchets non-dangereux

Les déchets non-dangereux provenant des travaux pendant ces deux phases, seront constitués de :

- Cadres métalliques et supports : En aluminium ou en acier, ils peuvent être recyclés.

- Câbles électriques et fils : Souvent en cuivre ou en aluminium.

- Emballages : Cartons, plastiques et matériaux de protection utilisés pour le transport et la livraison des panneaux et équipements.

- Débris de construction : Bois, métal, béton et autres matériaux provenant de la préparation du site et des travaux de construction.

Déchets dangereux

Les déchets dangereux provenant des activités de chantier sont, notamment :

- Panneaux solaires défectueux ou endommagés : Ceux-ci peuvent contenir des matériaux comme le silicium, le cadmium et le plomb.

- Batteries : Utilisées pour le stockage de l'énergie, elles peuvent contenir des substances dangereuses comme le lithium ou le plomb.

- Déchets électroniques : Régulateurs, onduleurs et autres équipements électroniques obsolètes ou endommagés.

## Mesures d’atténuation

Une gestion adéquate de ces déchets est essentielle pour minimiser leur impact sur l’environnement.

| Activité source d'impact | Risque | Impact | Mesures d'atténuation/bonification |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en décharge des déchets solides provenant du chantier | Contamination de sol et des nappes phréatiques | Pollution de sol et de l’eau par lessivage des déchets | - Mettre en place des systèmes de tri pour séparer les matériaux recyclages (comme le métal, le plastique, le papier, etc.) des déchets non-recyclables - Les déchets contenant des substances toxiques (lithium, plomb, etc.) seront traités séparément selon des protocoles spécifiques pour éviter la contamination ; - Installer des systèmes de collecte et de traitement des lixiviats pour éviter la contamination des sols et des eaux souterraines ; - Choisir des sites de décharge appropriés pour les déchets ménagers, loin des zones résidentielles et des sources d’eau, et gérer ces sites de manière à minimiser leur impact environnemental ; - Informer et former les travailleurs et les communautés locales sur les bonnes pratiques de gestion des déchets et les dangers des déchets non gérés ; - Suivi et respecter la réglementation locale concernant les déchets pour assurer un traitement sûr et responsable. |

Tableau 5. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts pour l’environnement biophysique/ Phase de pré-construction et d’installation du chantier

| Composante affectée | Activités | Risques | Impact potentiel | Paramètres de caractérisation et d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nature | Occurrence | Interaction | Réversibilité | Fréquence | Ampleur | Durée | Portée | Importance |
| Physique : Air | Circulation des véhicules et engins du chantier | Circulation des engins en mauvais état | Pollution de l’air par les gaz d’échappement | Négative | Probable | Directe | Réversible | Moyenne | Basse | Court-terme | Ponctuelle | Mineure |
| Physique : Paysage | - Élagage et abattage d’arbres - Entreposage des déchets | - Alteration de l'apparence visuelle - Odeurs désagréables dues aux déchets | Enlaidissement du paysage visuel par les déchets solides | Négative | Probable | Directe | Réversible | Elevée | Basse | Court-terme | Locale | Mineure |
| Biologique : Flore et couvert végétal | Élagage et abattage d’arbres | Réduction de l’habitat des espèces locales | Perte de la flore urbaine | Négative | Probable | Directe | Réversible | Moyenne | Basse | Moyenne-terme | Locale | Modérée |
| Biologique : Avifaune |  | Perte de la biodiversité | - Perte d’habitat faunique ; - Eloignement et Migration des espèces | Négative | Probable | Directe | Réversible | Elevée | Moyenne | Moyenne-terme | Ponctuelle | Modérée |

#### Impacts sociaux

- Création de nouveaux emplois

Durant cette phase, le sous-projet créera de nouvelles opportunités d’emplois pour la population locale. En effet, l’entreprise en charge de l’électrification des infrastructures de proximité devra fait appel à des personnes spécialistes en génie civil, électricité, ajusteur et grutage, etc.

De plus, il est aussi dans l’obligation d’embaucher des mains d’œuvre qualifiées et non qualifiées pour la réalisation de différentes taches dans l’installation des panneaux photovoltaïques. La présence de ces personnels développera automatiquement d’autres activités économiques comme le commerce et la restauration tout autour des sites du sous-projet et dans la périphérie des infrastructures concernées.

Afin d’avoir une retombée maximale économique sur la zone et dans une perspective de prévenir des éventuels conflits entre la population autochtone et celle allochtone, il est préférable de prioriser les mains d’œuvre locales.

Le projet durant sa phase des travaux va créer quelques emplois temporaires et locaux, bien que par rapport à la pertinence des travaux et leur consistance, le nombre d’emplois pouvant être créés n’atteindra pas un nombre important.

Selon les prévisions, le projet sera responsable de la création de 20 à 50 emplois directs et indirects temporaires, avec un maximum de la main d’œuvre estimée entre 50 et 100 personnes.

Malgré le nombre des personnes qui seront employées, l’embauche de la main d’œuvre dans son ensemble va temporairement contribuer à faire baisser légèrement le nombre de sans-emplois locaux et, par conséquent, améliorer leur condition de vie et leur revenu par les salaires qu’ils percevront.

Elle permettra aussi à certains de développer une expérience et une compétence valorisantes.

Bien que la création d’opportunités d’emploi soit envisagée comme un impact positif, le risque de développement du népotisme est à craindre pendant la mise en œuvre du projet si l’on ne tient pas compte de la transparence et d’équité dans le recrutement du personnel, cela pourrait susciter et générer davantage des conflits.

De ce fait, l’entrepreneur devra développer sa propre procédure de recrutement de la main d’œuvre en se basant sur celui élaboré par le projet.

- Perte de revenu et de moyen de subsistance dû aux dégagements des accotements de la route

La perte de revenu concerne seulement les activités commerciales et petit commerces situées le long des avenues :

- Mazout, Mulele et Nsau dans la commune de Kinseso (349 PAP identifié dans le PAR élaboré en octobre 2022) ;

- Luemba et Maître Croquet dans la commune de N’djili (1256 PAP identifié dans le PAR élaboré en juin 2023) ;

- Les autres tronçons de voiries de N’djili, Matete et Lemba, le Plan d’Action de Réinstallation est en cours de revue par la Banque et ne sera disponible qu’après son approbation et publication.

Les PAP concernées font partie d’une population mobile, qu’il ne sera pas facile de trouver plus d’un an ou deux après. De ce fait, il leur sera payé la perte de revenu de commerce, calculée sur 30 jours, suivant la matrice de compensation inclut dans le PAR générique du projet KIN ELENA.

Les PAR des tronçons routiers énumérés ci-dessus font parties d’autres investissements du projet KIN ELENDA, non concernés par le sous-projet objet de ce PGES.

La mise en œuvre de deux premiers PAR est en cours d’achèvement et le rapport y afférent sera transmis par la Cellule Infrastructures à la Banque.

La réalisation des travaux d’implantation des lampadaires solaires sur les autres tronçons de voiries de N’djili, Matete et Lemba, concernés par les autres investissements du projet KIN ELENDA, se fera après indemnisation des PAP concernées par la Cellule Infrastructures.

- Impact sur la Santé humaine

La contamination aux IST/VIH/SIDA est probable pendant les travaux suite aux brassages des populations.

Les relations qui vont se muer entre les travailleurs et les femmes exerçant des petits commerces tout autour des sites des travaux, travailleurs et personnels médicaux, scolaires, population riveraine des sites, ainsi que les élèves vont augmenter les risques d'IST/VIH/SIDA pendant les travaux.

L'augmentation des risques d'IST/VIH/SIDA durant les travaux peuvent également être liées aux potentiels incidents d'EAS / HS.

Par ailleurs, les employés allochtones et non-résidents de la zone du projet seront constamment en contact avec la population féminine. Avec le niveau de pauvreté qui règne dans la zone du projet, certaines femmes mariées pourraient abandonner leurs foyers pour s’accrocher aux nouveaux venus dans la zone. De ce fait, la signature obligatoire du code de bonne conduite par les employés permettrait de prévenir les risques d’utilisation des proxénètes et certains impacts négatifs liés à la santé.

En plus de VIH, il faut signaler aussi la contamination à la COVID-19 et au Mpox suite aux non-respects des gestes barrières pendant les travaux. Ce risque affecte aussi bien les travailleurs des entreprises contractantes que ceux des établissements publics concernés.

Les nuisances sonores durant les travaux proviendront principalement du vrombissement des groupes moto soudeurs, bétonnière et tronçonneuses pour couper les arbres. Ces bruits seront localisés et limités seulement au site des travaux ou à l’atelier de montage des supports métalliques le cas échéant.

## Mesures d’atténuation/bonification

| Activité source d'impact | Risque | Impact | Mesures d'atténuation/bonification |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilisation du personnel | Précarité d’emploi Accentuation des inégalités entre les hommes et les femmes | Création d’emploi et amélioration des revenus | - Se référer à la procédure de gestion de la main d’œuvre établie par le projet pour développer la procédure interne de gestion de la main d’œuvre ; - Se référer à la réglementation nationale et à tout autre clause du contrat. |
|  |  | Développement du népotisme | - Etablir une politique de recrutement transparente et équitable ; - Travailler avec l’Office National de l’Emploi (ONEM) pour la diffusion des offres. |
| Dégagement des accotements des voiries concernées | Chutes de matériaux et des accidents avec des engins de chantier | Perte de revenus et de moyen de subsistance | - Planifier les travaux pendant les heures creuses pour minimiser les interruptions de trafic ; - Recenser toutes les personnes affectées par les pertes économiques et les indemnisés au prorata en tenant compte du manque à gagner durant la période des travaux ; - Informer les usagers de la route, les propriétaires de commerces et les résidents à l’avance des travaux prévus et des éventuelles perturbations. |
| - Mobilisation du personnel - Brassage des populations | IST/MST/VIH/ SIDA | Contamination aux IST/VIH-SIDA | - Favoriser le recrutement de la main d’œuvre locale ; - Mener des campagnes de sensibilisation auprès du personnel de l’entreprise et de la population locale riveraine du projet dans le but de les amener au changement vers un comportement sexuel responsable ; - Mettre à la disposition des travailleurs des préservatifs et des informations sur leur bonne utilisation ; - Organiser des sessions de dépistage volontaire sur le chantier. |
|  | Inhalation des particules des poussières et des fumées toxiques | Augmentation des maladies pulmonaires causées par l’émanation des poussières | - Doter systématiquement les ouvriers des équipements de protection individuelle (cache-nez, casque, bottes, tenue spécifique aux travaux, lunette, masque à poussière, etc.) - Imposer la limitation de vitesse à 40 km sur les artères principales de la ville et à 5 km sur les sites des travaux ; - Equiper les véhicules des pots catalyseurs afin de réduire les émissions des particules nocives provenant de tuyaux d’échappements. |
| - Préparation du béton armé - Tronçonnage des arbres - Assemblage des pièces métalliques par soudure à l’aide du moto-soudeur | Troubles de l’audition, maux de tête, hypertension artérielle, problèmes cardiovasculaires, fatigue, stress, etc. | Gêne et nuisance sonore | - Vérifier à tout moment la fréquence des vibrations afin d’éviter des dépassements des niveaux admissibles (surveillance) ; - Respecter les horaires normaux de travail pour réduire et limiter les nuisances sonores à proximité des salles de classe, bureaux et salles de soins |

Tableau 6. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts sociaux/ Phase de pré-construction et construction

| Composante affectée | Activités | Risques | Impact potentiel | Paramètres de caractérisation et d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nature | Occurrence | Interaction | Réversibilité | Fréquence | Ampleur | Durée | Portée | Importance |
| Humain : Emploi et revenu | Mobilisation du personnel | Précarité d’emploi Accentuation des inégalités entre les hommes et les femmes | Création d’emploi et amélioration des revenus | Positive | Probable | Directe | Réversible | Moyenne | Moyenne | Court-terme | Locale | Modérée |
|  |  |  | Développement du népotisme | Négative | Probable | Directe | Réversible | Moyenne | Moyenne | Court-terme | Locale | Modérée |
| Humain : Santé publique | - Mobilisation du personnel - Brassage des populations | IST/MST/VIH/ SIDA | Propagation des MST et du VIH/SIDA | Négative | Probable | Indirecte | Réversible | Elevée | Moyenne | Moyenne-terme | Ponctuelle | Modérée |
|  |  | Inhalation des particules des poussières et des fumées toxiques | Augmentation des maladies pulmonaires causées par l’émanation des poussières | Négative | Certaine | Indirecte | Réversible | Faible | Basse | Court-terme | Locale | Mineure |
|  | - Préparation du béton armé - Tronçonnage des arbres - Assemblage des pièces métalliques par soudure à l’aide du moto-soudeur | Troubles de l’audition, maux de tête, hypertension artérielle, problèmes cardiovasculaires, fatigue, stress, etc. | Gêne et nuisance sonore | Négative | Probable | Directe | Réversible | Faible | Basse | Moyenne-terme | Ponctuelle | Mineure |
| Humain : Infrastructures | Implantation des poteaux métalliques et lampadaires solaires | Chute des matériaux et accidents de circulation des engins roulants | - Perturbation de la circulation piétonne et routière | Négative | Probable | Directe | Réversible | Faible | Basse | Moyenne-terme | Ponctuelle | Mineure |
|  | Fonctionnement nocturne des lampadaires solaires | - Accident de circulation - Accroissement du taux de prévalence du VIH-SIDA | - Amélioration de la sécurité routière - Développement des activités commerciales nocturne | Positive | Probable | Directe | Réversible | Moyenne | Basse | Moyenne-terme | Locale | Mineure |

### Phase d’exploitation

#### Risques et impacts environnementaux attendus

##### Risques et Impacts liés au milieu physique

- Impact et risque potentiel sur la qualité de l’air

Les impacts potentiels du projet sur la qualité de l’air durant cette phase proviendront de l’utilisation des engins roulants par les équipes de maintenance pour les réparations et/ou le remplacement des lampadaires solaires, les réparations de circuit DC/AC des modules solaires sur les toits, et le nettoyage des appareils ou équipements solaires.

Réchauffement de la couche d’air au-dessus des panneaux et modification du microclimat

La présence des panneaux sur les toits des bâtiments et sols peut augmenter la température locale en créant des îlots de chaleur, affectant ainsi les microclimats environnants. Cette augmentation de la température réchauffera alors les couches d’air situées au-dessus des panneaux.

Vu l’espace occupé par les panneaux photovoltaïques (le maximum est de 4,5 Ha), il ne faut pas s’attendre à des effets de grande envergure de ces phénomènes. Ainsi, si les tourbillons se forment, ils seront de faible intensité.

##### Impact sur le milieu biologique

- Impact sur l’avifaune

La réflexion de la lumière sur les surfaces des panneaux solaires risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie. Certains insectes (par exemple, les abeilles, bourdons, fourmis, et certains insectes aquatiques volants) perçoivent la lumière polarisée dans le ciel et s’y orientent.

Les oiseaux peuvent être désorientés par les reflets lumineux, ce qui peut les amener à s'égarer et à se perdre, augmentant ainsi les risques de collisions avec des structures artificielles.

La lumière artificielle peut perturber les cycles de migration des oiseaux, les amenant à dévier de leur trajectoire naturelle.

Les oiseaux peuvent être attirés par les reflets lumineux et se retrouver dans des zones dangereuses, augmentant ainsi les risques de prédation et de mortalité.

La lumière artificielle peut perturber les habitudes de reproduction des oiseaux, affectant leur capacité à trouver des partenaires et à élever leurs petits.

La présence des panneaux solaires photovoltaïques peut donc perturber certains insectes et oiseau, qui pourront confondre ces surfaces avec des plans d’eau. Cependant, ce phénomène est également observé avec des chaussées et parkings mouillés.

- Impact sur le paysage

La présence des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits et sols peut créer un contraste visuel avec les éléments naturels environnants et modifier l’apparence du paysage naturel.

Pendant la phase d’exploitation, les principaux déchets solides proviendront de la mise hors service de certains équipements tels que les batteries usagées, les régulateurs ou les onduleurs défectueux, etc.

Bien que ces impacts soient souvent minimes comparés aux bénéfices environnementaux, ils doivent être pris en compte lors de la planification et de la mise en œuvre de projets solaires.

## Mesures d’atténuation / bonification

| Activité source d'impact | Risque | Impact | Mesures d'atténuation/bonification |
| --- | --- | --- | --- |
| - Circulation des engins roulants - Soudure pour fixation des structures métalliques | Asthme, bronchite et maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) | Pollution de l’air par les gaz d’échappement et poussières | - Equiper les véhicules des pots catalytiques afin de réduire les émissions des particules nocives provenant de tuyaux d’échappements ; - Effectuer le contrôle technique de tous les véhicules et engins en respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur ; - Arrêter le moteur des véhicules affectés aux travaux lorsqu’ils sont en stationnement. |
| Installation des panneaux solaires | - Risques de collisions - Accroissement des risques de prédation et de mortalité ; | - Migration des espèces - Irradiation des espèces de l’avifaune - Perturbation des habitudes de reproduction des oiseaux. | - Orienter les panneaux de manière à minimiser la réflexion de la lumière dans les directions sensibles pour les insectes ; - Installer des barrières physiques, comme des filets ou des grilles, autour des panneaux pour dévier la lumière ; - Utiliser des lumières alternatives moins perturbantes pour les insectes, comme les lampes LED ; - Limiter l’éclairage artificiel pendant les périodes critiques pour les insectes, comme la migration ou la reproduction. |
| Installation des panneaux solaires | - Gêne visuelle pour les riverains et l’avifaune | - Contraste visuel ; - Production des déchets électriques et électroniques | - Assurer un espacement adéquat entre les panneaux pour permettre la circulation de la lumière et réduire l’effet de tapis continue ; - Maintenir une hauteur de panneaux appropriée pour minimiser l’ombrage et l’impact visuel ; - Mettre en place un plan de gestion des déchets électriques et électronique en d’assurer un fonctionnement efficace du circuit de recyclage des panneaux solaires et équipements connexes en cas d’avarie ou à la fin de leur vie. |

Tableau 7. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts pour l’environnement biophysique/ Phase de pré-construction et d’installation du chantier

| Composante affectée | Activités | Risques | Impact potentiel | Paramètres de caractérisation et d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nature | Occurrence | Interaction | Réversibilité | Fréquence | Ampleur | Durée | Portée | Importance |
| Physique : Air | Circulation des véhicules et engins du chantier | Circulation des engins roulant en mauvais état | Pollution de l’air par les gaz d’échappement | Négative | Probable | Directe | Réversible | Moyenne | Basse | Court-terme | Ponctuelle | Mineure |
| Physique : Paysage | Installation des panneaux solaires | Gêne visuelle pour les riverains et l’avifaune | - Contraste visuel ; - Production des déchets électriques et électroniques | Négative | Probable | Directe | Réversible | Elevée | Basse | Court-terme | Locale | Mineure |
| Biologique : Avifaune |  | - Risques de collisions - Accroissement des risques de prédation et de mortalité ; | - Perte d’habitat faunique ; - Eloignement et Migration des espèces | Négative | Probable | Directe | Réversible | Elevée | Moyenne | Moyenne-terme | Ponctuelle | Modérée |

#### Impacts cumulatifs

Il est également essentiel de considérer les impacts cumulatifs de l'installation des panneaux solaires, en particulier en termes de contribution à la réduction de l'empreinte carbone, de l'amélioration de la résilience énergétique et de l'alignement avec les objectifs de développement durable de la RDC. L'intégration des systèmes solaires contribuera positivement à l'environnement en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et en promouvant une source d'énergie propre.

Des consultations régulières avec les parties prenantes seront effectuées pour s'assurer que les impacts sociaux sont bien compris et gérés de manière appropriée. Cela comprendra le développement d'un mécanisme de gestion des plaintes pour résoudre rapidement toute préoccupation.

Le suivi continu et l'évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation seront essentiels pour ajuster les stratégies au besoin et garantir que les risques sont gérés de manière proactive.

Tableau 8. Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts sociaux / Phase de construction

| Elément du milieu | Activités/source d’impact | Risques | Impact potentiel | Paramètres de caractérisation et d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nature | Occurrence | Interaction | Réversibilité |  | Fréquence | Ampleur |  | Durée |  | Portée |  | Importance |  |
| Humain : Economie | Travaux de terrassement : déblayage (fouille, excavation des sols) ; Installation des nouveaux transformateurs et des équipements connexes ; Pose des buses et travaux de maçonnerie ; Pose et tirage des câbles et de ces accessoires pour l’alignement ; Travaux de chantier. | - Risque de travail forcé des enfants - Risque d’exacerbation des inégalités sociales | - Augmentation des revenus des fournisseurs locaux de biens et services - Accroissement de la valeur ajoutée. | Positive | Probable | Directe | Réversible |  | Faible | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Modérée |  |
|  |  | Risque de perte du capital | Perte des biens et baisse de rendement | Négative | Probable | Directe | Réversible |  | Faible | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Modérée |  |
| Humain : Emploi et revenu |  | Risque de discrimination lors du recrutement du personnel | Création d’emploi et amélioration des revenus | Positive | Probable | Directe | Réversible |  | Basse | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Modérée |  |
|  |  | Risques de développement du népotisme & des conflits sociaux. | Accroissement de la discrimination sociale et des inégalités | Négative | Probable | Directe | Réversible |  | Faible | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Modérée |  |
| Humain : Santé publique | - Brassage des populations - Mobilisation du personnel | Risque de propagation des MST et du VIH/SIDA | Contamination aux MST et VIH-SIDA | Négative | Probable | Indirecte | Réversible |  | Elevée | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Mineure |  |
|  | Travaux de chantier ; Montage et installation des différents équipements ; Connexions des différents câbles. | Risques d’exposition aux ondes électromagnétiques | - Echauffement des tissus biologiques ; - Problèmes de santé et stimulation du système nerveux. | Négative | Probable | Directe |  | Réversible | Modérée |  | Basse |  | Court-terme |  | Locale |  | Mineure |
|  |  | Mise en danger de la vie des patients ; Perte des données cruciales pour les soins aux patients | Désagréments due aux coupures du courant dans les hôpitaux | Négative | Probable | Directe |  | Réversible | Basse |  | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Mineure |
| Humain : Sécurité | Montage et installation des équipements (transformateur, disjoncteur, etc.) ; Travaux de terrassement : déblayage (fouille, excavation des sols) ; Pose des buses et travaux de maçonnerie ; Pose et tirage des câbles et de ces accessoires pour l’alignement ; Connexions de câbles sur les poteaux. | Risque d’accident de circulation et de lésion corporelle |  | Négative | Probable | Directe |  | Réversible | Basse |  | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Modérée |
|  |  | Risque d’incendie et d’intoxication suite à la manipulation des produits dangereux |  | Négative | Probable | Directe |  | Réversible | Basse |  | Basse |  | Court-terme |  | Ponctuelle |  | Mineure |
|  |  | Risques d’électrocution à la percussion d’un câble électrique |  | Négative | Probable | Directe |  | Réversible | Modérée |  | Basse |  | Moyenne-terme |  | Ponctuelle |  | Mineure |
|  |  | Risque de vandalismes par la population des matériels de chantier. |  | Négative | Probable | Directe |  | Réversible | Basse |  | Basse |  | Moyenne-terme |  | Locale |  | Modérée |

## Identification, analyse et évaluation des risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires

### Risques liés à la phase des travaux

#### Risques environnementaux

- Risques liés à la pollution des eaux et des sols

La dégradation de la qualité des sols et de la pollution des eaux superficielles et souterraines pourrait résulter de plusieurs facteurs :

- les fuites d’hydrocarbures et d’huiles lors du ravitaillement des groupes moto-soudeurs, des engins de manutention, des plateformes élévatrices pour la pose des lampadaires solaires, ainsi que des véhicules de liaison. Cependant, ces fuites devraient être mineures compte tenu du nombre limité de véhicules et d’engins mobilisés sur le site des travaux.

- les déversements accidentels de produits stockés (lubrifiants, carburants) sur le site ;

- les déversements accidentels d’hydrocarbures dus à la circulation des engins roulants sur le chantier ;

- les rejets liquides de diverses natures, notamment les eaux usées générées par les installations de chantier ;

- les lixiviats provenant de déchets solides rejetés de manière anarchique sur le site et dans ses environs.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fuite d’hydrocarbures et d’huiles lors du ravitaillement des engins motorisés ; - Evacuation d’eaux usées sur le sol ; - Lixiviats provenant du lessivage des déchets. | Pollution des eaux et des sols | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : pollution source de dégradation de l’environnement | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Bétonner les aires de vidange, de lavage des véhicules et des engins ainsi que de stockage des produits toxiques. A défaut faire les vidanges dans des Bac de rétention ; - Aménager les aires d’entretien des véhicules et engins adaptées avec déshuileurs ; - Collecter et suivre à la destination les huiles usées et le recycler si c’est possible. - Maintenir les engins roulant en bon état de fonctionnement afin de minimiser les fuites d’huiles ; - Interdire la vidange des véhicules et engins sur le sol, également l’entretien et le nettoyage hors du garage ; - Garder les produits de vidange dans les récipients étanches en vue d’un traitement éventuels et de leurs expéditions vers les fournisseurs ; - En cas de contamination accidentel, décaper le sol et le traiter par bio génération ou l’envoyer vers un centre spécialisé pour le traitement ; - Recouvrir le sol d’un système de protection en utilisant du polyane afin d’éviter la contamination de sol et de la nappe phréatique par les déversements accidentels des huiles ; - Entretenir régulièrement les véhicules et engins utilisés sur le chantier en y effectuant les changements systématiques d’huiles et de carburant au-dessus d’un drain et d’un réservoir prévu à leur collecte ; - Favoriser le recyclage des lubrifiants par des entreprises locales spécialisées. |  |  |  |

- Risques d’érosion des sols

Les travaux d’installation des lampadaires solaires pourraient nécessiter des fouilles et des excavations pour couler des socles en béton armé destinés à soutenir les bases des poteaux, ainsi que pour l’abattage d’arbres qui créent de l’ombre et pourraient nuire au bon fonctionnement des lampadaires.

Ces opérations de fouille, d’excavation et de coupe d’arbres pourraient altérer la structure du sol, sa porosité et sa stabilité, entrainant des modifications qui pourraient provoquer l’érosion, en particulier sur les sections à forte pente, comme l’avenue Mazout et la route de Nsau.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Coupe d’arbres protégeant le sol ; - Terrassement (excavation, fouille, etc.) ; - Obstruction des systèmes de drainage naturels par les déchets et les matériaux de construction | Erosion des sols | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : ravinement des terres entrainant une érosion hydrique | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 2 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Minimiser le déplacement des sols et les perturbations lors des travaux de terrassement ; - Utiliser des pratiques de construction respectueuses de l'environnement ; - Terrasser et aménager les pentes de manière à contrôler et réduire la vitesse de l'eau de ruissellement ; - Effectuer un suivi régulier de l'état des sols et de l'efficacité des mesures de contrôle, et ajuster les pratiques si nécessaire. - Végétaliser les zones présentant le risque d’érosion en vue de stabiliser le sol. |  |  |  |

- Risque de contamination de l’eau par l’oxydation des aciers

Les supports en acier des panneaux photovoltaïques peuvent affecter la qualité des eaux superficielles et souterraines par le biais du lessivage et du ruissellement des eaux via les gouttières. L'acier utilisé pour le montage des modules est recouvert d'un revêtement en zinc anticorrosion. Lors des pluies, le contact entre l'acier zingué et l'eau peut provoquer le lessivage d'ions de zinc. Par conséquent, la pollution de l'eau due aux équipements utilisés pour les panneaux photovoltaïques sera considérée comme mineure.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lessivage des structures métalliques par les eaux de ruissellement ; - Lessivage d’ions de zinc contenu dans le module solaire | Pollution de l’eau | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : pollution source de dégradation de l’environnement | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 4 |
| Mesures de prévention et d’atténuation |  |  |  |
| - Optez pour des aciers galvanisés ou revêtus de peintures anticorrosion pour protéger les structures métalliques ; - S’assurer que les composants métalliques ne sont pas en contact direct avec l'eau. Utilisez des isolants ou des barrières pour éviter la corrosion ; - Effectuez des inspections régulières des structures métalliques pour détecter et traiter rapidement toute signe de corrosion ; - Mettez en place un système de drainage efficace pour éviter l'accumulation d'eau stagnante autour des composants métalliques ; - Appliquez des revêtements protecteurs, tels que des peintures ou des anodisations, sur les surfaces métalliques exposées. |  |  |  |

- Risques liés aux aléas climatiques, prise au vent et expositions aux aléas climatiques

Généralement, les risques naturels sont ceux qui sont causés par des phénomènes naturels tels que précipitations, inondations, érosions hydriques, etc.

Les panneaux solaires sont souvent inclinés afin de capter davantage de rayons solaires, ce qui conduit à une prise au vent. Les risques naturels doivent être décrits et analysés en démontrant le lien entre le projet et les risques. C’est ainsi que des risques liés à l’érosion, l’éboulement, la tempête, etc., sont mentionnés, car pouvant avoir un lien avec le projet et où en rapport avec les zones d’implantation des projets.

Ils sont considérés comme des facteurs favorisant des risques. Par exemple, une tempête peut entrainer l’envol de la toiture sur laquelle sont fixés les panneaux solaires.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Présence des phénomènes naturels tels que précipitations, inondations, etc. - Risques liés à l’érosion, éboulement, tempête etc. | Risque | Evaluation qualitative du risque : Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Envol de la toiture sur laquelle est fixée le panneau |  |  |
|  |  | Probabilité : événement très probable | P4 |
|  |  | Gravité : Envol des toitures et des structures des panneaux. | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Il est nécessaire de connaitre les caractéristiques du vent (direction prévalente et force du vent/vitesse) au niveau local pour éviter les arrachements de panneaux solaires et de toitures. A prendre en compte dès la phase de conception afin d’optimiser la pose et l’orientation des panneaux et de minimiser les risques d’arrachement (considérer le lestage des panneaux solaires sur toit plats). - Bien dimensionner et fixer les supports métalliques des panneaux en tenant compte des catastrophes pouvant intervenir dans la zone du projet ; - Impliquer les comités des quartiers et autres associations des riverains - Réaliser des mesures de traitement des zones à forte érosion ou à fort effondrement ; - Mettre en place le système de dispositifs de protection et de sécurité à savoir les paratonnerres, les coupe-circuits et fusibles, les disjoncteurs et interrupteurs automatiques à déclenchement thermique contre les surcharges, magnétiques contre le court-circuit et différentiel contre les courants de fuite (protection de personne). - Doter les travailleurs des EPI appropriés pour les conditions climatiques qui prévalent sur le site des travaux - Elaborer et mettre en œuvre un plan de réponse et d’urgence |  |  |  |

- Risques de prolifération des déchets

L’insuffisance du dispositif de gestion des déchets solides engendre une prolifération des déchets sur le site des travaux. C’est un risque grave pour la santé publique. Des mesures de gestion de ces déchets doivent être nécessairement envisagées.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Insuffisance des décharges publiques - Fermeture de certaines décharges publiques ; - Insuffisance de matériaux et d’équipement d’enlèvement des ordures. | Prolifération des déchets | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans les différentes communes cibles. |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : pollution source de maladies | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Assurer une gestion appropriée des déchets ; - Informer et sensibiliser le personnel de l’entreprise sur la gestion des déchets ; - Mettre en place 5 bacs à ordures dans la base du chantier et transférer périodiquement ces ordures vers des décharges publiques. - Réutiliser les équipements en même d’être réparer et faire recycler par les fournisseurs, les batteries usagées, panneaux défectueux, etc. - Accompagner les communes cibles dans la gestion des déchets. |  |  |  |

#### Risques sociaux

- Risque d’Exploitation et Abus Sexuel, et Harcèlement Sexuel

La présence des ouvriers de divers horizons pourrait avoir des comportements abusifs sexuels sur la population féminine.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Présence des ouvriers sur le chantier | - Mariage polygamique (relations extra conjugales) - Exploitation et abus sexuel (traitement des femmes et jeunes filles pour des fins sexuels, y compris les enfants –toute personne mineure de 18 ans ; - Proxénétisme ; - Augmentation des rapports sexuels monnayés suite aux salaires élevés ; - Harcèlement sexuel (offre d’emploi en échange des rapports sexuels). | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : événement très probable | P2 |
|  |  | Gravité : violence, traumatisme, viol | G2 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| Protections collectives - Elaboration et signature du règlement intérieur et code de bonne conduite de l’entreprise donnant des stratégies de gestion des risques, incluant les clauses contre l’EAS/HS et imposant les sanctions en cas de non-respect établies dans le cas échéant - Formation régulière des employés et sensibilisation des membres de la communauté sur le contenu du règlement intérieur et code de bonne conduite, les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS ainsi que le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS développé par le projet - Provisions pour l’entreprise d’un mécanisme de feedback communautaire avec de procédures spécifiques pour la gestion des incidents EAS/HS Protections individuelles - Vigilance et respect des consignes pendant les travaux en garantissant un endroit de travail et une communauté libre d’EAS/HS - Signalement auprès du MGP-EAS/HS de tout incident qui occurre au niveau de chantier, bureau, ou communauté commit par toute personne engagée au projet avec une relation contractuelle, quel que soit le poste qui y occupe |  |  |  |

- Risques liés aux travaux en hauteur/ Risque de chute de hauteur

Les chutes de hauteur sont la source fréquente d'accidents graves, parfois mortels. Les causes des chutes de hauteur sont nombreuses : les accès en pente glissants, les obstacles sur les plates-formes, passerelles ou planchers d’échafaudages surchargés et encombrés, les échelles mal entretenues, mal placées et/ou mal fixées, entrainant leur glissement ou renversement, le montage et démontage non conformes aux règles de sécurité des moyens de protection collective (filets de sécurité, points d’ancrage, lignes de vie...), les échafaudages vétustes, inadaptés, mal stabilisés, l’absence d’accès sécurisés, de garde-corps, de protections périphériques des plans de travail, l’effondrement de la structure porteuse etc. Pour chaque cause potentielle, l’entreprise devra mettre en place des mesures préventives et correctives.

Pour prévenir les chutes de hauteur, les actions envisagées portent sur la conception des équipements et sur les postes de travail, ainsi que le mode opératoire.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Travaux sur la toiture - Utilisation des échelles à coulisse ou tout autre moyen d’accès à des zones en surélévation | Evaluation qualitative du risque : Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilité : événement très probable | P4 |
|  | Gravité : Chute en hauteur | G4 |
|  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention |  |  |
| - Protections collectives - Pour chaque cause potentielle, l’entreprise devra mettre en place des mesures préventives et correctives. - Etablissement d’un permis de travail pour tous travaux en hauteur ; - Organiser des sessions hebdomadaires de toolbox meeting pour rappeler les mesures de prévention des risques liés aux travaux en hauteur - Mettre à la disposition des travailleurs un guide cari graphique définissant le mode opératoire d’utilisation des moyens d’accès à des zones en surélévation - Former les travailleurs sur les interventions en hauteur et l’utilisation des équipements de protection collectives (harnais de sécurité, garde-corps, échelles, échafaudages, filets, déplacements par cordes, etc.) - Sensibiliser les travailleurs aux addictions au chantier et interdire la consommation d’alcool et de stupéfiants ; - Former les travailleurs sur la gestion du sommeil et à la vigilance au travail (apprendre à gérer les creux de vigilance). |  |  |
| Protection individuelle : Port obligatoire des EPI par le personnel |  |  |

- Risques liés à l’interaction véhicule-véhicule et véhicule-piéton

Les interactions entre véhicules et entre véhicules et piétons pendant l’exécution des travaux d’installation des panneaux solaires photovoltaïques pourraient engendrer plusieurs risques sur le chantier. Les conséquences potentielles liées à ce risque sont notamment : les lésions cérébrales, le traumatisme des vertèbres cervicales, dommages matériels, troubles musculosquelettiques,

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Conduite avec une visibilité réduite sous la pluie ; - Chutes des matériaux transportés ; - Excès de vitesse ou prise de stupéfiant par les conducteurs - Signalisation inadéquate ou mal positionné - Défaillance mécaniques | - Blessures graves ou mortelles - Collision entre véhicules ou avec des piétons | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : maladie avec arrêt de travail | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Les principaux facteurs de réduction de ces risques sont les suivants : - Implémentation des mesures de sécurité strictes, comme des zones piétonnes clairement délimités ; - Signalisation adéquate et des protocoles stricts pour la circulation des véhicules sur le chantier ; - Assurer un bon arrimage des matériaux transportés ; - Assurer la maintenance préventive et curative pour les engins roulants ; - Former les conducteurs sur la conduite défensive et le code de la route ; - Restreinte et punir tout prise de stupéfiant au chantier ; - Baliser les chantiers et les accès sur le site des travaux et afficher les consignes de sécurité pour la conduite des véhicules dans l’habitacle des véhicules ; - Sensibiliser la communauté environnante des travaux en cours. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) : casque, lunette, masques, gilet réflectif (baudrier) et chaussure de protection. |  |  |  |

- Risques liés aux postures et manutentions

Les postures de travail contraignantes (torsions, position accroupie ou à genoux prolongée, travail en équilibre instable, bras tendus ou en l’air, …), des charges lourdes manutentionnées toute la journée (déplacement des panneaux, des tuiles, d’éléments métalliques d’échafaudage, ...), des gestes répétitifs, etc., entrainent des troubles musculo-squelettiques très fréquent à l’origine des accidents du travail.

Les lésions de la colonne vertébrale, les douleurs des poignets, des épaules, etc., ainsi que les traumatismes aux genoux et aux chevilles sont particulièrement fréquents chez les manutentionnaires.

Le port manuel de charge a comme conséquence potentielle : blessure et lésion corporel, décès et invalidité professionnelle.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Manutention de charges lourdes - Manutentions effectuées de façon répétitive et à cadence élevée - Mauvaise posture prise par le personnel (charges éloignées, dos courbé) - Travaux sur une plateforme ou une toiture instable. | - Atteintes musculaires et articulaires (traumatisme musculosquelettique, - Utilisation de disqueuses - Tendinites, lombalgies, sciatiques, etc.) - Chute de plain-pied - Chute de hauteur, écrasement, pincement, etc. | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : maladie avec arrêt de travail | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Les principaux facteurs de réduction de ces risques sont les suivants : - Mécaniser la manutention des équipements pour limiter les manutentions manuelles ; - Equiper les postes de travail de matériels limitant le port de charge ; - Réaliser la démarche d’amélioration des situations et des postes de travail ; - Avoir recourt à une manutention manuelle uniquement en cas d’impossibilité de mécaniser la manutention ; - S’assurer d’une bonne prise en main de la charge ; - S’assurer que les opérations d’élingage, d’accrochage et de guidage de la manœuvre sont réalisées par du personnel formé ; - Assurer des formations des salariés (manœuvres) sur la prévention pour porter et manipuler les charges sans se blesser ; - Etablir une procédure écrite sous forme des consignes pour la manutention manuelle des charges ; - Former, informer et sensibiliser les salariés sur les risques liés au traumatisme musculosquelettique (TMS). |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) : casque, lunette, masques, gilet réflectif (baudrier) et chaussure de protection. |  |  |  |

- Risque lié à l’utilisation d’appareils de levage de charges (camion grue, treuils, etc.)

Ce risque est causé par les installations de chantier, les poteaux, la pose de lampadaire solaire, etc. C’est un risque de blessure qui résulte de la chute d’objets provenant de stockage de matériaux, ou de l’effondrement de fouille, rupture de la corde/ceinture de soutien, etc.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Défaut de stabilisation, d’amarrage, d’ancrage ou des appuis au sol ; - Aléas climatiques (effets du vent) - Dépassement des limites d’utilisation de l’engin | - Basculement - Renversement - Ecrasements, coincement, chutes de charge. - Postures répétées de travail | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : maladie avec arrêt de travail | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Les principaux facteurs de réduction de ces risques sont les suivants : - Présenter un mode opératoire aux salariés, chaque fois qu’il faut faire une manutention de charges ; - Organiser la vérification des appareils de levage de personnes et de charge (avec accessoire) par l’Office Congolaise de Contrôle (OCC) ; - Organiser les manutentions de façon que les charges ne passent pas au-dessus des personnes ; - Utiliser l’avertisseur sonore afin de prévenir le personnel travaillant à proximité de la manœuvre de levage de charge qui va avoir lieu ; - Interdire ou limiter l’accès aux zones de levage ; - Former les conducteurs sur l’élingage des charges ; - Former les salariés médicalement aptes sur l’utilisation d’engins de manutentions (sur base des risques propres à chaque engin) et ceci validé par le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) ; - Assurer l’entretien des véhicules de levage ; - Désigner et former un chef de manœuvre pour les opérations de déplacement des engins et/ou des charges ; - Assurer un bon conditionnement et un ferme arrimage des charges afin d’éviter les chutes lors du déplacement ; - Informer ou sensibiliser les équipes du chantier sur les risques liés aux manutentions mécaniques et les moyens de prévention ; - Vérifier les alertes sur les conditions météorologiques ; - Assurer le contrôle médical périodique pour les opérateurs de camions grue (bonne coordination des mouvements, vue et ouïe excellentes, pas d’addictions) ; - Interdire la consommation de stupéfiants (alcool, drogues, etc.) ; - Pas de conduites addictives (médicaments). |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| - Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) : gants en cuir, harnais de sécurité, chausseurs de sécurité avec semelle antidérapante et bout en acier. |  |  |  |

- Risques liés à l’entretien et à la réparation des engins roulants

La maintenance des engins roulants engagés dans les travaux présente des risques significatifs de blessures corporelles et de contamination par des produits toxiques tels que graisse, lubrifiant, carburant et solvants. Les impacts potentiels incluent l'endommagement de l'équipement, des blessures, des fractures, des troubles musculo-squelettiques, voire le cancer.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Postures inconfortables et gestes répétés - Intervention sur les équipements hydrauliques des engins. - Manutention manuelle des charges - Produits répandus sur le sol ou sur l’aire d’entretien (eau, huile, gazole, détritus, …), - Sol inégale et défectueux. | - Happement, coincement, chocs, - Contact et inhalation des substances dangereuses (graisses, solvants, corrosifs, poussière, fumée de soudage, y compris les poussières de bois) ; - Chutes de charge, écrasement. - Chute de plain-pied, heurt. | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : maladie avec arrêt de travail | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Signaliser le poste de travail lors de l’opération de maintenance ; - Mettre en place un système d’évaluation du cycle de vie de chaque machine : périodicité et préparation des interventions, opération de maintenance à mener à moyen terme, moyens de manutention, de levage, etc. ; - Afficher les consignes de sécurité liées à la maintenance aux ateliers mécaniques ; - Préparer et afficher les modes opératoires pour chaque type de maintenance des machines et engins ; - Affecter suffisamment de temps et des ressources au travail de maintenance ; - Assurer la formation des équipes de maintenance sur la prévention et la maitrise des risques liés à leur activité ; - Afficher les différentes procédures relatives à la maintenance des machines (engin, véhicule, etc.) au chantier ; - Former les équipes de maintenance sur les techniques d’entretien et de réparation des machines ; - Former les agents de maintenance à la santé et sécurité au travail ; - Former les maintenanciers et les usagers de la machines sur les techniques de détection d’anomalie de fonctionnement des machines. - Mettre à la disposition des équipes de maintenance des notices d’instructions délivrées par les constructeurs des machines utilisées au chantier. - Former les équipes de maintenance sur l’utilisation des outils à main. - Identifier au moyen des notices affichées à l’atelier mécanique et des repères mis sur les engins, les points de réglage des machines ; - Former les équipes de maintenance sur les gestes et postures appropriées lors des interventions sur les machines ; - Fournir les aides à la manutention adaptée à la tâche ; - Nettoyer périodiquement et immédiatement les sols en cas d’épandage de produit et réparer les parties défectueuses du sol. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| Port obligatoire d’EPI : casque, salopette, gants résistant au choc et aux produits chimiques ; botte ou chaussure de sécurité et lunette de protection. |  |  |  |

- Risques d’incendie et d’explosion dans la base vie de chantier

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou une explosion. Ils peuvent entrainer des dégâts matériels et corporels (pour le personnel et même pour les populations établies dans la zone).

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Présence sur le chantier de combustibles : Gasoil, essence, etc. - Inflammation d’un véhicule ou d’un engin ; - Mélange de produits incompatibles ou stockage non différenciés ; - Présence de source de flammes ou d’étincelles : Soudure, particules incandescentes, étincelles électriques etc. | - Courts-circuits électriques - Inflammation | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P2 |
|  |  | Gravité : maladie ou accident mortel | G2 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Organiser les stockages des produits combustibles à des distances réglementaires par rapport au bureau, base-vie et habitations. - Mettre en place des moyens de détection de fumée, d’incendie et de système d’alarme. - Etablir des plans d’intervention et d’évacuation - Disposer sur le chantier de moyens d’extinction (extincteurs, bacs à sable, émulseurs et moyens de pompage) suffisants pour venir très rapidement à bout d’un feu avant qu’il ne se développe ; et équiper les véhicules et les engins d’extincteurs fonctionnels ; - Placer les extincteurs de façon visible et accessible à tous (les chemins menant à leur accès doivent être dégagés de tout obstacle) ; - Former le personnel et l’entraîner en extinction incendie ; - Interdiction de fumer à des endroits bien spécifiés (près des zones de stockage par exemple) ; - Renforcer les mesures de surveillance ; - Implanter la base de chantier en dehors des habitations. |  |  |  |

- Risques liés à la santé et la sécurité pour les communautés riveraines des sites de travaux

Pendant la phase des travaux, les risques liés santé et sécurité au travail et santé et sécurité pour les communautés sur les sites des travaux de construction se manifesterons par des accidents dues aux opérations et opérateurs de machine, au chute dans des tranchées et/ou excavations non couvertes, aux maladies respiratoires provenant de l’inhalation des poussières et gaz toxiques, aux nuisances sonores et olfactives et à la pollution des eaux de surface et puits d’eau par les déchets toxiques provenant des chantiers.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risque | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Santé et sécurité au travail (opérations et opérateurs de machine) - Santé et sécurité des communautés et riverains des sites de construction (tranchées et/ou excavations non couvertes, poussières, | - Problème respiratoire (asthme et bronchite) ; - Perturbation de sommeil (stress et problèmes auditifs). | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probable | P3 |
|  |  | Gravité : - inhalation des poussières et gaz toxiques - chute dans des tranchées et/ou excavations - intoxication par l’ingestion de l’eau contaminée | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Inclure dans le DAO et le contrat des prestataires, des mesures relatives à la santé et sécurité au travail, et santé et sécurité des communautés - Mettre en place un plan de limitation de la pollution de l’air - Mettre en place des palissades et baliser sur les sites de travaux - Eviter de laissant des excavations non couvertes et programme les travaux d’ouverture des tranchées tout en s’assurant. |  |  |  |

- Risque de dépravation des mœurs et de propagation des MST

La réalisation du projet demandera de la main-d'œuvre qualifiée ou non. La présence d'ouvriers pourrait entraîner des comportements déviants, notamment envers les groupes vulnérables (veuves, mineurs). Le mélange des ouvriers avec la population locale pourrait également accroître la prévalence des IST/SIDA dans la zone du projet.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Présence des mineurs et veuves sur les sites du projet | Evaluation qualitative du risque : Cette situation dangereuse peut être rencontrée dans la zone de travail. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilité : Probable | P3 |
|  | Gravité : | G2 |
|  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |
| - Réaliser des séances de sensibilisation IST/SIDA, contre les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS et d’éducations envers la communauté, et notamment les groupes plus vulnérables à ces risques, ainsi qu’auprès le personnel du chantier ; - Identifier les centres de soutien médical, juridique et psychologique disponibles dans la communauté, et y référer les survivantes des VBG, y compris celles d’EAS/HS ; - Exiger l’arrêt des travaux en cas d’un constat de violence sur les personnes vulnérables et les autres membres de la communauté et informer immédiatement le Projet. |  |  |

- Risques liés au travail des enfants et aux travaux forcés

Durant la phase des travaux, les fournisseurs de matériaux de construction comme le sable, le gravier, les moellons et les granites peuvent utiliser des enfants pour les travaux de manutention des pierres ou autres tâches dans les carrières. La pauvreté dans la zone du projet et les besoins financiers des familles incitent certains travailleurs de ces fournisseurs à embaucher leurs enfants ou d'autres personnes pour des travaux en carrière ; en effet, pour certains, les enfants représentent une main-d'œuvre moins chère.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Emploi des enfants dans les carrières - Problèmes physiques et psychologiques (perte de l’estime de soi, autodestruction, ...) | Evaluation qualitative du risque : Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Probabilité : Probable | P3 |
|  | Gravité : | G2 |
|  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |
| - Inclure dans le DAO et le contrat des prestataires des mesures spécifiques à respecter en lien avec le travail des enfants, conformément à la loi nationale et à la NP 2 de la SFI ; - Faire signer aux entrepreneurs et leurs sous-traitants, le Code de procédures applicable à l’intention des fournisseurs principaux. Ce code de procédures précise les engagements/obligations des fournisseurs en matière de travail des enfants, travail force et conditions générales de santé et sécurité à respecter (voir annexe) ; - Interdire l’emploi des enfants, et des mineurs n’ayant pas atteint l’âge requis par la loi pour travailler (tout mineur de moins de 18 ans) ; - Interdire le recrutement et emploi des enfants dans le projet - Limiter les visites de courtoisie pendant les heures de service dans le site de travail. - Tout emploi des enfants de moins de 18 ans au chantier sera interdit et cette mesure devra être inclue dans le cahier de clauses environnementales et sociale de contrat des entrepreneurs, de leur sous-traitant et fournisseurs des matériaux et de services |  |  |

- Risques liés à la coupe des arbres ou lors des opérations de chargement et déchargement

Lors de la coupe des arbres ou lors des opérations de chargement et de déchargement, les risques de chutes d'objets peuvent être nombreux et dangereux.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Chute des branches d’arbres, des outils ou des matériaux - Chute d’objets lourds - Charges trop lourdes, mal positionnées ou des zones de déplacement encombrées. | Risque | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Contusions, fractures ou des blessures graves - Endommagement des machines et des équipements - Interruptions de travail - Accident | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Assurer l’évaluation du risque avant le début des opérations de coupe ou de chargement-déchargement ; - Laisser une zone de non-passage sous et autour de ces zones de travail pour éviter, collectivement, un dommage potentiel lié à une chute d’objet ; - Limiter les visites de courtoisie pendant les heures de service dans le site de travail. - Assurer la délimitation et sécurisation de la zone par le balisage - Assurer une bonne méthodologie de travail avec des outils et engins adaptés et bien entretenus ; - Assurer une vaccination antitétanique à jour est obligatoire pour le personnel commis à la tâche ; - S’assure de la mise à disposition et du port effectif d’équipements de protection individuelle adéquats, de la présence d’une trousse de secours et d’un moyen de communication pour appeler les secours en cas d’accident. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| - Port obligatoire d’EPI : casque, filets de sécurité, salopette, botte ou chaussure de sécurité, protection auditive et visières. |  |  |  |

- Risques de trébuchement

En effet, les panneaux solaires réduisent l'espace de circulation autour de ces zones à risque. Les risques de trébuchement sont nombreux à cause des équipements et outils nécessaires à la pose de ces systèmes photovoltaïques et du nombre de câbles électriques présents sur la toiture une fois l'installation réalisée.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Câbles et fils électriques s’étendant au sol et créant des obstacles invisibles ; - Outils laissés au sol ou des matériaux mal rangés ; - Surfaces irrégulières ou glissantes - Présence de débris (morceaux de bois ou de métal | Risque | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Contusions, fractures ou des blessures graves - Endommagement des machines et des équipements - Interruptions de travail - Accident | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Assurer l’évaluation du risque avant le début des opérations de coupe ou de chargement-déchargement ; - Maintenir une bonne organisation du site et utiliser des protections comme des gaines pour câbles ; - Encadrer et former aux conditions de sécurité et de travail le personnel ; - S’assurer que toutes les allées soient dégagées et sécurisées. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| - Port obligatoire d’EPI : casque, filets de sécurité, salopette, botte ou chaussure de sécurité, protection auditive et visières. |  |  |  |

- Risques de chute en hauteur

Les travaux en hauteur, sur échelles ou échafaudages, sont inhérents au métier, de même que l'utilisation de plateformes sur tréteaux, d'escabeaux... Le déplacement en hauteur sur les échelles, échafaudages, plate-forme élévatrice, etc.), entraîne des risques de chute de hauteur depuis les plateformes de travail, risque accru lors de la pose des panneaux solaires à cause du poids des matériels manutentionnés et la posture de travail adoptée.

En particulier, le passage, entre un moyen d'accès et des plateformes, planchers ou passerelles, crée des risques de chute.

Pendant les travaux en hauteur, les chutes de hauteur représentent une part importante des accidents graves : les lésions causées par ces chutes sont habituellement des traumatismes crâniens, des fractures du bassin ou de membres, ...), exigeant de longues périodes de traitement et de convalescence, avec des séquelles pouvant être importantes, et dans certains cas, il s'agit d'accidents du travail mortels.

Par ailleurs, les déplacements fréquents sur le chantier sur un sol inégal, encombré, ou glissant, induisent de nombreux risques de plaies et hématomes, fractures et entorses dues aux chutes de plain-pied, traumatismes crâniens et écrasements des membres en raison de la chute d'objets ou de matériaux des échafaudages.

| Dangers et /ou situations dangereuses - le montage et démontage non conformes aux règles de sécurité des moyens de protection collective (filets de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie...), - des échafaudages inadaptés, mal stabilisés, mal ancrés, - des plateformes surchargées et encombrées, - l'absence d'accès sécurisés, de garde-corps, de protections périphériques des plans de travail, - l'effondrement de la structure porteuse en construction ou en utilisation, - la mauvaise utilisation des échelles mal entretenues, mal placées et/ou mal fixées, entrainant leur glissement ou renversement, - L’action de sauter à terre pour descendre. | Risque | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chute de hauteur : traumatismes crâniens, fractures du bassin ou de membres, plaies et hématomes, écrasements des membres | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Assurer l’évaluation du risque avant le début des opérations de coupe ou de chargement-déchargement ; - Privilégier les échafaudages à pied, car il peut s’adapter à tout type de bâtiment ; - Monter correctement les échafaudages et les utilisés conformément aux dispositions prévues par le fabricant et maintenus dans cette configuration pour bénéficier de toutes ses qualités de résistance et de fiabilité ; - Bon usage des installations de travail en hauteur ; - L’emploi des aides à la manutention et des outils adaptés ; - Balisage, éclairage et sécurisation des voies de circulation ; - Assurer la vérification les vérifications des appareils, des échafaudages et des installations électriques ; - Maintenir une bonne organisation de travail sur le site et utiliser des dispositifs antichute, comme : des garde-corps intégrés et fixés de manière sûre, rigides et résistants, dispensant les travailleurs du port du harnais ; - Encadrer et former le personnel aux conditions de sécurité et de travail. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| - Port obligatoire d’EPI : casque, filets de sécurité, salopette, botte ou chaussure de sécurité, protection auditive et visières. |  |  |  |

- Risques liés au travail en extérieur

Le travail en extérieur conduit l’équipe de chantier à être exposés aux ultraviolets (UV), aux intempéries, à la chaleur, et à l'humidité. Ces conditions climatiques variables (chaleur, pluie) accentuent les risques liés aux postures de travail contraignantes et ne permettent pas de travailler en toute sécurité (orage, vents, ...).

L'exposition fréquente aux UV, surtout torse nu, peut être responsable de cancers de la peau, d'ophtalmies (brûlure de la cornée) particulièrement en altitude, et, en tout cas, d'érythème solaire (coup de soleil).

Les problèmes de santé dus à la chaleur et à l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête (effets de l'insolation, de la déshydratation...) génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance, qui peuvent être vitaux dans les cas extrêmes (coup de chaleur). Indirectement, le travail par fortes chaleurs augmente aussi les risques d'accidents du travail par la fatigue, la sudation, la diminution de la vigilance.

Pour des travaux en extérieur, le risque lié au froid par temps de pluie est accru par une exposition au vent (refroidissement éolien) et à l'humidité. La vigilance mentale est également réduite en raison de l'inconfort causé par le froid.

| Dangers et /ou situations dangereuses - Coup de chaleur ; - Intempérie, chaleur et humidité | Risque | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Edicter les procédures de travail par temps chaud de manière à réduire la contrainte thermique ; - Fournir de l’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs (3 litres d’eau, au moins par jour et par travailleurs) ; - Aménager le rythme de travail et débuter la journée de travail plus tôt ; - Coordonner l’intervention des différents corps de métiers pour éviter leur présence simultanée sur le site, de façon à limiter le nombre de personnes susceptibles d’être exposées au coup de chaleur ; - Maintenir une bonne organisation de travail sur le site ; - Encadrer et former le personnel aux conditions de sécurité et de travail. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| - Port obligatoire d’EPI : casque, filets de sécurité, salopette, botte ou chaussure de sécurité, protection auditive et visières. |  |  |  |

### Risques liés à la phase d’exploitation

#### Risques environnementaux

- Risques de pollution de sols et des eaux

Le risque de pollution des sols et des eaux pendant la phase d’exploitation est principalement lié aux rejets au sol et à l’infiltration des eaux usées issues du nettoyage des panneaux, ainsi qu'aux déchets solides provenant de la désaffectation de certains équipements (batteries usagées, régulateurs ou onduleurs brûlés, etc.). Une mauvaise manipulation et gestion des déchets dangereux, tels que les batteries au lithium contenant du chlorure de thionyle, pourrait entraîner une pollution ou une dégradation des sols et/ou des eaux.

Les déchets électroniques, lorsqu’ils sont éliminés de manière inadéquate (incinérés ou jetés dans des décharges au lieu d'être recyclés), peuvent libérer des substances toxiques comme le plomb, le cadmium ou le mercure (souvent présents dans les produits électroniques) qui contaminent les sols et les eaux.

Les déchets solides provenant de la désaffectation des panneaux solaires contiennent souvent des substances toxiques comme le plomb, le cadmium et le mercure.

Une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner la contamination des sols et des eaux.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Déchets non traités ou mal gérés ; - Mauvaise manipulation et gestion des déchets dangereux. | Pollution des sols et des eaux | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées pendant la phase d’exploitation |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : pollution source de dégradation de l’environnement | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 3 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Assurer une gestion appropriée des déchets ; - Mettre en place des procédures adéquates pour la collecte et l'élimination des déchets générés par l'installation, afin d'éviter la contamination des sols et des eaux tout en assurant une exploitation durable des installations solaires photovoltaïques ; - S’assurer que les équipements utilisés ne libèrent pas de substances nocives dans le sol, comme les métaux lourds ou les produits chimiques ; - Réutiliser les équipements en même d’être réparer et faire recycler par les fournisseurs, les batteries usagées, panneaux défectueux, etc. - Accompagner les communes cibles dans la gestion des déchets. |  |  |  |

- Risque d’érosion de sols

L'écoulement de l’eau à la surface des modules et son passage dans les espaces inter-modules, associé à la chute libre de l’eau, peut provoquer un effet "splash" (érosion d'un sol nu causée par l'impact des gouttes d'eau). Ce phénomène entraîne le déplacement des particules fines et un tassement du sol, dégradant ainsi la structure et formant une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Les dommages causés par l’effet "splash" dépendent du nombre de modules superposés dans une rangée modulaire individuelle et de l’inclinaison. Cet effet, qui induit l’érosion du sol et la formation d'une pellicule de battance, peut être atténué par la présence de la couverture végétale grâce à l’enherbement.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Déplacement des particules fines et tassement du sol ; - Chute libre de l’eau sur le sol (effet sphash). | Erosion des sols | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : érosion de sols | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 4 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Utiliser des plantes à croissance rapide pour stabiliser le sol et réduire le risque d'érosion ; - Mettre en place un programme de surveillance régulier pour détecter et traiter rapidement les signes d'érosion. |  |  |  |

- Risque de gêne pour l’avifaune et la faune entomologique

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires peut altérer les plans de polarisation de la lumière réfléchie. Certains insectes, tels que les abeilles, les bourdons, les fourmis et certains insectes aquatiques volants, peuvent percevoir la lumière polarisée dans le ciel et s'en servir pour se guider. La centrale photovoltaïque pourrait donc perturber certains insectes et oiseaux, risquant de les confondre avec des surfaces aquatiques.

Les installations peuvent créer des "effets lac", attirant les oiseaux et les insectes qui peuvent se retrouver piégés ou déshydratés.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Réflexion des rayonnements solaires sur les panneaux - Nids d’oiseaux entre panneaux et toitures. | - Collisions, déshydratation ; - Obstruction des panneaux ; - Gêne et migration des espèces | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : perturbation des habitudes des espèces de l’avifaune et la faune entomologique | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Appliquer des revêtements anti-reflets sur les panneaux pour réduire la confusion visuelle chez les oiseaux et les insectes ; - Utiliser un éclairage qui minimise l'attraction pour les insectes, comme des lampes à LED de faible intensité ; - Mettre en place un système de surveillance pour observer les comportements des oiseaux et des insectes, et ajuster les mesures en conséquence. |  |  |  |

#### Risques sociaux

- Risques liés à la santé

- Risque d’exposition aux substances chimiques

Une mauvaise manipulation des déchets dangereux, tels que les batteries au lithium, peut exposer les populations locales à des substances toxiques.

Les risques liés à l’intoxication par les matières dangereuses, telles que le lithium, le cobalt et le nickel contenu dans les batteries Lithium-Ion, si les mesures nécessaires ne sont pas prises pour la récupération par les fournisseurs de toutes les batteries usées à la fin de leur cycle de vie.

- Risques thermiques

Les panneaux solaires peuvent devenir très chauds, augmentant le risque de brûlures pour les travailleurs qui les touchent.

- Risques électriques

Les travailleurs peuvent être exposés à des risques d'électrocution, surtout lors de l'entretien ou de la réparation des panneaux. Ces risques se manifestent lorsque la personne est en contact avec un corps électrique. Lorsque le courant traversant le corps humain et entraine des blessures de gravité variable, allant de simples picotements à des brulures grave, en fonction de l’intensité du courant et du temps d’exposition, ce phénomène est appelé électrisation. Lorsque l’électrisation entraine la mort, c’est donc une électrocution (électrisation fatale).

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fuite d’hydrocarbures et d’huiles lors du ravitaillement des engins motorisés ; - Evacuation d’eaux usées sur le sol ; - Lixiviats provenant du lessivage des déchets. | - Electrisation et électrocution ; - Brûlures et intoxication | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Former le personnel d’entretien des installations sur les risques électriques et aux procédures de sécurité ; - Utiliser les outils et les équipements isolés et conformés aux normes de sécurité ; - Effectuer des vérifications régulières des installations électriques et de l'équipement pour détecter et corriger les anomalies ; - Toujours couper l'alimentation électrique avant d'intervenir sur une installation ou un équipement ; - Mettre en place une signalisation claire des zones à risque et des équipements sous tension ; - Installer des dispositifs de protection comme les disjoncteurs différentiels pour couper l'alimentation en cas de défaillance ; - Établir des procédures d'urgence et former le personnel à leur mise en œuvre en cas d'incident ; - Stocker les substances chimiques dans des conteneurs appropriés et dans des zones sécurisées, bien ventilées, et étiquetées correctement ; - Former les travailleurs à la manipulation sécuritaire des substances chimiques et aux procédures d'urgence en cas de déversement ou d'exposition ; - Etablir des procédures de stockage et de gestion des déchets dangereux - Mettre en œuvre un plan de gestion des déchets dangereux. |  |  |  |
| Mesures de protection individuelle |  |  |  |
| - Doter le personnel des gants isolants, des chaussures antistatiques, et d’autres équipements de protection contre les risques électriques - Fournir et obliger le port de gants, lunettes de protection, masques et autres équipements nécessaires lors de la manipulation de substances chimiques |  |  |  |

- Risques liés aux foudrex

Par temps d’orage, en cas de choc de foudre sur les panneaux solaires ou leur support métalliques ou les câbles, le courant de foudre s’écoulera dans la prise de terre la plus proche du point d’impact et éventuellement dans les appareils récepteurs. Cela comporte deux risques :

- L’effet de pas : le phénomène est directement analogue à un choc de foudre direct au sol. Si le sol est mauvais conducteur, un gradient de potentiel au sol important peut apparaître à proximité de la structure métallique foudroyée. Le moyen le plus simple de s’en protéger est de restes le plus éloigné possible ;

- La tension de toucher : pour s’en prémunir, il suffit de garder une distance de sécurité de quelques mètres avec l’installation ou l’équipement pour éviter un contact direct ou un amorçage.

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Conditions météorologiques extrêmes - Orages actifs - Absence de protection contre la foudre | - Endommagement des panneaux solaires - Incendies ou arcs électriques | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Installer des paratonnerres autour du périmètre de l’installation pour intercepter les coups de foudre et les conduire en toute sécurité vers la terre ; - Utiliser des parafoudres pour protéger les composants électroniques sensibles, tels que les onduleurs, contre les surtensions causées par la foudre ; - Mettre en place un système de mise à la terre efficace pour dissiper l'énergie électrique de la foudre dans le sol ; - Mettre en place un programme de surveillance régulière et de maintenance pour vérifier l'état des dispositifs de protection et les réparer si nécessaire. |  |  |  |

- Risque de prise au vent des panneaux solaires

Les panneaux solaires sont souvent inclinés afin de capter davantage de rayons solaires, ce qui conduit à une prise au vent. Il est nécessaire de connaitre les caractéristiques du vent (direction prévalente et force du vent/vitesse) au niveau local pour éviter les arrachements de panneaux solaires et de toitures. A prendre en compte dès la phase de conception afin d’optimiser la pose et l’orientation des panneaux et de minimiser les risques d’arrachement (considérer le lestage des panneaux solaires sur toit plats).

| Dangers et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dépôts de poussières et feuilles obstruant les panneaux solaires, réduisant leur efficacité et augmentant les risques de dommages lors de vents forts ; - Installation incorrecte ou fixations insuffisantes | - Envol des panneaux - Endommagement des panneaux solaires | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées sur le site des travaux |  |
|  |  | Probabilité : événement probable | P3 |
|  |  | Gravité : | G4 |
|  |  | Niveau de risque | 1 |
| Mesures de prévention et de protection |  |  |  |
| - Choisir les panneaux solaires robustes et les installer correctement - S’assurer que les panneaux solaires sont installés avec des fixations robustes et ancrées fermement dans le sol ou sur le toit pour résister aux vents violents ; - Orienter les panneaux de manière à minimiser leur exposition directe aux vents dominants, avec une inclinaison appropriée pour réduire l’effet de levier du vent ; - Utiliser les matériaux résistants aux intempéries et à la corrosion pour les supports et les structures des panneaux ; - Effectuer des inspections régulières pour vérifier l’intégrité des fixations et des supports, et réparer ou remplacer les pièces endommagées ; - Optez pour des panneaux et des structures avec un design aérodynamique pour réduire la résistance au vent. |  |  |  |

#### Risques OHS

- Risques d’accidents liés aux mouvements des véhicules au chantier

Pendant la phase des travaux, il surviendrait des accidents liés aux mouvements / déplacements des véhicules de chantier. Le risque d’accident également lié à l’acheminement des équipements et matériels sur site est à craindre.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Incompétence des conducteurs ; - Conduite en état d’ébriété ; - Visite technique non régulière des véhicules de chantier - Mauvaise adhérence des pneus - Défaillance des freins ou de la signalisation | - Poussières, bruits, vibrations mécaniques ; - Basculement - Renversement ; - Collision | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Les principaux facteurs de réduction de ces risques sont les suivants : - S’assurer de la bonne formation des conducteurs au recrutement ; - Afficher le numéro de téléphone des services de secours dans les installations de chantier ; - Assurer le contrôle périodique des extincteurs par une société agréée ; - Sensibiliser les conducteurs sur la sécurité routière et la conduite défensive et organiser des sessions de toolbox meeting hebdomadaire pour rappeler les règles de sécurité ; - Assurer un bon conditionnement et un ferme arrimage des charges pour éviter les chutes lors du déplacement ; - Former, informer ou sensibiliser les chauffeurs et opérateurs sur les moyens de prévention des bruits ; - Interdire la consommation d’alcool sur le chantier et pendant les heures de travail ; - Interdire la prise de stupéfiant (fumer la cigarette) lors des opérations de ravitaillement et ces dernières sont effectuées moteur éteint. Cette interdiction est rappelée au moyen de panneaux - Limiter la vitesse à 5 km/h sur chantier et 30 km/h sur les artères pour éviter de soulever trop de poussières ; - Mettre à la disposition de conducteur de notice de conseils ; - Organiser la vérification des véhicules et engins au niveau d’un centre de contrôle technique ; - S’assurer de l’entretien des véhicules et engins ; - Vérifier régulièrement l’adhérence des pneus et le fonctionnement des dispositifs de freinage ; - Equiper les véhicules de signal sonore de recul. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| - Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) : casque, lunette, masques, gilet réflectif (baudrier) et chaussure de protection. |  |  |  |

- Risques liés à l’utilisation d’outils à main tranchants

Les travaux d’abattage d’arbres, de déchargement et chargement manuel des matériels, utilisation des outils portatifs (clés, foreuse, riveteuse, disqueuse, etc.), et à l’ajustage des supports métalliques en Acier et en Aluminium pour la fixation des panneaux sur les toits, etc., peuvent causer des amputations, blessures, décès, traumatismes musculosquelettiques (TMS) aux employés.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action mécanique d’un outil portatif ou à main (clefs, cutters, scies, foreuse, …) | Coupure, perforation, écrasement, choc, électrocution ou d’électrisation | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Former le personnel sur l’utilisation des outils portatif et à main ; - Elaborer et afficher sur le poste des travaux de procédures d’exécution de tâches manuelles ; - Afficher sur le poste de travail les prescriptions du fabricant sur l’utilisation de l’outil ; - Utiliser un outil de protection des parties tranchantes des outils (étui, emplacement aménagé) dès qu’ils ne sont plus employés ; - Tenir hebdomadairement des sessions de toolbox meeting pour rappeler les consignes de sécurité à observer pendant l’utilisation d’outils à main ou portatif ; - Former, sensibiliser ou informer les salariés sur les risques liés au TMS. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| Port obligatoire d’EPI : Chaussure de sécurité, lunette, gants adaptés et salopette. |  |  |  |

- Risques électriques liés à l’utilisation de matériels ou machines fixes (groupe électrogène, groupe moto soudeur, etc.)

L’utilisation de matériels ou machines constitue les principaux dangers en cas de contact physique avec une masse électrique ou en cas des brulures cutanées. Les risques induits sont notamment : électrocution, surintensité, échauffement de la machine en cas de court-circuit, etc. Les conséquences potentielles liées à ce risque sont notamment : brûlure, infection respiratoire, irritation cutanée, choc électrique, lésions corporelles, décès, etc.

| Danger et /ou situations dangereuses | Risques | Evaluation qualitative du risque |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Contact physique avec une masse électrique ; - Combustion d’huile de graissage - Déboutement des tuyauteries et accords | - Electrocution, surintensité, surtension, - Courts-circuits, brûlure - Incendie et explosion ; - Bruit et vibration ; - Piqûre et lacérations, - Intoxication par inhalation des fumées. - Coup de fouet et échauffement | Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail. |  |
|  |  | Probabilité : Probabilité faible | P2 |
|  |  | Gravité : | G2 |
|  |  | Niveau de risque : | 2 |
| Mesures de prévention |  |  |  |
| - Assurer les liaisons équipotentielles de masses, isoler les masses métalliques ou au besoin le relier à la terre ; - Assurer l’entretien régulier et la maintenance des machines et signaliser les postes présentant les risques de choc électrique ; - Assurer la vérification hebdomadaire de groupes électrogènes ou tour d’éclairage ; - Mettre en place des disjoncteurs, de relais thermiques et des fusibles dans les installations électriques ; - Etablir les consignes générales d’entretien en fonction des indications du constructeur et de l’expérience propre à l’Entreprise ; - Mettre à disposition des machines, des agents de surveillance des appareils de pression ; - Informer les salariés affectés à la surveillance des machines sur le fonctionnement, le contrôle, la réparation et l’entretien des compresseurs ; - Equiper les travailleurs des vêtements résistant au feu et à l’électricité, des protections pour les mains, des gants de soudure, des tabliers et des bottes peuvent être portés pour protéger les travailleurs de la chaleur, des incendies, de l’électrocution et des brûlures. Notez que les traitements ignifuges perdent de leur efficacité avec les lavages répétés. Les jambes du pantalon ne doivent pas avoir de revers et doivent couvrir le haut des bottes. Les manchettes peuvent recueillir des étincelles ; - Assurer les contrôles et les mesures de grandeurs électriques par du personnel habilité à cette tâche ; - Gardez un extincteur approprié de classe ABC à proximité pendant le soudage. Assurez-vous que la jauge de l’extincteur est pleine. - Former le personnel sur l’habilitation et les mesures de prévention contre les risques électriques. |  |  |  |
| Mesures de protection |  |  |  |
| Port obligatoire d’EPI : Chaussure de sécurité, lunette, gants en matériaux isolants ; salopette. |  |  |  |

# GESTION DE DECHETS

## Types de déchets susceptibles d’être générés pendant la phase de construction

Les déchets pouvant être générés en phase de construction sont :

- Déchets Non Dangereux (DND) : il s’agira de déchets qui ne présentent aucune des 15 propriétés de danger définies (inflammables, toxiques, dangereux pour l’environnement…).

- Les Déchets Inertes (DI) : Il s’agira des déchets qui ne subiront aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décomposeront pas, ne brûleront pas, ne produiront aucune réaction physique ou chimique, ne seront pas biodégradables et ne détérioreront pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine.

- Les Déchets Dangereux (DD) : il s’agira des déchets qui présenteront une ou plusieurs des 15 propriétés de danger définies (inflammables, toxiques, dangereux pour l’environnement…).

| Nature des déchets | Contenant | Mode de gestion |
| --- | --- | --- |
| Déchets non-dangereux /phase des travaux |  |  |
| Cadres métalliques et supports | Aluminium ou en acier | Recyclage |
| Câbles électriques et fils | Cuivre ou aluminium | Recyclage |
| Emballages | Cartons | Mise en décharge |
|  | Plastiques | Recyclage par Kintoko |
| Débris de construction | Métal (ferreux et non ferreux) | Recyclage par les industries métallurgiques locales (Fameco, etc.) |
|  | Verres | Recyclage |
|  | Bois | Réemploi ou valorisation énergétique |
|  | Béton | Recyclage (fabrication des granulats) |
| Déchets dangereux /phase des travaux |  |  |
| Déchets médicaux (kits de premiers secours) | Compresses stériles souillées, bandes crêpes usagées, sparadrap hypoallergénique souillées | Incinération |
| Panneaux solaires défectueux ou endommagés | Silicium, le cadmium et le plomb, verre | Recyclage par le fournisseur |
| Batteries | Lithium |  |
| Déchets électroniques: et autres équipements électroniques obsolètes ou endommagés | Régulateurs | Réutilisation ou réparation |
|  | Onduleurs (brome) | Réutilisation ou réparation |

## Mise en place d’un système de gestion des déchets

La mise en œuvre du plan de gestion des déchets se fera suivant l’organisation suivante :

- Sensibilisation du personnel

La sensibilisation du personnel pour informer sur :

- le maintien de la propreté générale du chantier et ses abords (mégots, bouteilles, plastiques divers…) ;

- le maintien de la propreté du pôle de stockage des déchets (pas de débordements, consignes de tri …) ;

- l’interdiction de brûler et d’enfouir les déchets sur le chantier ;

- l’obligation des sous-traitants, locataires et prestataires de services à transmettre les bordereaux de suivi des déchets dangereux émis ;

- Moyens de tri et de stockage

Pour appliquer le tri et les consignes pendant le chantier, des zones de stockage de déchets doivent être clairement identifiées par des panneaux de tri.

Les engins et les contenants divers (bennes, poubelles, cuves pour huile usées, bacs, …) adaptés au tri doivent être mis en place aux installations de chantier et au plus près des sites de production de déchets.

Les déchets inertes pourront être entreposés sur une plateforme spécifique, dans les contenants prévus à cet effet et identifiés.

La plate-forme doit être aménagée de façon à pouvoir isoler les différentes natures de déchets inertes en fonction de leur destination future (réutilisation en remblai, évacuation en centre agrée,).

Pour les déchets dangereux, ils doivent être stockés dans des bacs étanches ou sur rétention et abrités des intempéries. Le personnel doit être sensibilisé au fait que tout déchet non-dangereux mélangé avec un déchet dangereux devient un déchet dangereux (ex : béton mélangé avec des pots de peinture).

- Transport des déchets

L’enlèvement et le transport des déchets vers les filières de traitement ou de décharge, doivent être réalisés par une entreprise disposant des agréments et des licences de transport requis. La situation administrative des prestataires doit être vérifiée au préalable par la Mission de Contrôle.

- Moyen de contrôle de suivi et traçabilité

- Justificatifs et documents de traçabilité : Pour chaque chargement de déchets évacués, un justificatif doit être émis et une copie conservée sur le chantier. Il s’agit du bon d’enlèvement, du bon de pesée, du Bordereau de Suivi des Déchets. Ces documents doivent être récupérés par l’encadrement de chantier et tenus à disposition du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage.

- Registre de suivi des déchets : Les informations relatives aux déchets évacués et traités seront enregistrées dans le Registre de suivi des déchets du chantier. Ce registre contiendra les informations suivantes : Date d’enlèvement, Nature des déchets, Quantité (T), N° du BSD ou justificatif associé, Centre et traitement final réalisé…

# MESURES DE CONTROLE DES RISQUES ET IMPACTS

L’approche utilisée pour l’application des mesures environnementales et sociales porte sur l’adoption de la hiérarchie d’atténuation consistant à :

- Anticiper et éviter les risques et les impacts

- Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables

- Une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et

- Lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible.

## Mesures d’atténuation et de bonification des impacts

Les mesures d’évitement, d’atténuation et protection contre les risques environnementaux et sociaux sont décrit dans la sous-section 4.2, il est présenté dans la sous-section 5.1.1 les mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs.

Les principales mesures environnementales et sociales préconisées sont reprises dans les tableaux 8 ci-dessous.

Tableau 9 : Gestion environnementale durant la phase d’installation du chantier

| Élément | Impacts/risques potentiels | Activités | Mesures d’atténuation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anticipation ou évitement | Minimisation ou réduction | Atténuation | Compensation ou neutralisation |
| Air | Pollution de l’air par les gaz d’échappement | - Transport des équipements et matériels - Circulation des engins roulants - Utilisation des groupes moto-soudeurs | - Doter systématiquement les ouvriers des équipements de protection individuelle (cache-nez, casque, bottes, tenue spécifique aux travaux, lunette, masque à poussière, etc.) ; - Imposer la limitation de vitesse à 40 km sur les artères principales de la ville et à 5 km sur les sites des travaux ; - Equiper les véhicules des pots catalyseurs afin de réduire les émissions des particules nocives provenant de tuyaux d’échappements ; - Effectuer le contrôle technique de tous les véhicules et engins en respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur ; - Maintenir la machinerie en bon état de fonctionnement ; - Faire régulièrement les visites techniques afin de réduire les émanations atmosphériques ; - Bâchage des camions transportant des matériaux friables ; - Installation de filtre à particules et des silencieux au niveau des engins, pour éviter les dégagements polluants des gaz d’échappement | Arrêter le moteur des véhicules affectés aux travaux lorsqu’ils sont en stationnement. | Pulvériser les matériaux friables avant leur transport |  |
| Eau | Pollution de l’eau par les hydrocarbures et les déchets divers | - Transport et stockage des matériels et équipements - Lessivage des supports métalliques de fixation des panneaux solaires sur les toits | - Eviter les déversements accidentels des produits toxiques sur le sol et des dépôts sauvage des déchets pour pallier au cas des pollutions des nappes, par l’infiltration de ces substances ; - Aménager les aires d’entretien des véhicules et engins adaptées avec déshuileurs ; | - Bétonner les aires de vidange, de lavage des véhicules et des engins ainsi que de stockage des produits toxiques. A défaut faire les vidanges dans des récipients étanches ; - Collecter et suivre à la destination les huiles usées et le recycler si c’est possible. |  |  |
| Sol | Pollution des sols par les déversements accidentels ou involontaires des hydrocarbures ; | - Mobilisation du personnel, des matériels et équipements ; - Elagage et abattage d’arbre. | - Maintenir les engins roulant en bon état de fonctionnement afin de minimiser les fuites d’huiles ; - Interdire la vidange des véhicules et engins sur le sol, également l’entretien et le nettoyage hors du garage ; - Entretenir régulièrement les véhicules et engins utilisés sur le chantier en y effectuant les changements systématiques d’huiles et de carburant au-dessus d’un drain et d’un réservoir prévu à leur collecte ; - Favoriser le recyclage des lubrifiants par des entreprises locales spécialisées. | - Garder les produits de vidange dans les récipients étanches en vue d’un traitement éventuels et de leurs expéditions vers les fournisseurs ; - En cas de contamination accidentel, décaper le sol et le traiter par bio génération ou l’envoyer vers un centre spécialisé pour le traitement | Recouvrir le sol d’un système de protection en utilisant du polyane afin d’éviter la contamination de sol et de la nappe phréatique par les déversements accidentels des huiles ; |  |
| Paysage | - Enlaidissement du paysage visuel par les déchets - Modification du paysage visuel par les déchets | - Dégagement de l’emprise ; - Elagage et abattage d’arbres ; - Entreposage des déchets. |  | Procéder à l’intégration paysagère de l’ensemble des équipements de la zone du projet ; | Procéder à la remise en état des sites perturber par les travaux et l’intégration paysagère de l’ensemble des équipements de la zone de projet, après les travaux de démantèlement. | Revégétaliser toutes les zones déboisées après les travaux |
| Flore | Perte de la flore urbaine | - Dégagement de l’emprise - Elagage et abattage d’arbres. | - Ne couper que les arbres destinés et comptabilisés dans le cadre du projet pour l’ouverture de l’emprise du site - Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement ; - Éviter le déboisement et la destruction de la végétation en dehors de la limite de l’emprise de projet. |  | Encourager auprès de la population le développement de pépinières pour contrer les effets du changement climatique | Les arbres qui seront coupés durant la construction du poste seront replantés par la suite sur l’ancien site de Mitendi. Les espèces à être reboiser seront les mêmes que celles ayant été enlevées |
| Avifaune | - Perte d’habitat faunique - Eloignement et Migration des espèces de l’avifaune | - Mobilisation des matériaux et des équipements ; | - Intégrer les aspects esthétiques (couleur, sommets évités, etc.) du chantier au paysage naturel - Assurer un effarouchement actif de l'avifaune avec des torches lasers et des picots répulsifs permettant d'éviter tout contact des oiseaux avec les panneaux solaires | Afin de diminuer l’impact de la perte d’habitats pour les oiseaux causés par la déforestation, les activités de construction débuteront en période de saison sèche, soit en dehors de la période de nidification. |  |  |

Tableau 10 : Mesures de Gestion sociale durant la phase de pré-construction et de construction

| Élément | Impacts/risques potentiels | Activités | Mesures d’atténuation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anticipation ou évitement | Minimisation ou réduction | Atténuation | Compensation ou neutralisation |
| Emploi et revenus | Création d’emploi et amélioration des revenus | - Mobilisation du personnel et des équipements - Recrutement du personnel | - Se référer à la procédure de gestion de la main d’œuvre établie par le projet pour développer la procédure interne de gestion de la main d’œuvre - Se référer à la réglementation nationale et à tout autre clause du contrat ; - Etablir une politique de recrutement transparente et équitable ; - Travailler avec l’Office National de l’Emploi (ONEM) pour la diffusion des offres ; - Encourager la sous-traitance par les PMEs et les ONG locales ; - Renforcer la capacité de la main d’œuvre utilisée en fonction des tâches et postes. |  |  |  |
|  | Développement du népotisme |  | - Etablir une politique de recrutement transparente et équitable ; - Travailler avec l’Office National de l’Emploi (ONEM) pour la diffusion des offres. |  |  |  |
|  | Perte de revenus et de moyen de subsistance | Dégagement des accotements des voiries concernées | - Planifier les travaux pendant les heures creuses pour minimiser les interruptions de trafic ; - Informer les usagers de la route, les propriétaires de commerces et les résidents à l’avance des travaux prévus et des éventuelles perturbations. |  |  | Recenser toutes les personnes affectées par les pertes économiques et les indemnisés au prorata en tenant compte du manque à gagner durant la période des travaux. |
| Santé publique | Contamination aux IST/VIH-SIDA | - Mobilisation du personnel - Brassage des populations | - Favoriser le recrutement de la main d’œuvre locale ; - Mener des campagnes de sensibilisation auprès du personnel de l’entreprise et de la population locale riveraine du projet dans le but de les amener au changement vers un comportement sexuel responsable ; - Organiser des sessions de dépistage volontaire sur le chantier. | Mettre à la disposition des travailleurs des préservatifs et des informations sur leur bonne utilisation |  |  |
|  | Augmentation des maladies pulmonaires causées par l’émanation des poussières | Circulation des engins roulants | - Doter systématiquement les ouvriers des équipements de protection individuelle (cache-nez, casque, bottes, tenue spécifique aux travaux, lunette, masque à poussière, etc.) - Equiper les véhicules des pots catalyseurs afin de réduire les émissions des particules nocives provenant de tuyaux d’échappements. | - Imposer la limitation de vitesse à 40 km sur les artères principales de la ville et à 5 km sur les sites des travaux ; |  |  |
|  | Gêne et nuisance sonore | - Préparation du béton armé - Tronçonnage des arbres - Assemblage des pièces métalliques par soudure à l’aide du moto-soudeur | - Vérifier à tout moment la fréquence des vibrations afin d’éviter des dépassements des niveaux admissibles (surveillance) ; - Respecter les horaires normaux de travail pour réduire et limiter les nuisances sonores à proximité des salles de classe, bureaux et salles de soins | Respecter les horaires normaux de travail pour réduire et limiter les nuisances sonores à proximité des salles de classe, bureaux et salles de soins. |  |  |

## Mesures de gestion et de suivi environnemental

Avant de démarrer des travaux sur le chantier, l’Entrepreneur devra préparer son propre Plan de gestion environnementale et sociale de chantier (PGES-C) et son plan d’hygiène, santé et sécurité au travail « PHS » en cohérence avec le PGES développé par le promoteur du Projet.

Le PGES-C et PHS portent sur les procédures de travail et les normes environnementales tant que sociales en assurant la santé et la sécurité au travail des travailleurs sur le chantier pendant le fonctionnement de l’ouvrage. Ce plan comprendra les différents plans d’actions listés ci-dessous :

- Les Procédure de gestion des déchets électriques et électroniques portant sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets électriques et électroniques selon les normes et les bonnes pratiques environnementales.

- Les Procédure de gestion des déchets portant sur la collecte, le traitement et l’élimination de déchets ;

- Les Procédure de gestion de matières polluantes et d’intervention en cas de déversement accidentelle ;

- Le « Plan de gestion de la main-d’œuvre » : portant sur les conditions de sélection, d’embauche, de traitement, des contrats et la gestion des plaintes pour le personnel travaillant sur le chantier.

- Le « Plan d’assurance qualité » : il portera sur la description des moyens que l’entreprise mettra en œuvre pour assurer la qualité à tous les niveaux et la responsabilité des différents acteurs dans la réalisation de l’objectif qualité par des actions préventives et correctives pour corriger les défauts d’exécution en cas de problème en vue d’assurer la pérennité des ouvrages dans les conditions normales de bon fonctionnement. Ce plan se basera sur les normes ISO 8000 et 8001.

Il incombera à l’Entrepreneur de préparer (ou de faire préparer) ces divers plans, qui avant le démarrage des travaux, seront soumis à l’approbation de la Mission de contrôle. Ensuite, ces manuels seront soumis aux organisations en charge du suivi environnementale (ACE/MEDD et CE/UCM) pour validation.

# PLAN DE SUIVI ET SURVEILLANCE

## Cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES

### Rôles et responsabilités des parties dans la mise en œuvre du PGES

La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir clairement les responsabilités des différents organismes impliqués dans l'exécution et l'opérationnalisation du projet.

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du PGES, les arrangements suivants sont proposés :

#### Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

La mise en œuvre du projet est coordonnée par le ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité à travers l’Unité de Coordination et de Management des projets du Ministère (UCM). Dans la préparation du PGES, son rôle consiste à :

- Informer les parties prenantes ;

- Organiser le séminaire de restitution et de validation du PGES ;

- Consulter la société civile pendant la mise en œuvre du PGES ;

- Assurer la mise en œuvre de certaines mesures complémentaires à exécuter pour corriger des problèmes environnementaux et sociaux qui concernent l’espace couvert par la zone d’influence du projet.

UCM va assurer la supervision environnementale et sociale des travaux. Compte tenu des enjeux environnementaux et sociaux du projet, UCM et la Mission de Contrôle (MdC) vont veiller à l’effectivité de la prise en compte de ces aspects par l’entreprise lors des travaux.

Dans ce cadre, des rapports sur la gestion environnementale et sociale des travaux devront être produits tous les mois et transmis à UCM afin de lui permettre de suivre l’évolution de la gestion environnementale du chantier.

#### Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD)

Le MEDD intervient essentiellement par l’intermédiaire de l’ACE et de la DCVI, notamment en ce qui concerne la validation du PGES et le suivi de sa mise en œuvre.

#### Entreprises de travaux

L’entreprise des travaux est chargée de l’exécution physique des mesures environnementale et sociale contenue dans le PGES.

Les entreprises assurent la réalisation effective de certaines mesures d’atténuation inscrites dans le PGES et éventuellement, des mesures d’atténuation complémentaires identifiées dans le cadre des activités du suivi et de surveillance environnementale.

Elles élaborent et mettent en œuvre un Plan de gestion environnementale et sociale de chantier.

#### Mission de Contrôle (MdC)

La Mission de Contrôle (MdC) assure la supervision et le contrôle de la mise en œuvre du PGES ainsi que d’autres documents opérationnels devant être élaboré par l’entrepreneur conformément à son contrat de prestation.

#### Communes situées dans la zone du projet

Les quatre (04) communes concernées, à savoir : Matete, Lemba, Kinseso et N’djili participent au suivi environnemental et social à travers des inspections ponctuelles effectuées par leur Service Urbain de l’Environnement (SUE).

Elles prennent également part aux activités de sensibilisation des populations et de mobilisation sociale et veilleront à la surveillance des infrastructures réalisées.

#### ONG et autres organisations de la société civile

La société civile participera à la mise en œuvre du PGES à travers les activités d’information et de sensibilisation des acteurs impliqués et des populations des zones bénéficiaires sur les aspects environnementaux et sociaux liés aux travaux et à la mise en œuvre du projet.

## Plan de surveillance environnementale et sociale

La surveillance environnementale est un processus qui vise à assurer l’application des différentes mesures de gestion du chantier de point de vue environnemental et social. Cette surveillance est réalisée par la Mission de contrôle. L’Entrepreneur est responsable de l’application des différentes mesures durant le déroulement du chantier. UCM assure la supervision périodique du respect des engagements contractuel et des clauses environnementales et sociales contenu dans le contrat, ainsi que l’application par l’Entrepreneur des mesures environnementales et sociales contenu dans le PGES.

Le programme de surveillance environnementale et sociale pendant la phase de travaux et de démantèlement des travaux porte sur plusieurs aspects spécifiques qui devront faire en général, objet d’une surveillance environnementale afin de s’assurer de l’application des mesures d’atténuation proposées pour la protection de l’environnement pendant les travaux.

La périodicité de mise en œuvre de ces mesures d’atténuation ainsi que leur fréquence seront précisées dans le PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale).

Les activités liées à la surveillance environnementale permettent de :

- S’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux exigences environnementales nationales et internationales ;

- S’assurer de l’application des mesures de gestion environnementale contenues dans le PGES des travaux ;

- Réaliser des inspections du site des travaux pour mesurer les écarts par rapport à la situation anticipée, et proposer des mesures alternatives à mettre en place afin de solutionner toute problématique non prévue qui pourrait se manifester durant les travaux.

### Organisation

La mise en œuvre des activités de surveillance environnementale dans le cadre du PGES repose sur un système d’organisation qui implique plusieurs acteurs.

Les principales institutions ayant des responsabilités dans la mise en œuvre de ce PGES sont : l’Entreprise des travaux, la Mission de Contrôle (MdC) et UCM.

En plus de ces institutions, les communautés locales et leurs autorités sont d’offices impliquées dans le PGES, lequel du reste est diligenté pour assurer le développement du milieu d’accueil du projet.

La structure ainsi mise en place, utilisera comme outils, le présent rapport du Plan de gestion environnementale et sociale, les plans détaillés des infrastructures à construire, la réglementation en vigueur et tout document qu’elle jugera utile à l’accomplissement de sa mission.

Cette structure fournira des rapports faisant l’état de ses activités et la mise en œuvre des mesures d’atténuation ainsi que de renforcement au projet.

Les rapports devront indiquer tout problème d’ordre environnemental et social survenu durant la période couvrant ces rapports.

Le programme de surveillance intègre la responsabilité de l’entreprise intervenant dans les travaux de construction en matière environnementale et sociale.

#### Responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du programme de surveillance

Le programme de surveillance intègre la responsabilité des entreprises intervenant dans les travaux de construction en matière environnementale et sociale.

- L’Entrepreneur

Pour que la surveillance environnementale puisse avoir lieu, il faut tout d’abord que l’Entrepreneur engage un responsable pour l’assurer.

Les activités du responsable de la surveillance environnementale consistent en outre à rencontrer les entreprises et les différents fournisseurs, dans le but de les sensibiliser par rapport aux exigences en matière de protection de l’environnement et d’urgence environnementale. De plus, ce responsable pourra être présent durant les réunions de chantier pour s’assurer de la bonne marche des travaux du point de vue des aspects environnementaux. En plus de veiller à l’application de toutes les mesures de gestion environnementale et sociale, le responsable de la surveillance environnementale et sociale veillera à relever les dérogations, à proposer des correctifs et orienter la prise de décision sur le chantier relative aux aspects environnementaux et sociaux.

Les séances d’information et de sensibilisation de ces populations sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à la réalisation des travaux seront organisées par l’entreprise des travaux pendant la phase d’exécution des travaux.

L’entrepreneur aura, par ailleurs, le pouvoir de modifier l’échéancier ou les méthodes de travail afin d’atteindre les objectifs de protection de l’environnement.

Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attribution du marché, l'entrepreneur devra démontrer sa compréhension des obligations environnementales et sociales.

Dans ce cadre, il devra établir et soumettre à l'approbation de la Mission de contrôle et d’UCM sa propre procédure d’une mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Cette procédure comportera les informations suivantes :

- L'organigramme du personnel dirigeant avec l’identification claire du (des) chargé(s) de l'environnement, le responsable de la gestion environnementale du projet, et son (leurs) CV,

- Une description générale des méthodes que l'Entreprise propose d'adopter pour réduire les impacts sur l'environnement physique et biologique de chaque phase des travaux.

- Une description des actions que mettra en place l'Entrepreneur dans chaque domaine suivant (non exhaustifs) :

- L'installation des chantiers sur des terrains présentant des accès faciles et des risques minima d'impacts sur l’environnement naturel et humain ;

- L'installation éventuelle des dépôts de carburants et de lubrifiants dans des blocs de confinement afin de contenir toutes fuites ou déversement à ces endroits ;

- Le confinement des substances inflammables (ou des explosifs si requis) dans des zones de stockage disposant d'un équipement d'urgence adéquat maintenu en bon état de fonctionnement ;

- La gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination) ;

- La gestion de l'eau (approvisionnement, lieu, quantité), le système d'épuration prévu pour les eaux sanitaires des chantiers, les lieux de rejets, le type de contrôles prévus ; les eaux drainées de la zone de fabrication du béton seront collectées dans un bassin de décantation ne disposant d'aucune issue vers un ruisseau ;

- La gestion de l'air dont la maîtrise des vents, des poussières, des dégagements gazeux et des émissions sonores (bruit des engins) ;

- La gestion des déversements accidentels ;

- La démobilisation et réaménagement des aires de travail, comprenant le démontage des installations sans préjudice au milieu environnant et la récupération-gestion des résidus ;

- La gestion des ressources humaines ;

- Les mesures de prévention et d'atténuation des MST et du VIH/SIDA ;

- La communication et l'information dirigées vers les populations ainsi que vers les Autorités locales et nationales ;

- La formation ;

- La gestion des conflits ;

- Les recours au milieu d'affaire ou commercial local pour des sous-traitances.

- Une description du dispositif de surveillance, et de contrôle du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier. Le dispositif comprendra la remise des rapports mensuels au Maître d'Œuvre. Tout évènement ou incident significatif devra faire l'objet d'un compte rendu immédiat de la part de l'entreprise.

A côté de cela, la surveillance environnementale intègre aussi l’exécution des mesures qui sont de la responsabilité de la Mission de contrôle.

- Mission de contrôle

La Mission de contrôle en tant que Maître d’œuvre, joue un rôle crucial dans la surveillance environnementale et sociale des chantiers.

Pour ce faire, la Mission de contrôle doit suivre rigoureusement le bon déroulement des travaux en veillant à ce que ceux-ci s’effectuent dans les règles de l’art et dans le respect des exigences environnementales.

Elle aura pour rôle de :

- Vérification de la conformité en s’assurant que les travaux respectent les réglementations environnementale et sociales en vigueur, ainsi les bonnes pratiques établies ;

- Suivi et évaluation en effectuant des inspections régulières pour évaluer les effets des activités de chantier sur l’environnement et la communauté ;

- Gestion des incidents par l’identification et le signalement immédiat de tout incident ou non-conformité, et recommander des mesures correctives ;

- Assurer la liaison entre les différentes parties prenantes, y compris les autorités locales, les communautés et UCM, pour garantir une bonne compréhension et gestion des impacts ;

- Produire des rapports détaillés sur les performances environnementales et sociales du chantier, incluant les observations, les mesures prises et les résultats obtenus ;

- Organiser des sessions de formation pour les travailleurs sur les pratiques de sécurité et environnementales, et sensibiliser les communautés locales aux impacts des travaux ;

- Veuillez à ce que les mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation mises en place soient efficaces et ajuster les actions si nécessaire pour minimiser les impacts négatifs.

La Mission de contrôle pourra confier cette tâche de surveillance au Responsable HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) ou à un bureau de contrôle de sorte à réaliser un audit périodique pour s’assurer de la mise en œuvre des dispositions prescrites par ce PGES.

Au cas où, dans la réalisation des travaux, se révèle des changements, le maître d’œuvre doit impérativement actualiser le PGES de manière à mettre en place et réorienter la prise de décision concernant les procédures suivantes :

- Procédure de Gestion des Déchets ;

- Programme de formation ;

- Procédure de lutte anti-pollution ;

- Procédure de surveillance de l’environnement ;

- Procédure d’audit environnemental.

- Unité de Coordination et de Management des Projets (UCM)

En tant qu’agence d’exécution du projet, UCM réalise le contrôle périodique sous forme de supervision du chantier pour vérifier le respect des clauses environnementales et sociales contractuelles par l’Entrepreneur et de la surveillance des travaux par la Mission de Contrôle.

UCM et la mission de contrôle veilleront à la mise en place par l’entrepreneur des mesures d’anticipation permettant de réduire et de prévenir les différentes nuisances que les travaux pourraient engendrer.

### Types de surveillance

La surveillance environnementale et sociale se fera sous-forme des inspections, des audits annuels de performance environnementale et sociale et de monitoring suivant le programme présenté dans le tableau 10, selon l’occurrence de chaque activité.

Les principaux indicateurs de surveillance et les responsabilités de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sont repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : Indicateurs de surveillance durant la phase des travaux/construction

| Élément/impact E&S | Indicateurs | Objectifs de performance |
| --- | --- | --- |
| Air | - Rapport du responsable du charroi automobile et les fiches techniques d’entretien d’engins et véhicules sur le chantier ; - Règlement d’ordre intérieur affiché sur le chantier réglementant la circulation des véhicules et la limite des vitesses au niveau du site et ses environs ; - Tous les véhicules garés, les moteurs sont en arrêt. | - Tous les véhicules roulent entre 5 km sur site et 40km/h dans la ville ; - Pollution de l’air réduite au niveau zéro ; - Absence des fumées et des poussières sur site. |
| Qualité du sol | - Nombre de cas de déversement accidentel constaté et enregistré ; - Présence effective d’un système de protection du sol avec du polyane ; - Présence effective des récipients étanches et produits absorbants permettant de palier en cas de déversement accidentel ; - Rapport du responsable de charroi automobile et la présence effective des fiches techniques des véhicules ; - Règlement d’ordre intérieur affiché au niveau de l’entreprise interdisant l’entretien, le nettoyage et le vidange des véhicules sur le sol ; - Volume des sols décapé et traiter par agence agréer, et le nombre de bon d’expédition des sols vers les centres spécialisés pour leur traitement. | - Aucun cas de déversement accidentel enregistré ; - Tous les engins roulants disposent des fiches techniques d’entretien - Aucun engin roulant entretenu sur un sol nu ; - Aucune trace d’huile, de graisse ou d’hydrocarbures au bord des cours d’eau. |
| Qualité des eaux de surface et souterraine | - Présence et mise en œuvre effective d’un plan de gestion de déchets sur chantier ; - Nombre de cas des déversements accidentel constaté et enregistré sur les chantiers ; - Présence effective des bacs étanches de récupération et des absorbants sur le site ; | - Aucun cas de déversement accidentel enregistré ; - Tous les engins roulants disposent des fiches techniques d’entretien - Aucun engin roulant entretenu sur un sol nu. |
| Paysage | - Présence et mise en œuvre effective d’un plan de gestion de déchets sur chantier ; - Volume d’arbre coupé dans le contexte du projet en vue de dégager l’emprise du site. | - Tous les déchets sont gérés selon les règles d’usages pour le chantier de construction. |
| Flore | - Volume d’arbre coupé dans le contexte du projet en vue de dégager l’emprise du site ; | - Toutes les mesures sont efficacement appliquées. |
| Emplois et revenus | - Effectivité d’une annonce des offres sur la voie médiatique, les valves de l’emprise et les bureaux municipaux de l’ONEM, ainsi que la transparence et l’équité dans le recrutement ; - Nombre de procès-verbaux d’atelier de formation tenus avec les travailleurs sur les différentes tâches à exécuter ainsi que leur pertinence ; - Pourcentage de main-d’œuvre locale embauchée au sein de l’entreprise pour des travaux non-qualifiant ; - Procès-verbaux de réunions de formations et d’évaluation des compétences. | Toutes les mesures sont efficacement appliquées |
| Santé | - Effectivité d’un Plan d’accès et de circulation routière ; plan de gestion des déchets, plan d’hygiène, santé et sécurité ainsi que du plan de restauration des sites ; - Nombre des procès-verbaux des réunions de sensibilisation tenues avec la population et les travailleurs sur l’adoption d’un comportement sexuel responsable et la lutte contre les IST/MST/VIH-SIDA ; - Nombre des procès-verbaux des réunions de sensibilisation tenues avec les employés sur la prévention du COVID-19 ; - Pourcentage de la main d’œuvre locale embauchée au sein de l’entreprise ; - Présence effective des équipements de protection individuelle sur le chantier ; - Présence effective des lavabos et des latrines propres séparé pour les femmes et les hommes et verrouillable de l'intérieur en nombre suffisant au niveau des chantiers ; - Effectivité des actions de distribution des préservatifs | Toutes les mesures sont efficacement appliquées |

A partir de l'examen périodique du PGES, des améliorations continuelles peuvent être apportées et la probabilité de résurgence des incidents environnementaux serait réduite au minimum. Le programme de suivi est résumé dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 12 : Programme de suivi environnemental durant la phase de pré-construction et construction

| Élément | Activités | Indicateurs | Fréquence | Emplacement | Coûts ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité du sol | Prélèvement de sols à des intervalles réguliers pour analyser les contaminants (HC, pH, Pb, Hm, Cd, Matière organique, etc.) et les nutriments (N, P, K) | Pollution des sols par les déversements involontaires des hydrocarbures et déchets solides | Mensuellement | Sites du sous-projet | 35 000 |
| Humain : EAS/HS | - Formation des travailleurs sur la prévention des risques VBG/EAS/HS - Sensibilisation des communautés sur la prévention des EAS/HS, le MGP et le genre, etc. | - Pourcentage des travailleurs formés sur la prévention des risques VBG/EAS/HS y compris le fonctionnement du MGP-EAS/HS, le Code de bonne conduite - Pourcentage des travailleurs ayant signé le Code de bonne conduite - Pourcentage des entreprises ayant développé les mécanismes de feedback communautaires - Pourcentage des communautés ayant bénéficié d’une sensibilisation en matière de risques du projet, y compris ceux liées à l’EAS/HS | Trimestrielle Mensuelle | Sites du projet | P.M |
| Gestion des déchets | - Installation des bacs pour la collecte des déchets ; - Tri sélectif des déchets selon leur nature - Transport des déchets vers les sites de décharges (déchets non-dangereux) - Conditionnement des déchets dangereux (batteries, panneaux défectueux, etc.) | - Quantité (types) des déchets générés et traités - Volume de déchets enlevés du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminés sur place | Hebdomadaire et mensuelle | Sites du projet | Gestion des déchets |
| Plaintes/ réclamations | - Réunions de traitement de plaintes | - Nombres ES et HS mensuel et plaintes antérieures non résolues, par âge et sexes - Nombre des problèmes sexo-spécifiques rencontrés et remédiés - Pourcentage des survivants d’EAS/HS ayant bénéficié d’un référencement aux services d’assistance spécialisés en VBG - Pourcentage d’EAS/HS | Hebdomadaire et mensuelle | Sites du projet | PM |
| Social | - Inspections des ateliers des travaux - Contrôle de fiches des travailleurs | - Nombre de jours travaillés - Nombre des constats liés aux bonnes pratiques E&S contactés | Hebdomadaire et mensuelle | Sites du projet | PM |
| Hygiène & Sécurité | - Inspections des ateliers des travaux | - Pourcentage des travailleurs et d’heures de travail hebdomadaire prestées - Pourcentage des travailleurs dotés d’EI complet ou partiel ; - Nombre de toolbox meeting tenus par semaine et par thème HS - Nombre d’accident avec arrêt de travail | Hebdomadaire et mensuelle | Sites du projet | PM |
| Cout total de suivi ($ US) |  |  |  |  | 35 000 |  |

Tableau 13 : Programme de suivi environnemental durant la phase d’exploitation

| Élément | Activités | Indicateurs | Fréquence | Emplacement | Coûts ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité du sol | Analyse des eaux de cours d’eau à proximité | Pollution des eaux par les déchets solides et métaux lourds provenant des nanoparticules des composantes électroniques | Trimestriellement | Sites du sous-projet |  |
| Cadre de vie | - Collecte des déchets dangereux (batteries au lithium, module solaire défectueux, etc.) - Transport et expédition vers le founisseur | Nombre des batteries usagés collectés | Mensuellement | Sites du sous-projet |  |

Tableau 14 : Plan détaillé de suivi environnemental et social

| Impact | Mesures | Indicateurs | Méthode de suivi | Responsable de suivi | Calendrier de suivi | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
| Exposition et Pollution de l’air par les gaz d’échappement | - Doter systématiquement les ouvriers des équipements de protection individuelle (cache-nez, casque, bottes, tenue spécifique aux travaux, lunette, masque à poussière, etc.) ; - Imposer la limitation de vitesse à 40 km sur les artères principales de la ville et à 5 km sur les sites des travaux ; - Equiper les véhicules des pots catalyseurs afin de réduire les émissions des particules nocives provenant de tuyaux d’échappements ; - Effectuer le contrôle technique de tous les véhicules et engins en respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur ; - Maintenir la machinerie en bon état de fonctionnement ; - Respecter le code de la route - Mettre en place un plan de circulation et de gestion du trafic | - Observation sur terrain de l’effectivité du port d’EPI par les ouvriers - Nombre de sessions de sensibilisation des conducteurs tenues sur le chantier sur le code de la route et la conduite défensive - Prélever la vitesse des conducteurs le long de la route par un speed gun - Observation sur terrain de l’effectivité d’équipement des véhicules des pots catalyseurs - Observation visuelle de l’état de fonctionnement des engins roulants - Vérification de l'étiquette de control technique - Tous les véhicules garés, les moteurs sont en arrêt. | - Consultation du journal environnemental de chantier de l’entreprise - Consultation du rapport mensuel de mise en œuvre du PGES - Rapport du responsable du charroi automobile - Consultation des fiches techniques d’entretien d’engins roulants sur le chantier - Consultation du plan de circulation sur la valve de chantier - Consultation du registre de l’entreprise - Consultation des registres au niveau des hôpitaux | Mission de contrôle UCM ACE | Phase des travaux | Mensuel |
| Pollution de l’eau par les hydrocarbures et les déchets divers | - Bétonner les aires de vidange, de lavage des véhicules et des engins ainsi que de stockage des produits toxiques. A défaut faire les vidanges dans des Bac de rétention ; - Aménager les aires d’entretien des véhicules et engins adaptées avec déshuileurs ; - Collecter et suivre à la destination les huiles usées et le recycler si c’est possible. | - Présence effective d’un plan de gestion de déchets sur chantier - Ombre de cas des déversements accidentel constaté et enregistré sur les chantiers ; - Présence effective des bacs étanches de récupération et des absorbants sur le site ; - Présence de déchets éparpillés | - Consultation du rapport mensuel de mise en œuvre du PGES - Rapport circonstancié d’incident - Consultation du rapport - Observation directe sur le terrain | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Pollution des sols par les déversements accidentels ou involontaires des hydrocarbures | - Maintenir les engins roulant en bon état de fonctionnement afin de minimiser les fuites d’huiles ; - Interdire la vidange des véhicules et engins sur le sol, également l’entretien et le nettoyage hors du garage ; - Garder les produits de vidange dans les récipients étanches en vue d’un traitement éventuels et de leurs expéditions vers les fournisseurs ; - En cas de contamination accidentel, décaper le sol et le traiter par bio génération ou l’envoyer vers un centre spécialisé pour le traitement ; - Recouvrir le sol d’un système de protection en utilisant du polyane afin d’éviter la contamination de sol et de la nappe phréatique par les déversements accidentels des huiles ; - Entretenir régulièrement les véhicules et engins utilisés sur le chantier en y effectuant les changements systématiques d’huiles et de carburant au-dessus d’un drain et d’un réservoir prévu à leur collecte ; - Favoriser le recyclage des lubrifiants par des entreprises locales spécialisées. | - Effective des fiches techniques des véhicules ; - Nombre de cas de déversement accidentel constaté et enregistré ; - Présence effective des récipients étanches et produits absorbants permettant de palier en cas de déversement accidentel ; - Volume des sols décapé et traiter par agence agréer, et le nombre de bon d’expédition des sols vers les centres spécialisés pour leur traitement. - Présence effective d’un système de protection du sol avec du polyane - Règlement d’ordre intérieur affiché au niveau de l’entreprise interdisant l’entretien, le nettoyage et le vidange des véhicules sur le sol ; - Volume d’huile envoyer auprès d’un recycleur local | - Consultation du rapport du responsable de charroi automobile - Consultation sur chantier des fiches techniques d’entretien des engins roulants - Consultation de la procédure d’urgence en cas de déversement de carburants - Consultation du Registre de suivi trimestriel du taux de récupération des huiles usagées | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle Trimestriel |
| - Dégradation du décor naturel - Production des déchets au niveau du chantier et de la base vie | - Identification et dénombrement des espèces déboisées au travers de registres - Révégétaliser toutes les zones déboisées après les travaux - Mis en place d’un plan de gestion des déchets solides - Gestion des eaux usées - Encourager auprès de la population le développement de pépinières pour contrer les effets du changement climatique - Ne couper que les arbres destinés et comptabilisés dans le cadre du projet pour l’ouverture de l’emprise du site - Limiter le défrichement | - Surface de terre révégétaliser après déboisement - Volume d’arbre coupé dans le contexte du projet en vue de dégager l’emprise du site - Déchets solides sur le sol. - Observations sur le site - Volume d’arbre coupé dans le contexte du projet en vue de dégager l’emprise du site ; - Nombre d’espèces observé | - Consultation du plan de restauration de la flore - Consultation du plan de gestion des déchets - Inventaire biologique autour du site | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux et celle d’exploitation | Mensuel Trimestriel |
| SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| - Perte d’habitat faunique - Eloignement et Migration des espèces de l’avifaune | - Afin de diminuer l’impact de la perte d’habitats pour les oiseaux causée par la déforestation, les activités de construction débuteront en période de saison sèche, soit en dehors de la période de nidification. - Intégrer les aspects esthétiques (couleur, sommets évités, etc.) du chantier au paysage naturel - Limiter le défrichement | Nombre d’espèces observé | Inventaire biologique autour du site | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Semestriel |
| - Propagation des IST/MST et du VIH/SIDA suite au brassage des populations venant de plusieurs horizons - Nuisances sonores et émissions des vibrations - Infection au COVID-19 | - Favoriser le recrutement de la main d’œuvre locale ; - Sensibiliser les populations riveraines et les ouvriers en faisant appel aux ONG et centres de santé de la zone du projet sur l’hygiène et santé, le mode de transmission des maladies de main sale et maladies hydriques ; - Prévoir des sanitaires en nombre suffisante sur le chantier ; - Vérifier à tout moment la fréquence des vibrations afin d’éviter des dépassements des niveaux admissibles (surveillance) ; - Respecter les horaires normaux de travail pour réduire et limiter les nuisances sonores à proximité des salles de classe, bureaux et salles de soins ; - Mener des campagnes de sensibilisation auprès du personnel de l’entreprise et de la population locale riveraine du projet dans le but de les amener au changement vers un comportement sexuel responsable - Mettre à la disposition des travailleurs des préservatifs et des informations sur leur bonne utilisation - Organiser des sessions de dépistage volontaire sur le chantier | - Nombre du personnel local recruté - Nombre des campagnes de sensibilisation réalisée et le pourcentage des travailleurs sensibiliser sur la prévention du VIH, l’hygiène et la santé - Nombre de sanitaires aménagés sur le site - Effectivité d’une fiche de monitoring des vibrations et sons au chantier - Effectivité d’un Plan d’accès et de circulation routière ; plan de gestion des déchets, plan d’hygiène, santé et sécurité ainsi que du plan de restauration des sites ; - Nombre de séance d’information et de sensibilisation effectué par l’entreprise - Nombre de rupture de stock des préservatifs - Nombre de cas de malades - Nombre des procès-verbaux des réunions de sensibilisation tenues avec la population et les travailleurs sur l’adoption d’un comportement sexuel responsable et la lutte contre les IST/MST/VIH-SIDA ; - Nombre des sessions de sensibilisation tenues sur la prévention du COVID ; - Pourcentage de la main d’œuvre locale embauchée au sein de l’entreprise ; - Présence effective des équipements de protection individuelle sur le chantier ; - Présence effective des lavabos et des latrines propres séparé pour les femmes et les hommes et verrouillable de l'intérieur en nombre suffisant au niveau des chantiers ; - Effectivité des actions de distribution des préservatifs - Nbre de rupture de stock des préservatifs. | - Consultation des rapports du bureau de contrôle - Rapport mensuel de mise en œuvre des mesures HSE par l’Entrepreneur - Procès-verbaux des réunions de sensibilisation tenues avec les employés sur la prévention du COVID-19 | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| - Perturbation de l’harmonie sociale ; - Dépravation des mœurs - Conflit socio avec la population locale | - Mettre en place des politiques et un programme des formations sur le code de conduite à adopter vis-à-vis de la communauté locale ; - Organiser des séances de réunion, avant le début des travaux avec la population locale et les autorités coutumières en vue de s’informer sur la localisation exacte des cimetières, sites archéologiques et vestiges ; - En cas de découverte fortuite des vestiges, le remettre à la population locale ; - Respecter les us et lois coutumières locales. | - Effectivité d’un programme ou d’une politique de formation du personnel en matière du code de comportement respectueux à adopter vis-à-vis de la population ; - Nombre d’atelier de formation tenus avec les travailleurs sur les différentes tâches à exécuter ainsi que leur pertinence ; - Volume des vestiges identifiés et remis à la population locale | - Consultation de cahier de registre de plainte - Consultation de cahier de doléance - Consultation des procès-verbaux d’ateliers de formation tenus - Observation sur terrain | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| - Exploitation et abus sexuel - Harcèlement sexuel - Exploitation des enfants | - Elaboration et signature du règlement intérieur et code de bonne conduite de l’entreprise donnant des stratégies de gestion des risques, incluant les clauses contre l’EAS/HS et imposant les sanctions en cas de non-respect établis dans le cas échéant - Formation régulière des employés et sensibilisation des membres de la communauté sur le contenu du règlement intérieur et code de bonne conduite, les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS ainsi que le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS développé par le projet - Provisions pour l’entreprise d’un mécanisme de feedback communautaire avec de procédures spécifiques pour la gestion des incidents EAS/HS. | - Pourcentage des travailleurs ayant signés le code de bonne conduite - Nombre de sessions de sensibilisation et formation tenues sur les mesures de prévention d’EAS/HS et le code de bonne conduite | Consultation des procès-verbaux d’ateliers de sensibilisation et de formation tenus | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Création d’emploi et amélioration des revenus | - Se référer à la procédure de gestion de la main d’œuvre établie par le projet pour développer la procédure interne de gestion de la main d’œuvre - Se référer à la réglementation nationale et à tout autre clause du contrat ; - Etablir une politique de recrutement transparente et équitable ; - Travailler avec l’Office National de l’Emploi (ONEM) pour la diffusion des offres ; - Encourager la sous-traitance par les PMEs et les ONG locales ; - Favoriser le recrutement de la main d’œuvre locale - Renforcer la capacité de la main d’œuvre utilisée en fonction des tâches et postes. | - Effectivité d’une annonce des offres sur la voie médiatique, les valves de l’emprise et les bureaux municipaux de l’ONEM, ainsi que la transparence et l’équité dans le recrutement ; - Nombre de sessions de formation tenus avec les travailleurs sur les différentes tâches à exécuter ainsi que leur pertinence ; - Pourcentage de main-d’œuvre locale embauchée au sein de l’entreprise ; - Procès-verbaux de réunions de formations et d’évaluation des compétences. - Nombre de sessions de formation | - Procès-verbaux d’atelier de formation tenus avec les travailleurs sur les différentes tâches à exécuter ainsi que leur pertinence - Consultation de registre de recrutement de l’entreprise | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (OHS) |  |  |  |  |  |  |
| Risque d’accident routier | - Organiser des sessions de formation aux conducteurs sur la sécurité routière et les pratiques de la conduite défensive ; - Exiger aux conducteurs de disposer d’un certificat de formation en conduite défensive et d’un permis de conduire à jour ; - Planifier des inspections régulières des véhicules pour vérifier leur état et effectuer des réparations préventives ; - Maintenir un registre détaillé des entretiens et des réparations effectuées ; - Installer des panneaux de signalisation clairs et visibles, notamment aux endroits à risque, notamment à l’entrée de chantier et les voies de déviation ; - Imposer aux chauffeurs la limitation de la vitesse à 5 km/h sur chantier et à 30 km/h sur les artères pour prévenir les accidents ; - Mettre en place des procédures claires pour réagir en cas d'accident (évacuation, premiers secours, etc.) ; - Fournir des trousses de premiers secours dans tous les véhicules ; - Former les conducteurs et le personnel à l'administration des premiers secours. | - Nombre d'accidents survenus dans une période donnée ; - Nombre de Formations et Sessions de Sensibilisation organisées et de la participation des conducteurs ; - Nombre d'infractions à la limitation de vitesse détectées ; - Vitesse moyenne des véhicules sur les routes surveillées ; - Total des sessions de formation organisées et taux de participation ; - Évaluation des connaissances des conducteurs sur la sécurité routière après les formations | - Consultation des registres de la police - Consultation de rapport du bureau de contrôle - Utilisation des rapports d'accidents et des données de surveillance pour analyser les tendances et ajuster les mesures de sécurité - Création des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés et suivre l'évolution des performances en matière de sécurité routière | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Risques d’accidents liés aux mouvements des véhicules au chantier | - S’assurer de la bonne formation des conducteurs au recrutement ; - Afficher le numéro de téléphone des services de secours dans les installations de chantier ; - Sensibiliser les conducteurs sur la sécurité routière et la conduite défensive et organiser des sessions de toolbox meeting hebdomadaire pour rappeler les règles de sécurité ; - Assurer un bon conditionnement et un ferme arrimage des charges pour éviter les chutes lors du déplacement ; - Interdire la consommation d’alcool sur le chantier et la veille et pendant les heures de travail ; - Interdire la prise de stupéfiant (fumer la cigarette) lors des opérations de ravitaillement et ces dernières sont effectuées moteur éteint. Cette interdiction est rappelée au moyen de panneaux - Imposer aux chauffeurs la limitation de la vitesse à 5 km/h sur chantier et à 30 km/h sur les artères pour prévenir les accidents ; - Mettre à la disposition de conducteur de notice de conseils ; - Organiser la vérification des véhicules et engins au niveau d’un centre de contrôle technique ; - S’assurer de l’entretien des véhicules et engins ; - Vérifier régulièrement l’adhérence des pneus et le fonctionnement des dispositifs de freinage ; - Equiper les véhicules de signal sonore de recul. | - Nombre de sessions de formation et sensibilisation sur la sécurité routière et la conduite défensive - Effectivité de l’affichage sur le véhicule et valves de l’entreprise du numéro d’urgence - Effectivité d’une fiche technique de contrôle d’extincteur - Effectivité du contrôle quotidien à l’aide d’un alcoomètre | - Procès-verbaux d’atelier de formation tenus avec les conducteurs sur la sécurité routière et la conduite défensive - Observation directe sur le chantier - Inspection visuelle du site et de chargement-déchargement des véhicules | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Risque lié à la manutention manuelle | - Mécaniser la manutention des équipements pour limiter les manutentions manuelles ; - Equiper les postes de travail de matériels limitant le port de charge ; - Réaliser la démarche d’amélioration des situations et des postes de travail ; - Avoir recourt à une manutention manuelle uniquement en cas d’impossibilité de mécaniser la manutention ; - Former les agents à la bonne position ergonomique ; - S’assurer que les opérations d’élingage, d’accrochage et de guidage de la manœuvre sont réalisées par du personnel formé ; - Assurer des formations des salariés (manœuvres) sur la prévention pour porter et manipuler les charges sans se blesser ; - Etablir une procédure écrite sous forme des consignes pour la manutention manuelle des charges ; - Former, informer et sensibiliser les salariés sur les risques liés au traumatisme musculosquelettique (TMS). | - Nombre des engins de manutention mobilisés et opérationnels sur le chantier - Effectivité des procédures de prise en main de la charge - Vérification des habilitations du personnel en charge des opérations d’élingage - Nombre des sessions de sensibilisation sur la sécurité au chantier (toolbox meeting) - Effectivité des procédures de manutention manuelle des charges - Nombre de sessions de sensibilisation tenue sur la prévention des risques liés au TMS | - Observation sur le chantier - Consultation de procédure de prise en main de la charge - Consultation des habilitations du personnel de l’entrepreneur - Procès-verbaux de sessions de sensibilisation sur la sécurité au chantier et la prévention des risques liés au TMS | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Risque lié à l’utilisation d’appareils de levage de charges (camion grue, treuils, etc.) | - Présenter un mode opératoire aux salariés, chaque fois qu’il faut faire une manutention de charges ; - Organiser la vérification des appareils de levage de personnes et de charge (avec accessoire) par l’Office Congolaise de Contrôle (OCC) ; - Organiser les manutentions de façon que les charges ne passent pas au-dessus des personnes ; - Utiliser l’avertisseur sonore afin de prévenir le personnel travaillant à proximité de la manœuvre de levage de charge qui va avoir lieu ; - Interdire ou limiter l’accès aux zones de levage ; - Former les conducteurs sur l’élingage des charges ; - Former les salariés médicalement aptes sur l’utilisation d’engins de manutentions (sur base des risques propres à chaque engin) et ceci validé par le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) ; - Assurer l’entretien des véhicules de levage ; - Désigner et former un chef de manœuvre pour les opérations de déplacement des engins et/ou des charges ; - Assurer un bon conditionnement et un ferme arrimage des charges afin d’éviter les chutes lors du déplacement ; - Vérifier les alertes sur les conditions météorologiques ; - Assurer le contrôle médical périodique pour les opérateurs de camions grue (bonne coordination des mouvements, vue et ouïe excellentes, pas d’addictions) ; - Interdire la consommation de stupéfiants (alcool, drogues, etc.). | - Effectivité des procédures de manutention des charges - Effectivité d’un certificat de contrôle technique délivré par l’OCC - Nombre de toolbox meeting tenue sur la manutention mécanisée des charges - Effectivité d’un avertisseur sonore pendant le manœuvre de levage par l’engin - Intrusion des personnes dans la zone de levage - Nombre de sessions de formation tenues avec les conducteurs sur l’élingage des charges et l’utilisation d’engins de manutention - Fiche d’entretien d’engin des véhicules de levage | - Consultation de procédure de prise en main de la charge - Consultation des habilitations du personnel de l’entrepreneur - Procès-verbaux de sessions de sensibilisation sur la sécurité au chantier | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Risques liés à l’utilisation d’outils à main tranchants | - Former le personnel sur l’utilisation des outils portatif et à main ; - Elaborer et afficher sur le poste des travaux de procédures d’exécution de tâches manuelles ; - Afficher sur le poste de travail les prescriptions du fabricant sur l’utilisation de l’outil ; - Utiliser un outil de protection des parties tranchantes des outils (étui, emplacement aménagé) dès qu’ils ne sont plus employés ; - Tenir hebdomadairement des sessions de toolbox meeting pour rappeler les consignes de sécurité à observer pendant l’utilisation d’outils à main ou portatif ; - Former, sensibiliser ou informer les salariés sur les risques liés au TMS | - Nombre de sessions de formation tenues avec les travailleurs sur l’utilisation des outils portatifs et à main - Effectivité des procédures de réalisation de tâches manuelles - Effectivité de l’affichage sur le site des travaux des prescriptions relatives à la sécurité lors de l’utilisation des outils à main - Nombre de sessions de toolbox meeting tenu sur les règles de sécurité relative à l’utilisation d’outils à main - Nombre de sessions de sensibilisation tenue sur la prévention des risques liés au TMS | - Consultation des rapports mensuels de l’entreprise - Consultation des habilitations du personnel de l’entrepreneur - Procès-verbaux de sessions de sensibilisation sur la sécurité au chantier et la prévention des risques liés au TMS | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle |
| Risques liés à l’utilisation de matériels ou machines fixes (groupe électrogène, groupe moto soudeur, etc.) | - Assurer les liaisons équipotentielles de masses, isoler les masses métalliques ou au besoin le relier à la terre ; - Assurer l’entretien régulier et la maintenance des machines et signaliser les postes présentant les risques de choc électrique ; - Assurer la vérification hebdomadaire de groupes électrogènes ou tour d’éclairage ; - Mettre en place des disjoncteurs, de relais thermiques et des fusibles dans les installations électriques ; - Etablir les consignes générales d’entretien en fonction des indications du constructeur et de l’expérience propre à l’Entreprise ; - Equiper les travailleurs des vêtements résistant au feu et à l’électricité, des protections pour les mains, des gants de soudure, des tabliers et des bottes peuvent être portés pour protéger les travailleurs de la chaleur, des incendies, de l’électrocution et des brûlures. Notez que les traitements ignifuges perdent de leur efficacité avec les lavages répétés. Les jambes du pantalon ne doivent pas avoir de revers et doivent couvrir le haut des bottes. Les manchettes peuvent recueillir des étincelles ; - Assurer les contrôles et les mesures de grandeurs électriques par du personnel habilité à cette tâche ; - Gardez un extincteur approprié de classe ABC à proximité pendant le soudage. Assurez-vous que la jauge de l’extincteur est pleine. - Former le personnel sur l’habilitation et les mesures de prévention contre les risques électriques. | - Effectivité des liaisons équipotentielles de masses et des équipements de sécurité (disjoncteur différentiel) - Nombre d’extincteur installé et opérationnel | Observations visuelles sur le site | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle Trimestrielle |
| Risques de trébuchement | - Assurer l’évaluation du risque avant le début des opérations de coupe ou de chargement-déchargement ; - Maintenir une bonne organisation du site et utiliser des protections comme des gaines pour câbles ; - Encadrer et former aux conditions de sécurité et de travail le personnel ; - S’assurer que toutes les allées soient dégagées et sécurisées | - Nombre d’évaluation de risque effectués avant chaque opération de coupe ou de chargement-déchargement ; - Non-conformités identifiée et actions correctives mises en œuvre ; - Nombre d’inspections de site effectuées pour vérifier l’organisation du site et l’utilisation des gaines pour câbles ; - Nombre de sessions de formation tenues pour le personnel. | - Checklists de pré-opération pour documenter chaque évaluation de risque effectuée avant les opérations ; - Etablissement des rapports réguliers sur les non-conformités identifiées et les actions correctives pour évaluer les tendances et l'efficacité des mesures prises - Utilisation des formulaires standardisés pour documenter les résultats des inspections, incluant les observations, les points à améliorer et les actions correctives. | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle Trimestrielle |
| Risque d’exploitation et abus sexuel, et harcèlement sexuel (EAS/HS) | - Elaboration et signature du règlement intérieur et code de bonne conduite de l’entreprise donnant des stratégies de gestion des risques, incluant les clauses contre l’EAS/HS et imposant les sanctions en cas de non-respect établies dans le cas échéant - Formation régulière des employés et sensibilisation des membres de la communauté sur le contenu du règlement intérieur et code de bonne conduite, les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS ainsi que le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS développé par le projet - Provisions pour l’entreprise d’un mécanisme de feedback communautaire avec de procédures spécifiques pour la gestion des incidents EAS/HS - Vigilance et respect des consignes pendant les travaux en garantissant un endroit de travail et une communauté libre d’EAS/HS - Signalement auprès du MGP-EAS/HS de tout incident qui occurre à niveau de chantier, bureau, ou communauté commit par toute personne engagée au projet avec une relation contractuelle, quel que soit le poste qui y occupe | - Nombre de sessions de formation / sensibilisation tenues en faveur des travailleurs et la population riveraine sur la prévention des risques liés au VBG, y compris le fonctionnement du MGP-VBG, Code de bonne conduite - Pourcentage des travailleurs ayant signé le code de bonne conduite | Consultation des copies de code de bonne conduite | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle Trimestrielle |
| Risques liés aux travaux en hauteur | - Etablissement d’un permis de travail pour tous travaux en hauteur ; - Organiser des sessions hebdomadaires de toolbox meeting pour rappeler les mesures de prévention des risques liés aux travaux en hauteur - Mettre à la disposition des travailleurs un guide cari graphique définissant le mode opératoire d’utilisation des moyens d’accès à des zones en surélévation - Former les travailleurs sur les interventions en hauteur et l’utilisation des équipements de protection collectives (harnais de sécurité, garde-corps, échelles, échafaudages, filets, déplacements par cordes, etc.) - Sensibiliser les travailleurs aux addictions au chantier et interdire la consommation d’alcool et de stupéfiants ; - Former les travailleurs sur la gestion du sommeil et à la vigilance au travail (apprendre à gérer les creux de vigilance). | - Nombre de permis de travail établi et émis - Nombre de sessions de toolbox meeting tenues - Effectivité d’un guide cari graphique - Nombre de sessions de formation tenues sur les travaux en hauteur et la protection individuelle - Nombre d’accident avec arrêt de travail - Effectivité d’un alcotest et registre de consignation des cas de bavure - Nombre de cas des travailleurs en état d’ébriété sanctionnés - Nombre de session de formation tenue | - Consultation du journal de chantier et du rapport mensuel de l’entreprise - Consultation sur chantier des permis de travail émis - Consultation sur chantier du guide cari graphique - Consultation du journal de chantier et du rapport mensuel de l’entreprise - Consultation du journal de chantier et du rapport mensuel de l’entreprise. | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle Trimestrielle |
| Risques liés aux surtensions d’origines atmosphériques (foudre) | - Mise à la terre des supports métalliques - Respect des distances de sécurité suffisantes | - Nombre de tests de continuité de mise à la terre effectués ; - Pourcentage de supports métalliques non-conformes à la mise à la terre corrigés après détection - Nombre d’inspections de mise à la terre réalisées pour garantir la conformité continue | - Tenue d’un registre numérique ou papier répertoriant chaque test effectué, avec la date, le lieu, le nom de la personne qui a effectué le test et les résultats ; - Maintien d’un journal d’inspection pour documenter chaque inspection effectuée, avec des détails sur la date, le personnel impliqué et les résultats ; | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux | Mensuelle Trimestrielle |
| Risque d’intrusion et de vol des matériels | - Délimiter la zone des travaux par le balisage du site ; - Utiliser un éclairage adéquat, notamment dans les zones de stockage et les entrées, pour dissuader les intrusions nocturnes ; - Utiliser des badges d'identification et des dispositifs de contrôle d'accès pour limiter l'entrée aux seules personnes autorisées Employer des agents de sécurité pour patrouiller et surveiller le site en permanence | - Nombre d’intrusion observé - Surface des zones critiques bien éclairées la nuit ; - Nombre de contrôles d'accès effectués quotidiennement ; Nombre d’incidents détectés et rapportés par le personnel de sécurité. | - Rapport circonstancié d’incidents de sécurité signalés sur chantier ; - Maintenir un registre quotidien des intrusions observées, avec des détails sur la nature et l'heure de l'intrusion ; - Créer et mettre à jour une carte des zones critiques avec les niveaux d'éclairage enregistrés. | CDUK, UCM | Pendant la phase d’exploitation | Annuelle |
| Nuisances visuelles par les tas des déchets (dangereux et non-dangereux), i.e : modules Photovoltaïque | - Mettre en place des systèmes de tri pour séparer les matériaux recyclages (comme le métal, le plastique, le papier, etc.) des déchets non-recyclables - Les déchets contenant des substances toxiques (lithium, plomb, etc.) seront traités séparément selon des protocoles spécifiques pour éviter la contamination ; - Installer des systèmes de collecte et de traitement des lixiviats pour éviter la contamination des sols et des eaux souterraines ; - Choisir des sites de décharge appropriés pour les déchets ménagers, loin des zones résidentielles et des sources d’eau, et gérer ces sites de manière à minimiser leur impact environnemental ; - Informer et former les travailleurs et les communautés locales sur les bonnes pratiques de gestion des déchets et les dangers des déchets non gérés ; - Suivi et respecter la réglementation locale concernant les déchets pour assurer un traitement sûr et responsable. | - Pourcentage de déchets triés par rapport au total des déchets générés ; - Volume des matériaux recyclages effectivement envoyée aux centres de recyclage ; - Suivi des protocoles en place pour le traitement des déchets toxiques ; - Nombre d’incidents de contamination signalés ; - Quantité de lixiviats récupérés et traités ; - Nombre de sites de décharge identifiés et utilisés - Nombre de sessions de formation effectuées pour les travailleurs et communautés ; - Pourcentage de participation des travailleurs et communautés aux formations ; - Nombre d’évaluation post-formation pour mesurer la compréhension et l’application des bonnes pratiques. | - Planification des inspections hebdomadaires ou mensuelles pour vérifier la conformité aux procédures de gestion des déchets. Utilisation des checklists standardisées pour s'assurer que toutes les étapes clés sont respectées. | UCM, CI, CDUK, ACE | Pendant la phase des travaux et de démantèlement | Mensuelle Trimestrielle |

## Plan d’urgence

Le présent plan d’urgence vise à garantir la sécurité des travailleurs et des parties prenantes, minimiser les impacts environnementaux et assurer la continuité des opérations en cas d’urgence.

### Identification des activités déclencheurs d’urgence

Les travaux d’électrification des infrastructures de proximité par système solaire photovoltaïque peuvent engendre certains activités déclencheurs d’urgence en raison des risques potentiels associés à ce type des travaux. Les activités pouvant nécessiter une attention particulière en matière de gestion des urgences sont principalement :

- Installation d’échafaudages ou échelles à coulisses et accès en hauteur : risque de chute de personnes et d’objets pendant l’installation sur les toits ;

- Manutention des panneaux : risques de blessures lors du levage et de la manipulation de panneaux photovoltaïques, qui peuvent être lourds et fragiles ;

- Utilisation d’équipements lourds : grues et autres machines peuvent entrainer des accidents si les opérateurs ne respectent pas les procédures de sécurité ;

- Installation électrique : risques de choc électrique lié à l’électrisation et l’électrocution lors de la connexion des panneaux au réseau électrique ou lors de la mise en place de systèmes de stockage d’énergie (batteries) et pendant la maintenance des panneaux ;

- Installation de système protection électrique : court-circuit et surcharges électriques due à l’installation d’un système de protection inadéquate ;

- Désaffectation des panneaux endommagés : lors de la manipulation des panneaux cassés ou certains matériaux, les travailleurs peuvent être exposés à des produits chimiques dangereux ;

### Risques déclencheurs d’urgence

- Risques physiques : chutes de hauteur, blessures lors de la manutention, accidents liés aux équipements lourds

- Risques électriques : électrocution lors de la connexion des panneaux

- Conditions météorologiques extrêmes : orages, foudre et vents violents

- Défaillances d’équipement : pannes de systèmes, courts-circuits

- Gestion des déchets : risques associés à l’élimination de matériaux non utilisés.

### Organisation et Responsabilités

#### Rôles et responsabilités :

- Chef de projet : Supervise l’exécution du plan d’urgence et les sections spécifiques du chantier.

- Responsable HSE :

- Évalue les risques, supervise les formations et les exercices.

- S’assure qu’un nombre suffisant de travailleurs sont formés par un institut agréé pour fournir les pressions secours ;

- S’assurer que les travailleurs sont informés des dangers encourus et sont en capacité d’y répondre ;

- S’assure que le personnel de travail est suffisamment qualifié et utilise convenablement les EPI ;

- S’assure que les activités sont conformes à la législation et aux normes en vigueur relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

- Les activités sont conformes à la législation et aux normes en vigueur relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

- Les accidents de travail et ceux évités de justesse sont signalés régulièrement et traités en vue d’une action corrective et préventive.

- Personnel de terrain : Suit les procédures de sécurité et signale les incidents

- Personnel de secours : premiers secours et évacuations.

#### Mesures de Sécurité

- Incendies : Extincteurs accessibles, formation à l'utilisation, exercices d'évacuation incendie.

- Chocs électriques : Utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI), coupure de l'alimentation avant intervention.

- Chutes de hauteur : Harnais de sécurité, filets de protection, barrières autour des zones de travail en hauteur.

- Conditions météorologiques : Arrêt des travaux en cas de conditions extrêmes, abris sécurisés pour les travailleurs.

- Produits chimiques : Stockage sécurisé, formation à la manipulation, kits de décontamination disponibles.

#### Plan d'Évacuation

- Itinéraires d'Évacuation : Chemins clairement balisés et dégagés.

- Points de Rassemblement : Zones de rassemblement sûres en dehors du périmètre de danger.

- Personnes à Mobilité Réduite : Plans spécifiques pour l'évacuation des personnes ayant des besoins particuliers.

#### Ressources et Équipements

- Extincteurs : Placés à des emplacements stratégiques.

- Trousse de Premiers Secours : Accessible à tous les travailleurs sur chantier et dans la base technique de l’entreprise.

- Kits de Décontamination : Disponibles pour les incidents chimiques.

- Équipements de Protection : Casques, gants, bottes, harnais.

#### Formation et Exercices

##### Formation

Chaque personne présente sur le site devra suivre un programme de formation de base en matière de sécurité et avoir connaissance du contenu du plan d’urgence. Ces formations seront dispensées par le responsable HSE et couvriront les points suivants :

- formation théorique ;

- initiation aux premiers secours ;

- lutte et prévention contre les incendies ;

- évacuation d’urgence.

Le plan d‘intervention d’urgence doit être révisé au moins une fois par an, et dès que des lacunes sont détectées. Par ailleurs un exercice général annuel permettra de conserver un haut niveau de compétence. La formation sera dispensée à deux publics différents, à savoir les employés du site et les visiteurs.

- Formation des employés

Tous les employés devront être formés par le personnel compétent au plan d’urgence avant toute intervention sur le chantier, ceci afin de garantir une évacuation d’urgence sécuritaire et ordonnée. Les formations auront lieu en groupe et devront être dispensées à tout nouvel arrivant. Un rapport reprenant les points suivants devra être rédigé préalablement à chaque formation :

- nom(s) de la ou des personne(s) formée(s) avec leur signature ;

- date, durée et lieu de la formation ;

- type de formation (incendie, premier secours, etc.…).

Le responsable HSE veillera à ce que toute personne amenée à travailler sur le site des travaux soit initiée au guide de sécurité et aux plans d’intervention et de réponse aux situations d’urgence. Le personnel non formé ne sera pas admis à travailler sur le site.

Les consignes d’application relatives à une situation d’urgence seront rappelées pendant les réunions de chantier, et la vérification de leur mise en œuvre effective sera garantie par le responsable HSE.

- Formations des visiteurs

Avant leur arrivée sur le site, les visiteurs doivent informer le responsable HSE de :

- Leur nom ainsi que celui de leur entreprise.

- La nature de leur visite.

- L’accès aux sites des travaux sera contrôlé. Les visiteurs seront tenus de laisser leur véhicule en dehors du site sauf autorisation valide (réception de matériel par exemple) et de suivre les instructions relatives au contrôle de sécurité.

- Sur site, le port des EPI sera obligatoire (casque, chaussures de sécurité, gilet haute visibilité a minima) et les visiteurs ne pourront y accéder sans être accompagnés de personnes compétentes. A noter que l’accès aux zones réglementées sera strictement interdit aux visiteurs.

- La transmission de l’information relève des compétences du responsable HSE, qui se doit de vérifier que les procédures d’urgence ont bien été assimilées par les visiteurs. Le plan d’urgence sera transmis en avance pour permettre aux visiteurs d’en prendre connaissance préalablement à leur visite.

##### Exercices Simulés

Des simulations d'évacuation et de gestion des incidents pour tester la préparation seront faites tous les 6 mois en vue de former le personnel à la réaction adéquate.

#### Plan de Continuité des Activités

Plans de Reprise : Stratégies pour reprendre les opérations critiques après une interruption.

Évaluation des Dommages : Équipe dédiée pour évaluer et gérer les dommages après un incident.

### Équipements de Sécurité

Équipements de protection individuelle (EPI) : Fournir des EPI appropriés (casques, gants, harnais, etc.) à tous les travailleurs.

Kits de premiers secours : Installer des kits de premiers secours sur le site, avec personnel formé pour les utiliser.

### Communication d'Urgence

La résolution des situations d’urgence doit répondre à des besoins exceptionnels de rapidité, d’exactitude et d’efficacité. L’Entrepreneur mettra ainsi à disposition des employés du site différents systèmes de communication fiables (par exemple, radio, téléphones portables etc.) pour assurer que chaque employé puisse être alerté en cas de situation d’urgence.  Il devra établir des protocoles pour informer rapidement tous les travailleurs et les parties prenantes des situations d’urgence.

Les numéros des différents responsables et services d’urgence devront être à jour et les noms disponibles dans les différentes langues parlées sur le site (Lingala, français). Tous les 6 mois minimum, il sera nécessaire de tester l’efficacité de la procédure d’alarme de sécurité, notamment par une mise à l’essai.

Un plan du site sera également mis à disposition, incluant au minimum les points suivants :

- Sélection d’un point de rassemblement ;

- Pièce allouée dans les locaux pour la gestion de crise.

- Alarme sonore et lumineuse.

- Une liste disponible dans toutes les langues des numéros de téléphone des autorités compétentes (police, pompiers, forces armées, ambulances, hôpital le plus proche etc.).

- Des équipements d’extinction des feux (extincteurs en nombre suffisant).

- Une liste des sauveteurs secouristes présents sur le chantier.

- Un poste de secours doté d’équipements de soin.

- Un registre des accidents.

Ces éléments seront déterminants pour une bonne compréhension du site et des dispositifs de sécurité.

### Mise à jour

Révisions du Plan : Mise à jour du plan d'urgence au moins une fois par an ou après chaque incident majeur.

Documentation de tous les incidents, actions prises et résultats pour améliorer les processus futurs.

### Procédures d’urgence

- Procédures générales

La démarche à adopter en situation d’urgence consiste à protéger en premier lieu les personnes ou l’environnement, à alerter les services d’intervention spécialisés ainsi que les responsables (en l’occurrence le responsable HSE) et enfin à intervenir et secourir lorsque cela est possible ou autrement laisser les équipes spécialisées agir.

Au minimum, les points suivants devront être mis en œuvre :

- sélection d’un point de rassemblement ;

- présence d’alarme sonore et lumineuse ;

- pièce allouée dans les locaux pour la gestion de crise ;

- poste de secours doté d’équipements de soin ;

- affichage d’une liste disponible dans toutes les langues des numéros de téléphone des autorités compétentes (police, pompiers, forces armées, ambulances, hôpital le plus proche etc.) ;

- maintien à jour d’une liste des sauveteurs secouristes présents sur site ;

- présence d’équipements d’extinction des feux (extincteurs en nombre suffisant et maintenu en conditions opérationnelles) ;

- maintien à jour d’un registre des accidents.

La marche à suivre en cas de situation d’urgence est la suivante.

Alerter

Alerter

Protéger

Protéger

Secourir

Secourir

- Protéger

Mise en protection immédiate des personnes et des installations après détection d’un accident grave.

- Alerter

L’alarme sonore et lumineuse devra être déclenchée dès qu’il y a situation d’urgence, afin de prévenir tous les occupants du site de la nécessité de se rendre au point de rassemblement en empruntant les voies d’évacuation.

Un appel sera effectué pour vérifier que tout le personnel ainsi que les visiteurs ont quitté la zone de danger. Le responsable de sécurité une fois informé, est chargé de contacter en priorité les numéros d’urgence en décrivant les circonstances de l’accident et en laissant ses coordonnés à disposition. Toutes les personnes compétentes devront par la suite être informées de la situation d’urgence. Les différentes structures d’intervention en situation d’urgence ainsi que leurs coordonnées ne sont pas encore connues à ce stade du projet et devront être identifiées par l’Entrepreneur pour être intégrées au plan d’urgence par la suite.

- Secourir

Utiliser le kit de premiers soins dans le cas où il s’agit de blessures mineures. Dans le cas où une aide paramédicale est nécessaire, le responsable sur place devra pouvoir fournir un certificat médical du ou des blessé(s). Une personne sera désignée pour guider l’ambulance vers le site depuis l’entrée. Les services d’urgence prendront ensuite en charge le blessé.

Des employés préalablement désignés seront en charge d’aider les personnes avec limitations fonctionnelles et de leur fournir les premiers soins uniquement si elles y sont formées. L’exploitation du site pourra être suspendue tant qu’une étude n’a pas été menée et démontre qu’il est sécuritaire de redémarrer la production. L’enquête doit produire un rapport de la cause de l’accident, des mesures correctives et un examen des procédures de travail si nécessaire. Pour faciliter le travail des autorités, il convient de laisser le lieu de l’accident tel quel dans la mesure du possible.

Le responsable HSE sera en charge de rédiger les différentes procédures d’urgence :

- procédure de gestion des accidents corporels ;

- procédure de gestion des incendies ;

- procédure de gestion de la sûreté ;

- procédure de gestion de situation d’urgence pour l’environnement ;

- le plan d’urgence présenté doit servir de modèle et être adapté en fonction des activités et des risques encourus sur la base des situations dangereuses.

La rédaction des procédures spécifiques aux différentes activités effectuées par les sous-traitants sera à la charge de ces derniers.

L’Entrepreneur devra mettra en place des procédures d’urgence qui se basera sur les instructions suivantes :

En cas d'accident :

- Évaluer la situation et assurer la sécurité des personnes.

- Appeler les services d'urgence si nécessaire.

- Fournir les premiers secours aux blessés.

- Signaler l'incident au responsable de sécurité.

En cas d'électrocution :

- Ne pas toucher la victime avant d'avoir coupé l'alimentation électrique.

- Appeler immédiatement les secours.

En cas de conditions météorologiques extrêmes :

- Évacuer le site si nécessaire et suivre les instructions des autorités locales.

- Mettre en sécurité les équipements et les matériaux.

#### Procédures d'Alerte

- Numéros d'Urgence : Numéro d'alerte centralisé pour les urgences.

- Systèmes d'Alerte : Sirènes et alarmes installées sur le site.

- Communication : Canaux de communication prédéfinis sont : radio et téléphones portables.

#### Procédure de gestion d’incendie

Le projet pourra exposer les travailleurs ainsi que la communauté à un certain nombre de risques. Il est ainsi primordial de mettre en place un plan d’urgence avec la collaboration des services de secours régionaux.

En analysant la nature et la charge des activités et travaux, nous pouvons synthétiser les risques en deux types :

- Le premier concerne le risque d’incendie ;

- Et le second concerne les accidents mécaniques et ou électriques à conséquence sur les travailleurs ou la population.

Nous allons décrire ci-dessus les conduites à tenir au cas où l’un ou l’autre venait à survenir sur le chantier :

En cas d’incendie :

- Prendre un extincteur, enlever la goupille ;

- Diriger le jet vers la base des flammes ;

- Donner l’alerte.

Pompier téléphone : signaler le lieu du sinistre.

Conduite à tenir en cas d’incendie déclaré :

- Cesser immédiatement le travail ;

- Eteindre les appareils électriques ;

- Se diriger vers une zone de sécurité ;

- Ne jamais revenir vers l’origine de l’incendie ;

- Garder le calme et suivre les instructions des secouristes ;

- Se baisser si les lieux sont enfumés car l’air frais se trouve près du sol ;

- Rejoindre le point de rassemblement ;

- Prévenir immédiatement les secours si on remarque l’absence d’un collègue resté dans les locaux.

Conduite à tenir en cas d’accident :

- Informer les secouristes et le chef d’équipe ;

- Administrer les premiers soins ;

- Evacuer la victime à l’hôpital avec notre véhicule si possible ;

- Si l’accident est grave, prévenir les sapeurs-pompiers ou appeler une ambulance ;

- Enregistrer l’accident dans le registre des accidents de travail ;

- Faire l’analyse de l’accident selon la procédure de gestion des accidents de travail.

Pour prévenir les secours, utiliser la méthode suivante :

Tableau 15 : Comment prévenir les sapeurs-pompiers en cas d’accident ?

| ETAPE | ACTION A FAIRE | METHODE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se présenter | Donner votre nom et un numéro de téléphone |
| 2 | Donner une adresse précise du lieu de l’accident | Ici le bureau, chantier des travaux (fixer un point de rendez-vous aux secours) |
| 3 | Communiquer la nature de l'accident | Chute, Éboulement, brûlure, intoxication, asphyxie, attaque d’animal |
| 4 | Signaler le nombre de blessés et leur état | Nombre de blessé Etat des blessés Besoin de dégager les blessés |
| 5 | Décrivez l’intervention du secouriste | (Premiers soins, Bouche à bouche, …) |
| 6 | Fixer un point de rendez-vous | Fixer un point de rendez-vous facilement repérable par les secours |
| 7 | Guider les secours | Envoyer quelqu’un à ce point afin de guider les Secours |
| 8 | Faites répéter le message | Demander à votre interlocuteur de répéter le message |
| 9 | Ne raccrochez pas le premier | Attendre que votre interlocuteur raccroche |
| 10 | Informer les Responsables | Après avoir appelé les secours, prévenir immédiatement le Chef d’équipe ou Manager qui informera la Direction de l’entreprise, le Chef de Projet, l’Expert HSE |

#### Numéros d’urgence

Les numéros d’urgences seront consignés dans le tableau comme présenté ci-dessous :

Tableau 16 : Numéros d’urgences

| Désignation | Contacts |
| --- | --- |
| Brigade des sapeurs-pompiers |  |
| Police |  |
| Centre Hospitalier |  |
| Chef de Projet | +243 |
| Assureur |  |

#### Intervention d’urgence sanitaire

Le dispositif de premiers secours respecte les principes suivants :

- Se protéger soi-même d’abord ;

- Protéger la victime ;

- Identifier la nature de l'accident ;

- Relever le nombre de blessés et leur état ;

- Donner l'alerte ou faire alerter ;

- Prévenir les secours.

L’entreprise mettra en place des trousses de secours en fonction du ratio 01 trousse pour une équipe de 1 à 10 personnes.

La trousse de secours comportera au minimum les éléments suivants sur recommandation du médecin ou infirmier en chef :

- Une paire de gants ;

- Une paire de pince ;

- Une paire de ciseaux ;

- Une bouteille de 250 ml d’alcool 90° ;

- Une bouteille de 250 ml de mercurochrome ;

- Bandes 3x2 ;

- Compresses 20x10 ;

- Bétadine rouge ;

- Bétadine jaune ;

- Sparadrap 5x18 ;

- Pommade biafine

- Paracétamol 500 mg ;

- Banéocin pommade ;

- Coton (Paquet).

#### Evacuation des cas d’accidents

Afin d’améliorer la prise en charge des victimes en cas d’accidents (les véhicules de chantiers sont inadaptés dans certaines circonstances pour l’évacuation des blessés).

L’entreprise va signer une convention avec la structure de santé la plus proche qui pourra assurer de manière efficace l’évacuation des blessés.

ACTEURS			ACTIONS                                                               MOYENS

DEMANDE D’EVACUATION

Prévenir un Responsable du chantier ou le Chef du projet

Transport vers le Centre Hospitalier

S’assurer de la présence et de la disponibilité d’une ambulance, ou d’un véhicule.

Hôpital, Clinique ou Centre Médical de référence

Destination en fonction du diagnostic, des ressources locales.

DEMANDE D’EVACUATION

Prévenir un Responsable du chantier ou le Chef du projet

Transport vers le Centre Hospitalier

S’assurer de la présence et de la disponibilité d’une ambulance, ou d’un véhicule.

Hôpital, Clinique ou Centre Médical de référence

Destination en fonction du diagnostic, des ressources locales.

Infirmier

Médecin

Infirmier

Médecin

Infirmier

Médecin

Infirmier

Médecin

Hôpital, Clinique ou Centre Médical de Référence (capacité de diagnostic précis et de Stabilisation) identifié en capitale

Hôpital, Clinique ou Centre Médical de Référence (capacité de diagnostic précis et de Stabilisation) identifié en capitale

### Lignes directrices de déclaration d'accident et suivi

Le responsable HSE de l’entreprise maintiendra un registre des activités pendant la situation d’urgence, y compris la date, l'heure et l'action entreprise.  Au niveau de la guérite, chaque entrée doit être paraphée.

Le responsable HSE avisera le Chef de Projet qui, par la suite, en informera la direction à l’UCM et l’Inspection Provinciale du Travail et de la Sécurité Sociale.

Le personnel à cet effet s’appuiera sur les procédures internes de déclaration d’accidents comme déclinées dans les consignes de sécurité.

En cas de blessure grave, voire majeure, d’incident ou d’accident mortel, les étapes suivantes doivent être suivies :

- Le Chef de Projet sera immédiatement avisé de l'incident par le responsable HSSE ;

- Le Chef de Projet doit aviser immédiatement l’UCM;

- Les procédures prévues dans le code de sécurité sociale en RDC et le Code du travail devront être suivies.

### Conduites à tenir en cas de sinistres

    - Incendie sur le chantier

- Donner l’alerte ;

- Assurer l’évacuation générale des occupants de la base conformément au plan d’évacuation, vers le point de rassemblement et faire le point des présences. S’assurer de la disponibilité des équipiers d’intervention (SST). Le site de rassemblement doit être libre et accessible à tout moment et connu de tout le personnel ;

- Alerter les secours externes ;

- Isoler l’alimentation électrique de la zone sinistrée et arrêter le fonctionnement des équipements ;

- Engager les premières mesures de sauvetage et de lutte incendie avec les moyens de lutte et de protection individuelle appropriés existant en interne ;

- Mettre en place un périmètre de sécurité de 50 m. Si l’incendie s’intensifie et que la fumée est importante, appliquer un périmètre de sécurité de 100m et évacuer le personnel vers un point de repli ;

- Assurer la protection des locaux au voisinage si ceux-ci ne sont pas encore entrés en inflammation.

    - Chute

Mesures immédiates :

- Immobiliser la victime ;

- Dégager tout matériel ou tout objet encombrant à proximité de la victime ;

- Assurer la protection de la zone de chute de la victime ;

- Alarter le Responsable HSE et l’infirmier chef de poste ;

- Assurer les premiers soins de la victime si nécessaire ;

- Si l'état de la victime est critique, immobiliser la victime jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés ;

- Si la chute de la victime est sans gravité, aider la victime à se relever après les premiers soins.

    - Déversement accidentel de carburant ou d’huiles usagées

- Utiliser les kits anti-pollution ou tout autre moyen empêchant la propagation de la fuite ;

- S'assurer que la fuite et le déversement sont bien maîtrisés ;

- Faire le déblai du sol contaminé et le mettre dans un contenant imperméable ;

- Faire un constat de la zone de déversement ;

- Évacuer le sol contaminé, les chiffons souillés et tous les autres moyens souillés vers une structure agrée spécialisée.

    - Surcharge de déchets mélangés dans la zone de collecte

- Faire baliser la zone des collectes des déchets et interdire son accès à des personnes non autorisées ;

- Faire appel à une structure agrée pour le tri des déchets ;

- Respecter le tri des déchets ;

- Faire ramasser chaque type de déchets par les structures agrées spécialisées.

    - En cas de déversement accidentel de produits dangereux

Les consignes suivantes seront mises en œuvre :

- Appelez directement le Directeur des travaux, l’Expert HSE et le chef de l’unité concerné pour les informer ;

- Localiser et isoler la source du déversement ;

- Arrêter tous les moteurs et toute machine électrique proches pour éliminer les risques d'incendie ;

- Déployer rapidement un matériau absorbant pour contenir le déversement ;

- Si le déversement est trop important pour être contenu sur place, l’expert HSSE établira un périmètre de sécurité autour de la zone et coordonnera avec les secours externes (sapeurs-pompiers, …) ;

- Avertir tout le personnel lorsque l’intervention est terminée et maîtrisée ;

- Rassembler et évaluer les informations relatives à l’incident.

## Ressources humaines

La mise en œuvre et l’exécution des mesures de protection de l’environnement physique, biologique et humain nécessitera la collaboration d’un nombre important d’intervenants. Cette situation peut paraître complexe à gérer alors qu’en réalité, elle ne nécessite qu’une collaboration et une bonne entente entre les différents services de l’Administration urbaine, l’Unité de coordination et de management des projets, la Mission de contrôle et l’entrepreneur.

Le contrôle de la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux seront réalisés sous la supervision de la Mission de contrôle, UCM, ACE et les services techniques compétents intervenant dans la zone du projet. Par contre, les aspects relatifs aux EAS/HS seront coordonnés par l’expert VBG de la CI en collaboration avec le spécialiste en développement social d’UCM.

Il reste entendu que la mise en œuvre des activités citées ci-dessus n’exclut pas la collaboration et l’intervention d’autres structures techniques nationales.

Par ailleurs, d’autres acteurs non gouvernementaux, tels que :

- Les ONG,

- Les groupements socioprofessionnels,

- Les associations de la société civile et les médias, seront également concernés par la mise en œuvre du projet, au niveau local, pour gérer tous les aspects liés à l’information, à la sensibilisation et à la communication.

La collaboration avec ces structures sera renforcée dans le cadre du projet, afin que le programme de suivi soit réalisé efficacement, pendant la construction du projet et durant sa phase d’exploitation.

Le rôle premier de la Mission de contrôle, dans le cadre du PGES, se limitera à vérifier si les recommandations sont suivies par l’entrepreneur et est avertie par les institutions locales concernées.

Les problèmes particuliers seraient soulevés par des différents domaines tels que :

- Non-respect de la déontologie dans la réalisation des travaux ;

- Insécurité sur le chantier et le site des travaux ;

- Destruction non justifiée de l’espace naturel, des arbres fruitiers, des vergers ;

- Remise en état des sites utilisés pour les chantiers et des travaux non conformes aux attentes ;

- Évacuation partielle des déchets aux chantiers.

# PROGRAMME DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

En vue d’assurer une réussite totale du sous-projet et une maîtrise des impacts identifiés, les capacités de toutes les structures opérationnelles devront être renforcées. Notamment dans le domaine de :

- Suivi environnemental des projets de distribution d’électricité ;

- Lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles ;

- Santé et Sécurité au Travail ;

- Préservation de l’environnement ;

- Gestion des conflits.

- Gestion des risques d’EAS/HS

- Bonne gouvernance dans la gestion des panneaux solaires, et le fonctionnement et l'entretien (O&M)

Au titre des formations et des sensibilisations, l’entreprise devra mettre en place un plan de formation de son personnel qui intégrera, notamment les thèmes présentés dans le tableau ci -dessous. Ceci permettra au personnel de jouer pleinement sa partition dans la maîtrise des risques environnementaux.

Tableau 17 : Principaux thèmes de formation et de sensibilisation

| Thèmes des formations | Public cible | Calendrier de mise en œuvre | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation des travaux en hauteur | Personnel de maintenance | Phase des travaux | Une fois |
| Formation de déploiement du Plan d’Opération Interne | Ensemble du personnel | Phase des travaux | Une fois |
| Identification des Risque de santé et sécurité au travail et mesure des prévention | Personnel d’exploitation, de sécurité et de production | Phase des travaux | Mensuelle |
| Formation en Equipements de Protection Individuelle (EPI), en Equipements de Sécurité et Incendie (ESI) ainsi qu’en Santé et Sécurité au Travail (SST) | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Hebdomadaire |
| Formation habilitation électrique | Personnel électricien | Phase des travaux | Deux fois |
| Formation conduite des chariots élévateurs | Caristes | Phase d’installation de chantier | Une fois |
| Formation utilisation des produits chimiques | Personnel d’exploitation et de maintenance | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Deux fois |
| Formation à la conduite des installations de production | Personnel d’exploitation | Phase des travaux | Une fois |
| Formation à la conduite défensive | Chauffeurs | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Formation aux Eco gestes | Ensemble du personnel | Phase des travaux | Bimensuelle |
| Formation et sensibilisation à la Gestion de l’environnement (gestion des déchets, les bonnes pratiques environnementales, la gestion des effluents, etc.) | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Bimensuelle |
| Formation à la gestion des risques chimiques | Unité de reconditionnement des fûts | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Formation en hygiène professionnel, alimentaire et corporelle | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Gestion de conflits et des plaintes au niveau de l’entreprise | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Formation sur l’intégration du genre et des populations riveraines | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Formation sur la prévention des risques liés à l’incendie et à l’électrocution et ‘intervention en cas d’incendie. | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Gestion de risques EAS/HS : Code de bonne conduite, cadre de redevabilité et réponse EAS/HS, mesures d’atténuation et réponses, etc. | Ensemble du personnel | - Phase d’installation de chantier - Phase des travaux | Mensuelle |
| Formation sur le secourisme et la lutte contre les incendies | Responsable technique et chargé d’intendance des institutions concernées | Phase d’exploitation | Trimestriel |
| Investigation des accident et incident |  |  |  |
| Gestion des hydrocarbures et intervention en cas des déversements accidentels. |  |  |  |

La population de la zone du projet devra être sensibilisées en matière de :

  - Le fonctionnement du MGP et la prévention des risques liés à l’EAS/HS ;

  - La lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles ;

  - La préservation et la gestion de l’environnement ;

  - La sécurisation des équipements de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique.

Cette procédure de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale sera soumise à l'approbation de la Mission de contrôle et d’UCM qui feront part de leurs observations et de leurs décisions dans un délai de (20) jours.

# CALENDRIER ET ESTIMATION DE COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES

Le coût estimatif de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) s’élève à Quarante et un mille cinq cent dollars Américains (41 500$ US), ce coût couvre la mise en œuvre des mesures ci-après :

- Atténuation des impacts négatifs,

- Bonification des impacts positifs,

- Accompagnement social en tenant en compte du programme de suivi, des consultations, des initiatives complémentaires et tout autre disposition institutionnelle et mesure liés à gestion ainsi que la protection de l’environnement durant la phase de la mise en œuvre du projet.

Ce coût de gestion de l’environnement durant les différentes phases de la mise en œuvre du projet fera partie de l’enveloppe globale du projet.

Tableau 18 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des coûts du projet

| N° | Activité | Phase de mise en œuvre | Fréquence | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Signalisations et balisage du site : pose des panneaux, barrières et gardes fous, etc.) | Phase d’installation de chantier | Mensuel | 15 200 |
| 02 | Formation en sécurité de travail, acquisition des équipements de sécurité spécifique aux travaux et aux dispositifs techniques pour la préservation de la santé ainsi que l’intégrité corporelle des travailleurs. (Formation EPI, ESI et SST, conduite de chariots élévateurs) et | Phase des travaux | Trimestrielle | 23 000 |
| 03 | La gestion de l’environnement, des déchets électriques et électroniques | Phase d’installation de chantier | Mensuel | 30 000 |
| 04 | Paiement de la taxe d’abattage d’arbre au Fonds Forestier National (FFN) | Phase des travaux | Mensuel | 3 100 |
| 05 | Mesures d’accompagnement : - Campagne de lutte contre les IST/VIH-SIDA (sensibilisation, distribution des préservatifs, etc.) ; - Campagne de lutte antitétanique. | Phase d’installation de chantier | Mensuel | 6 000 |
| 06 | Mise en œuvre des mesures liées à l’hygiène, la santé et à la sécurité | Phase des travaux | Mensuel | PM |
| 07 | Recrutement de la main d’œuvre locale | Phase d’installation de chantier | Mensuel | PM |
| 08 | MGP sensible à l’EAS/HS | Phase des travaux | Mensuel | PM |
| 09 | Consultation des populations | Phase d’installation de chantier Phase des travaux | Hebdomadaire | PM |
| 10 | Formation et sensibilisation sur la prévention des risques liés EAS/HS | Phase des travaux | Mensuel | PM |
| 11 | Acquisition, installation des dispositifs anti-incendie dans les écoles, centre de santé, et Bureaux de quartier | Phase d’installation de chantier | Mensuel | 10 500 |
|  |  | COUT TOTAL DE SUIVI ($ US) : |  | 87 800 |

PM : Pour mémoire, activité déjà intégrée dans le budget global du projet KIN ELENDA.

Le coût estimatif de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du présent projet sera d’environ 87 800 $ US (Quatre vint sept mille huit cent dollars Américains).

Tableau 19 : Calendrier d’exécution et estimation des coûts

| N° | Mesures d’atténuation | Responsable |  | Renforcement des capacités | Coût ($ US) | Source de financement | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Surveillance | Suivi |  |  |  |  |
| Phase d’installation de chantier et d’exécution des travaux |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | - Doter systématiquement les ouvriers des équipements de protection individuelle (cache-nez, casque, bottes, tenue spécifique aux travaux, lunette, masque à poussière, etc.) ; - Imposer la limitation de vitesse à 40 km sur les artères principales de la ville et à 5 km sur les sites des travaux ; - Equiper les véhicules des pots catalyseurs afin de réduire les émissions des particules nocives provenant de tuyaux d’échappements ; - Effectuer le contrôle technique de tous les véhicules et engins en respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Sensibilisation des travailleurs sur le port des EPI - Formation des conducteurs sur la conduite défensive et code de la route | 15 200 | Entrepreneur Entrepreneur | Au démarrage du chantier et pendant toute la durée des travaux |
| 02 | - Revégétaliser toutes les zones déboisées après les travaux - Mis en place d’un plan de gestion des déchets solides - Gestion des eaux usées - Encourager auprès de la population le développement de pépinières pour contrer les effets du changement climatique - Ne couper que les arbres destinés et comptabilisés dans le cadre du projet pour l’ouverture de l’emprise du site - Limiter le défrichement | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Formation sur l’éco gestes, la gestion de l’environnement (gestion des déchets, bonnes pratiques environnementales, la gestion des effluents, etc.) | 31 100 | Projet, inclus dans le coût des travaux | Au démarrage du chantier et pendant toute la durée des travaux |
| 03 | - Mener des campagnes de sensibilisation auprès du personnel de l’entreprise et de la population locale riveraine du projet dans le but de les amener au changement vers un comportement sexuel responsable - Mettre à la disposition des travailleurs des préservatifs et des informations sur leur bonne utilisation - Organiser des sessions de dépistage volontaire sur le chantier | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Sensibilisation des populations sur l’hygiène, santé et le mode de transmission des maladies de main à sale et maladies hydriques. - Campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre les IST/VIH-SIDA - Campagne de lutte antitétanique (sensibilisation et vaccination) | 6 000 | Entrepreneur | Au démarrage du chantier et pendant toute la durée des travaux Au démarrage des travaux et pour tout nouvel employé |
| 04 | - Mettre en place des politiques et un programme des formations sur le code de conduite à adopter vis-à-vis de la communauté locale ; - Organiser des séances de réunion, avant le début des travaux avec la population locale et les autorités coutumières en vue de s’informer sur la localisation exacte des cimetières, sites archéologiques et vestiges ; - En cas de découverte fortuite des vestiges, le remettre à la population locale ; - Respecter les us et lois coutumières locales. | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Sensibilisation des travailleurs sur le code de bonne conduite et l’éthique professionnel - Sensibilisation de la population riveraine sur les risques liés aux travaux, la nature et la durée d’exécution des travaux | PM | Entrepreneur | Au démarrage des travaux et pendant toute la durée des travaux |
| 05 | - Elaboration et signature du règlement intérieur et code de bonne conduite de l’entreprise donnant des stratégies de gestion des risques, incluant les clauses contre l’EAS/HS et imposant les sanctions en cas de non-respect établis dans le cas échéant - Formation régulière des employés et sensibilisation des membres de la communauté sur le contenu du règlement intérieur et code de bonne conduite, les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS ainsi que le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS développé par le projet - Provisions pour l’entreprise d’un mécanisme de feedback communautaire avec de procédures spécifiques pour la gestion des incidents EAS/HS. | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Sensibilisation des travailleurs sur le code de bonne conduite et l’éthique professionnel - Formation des employés sur le contenu du règlement intérieur et code de bonne conduite, les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS ainsi que le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS développé par le projet | PM | Projet, inclus dans le budget de mise en œuvre du Plan d’Action EAS/HS | Mensuelle Trimestrielle |
| 06 | - Application des mesures préventives contre les accidents, vols et vandalisme des équipements - Information, éducation et sensibilisation de la population locale et des travailleurs | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Formation des travailleurs sur les travaux en hauteur et l’analyse des risques industriels - Formation en Equipements de Protection Individuelle (EPI), en Equipements de Sécurité et Incendie (ESI) ainsi qu’en Santé et Sécurité au Travail (SST) - Sensibilisation de la population riveraine sur les risques liés aux travaux, la nature et la durée d’exécution des travaux. | P.M | Projet Inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| 07 | - S’assurer de la bonne formation des conducteurs au recrutement ; - Afficher le numéro de téléphone des services de secours dans les installations de chantier ; - Assurer le contrôle périodique des extincteurs par une société agréée ; - Sensibiliser les conducteurs sur la sécurité routière et la conduite défensive et organiser des sessions de toolbox meeting hebdomadaire pour rappeler les règles de sécurité ; - Assurer un bon conditionnement et un ferme arrimage des charges pour éviter les chutes lors du déplacement ; - Former, informer ou sensibiliser les chauffeurs et opérateurs sur les moyens de prévention des bruits ; - Interdire la consommation d’alcool sur le chantier et pendant les heures de travail ; - Interdire la prise de stupéfiant (fumer la cigarette) lors des opérations de ravitaillement et ces dernières sont effectuées moteur éteint. Cette interdiction est rappelée au moyen de panneaux - Limiter la vitesse à 5 km/h sur chantier et 30 km/h sur les artères pour éviter de soulever trop de poussières ; - Mettre à la disposition de conducteur de notice de conseils. | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Formation des conducteurs sur la conduite défensive et le code de la route - Formation des travailleurs sur le secourisme, l’utilisation des trousses médicales de secours et des dispositifs extincteurs - Formation en Equipements de Protection Individuelle (EPI), en Equipements de Sécurité et Incendie (ESI) | P.M | Projet Inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| 08 | - Mécaniser la manutention des équipements pour limiter les manutentions manuelles ; - Equiper les postes de travail de matériels limitant le port de charge ; - Réaliser la démarche d’amélioration des situations et des postes de travail ; - Avoir recourt à une manutention manuelle uniquement en cas d’impossibilité de mécaniser la manutention ; - S’assurer d’une bonne prise en main de la charge ; - S’assurer que les opérations d’élingage, d’accrochage et de guidage de la manœuvre sont réalisées par du personnel formé ; - Assurer des formations des salariés (manœuvres) sur la prévention pour porter et manipuler les charges sans se blesser ; - Etablir une procédure écrite sous forme des consignes pour la manutention manuelle des charges. | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Former les travailleurs sur les techniques de manutention (manuelle et mécanisée) - Formation et sensibilisation des salariés sur les risques liés au traumatisme musculosquelettique (TMS). | P.M | Projet Inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| 09 | - Présenter un mode opératoire aux salariés, chaque fois qu’il faut faire une manutention de charges ; - Organiser la vérification des appareils de levage de personnes et de charge (avec accessoire) par l’Office Congolaise de Contrôle (OCC) ; - Organiser les manutentions de façon que les charges ne passent pas au-dessus des personnes ; - Utiliser l’avertisseur sonore afin de prévenir le personnel travaillant à proximité de la manœuvre de levage de charge qui va avoir lieu ; - Interdire ou limiter l’accès aux zones de levage ; - Assurer l’entretien des véhicules de levage ; - Désigner et former un chef de manœuvre pour les opérations de déplacement des engins et/ou des charges ; - Assurer un bon conditionnement et un ferme arrimage des charges afin d’éviter les chutes lors du déplacement ; - Vérifier les alertes sur les conditions météorologiques ; - Assurer le contrôle médical périodique pour les opérateurs de camions grue (bonne coordination des mouvements, vue et ouïe excellentes, pas d’addictions) ; - Interdire la consommation de stupéfiants (alcool, drogues, etc.). | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Formation des conducteurs sur l’élingage des charges ; - Formation des salariés médicalement aptes sur l’utilisation d’engins de manutentions (sur base des risques propres à chaque engin) et ceci validé par le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) ; - Formation du personnel sur l’utilisation des outils portatif et à main ; - Formation et sensibilisation des salariés sur les risques liés au TMS - Formation des travailleurs sur les interventions en hauteur et l’utilisation des équipements de protection collectives (harnais de sécurité, garde-corps, échelles, échafaudages, filets, déplacements par cordes, etc.) - Sensibiliser des travailleurs aux addictions au chantier et interdire la consommation d’alcool et de stupéfiants ; - Sensibilisation des travailleurs sur les mesures de prévention des risques liés aux travaux en hauteur. | 12 000 | Projet Inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| 10 | - Elaborer et afficher sur le poste des travaux de procédures d’exécution de tâches manuelles ; - Afficher sur le poste de travail les prescriptions du fabricant sur l’utilisation de l’outil ; - Utiliser un outil de protection des parties tranchantes des outils (étui, emplacement aménagé) dès qu’ils ne sont plus employés. | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Sensibilisation hebdomadaire des travailleurs sur les consignes de sécurité et l’utilisation d’outils à main ou portatif - Former les travailleurs sur la gestion du sommeil et à la vigilance au travail (apprendre à gérer les creux de vigilance). | Cfr ligne 9 | Projet Inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| 11 | - Assurer les liaisons équipotentielles de masses, isoler les masses métalliques ou au besoin le relier à la terre ; - Assurer l’entretien régulier et la maintenance des machines et signaliser les postes présentant les risques de choc électrique ; - Assurer la vérification hebdomadaire de groupes électrogènes ou tour d’éclairage ; - Mettre en place des disjoncteurs, de relais thermiques et des fusibles dans les installations électriques ; - Etablir les consignes générales d’entretien en fonction des indications du constructeur et de l’expérience propre à l’Entreprise ; - Equiper les travailleurs des vêtements résistant au feu et à l’électricité, des protections pour les mains, des gants de soudure, des tabliers et des bottes peuvent être portés pour protéger les travailleurs de la chaleur, des incendies, de l’électrocution et des brûlures. Notez que les traitements ignifuges perdent de leur efficacité avec les lavages répétés. Les jambes du pantalon ne doivent pas avoir de revers et doivent couvrir le haut des bottes. Les manchettes peuvent recueillir des étincelles ; - Assurer les contrôles et les mesures de grandeurs électriques par du personnel habilité à cette tâche ; - Gardez un extincteur approprié de classe ABC à proximité pendant le soudage. Assurez-vous que la jauge de l’extincteur est pleine. | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | - Formation du personnel sur l’habilitation et les mesures de prévention contre les risques électriques. - Formation utilisation des produits chimiques Formation sur la prévention des risques liés à l’incendie et à l’électrocution | Cfr ligne 9 | Projet Inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| 12 | - Elaboration et signature du règlement intérieur et code de bonne conduite de l’entreprise donnant des stratégies de gestion des risques, incluant les clauses contre l’EAS/HS et imposant les sanctions en cas de non-respect établies dans le cas échéant - Formation régulière des employés et sensibilisation des membres de la communauté sur le contenu du règlement intérieur et code de bonne conduite, les risques et conséquences des VBG, y compris l’EAS/HS ainsi que le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS développé par le projet - Provisions pour l’entreprise d’un mécanisme de feedback communautaire avec de procédures spécifiques pour la gestion des incidents EAS/HS - Vigilance et respect des consignes pendant les travaux en garantissant un endroit de travail et une communauté libre d’EAS/HS - Signalement auprès du MGP-EAS/HS de tout incident qui occurre à niveau de chantier, bureau, ou communauté commit par toute personne engagée au projet avec une relation contractuelle, quel que soit le poste qui y occupe | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | Formation sur la gestion de risques EAS/HS : Code de bonne conduite, cadre de redevabilité et réponse EAS/HS, mesures d’atténuation et réponses | P.M | Projet, inclus dans le budget de mise en œuvre du Plan d’Action EAS/HS | Mensuelle Trimestrielle |
| 13 | - Etablissement d’un permis de travail pour tous travaux en hauteur ; - Mettre à la disposition des travailleurs un guide cari graphique définissant le mode opératoire d’utilisation des moyens d’accès à des zones en surélévation | Mission de contrôle | UCM, CI, ACE | Formation des chefs de chantier et chef d’équipe sur l’usage des permis de travail pour tout travaux en hauteur | PM (inclus dans la ligne 9) | Projet Coût inclus dans le coût du sous-projet | Au démarrage du chantier et chaque fois que c’est nécessaire |
| Phase d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Recyclage des panneaux solaires et batteries usagés par le fournisseur | ACE | ACE | Formation des gestionnaires techniques des écoles, centres de santé, bâtiments municipaux et | PM (inclus dans la ligne 9) | Projet Coût inclus dans le coût du sous-projet | Mise en service et exploitation des installations. Période de garantie |

Légende : P.M : Pour mémoire

# MECANISME DE GES TION DES PLAINTES

Le projet a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes qui repose essentiellement sur les pratiques locales existantes qui ont donné la preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des consultations publiques que les populations préfèrent recourir à la conciliation avec les responsables locaux (chefs de quartiers, Bourgmestres, Gouverneur de la VPK) plutôt que la procédure judiciaire. Par exemple, la grande majorité des conflits fonciers sont réglés au niveau local par voie amiable.

## Principales étapes du MGP/KIN ELENDA

Ci-après les principales étapes du processus de gestion des plaintes d’une manière générale au sein du Projet KIN ELENDA ; le processus de la gestion des plaintes EAS/HS fera un circuit particulier qui se situera en deuxième phase tout au long de l’écriture du présent MGP. Il est à signaler que le présent MGP est élaboré conformément au PMPP.

Les principales étapes du MGP/KIN ELENDA sont présentées dans la figure 1 ci-dessous :

Etape 1 1

Etape 1 1

Enregistrement des plaintes

Enregistrement des plaintes

Résolution d’une plainte

Résolution d’une plainte

Etape 5

Etape 5

Etape 4

Etape 4

Recours au Tribunal

Recours au Tribunal

Etape 3

Etape 3

Examen et enquête d’une plainte

Examen et enquête d’une plainte

Traitement des plaintes

Traitement des plaintes

Etape 2

Etape 2

Figure 1. Principales étapes du processus de gestion des plaintes par le comité :

Figure 2. Etapes d’enregistrement des plaintes

Il est important de signaler que le MGP du Projet KIN ELENDA prévoit une procédure pour la réception et le traitement des plaintes en général tandis que les plaintes sensibles liées à l’EAS/HS suivent une procédure spécifique au sein de la sous-commission VBG/EAS/HS (voir la figure 7).

Enregistrement des Plaintes

- Plaintes reçues en général

Le Projet mettra en place des cahiers registres de toutes sortes de plaintes, excepté les plaintes liées à l’EAS/HS, qui seront ouvert dès la mise en œuvre du MGP, en l’occurrence dès le démarrage du Projet dans toutes les Communes concernées par le Projet KIN ELENDA et lors du lancement des activités de recensement des PAP et leurs biens dans les Communes ciblées par le Projet.

Sur cette base, les plaignants vont formuler et déposer leurs plaintes auprès de chaque Commune et chaque chef de quartier qui vont centraliser toutes sortes de plaintes, excepté les plaintes liées aux VBG, les transmettre au Point focal environnemental et social de la   Commune et ce dernier à son tour enverra directement les plaintes à la Cellule Infrastructures en collaboration avec la CEP-O, l’UCM, la CDUK et l’INPP. Il sied de signaler que les plaintes sensibles peuvent être communiquées à la CI et aux autres agences dans 48 heures, soit deux jours après le dépôt de la plainte, tandis que les plaintes non sensibles peuvent être communiquées dans 72 heures qui suivent leur dépôt. La réception des plaintes doit s’étendre de la phase de mise en œuvre des travaux et jusqu’après la réception pour des problèmes qui apparaissent après la réception et la mise en exploitation de l’infrastructure. Les Communes et les quartiers ciblés par le Projet KIN ELENDA et l’Hôtel de Ville de Kinshasa doivent se charger de la continuité du processus ensemble avec les Comités Locaux de Gestion des Plaintes.

Procédure de gestion des plaintes de la Sous-commission VBG/EAS/HS

En ce qui concerne les plaintes liées à l’EAS/HS, chaque comité local ou voie d´entrée doit composer d’un point focal féminin dans le cas où ces plaintes arrivent directement au niveau du CGP local au lieu d’être référées au MGP à travers un prestataire de services. Chaque point focal VBG communautaire (soit d’une OBC, d’une association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.) situé dans les sites d’intervention du Projet, travaillera sous la coordination de l’ONG spécialisée/VBG et devrait être formé sur la réception d’une plainte d’EAS/HS, le référencement des cas auprès des prestataires de services, et les principes directeurs clés y afférents, surtout concernant l’importance de la confidentialité et la sécurité. L’ONG spécialisée en VBG travaillera dans les quatre Communes phares du Projet, organisera et appuiera des synergies d’interventions des points focaux communautaires afin de capter toutes les informations. Un protocole d’accord sera signé entre l’ONG spécialisée en VBG et chaque synergie qui va évoluer au niveau de chaque Commune, en tenant compte des Communes à actions isolées. Le rôle du point focal VBG n’est pas de prendre en charge les cas d’EAS/HS, mais de faciliter le référencement des cas et promouvoir la fonctionnalité du circuit de référencement. L’enregistrement et la prise en charge des cas seront faits uniquement par les prestataires des services qui sont identifiés et opérationnels dans la zone.

L’ONG spécialisée informera la CI de l’incident dans le délai de 24 heures. L’Expert VBG, en tant que coordonnateur du MGP sensible à l’EAS/HS, va convoquer une réunion avec les points focaux identifiés de la CEP-O, de l’UCM, de l’INPP, de CDUK ainsi que du Bureau de Contrôle, qui se constituera en sous-commission de gestion de ces plaintes avec comme mission d’examiner la pertinence de la plainte, l’analyser, investiguer sur les allégations puis clôturer les plaintes.

Figure 3. Schéma de collaboration des points focaux des Communes concernées par le Projet KIN ELENDA

Sous-commission de VBG du MGP : CI, ONG spécialisée, Pts focaux VBG (CEPO, UCM, INPP, CDUK) Mission de contrôle, entreprise.

ONG SPECIALISEE VBG coordonne les synergies des points focaux communautaires suivant un protocole signé

Synergie des points focaux de la commune de N’djili : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Synergie des points focaux de la commune de Lemba : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Synergie des points focaux communautaires de la commune de Matete : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Synergie des points focaux de la commune de Kisenso : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Kimbaseke, Mont Ngafula, etc.

Sous-commission de VBG du MGP : CI, ONG spécialisée, Pts focaux VBG (CEPO, UCM, INPP, CDUK) Mission de contrôle, entreprise.

ONG SPECIALISEE VBG coordonne les synergies des points focaux communautaires suivant un protocole signé

Synergie des points focaux de la commune de N’djili : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Synergie des points focaux de la commune de Lemba : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Synergie des points focaux communautaires de la commune de Matete : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Synergie des points focaux de la commune de Kisenso : OBC, association des femmes, d’un centre de santé ou FOSA, d’une clinique juridique, d’une ONG de prise en charge psychosociale, etc.

Kimbaseke, Mont Ngafula, etc.

- Communication aux bénéficiaires

Afin que les plaintes puissent être reçues, il est important que les bénéficiaires soient informés de la possibilité de déposer une plainte. Dans le cadre de l’exécution du Projet KIN ELENDA, le public doit être bien informé du mécanisme, des règles et des procédures de gestion des plaintes et des voies de recours. Ces informations doivent être diffusées à tous les acteurs et à tous les niveaux pour permettre au plaignant de bien les connaitre en vue de les utiliser en cas de besoin.

Les femmes et les filles seront particulièrement ciblées pour les campagnes de sensibilisation ; des réunions séparées réservées aux femmes et animées par une femme seront organisées non seulement pour les informer sur le MGP et la manière d'y accéder, mais aussi pour recueillir leurs commentaires sur son accessibilité, sa sécurité et sa pertinence par rapport à leurs besoins.

Pour ce faire, différentes méthodes seront utilisées :

- Un numéro vert (gratuit) sera mis en place pour faciliter aux plaignants d’appeler gratuitement le Projet KIN ELENDA y compris pour les plaintes sensibles au genre et faire parvenir leurs plaintes ;

- Sensibilisation lors des émissions audiovisuelles ;

- Information directe des bénéficiaires de microprojets ;

- Banderoles, affiches et autre communication directe pour les réunions préliminaires ;

- Sensibilisation des ONG de la Société Civile y compris celles de VBG et COVID-19 ;

- Internet : document de gestion des plaintes en téléchargement libre.

NB. Le numéro vert sera utilisé pour toutes les plaintes globales du Projet, tandis que le numéro vert mis à la disposition de la population par le Gouvernement sera mis à contribution juste pour les aspects VBG/EAS/HS. Les actions préalables susceptibles d’être réalisées sont entre autres : un état des lieux de ladite ligne verte, la signature d’un protocole d’accord avec l’agence d’exécution de ce contrat avec le Gouvernement, etc. Les éléments sur la collecte des informations seront détaillés dans la stratégie de communication du Projet KIN ELENDA. L’opérateur aura en charge juste les référencements et, par conséquent, demandera la situation géographique de la survivante afin de l’orienter, sur base d’une cartographie des points focaux du Projet déjà formé qui sera mise à sa disposition, ce, sans recueillir les coordonnées. Les points focaux vont référer les survivantes de VBG/EAS/HS auprès des gestionnaires des cas formés par l’ONG spécialisée pour la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et judiciaire. Ainsi, la survivante sera orientée au lieu le plus proche de son habitation pour recevoir une prise en charge. Les opérateurs seront formés sur la réception des plaintes sensibles au genre, les principes directeurs mettant en exergue la confidentialité ainsi que les différents services disponibles dans le cadre du Projet.

Pour cela, la mise en place du logiciel de gestion des plaintes « LGP » est plus que nécessaire pour faciliter la gestion et le suivi-évaluation du traitement des plaintes dans une ville cosmopolite comme Kinshasa où la population riveraine est familière à la Nouvelle Technologie d’Information et de Communication (NTIC).

Numéro vert

La CI va identifier une entreprise de communication parmi celles qui travaillent à Kinshasa notamment Airtel Congo, Vodacom, Orange ou Africel pour mettre en place un numéro vert qui sera mis à la disposition de toutes les parties prenantes au Projet.

La CI va également identifier un fournisseur de services VBG qui prendra en charge les gestionnaires des cas, qui présenteront les allégations de la survivante au niveau de la sous-commission du MGP et qui assurera ainsi les référencements pour sa prise en charge.

Traitement d’une plainte

- Procédure Générale de traitement des plaintes

La CI va déterminer quel « type » de plainte il s’agit et, par conséquent, la politique ou procédure à appliquer pour traiter la plainte. La CI va classifier les plaintes selon qu’elles sont de nature sensible (expropriation, indemnisation, comportement des experts de la CI-KIN ELENDA, de la CEP-O et d’UCM, détournement de fonds, exploitation/abus sexuel, VBG, etc.) ou non sensible (décision sur le financement ou la mise en œuvre d’un micro-projet, le choix du projet, etc.) de façon à ce que les plaintes soient traitées conformément à la politique et à la procédure appropriées.

La manière de gérer les plaintes diffèrera selon le type de plaintes : les plaintes de nature sensible pourraient nécessiter la tenue d’une enquête confidentielle par la CI en collaboration avec les autres agences, à savoir : la CEP-O, l’UCM, la CDUK et l’INPP. Tandis que les plaintes non-sensibles (liées à la question de réinstallation involontaire, le Projet ou les travaux) seront gérées par le CLGP mis en place ; les plaintes de nature non sensible ont de fortes chances d’être résolues plus rapidement en apportant les changements nécessaires conformément à la documentation du Projet.

- Procédure de traitement des plaintes liées à l’/EAS/HS

S’agissant des plaintes EAS/HS, le fournisseur de services VBG est celui qui procède à l’admission des plaintes dès sa réception, une fois que la survivante a donné son consentement pour saisir le “MGP-EAS/SH”. Ceci étant, l´incident sera enregistré selon le protocole déterminé. Il n´y aura pas d’autre enregistrement auprès des autres prestataires dans le but de garantir la confidentialité, la sécurité de la survivante et du présumé auteur. Les désirs, les choix et les droits de la plaignante seront respectés à chaque étape du processus. Le fournisseur de services ne détermine pas si une plainte est vraie ou fausse. Sa fonction se limite à recueillir les renseignements pertinents pour documenter l’incident, et à informer la CI qui, à son tour, va orienter les investigations vers l’agence auprès de la personne indiquée (normalement le spécialiste en VBG).

Plaintes non sensibles

Les plaintes de nature non sensible dans le cadre du Projet KIN ELENDA sont :

- Information sur le coût prévu pour la réalisation d’un sous-projet dans une Commune ciblée par le Projet ;

- La non-prise en compte d’engagement de la main-d’œuvre locale ;

- Le non-respect des heures du travail par les entreprises commises aux travaux sur le chantier ;

- Mauvaise conduite d’un membre du personnel ou d’un partenaire direct de la CI et des autres agences (CEP-O, UCM, CDUK et INPP) ;

- Cas des plaintes faites sur le choix du Projet ;

- Cas d’un riverain n’ayant pas un bien dans l’emprise du Projet ;

- Etc.

Si le plaignant est un enfant, des mesures spécifiques seront prises. La meilleure pratique en général exige que les parents (ou les tuteurs) soient informés puisqu'ils sont les mieux placés pour fournir du soutien et de la protection à leur enfant. Dans certains cas, cependant, il peut être dans le meilleur intérêt de l'enfant de ne pas informer les parents (p. ex., lorsqu'un parent est soupçonné de faciliter l’abus ; l'enfant pourrait être victime de représailles, y compris de violence physique ou émotionnelle, d'expulsion de la maison ou voir son bien-être compromis ; l'enfant ne veut pas la participation des parents et est compétent pour prendre une telle décision ; l'enfant est non accompagné.)

Ces considérations seront prises en compte si le ou la plaignant(e) a des problèmes de santé mentale ou des déficiences intellectuelles.

Délai des réponses des plaintes non sensibles.

Le caractère non sensible d’une plainte lui donne une certaine rapidité dans son traitement. Ainsi, le plaignant peut avoir une réponse à sa plainte endéans une semaine à compter de la date du dépôt de la plainte.

Plaintes sensibles

Les plaintes de nature sensibles dans le cadre du Projet KIN ELENDA sont par exemple :

- Mauvais usage de fonds/fraude commis par une organisation partenaire du Projet KIN ELENDA ;

- Dommage causé par les activités du Projet KIN ELENDA non réparé ;

- Cas d’accident grave survenu suite aux activités du Projet KIN ELENDA ;

- Cas du décès suite aux activités du Projet KIN ELENDA (ce genre d’incidents doivent être reportés à la Banque mondiale dans les 24/48 heures qui suivent) ;

- Violences Basées sur le Genre y compris les Exploitation et Abus Sexuels ou Harcèlement Sexuel faites par le Personnel ou un partenaire du Projet KIN ELENDA (pour ce genre de plaintes, la CI qui coordonne la sous-commission saisit directement la Banque mondiale dans les 24 heures ;

- Cas d’omission d’une personne affectée par le Projet (PAP) lors du recensement ;

- Cas des PAP recensées non payées ;

- Détournement des fonds prévus pour le payement des opérations d’indemnisation des PAP ;

- Etc.

Délai de réponse des plaintes sensibles.

Les investigations d’une plainte sensible ont une durée variable selon les cas et leur complexité ; il est cependant souhaitable que toute investigation soit terminée dans les 4 semaines qui suivent la réception d’une plainte, en générale, et 8 semaines pour une plainte de VBG.

Plaintes d’EAS/HS

Au niveau de la Ville de Kinshasa, le Projet KIN ELENDA est mis en œuvre dans quelques Communes, notamment N’djili, Lemba, Matete, Kisenso, Kimbanseke, Kalamu, Barumbu, une partie de Limete, Mont Ngafula, Maluku, N’sele et Ngaliema où l’on enregistre d’autres formes de violences, liées entre autres au phénomène Kuluna (banditisme), aux vols à main armée, etc.

Face à la sensibilité et la nature des plaintes sensibles liées à l’EAS/HS, le présent MGP, à travers la Sous-commission EAS/HS du Projet KIN ELENDA, recommande d’utiliser l’approche centrée sur la survivante qui, à son tour, recommande de laisser ces actions au choix de la survivante. Le CLGP n’a pas qualité de traiter les plaintes liées à l’EAS/HS

Examen et enquête

En dates du 13 septembre 2022, 15 août 2022, 23 août 2022, 27 octobre 2022, des Comités Locaux de Développement (CLD) et de Gestion des Plaintes (CLGP) ont été mis en place par l’ONG REEJER respectivement dans les Communes de N’djili, Kisenso, Matete et Lemba conformément au PMPP du Projet KIN ELENDA.

Ces CLD/CLGP de N’djili, Kisenso, Matete, et Lemba sont présidés par les Bourgmestres desdites communes, dans leurs configurations inclusives des parties prenantes, joueront aussi le rôle des Comités de Réinstallation pendant la mise en œuvre du PAR. Les femmes représentent 30%. A l’annexe 7 renseigne les Procès-verbaux de constitution de CLD et CLGP des Communes précitées. Ainsi, il est institué des CLGP des quartiers concernés par les sous-projets qui sont opérationnels et composés chacun de : (i) un chef de quartier, (ii) un chef de rue (iii) représentant des PAP, (iv) une représentante des associations des femmes, (v) un représentant de la jeunesse, (vi) un représentant de service de l’environnement, (vii) un représentant des personnes vivant avec handicap, (viii) un représentant d’UCM, (ix) un représentant de la CI, (x) un représentant de la CDUK, (xi) un représentant de l’ONG de la mise en œuvre du PMPP.

Réponse et prise de mesures

À la suite d’un examen et d’une enquête réalisés par les CLGP, quelque chose doit être corrigé, modifié ou changé pour améliorer la situation et résoudre le problème.  Une plainte formelle exige une réponse rapide de la part du Projet. Le Projet KIN ELENDA va fondamentalement communiquer clairement à la personne plaignante les constats issus des processus d’examen et d’enquête, et de la tenir dûment informée des mesures qui seront prises à la suite de ce qui a été décidé.

Cette rétroaction démontre que le Projet KIN ELENDA et les autres parties prenantes écoutent les plaintes et les prennent au sérieux. Cela montre que les problèmes posés ont été examinés et que des mesures appropriées ont été prises. Cela démontre aussi aux populations riveraines que le MGP est un instrument sûr et qui fonctionne au quotidien. Mais l’on conseillera toujours le plaignant de privilégier l’arrangement à l’amiable comme mode de résolution de conflit.

Procédure d’appel d’une plainte en général

Si la réponse n’est pas acceptée et que les parties concernées ne peuvent parvenir à une solution, la personne plaignante peut décider de faire appel de la réponse c’est-à-dire demander au CLGP de réexaminer sa plainte avec des nouveaux éléments de preuve. La procédure d’appel permet de réexaminer l'enquête déjà effectuée et de déterminer s'il y a lieu de maintenir la première décision ou d’en prendre une nouvelle sur la base des constats issus de ce réexamen.

Résolution

Toutes les parties concernées par la plainte parviennent à un accord et, plus important encore, la personne plaignante est satisfaite du fait que la plainte a été traitée de façon juste et appropriée et que les mesures qui ont été prises apportent une solution.

Recours au Tribunal

La procédure judiciaire requière beaucoup d'argent, il est toujours conseillé aux PAP de trouver des arrangements à l'amiable, cependant les personnes lésées par les résolutions des plaintes faites par les CLGP sont libres à tout moment de saisir la justice et/ou recourir aux cours et tribunaux de leurs choix. Pour cette question, l’Officier du Ministère Public dont le Magistrat va demander les conclusions des rapports de résolution des plaintes établis à différents niveaux des CLGP pour trancher l’affaire.

## Sous-commission VBG du MGP

Elle sera composée de :

- Un opérateur de MGP (ONG spécialisée) qui est la Sous-commission VBG coordonnée par la CI ;

- Un fournisseur des services qui est une ONG spécialisée VBG ; et

- Des points focaux et/ou spécialistes en VBG au niveau de chaque partenaire CI, CEP-O, UCM, INPP, VPK, l’entreprise, et Mission de Contrôle, le plus souvent ce sont des experts en sauvegarde.

NB : Les points focaux des ONG féminines, des OBC qui assurent la sensibilisation dans la communauté travaillent avec l’ONG spécialisée dans le référencement des survivantes d’EAS/HS. Et ils ne participent pas aux activités de la sous-commission VBG du MGP.

Le mécanisme de gestion de plaintes du Projet KIN ELENDA doit recevoir la totalité des préoccupations de la communauté. Cependant, toutes les plaintes liées à l’EAS/HS seront orientées vers la sous-commission VBG pour la gestion des plaintes EAS/HS.

Guide de clôture d’un cas d’EAS/HS : le guide ci-dessous fournit le schéma à suivre pour mieux clôturer un cas d’EAS/HS identifié par les partenaires du Projet.

Figure 4.  Étapes du processus de clôture d’une plainte EAS/HS

POUR TOUT CAS IDENTIFIE EN SOUS COMMISSION VBG KIN ELENDA

UNE PLAINTE EST CLOTUREE EN SOUS COMMISSION :

-Quand la plainte n’est pas avérée liée au projet

-Quand la plainte est avérée liée au projet

-Quand la survivante retire son consentement

- Quand la plainte est peu claire et manque de preuve

Si la plainte est avérée liée au projet

Si la plainte est  avérée liée au projet, les membres de la sous-commission procèdent à la clôture de la plainte à l’aide d’une fiche et d’un PV de clôture

La sous-commission partage le PV et la fiche de clôture avec la Cellule Infrastructures (l’ONG spécialisée joue le rôle d’administration)

La sous-commission informe la mission de contrôle des conclusions et recommandations de la sous-commission pour notifier l’entreprise des mesures administratives/sanctions conséquentes

La sous-commission explique les motifs qui l’ont amené à clôturer le dossier et les couche dans la conclusion sans faire une proposition de sanction

La sous-commission assure le suivi de la mise en œuvre des conclusions auprès des points focaux de l’entreprise et de la Mission de Contrôle à travers l’outil de clôture des plaintes et s’assure,  si une sanction ou une action a été prise. Le bureau de contrôle informe à la CI la sanction prise.

Si la plainte n’est pas avérée

Si la plainte n’est pas avérée liée au projet, les membres du CGP procèdent à la clôture du cas à l’aide d’une fiche et d’un procès-verbal de clôture

La mission de contrôle notifie l’entreprise en lui demandant de prendre les sanctions en charge du présumé auteur et les exécute, conformément au Règlement intérieur et Code de Bonne conduite.  L’entreprise notifie au présumé auteur les faits lui reprochés et la sanction administrative correspondante

POUR TOUT CAS IDENTIFIE EN SOUS COMMISSION VBG KIN ELENDA

UNE PLAINTE EST CLOTUREE EN SOUS COMMISSION :

-Quand la plainte n’est pas avérée liée au projet

-Quand la plainte est avérée liée au projet

-Quand la survivante retire son consentement

- Quand la plainte est peu claire et manque de preuve

Si la plainte est avérée liée au projet

Si la plainte est  avérée liée au projet, les membres de la sous-commission procèdent à la clôture de la plainte à l’aide d’une fiche et d’un PV de clôture

La sous-commission partage le PV et la fiche de clôture avec la Cellule Infrastructures (l’ONG spécialisée joue le rôle d’administration)

La sous-commission informe la mission de contrôle des conclusions et recommandations de la sous-commission pour notifier l’entreprise des mesures administratives/sanctions conséquentes

La sous-commission explique les motifs qui l’ont amené à clôturer le dossier et les couche dans la conclusion sans faire une proposition de sanction

La sous-commission assure le suivi de la mise en œuvre des conclusions auprès des points focaux de l’entreprise et de la Mission de Contrôle à travers l’outil de clôture des plaintes et s’assure,  si une sanction ou une action a été prise. Le bureau de contrôle informe à la CI la sanction prise.

Si la plainte n’est pas avérée

Si la plainte n’est pas avérée liée au projet, les membres du CGP procèdent à la clôture du cas à l’aide d’une fiche et d’un procès-verbal de clôture

La mission de contrôle notifie l’entreprise en lui demandant de prendre les sanctions en charge du présumé auteur et les exécute, conformément au Règlement intérieur et Code de Bonne conduite.  L’entreprise notifie au présumé auteur les faits lui reprochés et la sanction administrative correspondante

Si la ou le survivant(e) retire son consentement

Les membres du sous-commission procèdent à la clôture de la plainte à l’aide d’une fiche et d’un PV de clôture

Si la ou le(a) plaignante (survivante) ou la sous-commission demande la réouverture du dossier, la sous-commission doit obligatoirement procéder à la réouverture dudit dossier

Si après 8 semaines le cas s’avère peu clair où aucun avis ne peut être formulé pour déterminer s’il existe un lien avec le projet

Les membres de la sous commission clôturent lorsque la description fournie ne convient pas par manque de preuve ou la survivante a changé de milieu

Les membres de la sous commission VBG du MGP procèdent à la clôture de la plainte à l’aide d’une fiche et d’un PV de clôture (le

Si la plaignante trouve des informations complémentaires au dossier et sollicite la réouverture

Si la sous-commission VBG du MGP) trouve des informations complémentaires au dossier déjà traité.

Si la ou le survivant(e) retire son consentement

Les membres du sous-commission procèdent à la clôture de la plainte à l’aide d’une fiche et d’un PV de clôture

Si la ou le(a) plaignante (survivante) ou la sous-commission demande la réouverture du dossier, la sous-commission doit obligatoirement procéder à la réouverture dudit dossier

Si après 8 semaines le cas s’avère peu clair où aucun avis ne peut être formulé pour déterminer s’il existe un lien avec le projet

Les membres de la sous commission clôturent lorsque la description fournie ne convient pas par manque de preuve ou la survivante a changé de milieu

Les membres de la sous commission VBG du MGP procèdent à la clôture de la plainte à l’aide d’une fiche et d’un PV de clôture (le

Si la plaignante trouve des informations complémentaires au dossier et sollicite la réouverture

Si la sous-commission VBG du MGP) trouve des informations complémentaires au dossier déjà traité.

# MECANISME DE GESTION DES PLAINTES DES TRAVAILLEURS (MGPT)

Le Mécanisme de gestion des plaintes proposé pour les travailleurs du projet Kin Elenda est basé sur les principes suivant et constitué de l’approche et des étapes décrites ci-après. Les Entrepreneurs et prestataires de services auront à jouer un rôle prépondérant dans la gestion des plaintes qui sont liées à la main-d’œuvre. Les principes et les étapes de traitement sont différents du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) global du Kin Elenda. Les Entrepreneurs sont tenus de communiquer à la Cellule Infrastructures en collaboration avec les autres agences toutes les plaintes reçues, incluant celles ayant trouvé une entente à l’amiable à la satisfaction du (de la) plaignant(e).

## Principes directeurs du MGPT

- Les plaintes liées à la main-d’œuvre seront gérées directement par les Entrepreneurs et prestataires de services suivant le mécanisme décrit ci-dessous. Toutefois, les plaintes reçues seront communiquées régulièrement à la Cellule Infrastructures en collaboration avec les autres agences qui est, l’entité responsable de s’assurer que les plaintes, verbales ou écrites, sont bien reçues, documentées et traitées.

- La CI sera chargée de la surveillance et du suivi des résolutions trouvées entre l’Entrepreneur et le(la) plaignant(e) afin de s’assurer de leur conformité avec les exigences du présent mécanisme. Pour les plaintes qui n’auraient pas trouvé de solutions à l’amiable à travers l’Entrepreneur, la CI en collaboration avec les autres agences seront chargées de reconduire les investigations et le traitement en conformité avec le MGP global du Projet Kin Elenda.

- Toute plainte enregistrée doit, si besoin est, faire l’objet d’une visite d’inspection par un spécialiste avisé au plus tard cinq (5) jours après la réception.

- 75% des plaintes doivent être traitées et clôturées dans les 30 jours qui suivent leur enregistrement. Les plaintes qui nécessitent plus de temps d’investigation seront traitées au fur et à mesure et dans les meilleurs délais possibles.

- Toutes les plaintes doivent être enregistrées et les investigations y relatives documentées. Le registre des plaintes sera inclus dans les rapports réguliers que l’Entrepreneur et prestataire de services auront à soumettre à la CI et les autres agences ;

- Des plaintes anonymes sont reçues avec confidentialité pour protéger la plaignante.

## Approche du MGPT

Les interactions entre les travailleurs eux-mêmes et les employeurs peuvent être source de situations contentieuses. Afin de minimiser ce genre de situations, l’Entrepreneur établira, sous la supervision de la CI et les autres agences (UCM, CEP-O, INPP et CDUK), un mécanisme de gestion des plaintes qui est un dispositif devant permettre de régler aussi rapidement que possible les problèmes, difficultés ou incompréhensions rencontrés au cours de l’exécution des travaux, en privilégiant des solutions à l’amiable. Il s’appliquera à tous les types de travailleurs du projet et constituera un moyen structuré de recevoir et de régler une préoccupation soulevée par ces derniers qui auraient estimé avoir été lésés par les moyens et conditions de travail. Les plaintes seront traitées promptement selon un processus compréhensible et transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit et sans représailles.

L’Entrepreneur proposera au (à la) plaignant(e) une entente signée afin de formaliser un accord. Les plaintes peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques à propos du salaire, des conditions de travail, des incidents ou accidents, de dommages ou préjudices réels, de requêtes de corrections, de préoccupations générales sur les travaux, d’incidents et impacts perçus ou réels. L’Entrepreneur doit accorder la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable. Les travailleurs seront informés par l’Entrepreneur, la mission de contrôle, par la CI en collaboration avec les autres agences de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement et présenter leurs plaintes.

Bien que la gestion du mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs se fait par l’Entrepreneur, un travailleur peut choisir librement de s’adresser directement à la mission de contrôle, à la CI en collaboration avec les autres agences. Ainsi, le registre des plaintes sera accessible auprès de l’Entrepreneur (aux bureaux de chantier), du spécialiste en sauvegardes sociales de la CI, ou aux bureaux de la CI et les autres agences (via téléphone ; dont un numéro de référence sera rendu public, le cahier d’enregistrement des plaintes). Si les négociations s’avèrent difficiles pour l’Entrepreneur, la CI en collaboration avec les autres agences se chargera de conduire les négociations à travers son mécanisme élargi de gestion des plaintes présenté le MGP global du Projet Kin Elenda. En dehors de ces mécanismes internes, les travailleurs pourront avoir recours aux mécanismes étatiques de règlement de litige (tribunal). Pour ce dernier cas, il sied de signaler que par expérience, le recours juridictionnel de traitement des plaintes pour les travailleurs pose énormément des difficultés en termes du temps (longue période de procès au tribunal) et de moyens (la justice demande de l’argent pour entamer les procédures administratives y compris la prise en charge d’un avocat). Ces deux raisons montrent à suffisance que peu des travailleurs accèdent difficilement à ce mode de règlement de litige (recours juridictionnel).

## Procédure, recours et traitement des plaintes

Les différentes étapes de la procédure de résolution des plaintes des travailleurs sont présentées ci-après. Chaque réclamation ou plainte, qu’elle soit ou non fondée, devra passer à travers le processus de résolution. De manière générale, lorsqu’un travailleur arrive à se plaindre, cela signifie que le problème soulevé constitue un inconvénient, un risque ou un impact pertinent qui nécessite que l’Entrepreneur et la CI et les autres agences, y apporte une solution. Que la plainte soit réelle ou qu’elle résulte d’une mauvaise interprétation, elle doit être enregistrée selon la procédure mise en place qui est basée sur les principes fondamentaux suivants :

- La procédure de résolution des plaintes doit être transparente et en harmonie avec la culture locale ;

- L’enregistrement des plaintes tiendra compte du faible niveau académique des travailleurs et privilégiera la langue locale en lingala et leurs résolutions devront être communiquées aux plaignants verbalement et par écrit ;

- Les travailleurs doivent avoir un accès équitable à la procédure (hommes ou femmes, main d’œuvre spécialisée ou non) ;

- Les plaintes et réclamations, réelles ou irréelles, doivent être enregistrées selon la procédure de résolution des plaintes ;

- Les plaintes enregistrées doivent être communiquées à la CI dans les meilleurs délais ;

- Les plaintes doivent déboucher sur des discussions avec le (la) plaignant(e) afin de mieux saisir la nature du problème.

Il sied de préciser que dans le cadre de la gestion des plaintes, le LGP qui sera mis en place par la CI sera appliqué pour tout le Projet y compris pour le MGP sensible au VBG/AES/HS et concernera tous les travailleurs dudit Projet.

## Étape 1 : Réception, Enregistrement de la plainte

L’Entrepreneur concerné par la plainte, sous la supervision de la CI en collaboration avec les autres agences, aura à diriger et à coordonner le mécanisme de gestion de plaintes des travailleurs. Une base de données sera créée pour enregistrer toutes les plaintes reçues dans le cadre des travaux. Un dossier sera créé pour chaque plainte qui comprendra, entre autres, les éléments suivants :

- Une fiche sur la plainte initiale comprenant la date de réception de la plainte, les coordonnées du plaignant et une description de la plainte ;

- Un accusé de réception de la plainte est remis au plaignant à la suite de l’enregistrement ;

- Une fiche de suivi de la plainte pour le suivi des mesures prises (enquête, mesures correctives) ;

- Une fiche de clôture du dossier, dont une copie sera remise à la CI et au plaignant après que ce dernier ait accepté la clôture et ait signé la fiche. Toute plainte réelle ou fictive sera saisie dans le système et débouchera sur une inspection au maximum dans les cinq (5) jours suivants.

## Étape 2 : Traitement de la plainte

Le spécialiste en sauvegardes sociales de l’Entrepreneur ou son représentant parmi les autres personnels clés de l’Entrepreneur procèdera au traitement de la plainte à travers les activités suivantes :

- Rencontrer et discuter avec le(la) plaignant(e) ;

- Déterminer la légitimité de la plainte ;

- Informer l’UCE de la plainte reçue ainsi que de sa légitimité ;

- Clôturer la plainte si elle n’est pas fondée par exemple. L’Entrepreneur fournira une réponse verbale et/ou écrite au (à la) plaignant(e). Le cas contraire ;

- Classifier la plainte en fonction de son ampleur : mineure, modérée, sérieuse, majeure ou catastrophique et proposer une solution ;

- Clôturer la plainte si le/la (les) plaignant/e(s) est (sont) d’accord avec la solution proposée. Le cas contraire ;

- Le/la (les) plaignant/e(s) peuvent recourir à des procédures d’appel qui nécessiteront de nouveaux examens, enquêtes, consultations et traitements.

## Étape 3 : Recours au mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) global du Projet Kin Elenda.

Si la plainte n’a pas pu être réglée à l’interne entre le/la (les) plaignant/e(s) et l’Entrepreneur, le traitement de la plainte sera pris en charge directement par la CI en collaboration avec les autres agences à travers le mécanisme de gestion des plaintes du projet décrit dans le MGP du Projet Kin Elenda.

## Étape 4 : Recours à la justice

Le fait qu’un travailleur ait soumis une plainte ou une réclamation à l’Entrepreneur ou au projet ne lui enlève pas le droit de recourir à la justice pour ses revendications. Ainsi, en cas de non satisfaction à l’issue du traitement de sa plainte, un travailleur peut saisir l’Autorité Étatique compétente, incluant, entre autres, le Ministère du Travail et Prévoyance Sociale, les tribunaux de première instance et d’appel si nécessaire, auxquels il soumet ses réclamations.

Pour les travailleurs régis par le code du travail, le conflit du travail peut revêtir deux formes :

- le conflit individuel de travail est celui qui peut opposer, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ;

- le conflit collectif : est réputé conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d’une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d’autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise ou la paix sociale (Article 303 du Code de travail).

Les détails du mécanisme de règlement des griefs concernant les agents régis par le code du travail sont consignés dans les contrats de travail. En outre, lors des séances de négociation des contrats, l’employeur portera à la connaissance du travailleur, ses droits et obligations mais également le mécanisme de règlement des différends.

En ce qui concerne le fonctionnaire de l’Etat, la loi n°16/03 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat et le « Code de conduite de l’Agent public de l’Etat » dans le cadre de la Réforme de l’administration publique et de la « Charte de la Fonction publique en Afrique » donnent les détails sur le règlement des griefs.

Notons que ces mécanismes existants dans la loi pour les fonctionnaires de l’Etat ne sont pas efficaces au niveau de la remontée des plaintes et ne répondent pas aux exigences d’un MGP de la Banque mondiale. C’est ainsi que les fonctionnaires de l’Etat travaillant directement dans le Projet Kin-Elenda feront recours le MGP global du Kin Elenda pour régler leur litige.

## Mécanisme de gestion des plaintes de l’UGP

Il sera établi et mis en place un MGP spécifique aux travailleurs directs (personnel du Projet). Ce MGP sera conforme au MGP global du Projet KIN ELENDA. L’expert en développement social travaillera en étroite collaboration avec celui de VBG pour organiser un comité de gestion des plantes qui sera composé de :

- Coordonnateur du Projet, président ;

- Chef Service Administratif et Financier, secrétaire ;

- Spécialiste en passation des marchés, membre ;

- Spécialiste en VBG, membre ;

- Spécialiste en développement social, membre ; et

- Spécialiste en engagement social et communautaire.

Pour éviter toute éventualité des conflits, les plaintes des travailleurs directs seront reçues à travers une boite à suggestion. L’expert en développement sera chargé d’ouvrir la boite à suggestion chaque fin de la semaine pour un suivi régulier de réception des plaintes, il se rendra compte de nombre des plaintes déposées et transmettre au Comité de gestion des plaintes au niveau du Projet.

Par ailleurs, les plaintes sensibles (liée aux VBG/EAS/HS, détournement d’activités du Projet, coup et blessures, etc.) seront traitées immédiatement par le comité et les plaintes non sensibles (ex : revendiquer les heures supplémentaires du travail, prise en charge des soins de santé, etc.) seront traitées chaque fin de mois. L’expert en développement social et celui de VBG sont chargé d’inscrire toutes les plaintes dans le Logiciel chargé de Gestion des Plaintes (LGP) et d’en faire rapport à la fin du mois. Pour ce qui est des plaintes sensibles aux VBG/EAS/HS, trois personnes auront accès dans la base des données du LGP, il s’agit de l’expert en VBG, du Coordonnateur de la CI et du chargé du Projet de la Banque mondiale. L’accès est très limité et la confidentialité et la sécurité du plaignant doivent être assurées.

Numéro vert

La ligne verte qui sera mise en place dans le cadre du projet Kin Elenda va permettre d’assurer un suivi et évaluation des sous projets avec une approche AAP (L’approche à base communautaire qui repose sur le principe que les bénéficiaires ont « le droit de participer aux prises de décisions qui affectent leur existence » ainsi que « le droit à l’information et à la transparence » et que les responsables/investisseurs/exécutants du projet sont tenus de respecter ces droits). Pour ce faire, la prestation de service avec un call center externe géré par des privés, qui reçoit les appels par mois ; lesquels appels (des plaintes VBG) sont catégorisés et canalisés vers des responsables susceptibles de donner une suite à la requête, l’expert VBG de la CI, cas échéant. Des Procédures Opérationnelles Standards régissant le fonctionnement pour classer les plaintes en 4 niveaux (faible, moyen, élevé, sensible), un système de codification assurera l'anonymat et la collecte des données, et un arbre de communication sera susceptible de gérer le traitement de différents types de plaintes. Par exemple, si c’est une plainte sensible (qui concerne par exemple un agent de l’UGP à l’égards d’un bénéficiaire, ou un agent à l’égard d’un autre agent du projet, etc.) elle arrive auprès du coordonnateur de la CI. Dans la totale confidentialité traitera de la question avec la personne en charge des questions de PEAS. Chaque semaine, le Call Center (dont l’équipe sera formé sur le PEAS, les principes directeurs et la confidentialité et le code de bonne conduite que chacun devra signer) produira un rapport à la CI qui recevra des informations non seulement sur les interventions qu’il entreprend concernant les zones dans lesquelles le projet est mis en œuvre mais aussi sur les incidents concernant la sécurité et la protection des communautés, des partenaires des entreprises, des agences d’exécution, des ONG, etc. Les consultations communautaires permettront de choisir les modèles / outils de rapportage / signalement qui sont appropriés pour les femmes, les filles et les garçons.

A titre d’illustration : les lignes vertes sont prisées par les femmes alors que les boites à suggestions sont très utilisées par les filles et les garçons, qui s’en servent pour signaler les faits de PEAS dont il s/elles sont victimes et aussi pour signaler des cas qu’ils/elles ont observés.

En dépit du manque d’une analyse de faisabilité pour la mise en place de la ligne verte qui concernera tous les sous projets, un pilote sera fait lors de la mise en œuvre du projet KIN ELENDA.

Il faudra renforcer de façon inter-organisationnelle la redevabilité pour une meilleure prise en compte la protection de l’exploitation et abus sexuels ainsi le Harcèlement afin de comprendre ce qui marche mieux, ce qui est exploitable à plus grande échelle, en prenant en considération les particularités et les besoins spécifiques des différentes cibles et de chaque organisation. Cette disposition concerne la CI, la CEP-O, l’UCM, l’INPP, CDUK, ONG, Entreprise face à sa redevabilité auprès des travailleurs et de la communauté. Un code de bonne conduite mérite d’être élaboré à l’attention des équipes du projet.

# ANNEXE

Annexe 1. Composition du système photovoltaïque de chaque catégorie

| Catégories |  |  | Composition du système photovoltaïque de chaque catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Champ PV (kWc) | Stockage (kWh) |  |
| 1 | 2,7 | 10 | 6 Modules monocristallins de 450Wc 1 Onduleur avec Chargeur MPPT 48V/3,6kVA 1 Batteries Lithium 51,2V/10kWh |
| 2 | 3,6 | 15,5 | 8 Modules monocristallins de 450Wc 1 Onduleur avec Chargeur MPPT 48V/3,6kVA 1 Batteries Lithium 51,2V/15,4kWh |
| 3 | 9,0 | 30,8 | 20 Modules monocristallins de 450Wc 2 Onduleur avec Chargeur MPPT 48V/5kVA 2 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 4 | 14,4 | 61,6 | 32 Modules monocristallins de 450Wc 3 Onduleur avec Chargeur MPPT 48V/5kVA 6 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 5 | 18,0 | 77 | 40 Modules monocristallins de 450Wc 1 Régulateur MPPT 250/100 1 Onduleur-chargeur 48V/10kVA 1 Onduleur PV 10kW-15kWc 5 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 6 | 22,5 | 107,8 | 50 Modules monocristallins de 450Wc 2 Régulateurs MPPT 250/100 1 Onduleur-Chargeur 48V/10kVA 1 Onduleur PV 10kW-15kWc 7 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 7 | 27,0 | 107,8 | 60 Modules monocristallins de 450 Wc 1 Régulateur MPPT 250/100 3 Onduleurs-chargeurs 48V/8kVA 1 Onduleur PV 25kW-30kWc 7 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 8 | 36,0 | 154 | 80 Modules monocristallins de 450Wc 1 Régulateur MPPT 250/100 3 Onduleurs-chargeurs 48V/10kVA 1 Onduleur PV 25kW-30kWc 10 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 9 | 43,2 | 169,4 | 96 Modules monocristallins 450Wc 2 Régulateurs MPPT 250/100 3 Onduleurs-Chargeurs 48V/10kVA 1 Onduleur PV 25kW-30kWc 11 Batteries lithium 51,2V/15,4kWh |
| 10 | 63,0 | 275 | 140 Modules monocristallins de 450 Wc 1 Onduleurs-chargeurs 48V/50kVA (triphasé) avec MPPT 65kWc 1000VDC 1 Batteries lithium 563,2V/275kWh |
| 11 | 130,0 | 540 | 288 Modules monocristallins de 450Wc 2 Onduleurs-chargeurs 48V/50kVA (triphasé) avec MPPT 65kWc 1000VDC 1 Batteries lithium 614,4V/540kWh |

Annexe 2 Photos de Consultation du public

Annexe 3 Liste de Présence

Tableau 20. Demande en énergie estimée par bureau de quartiers par communes

| Commune | Infrastructures concernées | Puissance installé | Energie estimée (kWh) | Puissance crête (kWc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bureaux de zone de santé, Centres de santé, Hôpitaux |  |  |  |  |
| Kisenso | Bureau Zone de santé de Kisenso | 2,37 | 35,26 | 16,85 |
|  | Centre de santé Amba | 1,31 | 17,90 | 8,55 |
|  | Centre de santé Bikanga | 1,68 | 28,06 | 13,41 |
|  | Centre de santé Libération | 2,04 | 33,81 | 16,15 |
|  | Centre de santé Regideso | 2,11 | 34,63 | 16,55 |
|  | Centre de santé Révolution | 2,58 | 44,99 | 21,50 |
|  | Centre de sante St Ambroise | 1,5 | 23,32 | 11,14 |
|  | HGR Kisenso | 3,36 | 57,72 | 27,58 |
|  | Maternité Esengo | 4,54 | 81,12 | 38,76 |
| - Ecoles |  |  |  |  |
| Kisenso | Institut Carmen | 4,10 | 55,588 | 26,56 |
|  | Institut De La Colline | 3,02 | 21,00 | 10,04 |
|  | Institut Mabwidi | 1,48 | 25,97 | 12,41 |
|  | Institut Mukonda | 1,98 | 27,976 | 13,37 |
|  | Institut Ntemo | 1,78 | 24,232 | 11,58 |
|  | Institut Technique Industriel Kitomesa | 1,03 | 16,447 | 7,86 |
| - Bureaux de quartier & bâtiment municipal |  |  |  |  |
| N’djili | Bureau du Quartier 1 (Luemba Mudinzanza) | 0,59 | 6,42 | 3,07 |
|  | Bureau du Quartier 11 | 0,73 | 7,88 | 3,76 |
|  | Bureau du quartier 13 | 0,59 | 6,42 | 3,07 |
|  | Bureau du Quartier 6 (André Kimbuta) | 0,59 | 6,42 | 3,07 |
|  | Bureau du Quartier 6 (Bureau Secondaire de l’Etat Civil) | 0,59 | 6,42 | 3,07 |
|  | Bureau Quartier 7 | 0,66 | 7,15 | 3,42 |
|  | Bureau Quartier 8 | 0,45 | 7,15 | 3,42 |
|  | Bureau du Quartier Notaire | 0,52 | 5,69 | 2,72 |
|  | Bureau du Quartier Résidence Officielle du Bourgmestre | 1,25 | 13,55 | 6,47 |
| Bureaux de zone de santé, Centres de santé, Hôpitaux |  |  |  |  |
| N’djili | Bureau Zone de Santé N’djili | 0,82 | 14,84 | 7,09 |
|  | Centre de Santé Bopeto Armée du Salut | 2,5 | 35,32 | 16,88 |
|  | Centre de Santé Hygiène | 1,12 | 17,97 | 8,59 |
|  | Centre de Santé Luzingu | 1,55 | 25,35 | 12,11 |
|  | Centre de Santé Mbankani Protestant | 3,25 | 60,51 | 28,91 |
|  | Centre Hospitalier Bomoi | 4,81 | 89,38 | 42,70 |
|  | Hôpital Général de Référence de N’djili | 15,6 | 276,19 | 131,96 |
| Ecoles |  |  |  |  |
| N’djili | Collège Bonsomi | 5,83 | 57,92 | 27,67 |
|  | Institut Biochimie de N’djili | 1,14 | 14,96 | 7,15 |
|  | Institut Technique Agricole de N’djili | 1,24 | 14,25 | 6,81 |
|  | Lycée Sainte Germaine | 5,51 | 95,87 | 45,80 |
| Bureaux des quartiers |  |  |  |  |
| Matete | Bureau du Quartier Lukunga | 0,53 | 5,76 | 2,75 |
|  | Bureau du Quartier Lumumba | 0,72 | 7,88 | 3,76 |
|  | Bureau du Quartier Malemba | 0,62 | 6,78 | 3,24 |
|  | Bureau du Quartier Maziba | 0,72 | 7,88 | 3,76 |
|  | Bureau du Quartier Sankuru | 0,62 | 6,78 | 3,24 |
| Bureaux Zone de Santé, Centres de Santé, Hôpital et Maternité |  |  |  |  |
| Matete | Bureau de Zone de Santé Matete | 2,07 | 33,26 | 15,89 |
|  | Centre de Santé Lunionzo | 2,53 | 41,26 | 19,71 |
|  | Centre de Santé Maziba | 2,43 | 45,20 | 21,60 |
|  | Centre de Santé Mokengeli | 1,51 | 26,30 | 12,57 |
|  | Centre de Santé St Alphonse | 1,39 | 25,94 | 12,39 |
|  | Centre de Santé St Raymond | 2,41 | 35,96 | 17,18 |
|  | Centre de Santé Vitamine | 4,8 | 89,38 | 42,70 |
|  | Centre Hospitalier Boo - St Pierre | 2,7 | 50,23 | 24,00 |
|  | Hôpital Général de Référence de Matete | 4,07 | 75,60 | 36,12 |
| Ecoles |  |  |  |  |
| Matete | Institut Bahumbu | 1,90 | 27,83 | 13,30 |
|  | Institut Lubudi | 2,62 | 39,83 | 19,03 |
|  | Institut Mai Ndombe | 2,64 | 40,46 | 19,33 |
|  | Institut Matete | 1,60 | 18,64 | 8,91 |
|  | Institut Mennonite | 2,58 | 39,21 | 18,73 |
|  | Institut Technique Industriel Betende | 2,01 | 28,60 | 13,66 |
|  | Lycée Gérard Nkwili | 1,87 | 26,31 | 12,57 |
|  | Lycée Molende | 4,08 | 40,07 | 19,14 |
| Bureaux des quartiers |  |  |  |  |
| Lemba | Bureau du Quartier Echangeur | 0,39 | 5,69 | 2,72 |
|  | Bureau du Quartier Ecole | 0,39 | 4,24 | 2,03 |
|  | Bureau du Quartier Foire | 0,39 | 4,24 | 2,03 |
|  | Bureau du Quartier Gombele | 0,39 | 4,24 | 2,03 |
|  | Bureau du Quartier Livulu | 0,45 | 4,96 | 2,37 |
|  | Bureau du Quartier Mandradele | 0,39 | 4,24 | 2,03 |
|  | Bureau du Quartier Mbanza Lemba | 0,49 | 5,32 | 2,54 |
|  | Bureau du Quartier Kimpwanza | 0,45 | 4,96 | 2,37 |
| Bureaux Zone de Santé, Centres de Santé, Hôpital et Maternité |  |  |  |  |
| Lemba | Bureau de Zone de Santé Lemba | 4,15 | 77,06 | 36,82 |
|  | Centre de Santé Elimo Santu | 1,59 | 29,60 | 14,14 |
|  | Centre de Santé Kimbanguiste | 1,98 | 29,18 | 13,94 |
|  | Centre Hospitalier Camp Kabila | 4,13 | 41,65 | 19,90 |
|  | Centre Hospitalier Christ Santé | 3,22 | 53,07 | 25,36 |
|  | Centre Hospitalier St Gabriel | 6,94 | 124,47 | 59,47 |
|  | Maternité Camp Kabila | 2,85 | 40,63 | 19,41 |
| Ecoles |  |  |  |  |
|  | Collège Saint Esprit | 3,23 | 34,76 | 16,61 |
|  | Institut Bernadette | 2,37 | 35,57 | 16,99 |
|  | Institut Bumba Moaso | 2,67 | 41,18 | 19,68 |
|  | Institut L.D. Kabila | 3,04 | 21,84 | 10,43 |
|  | Institut Mokengeli | 6,62 | 90,43 | 43,20 |
|  | Institut Moteyi | 5,72 | 72,67 | 34,72 |
|  | Institut Zeby | 1,97 | 23,30 | 11,13 |
| - Voirie |  |  |  |  |
| Kisenso | Avenue Mulele |  | 728 | 153,3 |
|  | Avenue Mazout |  | 728 | 153,3 |
|  | Avenue Nsau |  | 273 | 57,47 |
| N’djili | Avenue Luemba et Me croquet | 120 | 1092 | 240 |
|  | Avenue Nguma et Mavundu à partir de la route Cecomaf jusqu’ à la route Dokolo vers Kimbanseke | 100 | 910 | 200 |
|  | Avenue Nguma et Mavundu à partir de la 2ème République | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenues Kinkole (réf. St Martin-arrêt Ndungandunga et la ndjiloise comprenant les voiries 25, 75, 49 sur la carte urbaconsulting en la prolongeant jusqu’à la route Cecomaf) et Kinkole (réf.St Martin-arrêt Ndungandunga et la ndjiloise) | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue allant de la Maison Communale de N’djili à l’Hopital Sino-Congolaise | 120 | 1092 | 240 |
| Matete | Voirie séparant les Q/Mandina et Lokoro d’une part et les Q/Mboloko et Maindombe d’autre part jusqu’à l’axe signature | 120 | 1092 | 240 |
|  | Axe séparant les Q/ Ngufu et Kinda et les Q/Kinsaku | 80 | 728 | 160 |
|  | Axe commercial se prolongeant vers le Q/Lokele pour rejoindre la route vers le rail (boucle de Matete) avec un passage à niveau sur le rail pour rejoindre l’avenue de la paix 19-20 | 100 | 910 | 200 |
|  | Marché vers rail 19-20 | 120 | 1092 | 240 |
|  | Direction signature-Tshilombo : Axe joignant la route longeant le rail (city train) vers Tshilombo et ressortant sur Kiyimbi | 100 | 910 | 200 |
| Lemba | Avenue Bokiki | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Échangeur 1 | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Échangeur 2 | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Échangeur 3 | 60 | 546 | 120 |
|  | Avenue Échangeur 4 | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue By Pass | 80 | 728 | 160 |
|  | Pépinière | 100 | 910 | 200 |
|  | Avenue Émancipation | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Marché | 60 | 546 | 120 |
|  | Avenue Rigole 1 | 60 | 546 | 120 |
|  | Avenue Rigole 2 + Passerelle piétons reliant Camp Riche à Matete | 100 | 910 | 200 |
|  | Avenue Tunnel 1 | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Kalala | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Munoki | 80 | 728 | 160 |
|  | Avenue Loango | 80 | 728 | 160 |

ANNEXE 7.  Exemple de décision de mise en place d’un CLD - CLGP

Annexe 8 : Termes de référence fusionnes

TERMES DE REFERENCE

pour le recrutement d’un Consultant/firme chargé de la mission de l’élaboration :

- de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) relatif aux travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les érosions et les inondations ;

- de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'électrification de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire photovoltaïque ;

- du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) lié aux travaux d'électrification au moyen de systèmes solaires autonomes des infrastructures de proximité dans la ville de Kinshasa

  - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un appui financier de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) du Groupe de Banque Mondiale, pour la mise en œuvre du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « PDMRUK » autrement dénommé Projet KIN-ELENDA.

L’objectif de développement du projet est de renforcer la capacité de gestion urbaine, d’améliorer l’accès aux infrastructures, services, compétences et opportunités socio-économiques des habitants des quartiers ciblés de Kinshasa.

Le projet vise à enclencher une transformation progressive du milieu urbain autour d’une série d’interventions intégrées pour améliorer les conditions de vie des populations des zones situées de part et d’autre de la rivière N’djili.

Il est basé sur le concept de « villes inclusives et résilientes » sous un angle spatial, économique et social et de résilience aux aléas. Il financera des infrastructures structurantes au niveau de la ville et des investissements de proximité au niveau des quartiers ciblés, en abordant également le défi du sous-emploi et de la cohésion sociale, ainsi que les renforcements de capacités en matière de gestion urbaine.

Les investissements du projet seront concentrés en priorité au niveau des bassins versants Est et Ouest de la rivière N’djili et les interventions en matière de renforcement institutionnel sur le niveau provincial essentiellement.

Le projet KIN ELENDA s’articule autour des 4 composantes (Composante 1. Infrastructures et services résilients ; Composante 2. Communautés inclusives et résilientes ; Composante 3. Gestion du projet Composante 4. Mécanisme d’intervention d’urgence conditionnelle (CERC)). Les investissements du Volet Energie appartiennent à la composante 1, sous-composante 1.1.d) « Résilience des infrastructures et des services énergétiques ».

Les investissements prévus dans le cadre du Volet Energie contribueront à la fiabilisation du service d’alimentation électrique en :

- améliorant la résilience des infrastructures électriques contre les érosions et inondations,

- promouvant les nouvelles technologies solaires  à travers (i) l’électrification des infrastructures sociales par système solaire, (ii) l’installation de l’éclairage public par énergie solaire sur les routes à construire et à réhabiliter ainsi que sur les places publiques sélectionnées afin de contribuer à la sécurité dans les quartiers et au développement d’un mécanisme de financement pour l’entretien et (iii) l’investissement dans un système d’énergie autonome pour l’Université de Kinshasa.

  - DESCRIPTION DES SOUS-PROJETS

Les activités du Volet Energie appelées à faire l’objet de l’évaluation environnementale et sociale dans le cadre des présents termes de référence sont constitués des sous-projets suivants :

- Protection de 3 postes et de 3 sous-stations sous gestion de la Société Nationale d’Electricité ville (SNEL) de Kinshasa contre inondations et les érosions

- Electrification du site de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire photovoltaïque

- Electrification au moyen de systèmes solaires autonomes des infrastructures de proximité dans la zone du projet (communes de Matete, Lemba, Kinsenso et Ndjili) (écoles, centres de santé, foyers de promotion sociale, bâtiments publics et voiries secondaires et tertiaires).

  - Travaux de protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasa contre inondations et les érosions

    - Objectif

Les travaux protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasa contre les inondations et les érosions visent à améliorer la résilience des infrastructures électriques contre les érosions et inondations.

    - Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune

Tableau 21. Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune

    - Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune.

Tableau 22. Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune

| N° | Site du projet | Travaux prévus |
| --- | --- | --- |
| I. | Lutte contre les inondations |  |
| 1.1 | Funa | - Rehaussement du mur ceinturant le poste de tous côtés - Curage de la rivière Funa dans son tronçon compris entre les ponts Sendwe et Poids Lourds - Rehaussement des murets bordant l'allée menant vers l'entrée du site - Démolition et reconstruction du pont Forgeron - Démolition du pont rail et construction des passerelles en Béton Armé de 2.50 m de largeur - Pose des vannes murales sur les deux buses de sortie et d'une porte étanche à l'entrée du poste et de deux autres portes étanches aux points d'entrée de la salle de commande - Travaux de réparation sur les caniveaux de drainage et de passage de câbles internes au site, et curage du caniveau traversant l'entrée du site - Exécution des travaux anti-affouillement au niveau des ponts Sendwe, Bokasa, Lumumba et Forgeron - Expropriation des maisons avoisinant le pont Lumumba sur la rive droite de la rivière Funa. |
| 1.2 | Masina | - Construction de deux voies d'évacuation des eaux : la 1ère voie par le Boulevard Lumumba, la 2ème par le collecteur DM [80x100] qui part du poste jusqu'à la rivière Tshangu - Curage du caniveau sur le boulevard Lumumba et de la rivière Tshanga servant d'exutoire à ce caniveau - Construction d'un caniveau d'évacuation des eaux internes du site |
| 1.3 | Kinsuka | - Canalisation par buses enterrées sur 379 m avec regards de visite placés tous les 10 mètres - Pose du drain parcellaire en concassé 15/25 sur 10 cm d'épaisseur - Curage du caniveau principal sur la route principale - Remise en état du caniveau interne ceinturant le site - Construction d'un caniveau externe ceinturant la sous-station |
| II | Lutte contre les érosions |  |
| 2.1 | Poste et sous-station de Makala | - Incorporation de 2 chambres de chute sur le grand collecteur existant et son prolongement jusqu'à l'exutoire - Construction d'un caniveau d'évacuation des eaux de la sous-station vers le collecteur principal - Construction en prolongement du mur de soutènement longeant le poste - Construction et réhabilitation du mur en perré protégeant la sous-station. |
| 2.2 | Kimwenza | - Construction d'un réseau de caniveaux ceinturant la concession et aboutissant à un exutoire naturel ; - Construction d'un fossé de garde pour protéger la route d'accès existante - Construction en chaussée rigide de la deuxième route d'accès - Remblaiement des ravins existant dans le site |

    - Etat des sites du sous-projet

Les postes d’injection du courant électrique haute-tension de Funa, Makala et Kimwenza ainsi que les sous-stations de Masina, Makala et de Kinsuka sont confrontés aux risques d’inondations qui perturbent l’exploitation des installations et entrainent le régime de délestage du courant électrique au niveau des consommateurs. L’analyse de la récurrence et de l’impact géographique des inondations et érosions fait ressortir que celles-ci se produisent pendant la saison de pluies.

    - Caractéristiques géographiques, environnementales et socio-économiques des sites du projet

Les travaux de protection des postes et sous-stations contre les inondations et érosions se déroulent dans quatre communes de la ville de Kinshasa, à savoir : Kalamu, Mont-Ngafula, Masina et Selembao.

Les sites du projet sont drainés par les rivières Funa, Binza, N’djili et Lukala qui est un affluent de la rivière N’djili. Ils sont localisés dans la zone du climat du type AW4 selon la classification de Koppen caractérisé par un climat tropical chaud et humide, qui s’alterne par deux saisons (pluie et sèche). Les postes et sous-stations sont assisent sur un substrat présentant une texture sableuse, une structure grumeleuse très fine, une coloration brun foncé, ocre-jaune et une consistance meuble à l'état sec. Ce sol est exposé aux érosions dans la zone de collines et aux inondations au bas de pentes et dans les vallées humides. La couverture végétale des sites et de leurs environs est constituée principalement des arbres fruitiers qui constituent également un biotope pour les oiseaux migrateurs diurnes et nocturnes. La faune sauvage est quasi inexistante dans les environs de l’ensemble des postes et sous-stations concernées par le projet.

La situation socioéconomique des sites du projet est caractérisée par le secteur informel et un taux de chômage élevé pour les jeunes. Les activités principales de la population sont notamment : le petit commerce, l’agriculture, le maraîchage et l’élevage, etc. La population des communes concernées est présentée comme suit : Kalamu : 457 809 hab. ; Selembao : 672 697 hab. ; Mont-Ngafula : 1 096 376 hab. et enfin Masina : 828 826 hab.

Figure 5. Localisation des postes et sous-stations SNEL concernés

- OBJECTIFS DE LA MISSION

  - Objectif principal

L’objectif des présents TDR vise le recrutement d’un consultant pour l’élaboration, conformément au nouveau CES de la Banque mondiale :

- d’une étude d’impact environnementale et sociale (EIES) pour les travaux protection de 3 postes (Funa, Kimuenza et Makala)  et  de 3 sous-stations (Kinsuka, Makala et  Masina)  SNEL de Kinshasa contre les érosions et les inondations ;

- d’une EIES pour les travaux d’électrification de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire photovoltaïque

- d’un PGES pour les travaux d’électrification au moyen de systèmes solaires autonomes des infrastructures de proximité dans la ville de Kinshasa (écoles, centres de santé, foyers de promotion sociale et bâtiments publics)

- D’un Plan d’Action de Réinstallation des travaux de protection des 3 postes et des sous-stations SNEL contre les inondations et l’érosion.

Huit sur les dix Normes environnementales et Sociales (NES) ont été jugées pertinentes pour le projet Kin-Elenda et toutes les huit normes devront également s’appliquer aux présents sous-projets objet de ces TdRs. Il s’agit des NES 1,2,3,4,5,6,8 et 10. De plus, la préparation et la mise en œuvre des sous-projets se fera également en conformité avec la législation nationale, les recommandations des Notes de Bonne Pratique pertinentes (Note de Bonnes Pratique contre EAS/HS (NPB-EAS/HS) dans le cadre du financement de projets d´investissement comportant de grands travaux de génie civil (World Bank, 3º ed. Octobre 2022), et les lignes directrices de la Banque mondiale sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité.

  - Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agit, aussi bien en phase de construction qu’en phase d’exploitation :

- d’identifier et d’analyser les risques et impacts potentiels positifs et/ou négatifs directs, indirects et cumulatifs du sous projet, puis d’évaluer quantitativement et/ou qualitativement l’importance de ces impacts ;

- de proposer des mesures d’atténuation et de bonification des différents impacts permettant d’anticiper/éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables, et/ou les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible les impacts résiduels qui sont importants.

- de proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui permettra d’assurer le suivi, la surveillance et la mise en œuvre des mesures et actions de gestion des risques et impacts E&S.

Ainsi, l’EIES vise à apporter à l’UCM et aux divers partenaires, les informations suffisantes pour justifier du point de vue environnemental et social, l’acceptation ou la modification, voire le rejet du projet envisagé, ou la sélection d’une ou plusieurs alternatives en vue de leur financement et de leur exécution.

Par contre, le Plan d’Action de Réinstallation selon l’objectif de la NES n°5 de la Banque mondiale comprennent des mesures visant à faire face aux déplacements physiques et /ou économiques, selon la nature des effets escomptés d’un projet.

De manière spécifiquement le PAR vise à :

- inventorier dans la mesure du possible, toutes les personnes susceptibles d’être affectées par l’acquisition des emprises nécessaires pour le réseau MT et l’emplacement des cabines MT/BT, ainsi que le réseau BT qui sera construit dans le cadre du projet. Les données d’inventaire sur les PAP doivent être ventilées par sexe ;

- s’assurer que toutes les personnes susceptibles d’être affectées soient consultées et aient l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAR ;

- s’assurer que les indemnisations soient déterminées en fonction des impacts réellement subis et aussi la compensation au coût de remplacement ;

de s’assurer que les personnes déplacées et vulnérables soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie ou au minimum les rétablir à leur état d’avant le processus de réinstallation

- proposer des alternatives de réinstaller, si possible, les personnes affectées obtiennent des concessions sur la même zone.

- ETENDUE DE LA MISSION ET DESCRIPTION DES TACHES DU CONSULTANT

  - Etendue de la mission

La mission se déroulera dans 12 communes de la ville province de Kinshasa, principalement dans les sites concernés par les travaux repris ci-dessus, tout en considérant que le rayon d’action de chaque chantier s’étend sur une longueur de 5 kilomètres y compris la servitude d’une ligne Moyenne-tension en 6,6 kV torsadées qui est de 2 mètres de part et d’autre, et de 7 mètres de part et autre pour ligne moyenne-tension en câble nus.

  - Description des tâches du consultant

    - Pour l’élaboration de l’EIES

      - Tâches

Le consultant réalisera les tâches reprises ci-dessous :

- Analyser l’état actuel de la zone d’impact du projet (étude de caractérisation environnementale et sociale de base) y compris son évolution probable en situation « sans projet », en intégrant notamment les aspects liés aux EAS/HS et COVID-19. Cette zone d’impact du projet intègre les sites des travaux aux zones des carrières d’emprunts des matériaux, et toute autre installation connexe.

- Analyser les études sociales préalables réalisés dans le cadre du projet et l’intégration des aspects genres dans le but d’identifier les groupes plus vulnérables à ces violences

- Définir la zone d’influence (direct, indirect et cumulatif) et l’analyser (étude de caractérisation environnementale et sociale de base) y compris son évolution probable en situation « sans projet », en intégrant notamment les aspects liés aux VBG, y compris l’EAS et HS. Une attention particulière devra être prêtée aux données de référence pour les impacts significatifs.

- Décrire les autres projets de développement passés, en cours et envisagés dans la zone d’influence du sous-projet, même s’ils ne sont pas directement liés au projet ;

- S’assurer que les communautés affectées et les autres parties prenantes y compris les groupes vulnérables sont impliqués dès le début du processus et tout au long du processus de l’EIES et de la durée de vie du projet, y compris à travers un mécanisme de recours efficace en cas de plainte

- Analyser le cadre politique, juridique et institutionnel du projet dans lequel s’inscrit l’évaluation environnementale et sociale, tenant compte des exigences du CES sur les aspects EAS/HS et COVID-19, gestion de la main d’œuvre, mobilisation des parties prenantes, gestion de la sécurité, hygiène et sécurité des communautés, et la configuration du projet ; En outre, l’EIES tiendra compte des instruments juridiques relatifs au travail des enfants, travail forcé, à la discrimination et aux exigences relatives aux personnes handicapées

- Comparer le cadre juridique et politique de la RDC avec les NES pertinentes pour ces sous projets et faire ressortir les différences entre les deux. Le Consultant se basera sur la comparaison faite dans le cadre juridique du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ;

- Identifier des potentiels passifs environnementaux du site qui doivent être résolus dans le cadre des mesures environnementale du sous-projet et proposer les mesures de réhabilitation, le cas échéant

- Identifier, analyser et évaluer de manière intégrée les impacts directs, indirects, cumulatifs, et transfrontaliers, et tenir compte du principe d’hiérarchie d'atténuation, à la lumière des huit (8) NES pertinentes, associés aux travaux envisagés autant dans la phase de construction que celle de l’exploitation du projet.

- Identifier et évaluer les potentiels risques des sous-projets sur les services écosystémiques, la circulation, la sécurité routière le dispositif de sécurité et la santé communautaire ; conformément à la NES 4 ;

- Évaluer les risques et impacts associés aux installations associées et ceux de la chaîne d'approvisionnement.

- Identifier et évaluer les risques COVID-19 ou tout autre épidémie existante dans la zone d’intervention du projet ;

- Identifier les risques de sécurité associés aux travaux et ceux pour les communautés qui pourraient être exposées à des incidents de VBG de la part des travailleurs, conformément à la NES n°4

- Proposer des mesures réalistes pour anticiper et éviter les risques et les impacts. Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs associés aux travaux et à l’exploitation des infrastructures et aménagements préconisés, mais également celles visant à bonifier les impacts positifs potentiels, et évaluer les coûts y afférents ;  et ce, en se basant sur le principe de la hiérarchie d’atténuation des risques qui consiste à :

- anticiper et éviter les risques et les impacts ;

- lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables ;

- une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténués et lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible.

- Proposer conformément aux exigences des NES pertinentes au projet le mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) flexible et adaptatif en tenant compte de la NES n°10 et se basant sur le PMPP et le MGP du projet, incluant les plaintes liées aux incidents EAS/HS et des mesures nécessaires de manière à ce qu’il soit orienté aux survivantes pour réduire et prévenir les risques de EAS/HS ;

- Proposer un plan d’hygiène, santé, sécurité au travail en tenant compte du guide environnemental, santé et sécurité du groupe de la Banque mondiale et les bonnes pratiques internationales

- Proposer le cahier de charge des clauses environnementales et sociales, y compris celles liées à l’EAS/HS à insérer dans les Dossier d’Appel D’Offres (DAO) pour le recrutement des entrepreneurs

- Analyser au besoin le mécanisme de surveillance et de suivi socio-environnemental et évaluer les coûts y afférents

- Elaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément aux prescrits de la NES n°1 du CES de la Banque mondiale et à la législation nationale, qui comprendra :

- les mesures d’atténuation afin d’obtenir les résultats souhaités en termes de durabilité environnementale et sociale ;

- les mesures de suivi ainsi que de dispositions institutionnelles à prendre pendant les phases de préparation, des travaux et d’exploitation des infrastructures pour éliminer les risques et effets environnementaux et sociaux négatifs, les compenser ou les ramener à des niveaux acceptables ;

- l’identification de l’entité (s) chargée (s) de l’exécution des mesures d’atténuation et de bonification ;

- les indicateurs de suivi pour chacune des mesures

- les besoins en renforcement de capacités et formation ;

- le calendrier d’exécution et estimation des coûts de mise en œuvre du PGES.

- En ce qui concerne l’identification et l´évaluation de risques VBG, y compris EAS/HS :

- Inclure les risques spécifiques des communautés, identifier les groupes les plus vulnérables, les endroits où les femmes se sentent moins en sécurité, les différentes formes de VBG et comment la communauté fait face aux violences faites aux femmes ;

- Conduire des consultations avec les groupes des femmes et des jeunes filles pour recueillir leurs préoccupations relatives à leur bien-être, leur santé et leur sécurité, et aux impacts potentiels de la mise en œuvre du projet.

- S’assurer pour les consultations devant menées auprès des mineures que le consultant dispose dans son équipe, une personne possédant les compétences nécessaires à communiquer avec les mineures et une compréhension approfondie de la culture et des coutumes locales. En outre, les consultations seront menées avec les organisations plaidants pour les droits des enfants ainsi que des autres groupes identifiés comme vulnérables à l’EAS/HS.

- S’assurer que les consultations ne portent pas directement sur les expériences individuelles en matière de VBG ou essayer d’identifier ou interviewer des survivant(e)s. Elles doivent plutôt être axées sur la nécessité de comprendre l’expérience des femmes et des filles dans les communautés riveraines. Avant de commencer les consultations, les équipes devront être bien préparées et disposer d’informations sur les services de soutien aux survivant(e)s existants au sein de la communauté, de sorte que toute personne qui évoque des expériences personnelles de VBG puisse être orientée immédiatement.

- Identifier les potentiels points d´entrée pour le mécanisme de gestion de plaintes du projet, en tenant en compte de l’efficacité, la confidentialité et la sécurité des plaignantes. S’assurer que les consultations du public soient conformes aux lignes directrices de la Banque mondiale pour le processus de participation compte tenu de la situation due à la COVID-19.

- Analyser les données sur la VBG, y compris les données sur la violence sexuelle et physique par les partenaires/non-partenaires, l’exploitation et l’abus sexuels, le harcèlement sexuel, la violence par un partenaire intime, la violence familiale, la violence faite aux enfants, les mariages précoces et les pratiques traditionnelles nuisibles, notamment celles qui risquent d’être exacerbées par la mise en œuvre du projet

- Cartographier ou actualiser la cartographie existante des services de réponse à la VBG sûrs et éthiques, notamment les soins médicaux, les services psychologiques, l’aide juridique, les services de protection et les opportunités de subsistance, ainsi que la disponibilité de services appropriés et orientés pour l’assistance aux enfants survivants.

S’agissant de la pandémie de COVID-19

- Identifier les risques spécifiques de COVID-19 face aux communautés locales

- Identifier les groupes vulnérables les plus touchés sur le plan psychologique et économique notamment les femmes, les personnes vivantes avec handicap

- Analyser les risques du COVID-19 face à la situation du genre, des violences conjugales, des VBG et comment la communauté fait face au COVID-19.

      - Structure du rapport d’EIES

Le présent contenu de l’EIES concerne les travaux de :

- protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasa contre les érosions et les inondations

- électrification de l’université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque.

L’étude d’impact environnemental et social sera conforme à la NES n°1 et contiendra les points essentiels suivants :

- Page de garde

- Table des matières

- Liste des sigles et abréviations

- Résumé exécutif en français, anglais et langue lingala :

- Cadre politique, juridique et institutionnel

- Description du sous projet

- Données de base

- Risques et impacts environnementaux et sociaux

- Mesures d’atténuation

- Analyse des solutions de rechange

- Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES)

- Consultation publique

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

- Calendrier d’exécution et estimation des coûts du PGES

- Références bibliographiques

- Annexes.

    - Pour l’élaboration du PGES

      - Tâches

Le consultant réalisera les tâches reprises ci-dessous

- Elaboration d’un programme d’atténuation, de bonification, de suppression de chaque impact négatif identifié et de bonification pour les impacts positifs.

Ce programme comprendra :

- tous les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés surtout pendant l’exécution de travaux, y compris les VBG/EAS/HS, ainsi que ceux lié au COVID-19 ;

- une description avec des détails techniques de chaque mesure d’atténuation, y compris le type d’impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise (par exemple, en permanence ou en cas d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront employés et les procédures d’exploitation correspondantes, le cas échéant ;

- une évaluation de tout risque et impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures.

Le consultant prendra en compte les autres plans d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour l’atténuation et réponse aux risques EAS/HS) et s’y conformer.

- Elaboration d’un plan d’urgence de sécurité et de gestion des risques

- Élaboration d’un programme de suivi qui doit définir les objectifs du suivi et indiquer la nature des actions menées à cet égard, en les associant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES.

Ce programme comprendra :

- une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ;

- des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : (i) assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières, et (ii) fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation.

- Élaboration d’un programme de surveillance environnementale et sociale visant à ce que les mesures d’atténuation et de bonification proposées soient effectivement mises en œuvre pendant la phase de réhabilitation.

- Préparation d’un mécanisme de consultations publiques permettant d’identifier les besoins de conduite de consultations pour la mise en œuvre et le suivi de certaines mesures d’atténuation ou de bonification des impacts. Le consultant précisera les groupes cibles, les processus appropriés de consultation, la fréquence des consultations, les méthodes de production de rapports et les procédures de diffusion des résultats.

- Élaboration d’un programme de renforcement des capacités et de formation

A travers ce programme, le consultant :

- identifiera les rôles et analysera les capacités des entités responsables au niveau du site ou de l’agence d’exécution du projet, de l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) et des ministères concernés ;

- décrira avec précision les dispositifs institutionnels, en identifiant l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi (notamment concernant l’exploitation, la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures correctives, le financement, l’établissement des rapports et la formation du personnel) ;

- recommandera la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue du PGES.

- Définition d’un calendrier d’exécution et une estimation des coûts

Pour faciliter la mise en œuvre des différents programmes (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES devra comprendre :

- un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet ;

- une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre. Ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet.

- Intégration des trouvailles fortuites dans le rapport du PGES

Le PGES comprendra aussi des mesures à suivre en cas de « trouvailles fortuites », conformément à la politique de la Banque sur le patrimoine culturel ainsi que les dispositions de la loi nationale.

      - Structure du rapport de PGES

Le contenu du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des travaux d’électrification des infrastructures de proximité comprendra :

- Une introduction et contexte

- Une Description des activités concernées par le PGES

- Une Description et analyse des conditions physiques, biologiques et humaines existantes

- Une section sur les Risques et impacts environnementaux et sociaux

- Atténuation

- Suivi

- Engagement des parties prenantes

- Cadre institutionnel pour la mise en œuvre du PGES

- Budget

- Annexe

Le Consultant assurera l’articulation entre ces chapitres et sections, afin de constituer un tout cohérent, compréhensible, facile à lire et concis.

    - Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des travaux de protection du poste de la Funa contre les inondations

      - Tâches du consultant

Le consultant réalisera les tâches suivantes :

- Soumettre un plan de travail à la validation de la CI & d’UCM ;

- Visiter les sites spécifiques du projet ;

- Organiser les consultations du public avec les communautés locales et autres parties prenantes ;

- Réaliser des enquêtes ménage et profil socio-économique de la zone du projet incluant une analyse de leur vulnérabilité ;

- Etablir de cartes thématiques identifiant la zone du projet et les ménages affectés. Ces cartes doivent aussi identifiées les zones à risque de glissement de terrain ou autres désastres naturels ;

- Conduire un recensement et une identification des personnes dans la zone du projet et de ses riverains immédiats et recueillir des données sur les droits de propriété y compris leur géolocalisation et conduire des enquêtes des ménages des personnes affectées par le projet (PAP)

- Fera signer par les personnes affectées par le projet (PAP) les procès-verbaux des négociations

- Déterminer les matrices de l’éligibilité et des compensations en accordance avec le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet

- Evaluer les biens affectés en se basant sur la mercuriale établie dans le CPR du projet ;

- Constituer la base des données des biens et des personnes recensées

- Etablir et rendre public la date butoir en collaboration avec les autorités locales compétentes

- Identifier (si nécessaire) avec la Commune un site de réinstallation potentiel et consulter les communautés d’accueil existantes sur le site de relocalisation choisi ou proposé par les autorités publiques ou locales

- Faire l’analyse socio-économique des PAP et du site de réinstallation

- Identifier les groupes vulnérables et former des actions d’accompagnement et d’assistance spécifiques nécessaires à leur endroit

- Proposer la composition du comité de réinstallation et appuyer sa mise en place

- Adapter le Mécanisme de Gestion des Plaintes spécifiques lié à la réinstallation involontaire en se basant sur le MGP sensible aux EAS/HS inclus dans le PMPP du projet

- Elaborer un programme de restauration des moyens de subsistance et y proposer un plan de suivi de ce programme

- Evaluer avec précision le coût global de réinstallation et des indemnisations des personnes affectées

- Proposer un calendrier de mise en œuvre du PAR et un mécanisme de suivi & évaluation.

- Organiser l’atelier de restitution du PAR à toutes les parties prenantes du projet

- Prendre en considération des éventuels amendements et commentaires de toutes les parties prenantes et finaliser du PAR.

- DUREE DE LA MISSION

Le délai maximal assigné au consultant pour la réalisation de l’ensemble de la mission est de 120 hommes.jour, hors délai d’approbation des rapports par les principales parties prenantes. Il appartiendra au Consultant de proposer une composition et une organisation appropriées de son équipe pour y parvenir.

La durée maximale pour cette mission est de 120 hommes.jour.

- PROFIL DU CONSULTANT

L’offre est réservée au Consultant (firme) national et international disposant d’une grande expérience en évaluation environnementale et sociale des projets dans le secteur d’électricité.

Conformément à l’article 21, du décret n°14/019 du 02 août 2014, fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement en RDC, le consultant devra être une firme nationale agréée par l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) ou International. Tout bureau d'études International recruté s'associe à un bureau d'études national agréé par l’ACE.

Le Consultant doit :

- Être un cabinet / firme spécialisé dans les évaluations environnementales et sociales des projets

- Avoir une expérience avérée dans les missions semblables financées par la Banque mondiale

- Avoir élaboré au moins trois (3) EIES/PGES & PAR au cours des 10 dernières années

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’évaluation environnementale et sociale au cours des 10 dernières années

Le consultant (firme) doit disposer d’un code de bonne conduite et d’une politique interne claire visant la prévention et la réponse à l’exploitation et de l’abus sexuel, et le harcèlement, y compris un plan régulier de formation du personnel conforme aux standards minimums du projet. Au cas contraire, son personnel devra signer le code de bonne conduite du projet et bénéficier d’une séance de sensibilisation en matière de risques et conséquences de VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et le mécanisme mis à disposition par le projet pour dénoncer ces incidents.

Le consultant devra disposer d’un personnel- clé comprenant :

  - Spécialiste en environnement – Chef de Mission

Le Chef de mission devra être un expert en évaluation environnementale et sociale, répondant au profil suivant :

- détenteur (rice) d’un diplôme de niveau universitaire (Bac + 5 ou équivalent) en environnement, ingénierie, sociologie ou équivalent, avec une spécialisation en évaluation environnementale et sociale

- ayant au moins 10 ans d’expériences dans la préparation des instruments de gestion environnementale et sociale (CGES, EIES, PGES, CPR, PAR,  …)

- avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, des directions environnementales générale, sécuritaire et sanitaire, des normes internationales et de la réglementation, des procédures nationales et de la législation congolaise en matière d’environnement,

- avoir préparé des EIES en conformité aux normes environnementales et sociales de la banque (politiques de sauvegarde et/ou CES)

- ayant une expérience similaire à celle du projet d’électrification en milieu urbain et périurbain

- ayant participé à au moins une mission d’évaluation environnementale et sociale de projets en Afrique subsaharienne les cinq dernières années

- avoir une expérience en organisation des consultations publiques, incluant les mécanismes de gestion des plaintes.

- ayant une bonne maitrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit.

  - Deux experts en environnement

Les deux experts en environnement devront répondre au profil suivant :

- Détenteur d’un diplôme universitaire (minimum Bac+5 ou équivalent) et une spécialisation en sciences environnementales et sociales

- Ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux de projets d’infrastructures, financés par les bailleurs de fonds

- Ayant conduit ou participer à l’élaboration d’au moins trois (3) EIES / PGES de projets en tant que Chef de mission pendant les cinq (5) dernières années, dont au moins deux (2) pour des projets d’infrastructures électriques ou d’aménagement urbains

- Ayant une bonne connaissance du Cadre environnemental et social de la Banque mondiale et des lois et règlements de la RDC en la matière

- Ayant d’excellentes capacités de communication en français, à l’écrit comme à l’oral

- la connaissance de Lingala serait un atout.

  - Un Expert socio-économiste

L’expert socio-économiste devra répondre au profil suivant :

- Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sociologie ou anthropologie, en sciences sociales et toute autre discipline apparentée (Bac+5 ou équivalent)

- Avoir au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle confirmées en matière d’enquêtes consultatives-communautaires et des audiences publiques (dont 3 enquêtes en tant que Responsable dans la conduite de l’enquête)

- Avoir une connaissance approfondie du Cadre environnementale et sociale de la Banque mondiale, ainsi que des lois et règlements de la RDC en matière d’environnement

- Avoir d’excellentes capacités de communication en français, à l’écrit comme à l’oral

- Avoir une exigence d'expérience en matière d'engagement et de consultation des parties prenantes ;

- Avoir une connaissance de l’anglais et du Lingala serait un atout.

  - Un expert spécialiste en réinstallation involontaire des populations. En qualité de Chef d’équipe, pour le volet PAR, il doit répondre au profil suivant :

- Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sciences humaines, sociales, environnementales, juridiques ou équivalent (bac+5 ou équivalent)

- Avoir au moins sept (7) années d'expérience globale, dont cinq (5) dans le domaine des évaluations environnementales et sociales

- Avoir participé à l’élaboration d'au moins trois (3) plans de réinstallation de population (PAR), dont deux (02) en tant que Chef de mission (sous le CES)

- Avoir une bonne connaissance du Cadre environnementale et sociale de la Banque mondiale, ainsi que des lois et règlements de la RDC en matière de réinstallation

- Avoir une bonne maitrise orale et écrite du français (à faire apparaître dans le CV)

- Une connaissance de la langue locale, le lingala serait un atout.

  - Un spécialiste en géomatique :

- Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sciences informatiques, en sciences de la terre, sciences géographiques, etc. (bac+5 ou équivalent)

- Avoir au moins Cinq (05) années d'expérience globale, dont trois (3) dans le domaine de la confection des cartes SIG et de l’interprétation des images satellitaires

- Avoir participé à la réalisation d'au moins trois (3) plans de réinstallation de population pendant les cinq (5) dernières années

- Avoir participé à réalisation d’au moins deux (2) missions dans le domaine des évaluations environnementales et sociales de projets pendant les cinq (5) dernières années.

- Une connaissance de la langue locale, le lingala serait un atout.

Le Consultant (e) devra prévoir notamment d’être appuyé(e) par un(e) Expert en VBG avec au moins 3 ans d'expérience dans les programmes de lutte contre les VBG, l'analyse de genre et avec des connaissances avérées dans la prévention, la réponse et l'atténuation des risques de VBG, y compris EAS / HS.

L’expert(e) en VBG appuiera l’élaboration de tous les instruments (EIES, PAR et PGES) en ce qui concerne les risques/aspects VBG, y compris EAS/HS.

La connaissance des politiques de la BM en matière de gestion de risques EAS/HS sera atout.

Le consultant pourra recourir, à ses frais, à tout autre personnel d’appui (personnel local, enquêteurs, etc.) qu’il jugera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

7.       LIVRABLES ET CALENDRIER DE REMISE DES RAPPORTS

Le Consultant rédigera des rapports d’EIES, de PGES et de PAR (maxi 100 pages par rapport) répondant aux standards nationaux, aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pour les activités mises en œuvre par le secteur public. Ces rapports devront être concis, et centré sur les résultats des analyses effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Ils seront complétés par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et liste des participants.

Les livrables attendus du Consultant sont décrit dans le tableau ci-dessous.

| ITEM | FAIT GENERATEUR | CALENDRIER | PAIEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Signature du contrat | T0 | 0% |
| 2 | Démarrage des prestations après mis en vigueur du contrat | T1 | 0% |
| 3 | Rapport de cadrage présentant les enjeux, thèmes à approfondir, degré de précision des études nécessaires, secteurs a enjeux nécessitant une analyse détaillée, préciser les attendus règlementaires, validation de la qualité de premiers éléments de travail, etc. | T1 + 10 jours | 0% |
| 4 | Rapports de démarrage de la mission couvrant la phase préparatoire de l’étude en indiquant notamment : - les grandes lignes du plan de la mission - la documentation mise à disposition et celle qui devra être fournie par SNEL - la méthodologie de travail adoptée incluant les différents instruments pour l’évaluation de risques, des services d’assistance aux survivants, etc. Ces outils seront aussi sujet de révision et approbation lors de la présentation des versions provisoires des études. - le registre des personnes à rencontrer | T1 + 10 jours | 10% |
| 5 | Version provisoire du rapport d’EIES des travaux d’électrification du site de l’Université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque | T1 + 25 jours | 0% |
| 6 | Atelier de la présentation de la version provisoire de l’EIES travaux d’électrification du site de l’Université de Kinshasa | T1 + 26 jours | 0% |
| 7 | Version provisoire révisée du rapport d’EIES des travaux d’électrification du site de l’Université de Kinshasa intégrant les commentaires des parties prenantes (UNIKIN, UCM, CI) émis lors de l’atelier de restitution de la version provisoire | T1 + 33 jours | 25% |
| 8 | Version provisoire du rapport d’EIES & PAR des travaux de protection du poste de la Funa contre les inondations | T1 + 35 jours | 0% |
| 9 | Atelier de la présentation de la version provisoire de l’EIES & PAR des travaux de protection du poste de la Funa contre les inondations | T1 + 43 jours | 0% |
| 10 | Version provisoire révisée du rapport d’EIES & PAR des travaux de protection du poste de la Funa contre les inondations, intégrant les commentaires des parties prenantes (SNEL, UCM, CI) émis lors de l’atelier de restitution de la version provisoire | T1 + 48 jours | 10% |
| 11 | Version provisoire du rapport d’EIES des travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions | T1 + 51 jours | 0% |
| 12 | Atelier de la présentation de la version provisoire de l’EIES des travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions | T1 + 59 jours | 0% |
| 13 | Version provisoire révisée du rapport d’EIES des travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions intégrant les commentaires des parties prenantes (SNEL, UCM, CI) émis lors de l’atelier de restitution de la version provisoire | T1 + 66 jours | 20% |
| 14 | Atelier de la présentation de la version provisoire de PGES des travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) | T1 + 71 jours | 0% |
| 15 | Atelier de la présentation de la version provisoire de PGES des travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) | T1 + 79 jours | 0% |
| 16 | Version provisoire révisée du rapport de PGES des travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) intégrant les commentaires des parties prenantes (VPK, UCM, CI) émis lors de l’atelier de restitution de la version provisoire | T1 + 86 jours | 25% |
| 17 | Version finale de l’EIES des travaux d’électrification du site de l’Université de Kinshasa intégrant les commentaires de la Banque (Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) | T1 + 47 jours | 5% |
| 18 | Version finale d’EIES & PAR des travaux de protection de poste de la Funa contre les inondations et érosions intégrant les commentaires de la Banque (Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) | T1 + 62 jours |  |
| 19 | Version finale d’EIES des travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions intégrant les commentaires de la Banque (Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) | T1 + 76 jours |  |
| 20 | Version finale du PGES des travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) intégrant les commentaires de la Banque (Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) | T1 + 96 jours |  |
| 21 | Version finale de l’EIES des travaux d’électrification du site de l’Université de Kinshasa intégrant les commentaires de l’ACE | T1 + 54 jours | 5% |
| 22 | Version finale d’EIES & PAR des travaux de protection de poste de la Funa contre les inondations et érosions intégrant les commentaires de l’ACE | T1 + 69 |  |
| 23 | Version finale de l’EIES & PAR des travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions intégrant les commentaires de l’ACE | T1 + 83 jours |  |
| 24 | Version finale du PGES des travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) intégrant les commentaires de l’ACE | T1 + 103 jours |  |
| TOTAL |  |  | 100 |

8.     OBLIGATION DU CONSULTANT

Le Consultant est responsable de :

- la description de la méthodologie utilisée pour réalisation de cette évaluation environnementale et sociale;

- la conception et de la conduite de l’étude conformément au CES de la Banque mondiale, y compris le recueil de toute information pertinente auprès de personnes ou structures ressources qu’il identifiera ;

- la fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ;

- l’organisation et de la tenue des ateliers de validation de l’étude auprès des parties prenantes du projet dans la ville de Kinshasa.

Pour se conformer à l’allotissement des marchés, le consultant devra préparer les livrables concernant le poste de FUNA dans des rapports séparés des autres postes et sous-stations, puisque les impacts et risques environnementaux et sociaux importants à Funa devront être monitorés différemment des autres postes et sous-stations où les impacts sont mineurs.

Durant toute la mission, le consultant, aura un devoir de réserve et de confidentialité dans le respect des règles et des procédures en vigueur au niveau national et à la Banque mondiale.

9.       OBLIGATION DU CLIENT

Le Client mettra à la disposition du Consultant toutes les informations techniques sur le projet et tout autre document nécessaire, notamment l’étude d’impact environnemental et social sommaire déjà élaborée et autres documents du projet (APD, DAO., etc.)

Pour ce faire l’UCM, en collaboration avec la CI, CDUK et SNEL, sera chargée de :

- introduire le consultant auprès des autorités locales et des structures partenaires ;

- faciliter, dans la limite de ses possibilités, l’accès des consultants aux sources d’informations ;

- fournir aux consultants tous les documents utiles à sa disposition ;

- participer à l’organisation des ateliers de restitution des rapports provisoires de l’étude ;

- veiller aux respects des délais par le consultant

- valider dans le délai de 7 jours les rapports provisoires transmis par le Consultant

La CDUK et UCM accompagneront le Consultant dans les consultations avec les parties prenantes et l’introduira auprès de l’ONG en charge de la mise en œuvre du PMPP pour la conduite des consultations publiques.

Il est également responsable des frais de validation des études par l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE). L’ensemble de la procédure de l’étude est conduit par l’UCM sous la supervision générale de la Cellule Infrastructures.

10.       INTERFACE

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec UCM qui mettra à sa disposition les documents utiles et disponibles et lui apportera son concours pour les contacts nécessaires auprès des divers acteurs concernés par le projet.

10.     LOGISTIQUE DU CONSULTANT

Le consultant prendra en charge tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses tâches, notamment :

- les bureaux et équipements requis

- les moyens de transport pour son déplacement sur le terrain

- les équipements, matériels informatiques et scientifiques permettant le bon déroulement de la mission

- les moyens de communication (téléphone, internet, etc.)

- tout autre équipement jugé utile.

Toute la logistique acquise par le Consultant sur fonds du projet sera remise, sans frais, à UCM à la fin de sa mission.

12.     METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT

Un Consultant /Firme sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur « la Qualification et le Coût », conformément au Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le FPI, édition de Novembre 2020. Les dispositions du paragraphe 3.14 dudit Règlement en matière de conflits d’intérêt seront applicables.

Annexe 9. Quelques photos d’infrastructures de proximité ciblées

| Photo 1. Ecole à électrifier/Commune de Lemba | Photo 2. Hôpital de l’Amitié Sino Congolaise |
| --- | --- |
| Photo 3. Centre de Santé/Matete | Photo 4. Bureau du quartier/Matete |

Annexe 10. Canevas du plan de gestion des déchets électriques et électroniques (DEEE)

- Introduction

- Objectifs du Plan : Définir les objectifs principaux du plan de gestion des DEEE.

- Contexte et Importance : Expliquer pourquoi la gestion des DEEE est cruciale pour l'environnement et la santé publique.

- Cadre Légal et Réglementaire

- Textes Légaux : Référencer les lois et règlements nationaux et internationaux applicables à la gestion des DEEE.

- Normes Environnementales : Mentionner les normes environnementales et sociales pertinentes.

- Collecte et Transport

- Points de Collecte : Identifier les points de collecte des DEEE dans les communautés.

- Moyens de Transport : Décrire les méthodes de transport sécurisées pour les DEEE vers les centres de traitement.

- Traitement et Recyclage

- Centres de Traitement : Détailler les installations de traitement des DEEE.

- Techniques de Recyclage : Expliquer les différentes techniques de recyclage utilisées pour les DEEE.

- Réutilisation et Réparation

- Programmes de Réutilisation : Mettre en place des programmes pour réutiliser les appareils en bon état.

- Centres de Réparation : Encourager la réparation des appareils pour prolonger leur durée de vie.

- Élimination Sécurisée

- Méthodes d'Élimination : Décrire les méthodes d'élimination sécurisée des DEEE non recyclables.

- Gestion des Risques : Mettre en place des mesures pour gérer les risques associés à l'élimination des DEEE.

- Sensibilisation et Formation

- Campagnes de Sensibilisation : Organiser des campagnes pour informer le public sur l'importance de la gestion des DEEE.

- Programmes de Formation : Former le personnel et les citoyens sur les bonnes pratiques de gestion des DEEE.

- Suivi et Évaluation

- Indicateurs de Suivi : Définir les indicateurs pour mesurer l'efficacité du plan (ex. : taux de recyclage, volume de DEEE collecté).

- Rapports d'Évaluation : Rédiger des rapports réguliers pour évaluer les progrès et identifier les améliorations possibles.

- Conclusion

- Résumé des Actions : Récapituler les principales actions et mesures prises.

- Perspectives Futures : Discuter des futures initiatives et des objectifs à long terme.

ANNEXE 11. CODE DE BONNE CONDUITE

11.1.  Code de conduite de l’entreprise

L'entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum tout impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, l’entreprise respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les normes appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. L'entreprise s'engage également à créer et à maintenir un environnement dans lequel l’EAS/HS et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise.

Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes de cet engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs :

11.1.1. Généralités

  - L'entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les fournisseurs - s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes.

  - L'entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs » (E-PGES).

  - L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes d’EAS/HS et de VCE constituent une violation de cet engagement.

  - L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le respect et en absence de discrimination.

  - Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.

  - L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les normes environnementales et sociales).

  - L'entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, interdire le vol, la négligence ou le gaspillage).

11.1.2.  Hygiène et sécurité

  - L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du projet soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les fournisseurs.

  - L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.

  - L’entreprise :

  - Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ;

  - Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout moment.

  - L'entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates soient à disposition des travailleurs sur le site et dans tous les logements des travailleurs du projet.

L’exploitation et l’abus sexuel, ainsi que le harcèlement sexuel et violences contre les enfants

  - Les actes d’EAS/HS et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.

  - Tout acte d’EAS/HS et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale.

  - Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris des actes subtils.

  - Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation.

  - Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des médias numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse.

  - À moins qu’il n’y ait consentement sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les membres des communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations impliquant la rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » aux termes du présent Code.

  - Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs d'actes d’EAS/HS ou de VCE seront engagées, le cas échéant.

  - Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler les actes présumés ou réels d’EAS/HS et/ou de VCE commis par un collègue, dans la même entreprise ou non. Les rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation d’actes d’EAS/HS et de VCE du projet.

  - Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés d’EAS/HS et/ou de VCE et d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes.

Mise en œuvre

Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise s’engage à faire en sorte que :

  - Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente dans le détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l'entreprise et à faire respecter les obligations du « Code de conduite individuel ».

  - Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement à respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant l’ ou les VCE.

  - Les Codes de conduite de l'entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et d’accueil des sites, les cantines et les centres de santé.

  - Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite individuel doivent être traduites dans la langue appropriée utilisée dans les zones du chantier ainsi que dans la langue maternelle de tout personnel international.

  - Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l'entreprise pour le traitement des questions de l’EAS/HS et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l’Equipe de Conformité (EC) contre les VBG et les VCE, qui est composée de représentants du client, de l'entrepreneur/des entrepreneurs, du consultant en supervision et du(des) prestataire(s) de services locaux.

  - En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, ce dernier doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :

- La Procédure d’allégation des incidents d’EAS/HS et de VCE pour signaler les incidents de VBG et de VCE par le biais du Mécanisme de règlement des plaintes (Section 4.3 Plan d’action) ;

- Les mesures de responsabilité et confidentialité pour protéger la vie privée de tous les intéressés (Section 4.4 Plan d’action) ; et

- Le Protocole d’intervention applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de VBG et de VCE (Section 4.7 Plan d’action).

  - L'entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action pour la prévention, atténuation et réponse l’EAS/HS final convenu, en faisant part à l’Equipe de conformité (EC) d’éventuels améliorations et de mises à jour, le cas échéant.

  - Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le chantier pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise à l'égard des normes ESHS et HST, ainsi que des Codes de conduite concernant l’EAS/HS et Violences contre les Enfants (VCE) du projet.

  - Tous les employés doivent suivre une séance d’information/sensibilisation sur les EAS/HS obligatoire une fois par mois pendant toute la durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST du projet et du Code de conduite EAS/HS et VCE.

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l'entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom de l'entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités d'appuyer les normes d’hygiène et sécurité au travail (HST) et les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) du projet, et de prévenir et combattre les actes d’EAS/HS et de VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l'entreprise ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite de l'entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires.

Nom de l’entreprise : 		_________________________

Signature :			_________________________

Nom en toutes lettres : 		___________________

Titre : 				_________________________

Date : 				_________________________

11.2.  Code de conduite du gestionnaire

Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l’engagement de la part de l’entreprise de mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et les exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire face à l’EAS/HS et aux VCE. Cela signifie que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces normes et permet de prévenir l’EAS/HS  et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite du gestionnaire et signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) et du Plan de gestion des normes d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à développer des systèmes qui facilitent la mise en œuvre du Plan d’action sur les VBG et les VCE. Ils doivent garantir un lieu de travail sûr ainsi qu’un environnement sans EAS/HS et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter :

La mise en œuvre

  - Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel :

  - Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires publiques sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, de repos et l’accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;

  - S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le lieu de travail ainsi que dans la langue maternelle de tout employé international.

  - Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel à l’ensemble du personnel.

  - Veiller à ce que :

  - Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils l’ont lu et qu’ils y souscrivent ;

  - Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies au gestionnaire chargé de l’HST, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ;

  - Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué ci-dessous ;

  - Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de :

  - Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux exigences des normes HST ; et

  - Signaler en toute confidentialité les incidents liés à l’EAS/HS ou aux VCE par le biais du Mécanisme des plaintes et des doléances

  - Les membres du personnel sont encouragés à signaler les problèmes présumés et avérés liés aux normes ESHS et aux exigences HST, à l’EAS/HS ou aux VCE, en mettant l’accent sur la responsabilité du personnel envers l’entreprise et le pays où ils travaillent et dans le respect du principe de confidentialité.

  - Conformément aux lois en vigueur et au mieux de vos compétences, empêcher que les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés.

  - Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords :

  - Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, d’EAS/HS et les VCE ;

  - Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite individuel ;

  - Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir le respect des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures préventives pour lutter contre l’EAS/HS et la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes d’EAS/HS et de VCE sont commises – tout cela constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des accords de travail sur le projet ou de prestations.

  - Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) sur l’EAS/HS et les VCE pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans le cadre du Plan d’action de prévention et réponse à l’EAS/HS et VCE.

  - Veiller à ce que toute question de l’EAS/HS ou de VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.

  - Signaler tout acte présumé ou avéré d’EAS/HS et/ou de VCE et y répondre conformément au Protocole d’intervention (Section 4.7 : Protocole d’intervention), étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement responsables de leurs actes.

  - S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé immédiatement au client et à l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

La formation

  - Les gestionnaires ont la responsabilité de :

  - Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d’une formation adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ;

  - Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du E-PGES et qu’il reçoive la formation nécessaire pour en mettre ses exigences en œuvre.

  - Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de commencer à travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont l’EAS/HS et la VCE. Cette formation sera distincte de la formation avant l’entrée en service exigée de tous les employés et permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d’action visant à faire face aux problèmes liés à l’EAS/HS et la VCE.

  - Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours de formation mensuels animés dans le cadre du projet et dispensés à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les formations et les autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de satisfaction pour évaluer la satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en améliorer l’efficacité.

  - Veiller à ce qu’il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, avant de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire dispensée dans le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après :

  - Les exigences HST et les normes ESHS ; et

  - Les risques des VBG, y compris l’EAS/SH, le code de bonne conduite, et le fonctionnement du MGP sensible à l’EAS/HS, ainsi que les VCE ; cette formation est exigée de tous les employés.

  - Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur les exigences HTS et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé de tous les employés pour faire face au risque accru de VBG et de VCE.

L’intervention

  - Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux normes ESHS ou aux exigences HST.

  - En ce qui concerne l’EAS et la VCE :

  - Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations d’EAS/HS et de VCE (Section 4.2 du Plan d’action) et au Protocole d’intervention (Section 4.7 du Plan d’action) élaborés par l’Equipe de conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action final et VCE approuvé ;

  - Une fois adoptées par l’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de Responsabilité et Confidentialité (Section 4.4 du Plan d’action) énoncées dans le Plan d’action EAS/HS et VCE, afin de préserver la confidentialité au sujet de l’identité des employés qui dénoncent ou commettent (prétendument) des actes d’EAS/HS et de VCE (à moins qu’une violation de confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre un préjudice grave ou si la loi l’exige) ;

  - Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque d’EAS/HS ou de VCE commise par l’un de ses subordonnés directs ou par un employé travaillant pour un autre entrepreneur sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se référant aux mécanismes de plaintes ;

  - Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être personnellement responsables de faire en sorte que la mesure soit effectivement appliquée, dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle la décision de sanction a été rendue ;

  - Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec le (la) survivant(e)s et/ou l’auteur de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée et l’équipe de conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n’a aucun conflit d’intérêts pour traiter les plaintes ;

  - Veiller à ce que toute question liée à l’EAS/HS ou aux VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale. (Dans les cas de femmes/hommes adultes le signalement obligatoire n’est pas établi par la loi. En revanche, dans les cas des enfants, la loi portant la protection de l’enfant établit l’obligation de dénoncer)

  - Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui omettent de signaler les incidents liés à l’EAS/HS (dans les cas des enfants, la loi portant la protection de l’enfant établit l’obligation de dénoncer)  et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux dispositions relatives à l’EAS/HS et aux VCE, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui seront déterminées et édictées par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur équivalent de l’entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :

  - L’avertissement informel ;

  - L’avertissement formel ;

  - La formation complémentaire ;

  - La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ;

  - La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de six mois ;

  - Le licenciement.

  - En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière efficace aux cas de violence liées aux normes environnementales et sociales, d’hygiène et de santé (ESHS) et d’hygiène et de santé au travail (HST), et de répondre à l’EAS/HS et aux violences contre les enfants (VCE) sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse aux exigences liées à l’ESHS, à la HST, à l’EAS/HS et aux VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires.

Signature : 				___________________________________________

Nom en toutes lettres :	_________________________________________________

Titre : 					___________________________________________

Date : 					___________________________________________

11.3.  Code de conduite individuel

Je soussigné, ______________________________________, reconnais qu’il est important de se conformer aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir l’EAS/HS ainsi que les violences contre les enfants (VCE).

L’entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et des exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte contre l’EAS/HS ainsi que les violences contre les enfants (VCE) que ce soit sur le lieu de travail – dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans les communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police contre les auteurs d’EAS/HS ou de VCE, le cas échéant.

Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à :

    - Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), et aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), au VIH/sida, à l’EAS/HS et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;

    - Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou dans le cadre d’activités liées au projet ;

    - Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) ;

    - Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ;

    - Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout moment ;

    - Laisser la police vérifier mes antécédents ;

    - Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;

    - Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ;

    - Ne pas me livrer au harcèlement sexuel – par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;

    - Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, faire des promesses ou subordonner un traitement favorable à des actes sexuels – ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif ;

    - Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants – notamment à la sollicitation malveillante des enfants – ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ;

    - A moins d’obtenir le plein consentement de toutes les parties concernées, de ne pas avoir d’interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition inclut les relations impliquant le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d’une activité sexuelle – une telle activité sexuelle est jugée « non consensuelle » dans le cadre du présent Code ;

    - Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances ou à mon gestionnaire tout cas présumé ou avéré d’EAS/HS ou de VCE commis par un collègue de travail, que ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou toute violation du présent Code de conduite.

En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans :

    - Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de travailler à proximité d’enfants.

    - Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté avec ma famille, à moins qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ;

    - Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles » ci-dessous) ;

    - M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ;

  - M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou pour tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu’elle ne les expose à un risque important de blessure ;

  - Me conformer à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l’âge minimum ;

  - Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants (se référer à l’Annexe 2 pour de plus amples détails).

Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles

Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois :

  - Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions ou les restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ;

  - Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ;

  - Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne et respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme sexuellement suggestives ;

  - M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ;

  - Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique.

Sanctions

Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure :

    - L’avertissement informel ;

    - L’avertissement formel ;

    - La formation complémentaire ;

    - La perte d’au plus une semaine de salaire ;

    - La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de six mois ;

    - Le licenciement.

    - La dénonciation à la police, le cas échéant.

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de gestion de l’hygiène et de sécurité du travail. Que j’éviterai les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme de l’EAS/HS et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS et aux exigences HST, à l’EAS/HS et aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.

Signature : 				_____________________________________________

Nom en toutes lettres :			_______________________________________

Titre : 					_____________________________________________

Date : 					_____________________________________________

Les PF seront identifiés dans le CGP local. Les PF devront référer les survivantes vers l’ONG spécialisée identifiée par le projet, qui sera en charge du suivi de l’assistance reçu par la survivante. Si le PF estime que la survivante a besoin d’une assistance médicale immédiate, celui-ci informera l’ONG spécialisée le centre de santé où la survivante a été référé pour traitement, et garantir le contre-référencement.

Un(e) survivant(e) pourra décider de ne pas saisir le MGP. Dans ce cas, il/elle pourra aussi se bénéficier des services de la prise en charge. L’ONG demandera son consentement dans le but d’inclure l’incident dans la base de données. L’information sera circonscrite au sexe et l’âge du/de la survivant(e), le type d’incident, et si l’auteur est lié au projet.

Si l’agence ne compte pas avec un(e) spécialiste en VBG, le point focal sera le/la spécialiste en développent sociale.

Pour les enfants, il faut spécifier dans le PV de clôture « le cas est clôturé pour les raisons suivantes…… ; cependant, la survivante étant une mineure le cas sera transmis auprès du cabinet pour accompagnement judiciaire ».

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-GPN-Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf

Cela inclut l’Étude sociale dans le cadre du projet de développement urbain et de résilience de la ville de Kinshasa et le RAPPORT FINAL LUTTE CONTRE LES VSBG  ET L’INTEGRATION DES ASPECTS GENRES (juin 2018), ainsi que le Social Inclusion and Prévention Action Plan

Le projet facilitera la cartographie de fournisseurs existantes dans la zone d’intervention dans le cas échéant

Les services en matière de VBG doivent être alignés sur les normes définies selon les principes et les pratiques modèles nationales et internationales, notamment les Principes de l’OMS pour la gestion clinique des victimes de viol et l’Outil d’évaluation de l’assurance de la qualité en matière de VBG, les principes de l’UNICEF/IRC relatifs aux soins cliniques aux enfants survivants d’agressions sexuelles, les principes inter-institutions pour la gestion des cas de VBG et les Normes minimales du FNUAP pour la prévention et la réponse à la VBG

Note : l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) dispose de 90 jours calendaire conformément à la loi pour la validation des rapports d’études environnementales et sociales soumis pour approbation.