TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE D'ELABORER UN CAHIER DES CHARGES POUR L’ACQUISITION DES COMPTEURS A TELERELEVE MT ET HT AINSI QUE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION DES COMPTEURS ASSOCIE POUR LE COMPTE DE SNEL SA

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Projet de Gouvernance et de Réforme de l'Accès aux secteurs de l'Electricité et de l'Eau, « AGREE » en sigle en anglais est un programme multisectoriel financé par IDA (Association Internationale de Développement/Banque Mondiale) dont l'accord de financement a été ratifié le 1er juin 2022 suivi de la déclaration d'entrée en vigueur du projet le 18 mai 2023.

Ce projet s'articule autour de quatre (4) composantes à savoir :

Composante 1, consacrée à l'amélioration de la performance et de la gouvernance de SNEL et REGIDESO dont COPIREP (Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques) assure le suivi de la mise en œuvre ;

Composante 2, consacrée au renforcement institutionnel et à la régulation des ces secteurs dont UCM (Unité de Coordination et de Management des projets) assure le suivi de la mise en œuvre;

Composante 3, consacrée à l'électrification des villes provinciales sélectionnées basée sur le secteur privé dont ARE (Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité), ANSER (Agence Nationale des Services Énergétiques en milieu Rural et Péri-Urbain) et OCE (Office Congolais des Eaux) assurent le suivi de la mise en œuvre ;

Composante 4, consacrée à l'expansion de l’accès à l'Electricité et de l'Eau basée sur le secteur public dont UCM et CEP-O (Cellule d'Exécution des Projets du secteur public de l'eau) assurent le suivi de la mise en œuvre.

Dans le cadre de ce projet, il a été identifié un besoin important d'amélioration de la performance et de la gouvernance de SNEL SA en ce qui concerne la gestion financière dont la grande partie des ressources provient des paiements des factures des gros clients, en occurrence les clients MT (Moyenne Tension) et HT (Haute Tension) disséminés à travers le territoire de la République Démocratique du Congo (RDC).

Il convient de noter que la majorité de ces clients HT et MT sont localisés dans les provinces de Kinshasa, Kongo-Central, Haut-Katanga et Lualaba qui devront idéalement faire l'objet des visites par le Consultant (voir les agrégats commerciaux DRS : Direction Réseau Sud).

Dans la catégorie des gros clients figurent les instances officielles (IO) dont la dette à l’endroit de SNEL SA s’avère importante, de sorte qu'elles contribuent de manière substantielle à son asphyxie financière à cause des endettements accrus de l'Etat actionnaire majoritaire.

En raison de la faible santé financière de SNEL SA qui est appelée à s'améliorer, il a été observé des inefficacités opérationnelles et des problèmes de gouvernance qui rendent la gestion de l'ensemble de la société difficile de sorte que le service d'électricité qu'elle est censée rendre deviennent d'une qualité inquiétante. Ce qui n'améliore pas de façon significative l'accès à l'électricité dont le taux à ce jour se situe à 21,5%.

Ces différents constats ont conduit à opter pour la mise en place des actions d'amélioration de la gouvernance de SNEL SA qui toucheront entre autres aux aspects de gestion financière dont les ressources proviennent des recettes collectées des factures payées auprès des clients HT, MT et voire même BT, bien que faiblement pondérés en termes de proportion des recettes.

À ce jour, la SNEL fait face à plusieurs difficultés liées au processus de relève manuelle des informations mesurées par des compteurs, notamment les erreurs humaines, l’intégrité des données, l’accessibilité réduite de certains sites due à la dégradation des infrastructures routières, les coûts élevés en temps et en ressources humaines, l’insuffisance des données pour une gestion optimale des infrastructures, l’archivage des données historiques, etc.

Pour renforcer sa stratégie commerciale sur le système de comptage et réduire les pertes techniques et non techniques qui plombent les finances de SNEL, il est apparu impérieux d’envisager le remplacement des compteurs HT et MT conventionnels actuellement installés chez les clients de SNEL par des compteurs à télérelève combinés avec un système susceptible de résoudre l’ensemble des difficultés identifiées précédemment de manière à rendre fiable la mesure. Ce qui permettra à la SNEL de mieux contrôler le mouvement d’énergie et de gérer rationnellement les appels de puissance.

Aussi, dans la mesure où il est prévu dans le cadre du programme Compact la construction des dispatchings qui seront déployés à travers le pays, le système de gestion de compteurs à télérelève devra être extensible pour faciliter le développement futur.

A ce titre, le gouvernement de la RDC a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce financement du projet AGREE pour effectuer les paiements au titre du contrat à conclure avec un Consultant (Firme) qui sera chargé de (i) réaliser un état des lieux de l'ensemble des compteurs MT et HT auprès des clients existants de SNEL SA, (ii) élaborer un cahier des charges devant permettre de lancer un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) d'acquisition, d'installation et de mise en service des compteurs à télérelève auprès des clients MT et HT de SNEL SA, bien entendu après une étude d'Avant-projet sommaire (APS) suivi d'une étude d'Avant-projet détaillée (APD) qui sera soumis à la validation du Maitre d'Ouvrage (SNEL SA).

- MISSION DU CONSULTANT

Le consultant aura pour mission principale :

- Réaliser un état des lieux de l'ensemble du système de comptage HT et MT de SNEL SA, y compris son système de facturation et archivage des données

- Élaborer un cahier des charges devant permettre de lancer un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) d'acquisition, d'installation et de mise en service du système de comptage à télérelève MT et HT de SNEL SA, bien entendu après une étude d'Avant-projet sommaire (APS) suivi d'une étude d'Avant-projet détaillée (APD) qui sera soumis à la validation du Maitre d'Ouvrage (SNEL SA).

- DESCRIPTION DES TACHES DU CONSULTANT

Pour permettre au Consultant de mener avec succès sa mission, les tâches ci-après devront au minimum être réalisées.

Il convient de noter que la liste de ces tâches n'est pas exhaustive, mais donne de manière sommaire les grandes orientations devant aider le Consultant à réaliser la mission qui lui sera confiée.

La mission du consultant sera subdivisée en deux volets à savoir :

- Volet 1 : Etudes qui fera objet d'un premier contrat ; et

- Volet 2 : Contrôle et surveillance des travaux d'installation des compteurs à télérelève en tant qu'Ingénieur-Conseil. Ce deuxième volet fera objet d'un contrat distinct du premier, après une évaluation des performances jugées satisfaisantes par le Client.

  - VOLET 1 : ETUDES

Phase 1 : Avant-projet sommaire (APS)

- Tâche n° 1 : collecter auprès de SNEL SA les informations (administratives, techniques et commerciales) sur les clients HT et MT de SNEL SA y compris celles des Instances Officielles (10) appelés aussi ayant droit.

Il s'agit ici de faire une collecte documentaire des données auprès des services attitrés de SNEL SA pour établir la liste des clients HT et MT actifs et non actifs. Au cas où un client est non actif, il conviendrait de donner la raison de la non activité de ce client dans la base de données de SNEL SA.

De cette tâche devrait ressortir un fichier des clients validés et approuvés par SNEL SA de sorte à pouvoir entamer la tâche n°2.

- Tâche n°2 : élaborer un état des lieux détaillé des compteurs placés auprès des clients HT et MT SNEL SA y compris des instances officielles (10)

Il s'agit ici de dresser la liste de ces clients avec leurs identifiants. Par exemple, le nom du client, son adresse, sa géolocalisation, son numéro de compteur et le cas échéant la marque, le type et déterminer si ce compteur est doté de la fonctionnalité de télérelève ou pas si le compteur est en défaut indiquer la cause de ce défaut.

Elaborer ensuite un état des lieux des systèmes de facturation et d’archivage employés actuellement par SNEL. Cette sous-tâche s’intéressera notamment aux processus de relève des compteurs, de l’acheminement des données collectées vers le centre de traitement, l’authentification et vérification, l’encodage et traitement, l’archivage etc.

- Tâche n°3 : proposer 3 variantes de solution avec avantages et inconvénients à l'issue des états des lieux ci-dessus.

Le consultant devra étudier judicieusement la solution en fonction de la situation du réseau et des infrastructures électriques existantes, de la planification du réseau, des contraintes techniques et humaines susceptibles d'empêcher la mise en œuvre de la solution envisagée dans le cas échéant, sans préjudice d'une évolution technologique qu'il recommandera selon son expertise. Le Consultant devra en outre veiller aux spécificités d’interopérabilité et de sécurité des données associés à chacune des solutions proposées.

Au cas où le compteur existant est doté de la fonctionnalité de télérelève mais non actif 
ou non fonctionnelle, il conviendrait de déterminer la raison de ce dysfonctionnement et préconiser les pistes de solution à mettre en place dans la phase d'APD.

Phase 2 : Avant-projet détaillé (APD)

Après validation par le Maitre d'Ouvrage de la solution jugée acceptable dans la phase d'APS, le consultant devra démarrer immédiatement l'étude détaillée de la solution envisagée dans la phase d'étude d'APD, qui, par ailleurs devra s'adapter aux technologies et normes en vigueur en matière de comptage à télérelève.

- Tâche n°4 : présenter les détails de la variante sélectionnée par le Maitre d'ouvrage en y intégrant tous les aspects relatifs à la télécommunication (au mode de transfert des données du compteur vers le centre de collecte, de traitement et d’archivage des données de comptage).

Le consultant devra en outre décrire clairement les préalables ainsi que la méthodologie de déploiement des nouveaux compteurs à télérelève ainsi que de l’infrastructure y associés ; et ce en fonction des réalités de terrain et du réseau existant.

- Tâche n°5 : élaborer un Dossier d'Appel d'Offres suivant les nouvelles directives de la 
Banque Mondiale dont le lien ci-dessous devra lui servir de modèle du DAO à préparer.

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#SPD

A cette étape, le consultant devra de manière exhaustive décrire :

- Les spécifications et fonctionnalités générales des compteurs à télérelève ;

- Les spécifications particulières des compteurs à télérelève selon la solution envisagée ;

- Les spécifications des outils de paramétrage et de configuration des compteurs ;

- Les spécifications techniques sur l'infrastructure de télécommunication associée ;

- Les spécifications des protocoles de communication, les formats de données et les schémas d’échange, en imposant une documentation technique exhaustive des interfaces et protocoles supportés ;

- Les spécifications techniques du système d'informatique de gestion, de collecte et de traitement de données métrologiques ;

- Les spécifications d’interopérabilité de sorte que le système puisse communiquer avec au moins 3 marques différentes de compteurs (liste à valider avec SNEL) ;

- Les spécifications de modularité du système à mettre en place pour faciliter l’ajout de nouveaux protocoles ou fabricants ;

- Les spécifications en matière de sécurisation des données (cryptage entre les compteurs et le système central, protocoles d’accès aux données, mesures de protection contre les cyberattaques, stockage sécurisé, mécanismes de suivi des accès et modifications des données, etc.) ;

- Les spécifications de maintenance en déclinant la maintenance préventive et corrective, la mise à jour des logiciels, et les modalités de support technique afin d’assurer une compréhension commune du « programme de maintenance » par toutes les parties.

A cette étape, le Consultant devra établir le budget ou devis confidentiel de l'ensemble du marché comprenant les fournitures, transport, assurance et montage sur site qu'il remettra au Maitre d'ouvrage.

Phase 3 : Appui à la passation des marchés

Le consultant assistera UCM et SNEL SA dans la conduite du processus de passation des marchés depuis la publication des avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution des contrats. Il fournira notamment les prestations suivantes

- Appuyer UCM au cours des séances d'information à l'intention des soumissionnaires ;

- Préparer les réponses aux questions de clarification des soumissionnaires ;

- Participer à la visite des sites avec les soumissionnaires ;

- Préparer, si nécessaire, les addendas à apporter aux Dossiers d'Appel d'Offres ;

- Assister UCM dans l'évaluation des offres par la préparation des rapports d'évaluation à soumettre à la Banque mondiale pour avis de non-objection après leur validation par UCM et SNEL SA ;

- Préparer les réponses aux demandes éventuelles d'éclaircissements formulées par la Banque Mondiale sur les rapports d'évaluation ;

- Appuyer UCM aux négociations de contrats ;

- Préparer les réponses aux questions éventuelles de la Banque sur les projets de contrats négociés.

Pour les prestations liées à l'évaluation des offres, l'équipe des experts dédiée à cette tâche sera basée à Kinshasa et les modalités seront communiquées au consultant lors des négociations de son contrat.

La phase 3 relative à l'appui à la passation des marchés prendra fin à la signature des contrats avec les entrepreneurs sélectionnés pour la réalisation des travaux.

Les prestations relatives au volet études dans ses différentes phases seront rémunérées au forfait.

  - VOLET 2 : CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

A l'appréciation satisfaisante des prestations du consultant par le Client, sa mission pourra être étendue au contrôle et de la surveillance des travaux en tant qu'ingénieur-conseil dans les zones d'intervention du projet.

La durée de ses prestations en cette qualité sera calculée en fonction de la tranche de période la plus longue de l'ensemble des marchés considérés. Cette période sera augmentée d'un mois pour assurer les diligences de clôture des marchés.

En tant qu'ingénieur-conseil, le consultant assurera sans aucune faille les prestations et tâches ci-après :

Tâche n°1 : SUPERVISION, COORDINATION ET GESTION DU PROJET

En étroite collaboration avec UCM et la Société Nationale d'Electricité « SNEL », l'ingénieur — conseil assurera les tâches de supervision, de coordination, de gestion administrative et financière liées aux marchés des travaux les concernant depuis le processus de passation des marchés jusqu'à leur réception définitive.

Les tâches permanentes assignées à l'Ingénieur-conseil sont les suivantes :

- Organisation de la gestion du programme général des activités du Projet ;

- Elaboration du manuel des procédures d'exécution des marchés des travaux ;

- Mise en place d'une organisation pratique d'échanges entre les différents intervenants concernés par le Projet (échanges de correspondance, circulation de plans et autres documents, réunions, etc.) ;

- Définition des méthodes et circuits de contrôle qualité : contrôle des études, des fabrications des matériels et équipements ainsi que des travaux ;

- Contrôle de l'avancement des études, des fabrications en usine et travaux sur site, et élaboration des rapports y relatifs ;

- Organisation des rencontres avec SNEL, UCM et les attributaires des marchés dans le but d'assurer :

- La mise en place de l'organisation des différents circuits de transmission et de contrôle ;

- La définition des opérations-clés techniques et financières ;

- La mise au point des documents de conduite et de surveillance de chantier, ainsi que la structure des rapports mensuels et trimestriels d'avancement des travaux ;

- Et la préparation des procès-verbaux (PV) de ces rencontres.

- Emission des ordres de modifications éventuelles de la consistance des travaux ;

- Contrôle des factures et approbation des demandes de paiement et de tous autres documents soumis par les contractants ;

- Suivi de l'exécution budgétaire des contrats de travaux ;

- Contrôle et approbation des demandes de paiement des contractants ;

- Formation du personnel affecté par UCM et SNEL au suivi de chaque projet de travaux ;

- Assistance au Maître de l'ouvrage pendant la période de garantie des ouvrages ;

- Rédaction du rapport de consolidation des différents rapports de clôture des marchés du Projet ;

- Rédaction du rapport d'achèvement des marchés du Projet ;

- Etablissement des documents de fin de chantier.

Tâche n°2 : CONTROLE TECHNIQUE DES ETUDES D'EXECUTION

En collaboration avec UCM et SNEL, l'Ingénieur-conseil assurera l'approbation et le contrôle technique des études d'exécution qui lui seront soumises par les contractants.

Il effectuera, notamment :

- La définition du chronogramme détaillé de mise en œuvre des travaux relatifs aux sous-composantes SNEL du Projet ;

- La revue des études d'exécution qui lui sont soumises pour approbation par les contractants, l'examen et l'approbation des schémas, plans et notes de calculs relatifs à l'exécution des travaux, ainsi que l'approbation des schémas et plans définitifs (tel que construit).

Il est tenu de vérifier que les notes de calcul, les plans d'implantation générale et les plans détaillés d'exécution soumis à son approbation sont réalisés en accord avec les instructions, spécifications et critères stipulés dans les différents marchés des travaux.

Il vérifiera notamment :

- La conformité des fournitures et installations aux spécifications techniques du cahier des charges des marchés notifiés par le Maître de l'ouvrage aux contractants et aux normes imposées dans ces marchés ;

- Le respect des distances d'installation et des règles de coordination d'isolement ;

- Les plans d'implantation ;

- Les schémas électriques HT, MT et BT ainsi que les schémas de contrôle — commande et de télécommunication ;

- La conformité du circuit de mise à la terre avec les plans-guides de conception joints aux marchés ;

- Les hypothèses prises en compte, la méthodologie et les résultats des notes de calculs ;

Seront notamment concernées, les notes de calculs relatives :

- au dimensionnement des ouvrages et équipements ;

- - aux massifs supports des équipements ; etc.

L'Ingénieur-conseil s'assurera que les modifications constructives pouvant être éventuellement apportées au projet sont justifiées et que les propositions technico - financières des modifications préconisées par les contractants sont acceptables avant d'être soumises à l'agrément du Maître de l'ouvrage à travers UCM.

Tous les documents approuvés par l'Ingénieur-conseil et ayant une incidence financière sur le projet seront soumis à approbation avant exécution.

Tâche n°3 : CONTROLE ET SUIVI DES FABRICATIONS, RECEPT1ONS DES EQUIPEMENTS EN USINE ET CONTROLE AVANT EXPEDITION, SUIVI DU TRANSPORT ET RECEPTION SUR SITES DES EQUIPEMENTS

L'Ingénieur-conseil s'assurera que les équipements fabriqués par les contractants ou par leurs sous-traitants sont réalisés conformément aux spécifications techniques et aux normes des marchés et qu'ils répondent aux caractéristiques et performances techniques figurant dans les marchés.

A cet effet, l'Ingénieur-conseil exécutera les prestations suivantes :

- Approbation du programme de contrôle de la qualité présenté par les contractants ;

- Vérification de la conformité des équipements par rapport aux spécifications techniques des marchés ;

- Suivi de l'essai de type des équipements, si nécessaire ;

- Suivi du processus de fabrication des principaux équipements ;

7

Réception en usine des équipements et matériels. L'Ingénieur-conseil devra informer le Maître de l'Ouvrage du programme des essais suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse participer à ces essais, le cas échéant ;

- Signature des procès - verbaux de tous les essais réalisés par le contractant en sa présence ;

- Contrôle des méthodes et de la qualité des emballages ;

- Suivi de l'acheminement des équipements et matériels ainsi que de leur réception sur site.

Tâche n°4 : CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

L'Ingénieur-conseil assurera un contrôle permanent de l'exécution des travaux sur chaque site.

Les prestations à effectuer sont :

- Prestations de contrôle technique

- Surveillance régulière de la qualité et de la conformité aux spécifications techniques de la réalisation, avec essais et mesures ;

- Contrôle systématique de la conformité des ouvrages ou sous-ensembles avec les spécifications des marchés et les annexes à ces dernières, lorsqu'une étape de construction ou un sous-ensemble a atteint un certain stade d'avancement ;

- Supervision des travaux de pose des matériels et équipements existants (compteurs, câbles et accessoires ...) ;

- Suivi et contrôle de l'exécution des travaux de montage sur les différents sites, y compris le génie civil ;

- Supervision des travaux, suivi et contrôle de coût/qualité/emploi du temps pour assurer une réalisation du Projet dans les délais ;

- Suivi des mesures d'atténuation des impacts environnemental et social à charge des contractants ;

- Supervision des réceptions provisoires et définitives des travaux ainsi que de la préparation des procès-verbaux (PV).

- Prestations de coordination et de gestion

- Vérification du déroulement et du remaniement éventuel du programme d'exécution ;

- Coordination des travaux entre différents contractants, le cas échéant.

Tâche n°5 : COORDINATION DES ESSAIS DE MISE EN SERVICE ET CONTROLE DE FIN DE TRAVAUX DES TRAVAUX ET ASSISTANCE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

L'Ingénieur-conseil supervisera la mise en service des installations. Préalablement, il mettra au point, avec les contractants, SNEL et UCM selon le cas et ce, en conformité avec les spécifications techniques, la liste et le programme des essais à charge des contractants.

En fin des travaux, l'Ingénieur-conseil devra :

- Procéder au contrôle des essais de mise en service des équipements ;

- Procéder à la réception les travaux ;

- Emettre les certificats correspondants, en accord avec UCM ;

- Vérifier et approuver les schémas et les plans as-built fournis par les entreprises ;

- Examiner et valider les manuels d'exploitation et de maintenance fournis par les entreprises.

Durant la période de garantie, l'Ingénieur-conseil répondra, à partir de son siège, aux questions qui lui seront adressées par UCM, soit par courrier, soit par mail.

A la fin de la période de garantie, l'Ingénieur-conseil effectuera une mission de deux semaines sur les sites des travaux pour préparer et superviser la réception définitive des ouvrages.

Tâche n°6 : CONTROLE DES TRAVAUX ET ASSISTANCE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

L'Ingénieur-conseil supervisera la fin des travaux et la fermeture de chantier. Préalablement, il mettra au point, avec le contractant, SNEL et UCM selon le cas et ce, en conformité avec les spécifications techniques, le programme de maintenance et de surveillance des installations que SNEL doit respecter.

En fin des travaux, l'Ingénieur-conseil devra :

- Procéder à la réception les travaux ;

- Emettre les certificats correspondants, en accord avec UCM ;

- Vérifier et approuver les plans « as-built » fournis par le contractant ;

- Examiner et valider les manuels de maintenance fournis par le contractant.

Durant la période de garantie, l'Ingénieur-conseil répondra, à partir de son siège, aux questions qui lui seront adressées par UCM, soit par courrier, soit par mail. Il assurera aussi le suivi de la levée, par l'entrepreneur des travaux, des éventuelles réserves formulées lors de la réception provisoire.

A la fin de la période de garantie, l'Ingénieur-conseil effectuera une mission de deux semaines sur les sites des travaux pour préparer et superviser la réception définitive des ouvrages.

Tâche n°7 : ORGANISATION DES REUNIONS

Le programme des réunions régulières, avec la participation du Maître d'Ouvrage, de l'ingénieur-conseil et des contractants, sera fixé au début du projet et amendé au fur et à mesure de l'évolution de celui-ci.

Des réunions spécifiques pourront être organisées à l'initiative de l'Ingénieur-conseil ou à la demande du Maître d'Ouvrage.

Ces réunions de coordination serviront pour faire le point sur l'état d'avancement des prestations, pour informer toutes les parties impliquées dans la réalisation du Projet sur les activités des uns et des autres et enfin pour le règlement de tout litige pouvant survenir.

Tâche n°8 : ELABORATION DES RAPPORTS

L'Ingénieur-conseil fournira des rapports d'état d'avancement des travaux au cours de la période sous examen sur une base quantitative et qualitative. Ces rapports seront accompagnés de graphiques explicatifs.

L'avancement sera comparé au programme prévu ; toute divergence devra être justifiée et des mesures seront proposées pour y remédier.

L'Ingénieur-conseil préparera et fournira les documents et rapports suivants :

Sous-tâche 8.1 : RAPPORT DE DEMARRAGE

Le rapport de démarrage des prestations de l'Ingénieur conseil comprendra l'état des lieux et un programme détaillé du travail à réaliser pour atteindre les objectifs. Il sera soumis à UCM un mois après le commencement du contrat, en six (6) exemplaires sur papier et deux (2) exemplaires sur support électronique.

Sous-tâche 8.2 : RAPPORTS PERIODIQUES (MENSUELS ET TRIMESTRIELS]

Des rapports mensuels et trimestriels d'avancement seront soumis pendant toute la période d'exécution du projet.

Ils comprendront :

- Le temps d'exécution des différentes tâches liées aux travaux pour chaque marché ; l'avancement physique illustré par des tableaux et des graphiques représentant le niveau de réalisation desdits marchés ;

- La comparaison entre la prévision d'avancement pour la période considérée et la réalisation effective, avec le cas échéant l'explication des causes du retard et les mesures prises pour y remédier ;

- L’avancement physique estimé pour la période considérée suivante ;

- La liste de tous les tests et contrôles réalisés sur chantier et en usines par les contractants, avec indication du lieu, de la date et de l'interprétation des résultats ;

- Les difficultés futures prévisibles et les solutions proposées pour les résoudre ;

- Le progrès d'approvisionnement (par phase), les données du contrat, la comparaison entre les estimations (dates, coûts) et les réalisations ;

- L’état des décaissements du contrat, la circulation des fonds et leur suivi budgétaire ;

Le résumé du progrès des travaux accomplis pendant la période couverte par le rapport, l'identification des situations critiques et proposition des mesures correctives pour rattraper d'éventuels retards ou régler les problèmes entravant la bonne exécution des chantiers ; la comparaison des délais réellement atteints avec ceux initialement prévus, sous la forme d'un diagramme de Gantt amélioré ou de tout autre méthode approuvée par le client. Cette compa

11

raison sur les délais donnera des indications sur leur influence, les délais de réalisation des marchés et les délais globaux ;

- La liste de son personnel et les tâches de supervision accomplies par chacun des membres de ce personnel pendant la période ;

- Le décompte par poste de son contrat ;

- Le programme d'activités pour la période suivante.

Les rapports mensuels et trimestriels comporteront une note de synthèse donnant les éléments suivants

- Le résumé de l'état d'avancement des travaux de la période considérée ;

- L’appréciation des principaux postes ;

- La tendance sur le respect du planning ;

- Les difficultés rencontrées et solutions préconisées ;

- L’appréciation générale du chantier.

Les rapports mensuels et trimestriels seront édités en six (6) exemplaires sur papier et un exemplaire sur support électronique.

Les rapports mensuels seront remis au plus tard le 5ème jour de travail après la fin du mois considéré.

Les rapports trimestriels devront être remis dans les dix (10) jours ouvrables après la fin de chaque trimestre

Sous-tâche 8.3 : DECOMPTE FINAL ET RAPPORT DE CLOTURE DES MARCHES DE TRAVAUX

Après la réception provisoire des travaux, l'Ingénieur-conseil établira avec les contractants les décomptes de fin des travaux à soumettre à l'approbation d'UCM. Il établira en outre un rapport de clôture ou rapport final des marchés, dans lequel seront présentés :

- Les rapports d'exécution physique et financière du Projet ;

- Les principaux événements survenus pendant le déroulement des marchés ;

- Les caractéristiques principales des ouvrages des marchés ;

- Les plans généraux conformes à l'exécution (plan «as built»), dressés par les contractants et vérifiés par ses soins ;

- Le programme prévisionnel des études d'exécution et travaux comparé aux réalisations ;

- Un état des points particuliers devant faire l'objet d'un examen ou d'une surveillance spécifique, etc.,

- Les leçons apprises et recommandations.

Le Rapport final sera remis en six (6) exemplaires sur papier et deux (2) exemplaires sur support électronique. Ce rapport fera la synthèse du projet et sera dû à la fin des travaux. Son dépôt déclenchera la procédure de paiement du décompte définitif de l'Ingénieur-conseil.

Ce rapport sera coordonné avec les exigences énoncées ci-dessus afin d'intégrer les points suivants :

- L’enregistrement des réclamations relatives à chaque contrat ;

- Les demandes de modification effectuées et en préparation ;

- Les réclamations enregistrées, prises en considération et réglées.

Il sera remis dans les quarante-cinq (45) jours calendaires suivant la fin des travaux.

Sous-tâche 8.4 : RAPPORT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A la fin de la période de garantie et après la réception définitive des ouvrages, le rapport de clôture élaboré après la réception provisoire des travaux sera mis à jour et transmis en six exemplaires versions imprimées et deux copies électroniques.

Seront intégrées dans ce rapport les activités menées au cours de la période de garantie par l'Ingénieur—conseil sur demande d'UCM, notamment en ce qui concerne les réponses aux questions d'UCM et le suivi de la levée, par les entrepreneurs des travaux, des éventuelles réserves formulées lors de la réception provisoire.

Il sera remis dans les vingt (20) jours calendaires suivant la fin de la période de garantie. 4

- PROFIL DU CONSULTANT

Le Consultant devra être un cabinet ou un groupement des cabinets et justifier d'une expérience générale d'au moins 10 ans dans les études, en particulier dans les domaines de : l'ingénierie, la planification des systèmes électriques, la réhabilitation ou la construction des installations électriques.

Le cabinet devra également justifier d'au moins 5 références des marchés de nature et de complexité similaires au cours de 10 dernières années dans le domaine de comptage avec fonctionnalité de télérelève (télécommunication et transmission des données).

La mission exige une équipe expérimentée, capable d'interagir et de communiquer efficacement en français avec des responsables de SNEL SA et d'UCM. Pour ce faire, le Consultant constituera son équipe de telle manière que les tâches incluses dans la mission soient assumées par des spécialistes ou des experts justifiant de compétences avérées.

L'équipe du personnel-clé du Consultant devra comporter les experts ci-après :

| Item | Personnel-clé | Qualifications et expérience |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un Chef de mission | Niveau Bac + 5 ou équivalent, ayant au moins 15 années d'expérience professionnelle dans la mise en œuvre des projets de réhabilitation des installations et/ou construction de réseaux de transport et de distribution Une expérience dans le domaine de comptage HT et MT à télérelève est un atout |
| 2 | Trois (3) électriciens ou (3) électromécaniciens | Niveau Bac + 5 ou équivalent ayant au moins 10 années d'expérience professionnelle dans les études des systèmes de comptage, en particulier le réseau de transport et distribution, la supervision et le contrôle des travaux de construction et réhabilitation des lignes et postes HT Une expérience dans le domaine de comptage HT et MT télérelève est un atout majeur La connaissance des normes et réglementations en vigueur est aussi un atout. |
| 3 | Un ingénieur en systèmes et sécurité informatique | Niveau Bac + 5 ou équivalent ayant au moins 10 années d'expérience professionnelle dans les études de faisabilité des systèmes de comptage d’électricité à télérelève et de la sécurité informatique. La maîtrise des normes et réglementations en vigueur pertinentes aux infrastructures de comptage à télérelève est indispensable. Une expérience en Afrique subsaharienne est un atout majeur. |
| 4 | Un ingénieur en réseau télécommunication | Niveau Bac + 5 ou équivalent ayant au moins 5 années d'expérience professionnelle dans les études de faisabilité des réseaux de télécommunication par radiofréquence (RF), fibre d'optique (OF), Power Line Carrier (PLC). L'ingénieur devra en particulier justifier d'une connaissance des réseaux de télécommunication locaux, les réseaux de télécommunication de SNEL. La connaissance des normes et réglementations en vigueur est aussi un atout. |
| 5 | Un Expert environnementaliste et social | Niveau Bac + 5 ou équivalent ayant au moins 10 années d'expérience professionnelle dans le suivi de la mise en œuvre des PGES des projets d'électrification urbaine ainsi qu'une expérience dans la gestion des aspects sociaux des projets d'électrification. L'expérience dans la zone des travaux serait un atout dans les mesures où des solutions de résilience des installations électriques seront vivement recommandées. |
| 6 | Un Expert en passation des marchés | Niveau Bac + 5 ou équivalent ayant au moins 5 ans d'expériences dans la passation des marchés de projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux. L'expérience avec la Banque Mondiale serait un atout majeur. |

NB : Tout changement du personnel-clé proposé requerra l'avis préalable du Client

- DUREE DE LA MISSION ET CALENDRIER DES LIVRABLES

Le consultant devra réaliser les prestations dans 105 jours calendaires, à compter de l'entrée en vigueur du contrat et suivant le chronogramme indiqué ci-dessous :

- 15 jours après la mise en vigueur du contrat : la version provisoire du rapport un état des lieux (livrable 1) des compteurs installés auprès des instances officielles et gros clients de SNEL SA. Le client disposera de 7 jours pour formuler ses observations sur le rapport d'état des lieux qui seront discutées entre SNEL SA et UCM de manière à formuler les observations pertinentes au Consultant, Ainsi dans les 5 jours suivant la fin de l'atelier le Consultant remettra au client la version finale du rapport d'état des lieux.

- 60 jours après la mise en vigueur du contrat : la version provisoire du rapport d'Avant-Projet sommaire (APS) des travaux (livrable 2). Le client disposera de 7 jours pour formuler ses observations sur le rapport qui seront discutées au cours d'un atelier de validation de deux jours. Le consultant remettra au client la version finale intégrant les observations et jugée recevable, dans les 5 jours suivant la fin de l'atelier.

- 75 jours après la mise en vigueur du contrat : la version provisoire du rapport d'Avant-Projet détaillé (APD) des travaux (livrable 3). Le client disposera de 7 jours pour formuler ses observations sur le rapport qui seront discutées au cours d'un atelier de validation de deux jours. Le consultant remettra au client la version intégrant les observations et jugée recevable, dans les 5 jours suivant la fin de l'atelier.

- 90 jours après la mise en vigueur du contrat : la version provisoire des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) des travaux (livrable 4). Le client disposera de 10 jours pour formuler ses observations sur le rapport qui seront discutés au cours d'un atelier de validation de deux jours. Le consultant remettra au client la version finale intégrant les observations et jugée recevable, dans les 5 jours suivant la fin de l'atelier.

Les rapports attendus du Consultant seront transmis en version imprimée (6 exemplaires) et électronique, PDF (.pdf) et Word modifiable (.docx) partagés sur 6 clés USB.

- METHODOLOGIE PROPOSEE

Le consultant proposera une méthodologie cohérente et pertinente pour la réalisation de sa mission. Il présentera un plan des efforts en homme-mois des personnels-clés sur site et des personnels d'appui au siège.

La méthodologie du consultant devra également présenter l'approche et les outils qu'il compte utiliser pour la réalisation des états des lieux et de l'identification de besoins d'amélioration du système existant de comptage existant y compris les centres de données existants.

Partant de sa compréhension des présents termes de référence et des résultats attendus, cette méthodologie présentera au minimum :

- L'équipe de la mission

- Les moyens matériels et logiciels à utiliser pour la mise œuvre de sa mission

- Le séquencement des activités à mener dans la réalisation des trois phases

- Un chronogramme de mise en œuvre des activités, tenant compte de leur séquencement

Détail des étapes à suivre pour mener à bien les études techniques, plan d'action, outils et technologies envisagés.

- OBLIGATIONS DU CLIENT

A la mise en vigueur du contrat, SNEL SA et UCM désigneront chacun en ce qui le concerne un responsable du contrat, qui sera l'interface entre le Consultant, SNEL SA et UCM.

SNEL SA facilitera l'accès du Consultant aux documents et aux informations nécessaires au déroulement de l'étude.

SNEL SA désignera 4 représentants qui prendront part à toutes les étapes de validation des livrables attendus.

Les documentations et services devant être fournis par le client sont :

- Le Document d'Evaluation du Projet

- Le Manuel des Procédures opérationnelles du Projet

- Tout autre document dont le consultant jugera nécessaire pour accomplir sa mission, si disponible.

- OBLIGATIONS DU CONSULTANT

Le consultant sera entièrement responsable de la réalisation de ses prestations. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution et dans les délais impartis, du travail qui lui sera confié.

Le Consultant gardera la confidentialité des données collectées et des résultats obtenus dans le cadre de cette étude.

Il mettra à la disposition de son équipe tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de la mission, notamment :

- Bureaux et équipements requis,

- Moyens de transport pour leur déplacement sur les sites des projets,

- Équipements et matériels informatiques et scientifiques permettant le bon déroulement de la mission,

- Moyens de communications (téléphone, internet, etc.),

- Logements,

- Tous autres équipements jugés utiles.

- METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT

La sélection du Consultant sera faite suivant la méthode qualité et coût

- NEGOCIATIONS DU CONTRAT

Avant la signature du Contrat, l'attributaire pressenti devra soumettre pour validation par le Client, les termes de référence définitifs, avant la notification définitive d'attribution du Contrat. Ces TdR définitifs devront être en adéquation avec les TdR de base et aux réalités de SNEL SA.

A cet effet, l'attributaire pressenti, dans les dix (10) jours précédant les séances de négociation, devra transmettre lesdits termes de référence définitifs qui seront discuter soit en vidéoconférence, soit en présentielle entre SNEL, UCM et le Candidat pressenti attributaire.

- LOGISTIQUE DU CONSULTANT

Il sera mis à la disposition du consultant des moyens logistiques nécessaires pour assurer sa mission dans le respect des normes et standards de sécurité suivant le niveau de tension. Au terme de sa mission, ces équipements et moyens logistiques seront remis au Maitre d'ouvrage.

- 12 REUNION DE DEMARRAGE

Au démarrage de sa mission, une réunion regroupera la Firme, UCM et SNEL SA. Elle aura pour objet d'analyser dans les détails et s'accorder sur :

- L'approche technique, la méthodologie, le programme de travail de la Firme et l'organisation de sa collaboration avec UCM et SNEL SA pour les besoins de sa mission

- La présentation de la liste des outils, matériels et logiciels, ainsi que de la documentation nécessaire à la réalisation de la mission

- L'organisation des visites sur les sites du Projet

- La confirmation de la disponibilité du personnel mobilisé

Le Consultant élaborera un procès-verbal de démarrage de ses prestations rendant compte des conclusions des échanges de la réunion de démarrage.

- EXIGENCES

- Langue de communication : Toute communication écrite et verbale doit être en français de qualité.

- Documentation : Toute documentation devra être fournie en format électronique et en version papier rédigée en français de qualité (en 6 exemplaires physiques et en version électronique Word (.docx) et PDF(.pdf)).