## Devis forages Lot 1
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 1: 6 Forages
N° | Désignation | Unité | Qté (6 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 5 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 6 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 612 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 468 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 132 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 12 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 30 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 18 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0 | 199500
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 30 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 36 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 6 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement | une fois | 6 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 6 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 2.6 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 3.55 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 10.4 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 26 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 13 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 104 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 13 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 36 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 52 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 7 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 180 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et Accessoires de singularités | une fois | 6 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 1050 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 10 | 0 | 0
8.2 | Construction Bornes Fontaines à 4 robinet et accessoires |  | 2 | 0 | 0
8.3 | Construction regards | pièce | 18 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 6 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Devis forages Lot 2
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 2: 6 forages
N° | Désignation | Unité | Qté (6 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 5 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 6 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 612 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 468 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 132 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 12 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 30 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 18 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 30 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 36 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 6 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement | une fois | 6 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 6 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 2.4 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 3.3 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 9.6 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 24 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 12 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 96 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 12 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 36 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 48 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 6 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 180 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et accessoires de singularités | une fois | 6 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 1200 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 12 | 0 | 0
8.2 | Construction regards | pièce | 18 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 6 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Devis forages Lot 3
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 3: 6 Forages
N° | Désignation | Unité | Qté (6 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 5 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 6 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 612 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 468 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 132 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 12 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 30 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 18 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 30 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 36 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 6 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement | une fois | 6 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 6 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 2.4 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 3.3 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 9.6 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 24 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 12 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 96 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 12 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 36 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 48 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 6 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 180 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et Accessoires de singularités | une fois | 6 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 1200 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 12 | 0 | 0
8.2 | Construction regards | pièce | 18 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 6 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Devis forages Lot 4
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 4:5 Forages
N° | Désignation | Unité | Qté (5 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 4 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 5 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 510 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 390 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 110 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 10 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 25 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 15 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 25 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 30 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 5 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 5 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement | une fois | 5 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 5 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 5 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 2 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 2.75 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 8 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 20 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 10 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 80 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 10 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 30 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 40 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 5 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 150 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et Accessoires de singularités | une fois | 5 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 1000 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 10 | 0 | 0
8.2 | Construction regards | pièce | 15 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 5 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Devis forages Lot 5
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 5: 3 Forages
N° | Désignation | Unité | Qté (3 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 2 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 3 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 306 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 234 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 66 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 6 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 15 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 9 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 15 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 18 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 3 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 3 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement (marque Lorentz) | une fois | 3 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 3 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 3 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 1.2 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 1.65 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 4.8 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 12 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 6 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 48 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 6 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 18 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 24 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 3 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 90 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et Accessoires de singularités | une fois | 5 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 600 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 6 | 0 | 0
8.2 | Construction regards | pièce | 9 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 3 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Devis forages Lot 6
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 6: 6 Forages
N° | Désignation | Unité | Qté (6 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 5 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 6 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 612 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 468 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 132 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 12 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 30 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 18 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 30 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 36 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 6 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement (marque Lorentz) | une fois | 6 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 6 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 2.6 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 3.55 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 10.4 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 26 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 13 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 104 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 13 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 36 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 52 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 7 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 180 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et Accessoires de singularités | une fois | 6 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 1050 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 10 | 0 | 0
8.2 | Construction Bornes Fontaines à 4 robinet et accessoires |  | 2 | 0 | 0
8.3 | Construction regards | pièce | 18 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 6 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Devis forages Lot 7
Devis quantitatif et estimatif pour la réalisation des travaux de forages mécanique équipe d'une pompe solaire. avec système AEP
Lot 7: 6 Forages
N° | Désignation | Unité | Qté (6 Forages) | PU (USD) | P.T (USD)
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | une fois | 1 | 0 | 0
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | une fois | 5 | 0 | 0
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | site | 6 | 0 | 0
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 612 | 0 | 0
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 Vissé | ml | 468 | 0 | 0
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | ml | 132 | 0 | 0
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | ml | 12 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | tonne | 30 | 0 | 0
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | sac | 18 | 0 | 0
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 30 | 0 | 0
3.2 | Essai de pompage | heure | 36 | 0 | 0
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | pièce | 6 | 0 | 0
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement (marque Lorentz) | une fois | 6 | 0 | 0
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | une fois | 6 | 0 | 0
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | une fois | 6 | 0 | 0
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | m3 | 2.6 | 0 | 0
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 3.55 | 0 | 0
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | m3 | 10.4 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | pièce | 26 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et montage des Poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 13 | 0 | 0
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 104 | 0 | 0
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | pièce | 13 | 0 | 0
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | une fois | 1 | 0 | 0
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | m | 36 | 0 | 0
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube O45x4,5 | pièce | 52 | 0 | 0
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | pièce | 7 | 0 | 0
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | m | 180 | 0 | 0
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et Accessoires de singularités | une fois | 6 | 0 | 0
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | m | 1050 | 0 | 0
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction Bornes Fontaines à 2 robinet et accessoires | pièce | 10 | 0 | 0
8.2 | Construction Bornes Fontaines à 4 robinet et accessoires |  | 2 | 0 | 0
8.3 | Construction regards | pièce | 18 | 0 | 0
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | une fois | 6 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | une fois | 1 | 0 | 0
9.3 | Rapport final | une fois | 1 | 0 | 0
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
Total général |  |  |  |  | 0

## Bordereau Lots 1_6&7
Borderau de prix Lots 1,6 et 7
N° | Désignation | Description | Unité
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | Ce montant forfaitaire couvre les frais d'installation du chantier ainsi que le transport et le retrait du matériel. Il comprend : • Le déplacement de l'atelier de forage et le transfert des fournitures, équipements et matériaux vers le site ; • La mobilisation sur site pour le forage, incluant le déploiement et le repli de l'ensemble des équipements et matériels nécessaires à la réalisation du forage, ainsi que leur mise en service, les essais de pompage et autres tests ; • La remise en état et le nivellement des terrains existants, avec le remblaiement notamment des bacs à boue et des canaux de liaison ; • La fourniture par le personnel de chantier de tenues de travail conformes aux normes réglementaires et en parfait état, accompagnée de tous les dispositifs de protection et de sécurité indispensables à leurs activités (gants, lunettes de protection pour soudeurs et découpeurs de tôles, casques, cache-nez, harnais de sécurité pour les travaux en hauteur, souliers ou bottes renforcés, combinaisons, etc.) ; • La mise à disposition, sur le chantier, d'une trousse de secours médicale pour les premiers soins, sous la responsabilité d'un agent qualifié en secourisme et/ou par une structure située à moins de 2 km du site, apte à recevoir les blessés ; • L'installation, sur le chantier, de panneaux de sécurisation ; • Le retrait, en fin de chantier, de l'intégralité des matériels et matériaux excédentaires, ainsi que la remise en état des lieux ; • L'ensemble des sujétions. | une fois
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | Ce prix rémunère au forfait les frais de déplacement d'un site a un autre. Il comprend : • déplacement de l’atelier de forage d'un site vers les autres sites des travaux selon le lot. | une fois
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | Ce prix réénumère : • Le coût des études géophysiques et hydrogéologiques selon les prescriptions techniques ; • L’établissement d’un plan de récolement présentant les résultats d’analyse et la localisation précise du site de forage proposé ; • Y compris toutes les sujétions de terrain, d’analyse et de restitution. | site
Sous total 1
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | Ce prix rémunère : • L’exécution de forage pour eau potable en diamètre interne 8'' à 12" en circulation directe à la boue et/ou au marteau fond de trou, selon les formations rencontrées et les directives de l'ingénieur-conseil, y compris toutes sujétions. | ml
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 vissé | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC crépiné) fourni par UNICEF, selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC crépiné) fourni par UNICEF, selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC décanteur) fourni par UNICEF, selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | Ce prix rémunère : • La fourniture et mise en place du massif filtrant gravier des quartz calibré (2 – 3 mm) et lavé. Remarque : le gravier doit d’abord être lavé plusieurs fois à l’eau propre, tamisé avant d'être mise en place. | tonne
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | Ce prix rémunère : • La fourniture de ciment et l'application du joint d’étanchéité dans l’espace annulaire y compris toutes sujétions. | sac
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | Ce prix réénumère : • Le transport des tubages depuis le dépôt UNICEF de Kananga jusqu’aux différents sites d’intervention ; • Le chargement, le déchargement, la manutention sur chaque site ; • Y compris toutes les sujétions logistiques, les contraintes d’accessibilité, de sécurité et les aléas liés aux conditions locales. | une fois
Sous total 2
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise à disposition du dispositif de développement du forage (pompe de développement, air-lift, équipements de nettoyage) ; • La réalisation de l’opération de développement mécanique et hydraulique jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particules solides ni boues résiduelles ; • La chloration du forage après développement, à l’aide de produits désinfectants appropriés, conformément aux normes en vigueur ; • L’ensemble des opérations exécutées selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de mise en œuvre, de rinçage, de sécurité, d’évacuation des eaux de nettoyage et de contrôle visuel de la qualité de l’eau. | heure
3.2 | Essai de pompage | Ce prix rémunère : • Les essais de pompage par palier ou à longue durée selon les directives de l’ingénieur-conseil et conformément aux prescriptions techniques, y compris toute sujétion. | heure
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | Ce prix rémunère : • Le coût des analyses physico-chimiques et bactériologues complètes à réaliser sur site avec un laboratoire agréé par le gouvernement conformément à la spécification technique sur la qualité de l'eau. | une fois
Sous total 3
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | Ce prix réénumère : • La construction complète de la tête de forage, incluant (la fourniture et la pose d’une plaque de tête de forage, la tuyauterie galvanisée DN 40, la ventouse, le clapet anti-retour, le compteur volumétrique et tous les accessoires de montage (raccords, fixations, scellements)) • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de pose, de raccordement, d’étanchéité et de mise en service. | pièce
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement (marque Lorentz) | Ce prix rémunère : • La fourniture et l'installation de la pompe solaire de marque Lorentz ou Grundfos avec garantie du fabricant, les tuyaux d'exhaure et tous les accessoires nécessaires ; • La fourniture et l'installation du système solaire incluant le panneau photovoltaïque, une armoire, un onduleur, un coffret électrique de commande, et les dispositifs de protection ; • La fourniture et l'installation d'un châssis rigide au-dessus de la tour métallique pour supporter les panneaux solaires ; • La sécurisation des panneaux par soudure entre l'équipement et la structure métallique de pose, ou par toute autre méthode approuvée par le maître d'ouvrage. | une fois
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | Ce prix réénumère : • La construction complète de la tête de forage, incluant (la fourniture et la pose d’une plaque de tête de forage, la tuyauterie galvanisée DN 40, la ventouse, le clapet anti-retour, le compteur volumétrique et tous les accessoires de montage (raccords, fixations, scellements)) • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de pose, de raccordement, d’étanchéité et de mise en service. | une fois
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose du câblage électrique (câbles d’alimentation, câbles de commande, connecteurs, gaines de protection) ; • La fourniture et l’installation de tous les accessoires (boîtes de jonction, attaches, connectiques, dispositifs de fixation) ; • Conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de pose, de protection, de raccordement et de mise en service. | une fois
Sous total 4
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | Ce prix réénumère : • La fourniture des composants et la mise en œuvre du béton de propreté (dosé à 150 kg de ciment par m³) ; • L’utilisation de matériaux conformes aux prescriptions techniques (granulats, eau, dosage contrôlé) ; • Y compris toutes les sujétions de préparation, de mise en place, de nivellement et de protection avant coulage des ouvrages définitifs. | m3
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise en œuvre des semelles en béton armé (dosé à 350 kg de ciment par m³) ; • L’inclusion des barres d’armature haute adhérence conformes aux prescriptions techniques ; • L’utilisation de matériaux de qualité (granulats, ciment, eau, acier) et le respect des règles de l’art pour le coffrage, le ferraillage, le coulage, le décoffrage et la cure ; • Y compris toutes les sujétions nécessaires à l’exécution correcte de l’ouvrage. | m3
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise en œuvre du socle en béton armé (dosé à 350 kg de ciment par m³) servant de base de support pour la structure métallique ; • L’inclusion des barres d’armature haute adhérence selon les prescriptions techniques ; • L’exécution des travaux selon les règles de l’art, incluant le coffrage, le ferraillage, le coulage, le décoffrage et la cure du béton ; • Y compris toutes les sujétions de nivellement, d’alignement et d’ancrage pour la stabilité de la superstructure. | m3
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des poteaux métalliques (profilés IPN 120) destinés à la structure de support du réservoir ; • La protection anticorrosion comprenant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • La mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de levage, de fixation, d’alignement et de sécurité. | pièce
5.5 | Fourniture et montage des poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des poutres métalliques (profilés IPN 120) destinées à la structure porteuse du réservoir ; • La protection anticorrosion comprenant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • L’exécution des travaux selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de manutention, d’assemblage, de soudure, d’alignement et de sécurité. | pièce
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des cornières métalliques (profilés CAE 45×4,5 mm) utilisées pour le contreventement ou l’assemblage de la structure métallique ; • La protection de surface incluant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • L’exécution conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de fixation, d’alignement, de soudure et de sécurité. | pièce
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des tôles d’acier (dimensions 2000 × 3000 × 5 mm) pour la réalisation du platelage de la plate-forme supportant le réservoir ; • Le traitement de surface incluant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • La mise en œuvre selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de fixation, de soudure, de mise à niveau et de sécurité. | pièce
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des éléments d’assemblage (goussets, boulons, platines, soudures, rondelles, écrous et autres fixations métalliques) nécessaires à la liaison des composants de la structure métallique ; • L’exécution conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de perçage, de soudure, de serrage, de calage, d’alignement et de contrôle de qualité. | une fois
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir (structure tubulaire avec arceaux de protection intégrés, fixée à la tour ou au réservoir) ; • Le traitement de surface incluant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques et normes de sécurité ; • Y compris toutes les sujétions de fixation, d’alignement, de sécurité en hauteur et de protection anticorrosion. | m
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube Ø45x4,5 | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’un garde-fou métallique (hauteur 900 mm, en tube Ø45×4,5 mm) installé en périphérie de la plate-forme du réservoir pour sécuriser l’accès en hauteur ; • La conformité aux normes de sécurité et prescriptions techniques (résistance, espacement, ancrage) ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de soudure, de fixation, de traitement de surface et de protection contre la corrosion. | pièce
Sous total 5
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’une citerne en plastique de 5000 litres (polyéthylène haute densité, résistant aux UV et à la pression) ; • La fourniture et l’installation de tous les accessoires (raccords, vannes, robinetterie, supports ou dalle de pose, kit de fixation et trop-plein) ; • L’exécution conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de transport, de manutention, de stabilisation, de raccordement et de mise en service. | pièce
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose de tuyaux galvanisés (diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ ") pour le raccordement entre le forage et la citerne de stockage ; • La fourniture des raccords filetés, coudes, tés, manchons, brides, colliers de fixation et accessoires nécessaires ; • L’exécution des travaux conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de coupe, de filetage, de vissage, de fixation, de mise en pression et d’étanchéité. | m
Sous total 6
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et accessoires de singularités | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose des conduites d’interconnexion au réseau gravitaire pour la distribution d’eau (de la citerne vers les points d’usage : bornes fontaines, dispositifs de lave-mains, cantine scolaire, cabine d’hygiène menstruelle) ; • La fourniture et l’installation de tous les accessoires de singularité (coudes, tés, réductions, clapets, ventouses, raccords de dilatation, colliers, vannes, bouchons de purge) ; • L’exécution des travaux selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, pose, calage, remblaiement, essais de pression, et raccordements fonctionnels. | une fois
7.2 | Fourniture et pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose de tuyauteries en PEHD (diamètres DN 63, DN 50 et DN 40) assurant la distribution gravitaire depuis la citerne vers les points d’usage (bornes fontaines [BF], dispositifs de lave-mains [DLM], cabines de gestion de l’hygiène menstruelle [GHM], cantines scolaires) ; • La fourniture et la pose de tous les accessoires de singularité (coudes, tés, réductions, colliers, vannes, bouchons de purge, raccords de dilatation) adaptés au réseau PEHD ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques, • Y compris toutes les sujétions de tranchées, pose, calage, remblaiement, essais d’étanchéité et raccordement final aux ouvrages desservis. | m
Sous total 7
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction bornes fontaines à 2 robinet et accessoires | Ce prix réénumère : • La construction d’une borne fontaine à deux robinets, réalisée en maçonnerie (blocs de ciment), sur dalle de fondation, avec revêtement de finition ; • La fourniture et la pose des accessoires hydrauliques (robinets, vannes, collecteurs, raccords, siphon, évacuation des eaux usées) ; • L’aménagement du système de drainage (caniveau, pente, évacuation) autour de la borne fontaine ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, maçonnerie, étanchéité, finition en faïence, raccordement et mise en service. | pièce
8.2 | Construction Bornes Fontaines à 4 robinet et accessoires | Ce prix réénumère : • La construction d’une borne fontaine à 4 robinets, réalisée en maçonnerie (blocs de ciment sur dalle en béton armé) selon les dimensions et le design prévus ; • La fourniture et la pose des accessoires hydrauliques (robinets, collecteurs, vannes, raccords, siphons, dispositifs d’évacuation des eaux usées) ; • L’aménagement du système de drainage (caniveau, pente, évacuation des eaux) autour de la borne ; • L’application d’un revêtement de finition (enduit, faïence ou peinture selon prescriptions techniques) ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, maçonnerie, raccordement au réseau, étanchéité, finition et mise en service. | pièce
8.3 | Construction regards | Ce prix réénumère : • La construction de regards d’inspection et de protection (en maçonnerie de blocs de ciment ou éléments préfabriqués), permettant l’accès aux vannes, raccords ou autres organes du réseau ; • La fourniture et la pose des couvercles (en métal), cadres, marches d'accès et autres éléments nécessaires à leur bon fonctionnement ; • La réalisation des travaux conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, drainage, maçonnerie, étanchéité, scellement et finition. | pièce
Sous total 8
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | Ce prix réénumère : • Le traitement désinfectant de l’ensemble des ouvrages hydrauliques (forage, citerne, réseau de distribution, bornes fontaines, dispositifs de puisage) avant leur mise en service ; • L’utilisation de produits à base de chlore (type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium) conformément aux normes en vigueur ; • L’application des procédures de désinfection selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de dosage, de contact, de rinçage, de sécurité, de protection du personnel et d’évacuation des eaux chlorées. | une fois
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’une plaque signalétique (en aluminium ou matériau durable, résistante aux intempéries), fixée de manière visible sur l’ouvrage ; • La gravure ou impression durable des informations essentielles : nom du projet, localisation, date de réalisation, nom du maître d’ouvrage, nom du partenaire technique/financier, et capacité de l’ouvrage ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques et normes de visibilité ; • Y compris toutes les sujétions de fabrication, de fixation, de résistance mécanique et de lisibilité dans le temps. | une fois
9.3 | Rapport final | Ce prix réénumère : • L’élaboration du rapport technique final récapitulant l’ensemble des travaux réalisés par site (type d’ouvrage, quantités mises en œuvre, matériaux utilisés, observations techniques) ; • La production des plans de récolement (‘‘ tel que construit ’’) incluant les implantations réelles, les profondeurs, les raccordements et toutes les modifications intervenues en cours d’exécution ; • La mise en forme des livrables conformément aux prescriptions techniques (format Word, PDF, SIG ou DAO, le cas échéant) ; • Y compris toutes les sujétions de compilation, de relecture, de validation avec les parties prenantes, de livraison numérique et physique. | une fois
Sous total 9
Total général

## Bordereau Lots 2,3,4&5
Bordereau des prix Lots 2,3,4 et 5
N° | Désignation | Description | Unité
I | Travaux préparatoires
1.1 | Installation et replis du chantier | Ce montant forfaitaire couvre les frais d'installation du chantier ainsi que le transport et le retrait du matériel. Il comprend : • Le déplacement de l'atelier de forage et le transfert des fournitures, équipements et matériaux vers le site ; • La mobilisation sur site pour le forage, incluant le déploiement et le repli de l'ensemble des équipements et matériels nécessaires à la réalisation du forage, ainsi que leur mise en service, les essais de pompage et autres tests ; • La remise en état et le nivellement des terrains existants, avec le remblaiement notamment des bacs à boue et des canaux de liaison ; • La fourniture par le personnel de chantier de tenues de travail conformes aux normes réglementaires et en parfait état, accompagnée de tous les dispositifs de protection et de sécurité indispensables à leurs activités (gants, lunettes de protection pour soudeurs et découpeurs de tôles, casques, cache-nez, harnais de sécurité pour les travaux en hauteur, souliers ou bottes renforcés, combinaisons, etc.) ; • La mise à disposition, sur le chantier, d'une trousse de secours médicale pour les premiers soins, sous la responsabilité d'un agent qualifié en secourisme et/ou par une structure située à moins de 2 km du site, apte à recevoir les blessés ; • L'installation, sur le chantier, de panneaux de sécurisation ; • Le retrait, en fin de chantier, de l'intégralité des matériels et matériaux excédentaires, ainsi que la remise en état des lieux ; • L'ensemble des sujétions. | une fois
1.2 | Déplacement d'un site a un autre | Ce prix rémunère au forfait les frais de déplacement d'un site a un autre. Il comprend : • déplacement de l’atelier de forage d'un site vers les autres sites des travaux selon le lot. | une fois
1.3 | Etudes hydrogéologique et géophysiques et plan de recollement | Ce prix réénumère : • Le coût des études géophysiques et hydrogéologiques selon les prescriptions techniques ; • L’établissement d’un plan de récolement présentant les résultats d’analyse et la localisation précise du site de forage proposé ; • Y compris toutes les sujétions de terrain, d’analyse et de restitution. | site
Sous total 1
II | Foration et équipement
2.1 | Foration à un diamètre égal à 8'' à 12" en tout type de terrains y compris toutes sujétions | Ce prix rémunère : • L’exécution de forage pour eau potable en diamètre interne 8'' à 12" en circulation directe à la boue et/ou au marteau fond de trou, selon les formations rencontrées et les directives de l'ingénieur-conseil, y compris toutes sujétions. | ml
2.2 | Mise en place de tubage plein PVC DN 125 vissé | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC crépiné) fourni par UNICEF, selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml
2.3 | Mise en place de tubage PVC crépiné 125 vissé | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC crépiné) fourni par UNICEF, selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml
2.4 | Mise en place de décanteur en PVC DN 125, avec bouchon de fond ou sabot, vissé de 2 m | Ce prix rémunère : • La mise en place du tubage de qualité alimentaire (PVC décanteur) fourni par UNICEF, selon les formations rencontrées et selon les directives de l'ingénieur-conseil y compris toutes sujétions. | ml
2.5 | Fourniture et mise en place de massif filtrant | Ce prix rémunère : • La fourniture et la mise en place du massif filtrant gravier des quartz calibré (2 – 3 mm) et lavé. Remarque : le gravier doit d’abord être lavé plusieurs fois à l’eau propre, tamisé avant d'être mise en place. | tonne
2.6 | Cimentation de l’espace annulaire avec du laitier de ciment | Ce prix rémunère : • La fourniture de ciment et l'application du joint d’étanchéité dans l’espace annulaire y compris toutes sujétions. | sac
2.7 | Transport des PVC( de Kananga aux sites de travaux) | Ce prix réénumère : • Le transport des tubages depuis le dépôt UNICEF de Kananga jusqu’aux différents sites d’intervention ; • Le chargement, le déchargement, la manutention sur chaque site ; • Y compris toutes les sujétions logistiques, les contraintes d’accessibilité, de sécurité et les aléas liés aux conditions locales. | une fois
Sous total 2
III | Développement et essai de débit
3.1 | Mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise à disposition du dispositif de développement du forage (pompe de développement, air-lift, équipements de nettoyage) ; • La réalisation de l’opération de développement mécanique et hydraulique jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particules solides ni boues résiduelles ; • La chloration du forage après développement, à l’aide de produits désinfectants appropriés, conformément aux normes en vigueur ; • L’ensemble des opérations exécutées selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de mise en œuvre, de rinçage, de sécurité, d’évacuation des eaux de nettoyage et de contrôle visuel de la qualité de l’eau. | heure
3.2 | Essai de pompage | Ce prix rémunère : • Les essais de pompage par palier ou à longue durée selon les directives de l’ingénieur-conseil et conformément aux prescriptions techniques, y compris toute sujétion. | heure
3.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique | Ce prix rémunère : • Le coût des analyses physico-chimiques et bactériologues complètes à réaliser sur site avec un laboratoire agréé par le gouvernement conformément à la spécification technique sur la qualité de l'eau. | une fois
Sous total 3
IV. | Superstructure
4.1 | Fourniture et construction de la tète de forage(Plaque pour tête de forage,tuyau galva DN 40, Ventouse, clapet anti retour, compteur volumétrique et accessoires de montage) | Ce prix réénumère : • La construction complète de la tête de forage, incluant (la fourniture et la pose d’une plaque de tête de forage, la tuyauterie galvanisée DN 40, la ventouse, le clapet anti-retour, le compteur volumétrique et tous les accessoires de montage (raccords, fixations, scellements)) • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de pose, de raccordement, d’étanchéité et de mise en service. | pièce
4.2 | Fourniture et pose de la pompe et raccordement (marque Lorentz) | Ce prix rémunère : • La fourniture et l'installation de la pompe solaire de marque Lorentz ou Grundfos avec garantie du fabricant, les tuyaux d'exhaure et tous les accessoires nécessaires ; • La fourniture et l'installation du système solaire incluant le panneau photovoltaïque, une armoire, un onduleur, un coffret électrique de commande, et les dispositifs de protection ; • La fourniture et l'installation d'un châssis rigide au-dessus de la tour métallique pour supporter les panneaux solaires ; • La sécurisation des panneaux par soudure entre l'équipement et la structure métallique de pose, ou par toute autre méthode approuvée par le maître d'ouvrage. | une fois
4.3 | Fourniture et pose des supports des modules solaires | Ce prix réénumère : • La construction complète de la tête de forage, incluant (la fourniture et la pose d’une plaque de tête de forage, la tuyauterie galvanisée DN 40, la ventouse, le clapet anti-retour, le compteur volumétrique et tous les accessoires de montage (raccords, fixations, scellements)) • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de pose, de raccordement, d’étanchéité et de mise en service. | une fois
4.4 | Fourniture et pose de câblage et accessoires | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose du câblage électrique (câbles d’alimentation, câbles de commande, connecteurs, gaines de protection) ; • La fourniture et l’installation de tous les accessoires (boîtes de jonction, attaches, connectiques, dispositifs de fixation) ; • Conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de pose, de protection, de raccordement et de mise en service. | une fois
Sous total 4
V. | Montage des structures métalliques de 5 m de hauteur pour un réservoir de 5 m3
5.1 | Béton de propreté 150 Kg/m3 | Ce prix réénumère : • La fourniture des composants et la mise en œuvre du béton de propreté (dosé à 150 kg de ciment par m³) ; • L’utilisation de matériaux conformes aux prescriptions techniques (granulats, eau, dosage contrôlé) ; • Y compris toutes les sujétions de préparation, de mise en place, de nivellement et de protection avant coulage des ouvrages définitifs. | m3
5.2 | Semelles en BA dosé a 350 kg/m3 | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise en œuvre des semelles en béton armé (dosé à 350 kg de ciment par m³) ; • L’inclusion des barres d’armature haute adhérence conformes aux prescriptions techniques ; • L’utilisation de matériaux de qualité (granulats, ciment, eau, acier) et le respect des règles de l’art pour le coffrage, le ferraillage, le coulage, le décoffrage et la cure ; • Y compris toutes les sujétions nécessaires à l’exécution correcte de l’ouvrage. | m3
5.3 | Socle en BA dosé a 350 kg/m3 | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise en œuvre du socle en béton armé (dosé à 350 kg de ciment par m³) servant de base de support pour la structure métallique ; • L’inclusion des barres d’armature haute adhérence selon les prescriptions techniques ; • L’exécution des travaux selon les règles de l’art, incluant le coffrage, le ferraillage, le coulage, le décoffrage et la cure du béton ; • Y compris toutes les sujétions de nivellement, d’alignement et d’ancrage pour la stabilité de la superstructure. | m3
5.4 | Fourniture et montage des poteaux en IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleu UNICEF)) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des poteaux métalliques (profilés IPN 120) destinés à la structure de support du réservoir ; • La protection anticorrosion comprenant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • La mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de levage, de fixation, d’alignement et de sécurité. | pièce
5.5 | Fourniture et montage des poutres IPN 120 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des poutres métalliques (profilés IPN 120) destinées à la structure porteuse du réservoir ; • La protection anticorrosion comprenant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • L’exécution des travaux selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de manutention, d’assemblage, de soudure, d’alignement et de sécurité. | pièce
5.6 | Fourniture et montage des cornières CAE 45x4,5 (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des cornières métalliques (profilés CAE 45×4,5 mm) utilisées pour le contreventement ou l’assemblage de la structure métallique ; • La protection de surface incluant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • L’exécution conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de fixation, d’alignement, de soudure et de sécurité. | pièce
5.7 | Fourniture et montage des tôles d'épaisseur PL2000x3000x5 mm pour platelage (y compris peinture anti rouille et email bleue UNICEF) | Ce prix réénumère : • La fourniture et le montage des tôles d’acier (dimensions 2000 × 3000 × 5 mm) pour la réalisation du platelage de la plate-forme supportant le réservoir ; • Le traitement de surface incluant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • La mise en œuvre selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de fixation, de soudure, de mise à niveau et de sécurité. | pièce
5.8 | Éléments d'assemblages (goussets; boulons; platines; soudures Etc.) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des éléments d’assemblage (goussets, boulons, platines, soudures, rondelles, écrous et autres fixations métalliques) nécessaires à la liaison des composants de la structure métallique ; • L’exécution conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de perçage, de soudure, de serrage, de calage, d’alignement et de contrôle de qualité. | une fois
5.9 | Fourniture et pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir ( y compris peinture antirouille et email bleu UNICEF)) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’une échelle crinoline métallique d’accès au réservoir (structure tubulaire avec arceaux de protection intégrés, fixée à la tour ou au réservoir) ; • Le traitement de surface incluant la peinture antirouille et la finition à l’émail bleu UNICEF ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques et normes de sécurité ; • Y compris toutes les sujétions de fixation, d’alignement, de sécurité en hauteur et de protection anticorrosion. | m
5.10 | Fourniture et pose d’un garde-fou autour du réservoir H= 900 mm en tube Ø45x4,5 | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’un garde-fou métallique (hauteur 900 mm, en tube Ø45×4,5 mm) installé en périphérie de la plate-forme du réservoir pour sécuriser l’accès en hauteur ; • La conformité aux normes de sécurité et prescriptions techniques (résistance, espacement, ancrage) ; • Y compris toutes les sujétions de découpe, de soudure, de fixation, de traitement de surface et de protection contre la corrosion. | pièce
Sous total 5
VI. | Fourniture et pose Citerne
6.1 | Fourniture et pose d'une citerne en plastique de 5000 litres, y compris accessoires | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’une citerne en plastique de 5000 litres (polyéthylène haute densité, résistant aux UV et à la pression) ; • La fourniture et l’installation de tous les accessoires (raccords, vannes, robinetterie, supports ou dalle de pose, kit de fixation et trop-plein) ; • L’exécution conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de transport, de manutention, de stabilisation, de raccordement et de mise en service. | pièce
6.2 | Fourniture et pose des tuyaux galvanisé de pression des diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ " pour le raccordement de la citerne(forage au réservoir) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose de tuyaux galvanisés (diamètres 1 ½ ", 2" et 2 ½ ") pour le raccordement entre le forage et la citerne de stockage ; • La fourniture des raccords filetés, coudes, tés, manchons, brides, colliers de fixation et accessoires nécessaires ; • L’exécution des travaux conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de coupe, de filetage, de vissage, de fixation, de mise en pression et d’étanchéité. | m
Sous total 6
VII. | Réseau de distribution
7.1 | Raccordement au réseau gravitaire et accessoires de singularités | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose des conduites d’interconnexion au réseau gravitaire pour la distribution d’eau (de la citerne vers les points d’usage : bornes fontaines, dispositifs de lave-mains, cantine scolaire, cabine d’hygiène menstruelle) ; • La fourniture et l’installation de tous les accessoires de singularité (coudes, tés, réductions, clapets, ventouses, raccords de dilatation, colliers, vannes, bouchons de purge) ; • L’exécution des travaux selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, pose, calage, remblaiement, essais de pression, et raccordements fonctionnels. | une fois
7.2 | Fourniture et Pose des tuyauteries en PEHD DN 63,50,40 y compris les accessoires de singularités. (de la citerne vers le réseau : BF, DLM, GHM et Cantines scolaires) | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose de tuyauteries en PEHD (diamètres DN 63, DN 50 et DN 40) assurant la distribution gravitaire depuis la citerne vers les points d’usage (bornes fontaines [BF], dispositifs de lave-mains [DLM], cabines de gestion de l’hygiène menstruelle [GHM], cantines scolaires) ; • La fourniture et la pose de tous les accessoires de singularité (coudes, tés, réductions, colliers, vannes, bouchons de purge, raccords de dilatation) adaptés au réseau PEHD ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques, • Y compris toutes les sujétions de tranchées, pose, calage, remblaiement, essais d’étanchéité et raccordement final aux ouvrages desservis. | m
Sous total 7
VIII. | Construction des bornes fontaines
8.1 | Construction bornes fontaines à 2 robinet et accessoires | Ce prix réénumère : • La construction d’une borne fontaine à deux robinets, réalisée en maçonnerie (blocs de ciment), sur dalle de fondation, avec revêtement de finition ; • La fourniture et la pose des accessoires hydrauliques (robinets, vannes, collecteurs, raccords, siphon, évacuation des eaux usées) ; • L’aménagement du système de drainage (caniveau, pente, évacuation) autour de la borne fontaine ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, maçonnerie, étanchéité, finition en faïence, raccordement et mise en service. | pièce
8.2 | Construction regards | Ce prix réénumère : • La construction de regards d’inspection et de protection (en maçonnerie de blocs de ciment ou éléments préfabriqués), permettant l’accès aux vannes, raccords ou autres organes du réseau ; • La fourniture et la pose des couvercles (en métal), cadres, marches d'accès et autres éléments nécessaires à leur bon fonctionnement ; • La réalisation des travaux conformément aux prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de terrassement, drainage, maçonnerie, étanchéité, scellement et finition. | pièce
Sous total 8
IX | Travaux Final
9.1 | Désinfection des ouvrages avant utilisation | Ce prix réénumère : • Le traitement désinfectant de l’ensemble des ouvrages hydrauliques (forage, citerne, réseau de distribution, bornes fontaines, dispositifs de puisage) avant leur mise en service ; • L’utilisation de produits à base de chlore (type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium) conformément aux normes en vigueur ; • L’application des procédures de désinfection selon les prescriptions techniques ; • Y compris toutes les sujétions de dosage, de contact, de rinçage, de sécurité, de protection du personnel et d’évacuation des eaux chlorées. | une fois
9.2 | Fourniture et pose plaque signalétique | Ce prix réénumère : • La fourniture et la pose d’une plaque signalétique (en aluminium ou matériau durable, résistante aux intempéries), fixée de manière visible sur l’ouvrage ; • La gravure ou impression durable des informations essentielles : nom du projet, localisation, date de réalisation, nom du maître d’ouvrage, nom du partenaire technique/financier, et capacité de l’ouvrage ; • La mise en œuvre conforme aux prescriptions techniques et normes de visibilité ; • Y compris toutes les sujétions de fabrication, de fixation, de résistance mécanique et de lisibilité dans le temps. | une fois
9.3 | Rapport final | Ce prix réénumère : • L’élaboration du rapport technique final récapitulant l’ensemble des travaux réalisés par site (type d’ouvrage, quantités mises en œuvre, matériaux utilisés, observations techniques) ; • La production des plans de récolement (‘‘ tel que construit ’’) incluant les implantations réelles, les profondeurs, les raccordements et toutes les modifications intervenues en cours d’exécution ; • La mise en forme des livrables conformément aux prescriptions techniques (format Word, PDF, SIG ou DAO, le cas échéant) ; • Y compris toutes les sujétions de compilation, de relecture, de validation avec les parties prenantes, de livraison numérique et physique. | une fois
Sous total 9
Total général