## Résumé
SYNTHESE EQUIPEMENT DE CLIMATISATION DU SIEGE: Unités Exterieures
|  | Kasavubu |  |  |  | Boulevard
| Etages | Puissance (Kw) | Nbre Utés Int. | Nbre Utés Ext. | Situation | Puissance (Kw) | Nbre Utés Int. | Nbre Utés Ext. | Situation
| 8 | 108.2 | 17 | 2 | Les deux unités extérieures étant neuves, il est nécessaire de remplacer les unités intérieures afin de rendre l’ensemble du système entièrement neuf, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. | 83.5 | 11 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
2 Blv + 2KV | 7 | 90.5 | 15 | 2 | Les deux unités extérieures étant neuves, il est nécessaire de remplacer les unités intérieures afin de rendre l’ensemble du système entièrement neuf, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. | 84.7 | 11 | 2 | Les deux unités extérieures étant neuves, il est nécessaire de remplacer les unités intérieures afin de rendre l’ensemble du système entièrement neuf, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
| 6 | 86 | 16 | 2 | Les deux unités extérieures étant hors service, leur remplacement par des modules de génération récente est nécessaire. Ces nouveaux modèles exigent également le remplacement des unités intérieures pour garantir une compatibilité totale et un fonctionnement optimal. | 84.7 | 10 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
| 5 | 82.6 | 15 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité. | 101.9 | 10 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
| 4 | 84.7 | 15 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité. | 79.7 | 15 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
| 3 | 83.8 | 15 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité. | 84.7 | 10 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
| 2 | 106.7 | 18 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité. | 99.2 | 12 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
| 1 | 93.2 | 15 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité. | 83.9 | 14 | 2 | Les deux unités extérieures étant hors service, leur remplacement par des modules de génération récente est nécessaire. Ces nouveaux modèles exigent également le remplacement des unités intérieures pour garantir une compatibilité totale et un fonctionnement optimal.
| mz | 76.1 | 14 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité. | 81.7 | 11 | 2 | Une seule unité extérieure étant encore fonctionnelle, il est nécessaire de remplacer les deux unités extérieures ainsi que les unités intérieures afin de renouveler entièrement le système. Les nouvelles unités proposées sont de dernière génération, avec des pièces de rechange facilement disponibles, contrairement aux modèles actuellement installés qui posent d’importants problèmes de disponibilité.
2 KV + 2 blv | RDC | 97.6 | 12 | 2 | Les deux unités extérieures étant hors service, leur remplacement par des modules de génération récente est nécessaire. Ces nouveaux modèles exigent également le remplacement des unités intérieures pour garantir une compatibilité totale et un fonctionnement optimal. | 83.1 | 16 | 2 | Les deux unités extérieures étant neuves, il est nécessaire de remplacer les unités intérieures afin de rendre l’ensemble du système entièrement neuf, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
| -1 & -2 | 46.4 | 11 | 1 | L’unité extérieure étant neuve et de dernière génération, il est nécessaire de remplacer les unités intérieures afin d’assurer la compatibilité du système et de le rendre entièrement fonctionnel, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
|  | 955.8 | 163 | 21 |  | 867.1 | 120 | 20
| Puissance Totale Installée (KW) | 1822.9
| Nbr Total Unités Intérieures | 283
| Nbr Total Unités Extérieures | 41

## 8e KSV
8 ETAGE KASA-VUBU
# | Puissance | Localisation | Etat | Type | Décision
1 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable | Gainable
2 | 14 |  | Fonctionnel | Cassette
3 | 4.5 |  | Fonctionnel | Cassette
4 | 4.5 |  | Fonctionnel | Cassette
5 | 7.1 |  | Fonctionnel | Cassette
6 | 2.2 |  | Fonctionnel | Cassette
7 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural | Mural
8 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural | Mural
9 | 3.6 |  | Fonctionnel | Cassette
10 | 8 |  | Fonctionnel | Cassette
11 | 11.2 |  | Fonctionnel | Cassette
12 | 3.6 |  | Fonctionnel | Cassette
13 | 7.1 |  | Fonctionnel | Cassette
14 | 5.6 |  | Fonctionnel | Cassette
15 | 14 |  | Fonctionnel | Cassette
16 | 5.6 |  | Fonctionnel | Cassette
17 | 4.5 |  | Fonctionnel | Cassette
Puissance | 108.2
Nbre uté Int. | 17
Nbre uté Ext. De 67kW et 25kW | 2 |  | 2 neuf Fonctionnels

## 8e BLV
8 ETAGE BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 9 |  | Fonctionnel
2 | 9 |  | Fonctionnel
3 | 3.6 |  | Fonctionnel
4 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
5 | 8 |  | Fonctionnel
6 | 8 |  | Fonctionnel
7 | 8 |  | Fonctionnel
8 | 5.6 |  | Fonctionnel
9 | 7.1 |  | Fonctionnel
10 | 11 |  | Fonctionnel
11 | 7.1 |  | Fonctionnel
12
13
14
15
16
Puissance | 83.5
Nbre uté Int. | 11
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 7e KSV
7e ETAGE KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 2.2 |  | Fonctionnel
2 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
3 | 8 |  | Fonctionnel
4 | 4.5 |  | Fonctionnel
5 | 8 |  | Fonctionnel
6 | 8 |  | Fonctionnel
7 | 5.6 |  | Fonctionnel
8 | 7.1 |  | Fonctionnel
9 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
10 | 3.6 |  | Fonctionnel
11 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
12 | 5.6 |  | Fonctionnel
13 | 5.6 |  | Fonctionnel
14 | 14 |  | Fonctionnel
15 | 5.6 |  | Fonctionnel
16
Puissance | 90.5
Nbre uté Int. | 15
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 2 neuf Fonctionnels

## 7e BLV
7e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 8 |  | Fonctionnel
2 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
3 | 14 |  | Fonctionnel
4 | 2.8 |  | Fonctionnel
5 | 10 |  | Fonctionnel
6 | 8 |  | Fonctionnel
7 | 8 |  | Fonctionnel
8 | 2.8 |  | Fonctionnel
9 | 8 |  | Fonctionnel
10 | 8 |  | Fonctionnel
11 | 8 |  | Fonctionnel
12
13
14
15
16
Puissance | 84.7
Nbre uté Int. | 11
Nbre uté Ext. De 67kW et 25kW | 2 |  | 2 neuf Fonctionnels

## 6e KSV
6e Etage KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 2.2 |  | Fonctionnel
2 | 3.6 |  | Fonctionnel
3 | 5.6 |  | Fonctionnel
4 | 14 |  | Fonctionnel
5 | 7.1 |  | Fonctionnel
6 | 5.6 |  | Fonctionnel
7 | 7.1 |  | Fonctionnel
8 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
9 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
10 | 7.1 |  | Fonctionnel
11 | 7.1 |  | Fonctionnel
12 | 3.6 |  | Fonctionnel
13 | 4.5 |  | Fonctionnel
14 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
15 | 3.6 |  | Fonctionnel
16 | 2.2 |  | Fonctionnel
17
Puissance | 86
Nbre uté Int. | 16
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | Non fonctionnel

## 6e BLV
6e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 2.8 |  | Fonctionnel
2 | 2.8 |  | Fonctionnel
3 | 8 |  | Fonctionnel
4 | 14 |  | Fonctionnel
5 | 10 |  | Fonctionnel
6 | 8 |  | Fonctionnel
7 | 9 |  | Fonctionnel
8 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
9 | 9 |  | Fonctionnel
10 | 14 |  | Fonctionnel
11
12
13
14
15
16
Puissance | 84.7
Nbre uté Int. | 10
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 5e KSV
5e Etage KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 2.2 |  | Fonctionnel/Mural
2 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
3 | 2.2 |  | Fonctionnel/Mural
4 | 7.1 |  | Fonctionnel
5 | 7.1 |  | Fonctionnel
6 | 3.6 |  | Fonctionnel
7 | 7.1 |  | Fonctionnel
8 | 3.6 |  | Fonctionnel
9 | 4.5 |  | Fonctionnel
10 | 5.6 |  | Fonctionnel
11 | 3.6 |  | Fonctionnel
12 | 14 |  | Fonctionnel
13 | 7.1 |  | Fonctionnel
14 | 2.2 |  | Fonctionnel
15 | 5.6 |  | Fonctionnel
16
Puissance | 82.6
Nbre uté Int. | 15
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 5e BLV
5e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 3.2 |  | Fonctionnel
2 | 7.8 |  | Fonctionnel/Gainable
3 | 11.1 |  | Fonctionnel
4 | 10 |  | Fonctionnel
5 | 10 |  | Fonctionnel
6 | 15 |  | Fonctionnel
7 | 15 |  | Fonctionnel
8 | 9 |  | Fonctionnel
9 | 12.8 |  | Fonctionnel
10 | 8 |  | Fonctionnel
11
12
13
14
15
16
Puissance | 101.9
Nbre uté Int. | 10
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 4e KSV
4e Etage KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
2 | 14 |  | Fonctionnel
3 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
4 | 5.6 |  | Fonctionnel
5 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
6 | 3.6 |  | Fonctionnel
7 | 7.1 |  | Fonctionnel
8 | 7.1 |  | Fonctionnel
9 | 4.5 |  | Fonctionnel
10 | 8 |  | Fonctionnel
11 | 7.1 |  | Fonctionnel
12 | 3.6 |  | Fonctionnel
13 | 2.2 |  | Fonctionnel
14 | 5.6 |  | Fonctionnel
15 | 3.6 |  | Fonctionnel
16
Puissance | 84.7
Nbre uté Int. | 15
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 4e BLV
4e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 8 |  | Fonctionnel
2 | 2.8 |  | Fonctionnel
3 | 3 |  | Fonctionnel
4 | 14 |  | Fonctionnel
5 | 14 |  | Fonctionnel
6 | 9 |  | Fonctionnel
7 | 10 |  | Fonctionnel
8 | 9 |  | Fonctionnel
9 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
10 | 2.8 |  | Fonctionnel
11
12
13
14
15
16
Puissance | 79.7
Nbre uté Int. | 10
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 3e KSV
3e Etage KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 5.6 |  | Fonctionnel
2 | 14 |  | Fonctionnel
3 | 2.2 |  | Fonctionnel
4 | 7.1 |  | Fonctionnel
5 | 7.1 |  | Fonctionnel
6 | 5.6 |  | Fonctionnel
7 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
8 | 7.1 |  | Fonctionnel
9 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
10 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
11 | 3.6 |  | Fonctionnel
12 | 4.5 |  | Fonctionnel
13 | 7.1 |  | Fonctionnel
14 | 3.6 |  | Fonctionnel
15 | 3.6 |  | Fonctionnel
16
Puissance | 83.8
Nbre uté Int. | 15
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 3e BLV
3e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 14 |  | Fonctionnel
2 | 2.8 |  | Fonctionnel
3 | 8 |  | Fonctionnel
4 | 14 |  | Fonctionnel
5 | 9 |  | Fonctionnel
6 | 9 |  | Fonctionnel
7 | 2.8 |  | Fonctionnel
8 | 8 |  | Fonctionnel
9 | 10 |  | Fonctionnel
10 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
11
12
13
14
15
16
Puissance | 84.7
Nbre uté Int. | 10
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 2e KSV
2e Etage KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 2.8 |  | Fonctionnel
2 | 5.6 |  | Fonctionnel
3 | 3.6 |  | Fonctionnel
4 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
5 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
6 | 2.2 |  | Fonctionnel
7 | 8 |  | Fonctionnel
8 | 3.6 |  | Fonctionnel
9 | 8 |  | Fonctionnel
10 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
11 | 7.1 |  | Fonctionnel/Allège
12 | 7.1 |  | Fonctionnel/Allège
13 | 7.1 |  | Fonctionnel/Allège
14 | 7.1 |  | Fonctionnel/Allège
15 | 7.1 |  | Fonctionnel
16 | 3.6 |  | Fonctionnel
17 | 14 |  | Fonctionnel
18 | 7.1 |  | Fonctionnel
Puissance | 106.7
Nbre uté Int. | 18
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 2e BLV
2e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
2 | 11.2 |  | Fonctionnel
3 | 11.2 |  | Fonctionnel
4 | 8 |  | Fonctionnel
5 | 14 |  | Fonctionnel
6 | 2.8 |  | Fonctionnel
7 | 2.8 |  | Fonctionnel
8 | 10 |  | Fonctionnel
9 | 7.1 |  | Fonctionnel
10 | 8 |  | Fonctionnel
11 | 9 |  | Fonctionnel
12 | 8 |  | Fonctionnel
13
14
15
16
Puissance | 99.2
Nbre uté Int. | 12
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 1er KSV
1e Etage KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 9 |  | Fonctionnel
2 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
3 | 5.6 |  | Fonctionnel
4 | 7.1 |  | Fonctionnel
5 | 14 |  | Fonctionnel
6 | 7.1 |  | Fonctionnel
7 | 3.6 |  | Fonctionnel
8 | 3.6 |  | Fonctionnel
9 | 3.6 |  | Fonctionnel
10 | 3.6 |  | Fonctionnel
11 | 2.2 |  | Fonctionnel
12 | 11.1 |  | Fonctionnel
13 | 10 |  | Fonctionnel
14 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
15 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
16
Puissance | 93.2
Nbre uté Int. | 15
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## 1er BLV
1e Etage BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 10 |  | Fonctionnel
2 | 5.6 |  | Fonctionnel
3 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
4 | 7.1 |  | Fonctionnel
5 | 7.1 |  | Fonctionnel
6 | 9 |  | Fonctionnel
7 | 6.3 |  | Fonctionnel
8 | 2.2 |  | Fonctionnel
9 | 5.6 |  | Fonctionnel
10 | 5.6 |  | Fonctionnel
11 | 7.1 |  | Fonctionnel
12 | 2.8 |  | Fonctionnel
13 | 5.6 |  | Fonctionnel
14 | 2.8 |  | Fonctionnel
15
Puissance | 83.9
Nbre uté Int. | 14
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | Non fonctionnel

## Mz KSV
MEZZANINE KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
2 | 2.2 |  | Fonctionnel
3 | 7.1 |  | Fonctionnel
5 | 7.1 |  | Fonctionnel
6 | 3.6 |  | Fonctionnel
7 | 3.6 |  | Fonctionnel
8 | 4.5 |  | Fonctionnel
9 | 9 |  | Fonctionnel
10 | 8 |  | Fonctionnel
11 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
12 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
13 | 7.1 |  | Fonctionnel
14 | 4.1 |  | Fonctionnel
15 | 7.1 |  | Fonctionnel
16
Puissance | 76.1
Nbre uté Int. | 14
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## Mz BLV
MEZZANINE BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 3.6 |  | Fonctionnel
2 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
3 | 2.2 |  | Fonctionnel
4 | 8 |  | Fonctionnel
5 | 11.2 |  | Non fonctionnel
6 | 11.2 |  | Fonctionnel
7 | 7.1 |  | Fonctionnel
8 | 7.1 |  | Fonctionnel
9 | 7.1 |  | Fonctionnel
10 | 10 |  | Fonctionnel
11 | 7.1 |  | Fonctionnel
12
13
14
15
16
Puissance | 81.7
Nbre uté Int. | 11
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | 1 seul Fonctionnel

## RDC KSV
Rez de chaussée KASAVUBU
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 11.5 |  | Fonctionnel
2 | 10 |  | Fonctionnel
3 | 13 |  | Fonctionnel
4 | 2.8 |  | Fonctionnel/Mural
5 | 4.5 |  | Fonctionnel
6 | 14 |  | Fonctionnel
7 | 14 |  | Fonctionnel
8 | 2.5 |  | Fonctionnel
9 | 12.5 |  | Fonctionnel
10 | 8 |  | Fonctionnel/Gainable
11 | 2.4 |  | Fonctionnel
12 | 2.4 |  | Fonctionnel
13
14
15
Puissance | 97.6
Nbre uté Int. | 12
Nbre uté Ext. De 45kW | 2 |  | Non fonctionnel

## RDC BLV
RDC BOULEVARD
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 7.1 |  | Fonctionnel/Gainable
2 | 2.2 |  | Fonctionnel
3 | 4.1 |  | Fonctionnel
4 | 2.2 |  | Fonctionnel
6 | 5.6 |  | Fonctionnel
7 | 7.1 |  | Fonctionnel
8 | 2.2 |  | Fonctionnel
9 | 7.1 |  | Fonctionnel
10 | 5.6 |  | Fonctionnel
11 | 7.1 |  | Fonctionnel
12 | 7.1 |  | Fonctionnel
13 | 2.2 |  | Fonctionnel
14 | 7.1 |  | Fonctionnel
15 | 2.2 |  | Fonctionnel
16 | 7.1 |  | Fonctionnel
17 | 7.1 |  | Fonctionnel
Puissance | 83.1
Nbre uté Int. | 16
Nbre uté Ext. De 50kW | 2 |  | 2 neuf Fonctionnels

## S1- S2
Sous sol 1 et 2
# | Puissance en Kw | Localisation | Etat | Décision
1 | 2.8 |  | Fonctionnel
2 | 2.8 |  | Non fonctionnel/cassette
3 | 8 |  | Fonctionnel
4 | 2.2 |  | Non Fonctionnel
5 | 2.2 |  | Fonctionnel
6 | 8 |  | Fonctionnel
7 | 7.1 |  | Fonctionnel
8 | 2.2 |  | Fonctionnel/Cassette
9 | 4.5 |  | Non Fonctionnel
10 | 4.5 |  | Fonctionnel
11 | 2.1 |  | Fonctionnel
12
13
14
15
16
Puissance | 46.4
Nbre uté Int. | 11
Nbre uté Ext. De 50kW | 1 |  | Neuf, mais non mis en marche