## RECAP
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
TABLEAU RECAPUTILATIF
I | BLOC ADMINISTRATIF ET SALLES DE CLASSE | 0
II | BLOC SANITAIRE FILLE ET GARCON | 0
IV | FORATION | 0
V | AMENAGEMENT EXTERIEUR | 0
| TOTAL HT CONSTRUCTION DE L'ECOLE PRIMAIRE BASHINGALA | 0

## BLOC ADMIN. SALLE DE CLASSE
Lot 04
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
Lot 04 | EP BASHINGALA | MIABI
N° | Désignation | Unité | Qté | PU | PT
100 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATIONS
100.1 | Installation (bureaux de chantier, implantation des ouvrages, magasins, clôture provisoire, toilettes personnel, kits sanitaire (Covid-19) et repli du chantier | fft | 1 |  | 0
100.2 | Preparation, débroussaillage et nivellement (manuel par la méthode HIMO) | m² | 3600 |  | 0
| Sous total Poste 100 - Travaux Préparatoires et Implantations |  |  |  | 0
200 | BATIMENT PEDAGOGIQUE DE 03 SALLES DE CLASSES
200.1 | GROS ŒUVRES
200.1.1 | Fondation
200.1.1.1 | Fouille manuelle (0,60m*1,25m) | m³ | 79.2 |  | 0
200.1.1.2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 3.1 |  | 0
200.1.1.3 | Maçonnerie de fondation (0,40m*1,25m) en moellons | m³ | 63.83 |  | 0
200.1.1.4 | Socles en béton armé (40cm*40cm*160cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 4.61 |  | 0
200.1.1.5 | Béton armé (7cm*40cm) de légalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2.955 |  | 0
200.1.1.6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous dallage et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 67.6 |  | 0
200.1.1.7 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de pavement | m² | 169 |  | 0
200.1.1.8 | Dalle (ep.7cm) sous pavement en béton B dosé à 300kg ∕ m³ | m³ | 11.83 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.1 - Fondation |  |  |  | 0
200.1.2 | Elévation
200.1.2.1 | Arase d'etancheite sous maconnerie en double film polyane | ml | 92 |  | 0
200.1.2.2 | Maçonnerie en Blocs creux 15x20x40 cm | m³ | 38.91 |  | 0
200.1.2.4 | Béton armé pour colonnes (15cm*20cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.24 |  | 0
200.1.2.5 | Béton armé pour Poutres (15cm*20cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.163 |  | 0
200.1.2.6 | Béton armé pour linteau (15cm*20cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.1 |  | 0
200.1.2.7 | Béton armé (20cm*8cm) pour appui fenêtres, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0.5 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.2 - Elévation |  |  |  | 0
200.1.3 | Plafonnage, charpente et couverture
200.1.3.1 | Fo et po de faux plafond en triplex de 6 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 60cm*60cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 257.4 |  | 0
200.1.3.2 | Fo et po de bois traité au peintabois pour fermes en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 2.6 |  | 0
200.1.3.3 | Fo et po de panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0.99 |  | 0
200.1.3.4 | Fo et po de couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 291.5 |  | 0
200.1.3.5 | Fo et po de planche de rive (0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 71.28 |  | 0
200.1.3.6 | Fo et po de faîtière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 25.01 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
200.2 | TRAVAUX DE FINITION
200.2.1 | Menuiseries
200.2.1.1 | Fo et po porte (100cm*210cm) métallique en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers. | Pce | 3 |  | 0
200.2.1.2 | Fo et po fenêtre (130cm*105cm) métalliqueen tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, targette (Verrou) de blocage à 02 niveaux. | Pce | 21 |  | 0
200.2.1.3 | Fo et po imposte (130cm*52cm) métallique - Chassis à lames NACO (verre clair Ep: 5mm - leviers latéraux gauches rabattables avec blocage en position fermée.) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 21 |  | 0
200.2.1.4 | Fo et po des mains courantes intermediaires metalliques sur escaliers et rampes en tube rond (diam-50mm) | fft | 1 |  | 0
200.2.1.5 | Fo et po imposte (100cm*52cm) métallique - Chassis à lames NACO (verre clair Ep: 5mm - leviers latéraux gauches rabattables avec blocage en position fermée.) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 3 |  | 0
| Sous-total Poste 200.2.1 - Menuiserie |  |  |  | 0
200.3 | REVETEMENTS SOLS |  | 0
200.3.1 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en ciment lissé | m² | 212.5 |  | 0
200.3.2 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en beton lavé sur rampe PMR | m² | 6.5 |  | 0
200.3.3 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 246 |  | 0
200.3.4 | Tableau (140cm*500cm*5cm) maçonné en mortier de ciment dosé à 350Kg/m3 | m² | 21 |  | 0
200.3.5 | Enduit tyrolien teinté sur le mur extérieur (Hauteur : 1,10m du sol) | m² | 70.44 |  | 0
200.3.6 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur : 2,00m) | m² | 128.08 |  | 0
| Sous-total Poste 200.3.1 - Revêtement sols |  |  |  | 0
200.4 | TRAVAUX DE PEINTURE
200.4.1 | Préparation des surfaces et masticage | m² | 1330.8 |  | 0
200.4.2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 257.4 |  | 0
200.4.3 | Peinture acrylique lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 246 |  | 0
200.4.4 | Peinture acrylique sur mur extérieur (hauteur : 2m) en 02 couches | m² | 162 |  | 0
200.4.5 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 29 |  | 0
200.4.6 | Ardoisine vert d'eau sur tableau après préparation de surface au mastic en 02 couches | m² | 21 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4 - Peinture |  |  |  | 0
200.5 | ELECTRICITE
200.5.1 | TUBAGE
200.5.1.1 | Gaine flexible 32mm | ml | 50 |  | 0
200.5.1.2 | Gaine flexible 20mm | ml | 100 |  | 0
200.5.1.3 | Gaine flexible 16mm | ml | 150 |  | 0
200.5.1.4 | Accessoires de pose | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4 - ELECTRICITE |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE BLOC PEDAGOGIQUE DE 3 SALLES DE CLASSE |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 2 BLOCS PEDAGOGIQUES DE 3 SALLES DE CLASSE |  |  |  | 0
300 | BATIMENT ADMINISTRATIF
300.1 | GROS ŒUVRES
300.1.1 | FONDATION
300.1.1.1 | Fouille manuelle (0,60m*1,25m) | m³ | 32.5 |  | 0
300.1.1.2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2.03 |  | 0
300.1.1.3 | Maçonnerie de fondation (0,40m*1m) en moellons ou bloc plein (20cm*20cm*40cm) | m³ | 27.12 |  | 0
300.1.1.4 | Socle en béton armé (40cm*20cm*70cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 0.85 |  | 0
300.1.1.5 | Béton armé (ep.7cm) d'égalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2.275 |  | 0
300.1.1.6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous dallage et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 47.37 |  | 0
300.1.1.7 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de pavement | m² | 91 |  | 0
300.1.1.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ | m³ | 6.39 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.1 - Fondation |  |  |  | 0
300.1.2 | ELEVATION
300.1.2.1 | Arase d'etancheite sous maconnerie en double film polyane | ml | 92 |  | 0
300.1.2.2 | Maçonnerie en Blocs creux 15x20x40 cm | m³ | 38.91 |  | 0
300.1.2.5 | Colonnes (15cm*30cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.1 |  | 0
300.1.2.6 | Poutres (15cm*10cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.22 |  | 0
300.1.2.7 | Linteau (15cm*15cm) en béton armé dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.63 |  | 0
300.1.2.8 | Béton armé (20cm*8cm) pour appui fenêtres, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0.5 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.2 - Elévation |  |  |  | 0
300.1.3 | PLAFONNAGE, CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE
300.1.3.1 | Fo et po Charpenterie en bois traité au peintabois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 1.31 |  | 0
300.1.3.2 | Fo et po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0.4 |  | 0
300.1.3.3 | Fo et po Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 134.041 |  | 0
300.1.3.4 | Fo et po Faitière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 13 |  | 0
300.1.3.5 | Fo et po Planche de rive (12m*0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 46.56 |  | 0
300.1.3.6 | Fo et po Faux plafond en triplex de 6 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 60cm*60cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 113 |  | 0
300.1.3.7 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | ml | 45 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
300.2 | TRAVAUX DE FINITION
300.2.1 | Menuiserie
300.2.1.1 | Fo et po porte (180cm*210cm) métallique en 2 vantaux en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers. | Pce | 1 |  | 0
300.2.1.2 | Fo et po fenêtre (250cm*105cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.3 | Fo et po fenêtre (200cm*105cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.4 | Fo et po fenêtre (70cm*105cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 1 |  | 0
300.2.1.5 | Fo et po Impostes pour fenêtre (250cm*52 cm) métallique - Chassis à lames NACO (verre clair Ep: 6mm - leviers latéraux gauches rabattables avec blocage en position fermée.) | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.6 | Fo et po Impostes fenêtre (200cm*52 cm) métallique - Chassis à lames NACO (verre clair Ep: 6mm - leviers latéraux gauches rabattables avec blocage en position fermée.) | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.7 | Fo et po Impostes fenêtre (170cm*52 cm) métallique - Chassis à lames NACO (verre clair Ep: 6mm - leviers latéraux gauches rabattables avec blocage en position fermée.) | Pce | 1 |  | 0
429 | Fo et po des portes métallique en 1 vantail en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers pour Depot/Local technique | Pce | 1 |  | 0
300.2.1.9 | Fo et po des portes en bois massif (90cm*210cm) | Pce | 3 |  | 0
300.2.1.10 | Fo et po des portes en bois massif (80cm*210cm) | Pce | 1 |  | 0
300.2.1.11 | Fo et po des portes en bois massif (70cm*210cm) | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.12 | Fo et po des imposte pour toilettes et depot (70cm*52cm) ouvrable et tombant vers l'intérieur | pce | 3 |  | 0
300.2.1.13 | Fo et po des mains courantes intermediaires metalliques sur escaliers et rampes en tube rond (diam-50mm) y compris ancrages, montants verticaux | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.1 - Menuiserie |  |  |  | 0
300.2.2 | REVETEMENTS SOLS ET MURAUX
300.2.2.1 | Revêtement sol au ciment lissé (Sanitaire) | m² | 6.5 |  | 0
300.2.2.2 | Carreaux ceramiques Faïences ceramiques de dim (20*30cm), H:210cm | m² | 33.352 |  | 0
300.2.2.3 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en ciment lissé | m² | 92 |  | 0
300.2.2.4 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 250.06 |  | 0
300.2.2.5 | Enduit tyrolien teinté sur le mur extérieur (Hauteur : 1,10m du sol) | m² | 42.724 |  | 0
300.2.2.6 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur : 2,00m) | m² | 95.4 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.2 - Revêtement sols |  |  |  | 0
300.2.3 | TRAVAUX DE PEINTURE
300.2.3.1 | Préparation des surfaces et masticage | m² | 367.66 |  | 0
300.2.3.2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 113 |  | 0
300.2.3.3 | Peinture acrylique lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 250.06 |  | 0
300.2.3.4 | Peinture acrylique sur mur extérieur (hauteur : 2m) en 02 couches | m² | 117.6 |  | 0
300.2.3.5 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 29 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.3 - Peinture |  |  |  | 0
300.2.4 | Plomberie
300.2.4.1 | Fo et po de WC monobloc y compris accessoires (port papier hygiénique+porte brosse) | pce | 2 |  | 0
300.2.4.2 | Fo et po lave mains (lavabo) y compris accessoires (miroir, port savon) | pce | 1 |  | 0
300.2.4.3 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1/2 + coude + Té | ml | 15 |  | 0
300.2.4.4 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 3/4 + coude + Té | ml | 45 |  | 0
300.2.4.5 | Fo et Po Tuyau PVC diamètre 50 mm PN10 + coude + Té pour évacuation lavabo | ml | 30 |  | 0
300.2.4.6 | Fo et Po Tuyau PVC diamètre 110 mm PN10 + coude + Té pour évacuation wc | ml | 35 |  | 0
300.2.4.7 | Fo et Po Tuyau PVC diamètre 63 mm PN10 + coude + Té pour ventilation des fosses et accessoires | ml | 6 |  | 0
300.2.4.8 | Accessoires pour fosse septique (regards, chaux étanche) | fft | 1 |  | 0
300.2.4.9 | Construction d'une fosse septique pour 20 usagers y compris regards ou chambre de visite, raccordement aux toilettes et mis en fonctionnement, | fft | 1 |  | 0
300.2.4.10 | Construction d'un Puits Perdu (Diamètre : 150cm, Profondeur : 300cm) | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4 - Plomberie |  |  |  | 0
300.2.5 | ELECTRICITE
300.2.5.1 | TUBAGE
300.2.5.1.1 | Gaine flexible 32mm | ml | 50 |  | 0
300.2.5.1.2 | Gaine flexible 20mm | ml | 100 |  | 0
300.2.5.1.3 | Gaine flexible 16mm | ml | 150 |  | 0
300.2.5.1.4 | Accessoires de pose | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4 - ELECTRICITE |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL BATIMENT ADMINISTRATIF |  |  |  | 0
400 | OUVRAGES DE PROTECTION POUR TOUS LES BATIMENTS
400.1 | MARCHES ET RAMPE, PARAFOUILLE
400.1.1 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ pour para fouille des bâtiments | m³ | 17.76 |  | 0
400.1.2 | Maçonnerie en Bloc creux (10cm*20cm*40cm), hauteur : 60cm | m³ | 3.14 |  | 0
400.1.3 | Remblais sous pavement (ep :40cm) | m³ | 43 |  | 0
400.1.4 | Socle pour colonne (15cm*15cm*50cm) | m³ | 0.75 |  | 0
400.1.5 | Construction marches d'accès et rampe | fft | 1 |  | 0
400.1.6 | Construction marches d'une borne fontaine pour puisage suivant details | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 700.1 - Marche, Rampe et Para fouille |  |  |  | 0
| GRAND TOTAL BLOC ADMINISTRATIF, SALLES DE CLASSES ET TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  | 0

## SANITAIRE
Lot 04
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
Lot 04 | EP BASHINGALA | MIABI
N° | Désignation | Unité | Qté | PU | PT
500 | SANITAIRES GARCONS & FILLES
510 | SANITAIRES GARCONS
510.1 | TRAVAUX DES GROS ŒUVRES
510.1.1 | Fosse septique humide
510.1.2 | Fouille Manuelle deblais ( 3.54*5.3*1.8) m | m3 | 33.7716 |  | 0
510.1.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0.532 |  | 0
510.1.4 | Maconnerie en blocs plein de 20cm | m3 | 5.73 |  | 0
510.1.5 | Maconnerie en blocs plein de 10cm (separateur) | m3 | 3.81 |  | 0
510.1.6 | Colonne en BA (20x20cm) hauteur 1.9 m | m3 | 0.076 |  | 0
510.1.7 | Colonne en BA (20x40cm) hauteur 1.9 m | m3 | 0.152 |  | 0
510.1.8 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur variable : (20x15) et (10x15) cm | m3 | 0.7029 |  | 0
510.1.9 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ m epaisseur 20 cm (y compris sous douche) | m3 | 2.38 |  | 0
510.1.10 | Crepissage face interieur | m² | 82.1 |  | 0
| Sous-total Fosse septique |  |  |  | 0
510.1.2 | Fondation
510.1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (20.89x0.15x0.3) | m3 | 0.94005 |  | 0
510.1.2.2 | Terrassement en remblais | m3 | 3.96 |  | 0
510.1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0.4178 |  | 0
510.1.2.4 | Maconnerie en blocs plein de 20cm, hauteur 65 cm | m3 | 2.7157 |  | 0
510.1.2.5 | Béton armé pour socle de colonne (20x40cm) hauteur 0.8 m | m3 | 0.1408 |  | 0
510.1.2.6 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur = (20x15)cm | m3 | 0.6267 |  | 0
| Sous-total Fosse septique |  |  |  | 0
510.1.3 | Elévation
510.1.3.1 | Maçonnerie en bloc creux 15x20x40 | m3 | 12.69 |  | 0
510.1.3.2 | Maçonnerie en bloc creux 10x20x40 (urinoires) | m3 | 0.38 |  | 0
510.1.3.3 | Colonnes en BA dosé 350 kgs/m³ (20x40) cm | m3 | 1.7 |  | 0
510.1.3.4 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ (15x26) cm | m3 | 1.1345 |  | 0
510.1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22)cm dosé à 350kg/m³ | m3 | 0.18186 |  | 0
| Sous-total Elevation |  |  |  | 0
510.1.4 | Toiture en Béton armé
510.1.4.1 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ (4,65x3,35) epaisseur = 12cm | m3 | 2.05 |  | 0
| Sous-total Toiture en Beton armé |  |  |  | 0
510.2 | TRAVAUX DE SECONDES ŒUVRES
510.2.1 | Revêtements
510.2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-ceram | m² | 13.6 |  | 0
510.2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faience | m² | 15.9 |  | 0
510.2.1.3 | Enduit exterieur en ciment gris de 2cm d'epaisseur | m² | 54 |  | 0
510.2.1.4 | Enduit tyrolien à l'hauteur de 1,10m | m² | 24.1615 |  | 0
510.2.1.5 | Enduit interieur en ciment gris sous dalle de 2cm d'epaisseur | m² | 15.5775 |  | 0
| Sous-total Revêtements |  |  |  | 0
510.2.2 | Menuiseries
510.2.2.1 | Portes métalliques de 0,84 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
510.2.2.2 | Portes métalliques de 0,7 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 2 |  | 0
510.2.2.3 | Portes metalliques à ventelles sur encadrements métalliques de 0,80 m x 1,8 m avec serrure pour locaux techniques | Pce | 2 |  | 0
510.2.2.4 | Fo et po fenêtre (140cm*52cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 1 |  | 0
510.2.2.5 | Fo et po fenêtre (195cm*52cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 1 |  | 0
510.2.2.6 | Fo et po fenêtre (225cm*52cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 1 |  | 0
510.2.2.7 | Imposte vitrées sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols | Pce | 1 |  | 0
510.2.2.8 | Fo et po des trappes d'accès(de visite) pour fosse seche assorties des cadenaciers, sur cadre réalisé en cornières laminées 45 x 45 x 4, avec pattes pour scellementen cornieres et ouvrants en toles pleines et poignée rétractable(ou soudé) en barre de fer de10mm pour fosse seche, (Dim 45*45cm) | Pce | 6 |  | 0
| Sous-total Menuiserie |  |  |  | 0
510.2.3 | Peinture |  |  |  | 0
510.2.3.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs | m² | 70.63 |  | 0
510.2.3.2 | Peintures latex sur parois extérieurs | m² | 53.4 |  | 0
510.2.3.3 | Peintures latex sur parois sous dalle | m² | 15.56 |  | 0
510.2.3.4 | Email sur menuiseries | m² | 14.88 |  | 0
| Sous-total Peinture |  |  |  | 0
510.2.4 | Plafonnage, charpente et couverture
510.2.4.1 | Fo et po de bois traité au peintabois pour fermes en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m3 | 0.08925 |  | 0
510.2.4.2 | Fo et po de panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m3 | 0.108 |  | 0
510.2.4.3 | Fo et po de couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 11.73 |  | 0
| Sous-total Poste 400.1.2.4 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
510.2.5 | MARCHES ET RAMPE, PARAFOUILLE
510.2.5.1 | Maçonnerie en bloc plein (10cm*20cm*40cm), hauteur : 60cm | m³ | 0.29 |  | 0
510.2.5.2 | Construction marches d'accès et rampe | fft | 1 |  | 0
510.2.5.3 | Fo et po ensemble metallique
| Echelle metallique | fft | 1 |  | 0
| Main courante métallique intermediaire | fft | 2 |  | 0
| Sous-total Poste 400.1.2.5 - Marches, Rampe et paraouille |  |  |  | 0
510.2.6 | Plomberie
510.2.6.1 | Fo et Po Tuyau pvc+coude+Té diametre 63 PN10 mm pour ventilation de fosse seche | ml | 12 |  | 0
510.2.6.2 | Fo et Po Tuyau PVC PN10 + coude + Té diamètre 50 mm pour évacuation urinoir et bac extérieur | ml | 15 |  | 0
510.2.6.3 | Fo et Po Tuyau PVC PN10 + coude + Té diamètre 75 mm pour collecteur urinoir | ml | 25 |  | 0
510.2.6.4 | Fo et Po Tuyau PVC PN10 + coude + Té diamètre 110 mm pour égouttage | ml | 30 |  | 0
510.2.6.5 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1/2 + coude + Té | ml | 35 |  | 0
510.2.6.6 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 3/4 + coude + Té | ml | 30 |  | 0
510.2.6.7 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1 pouce + coude + Té | ml | 45 |  | 0
510.2.6.8 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1 pouce 1/4 + coude + Té | ml | 60 |  | 0
510.2.6.9 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1 pouces 1/2 + coude + Té | ml | 50 |  | 0
510.2.6.10 | Citerne de stockage thermo plastic de 1000L (3 couches) au dessus de la dalle en beton armé de saniatire + accessoires (vannes et flotteurs) | Ens | 2 |  | 0
510.2.6.11 | wc turc en porcelaine avec chasse | pces | 4 |  | 0
510.2.6.12 | robinet mural temporisé dans les urnoirs 1/2 pouces | pces | 6 |  | 0
510.2.6.13 | robinet pour fontaine 3/4 pouces + accessoires | pces | 4 |  | 0
510.2.6.14 | robinet 1/2 pouces pour bac extérieur + accessoires | pces | 9 |  | 0
510.2.6.15 | crépine de sol dans le bac extérieur et bac urinoir | pces | 6 |  | 0
510.2.6.16 | Construction puit perdant | fft | 1 |  | 0
510.2.6.17 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres) | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 400.1.2.6 - Plomberie |  |  |  | 0
| TOTAL SANITAIRE GARCONS |  |  |  | 0
520 | SANITAIRES FILLES
520.1 | TRAVAUX DES GROS ŒUVRES
520.1.1 | Fosse septique humide
520.1.1.1 | Fouille Manuelle deblais ( 3.54*5.3*1.8) m | m3 | 33.7716 |  | 0
520.1.1.2 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0.532 |  | 0
520.1.1.3 | Maconnerie en blocs plein de 20cm | m3 | 5.73 |  | 0
520.1.1.4 | Maconnerie en blocs plein de 10cm (separateur) | m3 | 3.81 |  | 0
520.1.1.5 | Colonne en BA (20x20cm) hauteur 1.9 m | m3 | 0.076 |  | 0
520.1.1.6 | Colonne en BA (20x40cm) hauteur 1.9 m | m3 | 0.152 |  | 0
520.1.1.7 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur variable : (20x15) et (10x15) cm | m3 | 0.7029 |  | 0
520.1.1.8 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ m epaisseur 20 cm (y compris sous douche) | m3 | 2.38 |  | 0
520.1.1.9 | Crepissage face interieur | m² | 82.1 |  | 0
| Sous-total Fosse Septique seche |  |  |  | 0
520.1.2 | Fondation
520.1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (14.94x0.15x0.3) | m3 | 0.6723 |  | 0
520.1.2.2 | Terrassement en remblais | m3 | 4.99 |  | 0
520.1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0.2988 |  | 0
520.1.2.4 | Maconnerie en blocs plein de 20cm, hauteur 65 cm | m3 | 2.3904 |  | 0
520.1.2.5 | Béton armé pour socle de colonne (20x40cm) hauteur 0.8 m | m3 | 0.1408 |  | 0
520.1.2.6 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur = (20x15)cm | m3 | 0.4482 |  | 0
| Sous-tota Fondation |  |  |  | 0
520.1.3 | Elevation
520.1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux de 15x20x40 | m³ | 11.16 |  | 0
520.1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kgs/m³,hauteur = 3m | m3 | 0.53 |  | 0
520.1.3.3 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ (15x26) cm | m3 | 0.9594 |  | 0
520.1.3.4 | Béton armé pour linteaux (15x22)cm dosé à 350kg/m³ | m3 | 0.25872 |  | 0
| Sous-total Elevation |  |  |  | 0
520.1.4 | Toiture en Beton Armé
520.1.4.1 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ (4.31x3.61x0,12) | m3 | 2.05 |  | 0
| Toiture en Beton Armé |  |  |  | 0
520.2 | TRAVAUX DE SEONDES ŒUVRES
520.2.1 | Revêtements
520.2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-ceram | m² | 16 |  | 0
520.2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faience | m² | 45.42 |  | 0
520.2.1.3 | Enduit exterieur en ciment gris de 2cm d'epaisseur | m² | 54 |  | 0
520.2.1.4 | Enduit tyrolien à l'hauteur de 1 m du sol | m² | 16.6 |  | 0
520.2.1.5 | Enduit interieur en ciment gris sous dalle de 2cm d'epaisseur | m² | 15.5591 |  | 0
| Sous-total Revetement |  |  |  | 0
520.2.2 | Menuiseries
520.2.2.1 | Portes métalliques de 0,84 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
520.2.2.2 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 1,8 m avec serrure | Pce | 3 |  | 0
520.2.2.3 | Fo et po fenêtre (140cm*52cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 2 |  | 0
520.2.2.4 | Fo et po fenêtre (210cm*52cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 2 |  | 0
520.2.2.5 | Imposte vitrées sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols | Pce | 1 |  | 0
| Sous-total Menuiseries |  |  |  | 0
520.2.3 | Peinture
520.2.3.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs interieurs | m² | 31.26 |  | 0
520.2.3.2 | Peintures latex sur parois extérieurs | m² | 38 |  | 0
520.2.3.3 | Peintures latex sur parois sous dalle | m² | 15.56 |  | 0
520.2.3.4 | Email sur menuiseries | m² | 22.56 |  | 0
| Sous-total Peinture |  |  |  | 0
520.2.1 | Plafonnage, charpente et couverture
520.2.1.1 | Fo et po de bois traité au peintabois pour fermes en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m3 | 0.08925 |  | 0
520.2.1.2 | Fo et po de panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m3 | 0.108 |  | 0
520.2.1.3 | Fo et po de couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 7.83 |  | 0
| Sous-total Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
520.2.4 | MARCHES ET RAMPE, PARAFOUILLE
520.2.4.1 | Maçonnerie en blocs creux de 15x20x40 | m³ | 0.29 |  | 0
520.2.4.2 | Construction marches d'accès et rampe | fft | 1 |  | 0
520.2.4.3 | Echelle metallique et garde-corps de protection reservoir | fft | 1 |  | 0
520.2.4.4 | Fo et installation d'un ensemble metallique pour support/Cage panneaux solaire Forage | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Marches, Rampe et Parafouille |  |  |  | 0
520.2.5 | Plomberie
520.2.5.1 | Fo et Po Tuyau pvc+coude+Té diametre 63 mm pour ventilation de fosse | ml | 12 |  | 0
520.2.5.2 | Fo et Po Tuyau PVC PN10 + coude + Té diamètre 50 mm pour évacuation bac intérieur et extérieur | ml | 15 |  | 0
520.2.5.3 | Fo et Po Tuyau PVC PN10 + coude + Té diamètre 75 mm pour collecteur évacuation bac | ml | 25 |  | 0
520.2.5.4 | Fo et Po Tuyau PVC PN10 + coude + Té diamètre 110 mm pour évacuation extérieur | ml | 12 |  | 0
520.2.5.5 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1/2 + coude + Té | ml | 40 |  | 0
520.2.5.6 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 3/4 + coude + Té | ml | 40 |  | 0
520.2.5.7 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1 pouce + coude + Té | ml | 30 |  | 0
520.2.5.8 | Fo et Po Tuyau PPR PN10 diamètre 1 pouce 1/4 + coude + Té | ml | 40 |  | 0
520.2.5.9 | Colonne douche eau froide | pces | 1 |  | 0
520.2.5.10 | Citerne de stockage thermo plastic de 1000L (3 couches) au dessus de la dalle en beton armé de saniatire + accessoires (vannes et flotteurs) | fft | 2 |  | 0
520.2.5.11 | wc turc en porcelaine avec chasse | pces | 4 |  | 0
520.2.5.12 | robinet 1/2 pouces pour bac interieur et exterieur + accessoires | pces | 6 |  | 0
520.2.5.13 | crépine de sol dans le bac intérieur et bac extérieur | pces | 3 |  | 0
520.2.5.14 | Construction puit perdant | fft | 1 |  | 0
520.2.5.15 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres) | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Plomberie |  |  |  | 0
| TOTAL SANITAIRE FILLES |  |  |  | 0
| GRAND TOTAL SANITAIRES GARCONS ET FILLES |  |  |  | 0

## FORATION
Lot 04
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
Lot 04 | EP BASHINGALA | MIABI
N° | Désignation | Unité | Qté | PU | PT
4
700 | Foration
Puits à grande profondeur avec alimentation solaire et distribution
710 | Travaux Préparatoires : Installation et repli chantier et étude géophysique
710.1 | Mobilisation totale et déplacement de l'atelier de forage et les ressources humaines toute la logistique de la base au premier site, Voies d’accès et repli du chantier une fois tous le programme terminé y compris toutes sujétions | fft | 1 |  | 0
| Etudes Hydrogéologiques et optimisation du projet d'exécution et de recollement | fft | 1 |  | 0
720 | Exécution forage et aménagement réseau de distribution -Foration et équipement
720.1 | Foration à un diamètre égal à 200 mm en tout type de terrains y compris toutes sujétions | ml | 100 |  | 0
720.2 | Fourniture et mise en place de tubage plein PVC Ø 125 , vissé avec une pression d'écrasement de 10 bars et de qualité alimentaire | ml | 100 |  | 0
720.3 | Fourniture et mise en place de tubage crépiné PVC Ø 125 sur une hauteur de 18 m et vissé pression d'écrasement de 10 bars et de qualité alimentaire | ml | 18 |  | 0
720.4 | Fourniture et mise en place de décanteur en PVC Ø 125, PN 10 avec bouchon de fond en ciment vissé sur 2 m | fft | 1 |  | 0
720.5 | Fourniture et mise en place d’un massif de gravier filtrant siliceux calibré (2 – 3 mm) | m3 | 0.4 |  | 0
720.6 | Cimentation de l’espace annulaire de chaque forage avec du laitier de ciment CPA à densité 1,7 - 1,8 sur les 6 derniers mètres jusqu’à la surface du sol | m3 | 0.15 |  | 0
730 | Tubage et pompage - Développement et essai de débit
730.1 | Fourniture et mise à disposition du dispositif de développement et chloration du forage jusqu'à obtention d’une eau claire sans particules solides | heure | 5 |  | 0
730.2 | Essai de débit à l’aide d’une pompe immergée de débit minimal de 10 m3/h | heure | 5 |  | 0
730.3 | Analyse de la qualité de l’eau physico chimique et bactériologique par une structure agréée par l'Office Congolaise de Contrôle OCC | fft | 1 |  | 0
740 | Génie Civil
740.1 | Aménagement de la margelle et du dispositif anti bourbier avec pose de la sortie de refoulement au niveau de la tête de forage | fft | 1 |  | 0
| Fourniture et installation des panneaux de visibilité | fft | 1 |  | 0
750 | Équipement solaire
750.1 | Fourniture et installation d'une pompe solaire immergée à charge hydraulique (H ou h) 210m avec ses équipements et accessoires, support en acier inoxydable réglable pour les panneaux solaires, incluant la sécurisation des panneaux par soudure ou toute autre méthode approuvée par le bureau de controle | fft | 1 |  | 0
760 | Réseau de distribution
760.1 | Fourniture, pose et mise en œuvre des canalisations, comprenant tous les accessoires, raccords, essais et branchements vers les citernes, conformément aux plans et prescriptions techniques. | fft | 1 |  | 0
760.2 | Construction borne fontaine à 3-4 robinets de puisage avec chambre à vanne, passage sous gaine en PEHD, margelle en beton lavé et filet d'eau, tapis de gravier filtrant sur tout le perimetre, regard decanteur (1 pour la communauté ) | fft | 1 |  | 0
770 | Formation pour technicien de maintenance | fft | 1 |  | 0
780 | Fourniture d'un kit complet de rechange contenant pieces de crepines de pompe, equipement de filtrage -filtre solaire UV à trois cartouches, | fft | 1 |  | 0
| GRAND TOTAL FORATION |  |  |  | 0

## AMENAGEMENT EXTERIEURE
Lot 04
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
Lot 04 | EP BASHINGALA | MIABI
N° | Désignation | Unité | Qté | PU | PT
800 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
Amenagement extérieure
800.1 | F/P Mat en tuyau rond 2'' 1/2 (hauteur : 6m) et drapeau tricolore y compris aménagement au pied du mat. | FF | 1 |  | 0
800.2 | F/P de panneau de visibilité métallique (100cm*400cm) sur supports en IPN120 et contreventement y compris message sur panneau à définir par le maitre d'ouvrage | FF | 1 |  | 0
800.6 | Fo & Po gazons naturels | fft | 1 |  | 0
800.7 | Fo & Po plantes tropicales fruitiers et autres especes à croissance rapide y compris maçonnerie de protection | Plant/pied | 10 |  | 0
| Protection du forage par une clôture de 14 mètres linéaires |  |  |  | 0
800.8.2 | Fourniture et installation d'une clôture de protection du forage et de sa partie de commande en tube metallique de 0,4*0,6, hauteur de: 2,2 m - avec poteaux intermediaires en tuyau 3 pouce sur un socle en béton armé | ml | 14 |  | 0
800.8.3 | Fourniture et installation d'un petit portail metallique à deux battants, L=1 m | pces | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 800 - Aménagement extérieur |  |  |  | 0