## RECAP
RECAPITULATIF
N° | Désignation | Nonbre d'ouvrage | COUT TOTAL
A | INSTALLATION DE CHANTIER
1 | INSTALLATION (BUREAUX DE CHANTIER, IMPLANTATION DES OUVRAGES, MAGASINS, CLOTURE PROVISOIRE, TOILETTES PERSONNEL, KITS SANITAIRE) ET REPLI DU CHANTIER | FF | 0
MONTANT TOTAL HT
B | BATIMENT ADMINISTRATIF ET SALLE DE CLASSE
1 | BATIMENT PEDAGOGIQUE DE 03 SALLES DE CLASSES | 2 | 0
2 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 1 | 0
3 | OUVRAGES DE PROTECTION POUR TOUS LES BATIMENTS | 1 | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  | 0
C | SANITAIRES
1 | SANITAIRE DE GARCONS | 1 | 0
2 | SANITAIRE DE FILLES | 1 | 0
3 | FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDANT | 1 | 0
4 | TOUR EN BETON AVEC CITERNES | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  | 0
D | FORAGE
1 | FORAGE DE 75 METRES | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  | 0
E | CLOTURE
1 | Construction d'une clôture de protection de 14 ml pour le forage | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  | 0
| TOTAL A+B+C+D |  | 0

## Bâtiment salle de classe et adm
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U ( $ US) | P.T ( $ US)
100 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATIONS
100.1 | Installation (bureaux de chantier, implantation des ouvrages, magasins, clôture provisoire, toilettes personnel, kits sanitaire (Covid-19) et repli du chantier | fft | 1 |  | 0
100.2 | Preparation, débroussaillage et nivellement (manuel par la méthode HIMO) | m² | 9500 |  | 0
| Sous total Poste 100 - Travaux Préparatoires et Implantations |  |  |  | 0
200 | BATIMENT PEDAGOGIQUE DE 03 SALLES DE CLASSES
200.1 | GROS ŒUVRES
200.1.1 | Fondation
200.1.1.1 | Fouille manuelle (0,60m*0,80m) | m³ | 63.9216 |  | 0
200.1.1.2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2.6634 |  | 0
200.1.1.3 | Maçonnerie en moellon | m³ | 37.6464 |  | 0
200.1.1.4 | Socles en béton armé (40cm*40cm*120cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 4.032 |  | 0
200.1.1.5 | Béton armé (7cm*40cm) de légalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2.196 |  | 0
200.1.1.6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous dallage et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 78.2 |  | 0
200.1.1.7 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de pavement | m² | 206.517 |  | 0
200.1.1.8 | Dalle (ep.7cm) sous pavement en béton B dosé à 300kg ∕ m³ | m³ | 13.685 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.1 - Fondation |  |  |  | 0
200.1.2 | Elévation |  |  |  | 0
200.1.2.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 32.867 |  | 0
200.1.2.2 | Béton armé pour colonnes (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.3972 |  | 0
200.1.2.3 | Béton armé pour Poutres (15cm*10cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.176 |  | 0
200.1.2.4 | Béton armé pour linteau (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.5345 |  | 0
200.1.2.5 | Béton armé pour linteau (15cm*8cm) pour appui fenêtres, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0.54358 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.2 - Elévation |  |  |  | 0
200.1.3 | Plafonnage, charpente et couverture
200.1.3.1 | Fo et po de faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 278.638 |  | 0
200.1.3.2 | Fo et po de bois traité au peintabois pour fermes en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 2.7284 |  | 0
200.1.3.3 | Fo et po de panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 1.196 |  | 0
200.1.3.4 | Fo et po de couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 358.8 |  | 0
200.1.3.5 | Fo et po de planche de rive (0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 79.6 |  | 0
200.1.3.6 | Fo et po de faîtière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 27.3 |  | 0
300.1.3.7 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
200.2 | TRAVAUX DE FINITION
200.2.1 | Menuiseries |  |  |  | 0
200.2.1.1 | Fo et po porte (100cm*210cm) métallique en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers. | Pce | 3 |  | 0
200.2.1.2 | Fo et po fenêtre (130cm*80cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 21 |  | 0
200.2.1.3 | Fo et po des cornières de 30 et les tubes rectangulaires de 25/20 cornières de 30 pour fenêtres (130cm*80cm), y compris antirouille. | Pce | 21 |  | 0
200.2.1.4 | Fo et po des impostes métalliques (80cm*130cm) sur encadrement en cornières de 30 avec barreaux de 25/20, y compris antirouille. | Pce | 24 |  | 0
| Sous-total Poste 200.2.1 - Menuiserie |  |  |  | 0
200.3 | REVETEMENTS SOLS
200.3.1 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en ciment lissé | m² | 206.517 |  | 0
200.3.2 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 185.6 |  | 0
200.3.3 | Tableau (140cm*500cm*5cm) maçonné en mortier de ciment dosé à 350Kg/m3 | m² | 21 |  | 0
200.3.4 | Enduit tyrolien teinté sur le mur extérieur (Hauteur : 1,50m du sol) | m² | 108.9 |  | 0
200.3.5 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur : 2,00m) | m² | 145.2 |  | 0
| Sous-total Poste 200.3.1 - Revêtement sols |  |  |  | 0
200.4 | TRAVAUX DE PEINTURE
200.4.1 | Préparation des surfaces et masticage | m² | 330.8 |  | 0
200.4.2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 278.638 |  | 0
200.4.3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 185.6 |  | 0
200.4.4 | Peinture acrylique sur mur extérieur (hauteur : 2m) en 02 couches | m² | 145.2 |  | 0
200.4.5 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 50.4 |  | 0
200.4.6 | Ardoisine vert d'eau sur tableau après préparation de surface au mastic en 02 couches | m² | 21 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4 - Peinture |  |  |  | 0
200.4 | ELECTRICITE
200.4.1 | TUBAGE
200.4.1.1 | Gaine flexible 32mm | ml | 50 |  | 0
200.4.1.2 | Gaine flexible 20mm | ml | 100 |  | 0
200.4.1.3 | Gaine flexible 16mm | ml | 150 |  | 0
200.4.1.4 | Câble 2x1,5mm² Rigide | ml | 0 |  | 0
200.4.1.5 | Câble 3x2,5mm² Rigide | ml | 0 |  | 0
200.4.1.6 | Câble d'alimentation 5GX6mm² (Armé-multibrins) | ml | 0 |  | 0
200.4.1.7 | Attache clip à clou n°20 | Pqt | 0 |  | 0
200.4.1.8 | Attache clip à clou n°16 | Pqt | 0 |  | 0
200.4.1.9 | Boîte d'encastrement carrée à vis/Griffe | Pce | 0 |  | 0
200.4.1.10 | Boîte de dérivation (100x100) Orange | Pce | 0 |  | 0
200.4.1.11 | Tableau divisionnaire escastré 1x12 modules | Pce | 0 |  | 0
200.4.1.12 | Connexe 2,5mm129 | Pqt | 0 |  | 0
200.4.1.13 | Accessoires de pose | FFT | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4.1 - Tubage |  |  |  | 0
200.4.2 | PROTECTION=Tableau Divisionnaire
200.4.2.1 | Disjoncteur Acti9 iC60N /1P, Courbe C 10A | Pce | 0 |  | 0
200.4.2.2 | Disjoncteur Acti9 Ic60n /1P, Courbe C 16A | Pce | 0 |  | 0
200.4.2.3 | Disjoncteur Multi9 C60 /4P, Courbe C 32A | Pce | 0 |  | 0
200.4.2.4 | Peigne de pontage 1P 230V-100A | Pce | 0 |  | 0
200.4.2.5 | Monopolaire Bleu 6 mm² | ml | 0 |  | 0
200.4.2.6 | Monopolaire Rouge 6 mm² | ml | 0 |  | 0
200.4.2.7 | Accessoires de pose | FFT | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4.2 - Protection |  |  |  | 0
200.4.3 | Appareillage=commande et branchement
200.4.3.1 | Interrupteur sch5 encastré Asfora/ white | Pce | 0 |  | 0
200.4.3.2 | Prise avec terre 2P+T encastré Asfora/ white | Pce | 0 |  | 0
200.4.3.3 | Prise avec terre 2P+T encastré | Pce | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4.3 - appareillage |  |  |  | 0
200.4.4 | ECLAIRAGE
200.4.4.1 | Douille Plafonier E27 | Pce | 0 |  | 0
200.4.4.2 | Ampoule LED 15W | Pce | 0 |  | 0
200.4.4.3 | Ampoule LED 9W | Pce | 0 |  | 0
200.4.4.4 | Reglette Etanche (courte) | Pce | 0 |  | 0
200.4.4.5 | Tube LED 9W 6500K (Blanc) | Pce | 0 |  | 0
200.4.4.6 | Accessoires de pose | FFT | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4.4 - Eclairage |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4 - Electricité |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 200 - Bloc pédagogique de 3 salles de classe |  |  |  | 0
| Sous-total 2 - Blocs pédagogiques de 3 salles de classe |  |  |  | 0
300 | BATIMENT ADMINISTRATIF
300.1 | GROS ŒUVRES
300.1.1 | FONDATION
300.1.1.1 | Fouille manuelle (0,60m*0,80m) | m³ | 39.4956 |  | 0
300.1.1.2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2.1465 |  | 0
300.1.1.3 | Maçonnerie de fondation (0,40m*1m) en moellons ou bloc plein (20cm*20cm*40cm) | m³ | 34.32 |  | 0
300.1.1.4 | Socle en béton armé (40cm*20cm*70cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 1.9008 |  | 0
300.1.1.5 | Béton armé (ep.7cm) d'égalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2.0034 |  | 0
300.1.1.6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous dallage et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 40.172 |  | 0
300.1.1.7 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de pavement | m² | 95.865 |  | 0
300.1.1.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ | m³ | 6.7106 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.1 - Fondation |  |  |  | 0
300.1.2 | ELEVATION
300.1.2.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 35.19 |  | 0
300.1.2.2 | Colonnes (15cm*15cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0.63788 |  | 0
300.1.2.3 | Poutres (15cm*10cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.2334 |  | 0
300.1.2.4 | Linteau (15cm*15cm) en béton armé dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.0055 |  | 0
300.1.2.5 | Linteau (15cm*8cm) pour appui fenêtres en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0.1716 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.2 - Elévation |  |  |  | 0
300.1.3 | PLAFONNAGE, CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE
300.1.3.1 | Fo et po Charpenterie en bois traité au peintabois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 0.9085 |  | 0
300.1.3.2 | Fo et po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0.7 |  | 0
300.1.3.3 | Fo et po Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 174.02 |  | 0
300.1.3.4 | Fo et po Faitière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 79.6 |  | 0
300.1.3.5 | Fo et po Planche de rive (12m*0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 54 |  | 0
300.1.3.6 | Fo et po Faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 174.02 |  | 0
300.1.3.7 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
300.2 | TRAVAUX DE FINITION
300.2.1 | Menuiserie
300.2.1.1 | Fo et po porte (180cm*210cm) métallique en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers. | Pce | 1 |  | 0
300.2.1.2 | Fo et po fenêtre (100cm*200cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 5 |  | 0
300.2.1.3 | Fo et po des cornières de 30 et les tubes rectangulaires de 25/20 cornières de 30 pour fenêtres (100cm*200cm), y compris antirouille. | Pce | 5 |  | 0
300.2.1.4 | Fo et po des portes en bois massif (90cm*210cm) | Pce | 5 |  | 0
300.2.1.5 | Fo et po des portes en bois massif (80cm*210cm) | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.6 | Fo et po des imposte pour toilettes (60cm*70cm) ouvrable et tombant vers l'intérieur | pce | 3 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.1 - Menuiserie |  |  |  | 0
300.2.2 | REVETEMENTS SOLS ET MURAUX
300.2.2.1 | Revêtement sol au ciment lissé | m² | 93.1013 |  | 0
300.2.2.2 | Carreaux Faïences dans les urinoirs | m² | 30.475 |  | 0
300.2.2.3 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en ciment lissé | m² | 93.1013 |  | 0
300.2.2.4 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 251.552 |  | 0
300.2.2.5 | Enduit tyrolien teinté sur le mur extérieur (Hauteur : 1,50m du sol) | m² | 66.15 |  | 0
300.2.2.6 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur : 2,00m) | m² | 77.7 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.2 - Revêtement sols |  |  |  | 0
300.2.3 | TRAVAUX DE PEINTURE
300.2.3.1 | Préparation des surfaces et masticage | m² | 503.272 |  | 0
300.2.3.2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 174.02 |  | 0
300.2.3.3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 251.552 |  | 0
300.2.3.4 | Peinture acrylique sur mur extérieur (hauteur : 2m) en 02 couches | m² | 77.7 |  | 0
300.2.3.5 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 32.55 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.3 - Peinture |  |  |  | 0
300.2.4 | ELECTRICITE
300.2.4.1 | TUBAGE
300.2.4.1.1 | Gaine flexible 32mm | ml | 50 |  | 0
300.2.4.1.2 | Gaine flexible 20mm | ml | 100 |  | 0
300.2.4.1.3 | Gaine flexible 16mm | ml | 150 |  | 0
300.2.4.1.4 | Câble 2x1,5mm² Rigide | ml | 0 |  | 0
300.2.4.1.5 | Câble 3x2,5mm² Rigide | ml | 0 |  | 0
300.2.4.1.6 | Câble d'alimentation 5GX6mm² (Armé-multibrins) | ml | 0 |  | 0
300.2.4.1.7 | Attache clip à clou n°20 | Pqt | 0 |  | 0
300.2.4.1.8 | Attache clip à clou n°16 | Pqt | 0 |  | 0
300.2.4.1.9 | Boîte d'encastrement carrée à vis/Griffe | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.1.10 | Boîte de dérivation (100x100) Orange | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.1.11 | Tableau divisionnaire escastré 1x12 modules | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.1.12 | Connexe 2,5mm129 | Pqt | 0 |  | 0
300.2.4.1.13 | Accessoires de pose | FFT | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 3300.2.4.1 - Tubage |  |  |  | 0
300.2.4.2 | PROTECTION=Tableau Divisionnaire
300.2.4.2.1 | Disjoncteur Acti9 iC60N /1P, Courbe C 10A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.2.2 | Disjoncteur Acti9 Ic60n /1P, Courbe C 16A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.2.3 | Disjoncteur Multi9 C60 /4P, Courbe C 32A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.2.4 | Peigne de pontage 1P 230V-100A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.2.5 | Monopolaire Bleu 6 mm² | ml | 0 |  | 0
300.2.4.2.6 | Monopolaire Rouge 6 mm² | ml | 0 |  | 0
300.2.4.2.7 | Accessoires de pose | FFT | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4.2 - Protection |  |  |  | 0
300.2.4.3 | Appareillage=commande et branchement
300.2.4.3.1 | Interrupteur sch5 encastré Asfora/ white | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.3.2 | Prise avec terre 2P+T encastré Asfora/ white | Pce | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4.3 - appareillage |  |  |  | 0
300.2.4.4 | ECLAIRAGE
300.2.4.4.1 | Douille Plafonier E27 | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.2 | Ampoule LED 9W | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.3 | Reglette Etanche (courte) | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.4 | Tube LED 9W 6500K (Blanc) | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.5 | Accessoires de pose | FFT | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4.4 - Eclairage |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4 - Electricité |  |  |  | 0
300.3 | PLOMBERIE
300.3.1 | Fo et po de WC anglaise y compris accessoires (port papier hygiénique) | pce | 2 |  | 0
300.3.2 | Fo et po lave mains (lavabo) y compris accessoires (glace murale, port savon) | pce | 1 |  | 0
300.3.3 | Fo et po siphon de sol y compris accessoires | pce | 3 |  | 0
300.3.4 | Fo et Po Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour ventilation des fosses y compris accessoires | ml | 6 |  | 0
300.3.5 | Fo et Po Tuyau PPR + coude + Té diamètre 2/4 et 1" pour adduction | ml | 12 |  | 0
| Sous-total Poste 300.3 - Plomberie |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 300 - Bâtiment administratif |  |  |  | 0
500 | OUVRAGES DE PROTECTION POUR TOUS LES BATIMENTS
500.1 | MARCHES ET RAMPE, PARAFOUILLE ET COURSIVE
500.1.1 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ pour Coursive (Largeur :200 cm) des bâtiments | m³ | 17.64 |  | 0
500.1.2 | Maçonnerie en blocs plein pour construction dela coursive (15cm*20cm*40cm) | m³ | 16.8 |  | 0
500.1.3 | Remblais sous pavement (ep :40cm) | m³ | 201.6 |  | 0
500.1.4 | Socle pour colonne (15cm*15cm) | m³ | 1.026 |  | 0
500.1.5 | Construction marches d'accès et 2 rampes d'accès | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 500.1 - Marche, Rampe et Para fouille |  |  |  | 0
600 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
600.1 | F/P Mat en tube carré de 50mm (hauteur : 6m) et drapeau tricolore y compris aménagement au pied du mat. | FF | 1 |  | 0
600.2 | F/P de panneau de visibilité métallique (100cm*400cm) sur supports en IPN120 et contreventement y compris message sur panneau à définir par le maitre d'ouvrage | FF | 1 |  | 0
600.3 | Cunette de drainage des eaux pluviales vers le puits absorbant | ml | 140 |  | 0
600.4 | Fo & Po gazons naturels | fft | 1 |  | 0
600.5 | Fo & Po plantes y compris maçonnerie de protection | Plant/pied | 8 |  | 0
| Sous-total Poste 600 - Aménagement extérieur |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0

## Sanitaire
DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES SANITAIRES
A | SANITAIRE DE GARCONS
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U ( $ US) | P.T ( $ US)
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
0 | INSTALLATION ET REPLI CHANTIER | fft | 0 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX DES GROS ŒUVRES
1.2 | Fondation
1.2.1 | Fouille manuelle Déblais | m3 | 14.016 |  | 0
1.2.2 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0.846 |  | 0
1.2.3 | Maconnerie en blocs plein de 20cm | m3 | 11.28 |  | 0
1.2.4 | Béton armé pour socle de colonne (15x15cm) | m3 | 1.024 |  | 0
1.2.5 | Dalle (ep.7cm) sous pavement en béton B dosé à 300kg ∕ m³ | m³ | 1.96 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.3 | Elévation
1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré de 0,15 x 0,15 x 0,40 m | m3 | 12.24 |  | 0
1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kgs/m³ | m3 | 0.54 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ | m3 | 0.438 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22)cm dosé à 350kg/m³ | m3 | 0.9636 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.4 | Toiture
1.4.1 | Fo et po Charpenterie en bois traité au peintabois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 0.3 |  | 0
1.4.2 | Fo et po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0.4 |  | 0
1.4.3 | Fo et po Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 55 |  | 0
1.4.4 | Fo et po Planche de rive (12m*0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 54 |  | 0
1.4.5 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | fft | 1 |  | 0
1.4.6 | Fo et po Faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 50.46 |  | 0
Sous-total Poste 300.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture
Sous-total |  |  |  |  | 0
2 | SECONDES ŒUVRES
2.1 | Revêtements
2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-ceram | m² | 39.26 |  | 0
2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faience et urinoir | m² | 157.2 |  | 0
2.1.3 | Enduit exterieur en ciment gris de 2cm d'epaisseur | m² | 34.5 |  | 0
2.1.4 | Enduit tyrolien à l'hauteur de 0,90m | m² | 29.5 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2 | Menuiseries
2.2.1 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,90 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
2.2.2 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 1,00 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
2.2.3 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 2 |  | 0
2.2.4 | Imposte vitrées sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols | Pce | 3 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.5 | Peinture
2.5.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs + sous dallage | m² | 84.96 |  | 0
2.5.2 | Peintures latex sur parois extérieurs et sous-dallage | m² | 34.5 |  | 0
2.5.4 | Email sur menuiseries | m² | 16 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.7 | Plomberie
2.7.1 | Fo et Po Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour ventilation des fosses y compris accessoires | ml | 10 |  | 0
2.7.2 | Fo et Po Tuyau PPR + coude + Té diamètre 2/4 et 1" pour adduction | ml | 20 |  | 0
2.7.3 | Tuyau pvc+coude+Té diametre 110mm pour ventilation de fosse | fft | 10 |  | 0
2.7.4 | wc turc en porcelaine avec chasse | pces | 5 |  | 0
2.7.5 | Bac à douche en porcelaine avec robinet | pces | 1 |  | 0
2.7.6 | robinet pour fontaine+accessoire | fft | 1 |  | 0
2.7.7 | Mono bloc et douche PMR y compris accessoires | fft | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL GARCONS |  |  |  | 0
B | SANITAIRE DE FILLES
N° | Désignation | Unité | Qt Prév. | Qt Prév. | Qt Prév.
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
0 | INSTALLATION ET REPLI CHANTIER | fft | 0 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX DES GROS ŒUVRES
1.2 | Fondation
1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (26,25x0,88x0,60) | m3 | 15.456 |  | 0
1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0.936 |  | 0
1.2.4 | Maconnerie en blocs plein de 20cm | m3 | 12.48 |  | 0
1.2.5 | Béton armé pour socle de colonne (15x15cm) | m3 | 1.024 |  | 0
1.2.7 | Dalle (ep.7cm) sous pavement en béton B dosé à 300kg ∕ m³ | m³ | 1.96 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.3 | Elévation
1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré de 0,15 x 0,15 x 0,40 m | m3 | 13.59 |  | 0
1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kgs/m³ | m3 | 0.54 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ | m3 | 0.438 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22)cm dosé à 350kg/m³ | m3 | 0.9636 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.4 | Toiture
1.4.1 | Fo et po Charpenterie en bois traité au peintabois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 0.3 |  | 0
1.4.2 | Fo et po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0.4 |  | 0
1.4.3 | Fo et po Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 55 |  | 0
1.4.4 | Fo et po Planche de rive (12m*0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 54 |  | 0
1.4.5 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | fft | 1 |  | 0
1.4.6 | Fo et po Faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 50.46 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2 | SECONDES ŒUVRES
2.1 | Revêtements
2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-ceram | m² | 39.26 |  | 0
2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faience | m² | 181.2 |  | 0
2.1.3 | Enduit exterieur en ciment gris de 2cm d'epaisseur | m² | 37.5 |  | 0
2.1.4 | Enduit tyrolien à l'hauteur de 0,90m | m² | 29.5 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2 | Menuiseries
2.2.1 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,90 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
2.2.2 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 1,00 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
2.2.3 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 4 |  | 0
2.2.4 | Imposte vitrées sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols | Pce | 5 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.5 | Peinture
2.5.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs + sous dallage | m² | 87.96 |  | 0
2.5.2 | Peintures latex sur parois extérieurs et sous-dallage | m² | 37.5 |  | 0
2.5.4 | Email sur menuiseries | m² | 20 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.7 | Plomberie
2.7.1 | Fo et Po Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour ventilation des fosses y compris accessoires | ml | 10 |  | 0
2.7.2 | Fo et Po Tuyau PPR + coude + Té diamètre 2/4 et 1" pour adduction | ml | 20 |  | 0
2.7.3 | Tuyau pvc+coude+Té diametre 110mm pour ventilation de fosse | fft | 10 |  | 0
2.7.4 | wc turc en porcelaine avec chasse | pces | 5 |  | 0
2.7.5 | Bac à douche en porcelaine avec robinet | pces | 1 |  | 0
2.7.6 | robinet pour fontaine+accessoire | fft | 1 |  | 0
2.7.7 | Mono bloc et douche PMR y compris accessoires | fft | 1 |  | 0
300.3 | PLOMBERIE
Sous-total |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL FILLES |  |  |  | 0
C | FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDANT
1.1 | Construction fosse septique type A pour 150 Usagers | fft | 2 |  | 0
1.2 | Construction puit perdant | fft | 2 |  | 0
1.3 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres) | fft | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
| TOTAL FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDANT |  |  |  | 0
D | TOUR EN BETON AVEC CITERNES
1.1 | Construction d'une tour en BA | fft | 0 | 0 | 0
1.2 | Citerne alimentaire circulaire d'eau en matiere thermo plastic de 2000L au dessus de la dalle en beton armé de saniatire | U | 2 | 0 | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
| TOTAL TOUR EN BETON |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0

## Forage
FORAGE DE 75 METRES
TYPE : Forage Rotary avec pompe immergée hybride
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | PU($) | PT($)
2 | FOURNITURE TUBAGES ET MATERIAUX
FOURNITURE DE FORAGE
2.1 | Fournitures de tubes en acier ou casing DN 250 | ml | 20 |  | 0
2.2 | Fourniture de tubes pleins en PVC PN 16 DN 125 | ml | 60 |  | 0
2.3 | Fourniture de tubes crépinés en PVC PN 16DN 125 | ml | 15 |  | 0
2.4 | Bouchon de fond en PVC PN 10 DN 160 | pce | 2 |  | 0
2.5 | Boue de forage | sac | 5 |  | 0
2.6 | Fournitures de masses filtrantes | t | 5 |  | 0
| sous-total 2 |  |  |  | 0
3 | EXECUTION DE DE FORAGES
3.1 | Foration en rotary d'un avant trou en 12"1/2 | ml | 20 |  | 0
3.2 | Foration en rotary en 8"1/4 ou 8''1/2 | ml | 45 |  | 0
3.3 | Alésage de 10''1/4 en 10''1/4 | ml | 20 |  | 0
| sous-total 3 |  |  |  | 0
4 | MISE EN PLACE TUBAGES ET MATERIAUX
4.1 | Misen place des tubes en aciers | ml | 20 |  | 0
4.2 | Mise en place de tubes plein en PVC 125 PN 16 | ml | 60 |  | 0
4.3 | Mise en place des tubes crépines en PVC 125 PN 16 | ml | 15 |  | 0
4.4 | Mise en place d'un tube PVC 125 avec bouchon de fond | piéce | 1 |  | 0
4.5 | Mise en place des massifs filrants | t | 5 |  | 0
4.6 | Mise en place des remblais (tout venant) | t | 5 |  | 0
4.7 | Mise en place d'un laitier de ciment | ff | 1 |  | 0
| Sous-total 4 |  |  |  | 0
5 | NETOYAGE A L'EAU CLAIRE ET DEVELOPPEMENT/ESSAIS
5.1 | Netoyage du puits de forage à l'eau claire | h | 1 |  | 0
5.2 | Developpement du puits de forage à l'air filt | h | 6 |  | 0
5.3 | Essais de pompage avec une pompe immergée | h | 6 |  | 0
5.4 | Essais de pompage à longue durée | h | 6 |  | 0
5.5 | Essais de pompage par paliers de trois heures | h | 6 |  | 0
5.6 | Mesure à la remonté | u | 1 |  | 0
| sous-total 5 |  |  |  | 0
6 | ANALYSES DE L' EAU
6.1 | Fourniture de recipient ou emballages | u | 1 |  | 0
6.2 | Analyses physico-chimiques complètes | u | 1 |  | 0
6.3 | Analyses bacteriologiques | u | 1 |  | 0
| sous-total 6 |  |  |  | 0
7 | CONSTRUCTION TETE DE FORAGE
7.1 | Fourniture d'une tete de forage en acier DN 200 | pce | 1 |  | 0
7.2 | Fourniture d'un couvercle à bride DN 200 | pce | 1 |  | 0
7.3 | Mise en place d'une tete de forage | u | 1 |  | 0
7.4 | Construction d'une dalle en beton | u | 1 |  | 0
| sous-total 7 |  |  |  | 0
8 | FOURNITURES ET MISE EN PLACE D'UNE POMPE
8.1 | Fourniture d'une pompe immergée solaire | pce | 1 |  | 0
8.2 | Fourniture des tuyaux d'eaxhaures | ml | 75 |  | 0
8.3 | Fournitures des cables electriques et accéssoires | u | 1 |  | 0
8.4 | Fournitures des cables de soutenement | ml | 100 |  | 0
8.5 | fournitures accéssoires plomberies | u | 1 |  | 0
| sous-total 8 |  |  |  | 0
9 | CONSTRUCTION DE LA TOUR EN BA ET POSE DE RESERVOIR DE 5000L
9.1 | Construction de la tours en BA de 5m de la hauteur | ouvrage | 1 |  | 0
9.2 | Construction de la borne fontaine + 4 robinet | ouvrage | 1 |  | 0
9.3 | Fourniture et pose de reservoir de 5000L | Piece | 1 |  | 0
| sous-total 9 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL 2+3+4+5+6+7+8+9 |  |  |  | 0

## Clôture du forage
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U ( $ US) | P.T ( $ US)
I | Construction d'une clôture de protection de 14 ml pour le forage
I.1 | Bétons d'ancrage pour colonne | m³ | 1 |  | 0
I.2 | Fondation en bloc plein de 20 d'une profondeur de 0,88 m y compris toutes suggestions de pose | m³ | 2.5 |  | 0
I.3 | Chape pour fondation | m³ | 0.2 |  | 0
I.4 | cloture en tube métallique de 0,20, hauteur 2,2 m avec colonne metallique de 0,40*0,60, de hauteur 2,20 m y compris toutes suggestions de pose | ml | 14 |  | 0
I.5 | Fo et Po du portail en tube metallique de 2m*2m | m² | 4 |  | 0
I.6 | Fo et Po de concertina de 0,25 sur toute la clôture y compris toutes suggestions de pose | ml | 14 |  | 0
| TOTAL CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE |  |  |  | 0