## Feuil1
Système de sécurité BOA-RDC
SITES | SYSTÈME | NBR | MARQUE | SPECIFICATIONS | ANNEE D'INSTALLATION
SIEGE | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | 2 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2020
| Clavier alarme | 6 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2020
| Détecteur des mouvemets | 12 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2020
| Contact magnétique | 2 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2020
| Bouton panic | 12 |  |  | 2020
| Détecteurs sismiques | 2 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2020
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2020
| Flash panic | 2 |  |  | 2020
| Détecteur de fumées | 50 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2020
| Détécteur de température | 1 |  |  | 2020
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2020
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 3 |  |  | 2020
| Transmetteur des messages | 2 | RDC | SMX V1 | 2020
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 9 | Morpho | Sigma lite | 2020
| Bouton d'ouverture porte | 9 |  |  | 2020
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 8 |  |  | 2020
| Asservissement portes | Cfr Principale |  |  | 2020
| NVR pour vidéosurveillance | 3 | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s, 8 ch 80mbps with poe Ds-7608 nxi-k2/8p | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 27 | Hik vision | Caméra DS-2 CD 20245fwd-I 4 mp dome H265, IP 67, SD, DA + Bullet | 2019
| Back up électrique | 1 |  |  | 2020
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2020
SIEGE | Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2023
SIEGE | Centrale de détection incendie (local onduleur) | 1 | Aguillera | AGUILLERA AE/C5-4 | 2023
| Détecteur de fumées(local onduleur) | 4 | Aguillera | AGUILLERA AE/C5-4 | 2023
| Extincteur automatique archives | 7 | Centa | 9 kg poudre | 2016
SIEGE | Centrale de détection et extinction automatique (local IT) | 1 | C-TECH |  | 2022
| Détecteur de fumée (local IT) | 3 | C-TECH |  | 2022
| Détecteur themique (local IT) | 2 | C-TECH |  | 2022
PRINCI¨PALE | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | Cfr SIEGE | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2020
| Clavier alarme | 2 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2020
| Détecteur des mouvemets | 13 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2020
| Contact magnétique | 2 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2020
| Bouton panic | 7 |  |  | 2020
| Détecteurs sismiques | 2 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2020
| Sirène intrusion | 3 |  |  | 2020
| Flash panic/Intrusion | 2 |  |  | 2020
| Détecteur de fumées | 15 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2020
| Détécteur de température | 0 |  |  | 2020
| Sirène incendie | 1 |  |  | 2020
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 1 |  |  | 2020
| Transmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2020
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | Sigma lite | 2020
| Bouton d'ouverture porte | 6 |  |  | 2020
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 4 |  |  | 2020
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2020
| NVR pour vidéosurveillance | Cfr SIEGE | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 27 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2019
ELITE | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | Cfr SIEGE | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2020
| Clavier alarme | 1 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2020
| Détecteur des mouvemets | 5 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2020
| Contact magnétique | 0 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2020
| Bouton panic | 3 |  |  | 2020
| Détecteurs sismiques | 0 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2020
| Sirène intrusion | 1 |  |  | 2020
| Flash panic/Intrusion/Iincendie | 1 |  |  | 2020
| Détecteur de fumées | 4 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2020
| Détécteur de température | 0 |  |  | 2020
| Sirène incendie | 1 |  |  | 2020
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 1 |  |  | 2020
| Transmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2020
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 0 | Morpho | Sigma lite | 2020
| Bouton d'ouverture porte | 0 |  |  | 2020
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 0 |  |  | 2020
| Asservissement portes | 0 |  |  | 2020
| NVR pour vidéosurveillance | Cfr SIEGE | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 4 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2019
CAF | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | Cfr SIEGE | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2020
| Clavier alarme | Cfr ELITE | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2020
| Détecteur des mouvemets | 2 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2020
| Contact magnétique | 0 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2020
| Bouton panic | 1 |  |  | 2020
| Détecteurs sismiques | 0 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2020
| Sirène intrusion | Cfr ELITE |  |  | 2020
| Flash panic/Intrusion/Iincendie | 1 |  |  | 2020
| Détecteur de fumées | 4 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2020
| Détécteur de température | 0 |  |  | 2020
| Sirène incendie | Cfr ELITE |  |  | 2020
| Déclencheur manuel (Evacuation) | Cfr ELITE |  |  | 2020
| Transmetteur des messages | Cfr ELITE | RDC | SMX V1 | 2020
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 0 | Morpho | Sigma lite | 2020
| Bouton d'ouverture porte | 0 |  |  | 2020
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 0 |  |  | 2020
| Asservissement portes | 0 |  |  | 2020
| NVR pour vidéosurveillance | Cfr SIEGE | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 3 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2019
MID | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | Cfr SIEGE | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2020
| Clavier alarme | Cfr ELITE | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2020
| Détecteur des mouvemets | 1 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2020
| Contact magnétique | 0 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2020
| Bouton panic | 1 |  |  | 2020
| Détecteurs sismiques | 0 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2020
| Sirène intrusion | Cfr Principale |  |  | 2020
| Flash panic/Intrusion/Iincendie | Cfr Principale |  |  | 2020
| Détecteur de fumées | 2 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2020
| Détécteur de température | 0 |  |  | 2020
| Sirène incendie | 0 |  |  | 2020
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 0 |  |  | 2020
| Transmetteur des messages | Cfr Principale | RDC | SMX V1 | 2020
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 0 | Morpho | Sigma lite | 2020
| Bouton d'ouverture porte | 0 |  |  | 2020
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 0 |  |  | 2020
| Asservissement portes | 0 |  |  | 2020
| NVR pour vidéosurveillance | Cfr SIEGE | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 2 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2019
BOULEVARD | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2024
| Clavier alarme | 2 | Synchronic | LCD 2 lignes voyants rouge | 2024
| Détecteur des mouvements | 11 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2024
| Contact magnétique | 10 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2024
| Bouton panic | 6 |  |  | 2024
| Détecteurs sismiques | 4 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2024
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2024
| Flash panic | 1 |  |  | 2024
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | Technoswitch | AE-TC 5201 | 2024
| Détecteur de fumée | 21 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2024
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2024
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2024
| Back électrique | 1 |  |  | 2024
| Batterie | 2 |  |  | 2024
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 8 | Morpho | Sigma lite | 2024
| Bouton d'ouverture porte | 8 |  |  | 2024
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 8 |  |  | 2024
| Asservissement portes | 2 |  |  | 2024
| NVR pour vidéosurveillance | 2 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL WITH N° POE9600 SERIE DS9632N 118 | 2024
| Caméra pour vidéosurveillance | 20 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2024
| Back up électrique | 1 |  |  | 2024
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2024
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2024
COMMERCE | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2020
| Clavier alarme | 3 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2020
| Détecteur des mouvemets | 7 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2020
| Contact magnétique | 5 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2020
| Bouton panic | 4 |  |  | 2020
| Détecteurs sismiques | 6 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2020
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2020
| Flash panic/Intrusion | 2 |  |  | 2020
| Détecteur de fumées | 10 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2020
| Détécteur de température | 0 |  |  | 2020
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2020
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2020
| Transmetteur des messages | 2 | RDC | SMX V1 | 2020
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | Sigma lite | 2020
| Bouton d'ouverture porte | 7 |  |  | 2020
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 6 |  |  | 2020
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2020
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 21 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2019
| Back up électrique | 1 |  |  | 2019
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2019
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2025
PETIT PONT | Centrale d'alarme intrusion | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2017
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2017
| Détecteur de mouvement | 4 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2017
| Contact magnétique | 6 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2017
| Bouton panic | 2 |  | 484-L | 2017
| Détecteur sismique | 3 | BOSH | ISN-SM | 2017
| Sirène intrusion | 1 |  |  | 2017
| Flash panic | 1 |  |  | 2017
| Détecteur de fumée |  | AGUILLERA | A/E/SA-OPI | 2017
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2017
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2017
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 2 | Morpho | Sigma lite | 2017
| Bouton d'ouverture porte | 2 |  |  | 2017
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 2 |  |  | 2017
| Asservissement portes | 0 |  |  | 2017
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL WITH N° POE9600 SERIE DS9632N 118 | 2017
| Caméra pour vidéosurveillance | 11 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2017
| Back up électrique | 0 |  |  | 2017
| Batterie | 0 |  |  | 2017
VICTOIRE | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2024
| Clavier alarme | 2 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2024
| Détecteur de mouvement | 8 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2024
| Contact magnétique | 10 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2024
| Bouton panic | 4 |  |  | 2024
| Détecteur sismique | 4 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2024
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2024
| Flash panic | 2 |  |  | 2024
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | Technoswitch | AE-TC 5201 | 2024
| Détecteur de fumée | 13 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2024
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2024
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2024
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2024
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 8 | Morpho | Sigma lite | 2024
| Bouton d'ouverture porte | 8 |  |  | 2024
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 8 |  |  | 2024
| Asservissement portes | 2 |  |  | 2024
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL WITH N° POE9600 SERIE DS9632N 118 | 2024
| Caméra pour vidéosurveillance | 21 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2024
| Back up électrique | 1 |  |  | 2024
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2024
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2024
MASINA | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2014
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2014
| Détecteur de mouvement | 4 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2014
| Contact magnétique | 5 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2014
| Bouton panic | 4 |  | 484-L | 2014
| Détecteur sismique | 2 | BOSH | ISN-SM | 2014
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2014
| Flash panic | 1 |  |  | 2014
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | AGUILLERA | AGUILLERA AE/C-8-16 | 2014
| Détecteur des fumées | 7 | AGUILLERA | A/E/SA-OPI | 2014
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2014
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2014
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2014
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | MAJ | 2014
| Bouton d'ouverture porte | 6 |  |  | 2014
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 6 |  |  | 2014
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2014
| NVR pour vidéosurveillance | 2 | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s, 16 CHANNELS | 2018
| Caméra pour vidéosurveillance | 17 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2018
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2014
KINTAMBO | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2023
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2023
| Détecteur de mouvement | 5 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2023
| Contact magnétique | 8 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2023
| Bouton panic | 3 |  | 484-L | 2023
| Détecteur sismique | 4 | BOSH | ISN-SM | 2023
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2023
| Flash panic | 1 |  |  | 2023
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | AGUILLERA | AGUILLERA AE/C-SAC1FA | 2023
| Détecteur des fumées | 20 | AGUILLERA | AE/C-SAC1FA | 2023
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2023
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2023
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2023
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 5 | Morpho | Sigma lite | 2023
| Bouton d'ouverture porte | 5 |  |  | 2023
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 5 |  |  | 2023
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2023
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL WITH N° POE9600 SERIE DS9632N 118 | 2023
| Caméra pour vidéosurveillance | 19 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2023
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2023
TRIANGLE | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2016
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2016
| Détecteur de mouvement | 5 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2016
| Contact magnétique | 8 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2016
| Pédale panic | 5 |  |  | 2016
| Détecteur sismique | 4 | BOSH | ISN-SM | 2016
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2016
| Flash panic | 1 |  |  | 2016
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | Belledonne | AGUILLERA AE/C-SAC1FA | 2016
| Détecteur des fumées | 30 | AGUILLERA | AE/C-SAC1FA | 2016
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2016
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2016
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2016
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | Sigma lite | 2016
| Bouton d'ouverture porte | 6 |  |  | 2016
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 6 |  |  | 2016
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2016
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2025
| Caméra pour vidéosurveillance | 19 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2023
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2023
MATADI | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression & alarme de détection incendie | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2018
| Clavier alarme | 2 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2018
| Détecteur des mouvemets | 10 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2018
| Contact magnétique | 4 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2018
| Bouton panic | 4 |  |  | 2018
| Détecteurs sismiques | 3 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2018
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2018
| Flash panic/Intrusion | 2 |  |  | 2018
| Détecteur de fumées | 11 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2018
| Détécteur de température | 0 |  |  | 2018
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2018
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2018
| Transmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2018
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | Sigma lite | 2018
| Bouton d'ouverture porte | 7 |  |  | 2018
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 7 |  |  | 2018
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2018
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | Nvr 32 channel 320 DS-7732nxi-14/s | 2018
| Caméra pour vidéosurveillance | 16 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2018
| Back up électrique | 1 |  |  | 2018
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2018
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2018
LUBUMBASHI | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2014
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2014
| Détecteur de mouvement | 9 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2014
| Contact magnétique | 10 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2014
| Bouton panic | 5 |  | 484-L | 2014
| Détecteur sismique | 3 | BOSH | ISN-SM | 2014
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2014
| Flash panic | 1 |  |  | 2014
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | AGUILLERA | AGUILLERA AE/C-8-16 | 2014
| Détecteur des fumées | 13 | AGUILLERA | AE/SA-OPI | 2014
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2014
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2014
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2014
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | Sigma lite | 2014
| Bouton d'ouverture porte | 6 |  |  | 2014
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 6 |  |  | 2014
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2014
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL WITH N° POE9600 SERIE DS9632N 118 | 2014
| Caméra pour vidéosurveillance | 17 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2014
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2014
M'SIRI | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2016
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2016
| Détecteur de mouvement | 8 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2016
| Contact magnétique | 7 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2016
| Bouton panic | 5 |  | 484-L | 2016
| Détecteur sismique | 3 | BOSH | ISN-SM | 2016
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2016
| Flash panic | 1 |  |  | 2016
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | AGUILLERA | AGUILLERA AE/C-SAC1FA | 2016
| Détecteur des fumées | 12 | AGUILLERA | AE/SA-OPI | 2016
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2016
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2016
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2016
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | Sigma lite/MAJ | 2016
| Bouton d'ouverture porte | 6 |  |  | 2016
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 6 |  |  | 2016
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2016
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL 320 DS-7732 NXI-14S | 2016
| Caméra pour vidéosurveillance | 16 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2016
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2016
KOLWEZI | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2023
| Clavier alarme | 2 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2023
| Détecteur de mouvement | 8 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2023
| Contact magnétique | 5 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2023
| Bouton panic | 7 |  |  | 2023
| Détecteur sismique | 5 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2023
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2023
| Flash panic | 2 |  |  | 2023
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | Technoswitch | AE-TC 5201 | 2023
| Détecteur de fumée | 17 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2023
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 3 |  |  | 2023
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2023
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2023
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 8 | Morpho | Sigma lite | 2023
| Bouton d'ouverture porte | 8 |  |  | 2023
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 8 |  |  | 2023
| Asservissement portes | 2 |  |  | 2023
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL 320 DS-7732 NXI-14S | 2023
| Caméra pour vidéosurveillance | 22 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2023
| Back up électrique | 1 |  |  | 2023
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2023
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2023
BUKAVU | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2016 | AGENCES MOMENTANEMENT FERMEES
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2016
| Détecteur de mouvement | 8 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2016
| Contact magnétique | 8 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2016
| Bouton panic | 5 |  | 484-L | 2016
| Détecteur sismique | 3 | BOSH | ISN-SM | 2016
| Sirène intrusion | 3 |  |  | 2016
| Flash panic | 1 |  |  | 2016
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | AGUILLERA | AGUILLERA AE/C-8-16 | 2016
| Détecteur des fumées | 15 | AGUILLERA | AE/SA-OPI | 2016
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2016
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2016
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2016
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 6 | Morpho | MAJ | 2016
| Bouton d'ouverture porte | 6 |  |  | 2016
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 6 |  |  | 2016
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2016
| NVR pour vidéosurveillance | 2 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL 320 DS-7732 NXI-14S | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 21 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2019
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2016
GOMA | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2022
| Clavier alarme | 3 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2022
| Détecteur de mouvement | 23 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2022
| Contact magnétique | 4 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2022
| Bouton panic | 7 |  |  | 2022
| Détecteur sismique | 4 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2022
| Sirène intrusion | 3 |  |  | 2022
| Flash panic | 2 |  |  | 2022
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | Technoswitch | AE-TC 5201 | 2022
| Détecteur de fumée | 30 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2022
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 2 |  |  | 2022
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2022
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2022
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 9 | Morpho | Sigma lite | 2022
| Bouton d'ouverture porte | 9 |  |  | 2022
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 9 |  |  | 2022
| Asservissement portes | 2 |  |  | 2022
| NVR pour vidéosurveillance | 3 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL 320 DS-7732 NXI-14S, 8 CHANNELS | 2022
| Caméra pour vidéosurveillance | 28 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2022
| Back up électrique | 1 |  |  | 2022
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2022
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2011
SIGNERS | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Synchronic | AUTOMATE XPRIME | 2022
| Clavier alarme | 3 | Synchronic | LCD 2 LIGNES VOYANTS ROUGE | 2022
| Détecteur de mouvement | 8 | DSC | PIR-DSC PET IMMUNE LC100PI /22LC-100- PI | 2022
| Contact magnétique | 3 | MC31 | MAGNETIC CONTACT WIDE GAP - N/C GREY | 2022
| Bouton panic | 6 |  |  | 2022
| Détecteur sismique | 4 | SIEMENS | SIEMENS BRAKET | 2022
| Sirène intrusion | 3 |  |  | 2022
| Flash panic | 2 |  |  | 2022
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | Technoswitch | AE-TC 5201 | 2022
| Détecteur de fumée | 16 |  | FR22-1 / FR22-2 | 2022
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 3 |  |  | 2022
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2022
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2022
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 7 | Morpho | Sigma lite | 2022
| Bouton d'ouverture porte | 7 |  |  | 2022
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 7 |  |  | 2022
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2022
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | HIK, 32 CHANNEL 320 DS-7732 NXI-14S, 8 CHANNELS | 2022
| Caméra pour vidéosurveillance | 12 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2022
| Back up électrique | 1 |  |  | 2022
| Batterie | 2 |  | 12 v 100 Ah | 2022
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2011
KISANGANI | Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Belledonne | Centrale Belledonne T 252 avec interface IP | 2017
| Clavier alarme | 2 | TGLC | Cfr ONET SECURITE | 2017
| Détecteur de mouvement | 11 | BOSH | DETECTEUR DE MOUVEMENT TRITECH AM PROFESSINAL SERIES | 2017
| Contact magnétique | 9 | DC 101 | Cfr KIDDE GLOBAL SOLUTIONS | 2017
| Pédale panic | 2 |  |  | 2017
| Détecteur sismique | 3 | BOSH | ISN-SM | 2017
| Sirène intrusion | 2 |  |  | 2017
| Flash panic | 1 |  |  | 2017
| Centrale d'alarme de détection incendie | 1 | AGUILLERA | AGUILLERA AE/C-8-16 | 2017
| Détecteur des fumées | 18 | AGUILLERA | AE/SA-OPI | 2017
| Sirène incendie | 2 |  |  | 2017
| Déclencheur manuel (Evacuation) | 3 |  |  | 2017
| Tansmetteur des messages | 1 | RDC | SMX V1 | 2017
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 5 | Morpho | Sigma lite | 2017
| Bouton d'ouverture porte | 5 |  |  | 2017
| Bouton de déverrouillage d'urgence | 5 |  |  | 2017
| Asservissement portes | 1 |  |  | 2017
| NVR pour vidéosurveillance | 1 | DAHUA | ENREGISTREUR NUMERIQUE 16 IP | 2017
| Caméra pour vidéosurveillance | 12 | DAHUA/novoxy | CAMERA IP DOME 3 MP RESOLUTION FULL HD-VARIFOCALE-INFRA ROUGE | 2017
| Pointeur de gestion de présence | 1 | Kelio | Bodet | 2017
ATM THE ONE/LUBUMBASHI | NVR pour vidéosurveillance | 1 | Dahua | Dahua 4 voies | 2024
| Caméra pour vidéosurveillance | 2 | Dahua | camera dome IP 4 MP Champ fixe | 2024
ATM CFAO/KINSHASA | NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | Nvr 8 ch 80mbps with poe Ds-7608 nxi-k2/8p | 2019
| Caméra pour vidéosurveillance | 2 | Hik vision | Caméra DS-2 CD 20245fwd-I 4 mp dome H265, IP 67 | 2019
ATM KINSHASA MALL | NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | 4 port poe-DS-7104ni-Q14P/M 4-CH MINI | 2025
| Caméra pour vidéosurveillance | 2 | Hik vision | Caméra DS-2 CD 20245fwd-I 4 mp dome H265, IP 67 | 2025
| Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | Hik vision | DS-PHA64-W4M | 2025
| Détecteur de mouvement | 1 | Hik vision |  | 2025
| Contact magnétique | 1 | Hik vision |  | 2025
| Détecteur de fuméee | 1 | Hik vision |  | 2025
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 1 | Hik vision | Control terminal kit | 2025
ATM LA JOIE/KOLWEZI | Caméra pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | DS-2 CD 20245fwd-I 4 mp dome H265, IP 67 | 2025
| Centrale d'alarme anti-intrusion et agression | 1 | DSC | DSC NEO HS20264 | 2025
| Détecteur de mouvement | 1 |  |  | 2025
| Contact magnétique | 1 |  |  | 2025
| Détecteur de fuméee | 1 |  |  | 2025
ATM KASAVUBU/KINSHASA | NVR pour vidéosurveillance | 1 | Hik vision | Nvr 8 ch 80mbps with poe Ds-7608 nxi-k2/8p | 2026
| Caméra pour vidéosurveillance | 4 | Hik vision | DS-2 CD 20245FWD-I 4 MP DOME H265, IP 67, SD, DA +BULLET | 2026
| Lecteur biométrique de contrôle d'accès | 1 | ZKT |  | 2026