## 5MIKOPE NDJARE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (PEQIP) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A CYCLE COMPLET
E.P. MIKOPE NDJARE
SALLES DE CLASSE
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U ($) | P.T ($)
100 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATIONS
100.1 | Installation (bureaux de chantier, implantation des ouvrages, magasins, clôture provisoire, toilettes personnel, kits sanitaire (Covid-19) et repli du chantier | fft | 1 |  | 0
100.2 | Preparation, débroussaillage et nivellement (manuel par la méthode HIMO) | m² | 2500 |  | 0
| Sous total Poste 100 - Travaux Préparatoires et Implantations |  |  |  | 0
200 | BATIMENT PEDAGOGIQUE DE 03 SALLES DE CLASSES
200.1 | GROS ŒUVRES
200.1.1 | Fondation
200.1.1.1 | Fouille manuelle (0,60m*0,80m) | m³ | 40,76 |  | 0
200.1.1.2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2,55 |  | 0
200.1.1.3 | Maçonnerie de fondation (0,40m* 1,13m) en moellon ou bloc plein (20cm*20cm*40cm) | m³ | 38,38 |  | 0
200.1.1.4 | Socles en béton armé (40cm*40cm*138cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 4,37 |  | 0
200.1.1.5 | Béton armé (7cm*40cm) d'égalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2,38 |  | 0
200.1.1.6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous dallage et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 88,70 |  | 0
200.1.1.7 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de pavement | m² | 168 |  | 0
200.1.1.8 | Dalle (ep.7cm) sous pavement en béton B dosé à 300kg ∕ m³ | m³ | 12,94 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.1 - Fondation |  |  |  | 0
200.1.2 | Elévation
200.1.2.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 32,89 |  | 0
200.1.2.2 | Béton armé pour colonnes (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1,42 |  | 0
200.1.2.3 | Béton armé pour Poutres (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 2,15 |  | 0
200.1.2.4 | Béton armé pour linteau (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1,91 |  | 0
200.1.2.5 | Béton armé pour linteau (15cm*7cm) pour appui fenêtres, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0,51 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.2 - Elévation |  |  |  | 0
200.1.3 | Plafonnage, charpente et couverture
200.1.3.1 | Fo et po de faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 266,64 |  | 0
200.1.3.2 | Fo et po de bois traité au peintabois pour fermes en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 3,63 |  | 0
200.1.3.3 | Fo et po de panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 1,45 |  | 0
200.1.3.4 | Fo et po de couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 308,37 |  | 0
200.1.3.5 | Fo et po de planche de rive (0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 80,74 |  | 0
200.1.3.6 | Fo et po de faîtière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 26,20 |  | 0
| Sous-total Poste 200.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
200.2 | TRAVAUX DE FINITION
200.2.1 | Menuiseries
200.2.1.1 | Fo et po porte (100cm*210cm) métallique en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers. | Pce | 3 |  | 0
200.2.1.2 | Fo et po fenêtre (130cm*80cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 21 |  | 0
200.2.1.3 | Fo et po des cornières de 30 et les tubes rectangulaires de 25/20 cornières de 30 pour fenêtres (130cm*80cm), y compris antirouille. | Pce | 21 |  | 0
200.2.1.4 | Fo et po des impostes métalliques (80cm*130cm) sur encadrement en cornières de 30 avec barreaux de 25/20, y compris antirouille. | Pce | 24 |  | 0
| Sous-total Poste 200.2.1 - Menuiserie |  |  |  | 0
200.3 | REVETEMENTS SOLS
200.3.1 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en ciment lissé | m² | 266,82 |  | 0
200.3.2 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 240,04 |  | 0
200.3.3 | Tableau (140cm*500cm*5cm) maçonné en mortier de ciment dosé à 350Kg/m3 | m² | 21 |  | 0
200.3.4 | Enduit tyrolien teinté sur le mur extérieur (Hauteur : 1,50m du sol) | m² | 88,31 |  | 0
200.3.5 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur : 1,50m) | m² | 86,61 |  | 0
| Sous-total Poste 200.3.1 - Revêtement sols |  |  |  | 0
200.4 | TRAVAUX DE PEINTURE
200.4.1 | Préparation des surfaces et masticage | m² | 326,66 |  | 0
200.4.2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 266,64 |  | 0
200.4.3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 240,04 |  | 0
200.4.4 | Peinture acrylique sur mur extérieur (hauteur : 1,50m) en 02 couches | m² | 86,61 |  | 0
200.4.5 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 107,20 |  | 0
200.4.6 | Ardoisine vert d'eau sur tableau après préparation de surface au mastic en 02 couches | m² | 21 |  | 0
| Sous-total Poste 200.4 - Peinture |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 200 - Bloc pédagogique de 3 salles de classe |  |  |  | 0
| Sous-total 2 - Blocs pédagogiques de 3 salles de classe |  |  |  | 0
300 | BATIMENT ADMINISTRATIF
300.1 | GROS ŒUVRES
300.1.1 | FONDATION
300.1.1.1 | Fouille manuelle (0,60m*0,80m) | m³ | 35,82 |  | 0
300.1.1.2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2,24 |  | 0
300.1.1.3 | Maçonnerie de fondation (0,40m*1,13m) en moellons ou bloc plein (20cm*20cm*40cm) | m³ | 37,74 |  | 0
300.1.1.4 | Socle en béton armé (40cm*20cm*1,38cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 2,67 |  | 0
300.1.1.5 | Béton armé (ep.7cm) d'égalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2,09 |  | 0
300.1.1.6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous dallage et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 42,94 |  | 0
300.1.1.7 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de pavement | m² | 89,46 |  | 0
300.1.1.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ | m³ | 6,26 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.1 - Fondation |  |  |  | 0
300.1.2 | ELEVATION
300.1.2.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 28,75 |  | 0
300.1.2.2 | Colonnes (15cm*15cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0,75 |  | 0
300.1.2.3 | Poutres (15cm*15cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1,85 |  | 0
300.1.2.4 | Linteau (15cm*15cm) en béton armé dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1,73 |  | 0
300.1.2.5 | Linteau (15cm*7cm) pour appui fenêtres en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0,15 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.2 - Elévation |  |  |  | 0
300.1.3 | PLAFONNAGE, CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE
300.1.3.1 | Fo et po Charpenterie en bois traité au peintabois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 1,58 |  | 0
300.1.3.2 | Fo et po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0,68 |  | 0
300.1.3.3 | Fo et po Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal de 7,5 kg/pièce | m² | 161,05 |  | 0
300.1.3.4 | Fo et po Faitière en tôles galvanisées BG 28/0,40m | ml | 12,60 |  | 0
300.1.3.5 | Fo et po Planche de rive (12m*0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 48,04 |  | 0
300.1.3.6 | Fo et po Faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 137,34 |  | 0
300.1.3.7 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 300.1.3 - Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  | 0
300.2 | TRAVAUX DE FINITION
300.2.1 | Menuiserie
300.2.1.1 | Fo et po porte (180cm*210cm) métallique en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenassiers. | Pce | 1 |  | 0
300.2.1.2 | Fo et po fenêtre (100cm*200cm) métallique en tôle pleine (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 avec ouverture extérieur y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 4 |  | 0
300.2.1.3 | Fo et po des cornières de 30 et les tubes rectangulaires de 25/20 cornières de 30 pour fenêtres (100cm*200cm), y compris antirouille. | Pce | 4 |  | 0
300.2.1.4 | Fo et po des portes en bois massif (90cm*210cm) | Pce | 5 |  | 0
300.2.1.5 | Fo et po des portes en bois massif (80cm*210cm) | Pce | 2 |  | 0
300.2.1.6 | Fo et po des imposte pour toilettes (60cm*70cm) ouvrable et tombant vers l'intérieur | pce | 3 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.1 - Menuiserie |  |  |  | 0
300.2.2 | REVETEMENTS SOLS ET MURAUX
300.2.2.1 | Revêtement sol au ciment lissé | m² | 137,34 |  | 0
300.2.2.2 | Carreaux Faïences dans les urinoirs | m² | 20,51 |  | 0
300.2.2.3 | Revêtement sol (Ep: 4cm) en ciment lissé | m² | 137,34 |  | 0
300.2.2.4 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 296,05 |  | 0
300.2.2.5 | Enduit tyrolien teinté sur le mur extérieur (Hauteur : 1,50m du sol) | m² | 57,2 |  | 0
300.2.2.6 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur : 1,50m) | m² | 78,16 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.2 - Revêtement sols |  |  |  | 0
300.2.3 | TRAVAUX DE PEINTURE
300.2.3.1 | Préparation des surfaces et masticage | m² | 374,21 |  | 0
300.2.3.2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 137,34 |  | 0
300.2.3.3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 296,06 |  | 0
300.2.3.4 | Peinture acrylique sur mur extérieur (hauteur : 1,50m) en 02 couches | m² | 78,16 |  | 0
300.2.3.5 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 29 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.3 - Peinture |  |  |  | 0
3.2.4 | ELECTRICITE
300.2.4.1 | Filerie
300.2.4.2.1 | Fo et Po Fil Vob 1,5mm² (Phase, Neutre,Terre) | Rlx | 0 |  | 0
300.2.4.2.2 | Fo et Po Fil Vob 2,5mm² (Phase, Neutre,Terre) | Rlx | 0 |  | 0
300.2.4.2.3 | Fo et Po Fil Terre 2,5mm² | Rlx | 0 |  | 0
300.2.4.2 | Câblerie
300.2.4.2.1 | Fo et Po Câble armé 6mm² | m | 0 |  | 0
300.2.4.3 | PVC & Accessoires
300.2.4.3.1 | Fo et Po Tableau divisionnaire 18CC | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.3.2 | Fo et Po Boite d'encastrement (boitiers) | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.3.3 | Fo et Po Boite de dérivation | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.3.4 | Fo et Po Flexible PVC 5/8 | Rlx | 60 |  | 0
300.2.4.3.5 | Fo et Po Flexible PVC 3/4 | Rlx | 68 |  | 0
300.2.4.4 | Appareillages
300.2.4.4.1 | Fo et Po de prise de courant avec terre (2P+T) | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.2 | Fo et Po de socket + ampoule économique 20W | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.3 | Fo et Po Fusible G3/25A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.4 | Fo et Po Fusible G1/10A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.5 | Fo et Po Fusible G1/16A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.6 | Fo et Po Disjoncteur compact 63 A | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.7 | Fo et Po Interrupteur SCH1 | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.4.8 | Fo et Po Interrupteur SCH2 | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.5 | Protection
300.2.4.5.1 | Fo et Po Piquet de terre | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.5.2 | Fo et Po Barrette de terre | Pce | 0 |  | 0
300.2.4.5.3 | Fo et Po Fil de terre 16mm² | m | 0 |  | 0
300.2.4.5.4 | Fo et Po Accessoire de montage | fft | 0 |  | 0
300.2.4.5.5 | Fo et Po d'un kit solaire de 2Kw comprenant le dispositif complet (batterie; régulateur; panneau; convertisseur) en énergie éléctrique du bâtiment administratif, y compris accessoires et dispositif antivol (Cage en métal déployé avec support et traverses en tube carré de 30) de sécurisation des batteries et support en cornière des panneaux | fft | 0 |  | 0
| Sous-total Poste 300.2.4 - Electricité |  |  |  | 0
300.3 | PLOMBERIE
300.3.1 | Fo et po de WC anglaise y compris accessoires (port papier hygiénique) | pce | 2 |  | 0
300.3.2 | Fo et po lave mains (lavabo) y compris accessoires (glace murale, port savon) | pce | 1 |  | 0
300.3.3 | Fo et po siphon de sol y compris accessoires | pce | 3 |  | 0
300.3.4 | Fo et Po Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour ventilation des fosses y compris accessoires | ml | 6 |  | 0
300.3.5 | Fo et Po Tuyau PPR + coude + Té diamètre 2/4 et 1" pour adduction | ml | 12 |  | 0
300.3.6 | Fo et Po Tuyau PVC + coude + Té diamètre 63 mm pour ventilation des fosses et accessoires | ml | 6 |  | 0
300.3.7 | Fo et Po citerne (cuve) alimentaire circulaire d'eau en matière thermo plastic de 2500 litres sur socle maçonné, compris fixation sur toit robuste dispositif de collecte des eaux pluviales captage d'eau (gouttière) en plastique (dimensions) + système de fermeture, robinetterie inclus sur un support en béton (dimensions du support) | pce | 1 |  | 0
300.3.8 | Accessoires pour fosse septique (regards, chaux étanche) | fft | 1 |  | 0
300.3.9 | Construction d'une fosse septique pour 15 usagers y compris regards ou chambre de visite, raccordement aux toilettes et mis en fonctionnement, conformément aux plans de la fosse septique joint en annexe | fft | 1 |  | 0
300.3.10 | Construction d'un Puits Perdu (Diamètre : 150cm, Profondeur : 300cm) pour collecte des eaux vannes de la fosse septique. | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 300.3 - Plomberie |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 300 - Bâtiment administratif |  |  |  | 0
500 | OUVRAGES DE PROTECTION POUR TOUS LES BATIMENTS
500.1 | MARCHES ET RAMPE, PARAFOUILLE
500.1.1 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ pour para fouille (Largeur :60cm) des bâtiments | m³ | 14,53 |  | 0
500.1.2 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm), hauteur : 60cm | m³ | 22,83 |  | 0
500.1.3 | Remblais sous pavement (ep :40cm) | m³ | 99,63 |  | 0
500.1.4 | Socle pour colonne (15cm*15cm*50cm) | m³ | 0,95 |  | 0
500.1.5 | Construction marches d'accès et rampe | fft | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 500.1 - Marche, Rampe et Para fouille |  |  |  | 0
600 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
600.1 | F/P Mat en tube carré de 50mm (hauteur : 6m) et drapeau tricolore y compris aménagement au pied du mat. | fft | 1 |  | 0
600.2 | F/P de panneau de visibilité métallique (100cm*400cm) sur supports en IPN120 et contreventement y compris message sur panneau à définir par le maitre d'ouvrage | fft | 1 |  | 0
600.3 | Fo &Po des pavés (largeur :150cm) en briques cuites stabilisés sur sol, matériaux de pose y compris bordures | m² | 600 |  | 0
600.4 | Cunette de drainage des eaux pluviales vers le puits absorbant | ml | 62,5 |  | 0
600.5 | Fo & Po gazons naturels | fft | 1,00 |  | 0
600.6 | Fo & Po plantes y compris maçonnerie de protection | Plant/pied | 5 |  | 0
| Sous-total Poste 600 - Aménagement extérieur |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT salles de classe et bureau |  |  |  | 0
SANITAIRE GARÇONS
A | SANITAIRE DE GARCONS
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U ($) | P.T ($)
1 | TRAVAUX DES GROS ŒUVRES
1.2 | Fondation
1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (20,85x0,88x0,60) | m3 | 14,20 |  | 0
1.2.2 | Terrassement en remblais | m3 | 6,14 |  | 0
1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0,74 |  | 0
1.2.4 | Maconnerie en blocs plein de 20cm | m3 | 7,38 |  | 0
1.2.5 | Beton armé pour semelle (70x70cm), dosé 350 kg/m3, épaisseur = 25cm | m3 | 0,54 |  | 0
1.2.6 | Béton armé pour socle de colonne (20x20cm) | m3 | 0,18 |  | 0
1.2.7 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur = (15x0,42)cm | m3 | 1,37 |  | 0
1.2.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ | m3 | 0,90 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.3 | Elévation
1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré de 0,15 x 0,15 x 0,40 m | m3 | 9,07 |  | 0
1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kgs/m³ (20x20cm) | m3 | 0,47 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ | m3 | 0,60 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22)cm dosé à 350kg/m³ | m3 | 0,16 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.4 | Toiture en Béton armé
1.4.1 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ (3,65x4,95x0,15) | m3 | 2,98 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2 | SECONDES ŒUVRES
2.1 | Revêtements
2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-ceram | m² | 30,33 |  | 0
2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faïence | m² | 85,8 |  | 0
2.1.3 | Enduit exterieur en ciment gris de 2cm d'epaisseur | m² | 56,98 |  | 0
2.1.4 | Enduit tyrolien à l'hauteur de 0,90m | m² | 16,14 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2 | Menuiseries
2.2.1 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,90 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 1 |  | 0
| Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 2 |  | 0
2.2.2 | Imposte vitrées sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols | Pce | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.5 | Peinture
2.5.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs + sous dallage | m² | 58,83 |  | 0
2.5.2 | Peintures latex sur parois extérieurs et sous-dallage | m² | 58,83 |  | 0
2.5.4 | Email sur menuiseries | m² | 14,88 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.7 | Plomberie
2.7.1 | Tuyau pvc+coude+Té diametre 110mm pour ventilation de fosse | fft | 1 |  | 0
2.7.2 | Citerne alimentaire circulaire d'eau en matiere thermo plastic de 1000L au dessus de la dalle en beton armé de saniatire | fft | 1 |  | 0
2.7.3 | wc turc en porcelaine avec chasse | pces | 2 |  | 0
2.7.4 | robinet dans les urnoirs+ faience | fft | 1 |  | 0
2.7.5 | robinet pour fontaine+accessoire | fft | 1 |  | 0
2.7.6 | Construction fosse septique type A | fft | 1 |  | 0
2.7.7 | Construction puit perdant | fft | 1 |  | 0
2.7.8 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres) | fft | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL GARCONS |  |  |  |  | 0
SANITAIRE FILLES
B | SANITAIRE DE FILLES
N° | Désignation | Unité | Qt Prév. | P.U ($) | P.T ($)
1.2 | Fondation
1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (26,25x0,88x0,60) | m3 | 15,32 |  | 0
1.2.2 | Terrassement en remblais | m3 | 6 |  | 0
1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m3 | 0,82 |  | 0
1.2.4 | Maconnerie en blocs plein de 20cm | m3 | 10,78 |  | 0
1.2.5 | Beton armé pour semelle (70x70cm), dosé 350 kg/m3, épaisseur = 25cm | m3 | 0,54 |  | 0
1.2.6 | Béton armé pour socle de colonne (20x20cm) | m3 | 0,18 |  | 0
1.2.7 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur = (15x0,42)cm | m3 | 1,55 |  | 0
1.2.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ | m3 | 0,88 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.3 | Elévation
1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré de 0,15 x 0,15 x 0,40 m | m3 | 10,12 |  | 0
1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kgs/m³ | m3 | 0,47 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ | m3 | 0,64 |  | 0
1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22)cm dosé à 350kg/m³ | m3 | 0,31 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
1.4 | Toiture en Béton armé
1.4.1 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ (3,65x4,95x0,15) | m3 | 2,98 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2 | SECONDES ŒUVRES
2.1 | Revêtements
2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-ceram | m² | 32,73 |  | 0
2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faience | m² | 107,91 |  | 0
2.1.3 | Enduit exterieur en ciment gris de 2cm d'epaisseur | m² | 56,98 |  | 0
2.1.4 | Enduit tyrolien à l'hauteur de 0,90m | m² | 16,14 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.2 | Menuiseries
2.2.1 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,90 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 2 |  | 0
2.2.2 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 2,10 m avec serrure | Pce | 3 |  | 0
2.2.3 | Imposte vitrées sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols | Pce | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.5 | Peinture
2.5.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs + sous dallage | m² | 58,19 |  | 0
2.5.2 | Peintures latex sur parois extérieurs et sous-dallage | m² | 58,19 |  | 0
2.5.4 | Email sur menuiseries | m² | 22,56 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
2.7 | Plomberie
2.7.1 | Tuyau pvc+coude+Té diametre 110mm pour ventilation de fosse | fft | 1 |  | 0
2.7.2 | Citerne alimentaire circulaire d'eau en matiere thermo plastic de 1000L au dessus de la dalle en beton armé de saniatire | fft | 1 |  | 0
2.7.3 | wc turc en porcelaine avec chasse | pces | 3 |  | 0
2.7.4 | Bac à douche en porcelaine avec robinet | fft | 1 |  | 0
2.7.5 | robinet pour fontaine+accessoire | fft | 1 |  | 0
2.7.6 | Construction fosse septique type A | fft | 1 |  | 0
2.7.7 | Construction puit perdant | fft | 1 |  | 0
2.7.8 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres) | fft | 1 |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL FILLES |  |  |  |  | 0
TOTAL SANITAIRES GARÇONS ET FILLES |  |  |  |  | 0
FORAGE
MÉTRAGE DES ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE, CONSTRUCTION DE FORAGES ET INSTALLATION D'UNE POMPE SOLAIRE
Article | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire ($) | Prix total ($)
A | ENQUÊTE
A1 | Études géophysiques utilisant des instruments géophysiques fiables - mesure des propriétés et des structures géologiques du sous-sol pour déterminer le site potentiel de forage et la rédaction du rapport | ff | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL A |  |  |  |  | 0
B | ARTICLE GÉNÉRAL
B1 | Mobilisation et démobilisation | ff | 1 |  | 0
B2 | Défrichage et gréement du site avant le forage | ff | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL B |  |  |  |  | 0
C | FORAGE
C1 | Permis de forage | ff | 1 |  | 0
C2 | Forage de 0 à 10 m par 10" de diamètre | m | 10 |  | 0
C3 | Forage dans n'importe quelle formation de 10 à 180 m par 8" | m | 100 |  | 0
C4 | Diagraphie lithologique tous les 2 m | m | 55 |  | 0
SOUS-TOTAL C |  |  |  |  | 0
D | FOURNITURE ET INSTALLATION DE TUYAUX UPV, DE GRAVIER FILTRANT, DE SCELLEMENT EN CIMENT ET DE REMBLAYAGE
D1 | Fourniture et installation de boîtiers en PVC simple (6" DN) | ff | 27 |  | 0
D2 | Fourniture et pose d'écran en PVC (6" DN) | ff | 10 |  | 0
D3 | Fourniture et pose de massif de gravier de 3 mm à 5 mm | m3 | 3 |  | 0
D4 | Scellement de ciment | m | 2 |  | 0
D5 | Remblayage | m | 3 |  | 0
SOUS-TOTAL D |  |  |  |  | 0
E | AMÉNAGEMENT DE PUITS, DÉSINFECTION ET POSE DE BOUCHONS
E1 | Aménagement et nettoyage de forages | heures | 6 |  | 0
E2 | Désinfection des forages au chlore | kg | 3 |  | 0
E3 | Installation d'un tubage en acier de surface/tête de puits de 1,5 m de diamètre 300 mm (bouchage de forage). | Non | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL E |  |  |  |  | 0
F | TEST DE POMPAGE, RAPPORT DE COMPLÉTION DE PUITS ET DE TEST DE POMPAGE ET QUALITÉ DE L'EAUANALYSE
F1 | Essai de pompage par paliers : 4 paliers d'une durée de 1 heure. | Heure. | 4 |  | 0
F2 | Essai de récupération après un essai de pompage à rabattement progressif | Heure. | 4 |  | 0
F3 | Essai de pompage à débit constant (uniquement pour un forage approuvé) | Heure. | 24 |  | 0
F4 | Test de récupération après un essai de pompage à débit constant | Heure. | 2 |  | 0
F5 | Rapport de test de complétion de puits et de pompage | ff | 1 |  | 0
F6 | Échantillonnage et analyse de la qualité de l'eau pour toutes les analyses physico-chimiques et biologiques et fourniture d'un rapport.Remarque : Ca, Mg, dureté totale, Fe, Mn, Ar, N03, SO4 et F sont des paramètres clés des eaux souterraines. | ff | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL F |  |  |  |  | 0
G | POMPE SOLAIRE ET MODULES SOLAIRES
G1 | Achat et installation d'une pompe et d'un moteur solaires complets de 2 CV avec ses accessoires solaires complets, y compris le boîtier de commande, le module/panneau solaire et le capteur de sonde de puitsCâbles et joints de câbles | PC | 1 |  | 0
G2 | Achetez et installez le jeu d'adaptateur selon les exigences de la pompe | PC | 1 |  | 0
G6 | Achetez et installez une plaque de recouvrement de 7 po ou équivalent | somme | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL G |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
CLOTURE DU FORAGE
CLOTURE | Désignation | Unité | Qté | P.U ($) | P.T ($)
I | Construction d'un mur de clôture défini sur la zone de forage
I.1 | Fouilles | m³ | 3,92 |  | 0
I.2 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kgs/m³, épaisseur = 0,05 m | m³ | 0,28 |  | 0
I.3 | Fondation en bloc plein de 20 d'une profondeur de 0,88m y compris toute suggestion de pose | m³ | 2,50 |  | 0
I.4 | Bétons d'encrage pour colonne | m³ | 1,00 |  | 0
I.5 | Chape pour fondation | m³ | 0,20 |  | 0
I.6 | Cloture en tube métallique de 0,20; Hauteur 2,2m avec colonne métallique de 0,40*0,60; Hauteur 2,20m y compris toute suggestion de pose | ml | 14,00 |  | 0
I.7 | Fo et Po portail en tube métallique 2*2 | m² | 4,00 |  | 0
I.8 | Fo et Po de concertina de 025 sur toute la cloture y compris toute suggestion de pose | ml | 14,00 |  | 0
I.9 | Email sur menuiseries métallique | m² | 30,8 |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
RECAPITULATIF
I | MONTANT TOTAL HT pour les 6 salle des classe et bureau du directeur |  |  |  | 0
II | MONTANT TOTAL POUR LES SANITAIRES |  |  |  | 0
III | TOTAL GENERAL POUR LE FORAGE DE 110 M |  |  |  | 0
IV | TOTAL POUR LA CLOTURE |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0